## UPS 550
Equipement | Libellé domaine | Libellé Fam.Eqt | Libellé site | Bât. | Libellé bât | Zone | Libellé zone | Local | Libellé local | Marque | Référence | Modèle | ETAT DU MATERIEL |  |  | CRITICITE DU MATERIEL
[13 empty] | Vétusté | Fonctionnement | Durée de vie résiduelle | Fréquense du risque | Gravité | Détection du risque
Oui ou Non
Adoucisseur appoint reseaux fermés | PB / PLOMBERIE EAU FROIDE TRAITEE | ADOA / Adoucisseur | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | Rez de Jardin |  | Ancienne S/S Dalkia |  | Pentair |  | Q-1035-A9 | 64 | Oui | 43 | 21 | 64 | 64
Aérotherme EG | CG / CVC TRAITEMENT D'AIR | SEBE / Batterie terminale EG/EC L-CG | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | Rez de Jardin |  | Atelier mecanique |  | CIAT |  |  | 64 | Oui | 43 | 21 | 64 | 64
Aérotherme EG | CG / CVC TRAITEMENT D'AIR | SEBE / Batterie terminale EG/EC L-CG | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | RdC |  | Local Electronique et Systeme |  | CIAT |  |  | 64 | Oui | 43 | 21 | 64 | 64
Aérotherme EG | CG / CVC TRAITEMENT D'AIR | SEBE / Batterie terminale EG/EC L-CG | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | RdC |  | Local Electronique et Systeme |  | CIAT |  |  | 64 | Oui | 43 | 21 | 64 | 64
Armoire commande pompe récup CTA | EA / ELECTRICITE BASSE TENSION | AELA / Armoire électrique L-EA | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | R+1 |  | LT CTA Est |  |  |  |  | 64 | Oui | 43 | 21 | 64 | 64
Armoire CVC Ouest | EA / ELECTRICITE BASSE TENSION | AELA / Armoire électrique L-EA | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | R+1 |  | LT CTA Ouest | [5 empty] | Oui
Armoire de commande CVC | EA / ELECTRICITE BASSE TENSION | AELA / Armoire électrique L-EA | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | Rez de Jardin |  | LT CVC Extension |  |  |  |  | 64 | Oui | 43 | 21 | 64 | 64
Armoire TD.R+1.3 (zone ouest LT) | EA / ELECTRICITE BASSE TENSION | AELA / Armoire électrique L-EA | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | R+1 |  | LT CTA Ouest | [5 empty] | Oui
Armoire TD.R+1.4 (zone Est LT) | ED / ELECTRICITE HAUTE TENSION | AELA / Armoire électrique L-ED | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | R+1 |  | LT CTA Est | [5 empty] | Oui
Assècheur d'air | FA / AIR COMPRIME | ASEA / Assécheur d'air | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | Rez de Jardin |  | LT Air comprimé |  | Atlas Copco |  | CD12+ |  | Oui
Ballon tampon EG L | CC / CVC EAU GLACEE | BACB / Bâche eau glacée | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | Rez de Jardin |  | LT CVC Extension |  | Lacaze Energies |  |  |  | Oui
Batterie terminale EC | CG / CVC TRAITEMENT D'AIR | SEBE / Batterie terminale EG/EC L-CG | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | Rez de Jardin |  | Atelier mécanique | [5 empty] | Oui
Batterie terminale EC | CG / CVC TRAITEMENT D'AIR | SEBE / Batterie terminale EG/EC L-CG | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | RdC |  | C227 Annexe Spectro | [5 empty] | Oui
Batterie terminale EC | CG / CVC TRAITEMENT D'AIR | SEBE / Batterie terminale EG/EC L-CG | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | RdC |  | C227a Perovskite | [5 empty] | Oui
Batterie terminale EC | CG / CVC TRAITEMENT D'AIR | SEBE / Batterie terminale EG/EC L-CG | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | RdC |  | C227b Nano | [5 empty] | Oui
Batterie terminale EC | CG / CVC TRAITEMENT D'AIR | SEBE / Batterie terminale EG/EC L-CG | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | RdC |  | C228 Plateforme Chimique | [5 empty] | Oui
Batterie terminale EC | CG / CVC TRAITEMENT D'AIR | SEBE / Batterie terminale EG/EC L-CG | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | RdC |  | D12 Petit atelier mécanique | [5 empty] | Oui
Batterie terminale EC | CG / CVC TRAITEMENT D'AIR | SEBE / Batterie terminale EG/EC L-CG | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | RdC |  | Local Electronique et Systeme | [5 empty] | Oui
Batterie terminale EG | CG / CVC TRAITEMENT D'AIR | SEBE / Batterie terminale EG/EC L-CG | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | RdC |  | C222 Salle Laser | [5 empty] | Oui
Cassette plafonnière | CG / CVC TRAITEMENT D'AIR | CLIF / Cassette à eau glacée | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | Rez de Jardin |  | C206 LT Process Expérience | [5 empty] | Oui
Cassette plafonnière | CG / CVC TRAITEMENT D'AIR | CLIF / Cassette à eau glacée | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | RdC |  | D04 Collage propre | [5 empty] | Oui
Cassette plafonnière | CG / CVC TRAITEMENT D'AIR | CLIF / Cassette à eau glacée | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | RdC |  | D06 Salle de réunion | [5 empty] | Oui
Cassette plafonnière | CG / CVC TRAITEMENT D'AIR | CLIF / Cassette à eau glacée | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | RdC |  | D226 Salle instrumentation | [5 empty] | Oui
Cassette plafonnière | CG / CVC TRAITEMENT D'AIR | CLIF / Cassette à eau glacée | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | RdC |  | Labo non défini | [5 empty] | Oui
Cassette plafonnière | CG / CVC TRAITEMENT D'AIR | CLIF / Cassette à eau glacée | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | RdC |  | Labo non défini | [5 empty] | Oui
Cassette plafonnière | CG / CVC TRAITEMENT D'AIR | CLIF / Cassette à eau glacée | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | RdC |  | Labo non défini | [5 empty] | Oui
Cassette plafonnière | CG / CVC TRAITEMENT D'AIR | CLIF / Cassette à eau glacée | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | RdC |  | Labo non défini | [5 empty] | Oui
Cassette plafonnière | CG / CVC TRAITEMENT D'AIR | CLIF / Cassette à eau glacée | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | RdC |  | Local Christophe Siour |  | CIAT |  |  |  | Oui
Cassette plafonnière | CG / CVC TRAITEMENT D'AIR | CLIF / Cassette à eau glacée | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | RdC |  | Local imprimante 3D |  | CIAT |  |  | 64 | Oui | 43 | 21 | 64 | 64
Cassette plafonnière | CG / CVC TRAITEMENT D'AIR | CLIF / Cassette à eau glacée | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | RdC |  | Salle reunion Robert Chabbal |  | CIAT |  |  | 64 | Oui | 43 | 21 | 64 | 64
Compresseur d'air | FA / AIR COMPRIME | AICA / Compresseur à piston | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | Rez de Jardin |  | LT Air comprimé |  | Atlas Copco |  | GA5P |  | Oui
Compresseur d'air secours | FA / AIR COMPRIME | AICA / Compresseur à piston | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | Rez de Jardin |  | LT Air comprimé |  | CompAir |  | L11 | 64 | Oui | 43 | 21 | 64 | 64
CTA 3 bis atelier logistique | CG / CVC TRAITEMENT D'AIR | CTAC / CTA double flux | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | Rez de Jardin |  | LT CVC Extension |  | CIAT |  | Floway classic PHE 6000 P02 |  | Oui
CTA 3 logistique | CG / CVC TRAITEMENT D'AIR | CTAC / CTA double flux | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | Rez de Jardin |  | LT CVC Extension |  | CIAT |  | Floway classic PHE 2000 P02 |  | Oui
CTA 4 RdC Est Salle Blanche | CG / CVC TRAITEMENT D'AIR | CTAC / CTA double flux | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | R+1 |  | LT CTA Est |  | CIAT |  | Airclean 10 Bloc A1 |  | Oui
CTA 5 RdC / RdJ Est | CG / CVC TRAITEMENT D'AIR | CTAC / CTA double flux | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | R+1 |  | LT CTA Est |  | CIAT |  | Airtech 25 Bloc C2 |  | Oui
CTA 6 RdC Ouest | CG / CVC TRAITEMENT D'AIR | CTAC / CTA double flux | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | R+1 |  | LT CTA Ouest |  | CIAT |  | Airtech Bloc D1 |  | Oui
CTA N1 | CG / CVC TRAITEMENT D'AIR | CTAC / CTA double flux | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | R+1 |  | LT CTA Est N1 |  | Systemair |  | Topvex TR09 HWH-L-CAV |  | Oui
CTA N2 | CG / CVC TRAITEMENT D'AIR | CTAC / CTA double flux | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | R+2 |  | LT CTA Est N2 |  | Systemair |  | Topvex TR09 HWH-L-CAV |  | Oui
CTA N0 | CG / CVC TRAITEMENT D'AIR | CTAC / CTA double flux | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | RdC |  | LT CTA Est N0 |  | Systemair |  | Topvex TR09 HWH-L-CAV | 64 | Oui | 64 | 21 | 43 | 64
Cuve air comprimé 900 l | FA / AIR COMPRIME | BACA / Réservoir d'air ESP | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | Rez de Jardin |  | LT Air comprimé |  | X.Pauchard |  | 900 l | 64 | Oui | 64 | 21 | 43 | 64
Disconnecteur appoint réseau EG /EC | PA / PLOMBERIE EAU FROIDE | DISA / Disconnecteur BA L-PA | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | Rez de Jardin |  | LT CVC Extension |  | Watts |  | BA/BM020 | 64 | Oui | 64 | 21 | 43 | 64
Extracteur 1A | CH / CVC VENTILATIONS EXTRACTIONS | VEND / Vent. extracteur d'air | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | Rez de Jardin |  | LT déchets |  | Cairox |  |  | 64 | Oui | 64 | 21 | 43 | 64
Extracteur 1B Atex | CH / CVC VENTILATIONS EXTRACTIONS | VEND / Vent. extracteur d'air | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | Rez de Jardin |  | Local produits chimiques |  | Cairox |  |  | 64 | Oui | 64 | 21 | 64 | 64
Extracteur 1C | CH / CVC VENTILATIONS EXTRACTIONS | VEND / Vent. extracteur d'air | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | Rez de Jardin |  | Récupération hélium |  | Cairox |  |  | 64 | Oui | 64 | 21 | 64 | 64
Extracteur 1D | CH / CVC VENTILATIONS EXTRACTIONS | VEND / Vent. extracteur d'air | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | Rez de Jardin |  | Local azote liquide |  | Cairox |  |  | 64 | Oui | 64 | 21 | 43 | 64
Extracteur 6 | CH / CVC VENTILATIONS EXTRACTIONS | VEND / Vent. extracteur d'air | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | Rez de Jardin |  | LT Air comprimé |  | Cairox |  |  | 64 | Oui | 64 | 21 | 43 | 64
Filtre magnétique réseau EC | CE / CVC CHAUFFAGE | FIEA / Filtre magnétique L-CE | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | Rez de Jardin |  | LT CVC Extension |  | BWT |  | Solutech GRP clarificateur XS | 64 | Oui | 64 | 21 | 64 | 64
Filtre magnétique réseau EG | CE / CVC CHAUFFAGE | FIEA / Filtre magnétique L-CE | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | Rez de Jardin |  | LT CVC Extension |  | BWT |  | Solutech GRP clarificateur XS | 64 | Oui | 64 | 21 | 64 | 64
Groupe froid 200 kW | CC / CVC EAU GLACEE | GFRF / Groupe froid vis | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | Rez de Jardin |  | LT GF |  | CIAT |  | LDST0750C0056-PE |  | Oui
Pompe départ EC CTA / VCO | CE / CVC CHAUFFAGE | PPEA / Pompe sur socle L-CE | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | Rez de Jardin |  | LT CVC Extension |  | Grundfoss |  | MGE 90 SB |  | Oui
Pompe départ EC radiateur | CE / CVC CHAUFFAGE | PPEA / Pompe sur socle L-CE | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | Rez de Jardin |  | LT CVC Extension |  | Grundfoss |  | MGE 80 A | 64 | Oui | 64 | 21 | 64 | 64
Pompe départ EG | CC / CVC EAU GLACEE | PPEA / Pompe sur socle L-CC | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | Rez de Jardin |  | LT CVC Extension |  | Grundfoss |  | MGE 112 MC | 64 | Oui | 64 | 21 | 64 | 64
Pompe réseau récupération CTA 5 | CE / CVC CHAUFFAGE | PPEA / Pompe sur socle L-CE | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | R+1 |  | LT CTA Est |  | Grundfoss |  | MGE 80 A | 64 | Oui | 43 | 21 | 64 | 64
Radiateur | CE / CVC CHAUFFAGE | RADA / Radiateur | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | R+1 |  | Tous locaux | [5 empty] | Oui
Radiateur | CE / CVC CHAUFFAGE | RADA / Radiateur | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | RdC |  | Tous locaux | [5 empty] | Oui
Radiateur | CE / CVC CHAUFFAGE | RADA / Radiateur | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | Rez de Jardin |  | Tous locaux | [5 empty] | Oui
Radiateur | CE / CVC CHAUFFAGE | RADA / Radiateur | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | R+1 |  | Tous locaux | [5 empty] | Oui
Recuperateur de condensat | FA / AIR COMPRIME | CDAB / Condensat air comprimé | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | Rez de Jardin |  | LT Air comprimé |  | Atlas Copco |  | OSC DIBT 35 |  | Oui
Split E19 | CG / CVC TRAITEMENT D'AIR | CLIN / Split system | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | R+1 |  | Terrasse Est |  | Daikin |  | RZQG71L8Y1B | 64 | Oui | 64 | 21 | 64 | 64
Split local air comprimé | CG / CVC TRAITEMENT D'AIR | CLIN / Split system | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | Rez de Jardin |  | LT Air comprimé |  | Daikin |  |  | 64 | Oui | 64 | 21 | 64 | 64
Split local poubelle | CG / CVC TRAITEMENT D'AIR | CLIN / Split system | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | RdC |  | Local poubelle |  | Daikin |  | RXM50R2V1B | 64 | Oui | 64 | 21 | 64 | 64
Split S07 | CG / CVC TRAITEMENT D'AIR | CLIN / Split system | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | R+1 |  | Terrasse Ouest |  | Daikin |  | RXM50R2V1B | 64 | Oui | 64 | 21 | 64 | 64
Split S10 | CG / CVC TRAITEMENT D'AIR | CLIN / Split system | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | R+1 |  | Terrasse Est |  | Daikin |  | RXM50R2V1B | 64 | Oui | 64 | 21 | 64 | 64
Split S11 | CG / CVC TRAITEMENT D'AIR | CLIN / Split system | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | R+1 |  | Terrasse Est |  | Daikin |  | RXM50R2V1B | 64 | Oui | 64 | 21 | 64 | 64
UTA | CG / CVC TRAITEMENT D'AIR | VCOA / Ventilo-convecteur | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | Rez de Jardin |  | C203 Salle d'expérience libre |  |  |  |  | 64 | Oui | 64 | 21 | 64 | 64
UTA | CG / CVC TRAITEMENT D'AIR | VCOA / Ventilo-convecteur | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | Rez de Jardin |  | C204 Salle d'expérience mise au point |  |  |  |  | 64 | Oui | 64 | 21 | 64 | 64
UTA | CG / CVC TRAITEMENT D'AIR | VCOA / Ventilo-convecteur | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | Rez de Jardin |  | C205 Salle d'expérience libre |  |  |  |  | 64 | Oui | 64 | 21 | 64 | 64
UTA | CG / CVC TRAITEMENT D'AIR | VCOA / Ventilo-convecteur | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | Rez de Jardin |  | C207 Salle d'expérience libre |  |  |  |  | 64 | Oui | 64 | 21 | 64 | 64
UTA | CG / CVC TRAITEMENT D'AIR | VCOA / Ventilo-convecteur | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | RdC |  | C210 Salle GLOP |  |  |  |  | 64 | Oui | 64 | 21 | 64 | 64
UTA | CG / CVC TRAITEMENT D'AIR | VCOA / Ventilo-convecteur | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | RdC |  | C211 Salle d'expérience libre |  |  |  |  | 64 | Oui | 64 | 21 | 64 | 64
UTA | CG / CVC TRAITEMENT D'AIR | VCOA / Ventilo-convecteur | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | RdC |  | C213 Salle d'expérience PAMS |  |  |  |  | 64 | Oui | 64 | 21 | 64 | 64
UTA | CG / CVC TRAITEMENT D'AIR | VCOA / Ventilo-convecteur | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | RdC |  | C214 Salle d'expérience libre |  |  |  |  | 64 | Oui | 64 | 21 | 64 | 64
UTA | CG / CVC TRAITEMENT D'AIR | VCOA / Ventilo-convecteur | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | RdC |  | C214a Salle d'expérience |  |  |  |  | 64 | Oui | 64 | 21 | 64 | 64
UTA | CG / CVC TRAITEMENT D'AIR | VCOA / Ventilo-convecteur | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | RdC |  | C216 Salle d'exp ions négatif |  |  |  |  | 64 | Oui | 64 | 21 | 64 | 64
UTA | CG / CVC TRAITEMENT D'AIR | VCOA / Ventilo-convecteur | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | RdC |  | C217 Salle d'expérience TWIST |  |  |  |  | 64 | Oui | 64 | 21 | 64 | 64
UTA | CG / CVC TRAITEMENT D'AIR | VCOA / Ventilo-convecteur | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | RdC |  | C219 Salle d'exp Molécules |  |  |  |  | 64 | Oui | 64 | 21 | 64 | 64
UTA | CG / CVC TRAITEMENT D'AIR | VCOA / Ventilo-convecteur | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | RdC |  | C221 Salle d'exp Molécules Froide | [5 empty] | Oui
UTA | CG / CVC TRAITEMENT D'AIR | VCOA / Ventilo-convecteur | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | RdC |  | C223 Salle d'exp Molécules Froide | [5 empty] | Oui
UTA | CG / CVC TRAITEMENT D'AIR | VCOA / Ventilo-convecteur | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | RdC |  | C225 LT Salle d'expérience | [5 empty] | Oui
UTA | CG / CVC TRAITEMENT D'AIR | VCOA / Ventilo-convecteur | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | RdC |  | C225a LT Salle d'expérience | [5 empty] | Oui
Vase d'expansion réseau EC 200 l | CE / CVC CHAUFFAGE | MDPC / Vase expansion fermé L-CE | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | Rez de Jardin |  | LT CVC Extension |  | Reflex |  | N 200 |  | Oui
Vase d'expansion réseau EG 50 l | CE / CVC CHAUFFAGE | MDPC / Vase expansion fermé L-CE | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | Rez de Jardin |  | LT CVC Extension |  | Reflex |  | NG 50 |  | Oui
VCO | CG / CVC TRAITEMENT D'AIR | VCOA / Ventilo-convecteur | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | Rez de Jardin |  | LT GTB |  | CIAT |  |  |  | Oui
VCO local info | CG / CVC TRAITEMENT D'AIR | VCOA / Ventilo-convecteur | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | R+2 |  | Local info |  | CIAT |  |  |  | Oui
VCO local info | CG / CVC TRAITEMENT D'AIR | VCOA / Ventilo-convecteur | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | Rez de Jardin |  | Local info |  | CIAT |  |  |  | Oui
VCO local informatique | CG / CVC TRAITEMENT D'AIR | VCOA / Ventilo-convecteur | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | RdC |  | Local info |  | CIAT |  |  |  | Oui
VCO salle balmer | CG / CVC TRAITEMENT D'AIR | VCOA / Ventilo-convecteur | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | R+1 |  | Salle Balmer |  | CIAT |  | MJL - 304P- NCV - 1V - 4TG |  | Oui
VMC 2 - Atelier | CH / CVC VENTILATIONS EXTRACTIONS | VENC / Ventilation VMC | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | Rez de Jardin |  | LT GF |  | Cairox |  | Caisson sim EC regulo 22 L |  | Oui
VMC B | CH / CVC VENTILATIONS EXTRACTIONS | VEND / Vent. extracteur d'air | CNRS | 505 | LAC batiment 505 | R+1 |  | Terrasse Est |  | VIM |  | JBHB ECO ECM 12 C NU |  | Oui