## UPS 510
Equipement | Libellé domaine | Libellé Fam.Eqt | Libellé site | Bât. | Libellé bât | Zone | Libellé zone | Local | Libellé local | Marque | Référence | Modèle | Puissance | Débit | ETAT DU MATERIEL |  |  | CRITICITE DU MATERIEL
[15 empty] | Vétusté | Fonctionnement | Durée de vie résiduelle | Fréquense du risque | Gravité | Détection du risque
Oui ou Non
VMC | CVC VENTILATIONS EXTRACTIONS | Ventilation VMC L-CH | Orsay Plateau | UPS510 | Bâtiment UPS 510 | N01 | Niveau 1 | 512N01-339 | Terrasse | aldes |  | CVEC 750 |  |  | 43 | Oui | 43 | 21 | 43 | 64
VCO salle serveur | CVC TRAITEMENT D'AIR | Ventilo-conv carrossé | Orsay Plateau | UPS510 | Bâtiment UPS 510 | N01 | Niveau 1 | 512N01-338 | Local serveur | Wesper |  | M0DA70 |  |  | 43 | Oui | 43 | 21 | 64 | 64
Pompe double reseau EC VCO + PR | CVC CHAUFFAGE | Pompe sur socle L-CE | Orsay Plateau | UPS510 | Bâtiment UPS 510 | N00 | Niveau 0 | 512N00-336 | Trémie tech face bureau C005 | Salmson |  | RL 180-2 |  |  | 64 | Oui | 64 | 21 | 43 | 64
Pompe double reseau EC CTA | CVC CHAUFFAGE | Pompe sur socle L-CE | Orsay Plateau | UPS510 | Bâtiment UPS 510 | N00 | Niveau 0 | 512N00-336 | Trémie tech face bureau C005 | Salmson |  | DCX40-80 |  |  | 43 | Oui | 43 | 21 | 43 | 64
Pompe double EC primaire bat 512 | CVC CHAUFFAGE | Pompe sur socle L-CE | Orsay Plateau | UPS510 | Bâtiment UPS 510 | N00 | Niveau 0 | 512N00-335 | LT exterieur | Salmson |  | DXM40-40 |  |  | 64 | Oui | 64 | 21 | 43 | 64
Pompe double EG | CVC EAU GLACEE | Pompe sur socle L-CC | Orsay Plateau | UPS510 | Bâtiment UPS 510 | N01 | Niveau 1 | 512N01-339 | Terrasse | Salmson |  | DCX65-90N |  |  | 43 | Oui | 21 | 21 | 64 | 64
Ensemble plancher chauffant | CVC CHAUFFAGE | Panneau de sol eau chaude | Orsay Plateau | UPS510 | Bâtiment UPS 510 | TNX | Tous niveaux | 512TNX-342 | Toutes zones | [5 empty] | 64 | Oui | 43 | 21 | 43 | 64
Vase d'expansion reseau EG | CVC EAU GLACEE | Vase expansion compr. L-CC | Orsay Plateau | UPS510 | Bâtiment UPS 510 | N01 | Niveau 1 | 512N01-339 | Terrasse | Aquasystem |  | 2977923 |  |  |  | Oui
Ensemble automate | GTC GTB | GTB / GTC | Orsay Plateau | UPS510 | Bâtiment UPS 510 | N01 | Niveau 1 | 512N01-339 | Terrasse | Honeywell |  | XH561 |  |  | 64 | Oui | 64 | 21 | 64 | 64
Groupe frigorifique production EG | CVC EAU GLACEE | GF piston semi-hermét. air | Orsay Plateau | UPS510 | Bâtiment UPS 510 | N01 | Niveau 1 | 512N01-339 | Terrasse | Wesper |  | AQL 110.STD.FSC |  |  | 21 | Oui | 21 | 43 | 64 | 64
disconnect arrivee eau froide cct EG | PLOMBERIE EAU FROIDE | Disconnecteur BA L-PA | Orsay Plateau | UPS510 | Bâtiment UPS 510 | N01 | Niveau 1 | 512N01-340 | sous station bat.512 | watts |  | ba009 |  |  |  | Oui
dscnnct cct appoint eau froide chauff | PLOMBERIE EAU FROIDE | Disconnecteur BA L-PA | Orsay Plateau | UPS510 | Bâtiment UPS 510 | N00 | Niveau 0 | 512N00-337 | Sous station EC bât 512 | Socla |  | ba 2760 |  |  |  | Oui
CTA salle de réunion | CVC TRAITEMENT D'AIR | Centrale air Echang. AN /R | Orsay Plateau | UPS510 | Bâtiment UPS 510 | N01 | Niveau 1 | 512N01-339 | Terrasse | Wesper |  | PRO020 |  | 1650m3/h | 64 | Oui | 43 | 21 | 64 | 64
CTA soufflage et reprise Hall expere | CVC TRAITEMENT D'AIR | CTA zone contrôlée | Orsay Plateau | UPS510 | Bâtiment UPS 510 | N03 | Niveau 3 | 512N03-341 | terrasse | Wesper |  | PRO120 |  | 9100m3/h | 64 | Oui | 43 | 21 | 43 | 64
Bouteille tampon EG 300 l | CVC EAU GLACEE | Bâche E.Glacée | Orsay Plateau | UPS510 | Bâtiment UPS 510 | N01 | Niveau 1 | 512N01-339 | Terrasse | Charot |  | 3003 |  |  | 64 | Oui | 43 | 21 | 43 | 64
Coffret electrique pompe EG | ELECTRICITE BASSE TENSION | Armoire électrique L-EA | Orsay Plateau | UPS510 | Bâtiment UPS 510 | N01 | Niveau 1 | 512N01-339 | Terrasse | Sarel |  | 83035 |  |  | 64 | Oui | 43 | 21 | 43 | 64
Armoire AEC01 CTA | ELECTRICITE BASSE TENSION | Armoire électrique L-EA | Orsay Plateau | UPS510 | Bâtiment UPS 510 | N01 | Niveau 1 | 512N01-339 | Terrasse | Legrand |  |  |  |  | 64 | Oui | 43 | 21 | 43 | 64

## UPS 570
Equipement | Libellé domaine | Libellé Fam.Eqt | Libellé site | Bât. | Libellé bât | Zone | Libellé zone | Local | Libellé local | Marque | Référence | Modèle | Puissance | Débit | ETAT DU MATERIEL |  |  | CRITICITE DU MATERIEL
[15 empty] | Vétusté | Fonctionnement | Durée de vie résiduelle | Fréquense du risque | Gravité | Détection du risque
Oui ou Non
VCO Bureau A200 | CVC TRAITEMENT D'AIR | Ventilo-conv gainable | Orsay Plateau | UPS570 | Bâtiment UPS 570 | N02 | Niveau 2 | 507N02-327 | Bureau A200 | [5 empty] | 64 | Oui | 43 | 21 | 43 | 64
VCO passerelle | CVC TRAITEMENT D'AIR | Ventilo-conv gainable | Orsay Plateau | UPS570 | Bâtiment UPS 570 | N01 | Niveau 1 | 507N01-324 | Circulation | [5 empty] | 64 | Oui | 43 | 21 | 43 | 64
VCO local CFO/CFA A104 | CVC TRAITEMENT D'AIR | Ventilo-conv gainable | Orsay Plateau | UPS570 | Bâtiment UPS 570 | N01 | Niveau 1 | 507N01-323 | A104 | [5 empty] | 64 | Oui | 43 | 21 | 43 | 64
VCO Salle pedagogique | CVC TRAITEMENT D'AIR | Ventilo-conv gainable | Orsay Plateau | UPS570 | Bâtiment UPS 570 | N00 | Niveau 0 | 507N00-321 | Salle pedagogique | [5 empty] | 64 | Oui | 43 | 21 | 43 | 64
VCO Salle du conseil | CVC TRAITEMENT D'AIR | Ventilo-conv gainable | Orsay Plateau | UPS570 | Bâtiment UPS 570 | N00 | Niveau 0 | 507N00-320 | Salle du conseil | [5 empty] | 64 | Oui | 43 | 21 | 43 | 64
VCO Salle de seminaire | CVC TRAITEMENT D'AIR | Ventilo-conv gainable | Orsay Plateau | UPS570 | Bâtiment UPS 570 | N00 | Niveau 0 | 507N00-319 | Salle de séminaire | [5 empty] | 64 | Oui | 43 | 21 | 43 | 64
VCO Salle A00 | CVC TRAITEMENT D'AIR | Ventilo-conv gainable | Orsay Plateau | UPS570 | Bâtiment UPS 570 | N00 | Niveau 0 | 507N00-318 | Salle A00 | [5 empty] | 64 | Oui | 43 | 21 | 43 | 64
Bouteille de mélange 500 l réseau EG | CVC EAU GLACEE | Réseau eau glacée | Orsay Plateau | UPS570 | Bâtiment UPS 570 | N01 | Niveau 1 | 507N01-325 | LT Production Froid | Charot |  |  |  |  | 64 | Oui | 43 | 21 | 43 | 64
Pompe double départ EC VCO/CTA | CVC CHAUFFAGE | Ppe in-line verticale L-CE | Orsay Plateau | UPS570 | Bâtiment UPS 570 | N00 | Niveau 0 | 507N00-317 | S/S Chauffage | Salmson |  | Priux Master-D40-110 |  |  | 64 | Oui | 43 | 21 | 43 | 64
Pmp dble départ EC Plancher Chauffant | CVC CHAUFFAGE | Ppe in-line verticale L-CE | Orsay Plateau | UPS570 | Bâtiment UPS 570 | N00 | Niveau 0 | 507N00-317 | S/S Chauffage | Salmson |  | Priux Master-D40-110 |  |  | 64 | Oui | 43 | 21 | 43 | 64
Pmp dble départ EC Panneaux rayonnants | CVC CHAUFFAGE | Ppe in-line verticale L-CE | Orsay Plateau | UPS570 | Bâtiment UPS 570 | N00 | Niveau 0 | 507N00-317 | S/S Chauffage | Salmson |  | JRE203-13,5/1,1-3G-IE4 |  |  | 64 | Oui | 43 | 21 | 43 | 64
Pompe double evaporateur GF | CVC EAU GLACEE | Pompe sur socle L-CC | Orsay Plateau | UPS570 | Bâtiment UPS 570 | N01 | Niveau 1 | 507N01-325 | LT Production Froid | Salmson |  | JRL404-15/0,37 |  |  | 64 | Oui | 43 | 21 | 43 | 64
Pompe double condenseur GF | CVC RECUPERATION | Pompe sur socle L-CA | Orsay Plateau | UPS570 | Bâtiment UPS 570 | N01 | Niveau 1 | 507N01-325 | LT Production Froid | Salmson |  | JRL205-14/3 |  |  | 64 | Oui | 43 | 21 | 43 | 64
Ensemble panneaux rayonnants | CVC CHAUFFAGE | Panneau plafond électrique | Orsay Plateau | UPS570 | Bâtiment UPS 570 | TNX | Tous niveaux | 507TNX-332 | Toutes zones | ZEHNDER |  | Carboline |  |  | 64 | Oui | 43 | 21 | 43 | 64
Ensemble plancher chauffant RdC | CVC CHAUFFAGE | Panneau de sol eau chaude | Orsay Plateau | UPS570 | Bâtiment UPS 570 | N00 | Niveau 0 | 507N00-322 | Toutes zones | Acome |  | Theracome |  |  | 64 | Oui | 43 | 21 | 43 | 64
Vase d'expansion EC 150 l | CVC CHAUFFAGE | Vase expan. fermé ESP L-CE | Orsay Plateau | UPS570 | Bâtiment UPS 570 | N00 | Niveau 0 | 507N00-317 | S/S Chauffage | CIMM |  | Fluid Group 2 |  |  |  | Oui
Vase d'exp EC 210 l Primaire IDRIS | CVC CHAUFFAGE | Vase expan. fermé ESP L-CE | Orsay Plateau | UPS570 | Bâtiment UPS 570 | N00 | Niveau 0 | 507N00-317 | S/S Chauffage | CIMM |  | ACS-CE |  |  |  | Oui
Vase d'expansion 100 l réseau EG | CVC EAU GLACEE | Vase expan. fermé ESP L-CC | Orsay Plateau | UPS570 | Bâtiment UPS 570 | N01 | Niveau 1 | 507N01-325 | LT Production Froid | CIMM |  | Fluid Group 2 |  |  |  | Oui
Vase d'exp 100 l Rés condenseur | CVC EAU GLACEE | Vase expan. fermé ESP L-CC | Orsay Plateau | UPS570 | Bâtiment UPS 570 | N01 | Niveau 1 | 507N01-325 | LT Production Froid | CIMM |  | Fluid Group 2 |  |  |  | Oui
Ensemble automates CVC | GTC GTB | GTB / GTC | Orsay Plateau | UPS570 | Bâtiment UPS 570 | TNX | Tous niveaux | 507TNX-332 | Toutes zones | Distech Controls |  | ECPS24 |  |  | 64 | Oui | 64 | 21 | 64 | 64
Supervision GTB | GTC GTB | GTB / GTC | Orsay Plateau | UPS570 | Bâtiment UPS 570 | N00 | Niveau 0 | 507N00-316 | Bureau Mr Desroches | Distech Controls |  | EC8UI6AO |  |  | 64 | Oui | 64 | 21 | 64 | 64
Pot à Boue circuit EC | CVC CHAUFFAGE | Pot à boue L-CA | Orsay Plateau | UPS570 | Bâtiment UPS 570 | N00 | Niveau 0 | 507N00-317 | S/S Chauffage | FPI |  | FPI33 |  |  |  | Oui
Filtre Magnétique réseau EC | CVC CHAUFFAGE | Filttre à tamis L-CE | Orsay Plateau | UPS570 | Bâtiment UPS 570 | N00 | Niveau 0 | 507N00-317 | S/S Chauffage | FPI |  | FPI33 |  |  |  | Oui
Echangeur a plaque réseau EC | CVC CHAUFFAGE | Ech. plaques jointées L-CE | Orsay Plateau | UPS570 | Bâtiment UPS 570 | N00 | Niveau 0 | 507N00-317 | S/S Chauffage | CIAT |  | PWB7 11 025M70 |  |  | 64 | Oui | 64 | 21 | 64 | 64
Dry Cooler | CVC RECUPERATION | Dry-cooler L-CA | Orsay Plateau | UPS570 | Bâtiment UPS 570 | N02 | Niveau 2 | 507N02-330 | Terrasse | CIAT |  | Opera DMN 8022 |  |  | 64 | Oui | 64 | 21 | 64 | 64
CTA Bureaux | CVC TRAITEMENT D'AIR | CTA double flux-CG | Orsay Plateau | UPS570 | Bâtiment UPS 570 | N02 | Niveau 2 | 507N02-329 | LT CTA | CIAT |  | FLOWAY C6000 PLAS02 BC |  | 4000m3/h | 64 | Oui | 64 | 21 | 64 | 64
Arm de clim eau glacé local serveur | CVC TRAITEMENT D'AIR | CTA Simple flux-CG | Orsay Plateau | UPS570 | Bâtiment UPS 570 | N01 | Niveau 1 | 507N01-326 | Local serveur | CIAT |  | Expair CW 16 30VER |  |  | 64 | Oui | 64 | 21 | 64 | 64
cmptr d'eau Rés EF Robinet de puisage | PLOMBERIE EAU FROIDE | Compteur eau L-PA | Orsay Plateau | UPS570 | Bâtiment UPS 570 | N00 | Niveau 0 | 507N00-317 | S/S Chauffage | Itron |  | CT1627 |  |  |  | Oui
Compteur d'eau reseau EF Sanitaires | PLOMBERIE EAU FROIDE | Compteur eau L-PA | Orsay Plateau | UPS570 | Bâtiment UPS 570 | N00 | Niveau 0 | 507N00-317 | S/S Chauffage | Itron |  | CF55 |  |  |  | Oui
Compteur d'eau appoint réseau fermé | PLOMBERIE EAU FROIDE | Compteur eau L-PA | Orsay Plateau | UPS570 | Bâtiment UPS 570 | N00 | Niveau 0 | 507N00-317 | S/S Chauffage |  |  | CF55 |  |  |  | Oui
Compteur d'energie reseau EG | CVC CHAUFFAGE | Compteur énergie L-CE | Orsay Plateau | UPS570 | Bâtiment UPS 570 | N01 | Niveau 1 | 507N01-325 | LT Production Froid | Itron |  | CF55 |  |  |  | Oui
cmptr d'energie reseau EC Primaire FAC | CVC CHAUFFAGE | Compteur énergie L-CE | Orsay Plateau | UPS570 | Bâtiment UPS 570 | N00 | Niveau 0 | 507N00-317 | S/S Chauffage | Itron |  | CF55 |  |  |  | Oui
cmptr d'energie Res EC prim IDRIS | CVC CHAUFFAGE | Compteur énergie L-CE | Orsay Plateau | UPS570 | Bâtiment UPS 570 | N00 | Niveau 0 | 507N00-317 | S/S Chauffage | Itron |  | CF55 |  |  |  | Oui
cmptr d'energ Res EC Plancher chauff | CVC CHAUFFAGE | Compteur énergie L-CE | Orsay Plateau | UPS570 | Bâtiment UPS 570 | N00 | Niveau 0 | 507N00-317 | S/S Chauffage | Itron |  | CF55 |  |  |  | Oui
cmptr d'energ Res EC Panneau rayonnant | CVC CHAUFFAGE | Compteur énergie L-CE | Orsay Plateau | UPS570 | Bâtiment UPS 570 | N00 | Niveau 0 | 507N00-317 | S/S Chauffage | Itron |  | CF55 |  |  |  | Oui
Compteur d'energie reseau EC VCO/CTA | CVC CHAUFFAGE | Compteur énergie L-CE | Orsay Plateau | UPS570 | Bâtiment UPS 570 | N00 | Niveau 0 | 507N00-317 | S/S Chauffage | Itron |  | CF55 |  |  |  | Oui
Poste traitement d'eau réseaux EC / EG | CVC CHAUFFAGE | Appareil de mesure L-CE | Orsay Plateau | UPS570 | Bâtiment UPS 570 | N00 | Niveau 0 | 507N00-317 | S/S Chauffage | Seko |  | Tekna EVO APG 603 |  |  |  | Oui
Arm électrique Production Froid AE2 | ELECTRICITE BASSE TENSION | Armoire électrique L-EA | Orsay Plateau | UPS570 | Bâtiment UPS 570 | N01 | Niveau 1 | 507N01-325 | LT Production Froid | Schneider |  | NSY53D1283 |  |  | 64 | Oui | 64 | 21 | 64 | 64
Armoire électrique S/S AE1 | ELECTRICITE BASSE TENSION | Armoire électrique L-EA | Orsay Plateau | UPS570 | Bâtiment UPS 570 | N00 | Niveau 0 | 507N00-317 | S/S Chauffage | Schneider |  | NSY53D1283 |  |  | 64 | Oui | 64 | 21 | 64 | 64
GF | CVC EAU GLACEE | GF | Orsay Plateau | UPS570 | Bâtiment UPS 570 | N01 | Niveau 1 | 507N01-325 | LT Production Froid | CIAT |  | Dynaciat LG LVP 300V | 100kW |  | 64 | Oui | 64 | 21 | 64 | 64

## UPS 580
Equipement | Libellé domaine | Libellé Fam.Eqt | Libellé site | Bât. | Libellé bât | Zone | Libellé zone | Local | Libellé local | Marque | Référence | Modèle | Puissance | Débit | ETAT DU MATERIEL |  |  | CRITICITE DU MATERIEL
[15 empty] | Vétusté | Fonctionnement | Durée de vie résiduelle | Fréquense du risque | Gravité | Détection du risque
Oui ou Non
Extracteur Local onduleur | CVC VENTILATIONS EXTRACTIONS | Ventil. tirage méc. L-CH | Orsay Plateau | UPS580 | Bâtiment UPS 580 | N00 | Niveau 0 | 508N00-350 | Local Onduleur | France air |  | PVCTNCM |  |  | 64 | Oui | 43 | 21 | 64 | 64
Extracteur local TGBT | CVC VENTILATIONS EXTRACTIONS | Ventil. tirage méc. L-CH | Orsay Plateau | UPS580 | Bâtiment UPS 580 | N00 | Niveau 0 |  |  | France Air |  | MV9 |  |  | 64 | Oui | 43 | 21 | 64 | 64
ENS - Radiateurs | CVC CHAUFFAGE | Radiateur | Orsay Plateau | UPS580 | Bâtiment UPS 580 | TNX | Tous niveaux | 508TNX-117 | Toutes zones | [5 empty] | 64 | Oui | 43 | 21 | 43 | 64
Pompe dry 3KW | CVC EAU GLACEE | Pompe sur socle L-CC | Orsay Plateau | UPS580 | Bâtiment UPS 580 | N00 | Niveau 0 |  |  | KSB |  | IPC30380 |  |  | 43 | Oui | 43 | 21 | 64 | 64
Vase d'expansion réseau dry 50L | CVC EAU GLACEE | Vase expan. fermé ESP L-CC | Orsay Plateau | UPS580 | Bâtiment UPS 580 | N00 | Niveau 0 |  |  | IMI |  | SU 500.10 |  |  |  | Oui
Vase d'expansion réseau dry 12L | CVC EAU GLACEE | Vase expan. fermé ESP L-CC | Orsay Plateau | UPS580 | Bâtiment UPS 580 | N00 | Niveau 0 | [8 empty] | Oui
Humidificateur AN salle serveur | CVC TRAITEMENT D'AIR | Humidificateur auto vapeur | Orsay Plateau | UPS580 | Bâtiment UPS 580 | N00 | Niveau 0 |  |  | Conder | 3,8 kW | MK3 |  |  | 64 | Oui | 64 | 21 | 64 | 64
GROUPE FROID N°2 | CVC EAU GLACEE | GF piston semi-hermét. air | Orsay Plateau | UPS580 | Bâtiment UPS 580 | N00 | Niveau 0 |  |  | CARRIER | M2024002281 | 30RB-100R-0303 | 110kW |  | 64 | Oui | 64 | 21 | 64 | 64
GROUPE FROID N°1 | CVC EAU GLACEE | GF piston semi-hermét. air | Orsay Plateau | UPS580 | Bâtiment UPS 580 | N00 | Niveau 0 |  |  | CARRIER | M2024002226 | 30RB-100R-0303 | 110kW |  | 64 | Oui | 64 | 21 | 64 | 64
Pot à Boue circuit EG | CVC EAU GLACEE | Pot à boue L-CA | Orsay Plateau | UPS580 | Bâtiment UPS 580 | N00 | Niveau 0 |  |  | FPT |  | FPT40 |  |  | 64 | Oui | 64 | 21 | 43 | 64
Filtre Air neuf | CVC RECUPERATION | Filttre à tamis L-CA | Orsay Plateau | UPS580 | Bâtiment UPS 580 | N00 | Niveau 0 | 508N00-351 | Local TGBT | Camfil |  | G4 |  |  |  | Oui
Filtre Air neuf | CVC RECUPERATION | Filttre à tamis L-CA | Orsay Plateau | UPS580 | Bâtiment UPS 580 | N00 | Niveau 0 | 508N00-350 | Local Onduleur | Camfil |  | G4 |  |  |  | Oui
DRY FREE COOLING TRANE | CVC RECUPERATION | Dry-cooler L-CA | Orsay Plateau | UPS580 | Bâtiment UPS 580 | N00 | Niveau 0 |  |  | TRANE |  | GFW 090.1/5-S(L)-F4/01/4P |  |  | 64 | Oui | 43 | 21 | 64 | 64
dscnnct cct appoint eau froide chauff | PLOMBERIE EAU FROIDE | Disconnecteur BA L-PA | Orsay Plateau | UPS580 | Bâtiment UPS 580 | N00 | Niveau 0 | 508N00-333 | Sous station EC bât 508 | watts |  | ba009 |  |  |  | Oui
Disconnecteur | PLOMBERIE EAU FROIDE | Disconnecteur BA L-PA | Orsay Plateau | UPS580 | Bâtiment UPS 580 | N00 | Niveau 0 |  |  | watts |  | BA015 |  |  |  | Oui
CTA Salle serveur | CVC TRAITEMENT D'AIR | CTA Simple flux-CG | Orsay Plateau | UPS580 | Bâtiment UPS 580 | N00 | Niveau 0 |  |  | ATC |  | VEKA IN 400/EKO |  | 400m3/h | 64 | Oui | 64 | 21 | 64 | 64
Split systeme extérieur N°2 bureau 005 | CVC TRAITEMENT D'AIR | Split system froid seul | Orsay Plateau | UPS580 | Bâtiment UPS 580 | N00 | Niveau 0 |  |  | Airwell | 1,5 kW | GC12DCINV |  |  | 43 | Oui | 21 | 21 | 64 | 64
Split systeme N°1 extérieur bureau 005 | CVC TRAITEMENT D'AIR | Split system froid seul | Orsay Plateau | UPS580 | Bâtiment UPS 580 | N00 | Niveau 0 |  |  | Airwell | 1,5 kW | GC18N41 |  |  | 43 | Oui | 21 | 21 | 64 | 64
Cassette N°2 bureau 005 | CVC TRAITEMENT D'AIR | Cassette à eau glacée | Orsay Plateau | UPS580 | Bâtiment UPS 580 | N00 | Niveau 0 |  |  | Toshiba |  |  |  |  | 43 | Oui | 21 | 21 | 64 | 64
Cassette 1 bureau 005 | CVC TRAITEMENT D'AIR | Cassette à eau glacée | Orsay Plateau | UPS580 | Bâtiment UPS 580 | N00 | Niveau 0 |  |  | Toshiba |  |  |  |  | 43 | Oui | 21 | 21 | 64 | 64
ARMOIRE DE CLIM N°2 | CVC TRAITEMENT D'AIR | Climatiseur détente direct | Orsay Plateau | UPS580 | Bâtiment UPS 580 | N00 | Niveau 0 |  |  | STULZ |  | 320CW |  |  | 64 | Oui | 64 | 21 | 64 | 64
ARMOIRE DE CLIM STULZ N°1 | CVC TRAITEMENT D'AIR | Climatiseur détente direct | Orsay Plateau | UPS580 | Bâtiment UPS 580 | N00 | Niveau 0 |  |  | STULZ |  | 320CW |  |  | 64 | Oui | 64 | 21 | 64 | 64
Pompes dble cct EC Rés statique n°04 | CVC CHAUFFAGE | Circulateur garniture L-CE | Orsay Plateau | UPS580 | Bâtiment UPS 580 | N00 | Niveau 0 | 508N00-333 | Sous station EC bât 508 | Salmson |  | CXL80-32 |  |  | 64 | Oui | 43 | 21 | 43 | 64
Pompes dble cct EC Rés statique n°03 | CVC CHAUFFAGE | Circulateur garniture L-CE | Orsay Plateau | UPS580 | Bâtiment UPS 580 | N00 | Niveau 0 | 508N00-333 | Sous station EC bât 508 | Salmson |  | JRC406 |  |  | 64 | Oui | 43 | 21 | 43 | 64
Pompes dble cct EC Rés statique n°02 | CVC CHAUFFAGE | Circulateur garniture L-CE | Orsay Plateau | UPS580 | Bâtiment UPS 580 | N00 | Niveau 0 | 508N00-333 | Sous station EC bât 508 | Salmson |  | JRC406 |  |  | 64 | Oui | 43 | 21 | 43 | 64
Pompes dble cct EC Rés statique n°01 | CVC CHAUFFAGE | Circulateur garniture L-CE | Orsay Plateau | UPS580 | Bâtiment UPS 580 | N00 | Niveau 0 | 508N00-333 | Sous station EC bât 508 | Salmson |  | JRC406 |  |  | 64 | Oui | 43 | 21 | 43 | 64
BACHE RESEAU EG 3000L | CVC EAU GLACEE | Bâche E.Glacée | Orsay Plateau | UPS580 | Bâtiment UPS 580 | N00 | Niveau 0 |  |  | Charot |  | BP2ZI |  |  | 64 | Oui | 43 | 21 | 43 | 64
Armoire électrique | CVC CHAUFFAGE | Armoire électrique L-CE | Orsay Plateau | UPS580 | Bâtiment UPS 580 | N00 | Niveau 0 | 508N00-333 | Sous station EC bât 508 | Cetarm |  |  |  |  | 64 | Oui | 43 | 21 | 64 | 64
Armoire elec du groupe froid | CVC RECUPERATION | Armoire électrique L-CA | Orsay Plateau | UPS580 | Bâtiment UPS 580 | N00 | Niveau 0 |  |  | Legrand |  | CL88-160 |  |  | 64 | Oui | 64 | 21 | 64 | 64
Adoucisseur 8W | PLOMBERIE EAU FROIDE TRAITEE | Adoucisseur | Orsay Plateau | UPS580 | Bâtiment UPS 580 | N00 | Niveau 0 |  |  | Aqmos |  | CM40 |  |  | 64 | Oui | 43 | 21 | 43 | 64