## Niveaux de maintenance
ANNEXE N°5 - PERIMETRE CONTRACTUEL DES NIVEAUX DE MAINTENANCE CORRECTIVE
Légende : (*) : - Les sous-ensembles de l'équipement intègrent toutes les pièces détachées et sous-ensembles associés à l'équipement, quelque soit leur montant unitaire : Régulateur, sonde, capteur, moteur, carte électronique, vanne de régulation, batterie, détecteur de présence, télécommande, thermostat, actionneur, registre, compresseur, … - Toutes les prestations définies intègrent l'ensemble de la main d'œuvre y compris l'encadrement, les fonctions supports (administratif, méthodes, …), les déplacements et toutes autres sujétions. - Si la durée de vie de référence, de l'équipement, définie par le guide du SYPEMI annexé au Marché, est dépassée, les prestations sont définies en niveau 5 à l'exception du remplacement des sous-ensembles.
Définition contractuelle des niveaux de maintenance corrective, définis par la norme FDX 60-000, selon la prestation définie (*)
Type d'équipement | Remplacement intégral de l'équipement | Remplacement d'un sous-ensemble (pièces détachées, …) de l'équipement
Adoucisseur d'eau avec bac à sel | Niveau 5 | Niveau 4
Aérocondenseur | Niveau 5 | Niveau 3
Aérotherme à eau chaude | Niveau 5 | Niveau 3
Aérotherme à gaz | Niveau 5 | Niveau 3
Aérotherme électrique | Niveau 5 | Niveau 3
Armoire de climatisation à détente directe | Niveau 5 | Niveau 3
Armoire de climatisation à eau | Niveau 5 | Niveau 3
Armoire de commande électrique | Niveau 5 | Niveau 3
Ballon de stockage à eau chaude | Niveau 5 | Niveau 3
Ballon de stockage à eau glacée | Niveau 5 | Niveau 3
Ballon ECS à eau chaude | Niveau 5 | Niveau 3
Ballon ECS électrique | Niveau 5 | Niveau 3
Batterie terminale à eau | Niveau 5 | Niveau 3
Batterie terminale électrique | Niveau 5 | Niveau 3
Boite à débit variable | Niveau 4 | Niveau 3
Bouche de traitement d'air (diffusion/reprise) | Niveau 3 | Niveau 2
Bouche de ventilation | Niveau 3 | Niveau 2
Caisson de désenfumage | Niveau 5 | Niveau 3
Caisson de ventilation | Niveau 5 | Niveau 3
Caisson porte filtre | Niveau 5 | Niveau 3
Centrale de détection CO/NO | Niveau 5 | Niveau 4
Centrale de détection fioul | Niveau 5 | Niveau 4
Centrale de détection fréon | Niveau 5 | Niveau 4
Centrale de traitement d'air double flux | Niveau 5 | Niveau 3
Centrale de traitement d'air double flux à détente directe | Niveau 5 | Niveau 3
Centrale de traitement d'air simple flux | Niveau 5 | Niveau 3
Chaudière électrique | Niveau 5 | Niveau 3
Chaudière électrique murale | Niveau 5 | Niveau 3
Chaudière FOD avec bruleur | Niveau 5 | Niveau 3
Chaudière gaz avec bruleur | Niveau 5 | Niveau 3
Chaudière gaz murale | Niveau 5 | Niveau 3
Chauffe-eau thermodynamique | Niveau 5 | Niveau 3
Clapet coupe-feu | Niveau 3 | Niveau 2
Climatiseur à détente directe de type monobloc | Niveau 5 | Niveau 3
Coffret de relayage | Niveau 5 | Niveau 3
Compteur d'eau | Niveau 3 | Niveau 2
Compteur d'énergie (calorie ou frigorie) | Niveau 3 | Niveau 2
Condenseur de type chambre froide | Niveau 5 | Niveau 3
Console de climatisation à détente directe de type console en allège | Niveau 5 | Niveau 3
Console de climatisation à détente directe de type gainable | Niveau 5 | Niveau 3
Console de climatisation à détente directe de type murale | Niveau 5 | Niveau 3
Console de climatisation à détente directe de type plafonnière | Niveau 5 | Niveau 3
Convecteur électrique | Niveau 5 | Niveau 3
Cumulus électrique | Niveau 5 | Niveau 3
Cuve à fioul | Niveau 5 | Niveau 3
Déstratificateur | Niveau 5 | Niveau 3
Détecteur CO/NO | Niveau 5 | Niveau 4
Détecteur de fioul | Niveau 5 | Niveau 4
Détecteur de fréon | Niveau 5 | Niveau 4
Disconnecteur controlable | Niveau 3 | Niveau 2
Disconnecteur non controlable | Niveau 3 | Niveau 2
Dispositif actionné de sécurité (DAS) | Niveau 3 | Niveau 2
Echangeur à plaques | Niveau 5 | Niveau 3
Echangeur tubulaire | Niveau 5 | Niveau 3
Evaporateur de type chambre froide | Niveau 5 | Niveau 3
Extracteur axial | Niveau 5 | Niveau 3
Extracteur de gaine | Niveau 3 | Niveau 2
Filtre à cartouche | Niveau 3 | Niveau 2
Filtre à panier | Niveau 3 | Niveau 2
Filtre à tamis | Niveau 3 | Niveau 2
Générateur gaz d'air chaud | Niveau 5 | Niveau 3
Générateur gaz d'eau chaude sanitaire | Niveau 5 | Niveau 3
Grille de traitement d'air (diffusion/reprise) | Niveau 3 | Niveau 2
Grille de ventilation | Niveau 3 | Niveau 2
Hotte de laverie | Niveau 5 | Niveau 3
Humidificateur | Niveau 5 | Niveau 3
Maintien de pression | Niveau 5 | Niveau 3
Mitigeur collectif | Niveau 3 | Niveau 2
Panneau radiant électrique | Niveau 5 | Niveau 3
Panneau rayonnant à eau chaude | Niveau 5 | Niveau 3
Panneau solaire thermique | Niveau 5 | Niveau 3
Pompe doseuse proportionnelle avec bac à produits | Niveau 5 | Niveau 4
Pompe double de distribution | Niveau 3 | Niveau 2
Pompe double de distribution sur socle | Niveau 4 | Niveau 3
Pompe double de forage immergée | Niveau 5 | Niveau 3
Pompe fioul | Niveau 3 | Niveau 2
Pompe simple de distribution | Niveau 3 | Niveau 2
Pompe simple de distribution multiétagée | Niveau 3 | Niveau 2
Pompe simple de distribution sur socle | Niveau 4 | Niveau 3
Pompe simple de forage immergée | Niveau 5 | Niveau 3
Poste de détente gaz | Niveau 5 | Niveau 3
Pot de désembouage | Niveau 5 | Niveau 3
Pot d'injection | Niveau 3 | Niveau 2
Poutre froide sur réseau d'eau | Niveau 5 | Niveau 3
Rabatteur d'air à pales | Niveau 5 | Niveau 3
Radiant électrique | Niveau 5 | Niveau 3
Radiant gaz | Niveau 5 | Niveau 3
Radiateur eau chaude avec robinet manuel | Niveau 5 | Niveau 3
Radiateur eau chaude avec robinet thermostatique | Niveau 5 | Niveau 3
Radiateur eau chaude avec robinet thermostatique sur pile | Niveau 5 | Niveau 3
Radiateur eau chaude sans robinet | Niveau 5 | Niveau 3
Réchauffeur de boucle ECS électrique | Niveau 5 | Niveau 3
Refroidisseur de liquide non réversible à condensation à air | Niveau 5 | Niveau 3
Refroidisseur de liquide non réversible à condensation à eau | Niveau 5 | Niveau 3
Refroidisseur de liquide réversible à condensation à air | Niveau 5 | Niveau 3
Refroidisseur de liquide réversible à condensation à eau | Niveau 5 | Niveau 3
Régulateur | Niveau 5 | Niveau 3
Rideau d'air chaud à eau | Niveau 5 | Niveau 3
Rideau d'air chaud électrique | Niveau 5 | Niveau 3
Rooftop à détente directe | Niveau 5 | Niveau 3
Rooftop à eau | Niveau 5 | Niveau 3
Sèche-serviette eau chaude | Niveau 5 | Niveau 3
Station solaire thermique | Niveau 5 | Niveau 3
Système de détection CO | Niveau 5 | Niveau 4
Système de détection de fuite de fioul | Niveau 5 | Niveau 4
Système de détection fréon | Niveau 5 | Niveau 4
Télécommande centralisée de climatisation | Niveau 5 | Niveau 3
Thermofrigopompe | Niveau 5 | Niveau 3
Tourelle de désenfumage | Niveau 5 | Niveau 3
Tourelle de ventilation | Niveau 5 | Niveau 3
Trappe de désenfumage | Niveau 3 | Niveau 2
Unité de climatisation mobile | Niveau 3 | Niveau 2
Unité de traitement d'air | Niveau 5 | Niveau 3
Unité extérieure de climatisation à détente directe de type bi-split | Niveau 5 | Niveau 3
Unité extérieure de climatisation à détente directe de type DRV 2 tubes | Niveau 5 | Niveau 3
Unité extérieure de climatisation à détente directe de type DRV 3 tubes | Niveau 5 | Niveau 3
Unité extérieure de climatisation à détente directe de type mini-DRV | Niveau 5 | Niveau 3
Unité extérieure de climatisation à détente directe de type mono-split | Niveau 5 | Niveau 3
Unité extérieure de climatisation à détente directe de type quadri-split | Niveau 5 | Niveau 3
Unité extérieure de climatisation à détente directe de type quinti-split | Niveau 5 | Niveau 3
Unité extérieure de climatisation à détente directe de type tri-split | Niveau 5 | Niveau 3
Unité intérieure de climatisation à détente directe de type cassette | Niveau 5 | Niveau 3
Unité intérieure de climatisation à détente directe de type console en allège | Niveau 5 | Niveau 3
Unité intérieure de climatisation à détente directe de type gainable | Niveau 5 | Niveau 3
Unité intérieure de climatisation à détente directe de type murale | Niveau 5 | Niveau 3
Unité intérieure de climatisation à détente directe de type plafonnière | Niveau 5 | Niveau 3
Unité intérieure de climatisation à eau de type cassette y compris organe de mesures et de régulation et filtre à tamis associé | Niveau 5 | Niveau 3
Unité intérieure de climatisation à eau de type console en allège y compris organe de mesures et de régulation et filtre à tamis associé | Niveau 5 | Niveau 3
Unité intérieure de climatisation à eau de type gainable y compris organe de mesures et de régulation et filtre à tamis associé | Niveau 5 | Niveau 3
Unité intérieure de climatisation à eau de type murale y compris organe de mesures et de régulation et filtre à tamis associé | Niveau 5 | Niveau 3
Unité intérieure de climatisation à eau de type plafonnière y compris organe de mesures et de régulation et filtre à tamis associé | Niveau 5 | Niveau 3
Vanne de régulation 2 voies avec servomoteur | Niveau 3 | Niveau 2
Vanne de régulation 3 voies avec servomoteur | Niveau 3 | Niveau 2
Vanne TOR avec servomoteur | Niveau 3 | Niveau 2
Variateur de fréquence | Niveau 3 | Niveau 2
Vase d'expansion | Niveau 3 | Niveau 2
Ventilateur de conduit | Niveau 3 | Niveau 2
Ventilateur de désenfumage | Niveau 5 | Niveau 3
Ventilateur hélicoidal de parking | Niveau 5 | Niveau 3
Volet de désenfumage | Niveau 3 | Niveau 2