## Durée de vie
ANNEXE N°6 - DUREE DE VIE DES EQUIPEMENTS
Type d'équipement | Durée de vie des équipements (année)
Adoucisseur d'eau avec bac à sel | 15
Aérocondenseur | 25
Aérotherme à eau chaude | 15
Aérotherme à gaz | 15
Aérotherme électrique | 15
Armoire de climatisation à détente directe | 15
Armoire de climatisation à eau | 15
Armoire de commande électrique | 35
Ballon de stockage à eau chaude | 30
Ballon de stockage à eau glacée | 30
Ballon ECS à eau chaude | 20
Ballon ECS électrique | 20
Batterie terminale à eau | 20
Batterie terminale électrique | 20
Boite à débit variable | 15
Bouche de traitement d'air (diffusion/reprise) | 30
Bouche de ventilation | 30
Caisson de désenfumage | 30
Caisson de ventilation | 30
Caisson porte filtre | 30
Centrale de détection CO/NO | 15
Centrale de détection fioul | 15
Centrale de détection fréon | 15
Centrale de traitement d'air double flux | 25
Centrale de traitement d'air double flux à détente directe | 25
Centrale de traitement d'air simple flux | 25
Chaudière électrique | 30
Chaudière électrique murale | 30
Chaudière FOD avec bruleur | 30
Chaudière gaz avec bruleur | 30
Chaudière gaz murale | 30
Chauffe-eau thermodynamique | 15
Clapet coupe-feu | 20
Climatiseur à détente directe de type monobloc | 17
Coffret de relayage | 15
Compteur d'eau | 15
Compteur d'énergie (calorie ou frigorie) | 15
Condenseur de type chambre froide | 15
Console de climatisation à détente directe de type console en allège | 17
Console de climatisation à détente directe de type gainable | 17
Console de climatisation à détente directe de type murale | 17
Console de climatisation à détente directe de type plafonnière | 17
Convecteur électrique | 25
Cumulus électrique | 15
Cuve à fioul | 35
Déstratificateur | 15
Détecteur CO/NO | 15
Détecteur de fioul | 15
Détecteur de fréon | 15
Disconnecteur controlable | 15
Disconnecteur non controlable | 15
Dispositif actionné de sécurité (DAS) | 15
Echangeur à plaques | 30
Echangeur tubulaire | 30
Evaporateur de type chambre froide | 15
Extracteur axial | 15
Extracteur de gaine | 15
Filtre à cartouche | 15
Filtre à panier | 20
Filtre à tamis | 20
Générateur gaz d'air chaud | 30
Générateur gaz d'eau chaude sanitaire | 30
Grille de traitement d'air (diffusion/reprise) | 30
Grille de ventilation | 30
Hotte de laverie | 15
Humidificateur | 15
Maintien de pression | 15
Mitigeur collectif | 10
Panneau radiant électrique | 25
Panneau rayonnant à eau chaude | 30
Panneau solaire thermique | 15
Pompe doseuse proportionnelle avec bac à produits | 10
Pompe double de distribution | 15
Pompe double de distribution sur socle | 15
Pompe double de forage immergée | 15
Pompe fioul | 15
Pompe simple de distribution | 15
Pompe simple de distribution multiétagée | 15
Pompe simple de distribution sur socle | 15
Pompe simple de forage immergée | 15
Poste de détente gaz | 25
Pot de désembouage | 15
Pot d'injection | 30
Poutre froide sur réseau d'eau | 30
Rabatteur d'air à pales | 15
Radiant électrique | 25
Radiant gaz | 15
Radiateur eau chaude avec robinet manuel | 30
Radiateur eau chaude avec robinet thermostatique | 30
Radiateur eau chaude avec robinet thermostatique sur pile | 30
Radiateur eau chaude sans robinet | 30
Réchauffeur de boucle ECS électrique | 15
Refroidisseur de liquide non réversible à condensation à air | 20
Refroidisseur de liquide non réversible à condensation à eau | 20
Refroidisseur de liquide réversible à condensation à air | 20
Refroidisseur de liquide réversible à condensation à eau | 20
Régulateur | 15
Rideau d'air chaud à eau | 20
Rideau d'air chaud électrique | 20
Rooftop à détente directe | 25
Rooftop à eau | 25
Sèche-serviette eau chaude | 30
Station solaire thermique | 15
Système de détection CO | 15
Système de détection de fuite de fioul | 15
Système de détection fréon | 15
Télécommande centralisée de climatisation | 15
Thermofrigopompe | 20
Tourelle de désenfumage | 30
Tourelle de ventilation | 30
Trappe de désenfumage | 30
Unité de climatisation mobile | 17
Unité de traitement d'air | 25
Unité extérieure de climatisation à détente directe de type bi-split | 17
Unité extérieure de climatisation à détente directe de type DRV 2 tubes | 17
Unité extérieure de climatisation à détente directe de type DRV 3 tubes | 17
Unité extérieure de climatisation à détente directe de type mini-DRV | 17
Unité extérieure de climatisation à détente directe de type mono-split | 17
Unité extérieure de climatisation à détente directe de type quadri-split | 17
Unité extérieure de climatisation à détente directe de type quinti-split | 17
Unité extérieure de climatisation à détente directe de type tri-split | 17
Unité intérieure de climatisation à détente directe de type cassette | 17
Unité intérieure de climatisation à détente directe de type console en allège | 17
Unité intérieure de climatisation à détente directe de type gainable | 17
Unité intérieure de climatisation à détente directe de type murale | 17
Unité intérieure de climatisation à détente directe de type plafonnière | 17
Unité intérieure de climatisation à eau de type cassette y compris organe de mesures et de régulation et filtre à tamis associé | 20
Unité intérieure de climatisation à eau de type console en allège y compris organe de mesures et de régulation et filtre à tamis associé | 20
Unité intérieure de climatisation à eau de type gainable y compris organe de mesures et de régulation et filtre à tamis associé | 20
Unité intérieure de climatisation à eau de type murale y compris organe de mesures et de régulation et filtre à tamis associé | 20
Unité intérieure de climatisation à eau de type plafonnière y compris organe de mesures et de régulation et filtre à tamis associé | 20
Vanne de régulation 2 voies avec servomoteur | 15
Vanne de régulation 3 voies avec servomoteur | 15
Vanne TOR avec servomoteur | 15
Variateur de fréquence | 15
Vase d'expansion | 15
Ventilateur de conduit | 15
Ventilateur de désenfumage | 30
Ventilateur hélicoidal de parking | 20
Volet de désenfumage | 30