## 1. DPGF h P2 - LOT 4
1. DECOMPOSITION DES HEURES GLOBALES ET FORFAITAIRES DES PRESTATIONS P2.1 ET P2.2 : VOLUME HORAIRE TOTAL FORFAITAIRE
LOT CONCERNE : LOT N°4
1.1 DECOMPOSITION DU VOLUME HORAIRE TOTAL FORFAITAIRE DES PRESTATIONS P2.2
|  |  | DU 01/09/2026 AU 30/04/2027 |  |  | PERIODE N°1 : - DU 01/01/2027 AU 31/12/2027 - | [7 empty] | PERIODE N°2 : - DU 01/01/2028 AU 31/12/2028 - | [7 empty] | PERIODE N°3 : - DU 01/01/2029 AU 31/12/2029 - | [7 empty] | PERIODE N°4 : - DU 01/01/2030 AU 31/12/2030 -
|  |  | Démarrage des prestations (1) (h) |  | TOTAL - DEMARRAGE DES PRESTATIONS- (h) | Pilotage des prestations (2) (h) | Réalisation des Prestations (3) (h) | [5 empty] | TOTAL GENERAL - PERIODE N°1 - (h) | Pilotage des prestations (2) (h) | Réalisation des Prestations (3) (h) | [5 empty] | TOTAL GENERAL - PERIODE N°2 - (h) | Pilotage des prestations (2) (h) | Réalisation des Prestations (3) (h) | [5 empty] | TOTAL GENERAL - PERIODE N°3 - (h) | Pilotage des prestations (2) (h) | Réalisation des Prestations (3) (h) | [5 empty] | TOTAL GENERAL - PERIODE N°4 - (h) | VOLUME HORAIRE TOTAL CUMULE FORFAITAIRE SUR LA DUREE MAXIMALE DU MARCHE
[6 empty] | Main d'œuvre en propre | Main d'œuvre en propre |  |  |  | Main d'œuvre sous-traitée |  |  | Main d'œuvre en propre | Main d'œuvre en propre |  |  |  | Main d'œuvre sous-traitée |  |  | Main d'œuvre en propre | Main d'œuvre en propre |  |  |  | Main d'œuvre sous-traitée |  |  | Main d'œuvre en propre | Main d'œuvre en propre |  |  |  | Main d'œuvre sous-traitée
Direction Régionale | Site | Prestation | Sous-phase Pré-exploitation Du 01/09/2026 au 31/12/2026 | Sous-phase Prise en charge Du 01/01/2027 au 30/04/2027 |  | Pilotage & Encadrement | Permanence | Conduite & Surveillance | Maintenance préventive | Maintenance corrective | Maintenance préventive | Maintenance corrective |  | Pilotage & Encadrement | Permanence | Conduite & Surveillance | Maintenance préventive | Maintenance corrective | Maintenance préventive | Maintenance corrective |  | Pilotage & Encadrement | Permanence | Conduite & Surveillance | Maintenance préventive | Maintenance corrective | Maintenance préventive | Maintenance corrective |  | Pilotage & Encadrement | Permanence | Conduite & Surveillance | Maintenance préventive | Maintenance corrective | Maintenance préventive | Maintenance corrective |  | Démarrage des prestations (1) (h) | Pilotage des prestations (2) (h) | Réalisation des prestations (3) (h) | TOTAL GENERAL CUMULE (h)
DR04 | C2N | Prestation P2.2 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GENERAL - LOT N°4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nota :
- Les volumes horaires annuels, précisés au DPGF, intègrent l'ensemble des prestations comprises au titre du forfait à l'exception de la prestation de garantie totale
- Le Candidat est libre de proposer un plan de progrès financier sur les périodes contractuelles
- Les heures à indiquer dans la colonne "Permanence" correspondent auux nombres totaux d'heures restants, nécessaires pour respecter l'obligation de permanence minimale imposée au titre du Marché.
Légende :
(1) : "Démarrage des prestations" correspond strictement aux prestations définies dans le CCTP "Démarrage des Prestations". Le volume horaire total forfaitaire de la prestation de démarrage ne sera pas lissée sur la durée maximale du Contrat.
(2) : "Pilotage des prestations" correspond strictement aux prestations définies dans le CCTP "Pilotage des Prestations".
(3) : "Réalisation des prestations" correspond strictement aux prestations définies dans le CCTP "Réalisation des prestations"
1.2 DECOMPOSITION DE LA SOUS-TRAITANCE - REALISATION DES PRESTATIONS (PRESTATIONS P2.2)
Volume horaire annuel (h/an) - Base : Période n°1 -
Direction Régionale | Site | Prestations réalisées | [7 empty] | Maintenance préventive | Maintenance corrective | Sous-Total (h/an)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[10 empty] | 0 | 0 | 0

## 2.0 DPGF € TOTAL P2 P3 - LOT 4
2.0 DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE DES PRESTATIONS P2.2 ET P3 : MONTANT TOTAL FORFAITAIRE
LOT CONCERNE : LOT N°4
DECOMPOSITION DU MONTANT TOTAL FORFAITAIRE DES PRESTATIONS P2.2 ET P3
MONTANT TOTAL FORFAITAIRE (€ HT) - PRESTATIONS P2.2 + P3 -
Direction Régionale | Site | PERIODE DEMARRAGE : - DU 01/09/2026 AU 30/04/2027 - | PERIODE N°1 : - DU 01/01/2021 AU 31/12/2027 - | PERIODE N°2 : - DU 01/01/2028 AU 31/12/2028 - | PERIODE N°3 : - DU 01/01/2029 AU 31/12/2029 - | PERIODE N°4 : - DU 01/01/2030 AU 31/12/2030 - | TOTAL GENERAL CUMULE (€ HT)
DR04 | C2N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GENERAL - LOT N°4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 2.1 DPGF € P2 - LOT 4
2.1 DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE DES PRESTATIONS P2.2 : MONTANT TOTAL FORFAITAIRE
LOT CONCERNE : LOT N°4
2.1.1 DECOMPOSITION DU MONTANT TOTAL FORFAITAIRE DES PRESTATIONS P2.2
|  |  | Du 01/09/26 au 30/04/2027 |  |  | PERIODE N°1 : - DU 01/01/2027 AU 31/12/2027 - | [16 empty] | PERIODE N°2 : - DU 01/01/2028 AU 31/12/2028 - | [16 empty] | PERIODE N°3 : - DU 01/01/2029 AU 31/12/2029 - | [16 empty] | PERIODE N°4 : - DU 01/01/2030 AU 31/12/2030 -
|  |  | Démarrage des prestations (1) (€ HT) |  | TOTAL - DEMARRAGE DES PRESTATIONS- (€ HT) | Pilotage des prestations (2) (€ HT) | Réalisation des Prestations (3) (€ HT) | [14 empty] | TOTAL GENERAL - PERIODE N°1 - (€ HT) | Pilotage des prestations (2) (€ HT) | Réalisation des Prestations (3) (€ HT) | [14 empty] | TOTAL GENERAL - PERIODE N°2 - (€ HT) | Pilotage des prestations (2) (€ HT) | Réalisation des Prestations (3) (€ HT) | [14 empty] | TOTAL GENERAL - PERIODE N°3 - (€ HT) | Pilotage des prestations (2) (€ HT) | Réalisation des Prestations (3) (€ HT) | [14 empty] | TOTAL GENERAL - PERIODE N°4 - (€ HT) | MONTANT TOTAL FORFAITAIRE CUMULE SUR LA DUREE MAXIMALE DU MARCHE
[6 empty] | Main d'œuvre en propre | Main d'œuvre en propre |  |  |  |  | Main d'œuvre sous-traitée |  | Fournitures en propre |  | Fournitures sous-traitées |  | Moyens matériels & Autres en propre |  | Moyens matériels & Autres sous-traités |  |  | Main d'œuvre en propre | Main d'œuvre en propre |  |  |  |  | Main d'œuvre sous-traitée |  | Fournitures en propre |  | Fournitures sous-traitées |  | Moyens matériels & Autres en propre |  | Moyens matériels & Autres sous-traités |  |  | Main d'œuvre en propre | Main d'œuvre en propre |  |  |  |  | Main d'œuvre sous-traitée |  | Fournitures en propre |  | Fournitures sous-traitées |  | Moyens matériels & Autres en propre |  | Moyens matériels & Autres sous-traités |  |  | Main d'œuvre en propre | Main d'œuvre en propre |  |  |  |  | Main d'œuvre sous-traitée |  | Fournitures en propre |  | Fournitures sous-traitées |  | Moyens matériels & Autres en propre |  | Moyens matériels & Autres sous-traités
Direction Régionale | Site | Prestation | Sous-phase Pré-exploitation Du 01/09/2026au 31/12/2026 | Sous-phase Prise en charge Du 01/01/2027 au 30/04/2027 |  | Pilotage & Encadrement | Permanence | Conduite & Surveillance | Maintenance préventive | Maintenance corrective (hors astreinte) | Astreinte | Maintenance préventive | Maintenance corrective | Consommables et Petites fournitures | Pièces détachées et Biens individuels | Consommables et Petites fournitures | Pièces détachées et Biens individuels | Moyens matériels | Autres (formation, …) | Moyens matériels | Autres (formation, …) |  | Pilotage & Encadrement | Permanence | Conduite & Surveillance | Maintenance préventive | Maintenance corrective (hors astreinte) | Astreinte | Maintenance préventive | Maintenance corrective | Consommables et Petites fournitures | Pièces détachées et Biens individuels | Consommables et Petites fournitures | Pièces détachées et Biens individuels | Moyens matériels | Autres (formation, …) | Moyens matériels | Autres (formation, …) |  | Pilotage & Encadrement | Permanence | Conduite & Surveillance | Maintenance préventive | Maintenance corrective (hors astreinte) | Astreinte | Maintenance préventive | Maintenance corrective | Consommables et Petites fournitures | Pièces détachées et Biens individuels | Consommables et Petites fournitures | Pièces détachées et Biens individuels | Moyens matériels | Autres (formation, …) | Moyens matériels | Autres (formation, …) |  | Pilotage & Encadrement | Permanence | Conduite & Surveillance | Maintenance préventive | Maintenance corrective (hors astreinte) | Astreinte | Maintenance préventive | Maintenance corrective | Consommables et Petites fournitures | Pièces détachées et Biens individuels | Consommables et Petites fournitures | Pièces détachées et Biens individuels | Moyens matériels | Autres (formation, …) | Moyens matériels | Autres (formation, …) |  | Démarrage des prestations (1) (€ HT) | Pilotage des prestations (2) (€ HT) | Réalisation des prestations (3) (€ HT) | TOTAL GENERAL CUMULE (€ HT)
DR04 | C2N | Prestation P2.2 |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GENERAL - LOT N°4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nota :
- Les conditions de révision de prix, définies au Marché, s'appliqueront sur les montants précisés au DPGF. Les montants indiqués au DPGF ne doivent donc pas prendre en compte les révisions de prix éventuelles.
- Les montants annuels forfaitaires précisés au DPGF intègrent l'ensemble des prestations comprises au titre du forfait à l'exception de la prestation de garantie totale
- Le Candidat est libre de proposer un plan de progrès financier sur les périodes contractuelles
- Les montants à indiquer dans la colonne "Permanence" correspondent aux montants totaux forfaitaires restants, nécessaires pour respecter l'obligation de permanence minimale imposée au titre du Marché.
Légende :
(1) : "Démarrage des prestations" correspond strictement aux prestations définies dans le CCTP "Démarrage des Prestations". Le montant total forfaitaire de la prestation de démarrage ne sera pas lissée sur la durée maximale du Contrat.
(2) : "Pilotage des prestations" correspond strictement aux prestations définies dans le CCTP "Pilotage des Prestations".
(3) : "Réalisation des prestations" correspond strictement aux prestations définies dans le CCTP "Réalisation des prestations"
2.1.2 DECOMPOSITION DE LA SOUS-TRAITANCE - REALISATION DES PRESTATIONS (PRESTATIONS P2.2)
Montant annuel forfaitaire (€ HT/an) - Base : Période n°1 -
[11 empty] | Main d'œuvre sous-traitée |  | Fournitures sous-traitées |  | Moyens matériels & Autres sous-traités |  | Sous-Total (€ HT/an)
Direction Régionale | Site | Prestations réalisées | [8 empty] | Maintenance préventive | Maintenance corrective | Consommables et Petites fournitures | Pièces détachées et Biens individuels | Moyens matériels | Autres (formation, …)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 2.2 DPGF P3 - LOT 4
2.2 DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE DES PRESTATIONS DE GARANTIE TOTALE (P3) : MONTANT TOTAL FORFAITAIRE
LOT CONCERNE : LOT N°4
|  |  | PERIODE N°1 : - DU 01/01/2027 AU 31/12/2027 - | [5 empty] | PERIODE N°2 : - DU 01/01/2028 AU 31/12/2028 - | [5 empty] | PERIODE N°3 : - DU 01/01/2029 AU 31/12/2029 - | [5 empty] | PERIODE N°4 : - DU 01/01/2030 AU 31/12/2030 -
|  |  | Volume horaire total forfaitaire (h) | Montant total forfaitaire (€ HT) |  |  |  | TOTAL GENERAL - PERIODE N°1 - (€ HT) | Volume horaire total forfaitaire (h) | Montant total forfaitaire (€ HT) |  |  |  | TOTAL GENERAL - PERIODE N°2 - (€ HT) | Volume horaire total forfaitaire (h) | Montant total forfaitaire (€ HT) |  |  |  | TOTAL GENERAL - PERIODE N°3 - (€ HT) | Volume horaire total forfaitaire (h) | Montant total forfaitaire (€ HT) |  |  |  | TOTAL GENERAL - PERIODE N°4 - (€ HT) | VOLUME HORAIRE TOTAL FORFAITAIRE CUMULE SUR LA DUREE MAXIMALE DU MARCHE | MONTANT TOTAL FORFAITAIRE CUMULE SUR LA DUREE MAXIMALE DU MARCHE
Direction Régionale | Site | Prestation | Maintenance corrective | Maintenance corrective | Pièces détachées | Biens individuels | Moyens matériels |  | Maintenance corrective | Maintenance corrective | Pièces détachées | Biens individuels | Moyens matériels |  | Maintenance corrective | Maintenance corrective | Pièces détachées | Biens individuels | Moyens matériels |  | Maintenance corrective | Maintenance corrective | Pièces détachées | Biens individuels | Moyens matériels |  | Maintenance corrective | Maintenance corrective | Pièces détachées | Biens individuels | Moyens matériels | TOTAL GENERAL CUMULE (€ HT)
DR04 | C2N | Prestation P3 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GENERAL - LOT N°4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nota :
- Les conditions de révision de prix, définies au Marché, s'appliqueront sur les montants précisés au DPGF. Les montants indiqués au DPGF ne doivent donc pas prendre en compte les révisions de prix éventuelles.
- Les montants annuels forfaitaires précisés au présent DPGF intègrent l'ensemble des prestations forfaitaires exclusivement comprises au titre de la prestation de Garantie Totale
- Le Candidat est libre de proposer un plan de progrès financier sur les périodes contractuelles

## 3. Annexe _ DPGF - LOT 4
3. ANNEXE AU DPGF
LOT CONCERNE : LOT N°4
3.1 REVERSIBILITE DES PRESTATIONS
Direction Régionale | Prestation | Nature des prestations | Montant total forfaitaire (€ HT)
C2N | Réversibilité des prestations | Réalisation des prestations forfaitaires définies au titre du CCTP Réversibilité des prestations
|  | TOTAL GENERAL - REVERSIBILITE DES PRESTATIONS - LOT 4 | 0
Nota : Les conditions de révision de prix, définies au Marché, s'appliqueront sur les montants précisés au DPGF. Les montants indiqués au DPGF ne doivent donc pas prendre en compte les révisions de prix éventuelles.
3.2 GMAO
MONTANT TOTAL FORFAITAIRE CUMULE
|  |  | DEMARRAGE + PERIODE N°1 : - DU 01/09/2026 AU 31/12/2027 - |  | PERIODE N°2 : - DU 01/01/2028 AU 31/12/2028 - | PERIODE N°3 : - DU 01/01/2029 AU 31/12/2029 - | PERIODE N°4 : - DU 01/01/2030 AU 31/12/2030 - |  | TOTAL GENERAL CUMULE (€ HT)
Direction Régionale | Phase du Marché | Missions de démarrage | Phase de démarrage (€ HT) | Phase de régime établi (€ HT) | Phase de régime établi (€ HT) | Phase de régime établi (€ HT) | Phase de régime établi (€ HT) | Phase de réversibilité (€ HT)
C2N | Phase de démarrage | Paramétrage et Mise en service de l'outil de GMAO | [6 empty] | 0
|  | Conception, paramétrage de l'outil de GMAO | [6 empty] | 0
|  | Formation des utilisateurs | [6 empty] | 0
| Phase de régime établi | Licence, maintenance, exploitation, sauvegarde, mise à jour, formation et reparamétrage | [6 empty] | 0
| Phase de réversibilité | Prestation de réversibilité | [6 empty] | 0
|  | TOTAL GENERAL - GMAO - LOT 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nota : Les conditions de révision de prix, définies au Marché, s'appliqueront sur les montants précisés au DPGF. Les montants indiqués au DPGF ne doivent donc pas prendre en compte les révisions de prix éventuelles.

## 4. DPUF - LOT 4
4. DECOMPOSITION DU PRIX UNITAIRE ET FORFAITAIRE (DPUF)
LOT CONCERNE : LOT N°4
Montant annuel forfaitaire unitaire (€ HT/an/équipement)
Prestation P2.2
Type d'équipement | Caractéristiques techniques | Unité | Démarrage des prestations (1) (€ HT) | Pilotage des prestations (2) (€ HT/an) | Réalisation des Prestations (3) (€ HT/an)
Adoucisseur d'eau avec bac à sel | Adoucisseur monobloc | Unité
Adoucisseur d'eau avec bac à sel | Adoucisseur duplex | Unité
Aérocondenseur | Puissance frigorifique ≤ 25 kW | Unité
Aérocondenseur | Puissance frigorifique ≤ 50 kW | Unité
Aérocondenseur | Puissance frigorifique ≤ 75 kW | Unité
Aérocondenseur | Puissance frigorifique ≤ 100 kW | Unité
Aérocondenseur | Puissance frigorifique ≤ 200 kW | Unité
Aérocondenseur | Puissance frigorifique ≤ 300 kW | Unité
Aérocondenseur | Puissance frigorifique > 300 kW | Unité
Aérotherme à eau chaude |  | Unité
Aérotherme à gaz |  | Unité
Aérotherme électrique |  | Unité
Armoire de climatisation à détente directe | Puissance frigorifique ≤ 15 kW | Unité
Armoire de climatisation à détente directe | Puissance frigorifique ≤ 30 kW | Unité
Armoire de climatisation à détente directe | Puissance frigorifique ≤ 50 kW | Unité
Armoire de climatisation à détente directe | Puissance frigorifique > 50 kW | Unité
Armoire de climatisation à eau | Puissance frigorifique ≤ 15 kW | Unité
Armoire de climatisation à eau | Puissance frigorifique ≤ 30 kW | Unité
Armoire de climatisation à eau | Puissance frigorifique ≤ 50 kW | Unité
Armoire de climatisation à eau | Puissance frigorifique > 50 kW | Unité
Armoire de commande électrique | Surface ≤ 0,15 m² | Unité
Armoire de commande électrique | Surface ≤ 0,25 m² | Unité
Armoire de commande électrique | Surface ≤ 1,00 m² | Unité
Armoire de commande électrique | Surface ≤ 2,00 m² | Unité
Armoire de commande électrique | Surface ≤ 3,00 m² | Unité
Armoire de commande électrique | Surface > 3,00 m² | Unité
Ballon de stockage à eau chaude |  | Unité
Ballon de stockage à eau glacée |  | Unité
Ballon ECS à eau chaude | Volume ≤ 300 litres | Unité
Ballon ECS à eau chaude | Volume ≤ 500 litres | Unité
Ballon ECS à eau chaude | Volume ≤ 1000 litres | Unité
Ballon ECS à eau chaude | Volume ≤ 1500 litres | Unité
Ballon ECS à eau chaude | Volume ≤ 2000 litres | Unité
Ballon ECS à eau chaude | Volume ≤ 3000 litres | Unité
Ballon ECS électrique | Volume ≤ 300 litres | Unité
Ballon ECS électrique | Volume ≤ 500 litres | Unité
Ballon ECS électrique | Volume ≤ 1000 litres | Unité
Ballon ECS électrique | Volume ≤ 1500 litres | Unité
Ballon ECS électrique | Volume ≤ 2000 litres | Unité
Ballon ECS électrique | Volume ≤ 3000 litres | Unité
Ballon ECS électrique | Volume > 3000 litres | Unité
Batterie terminale à eau |  | Unité
Batterie terminale électrique |  | Unité
Boite à débit variable |  | Unité
Bouche de traitement d'air (diffusion/reprise) |  | Unité
Bouche de ventilation |  | Unité
Caisson de désenfumage | Débit d'air ≤ 500 m3/h | Unité
Caisson de désenfumage | Débit d'air ≤ 750 m3/h | Unité
Caisson de désenfumage | Débit d'air ≤ 1 000 m3/h | Unité
Caisson de désenfumage | Débit d'air ≤ 5 000 m3/h | Unité
Caisson de désenfumage | Débit d'air ≤ 10 000 m3/h | Unité
Caisson de désenfumage | Débit d'air ≤ 15 000 m3/h | Unité
Caisson de désenfumage | Débit d'air ≤ 20 000 m3/h | Unité
Caisson de désenfumage | Débit d'air > 20 000 m3/h | Unité
Caisson de ventilation | Débit d'air ≤ 150 m3/h | Unité
Caisson de ventilation | Débit d'air ≤ 250 m3/h | Unité
Caisson de ventilation | Débit d'air ≤ 500 m3/h | Unité
Caisson de ventilation | Débit d'air ≤ 750 m3/h | Unité
Caisson de ventilation | Débit d'air ≤ 1 000 m3/h | Unité
Caisson de ventilation | Débit d'air ≤ 5 000 m3/h | Unité
Caisson de ventilation | Débit d'air ≤ 10 000 m3/h | Unité
Caisson de ventilation | Débit d'air ≤ 15 000 m3/h | Unité
Caisson de ventilation | Débit d'air ≤ 20 000 m3/h | Unité
Caisson de ventilation | Débit d'air > 20 000 m3/h | Unité
Caisson porte filtre |  | Unité
Centrale de détection CO/NO | Nombre de détecteurs CO/NO associés = 1 | Unité
Centrale de détection CO/NO | Nombre de détecteurs CO/NO associés ≤ 2 | Unité
Centrale de détection CO/NO | Nombre de détecteurs CO/NO associés ≤ 4 | Unité
Centrale de détection fioul | Nombre de détecteurs fioul associés = 1 | Unité
Centrale de détection fioul | Nombre de détecteurs fioul associés ≤ 2 | Unité
Centrale de détection fioul | Nombre de détecteurs fioul associés ≤ 4 | Unité
Centrale de détection fréon | Nombre de détecteurs fréons associés = 1 | Unité
Centrale de détection fréon | Nombre de détecteurs fréons associés ≤ 2 | Unité
Centrale de détection fréon | Nombre de détecteurs fréons associés ≤ 4 | Unité
Centrale de traitement d'air double flux | Débit d'air ≤ 1 000 m3/h | Unité
Centrale de traitement d'air double flux | Débit d'air ≤ 2 000 m3/h | Unité
Centrale de traitement d'air double flux | Débit d'air ≤ 5 000 m3/h | Unité
Centrale de traitement d'air double flux | Débit d'air ≤ 10 000 m3/h | Unité
Centrale de traitement d'air double flux | Débit d'air ≤ 15 000 m3/h | Unité
Centrale de traitement d'air double flux | Débit d'air ≤ 20 000 m3/h | Unité
Centrale de traitement d'air double flux | Débit d'air ≤ 30 000 m3/h | Unité
Centrale de traitement d'air double flux | Débit d'air > 30 000 m3/h | Unité
Centrale de traitement d'air double flux à détente directe | Débit d'air ≤ 1 500 m3/h / Débit de déshumidification ≤ 5 kg/h (selon VDI 2089) | Unité
Centrale de traitement d'air double flux à détente directe | Débit d'air ≤ 2 000 m3/h / Débit de déshumidification ≤ 12 kg/h (selon VDI 2089) | Unité
Centrale de traitement d'air double flux à détente directe | Débit d'air ≤ 3 500 m3/h / Débit de déshumidification ≤ 20 kg/h (selon VDI 2089) | Unité
Centrale de traitement d'air double flux à détente directe | Débit d'air > 3 500 m3/h / Débit de déshumidification > 20 kg/h (selon VDI 2089) | Unité
Centrale de traitement d'air simple flux | Débit d'air ≤ 1 000 m3/h | Unité
Centrale de traitement d'air simple flux | Débit d'air ≤ 2 000 m3/h | Unité
Centrale de traitement d'air simple flux | Débit d'air ≤ 5 000 m3/h | Unité
Centrale de traitement d'air simple flux | Débit d'air ≤ 10 000 m3/h | Unité
Centrale de traitement d'air simple flux | Débit d'air ≤ 15 000 m3/h | Unité
Centrale de traitement d'air simple flux | Débit d'air ≤ 20 000 m3/h | Unité
Centrale de traitement d'air simple flux | Débit d'air ≤ 30 000 m3/h | Unité
Centrale de traitement d'air simple flux | Débit d'air > 30 000 m3/h | Unité
Chaudière électrique | Puissance calorifique ≤ 50 kW | Unité
Chaudière électrique | Puissance calorifique ≤ 100 kW | Unité
Chaudière électrique | Puissance calorifique ≤ 200 kW | Unité
Chaudière électrique | Puissance calorifique ≤ 300 kW | Unité
Chaudière électrique | Puissance calorifique ≤ 450 kW | Unité
Chaudière électrique | Puissance calorifique ≤ 600 kW | Unité
Chaudière électrique | Puissance calorifique ≤ 800 kW | Unité
Chaudière électrique | Puissance calorifique ≤ 1 000 kW | Unité
Chaudière électrique | Puissance calorifique > 1 000 kW | Unité
Chaudière FOD avec bruleur | Puissance calorifique ≤ 50 kW | Unité
Chaudière FOD avec bruleur | Puissance calorifique ≤ 100 kW | Unité
Chaudière FOD avec bruleur | Puissance calorifique ≤ 200 kW | Unité
Chaudière FOD avec bruleur | Puissance calorifique ≤ 300 kW | Unité
Chaudière FOD avec bruleur | Puissance calorifique ≤ 450 kW | Unité
Chaudière FOD avec bruleur | Puissance calorifique ≤ 600 kW | Unité
Chaudière FOD avec bruleur | Puissance calorifique ≤ 800 kW | Unité
Chaudière FOD avec bruleur | Puissance calorifique ≤ 1 000 kW | Unité
Chaudière FOD avec bruleur | Puissance calorifique > 1 000 kW | Unité
Chaudière gaz avec bruleur | Puissance calorifique ≤ 50 kW | Unité
Chaudière gaz avec bruleur | Puissance calorifique ≤ 100 kW | Unité
Chaudière gaz avec bruleur | Puissance calorifique ≤ 200 kW | Unité
Chaudière gaz avec bruleur | Puissance calorifique ≤ 300 kW | Unité
Chaudière gaz avec bruleur | Puissance calorifique ≤ 450 kW | Unité
Chaudière gaz avec bruleur | Puissance calorifique ≤ 600 kW | Unité
Chaudière gaz avec bruleur | Puissance calorifique ≤ 800 kW | Unité
Chaudière gaz avec bruleur | Puissance calorifique ≤ 1 000 kW | Unité
Chaudière gaz avec bruleur | Puissance calorifique > 1 000 kW | Unité
Chaudière gaz murale | Puissance calorifique ≤ 15 kW | Unité
Chaudière gaz murale | Puissance calorifique ≤ 30 kW | Unité
Chaudière gaz murale | Puissance calorifique ≤ 45 kW | Unité
Chaudière gaz murale | Puissance calorifique > 45 kW | Unité
Chaudière électrique murale | Puissance calorifique ≤ 15 kW | Unité
Chaudière électrique murale | Puissance calorifique ≤ 30 kW | Unité
Chaudière électrique murale | Puissance calorifique ≤ 45 kW | Unité
Chaudière électrique murale | Puissance calorifique > 45 kW | Unité
Chauffe-eau thermodynamique |  | Unité
Clapet coupe-feu |  | Unité
Climatiseur à détente directe de type monobloc | Puissance frigorifique ≤ 1,00 kW | Unité
Climatiseur à détente directe de type monobloc | Puissance frigorifique ≤ 2,00 kW | Unité
Climatiseur à détente directe de type monobloc | Puissance frigorifique ≤ 5,00 kW | Unité
Climatiseur à détente directe de type monobloc | Puissance frigorifique ≤ 7,00 kW | Unité
Climatiseur à détente directe de type monobloc | Puissance frigorifique > 7,00 kW | Unité
Coffret de relayage |  | Unité
Compteur d'eau | Diamètre : DN15 | Unité
Compteur d'eau | Diamètre : DN20 | Unité
Compteur d'eau | Diamètre : DN25 | Unité
Compteur d'eau | Diamètre : DN32 | Unité
Compteur d'eau | Diamètre : DN40 | Unité
Compteur d'eau | Diamètre : DN50 | Unité
Compteur d'eau | Diamètre : DN65 | Unité
Compteur d'eau | Diamètre : DN80 | Unité
Compteur d'eau | Diamètre : DN100 | Unité
Compteur d'énergie (calorie ou frigorie) | Diamètre : DN15 | Unité
Compteur d'énergie (calorie ou frigorie) | Diamètre : DN20 | Unité
Compteur d'énergie (calorie ou frigorie) | Diamètre : DN25 | Unité
Compteur d'énergie (calorie ou frigorie) | Diamètre : DN32 | Unité
Compteur d'énergie (calorie ou frigorie) | Diamètre : DN40 | Unité
Compteur d'énergie (calorie ou frigorie) | Diamètre : DN50 | Unité
Compteur d'énergie (calorie ou frigorie) | Diamètre : DN65 | Unité
Compteur d'énergie (calorie ou frigorie) | Diamètre : DN80 | Unité
Compteur d'énergie (calorie ou frigorie) | Diamètre : DN100 | Unité
Condenseur de type chambre froide | Nombre de compresseurs : 1 | Unité
Condenseur de type chambre froide | Nombre de compresseurs : 2 | Unité
Console de climatisation à détente directe de type console en allège |  | Unité
Console de climatisation à détente directe de type gainable |  | Unité
Console de climatisation à détente directe de type murale |  | Unité
Console de climatisation à détente directe de type plafonnière |  | Unité
Convecteur électrique | Puissance électrique ≤ 500 W | Unité
Convecteur électrique | Puissance électrique ≤ 1000 W | Unité
Convecteur électrique | Puissance électrique ≤ 1500 W | Unité
Convecteur électrique | Puissance électrique ≤ 2000 W | Unité
Cumulus électrique | Volume = 15 litres | Unité
Cumulus électrique | Volume = 30 litres | Unité
Cumulus électrique | Volume = 50 litres | Unité
Cumulus électrique | Volume = 100 litres | Unité
Cumulus électrique | Volume = 150 litres | Unité
Cumulus électrique | Volume = 200 litres | Unité
Cumulus électrique | Volume = 300 litres | Unité
Cuve à fioul |  | Unité
Déstratificateur | Débit d'air ≤ 2 000 m3/h | Unité
Déstratificateur | Débit d'air ≤ 3 000 m3/h | Unité
Déstratificateur | Débit d'air ≤ 5 000 m3/h | Unité
Déstratificateur | Débit d'air > 5 000 m3/h | Unité
Détecteur de fréon |  | Unité
Détecteur de fioul |  | Unité
Détecteur CO/NO |  | Unité
Disconnecteur controlable | Diamètre : DN15 | Unité
Disconnecteur controlable | Diamètre : DN20 | Unité
Disconnecteur controlable | Diamètre : DN25 | Unité
Disconnecteur controlable | Diamètre : DN32 | Unité
Disconnecteur controlable | Diamètre : DN40 | Unité
Disconnecteur controlable | Diamètre : DN50 | Unité
Disconnecteur controlable | Diamètre : DN65 | Unité
Disconnecteur controlable | Diamètre : DN80 | Unité
Disconnecteur controlable | Diamètre : DN100 | Unité
Disconnecteur non controlable | Diamètre : DN15 | Unité
Disconnecteur non controlable | Diamètre : DN20 | Unité
Dispositif actionné de sécurité (DAS) |  | Unité
Echangeur à plaques | Puissance calorifique/frigorifique ≤ 50 kW | Unité
Echangeur à plaques | Puissance calorifique/frigorifique ≤ 100 kW | Unité
Echangeur à plaques | Puissance calorifique/frigorifique ≤ 150 kW | Unité
Echangeur à plaques | Puissance calorifique/frigorifique ≤ 200 kW | Unité
Echangeur à plaques | Puissance calorifique/frigorifique ≤ 250 kW | Unité
Echangeur à plaques | Puissance calorifique/frigorifique ≤ 300 kW | Unité
Echangeur à plaques | Puissance calorifique/frigorifique ≤ 400 kW | Unité
Echangeur à plaques | Puissance calorifique/frigorifique ≤ 500 kW | Unité
Echangeur à plaques | Puissance calorifique/frigorifique ≤ 600 kW | Unité
Echangeur à plaques | Puissance calorifique/frigorifique ≤ 700 kW | Unité
Echangeur à plaques | Puissance calorifique/frigorifique > 700 kW | Unité
Echangeur tubulaire | Puissance calorifique/frigorifique ≤ 50 kW | Unité
Echangeur tubulaire | Puissance calorifique/frigorifique ≤ 100 kW | Unité
Echangeur tubulaire | Puissance calorifique/frigorifique ≤ 150 kW | Unité
Echangeur tubulaire | Puissance calorifique/frigorifique ≤ 200 kW | Unité
Echangeur tubulaire | Puissance calorifique/frigorifique ≤ 250 kW | Unité
Echangeur tubulaire | Puissance calorifique/frigorifique ≤ 300 kW | Unité
Echangeur tubulaire | Puissance calorifique/frigorifique ≤ 400 kW | Unité
Echangeur tubulaire | Puissance calorifique/frigorifique ≤ 500 kW | Unité
Echangeur tubulaire | Puissance calorifique/frigorifique ≤ 600 kW | Unité
Echangeur tubulaire | Puissance calorifique/frigorifique ≤ 700 kW | Unité
Echangeur tubulaire | Puissance calorifique/frigorifique > 700 kW | Unité
Evaporateur de type chambre froide | Nombre de ventilateur : 1 | Unité
Evaporateur de type chambre froide | Nombre de ventilateur : 2 | Unité
Evaporateur de type chambre froide | Nombre de ventilateur : 3 | Unité
Extracteur axial |  | Unité
Extracteur de gaine |  | Unité
Filtre à cartouche | Diamètre ≤ DN25 | Unité
Filtre à cartouche | Diamètre ≤ DN50 | Unité
Filtre à cartouche | Diamètre > DN50 | Unité
Filtre à panier | Diamètre : DN15 | Unité
Filtre à panier | Diamètre : DN20 | Unité
Filtre à panier | Diamètre : DN25 | Unité
Filtre à panier | Diamètre : DN32 | Unité
Filtre à panier | Diamètre : DN40 | Unité
Filtre à panier | Diamètre : DN50 | Unité
Filtre à panier | Diamètre : DN65 | Unité
Filtre à panier | Diamètre : DN80 | Unité
Filtre à panier | Diamètre : DN100 | Unité
Filtre à tamis | Diamètre : DN15 | Unité
Filtre à tamis | Diamètre : DN20 | Unité
Filtre à tamis | Diamètre : DN25 | Unité
Filtre à tamis | Diamètre : DN32 | Unité
Filtre à tamis | Diamètre : DN40 | Unité
Filtre à tamis | Diamètre : DN50 | Unité
Filtre à tamis | Diamètre : DN65 | Unité
Filtre à tamis | Diamètre : DN80 | Unité
Filtre à tamis | Diamètre : DN100 | Unité
Générateur gaz d'air chaud | Puissance calorifique ≤ 50 kW | Unité
Générateur gaz d'air chaud | Puissance calorifique ≤ 100 kW | Unité
Générateur gaz d'air chaud | Puissance calorifique ≤ 200 kW | Unité
Générateur gaz d'air chaud | Puissance calorifique ≤ 300 kW | Unité
Générateur gaz d'air chaud | Puissance calorifique ≤ 450 kW | Unité
Générateur gaz d'air chaud | Puissance calorifique ≤ 600 kW | Unité
Générateur gaz d'air chaud | Puissance calorifique ≤ 800 kW | Unité
Générateur gaz d'air chaud | Puissance calorifique ≤ 1 000 kW | Unité
Générateur gaz d'air chaud | Puissance calorifique > 1 000 kW | Unité
Générateur gaz d'eau chaude sanitaire | Puissance calorifique ≤ 30 kW | Unité
Générateur gaz d'eau chaude sanitaire | Puissance calorifique ≤ 50 kW | Unité
Générateur gaz d'eau chaude sanitaire | Puissance calorifique > 50 kW | Unité
Grille de traitement d'air (diffusion/reprise) |  | Unité
Grille de ventilation |  | Unité
Hotte de laverie | Nombre de filtres ≤ 3 | Unité
Hotte de laverie | Nombre de filtres ≤ 6 | Unité
Hotte de laverie | Nombre de filtres ≤ 9 | Unité
Hotte de laverie | Nombre de filtres ≤ 12 | Unité
Hotte de laverie | Nombre de filtres > 12 | Unité
Humidificateur | Puissance frigorifique ≤ 50 kW | Unité
Humidificateur | Puissance frigorifique ≤ 100 kW | Unité
Humidificateur | Puissance frigorifique ≤ 200 kW | Unité
Humidificateur | Puissance frigorifique > 200 kW | Unité
Mitigeur collectif |  | Unité
Maintien de pression |  | Unité
Panneau radiant électrique | Puissance électrique ≤ 500 W | Unité
Panneau radiant électrique | Puissance électrique ≤ 1000 W | Unité
Panneau radiant électrique | Puissance électrique ≤ 1500 W | Unité
Panneau radiant électrique | Puissance électrique ≤ 2000 W | Unité
Panneau radiant électrique | Puissance électrique > 2000 W | Unité
Panneau rayonnant à eau chaude | Surface de panneau ≤ 1 m² | Unité
Panneau rayonnant à eau chaude | Surface de panneau ≤ 2 m² | Unité
Panneau rayonnant à eau chaude | Surface de panneau ≤ 4 m² | Unité
Panneau rayonnant à eau chaude | Surface de panneau ≤ 6 m² | Unité
Panneau solaire thermique | Surface de panneau ≤ 2 m² | Unité
Panneau solaire thermique | Surface de panneau ≤ 4 m² | Unité
Panneau solaire thermique | Surface de panneau ≤ 6 m² | Unité
Panneau solaire thermique | Surface de panneau ≤ 10 m² | Unité
Panneau solaire thermique | Surface de panneau > 10 m² | Unité
Pompe doseuse proportionnelle avec bac à produits |  | Unité
Pompe double de distribution |  | Unité
Pompe double de distribution sur socle |  | Unité
Pompe double de forage immergée |  | Unité
Pompe simple de forage immergée |  | Unité
Pompe fioul |  | Unité
Pompe simple de distribution |  | Unité
Pompe simple de distribution sur socle |  | Unité
Pompe simple de distribution multiétagée |  | Unité
Poste de détente gaz |  | Unité
Pot de désembouage |  | Unité
Pot d'injection |  | Unité
Poutre froide sur réseau d'eau | Surface de poutre ≤ 1 m² | Unité
Poutre froide sur réseau d'eau | Surface de poutre ≤ 2 m² | Unité
Poutre froide sur réseau d'eau | Surface de poutre ≤ 4 m² | Unité
Poutre froide sur réseau d'eau | Surface de poutre ≤ 6 m² | Unité
Poutre froide sur réseau d'eau | Surface de poutre ≤ 8 m² | Unité
Poutre froide sur réseau d'eau | Surface de poutre > 8 m² | Unité
Rabatteur d'air à pales |  | Unité
Radiant électrique | Puissance calorifique ≤ 5 kW | Unité
Radiant électrique | Puissance calorifique ≤ 10 kW | Unité
Radiant électrique | Puissance calorifique ≤ 15 kW | Unité
Radiant électrique | Puissance calorifique > 15 kW | Unité
Radiant gaz | Puissance calorifique ≤ 15 kW | Unité
Radiant gaz | Puissance calorifique ≤ 35 kW | Unité
Radiant gaz | Puissance calorifique ≤ 50 kW | Unité
Radiant gaz | Puissance calorifique > 50 kW | Unité
Radiateur eau chaude avec robinet manuel |  | Unité
Radiateur eau chaude avec robinet thermostatique |  | Unité
Radiateur eau chaude avec robinet thermostatique sur pile |  | Unité
Radiateur eau chaude sans robinet |  | Unité
Réchauffeur de boucle ECS électrique |  | Unité
Refroidisseur de liquide non réversible à condensation à air | Puissance frigorifique ≤ 50 kW | Unité
Refroidisseur de liquide non réversible à condensation à air | Puissance frigorifique ≤ 100 kW | Unité
Refroidisseur de liquide non réversible à condensation à air | Puissance frigorifique ≤ 200 kW | Unité
Refroidisseur de liquide non réversible à condensation à air | Puissance frigorifique ≤ 300 kW | Unité
Refroidisseur de liquide non réversible à condensation à air | Puissance frigorifique ≤ 500 kW | Unité
Refroidisseur de liquide non réversible à condensation à air | Puissance frigorifique ≤ 700 kW | Unité
Refroidisseur de liquide non réversible à condensation à air | Puissance frigorifique ≤ 1000 kW | Unité
Refroidisseur de liquide non réversible à condensation à air | Puissance frigorifique > 1000 kW | Unité
Refroidisseur de liquide non réversible à condensation à eau | Puissance frigorifique ≤ 50 kW | Unité
Refroidisseur de liquide non réversible à condensation à eau | Puissance frigorifique ≤ 100 kW | Unité
Refroidisseur de liquide non réversible à condensation à eau | Puissance frigorifique ≤ 200 kW | Unité
Refroidisseur de liquide non réversible à condensation à eau | Puissance frigorifique ≤ 300 kW | Unité
Refroidisseur de liquide non réversible à condensation à eau | Puissance frigorifique ≤ 500 kW | Unité
Refroidisseur de liquide non réversible à condensation à eau | Puissance frigorifique ≤ 700 kW | Unité
Refroidisseur de liquide non réversible à condensation à eau | Puissance frigorifique ≤ 1000 kW | Unité
Refroidisseur de liquide non réversible à condensation à eau | Puissance frigorifique > 1000 kW | Unité
Refroidisseur de liquide réversible à condensation à air | Puissance frigorifique ≤ 50 kW | Unité
Refroidisseur de liquide réversible à condensation à air | Puissance frigorifique ≤ 100 kW | Unité
Refroidisseur de liquide réversible à condensation à air | Puissance frigorifique ≤ 200 kW | Unité
Refroidisseur de liquide réversible à condensation à air | Puissance frigorifique ≤ 300 kW | Unité
Refroidisseur de liquide réversible à condensation à air | Puissance frigorifique ≤ 500 kW | Unité
Refroidisseur de liquide réversible à condensation à air | Puissance frigorifique ≤ 700 kW | Unité
Refroidisseur de liquide réversible à condensation à air | Puissance frigorifique ≤ 1000 kW | Unité
Refroidisseur de liquide réversible à condensation à air | Puissance frigorifique > 1000 kW | Unité
Refroidisseur de liquide réversible à condensation à eau | Puissance frigorifique ≤ 50 kW | Unité
Refroidisseur de liquide réversible à condensation à eau | Puissance frigorifique ≤ 100 kW | Unité
Refroidisseur de liquide réversible à condensation à eau | Puissance frigorifique ≤ 200 kW | Unité
Refroidisseur de liquide réversible à condensation à eau | Puissance frigorifique ≤ 300 kW | Unité
Refroidisseur de liquide réversible à condensation à eau | Puissance frigorifique ≤ 500 kW | Unité
Refroidisseur de liquide réversible à condensation à eau | Puissance frigorifique ≤ 700 kW | Unité
Refroidisseur de liquide réversible à condensation à eau | Puissance frigorifique ≤ 1000 kW | Unité
Refroidisseur de liquide réversible à condensation à eau | Puissance frigorifique > 1000 kW | Unité
Régulateur |  | Unité
Rideau d'air chaud à eau | Puissance calorifique ≤ 2 kW | Unité
Rideau d'air chaud à eau | Puissance calorifique ≤ 5 kW | Unité
Rideau d'air chaud à eau | Puissance calorifique ≤ 10 kW | Unité
Rideau d'air chaud à eau | Puissance calorifique ≤ 15 kW | Unité
Rideau d'air chaud à eau | Puissance calorifique > 15 kW | Unité
Rideau d'air chaud électrique | Puissance électrique ≤ 2 kW | Unité
Rideau d'air chaud électrique | Puissance électrique ≤ 5 kW | Unité
Rideau d'air chaud électrique | Puissance électrique ≤ 10 kW | Unité
Rideau d'air chaud électrique | Puissance électrique ≤ 15 kW | Unité
Rideau d'air chaud électrique | Puissance électrique > 15 kW | Unité
Sèche-serviette eau chaude |  | Unité
Rooftop à détente directe | Débit d'air ≤ 1 000 m3/h | Unité
Rooftop à détente directe | Débit d'air ≤ 2 000 m3/h | Unité
Rooftop à détente directe | Débit d'air ≤ 5 000 m3/h | Unité
Rooftop à détente directe | Débit d'air ≤ 10 000 m3/h | Unité
Rooftop à détente directe | Débit d'air ≤ 15 000 m3/h | Unité
Rooftop à détente directe | Débit d'air ≤ 20 000 m3/h | Unité
Rooftop à détente directe | Débit d'air ≤ 30 000 m3/h | Unité
Rooftop à détente directe | Débit d'air > 30 000 m3/h | Unité
Rooftop à eau | Débit d'air ≤ 1 000 m3/h | Unité
Rooftop à eau | Débit d'air ≤ 2 000 m3/h | Unité
Rooftop à eau | Débit d'air ≤ 5 000 m3/h | Unité
Rooftop à eau | Débit d'air ≤ 10 000 m3/h | Unité
Rooftop à eau | Débit d'air ≤ 15 000 m3/h | Unité
Rooftop à eau | Débit d'air ≤ 20 000 m3/h | Unité
Rooftop à eau | Débit d'air ≤ 30 000 m3/h | Unité
Rooftop à eau | Débit d'air > 30 000 m3/h | Unité
Station solaire thermique |  | Unité
Système de détection CO |  | Unité
Système de détection de fuite de fioul |  | Unité
Système de détection fréon |  | Unité
Télécommande centralisée de climatisation |  | Unité
Thermofrigopompe | Puissance frigorifique ≤ 500 kW | Unité
Thermofrigopompe | Puissance frigorifique ≤ 700 kW | Unité
Thermofrigopompe | Puissance frigorifique ≤ 1000 kW | Unité
Thermofrigopompe | Puissance frigorifique > 1000 kW | Unité
Tourelle de désenfumage | Débit d'air ≤ 500 m3/h | Unité
Tourelle de désenfumage | Débit d'air ≤ 750 m3/h | Unité
Tourelle de désenfumage | Débit d'air ≤ 1 000 m3/h | Unité
Tourelle de désenfumage | Débit d'air ≤ 5 000 m3/h | Unité
Tourelle de désenfumage | Débit d'air ≤ 10 000 m3/h | Unité
Tourelle de désenfumage | Débit d'air ≤ 15 000 m3/h | Unité
Tourelle de désenfumage | Débit d'air ≤ 20 000 m3/h | Unité
Tourelle de désenfumage | Débit d'air > 20 000 m3/h | Unité
Tourelle de ventilation | Débit d'air ≤ 500 m3/h | Unité
Tourelle de ventilation | Débit d'air ≤ 750 m3/h | Unité
Tourelle de ventilation | Débit d'air ≤ 1 000 m3/h | Unité
Tourelle de ventilation | Débit d'air ≤ 5 000 m3/h | Unité
Tourelle de ventilation | Débit d'air ≤ 10 000 m3/h | Unité
Tourelle de ventilation | Débit d'air ≤ 15 000 m3/h | Unité
Tourelle de ventilation | Débit d'air ≤ 20 000 m3/h | Unité
Tourelle de ventilation | Débit d'air > 20 000 m3/h | Unité
Trappe de désenfumage |  | Unité
Unité de climatisation mobile |  | Unité
Unité de traitement d'air | Puissance frigorifique/calorifique ≤ 3,00 kW | Unité
Unité de traitement d'air | Puissance frigorifique/calorifique ≤ 5,00 kW | Unité
Unité de traitement d'air | Puissance frigorifique/calorifique ≤ 7,00 kW | Unité
Unité de traitement d'air | Puissance frigorifique/calorifique ≤ 10,00 kW | Unité
Unité de traitement d'air | Puissance frigorifique/calorifique ≤ 15,00 kW | Unité
Unité de traitement d'air | Puissance frigorifique/calorifique > 15,00 kW | Unité
Unité extérieure de climatisation à détente directe de type DRV 2 tubes | Puissance frigorifique ≤ 15,00 kW | Unité
Unité extérieure de climatisation à détente directe de type DRV 2 tubes | Puissance frigorifique ≤ 20,00 kW | Unité
Unité extérieure de climatisation à détente directe de type DRV 2 tubes | Puissance frigorifique ≤ 30,00 kW | Unité
Unité extérieure de climatisation à détente directe de type DRV 2 tubes | Puissance frigorifique ≤ 40,00 kW | Unité
Unité extérieure de climatisation à détente directe de type DRV 2 tubes | Puissance frigorifique ≤ 50,00 kW | Unité
Unité extérieure de climatisation à détente directe de type DRV 2 tubes | Puissance frigorifique ≤ 60,00 kW | Unité
Unité extérieure de climatisation à détente directe de type DRV 2 tubes | Puissance frigorifique > 60,00 kW | Unité
Unité extérieure de climatisation à détente directe de type DRV 3 tubes | Puissance frigorifique ≤ 15,00 kW | Unité
Unité extérieure de climatisation à détente directe de type DRV 3 tubes | Puissance frigorifique ≤ 20,00 kW | Unité
Unité extérieure de climatisation à détente directe de type DRV 3 tubes | Puissance frigorifique ≤ 30,00 kW | Unité
Unité extérieure de climatisation à détente directe de type DRV 3 tubes | Puissance frigorifique ≤ 40,00 kW | Unité
Unité extérieure de climatisation à détente directe de type DRV 3 tubes | Puissance frigorifique ≤ 50,00 kW | Unité
Unité extérieure de climatisation à détente directe de type DRV 3 tubes | Puissance frigorifique ≤ 60,00 kW | Unité
Unité extérieure de climatisation à détente directe de type DRV 3 tubes | Puissance frigorifique > 60,00 kW | Unité
Unité extérieure de climatisation à détente directe de type mono-split |  | Unité
Unité extérieure de climatisation à détente directe de type bi-split |  | Unité
Unité extérieure de climatisation à détente directe de type tri-split |  | Unité
Unité extérieure de climatisation à détente directe de type quadri-split |  | Unité
Unité extérieure de climatisation à détente directe de type quinti-split |  | Unité
Unité extérieure de climatisation à détente directe de type mini-DRV |  | Unité
Unité intérieure de climatisation à détente directe de type cassette |  | Unité
Unité intérieure de climatisation à détente directe de type console en allège |  | Unité
Unité intérieure de climatisation à détente directe de type gainable |  | Unité
Unité intérieure de climatisation à détente directe de type murale |  | Unité
Unité intérieure de climatisation à détente directe de type plafonnière |  | Unité
Unité intérieure de climatisation à eau de type cassette y compris organe de mesures et de régulation et filtre à tamis associé |  | Unité
Unité intérieure de climatisation à eau de type console en allège y compris organe de mesures et de régulation et filtre à tamis associé |  | Unité
Unité intérieure de climatisation à eau de type gainable y compris organe de mesures et de régulation et filtre à tamis associé |  | Unité
Unité intérieure de climatisation à eau de type murale y compris organe de mesures et de régulation et filtre à tamis associé |  | Unité
Unité intérieure de climatisation à eau de type plafonnière y compris organe de mesures et de régulation et filtre à tamis associé |  | Unité
Vanne de régulation 2 voies avec servomoteur | Diamètre : DN15 | Unité
Vanne de régulation 2 voies avec servomoteur | Diamètre : DN20 | Unité
Vanne de régulation 2 voies avec servomoteur | Diamètre : DN25 | Unité
Vanne de régulation 2 voies avec servomoteur | Diamètre : DN32 | Unité
Vanne de régulation 2 voies avec servomoteur | Diamètre : DN40 | Unité
Vanne de régulation 2 voies avec servomoteur | Diamètre : DN50 | Unité
Vanne de régulation 2 voies avec servomoteur | Diamètre : DN65 | Unité
Vanne de régulation 2 voies avec servomoteur | Diamètre : DN80 | Unité
Vanne de régulation 2 voies avec servomoteur | Diamètre : DN100 | Unité
Vanne de régulation 3 voies avec servomoteur | Diamètre : DN15 | Unité
Vanne de régulation 3 voies avec servomoteur | Diamètre : DN20 | Unité
Vanne de régulation 3 voies avec servomoteur | Diamètre : DN25 | Unité
Vanne de régulation 3 voies avec servomoteur | Diamètre : DN32 | Unité
Vanne de régulation 3 voies avec servomoteur | Diamètre : DN40 | Unité
Vanne de régulation 3 voies avec servomoteur | Diamètre : DN50 | Unité
Vanne de régulation 3 voies avec servomoteur | Diamètre : DN65 | Unité
Vanne de régulation 3 voies avec servomoteur | Diamètre : DN80 | Unité
Vanne de régulation 3 voies avec servomoteur | Diamètre : DN100 | Unité
Vanne TOR avec servomoteur | Diamètre : DN15 | Unité
Vanne TOR avec servomoteur | Diamètre : DN20 | Unité
Vanne TOR avec servomoteur | Diamètre : DN25 | Unité
Vanne TOR avec servomoteur | Diamètre : DN32 | Unité
Vanne TOR avec servomoteur | Diamètre : DN40 | Unité
Vanne TOR avec servomoteur | Diamètre : DN50 | Unité
Vanne TOR avec servomoteur | Diamètre : DN65 | Unité
Vanne TOR avec servomoteur | Diamètre : DN80 | Unité
Vanne TOR avec servomoteur | Diamètre : DN100 | Unité
Variateur de fréquence | Puissance électrique ≤ 1,00 kW | Unité
Variateur de fréquence | Puissance électrique ≤ 2,00 kW | Unité
Variateur de fréquence | Puissance électrique ≤ 3,00 kW | Unité
Variateur de fréquence | Puissance électrique ≤ 5,00 kW | Unité
Variateur de fréquence | Puissance électrique ≤ 8,00 kW | Unité
Variateur de fréquence | Puissance électrique ≤ 12,00 kW | Unité
Variateur de fréquence | Puissance électrique ≤ 15,00 kW | Unité
Variateur de fréquence | Puissance électrique > 15,00 kW | Unité
Vase d'expansion | Volume ≤ 15 litres | Unité
Vase d'expansion | Volume ≤ 50 litres | Unité
Vase d'expansion | Volume ≤ 100 litres | Unité
Vase d'expansion | Volume ≤ 150 litres | Unité
Vase d'expansion | Volume ≤ 200 litres | Unité
Vase d'expansion | Volume > 250 litres | Unité
Ventilateur de conduit | Débit d'air ≤ 250 m3/h | Unité
Ventilateur de conduit | Débit d'air ≤ 500 m3/h | Unité
Ventilateur de conduit | Débit d'air ≤ 750 m3/h | Unité
Ventilateur de conduit | Débit d'air ≤ 1 000 m3/h | Unité
Ventilateur de conduit | Débit d'air > 1 000 m3/h | Unité
Ventilateur de désenfumage | Débit d'air ≤ 500 m3/h | Unité
Ventilateur de désenfumage | Débit d'air ≤ 750 m3/h | Unité
Ventilateur de désenfumage | Débit d'air ≤ 1 000 m3/h | Unité
Ventilateur de désenfumage | Débit d'air ≤ 5 000 m3/h | Unité
Ventilateur de désenfumage | Débit d'air ≤ 10 000 m3/h | Unité
Ventilateur de désenfumage | Débit d'air ≤ 15 000 m3/h | Unité
Ventilateur de désenfumage | Débit d'air ≤ 20 000 m3/h | Unité
Ventilateur de désenfumage | Débit d'air > 20 000 m3/h | Unité
Ventilateur hélicoidal de parking | Débit d'air ≤ 1 500 m3/h | Unité
Ventilateur hélicoidal de parking | Débit d'air ≤ 3 000 m3/h | Unité
Ventilateur hélicoidal de parking | Débit d'air ≤ 5 000 m3/h | Unité
Ventilateur hélicoidal de parking | Débit d'air ≤ 10 000 m3/h | Unité
Ventilateur hélicoidal de parking | Débit d'air ≤ 15 000 m3/h | Unité
Ventilateur hélicoidal de parking | Débit d'air ≤ 20 000 m3/h | Unité
Ventilateur hélicoidal de parking | Débit d'air > 20 000 m3/h | Unité
Volet de désenfumage |  | Unité
Nota :
- Les conditions de révision de prix, définies au Marché, s'appliqueront sur les montants précisés au DPUF. Les montants indiqués au DPUF ne doivent donc pas prendre en compte les révisions de prix éventuelles.
- Les montants annuels forfaitaires précisés au DPUF intègrent l'ensemble des prestations comprises au titre du forfait à l'exception de la prestation de garantie totale
Légende :
(1) : "Démarrage des prestations" correspond strictement aux prestations définies dans le CCTP "Démarrage des Prestations". Le montant total forfaitaire de la prestation de démarrage ne sera pas lissée sur la durée maximale du Contrat.
(2) : "Pilotage des prestations" correspond strictement aux prestations définies dans le CCTP "Pilotage des Prestations".
(3) : "Réalisation des prestations" correspond strictement aux prestations définies dans le CCTP "Réalisation des prestations"