## Fiche Etablissement
Nom de l'établissement : CENTRE HOSPITALIER MICHEL MAZEAS DOUARNENEZ
Renseignements adhérent | Chaque site correspond à un point de livraison
Nom de l'établissement | Nom du site | Adresse du site | Horaire de livraison pour les bouteilles | Conditions particulières
Centre Hospitalier de Douarnenez | Hôpital Douarnenez | 83 rue Laennec. BP 20021 29177 DOUARNENEZ Cedex | 8h30 - 16h
Centre Hospitalier de Douarnenez | EHPAD Jardins du Clos | 21 rue Monte au ciel 29100 Douarnenez | 8h30 - 16h
Date de fin de marché
Contacts | Nom Prénom | Téléphone | adresse de messagerie
Pharmacien | Rozenn TEXIER | 02 98 75 14 57 | rozenn,texier@ch-douarnenez,fr
Biomédical | Arnaud STEPHAN | 02 98 75 14 75 | arnaud.stephan@ch-douarnenez.fr
Services Techniques | Michel GUYOMARCH | 02 98 75 14 76 | michel.guyomarch@ch-douarnenez.fr
Service des marchés | Gwenaelle QUIDEAU | 02 98 75 14 57 | gwenaelle.quideau@ch-douarnenez.fr
Service gestion des factures (Pharmacie) | Gwenaelle QUIDEAU | 02 98 75 14 57 | gwenaelle.quideau@ch-douarnenez.fr
Comptable assignataire
Nom Prénom | Adresse | Téléphone | Fax
Monsieur le Trésorier | 5 allée du Dr Pilven - BP 1743 - 29107 QUIMPER cedex | 02 98 52 35 50 | 02 98 94 37 27
Identifiant Chorus Pro | Pharmacie
N° SIRET | 26290006100017
Service | Pharmacie
Code service | PHARMA1
Engagement | OBLIGATOIRE

## Bouteilles
Bouteilles
| Nom de votre (vos) fournisseur(s) actuel(s) | SOL France |  |  |  | données utiles à l'élaboration du cahier des charges
Nom Etablissement | Type de GAz | Concentration | Pression | Charge | Capacité | identification du besoin | Observations éventuelles
Centre Hospitalier de Douarnenez | Oxygène (O2) | - | 200 | 0.4 | B02 | Pas besoin
Centre Hospitalier de Douarnenez | Oxygène (O2) | - | 200 | 1 | B05 | Pas besoin
Centre Hospitalier de Douarnenez | Oxygène (O2) | - | 200 | 3.2 | B15 | Pas besoin
Centre Hospitalier de Douarnenez | Oxygène (O2) | - | 200 | 4.2 | B20 | Pas besoin
Centre Hospitalier de Douarnenez | Oxygène (O2) | - | 200 | 10.6 | B50 | Pas besoin
Centre Hospitalier de Douarnenez | Oxygène (O2) avec Détente intégrée | - | 200 | 0.4 | B02 | Pas besoin
Centre Hospitalier de Douarnenez | Oxygène (O2) avec Détente intégrée | - | 200 | 1 | B05 | Existant
Centre Hospitalier de Douarnenez | Oxygène (O2) avec Détente intégrée | - | 200 | 3.2 | B15 | Existant
Centre Hospitalier de Douarnenez | MEOPA (O2/N2O) avec Détente intégrée | 50/50 | 170 | 0.56 | B02 | Pas besoin
Centre Hospitalier de Douarnenez | MEOPA (O2/N2O) avec Détente intégrée | 50/50 | 135 | 1.1 | B05 | Pas besoin
Centre Hospitalier de Douarnenez | MEOPA (O2/N2O) avec Détente intégrée | 50/50 | 170 | 1.4 | B05 | Pas besoin
Centre Hospitalier de Douarnenez | MEOPA (O2/N2O) avec Détente intégrée | 50/50 | 180 | 1.5 | B05 | Existant
Centre Hospitalier de Douarnenez | MEOPA (O2/N2O) avec Détente intégrée | 50/50 | 135 | 3.2 | B15 | Pas besoin
Centre Hospitalier de Douarnenez | MEOPA (O2/N2O) avec Détente intégrée | 50/50 | 170 | 4.4 | B15 | Pas besoin
Centre Hospitalier de Douarnenez | Protoxyde d'azote (N2O) | - | 44 | 20.2 | B50 | Pas besoin
Centre Hospitalier de Douarnenez | Protoxyde d'azote (N2O) | - | 44 | 35 | B50 | Existant
Centre Hospitalier de Douarnenez | Protoxyde d'azote cryogénique | - |  | 3.75 | B50 | Existant
Centre Hospitalier de Douarnenez | Protoxyde d'azote cryogénique | - |  | 5 | 6.9 | Pas besoin
Centre Hospitalier de Douarnenez | Air Medicinal | 22% / 78% | 200 | 1 | B05 | Pas besoin
Centre Hospitalier de Douarnenez | Air Medicinal | 22% / 78% | 200 | 2.9 | B15 | Pas besoin
Centre Hospitalier de Douarnenez | Air Medicinal | 22% / 78% | 200 | 3.9 | B20 | Pas besoin
Centre Hospitalier de Douarnenez | Air Medicinal | 22% / 78% | 200 | 9.8 | B50 | Existant
Centre Hospitalier de Douarnenez | Dioxyde de carbone pour coelioscopie (CO2) | - |  | 1.5 | B02 | Existant
Centre Hospitalier de Douarnenez | Dioxyde de carbone pour coelioscopie (CO2) | - |  | 3.75 | B05 | Pas besoin
| Dioxyde de carbone pour coelioscopie (CO2) | - |  | 11.25 | B15
| Dioxyde de carbone pour coelioscopie (CO2) | - |  | 15 | B20
| Dioxyde de carbone pour biologie / culture cellulaire (CO2) | - | 49.5 | 15 kg | B20
| Dioxyde de carbone pour biologie / culture cellulaire (CO2) | - | 49.5 | 34 kg | B50
| Argon |  | 300 | 10
Centre Hospitalier de Douarnenez | Argon chirurgical 5.5 |  | 200 | 1 | B05 | Existant
| Azote médical gazeux | - | 200 | 1 | B05
| Azote médical gazeux | - | 200 | 2.82 | B15
| Azote médical gazeux | - | 200 | 3.7 | B20
| Azote médical gazeux | - | 200 | 9.4 | B50
| Gaz Ophtalmique C2F6 | - | 27 | 0,4 kg | B00
| Gaz Ophtalmique SF6 | - | 18.4 | 0,4 kg | B00
| Mélange type Enermix | 92 % A - 8 % CO2 |  |  | B20
| Mélange CO2/N2 | 10%/90% |  | 3 | B15
| Mélange CO2/H2/N2 | 5%/5%/Qs | - | 10 | B50
| Mélange CO2/H2/N2 Type Anaerogaz 10 | 5 % CO2 - 10 % H2 - N2 QSP |  |  | B50
| Mélange EFR CO/CO2/N2 | CO 1.8 (2500 ppm) - Co2 4.5 (8 ppm) - Azote 5.0 (QS) |  |  | B5
| Mélange EFR CO/O2/He/N2 | 1900ppm/20%/9%/qs | 147 | 3 | B20
| Mélange EFR CO/O2/He/N2 | 1900ppm/20%/9%/qs | 200 | 4 | B20
| Mélange EFR CO/O2/He/N2 | 1900ppm/30%/9%/qs | 147 | 3 | B20
| Mélange EFR CO/O2/He/N2 | 2800ppm/21%/10%/qs | 147 | 3 | B20
| Mélange EFR CO/O2/He/N2 | 2800ppm/21%/10%/qs | 200 | 4 | B20
| Mélange EFR CO/O2/He/N2 | 2800ppm/21%/14%/qs | 200 | 4 | B20
| Mélange EFR CO/O2/He/N2 Raccord M | 2800ppm/21%/10%/qs | 200 | 4 | B20
| Mélange EFR He/O2/N2 | 29%/35%/qs | 200 | 4 | B20
| Mélange EFR O2/CO/CO2/N2 | O2 5.0 (21 %) - CO 4.7 (8 ppm) - Co2 4.5 (400 ppm) - Azote 5.0 (QS) |  |  | B5
| Melange EFR O2/He/N2 Raccord L | 35%/9%/qs | 200 | 4
| Mélange Laboratoire Anaérobie H2/CO2/N2 Raccord C | 5%/5%/qs | 200 | 4 | B20
| Mélange Laboratoire Anaérobie H2/CO2/N2 Raccord C | 5%/5%/qs | 200 | 4 | B50
| Dioxyde de carbone / oxygène | 5/95% |  | 10 | B50
| Gaz d'analyse Acétylène |  |  | 7
| Gaz d'analyse Argon | 6.0 |  |  | B5 |  | avec raccord ISO n.4
| Gaz d'analyse Argon | 4.8 - 99,998 % |  |  | B50
| Gaz d'analyse Azote | 6.0 |  |  | B5
| Gaz d'analyse Azote | >99,999% | 200 | 1 | B05 |  | Type Alphagaz ou équivalent
| Gaz d'analyse Azote | >99,999% | 200 | 3.7 | B20 |  | Type Alphagaz ou équivalent
| Gaz d'analyse Azote | >99,999% | 200 | 9.4 | B50 |  | Type Alphagaz ou équivalent
| Gaz d'analyse Dioxyde de carbone | 4.5 |  |  | B5
| Gaz d'analyse Dioxyde de carbone CO2 | 4.5 - 99,995 % |  |  | B20
| Gaz d'analyse Hélium | 4.6 - 99,996 % |  |  | B50
| Gaz d'analyse Hélium | 4,5 - 99,995% |  |  | B50
| Gaz d'analyse Hélium | >99,999% | 200 | 3,6 m3 | B20 |  | Type Alphagaz ou équivalent
| Gaz d'analyse Hélium | >99,999% | 200 | 10 m3 | B50 |  | Type Alphagaz ou équivalent
| Gaz d'analyse Hélium Labline | 7,000 MOL %H2 6.0 /Helium 6.0 |  |  | B5
| Gaz d'analyse Méthane/Argon | 10%/qs |  | 4.2 | B20
| Gaz d'analyse Oxygène | 5.0 |  |  | B5
| Acétylène Industriel pour soudure |  |  | 1 | B5
| Acétylène industriel pour soudure |  |  | 1.4 | B05
| Acétylène Industriel pour soudure |  |  | 3
| Acétylène Industriel pour soudure |  |  | 4 | B20
| Acétylène Industriel pour soudure | - | - | 10 | B50
| Argon industriel |  |  |  | B20
| Oxygène Industriel pour soudure |  |  | 1 | B05
| Oxygène Industriel pour soudure |  |  | 2.3 | B15
| Oxygène Industriel pour soudure |  |  | 4 | B20
| Oxygène Industriel pour soudure | - |  | 10.6 | B50
| Gaz pour arc soudure (ARCAL 1) |  |  | 1 | B5
| Gaz pour arc soudure (ARCAL 1) |  |  | 4 | B20
| Dioxyde de carbone Liquéfié avec tube plongeur | - |  | 3,75kg | B05
| Dioxyde de carbone Liquéfié avec tube plongeur | - | - | 11,2kg | B15
| Dioxyde de carbone Liquéfié avec tube plongeur | - | - | 34kg | B50
| Propane | 13 kg
| Propane sans limiteur de débit | 13 kg

## Monoxyde Azote
MONOXYDE D'AZOTE
La délivrance du Monoxyde d'azote peut être réalisée avec un détendeur débitlitre, un système de délivrance maîtrisée du NO sans monitorage du NO inhalé ou avec un système de délivrance maîtrisée du NO avec monitorage du NO inhalé
Nom de votre (vos) fournisseur(s) actuel(s) : |  |  |  |  | Non concerné
Attention : le tableau va jusqu'en colonne L
Nom Etablissement | Nom du site | Concentration en Monoxyde d'Azote | Pression en bar | Capacité des bouteilles (B05, B20 ou autre) | Système administration du monoxyde azote | Si détendeur débitlitre, en êtes vous propriétaire ? | Nombre de détendeurs débitlitre | Nombre de système d'administration autre que détendeur débitlitre | Nombre de bouteilles en stock | besoin en Kit d'adminsitration complémentaires | Observations éventuelles

## Vrac Oxygène
OXYGENE VRAC
Evaporateur fixe, Evaporateur mobile ou cadres de bouteilles, Centrale bouteilles B50, autres
Fournisseur(s) actuel(s) |  |  | AIR LIQUIDE SANTE
Nom Etablissement | Nom du site | Centrale O² propriété de l'établissement | Si centrale propriété établissement : souhait d'entretien et maintenance ? | Source O2 : Principale, Secondaire et Secours | Type de source | Capacité évaporateur en nbre de litres | Si cadre, nbre de cadres par source | Si cadre, nbre de bouteilles /cadre | Orientation du cadre | Cadre gerbable | Si bouteilles, nbre de bouteilles par rampe | Capacité des bouteilles (pour cadre et Blles) | Commentaires
Centre Hospitalier de Douarnenez | Hôpital Douarnenez | non |  | source principale | évaporateur | 3000
Centre Hospitalier de Douarnenez | Hôpital Douarnenez | non |  | source secondaire | cadre |  | 2 | 9 | vertical | oui
Centre Hospitalier de Douarnenez | Hôpital Douarnenez | non |  | secours | cadre |  | 2 | 9 | vertical | oui

## Oxygène Liquide Déambulation
OXYGENE Liquide pour DEAMBULATION
(Réservoir principal (évaporateur), réserves secondaires et déambulateurs portables)
Non concerné
Fournisseur(s) actuel (s)
Consommation d'oxygène déambulation en m3/an
Nom Etablissement | Nom du site | Consommation d'oxygène déambulation en m3/an et par site | Type de réservoir | Capacité en litres du réservoir principal (évaporateur) | Nombre de réserves secondaires | Capacité en litres de la réserve secondaire | Nombre de déambulateurs portables | Propriété établissement ? | Observations éventuelles

## Air Médical
AIR MEDICAL
Pour les centrales en location, la prestation comprend la location de la centrale à compression filtration, la télésurveillance de la centrale, les contrôles associés, la mise à disposition d'une installation de secours et la maintenance associée
Fournisseur(s) actuel (s) |  |  |  | SOL France
Attention : le tableau va jusqu'en colonne R
Nom Etablissement | Nom du site | Localisation de la production d'air médical | Centrale Production Air propriété de l'établissement ? | Si centrale propriété établissement : souhait de maintenance ? | Si centrale propriété établissement : souhait de mise en place de contrôles associés ? | Type de centrale (marque, modèle) | Source Air : Principale, Secondaire et Secours | Type de source | Capacité du compreseur en m3/h | Si cadre, nbre de cadres par source | Si cadre, nbre de bouteilles /cadre | Orientation du cadre | Cadre gerbable | Si source principale bouteilles, êtes vous propriétaire de la centrale à inversion | Si bouteilles, nbre de bouteilles par rampe | Capacité des bouteilles | Observations éventuelles
Centre Hospitalier de Douarnenez | Hôpital Douarnenez | Accès extérieur. Locaux techniques | Oui | Oui | oui | MILS | Source Principale | Compresseur | 32
Centre Hospitalier de Douarnenez | Hôpital Douarnenez | Accès extérieur. Locaux techniques | Oui | Oui | oui | MILS | Source Secondaire | Compresseur | 32
Centre Hospitalier de Douarnenez | Hôpital Douarnenez | Accès extérieur. Locaux techniques |  |  | Non |  | Secours | Bouteille | [6 empty] | 2 | B50L | 2 rampes
oui
non

## Vide
VIDE MEDICAL
Pour les centrales en location, la prestation comprend la location de la centrale de vide, la télésurveillance de la centrale, la location d'une armoire de pilotage, la location de la chaîne de filtration, la location des réservoirs tampons et la maintenance asscociés à l'ensemble de ces équipements.
Fournisseur(s) actuel (s) |  |  |  |  | Non concerné
La production de vide comprend plusieurs pompes : chaque pompe ou ensemble de pompe est capable de prendre en charge les besoins en vide du site .
Attention : le tableau va jusqu'en colonne L
Nom Etablissement | Nom du site | Localisation de la production de vide | Centrale Production Vide propriété de l'établissement ? | Si centrale propriété établissement : souhait de maintenance ? | Type de centrale (marque,modèle) | Nombre de pompes sur la production de vide | Capacité de chaque pompe en m3/h | Nombre de réservoirs tampon | Capacité des réservoirs tampon en m3 | Fonctionnement en simultané possible | Observations éventuelles
Centre hospitalier | Hopital Douarnenez | Accès extérieur. Locaux techniques | Oui | Oui | BUSH | 3 | 3 X 100 | 1 | 1 | oui

## Azote Liquide Cryo
AZOTE LIQUIDE CRYOGENIQUE
Incluant location, mise à disposition et entretien des conditionnements réservoirs
Fournisseur (s) actuel(s) |  |  | FRANCE AZOTE
Nom Etablissement | Nom du site | Conditionnement cryogénique propriété de l'établissement ? | Si Conditionnement gros volume, souhaitez vous un fractionnement avec transport et remplissage de réservoir secondaire | Capacité conditionnement cryogénique en nbre de litres | Conditionnement cryogénique réservoir col ouvert 10 litres : nombre de réservoirs | Observations éventuelles
Centre Hospitalier de Douarnenez | Hôpital Douarnenez | Oui | Non | 10 | 1

## Protoxyde Azote
PROTOXYDE D'AZOTE
Fournisseur(s) actuel (s) |  |  | SOL France
Attention : le tableau va jusqu'en colonne N
Nom Etablissement | Nom du site | Centrale Protoxyde Azote propriété de l'établissement ? | Si Centrale propriété établissement : souhait de maintenance ? | Source Protoxyde Azote : Source 1, Source 2, Source 3 | Type de source | Si cadre, nbre de cadres par source | Si cadre, nbre de bouteilles /cadre | Orientation du cadre | Cadre gerbable | Si source principale bouteilles, êtes vous propriétaire de la centrale à inversion | Si bouteilles, nbre de bouteilles par rampe | Capacité des bouteilles - Pour centrale cadre ou bouteilles | Observations éventuelles
Centre Hospitalier de Douarnenez | Hôpital Douarnenez | Oui | Non | Source 1 | Bouteilles |  |  |  |  | Oui | 2 | B50L
Centre Hospitalier de Douarnenez | Hôpital Douarnenez | Oui | Non | Source 2 | Bouteilles |  |  |  |  | Oui | 1 | B50L
Centre Hospitalier de Douarnenez | Hôpital Douarnenez | Oui | Non | Source 3 | Bouteilles |  |  |  |  | Oui | 1 | B50L

## prestations suppl. éventuelles
Prestations supplémentaires éventuelles
Nom Etablissement | Nom du site | Type de prestation supplémentaire | prestation souhaitée ? | prestation éventuelle imposée ou non ? | commentaires éventuels
Centre Hospitalier | Hopital Douarnenez | Entretien armoire de secours CELIUS 2. Ultime secours salle bloc interventionnel | Oui | je souhaite que les candidats soient dans l'obligation de répondre | Amoire équipée de 2 B50 O2, 2 B50 air médical, 1 pompe à vide
Souhait de la prestation
Oui
Non
Prestation obligatoire
je souhaite que les candidats soient dans l'obligation de répondre
j'accepte que les candidats ne soient pas dans l'obligation de répondre