## Fiche Etablissement
Nom de l'établissement : EPSM DU FINISTERE SUD
Renseignements adhérent | Chaque site correspond à un point de livraison
Nom de l'établissement | Nom du site | Adresse du site | Horaire de livraison pour les bouteilles | Conditions particulières
EPSM DU FINISTERE SUD | PHARMACIE | 18 HENT GLAZ - CS 16003 - 29107 QUIMPER cedex | 8h30/12h - 13h/17h30
EPSM DU FINISTERE SUD | Résidence KERFILY | 2 rue Gustave Eiffel - 29107 QUIMPER cedex | matin : 8h - 12h (à l'arrière de la Résidence Kerfily) le chauffeur prévient le service technique 30mn avant la livraison
Date de fin de marché
30.04.2021
Contacts | Nom Prénom | Téléphone | adresse de messagerie
Pharmacien | Charlotte GOARIN | 02 98 98 66 43 | CGOARIN@epsm-quimper.fr
Biomédical | Justine MENAGER | 02 90 94 40 13 | j.menager@ch-cornouaille.fr
Services Techniques | Roland MADEC | 02 98 98 66 23
Service des marchés | Angélique BOENNEC | 02 98 98 66 00 poste 60 34 | ABOENNEC@epsm-quimper.fr
Service gestion des factures | Angélique BOENNEC | 02 98 98 66 00 poste 60 34 | ABOENNEC@epsm-quimper.fr
Comptable assignataire
Nom Prénom | Adresse | Téléphone | Fax
Mme Laurence GAUTIER | 5 allée du Dr Pilven - BP 1743 - 29107 QUIMPER cedex | 02 98 52 35 50 | 02 98 94 37 27
Trésorière principale
Identifiant Chorus Pro | Pharmacie | DAEM (Service Technique)
N° SIRET | 26290002000013
Service | PHARMACIE
Code service | PHARMACIE_AVEC_CDE
Engagement | PH

## Bouteilles
Bouteilles
| Nom de votre (vos) fournisseur(s) actuel(s) |  |  |  |  | données utiles à l'élaboration du cahier des charges
Nom Etablissement | Type de GAz | Concentration | Pression | Charge | Capacité | identification du besoin | Observations éventuelles
| Oxygène (O2) | - | 200 | 0.4 | B02 | Pas besoin
| Oxygène (O2) | - | 200 | 1 | B05 | Pas besoin
| Oxygène (O2) | - | 200 | 3.2 | B15 | Pas besoin
| Oxygène (O2) | - | 200 | 4.2 | B20 | Pas besoin
| Oxygène (O2) | - | 200 | 10.6 | B50 | Existant
| Oxygène (O2) avec Détente intégrée | - | 200 | 0.4 | B02 | Pas besoin
| Oxygène (O2) avec Détente intégrée | - | 200 | 1 | B05 | Existant
| Oxygène (O2) avec Détente intégrée | - | 200 | 3.2 | B15 | Existant
| MEOPA (O2/N2O) avec Détente intégrée | 50/50 | 170 | 0.56 | B02 | Pas besoin
| MEOPA (O2/N2O) avec Détente intégrée | 50/50 | 135 | 1.1 | B05 | Existant
| MEOPA (O2/N2O) avec Détente intégrée | 50/50 | 170 | 1.4 | B05 | Pas besoin
| MEOPA (O2/N2O) avec Détente intégrée | 50/50 | 180 | 1.5 | B05 | Pas besoin
| MEOPA (O2/N2O) avec Détente intégrée | 50/50 | 135 | 3.2 | B15 | Pas besoin
| MEOPA (O2/N2O) avec Détente intégrée | 50/50 | 170 | 4.4 | B15 | Pas besoin
| Protoxyde d'azote (N2O) | - | 44 | 20.2 | B50 | Pas besoin
| Protoxyde d'azote (N2O) | - | 44 | 35 | B50 | Pas besoin
| Protoxyde d'azote cryogénique | - |  | 3.75 | 5 | Pas besoin
| Protoxyde d'azote cryogénique | - |  | 5 | 6.9 | Pas besoin
| Air Medicinal | 22% / 78% | 200 | 1 | B05 | Pas besoin
| Air Medicinal | 22% / 78% | 200 | 2.9 | B15 | Pas besoin
| Air Medicinal | 22% / 78% | 200 | 3.9 | B20 | Pas besoin
| Air Medicinal | 22% / 78% | 200 | 9.8 | B50 | Pas besoin
| Dioxyde de carbone pour coelioscopie (CO2) | - |  | 1.5 | B02 | Pas besoin
| Dioxyde de carbone pour coelioscopie (CO2) | - |  | 3.75 | B05 | Pas besoin
| Dioxyde de carbone pour coelioscopie (CO2) | - |  | 11.25 | B15 | Pas besoin
| Dioxyde de carbone pour coelioscopie (CO2) | - |  | 15 | B20 | Pas besoin
| Dioxyde de carbone pour biologie / culture cellulaire (CO2) | - | 49.5 | 15 kg | B20 | Pas besoin
| Dioxyde de carbone pour biologie / culture cellulaire (CO2) | - | 49.5 | 34 kg | B50 | Pas besoin
| Argon |  | 300 | 10 |  | Pas besoin
| Argon chirurgical 5.5 |  | 200 | 1 | B05 | Pas besoin
| Azote médical gazeux | - | 200 | 1 | B05 | Pas besoin
| Azote médical gazeux | - | 200 | 2.82 | B15 | Pas besoin
| Azote médical gazeux | - | 200 | 3.7 | B20 | Pas besoin
| Azote médical gazeux | - | 200 | 9.4 | B50 | Pas besoin
| Gaz Ophtalmique C2F6 | - | 27 | 0,4 kg | B00 | Pas besoin
| Gaz Ophtalmique SF6 | - | 18.4 | 0,4 kg | B00 | Pas besoin
| Mélange type Enermix | 92 % A - 8 % CO2 |  |  | B20 | Pas besoin
| Mélange CO2/N2 | 10%/90% |  | 3 | B15 | Pas besoin
| Mélange CO2/H2/N2 | 5%/5%/Qs | - | 10 | B50 | Pas besoin
| Mélange CO2/H2/N2 Type Anaerogaz 10 | 5 % CO2 - 10 % H2 - N2 QSP |  |  | B50 | Pas besoin
| Mélange EFR CO/CO2/N2 | CO 1.8 (2500 ppm) - Co2 4.5 (8 ppm) - Azote 5.0 (QS) |  |  | B5 | Pas besoin
| Mélange EFR CO/O2/He/N2 | 1900ppm/20%/9%/qs | 147 | 3 | B20 | Pas besoin
| Mélange EFR CO/O2/He/N2 | 1900ppm/20%/9%/qs | 200 | 4 | B20 | Pas besoin
| Mélange EFR CO/O2/He/N2 | 1900ppm/30%/9%/qs | 147 | 3 | B20 | Pas besoin
| Mélange EFR CO/O2/He/N2 | 2800ppm/21%/10%/qs | 147 | 3 | B20 | Pas besoin
| Mélange EFR CO/O2/He/N2 | 2800ppm/21%/10%/qs | 200 | 4 | B20 | Pas besoin
| Mélange EFR CO/O2/He/N2 | 2800ppm/21%/14%/qs | 200 | 4 | B20 | Pas besoin
| Mélange EFR CO/O2/He/N2 Raccord M | 2800ppm/21%/10%/qs | 200 | 4 | B20 | Pas besoin
| Mélange EFR He/O2/N2 | 29%/35%/qs | 200 | 4 | B20 | Pas besoin
| Mélange EFR O2/CO/CO2/N2 | O2 5.0 (21 %) - CO 4.7 (8 ppm) - Co2 4.5 (400 ppm) - Azote 5.0 (QS) |  |  | B5 | Pas besoin
| Melange EFR O2/He/N2 Raccord L | 35%/9%/qs | 200 | 4 |  | Pas besoin
| Mélange Laboratoire Anaérobie H2/CO2/N2 Raccord C | 5%/5%/qs | 200 | 4 | B20 | Pas besoin
| Mélange Laboratoire Anaérobie H2/CO2/N2 Raccord C | 5%/5%/qs | 200 | 4 | B50 | Pas besoin
| Dioxyde de carbone / oxygène | 5/95% |  | 10 | B50 | Pas besoin
| Gaz d'analyse Acétylène |  |  | 7 |  | Pas besoin
| Gaz d'analyse Argon | 6.0 |  |  | B5 | Pas besoin | avec raccord ISO n.4
| Gaz d'analyse Argon | 4.8 - 99,998 % |  |  | B50 | Pas besoin
| Gaz d'analyse Azote | 6.0 |  |  | B5 | Pas besoin
| Gaz d'analyse Azote | >99,999% | 200 | 1 | B05 | Pas besoin | Type Alphagaz ou équivalent
| Gaz d'analyse Azote | >99,999% | 200 | 3.7 | B20 | Pas besoin | Type Alphagaz ou équivalent
| Gaz d'analyse Azote | >99,999% | 200 | 9.4 | B50 | Pas besoin | Type Alphagaz ou équivalent
| Gaz d'analyse Dioxyde de carbone | 4.5 |  |  | B5 | Pas besoin
| Gaz d'analyse Dioxyde de carbone CO2 | 4.5 - 99,995 % |  |  | B20 | Pas besoin
| Gaz d'analyse Hélium | 4.6 - 99,996 % |  |  | B50 | Pas besoin
| Gaz d'analyse Hélium | 4,5 - 99,995% |  |  | B50 | Pas besoin
| Gaz d'analyse Hélium | >99,999% | 200 | 3,6 m3 | B20 | Pas besoin | Type Alphagaz ou équivalent
| Gaz d'analyse Hélium | >99,999% | 200 | 10 m3 | B50 | Pas besoin | Type Alphagaz ou équivalent
| Gaz d'analyse Hélium Labline | 7,000 MOL %H2 6.0 /Helium 6.0 |  |  | B5 | Pas besoin
| Gaz d'analyse Méthane/Argon | 10%/qs |  | 4.2 | B20 | Pas besoin
| Gaz d'analyse Oxygène | 5.0 |  |  | B5 | Pas besoin
| Acétylène Industriel pour soudure |  |  | 1 | B5 | Pas besoin
| Acétylène industriel pour soudure |  |  | 1.4 | B05 | Pas besoin
| Acétylène Industriel pour soudure |  |  | 3 |  | Pas besoin
| Acétylène Industriel pour soudure |  |  | 4 | B20 | Pas besoin
| Acétylène Industriel pour soudure | - | - | 10 | B50 | Pas besoin
| Argon industriel |  |  |  | B20 | Pas besoin
| Oxygène Industriel pour soudure |  |  | 1 | B05 | Pas besoin
| Oxygène Industriel pour soudure |  |  | 2.3 | B15 | Pas besoin
| Oxygène Industriel pour soudure |  |  | 4 | B20 | Pas besoin
| Oxygène Industriel pour soudure | - |  | 10.6 | B50 | Pas besoin
| Gaz pour arc soudure (ARCAL 1) |  |  | 1 | B5 | Pas besoin
| Gaz pour arc soudure (ARCAL 1) |  |  | 4 | B20 | Pas besoin
| Dioxyde de carbone Liquéfié avec tube plongeur | - |  | 3,75kg | B05 | Pas besoin
| Dioxyde de carbone Liquéfié avec tube plongeur | - | - | 11,2kg | B15 | Pas besoin
| Dioxyde de carbone Liquéfié avec tube plongeur | - | - | 34kg | B50 | Pas besoin
| Propane | 13 kg |  |  |  | Pas besoin
| Propane sans limiteur de débit | 13 kg |  |  |  | Pas besoin
| Dioxyde de carbone liquide (tube plongeur) |  |  |  | B5 | Existant

## Monoxyde Azote
MONOXYDE D'AZOTE
La délivrance du Monoxyde d'azote peut être réalisée avec un détendeur débitlitre, un système de délivrance maîtrisée du NO sans monitorage du NO inhalé ou avec un système de délivrance maîtrisée du NO avec monitorage du NO inhalé
Nom de votre (vos) fournisseur(s) actuel(s) :
Attention : le tableau va jusqu'en colonne L
Nom Etablissement | Nom du site | Concentration en Monoxyde d'Azote | Pression en bar | Capacité des bouteilles (B05, B20 ou autre) | Système administration du monoxyde azote | Si détendeur débitlitre, en êtes vous propriétaire ? | Nombre de détendeurs débitlitre | Nombre de système d'administration autre que détendeur débitlitre | Nombre de bouteilles en stock | besoin en Kit d'adminsitration complémentaires | Observations éventuelles

## Vrac Oxygène
OXYGENE VRAC
Evaporateur fixe, Evaporateur mobile ou cadres de bouteilles, Centrale bouteilles B50, autres
Fournisseur(s) actuel(s)
Nom Etablissement | Nom du site | Centrale O² propriété de l'établissement | Si centrale propriété établissement : souhait d'entretien et maintenance ? | Source O2 : Principale, Secondaire et Secours | Type de source | Capacité évaporateur en nbre de litres | Si cadre, nbre de cadres par source | Si cadre, nbre de bouteilles /cadre | Orientation du cadre | Cadre gerbable | Si bouteilles, nbre de bouteilles par rampe | Capacité des bouteilles (pour cadre et Blles) | Commentaires

## Oxygène Liquide Déambulation
OXYGENE Liquide pour DEAMBULATION
(Réservoir principal (évaporateur), réserves secondaires et déambulateurs portables)
Fournisseur(s) actuel (s)
Consommation d'oxygène déambulation en m3/an
Nom Etablissement | Nom du site | Consommation d'oxygène déambulation en m3/an et par site | Type de réservoir | Capacité en litres du réservoir principal (évaporateur) | Nombre de réserves secondaires | Capacité en litres de la réserve secondaire | Nombre de déambulateurs portables | Propriété établissement ? | Observations éventuelles

## Air Médical
AIR MEDICAL
Pour les centrales en location, la prestation comprend la location de la centrale à compression filtration, la télésurveillance de la centrale, les contrôles associés, la mise à disposition d'une installation de secours et la maintenance associée
Fournisseur(s) actuel (s)
Attention : le tableau va jusqu'en colonne R
Nom Etablissement | Nom du site | Localisation de la production d'air médical | Centrale Production Air propriété de l'établissement ? | Si centrale propriété établissement : souhait de maintenance ? | Si centrale propriété établissement : souhait de mise en place de contrôles associés ? | Type de centrale (marque, modèle) | Source Air : Principale, Secondaire et Secours | Type de source | Capacité du compreseur en m3/h | Si cadre, nbre de cadres par source | Si cadre, nbre de bouteilles /cadre | Orientation du cadre | Cadre gerbable | Si source principale bouteilles, êtes vous propriétaire de la centrale à inversion | Si bouteilles, nbre de bouteilles par rampe | Capacité des bouteilles | Observations éventuelles

## Vide
VIDE MEDICAL
Pour les centrales en location, la prestation comprend la location de la centrale de vide, la télésurveillance de la centrale, la location d'une armoire de pilotage, la location de la chaîne de filtration, la location des réservoirs tampons et la maintenance asscociés à l'ensemble de ces équipements.
Fournisseur(s) actuel (s)
La production de vide comprend plusieurs pompes : chaque pompe ou ensemble de pompe est capable de prendre en charge les besoins en vide du site .
Attention : le tableau va jusqu'en colonne L
Nom Etablissement | Nom du site | Localisation de la production de vide | Centrale Production Vide propriété de l'établissement ? | Si centrale propriété établissement : souhait de maintenance ? | Type de centrale (marque,modèle) | Nombre de pompes sur la production de vide | Capacité de chaque pompe en m3/h | Nombre de réservoirs tampon | Capacité des réservoirs tampon en m3 | Fonctionnement en simultané possible | Observations éventuelles

## Azote Liquide Cryo
AZOTE LIQUIDE CRYOGENIQUE
Incluant location, mise à disposition et entretien des conditionnements réservoirs
Fournisseur (s) actuel(s)
Nom Etablissement | Nom du site | Conditionnement cryogénique propriété de l'établissement ? | Si Conditionnement gros volume, souhaitez vous un fractionnement avec transport et remplissage de réservoir secondaire | Capacité conditionnement cryogénique en nbre de litres | Conditionnement cryogénique réservoir col ouvert 10 litres : nombre de réservoirs | Observations éventuelles

## Protoxyde Azote
PROTOXYDE D'AZOTE
Fournisseur(s) actuel (s)
Attention : le tableau va jusqu'en colonne N
Nom Etablissement | Nom du site | Centrale Protoxyde Azote propriété de l'établissement ? | Si Centrale propriété établissement : souhait de maintenance ? | Source Protoxyde Azote : Source 1, Source 2, Source 3 | Type de source | Si cadre, nbre de cadres par source | Si cadre, nbre de bouteilles /cadre | Orientation du cadre | Cadre gerbable | Si source principale bouteilles, êtes vous propriétaire de la centrale à inversion | Si bouteilles, nbre de bouteilles par rampe | Capacité des bouteilles - Pour centrale cadre ou bouteilles | Observations éventuelles

## prestations suppl. éventuelles
Prestations supplémentaires éventuelles
Nom Etablissement | Nom du site | Type de prestation supplémentaire | prestation souhaitée ? | prestation éventuelle imposée ou non ? | commentaires éventuels
Souhait de la prestation
Oui
Non
Prestation obligatoire
je souhaite que les candidats soient dans l'obligation de répondre
j'accepte que les candidats ne soient pas dans l'obligation de répondre