## Fiche Etablissement
Nom de l'établissement : CENTRE HOSPITALIER DE BRETAGNE ATLANTIQUE
Renseignements adhérent | Chaque site correspond à un point de livraison
Nom de l'établissement | Nom du site | Adresse du site | Horaire de livraison pour les bouteilles | Conditions particulières
CHBA | CHUBERT | 20, Bd Guillaudot 56000 VANNES | 8h-16h
CHBA | LE PRATEL | 2 rue du Pratel 56400 AURAY | 8h-16h | clé à disposition
CHBA | KERIOLET | 17, rue des Peupliers 56400 AURAY | pas de livraison de bouteilles
CHBA | KERLEANO | 8, rue Georges Brassens 56400 AURAY | 8h-16h | digicode local
CHBA | CH YVES LANCO BELLE ILE | 6496 Rive Eva Jouan, 56360 Le Palais |  | par bateau TMC VANNES
Date de fin de marché | 2026-06-30
Contacts | Nom Prénom | Téléphone | adresse de messagerie
Pharmacien | Réjane BESSARD | 02 97 01 41 12 | rejane.bessard@ch-bretagne-atlantique.fr
Biomédical | Claudie Mariette | 02.97.01.40.75 | claudie.mariette@ch-bretagne-atlantique.fr
Services Techniques | Franck MONNIER | 02-97-01-40-20 | franck.monnier@ch-bretagne-atlantique.fr
Service des marchés | Julien BILHAUT | 02-97-02-20-00 | julien.bilhaut@ch-bretagne-atlantique.fr
Service gestion des factures (Pharmacie) | Véronique LE SOMMER | 02-97-01-43-55 | veronique.le_sommer@ch-bretagne-atlantique.fr
Comptable assignataire
Nom Prénom | Adresse | Téléphone | Fax
Monsieur le Trésorier
Identifiant Chorus Pro | Pharmacie | DAEM (Service Technique)
N° SIRET | 265 613 372 000 19 | 265 613 372 000 19
Service | pharmacie | DITP
Code service | PHARMA
Engagement | N° commande = A1…

## Bouteilles
Bouteilles
| Nom de votre (vos) fournisseur(s) actuel(s) | ALS / LINDE/MESSER |  |  |  | données utiles à l'élaboration du cahier des charges
Nom Etablissement | Type de GAz | Concentration | Pression | Charge | Capacité | identification du besoin | Observations éventuelles
CHBA | Oxygène (O2) | - | 200 | 0.4 | B02 | Pas besoin
CHBA | Oxygène (O2) | - | 200 | 1 | B05 | Pas besoin
CHBA | Oxygène (O2) | - | 200 | 3.2 | B15 | Pas besoin
CHBA | Oxygène (O2) | - | 200 | 4.2 | B20 | Existant
CHBA | Oxygène (O2) | - | 200 | 10.6 | B50 | Existant
CHBA | Oxygène (O2) avec Détente intégrée | - | 200 | 0.4 | B02 | Existant
CHBA | Oxygène (O2) avec Détente intégrée | - | 200 | 1 | B05 | Existant
CHBA | Oxygène (O2) avec Détente intégrée | - | 200 | 3.2 | B15 | Existant
CHBA | MEOPA (O2/N2O) avec Détente intégrée | 50/50 | 170 | 0.56 | B02 | Existant
CHBA | MEOPA (O2/N2O) avec Détente intégrée | 50/50 | 135 | 1.1 | B05 | Pas besoin
CHBA | MEOPA (O2/N2O) avec Détente intégrée | 50/50 | 170 | 1.4 | B05 | Existant
CHBA | MEOPA (O2/N2O) avec Détente intégrée | 50/50 | 180 | 1.5 | B05 | Pas besoin
CHBA | MEOPA (O2/N2O) avec Détente intégrée | 50/50 | 135 | 3.2 | B15 | Pas besoin
CHBA | MEOPA (O2/N2O) avec Détente intégrée | 50/50 | 170 | 4.4 | B15 | Existant
CHBA | Protoxyde d'azote (N2O) | - | 44 | 20.2 | B50 | Pas besoin
CHBA | Protoxyde d'azote (N2O) | - | 44 | 35 | B50 | Existant
CHBA | Protoxyde d'azote cryogénique | - |  | 3.75 | 5 | Pas besoin
CHBA | Protoxyde d'azote cryogénique | - |  | 5 | 6.9 | Pas besoin
CHBA | Air Medicinal | 22% / 78% | 200 | 1 | B05 | Existant
CHBA | Air Medicinal | 22% / 78% | 200 | 2.9 | B15 | Pas besoin
CHBA | Air Medicinal | 22% / 78% | 200 | 3.9 | B20 | Pas besoin
CHBA | Air Medicinal | 22% / 78% | 200 | 9.8 | B50 | Existant
CHBA | Dioxyde de carbone pour coelioscopie (CO2) | - |  | 1.5 | B02 | Pas besoin
CHBA | Dioxyde de carbone pour coelioscopie (CO2) | - |  | 3.75 | B05 | Existant
CHBA | Dioxyde de carbone pour coelioscopie (CO2) | - |  | 11.25 | B15 | Pas besoin
CHBA | Dioxyde de carbone pour coelioscopie (CO2) | - |  | 15 | B20 | Pas besoin
CHBA | Dioxyde de carbone pour biologie / culture cellulaire (CO2) | - | 49.5 | 15 kg | B20 | Pas besoin
CHBA | Dioxyde de carbone pour biologie / culture cellulaire (CO2) | - | 49.5 | 34 kg | B50 | Existant | MESSER
CHBA | Argon |  | 300 | 10 |  | Pas besoin
CHBA | Argon chirurgical 5.5 |  | 200 | 1 | B05 | Existant
CHBA | Azote médical gazeux | - | 200 | 1 | B05 | Pas besoin | suppression du lot
CHBA | Azote médical gazeux | - | 200 | 2.82 | B15 | Pas besoin
CHBA | Azote médical gazeux | - | 200 | 3.7 | B20 | Pas besoin
CHBA | Azote médical gazeux | - | 200 | 9.4 | B50 | Pas besoin
CHBA | Gaz Ophtalmique C2F6 | - | 27 | 0,4 kg | B00 | Pas besoin
CHBA | Gaz Ophtalmique SF6 | - | 18.4 | 0,4 kg | B00 | Pas besoin
CHBA | Mélange type Enermix | 92 % A - 8 % CO2 |  |  | B20 | Pas besoin
CHBA | Mélange CO2/N2 | 10%/90% |  | 3 | B15 | Pas besoin
CHBA | Mélange CO2/H2/N2 | 5%/5%/Qs | - | 10 | B50 | Pas besoin
CHBA | Mélange CO2/H2/N2 Type Anaerogaz 10 | 5 % CO2 - 10 % H2 - N2 QSP |  |  | B50 | Pas besoin
CHBA | Mélange EFR CO/CO2/N2 | CO 1.8 (2500 ppm) - Co2 4.5 (8 ppm) - Azote 5.0 (QS) |  |  | B5 | Pas besoin
CHBA | Mélange EFR CO/O2/He/N2 | 1900ppm/20%/9%/qs | 147 | 3 | B20 | Pas besoin
CHBA | Mélange EFR CO/O2/He/N2 | 1900ppm/20%/9%/qs | 200 | 4 | B20 | Existant | Spiro7 B20 chez MESSER
CHBA | Mélange EFR CO/O2/He/N2 | 1900ppm/30%/9%/qs | 147 | 3 | B20 | Pas besoin
CHBA | Mélange EFR CO/O2/He/N2 | 2800ppm/21%/10%/qs | 147 | 3 | B20 | Pas besoin
CHBA | Mélange EFR CO/O2/He/N2 | 2800ppm/21%/10%/qs | 200 | 4 | B20 | Pas besoin
CHBA | Mélange EFR CO/O2/He/N2 | 2800ppm/21%/14%/qs | 200 | 4 | B20 | Pas besoin
CHBA | Mélange EFR CO/O2/He/N2 Raccord M | 2800ppm/21%/10%/qs | 200 | 4 | B20 | Pas besoin
CHBA | Mélange EFR He/O2/N2 | 29%/35%/qs | 200 | 4 | B20 | Pas besoin
CHBA | Mélange EFR O2/CO/CO2/N2 | O2 5.0 (21 %) - CO 4.7 (8 ppm) - Co2 4.5 (400 ppm) - Azote 5.0 (QS) |  |  | B5 | Pas besoin
CHBA | Melange EFR O2/He/N2 Raccord L | 35%/9%/qs | 200 | 4 |  | Pas besoin
CHBA | Mélange Laboratoire Anaérobie H2/CO2/N2 Raccord C | 5%/5%/qs | 200 | 4 | B20 | Pas besoin
CHBA | Mélange Laboratoire Anaérobie H2/CO2/N2 Raccord C | 5%/5%/qs | 150 | 4 | B50 | Existant | MESSER : ANAEROBIOSE 5 (5%O2 / 4,5%He / N2 qs) en bouteille B50 raccord NF type C 150 bar
CHBA | Dioxyde de carbone / oxygène | 5/95% |  | 10 | B50 | Pas besoin
CHBA | Gaz d'analyse Acétylène |  |  | 7 |  | Pas besoin
CHBA | Gaz d'analyse Argon | 6.0 |  |  | B5 | Pas besoin | avec raccord ISO n.4
CHBA | Gaz d'analyse Argon | 4.8 - 99,998 % |  |  | B50 | Pas besoin
CHBA | Gaz d'analyse Azote | 6.0 |  |  | B5 | Pas besoin
CHBA | Gaz d'analyse Azote | >99,999% | 200 | 1 | B05 | Pas besoin | Type Alphagaz ou équivalent
CHBA | Gaz d'analyse Azote | >99,999% | 200 | 3.7 | B20 | Existant | ALS alphagaz 1 smartop CH4
CHBA | Gaz d'analyse Azote | >99,999% | 200 | 9.4 | B50 | Pas besoin | Type Alphagaz ou équivalent
CHBA | Gaz d'analyse Dioxyde de carbone | 4.5 |  |  | B5 | Pas besoin
CHBA | Gaz d'analyse Dioxyde de carbone CO2 | 4.5 - 99,995 % |  |  | B20 | Pas besoin
CHBA | Gaz d'analyse Hélium | 4.6 - 99,996 % |  |  | B50 | Pas besoin
CHBA | Gaz d'analyse Hélium | 4,5 - 99,995% |  |  | B50 | Pas besoin
CHBA | Gaz d'analyse Hélium | >99,999% | 200 | 3,6 m3 | B20 | Pas besoin | Type Alphagaz ou équivalent
CHBA | Gaz d'analyse Hélium | >99,999% | 200 | 10 m3 | B50 | Pas besoin | Type Alphagaz ou équivalent
CHBA | Gaz d'analyse Hélium Labline | 7,000 MOL %H2 6.0 /Helium 6.0 |  |  | B5 | Pas besoin
CHBA | Gaz d'analyse Méthane/Argon | 10%/qs |  | 4.2 | B20 | Pas besoin
CHBA | Gaz d'analyse Oxygène | 5.0 |  |  | B5 | Pas besoin
CHBA | Acétylène Industriel pour soudure |  |  | 1 | B5 | Pas besoin
CHBA | Acétylène industriel pour soudure |  |  | 1.4 | B05 | Pas besoin
CHBA | Acétylène Industriel pour soudure |  |  | 3 |  | Pas besoin
CHBA | Acétylène Industriel pour soudure |  |  | 4 | B20 | Pas besoin
CHBA | Acétylène Industriel pour soudure | - | - | 10 | B50 | Pas besoin
CHBA | Argon industriel |  |  |  | B20 | Pas besoin
CHBA | Oxygène Industriel pour soudure |  |  | 1 | B05 | Pas besoin
CHBA | Oxygène Industriel pour soudure |  |  | 2.3 | B15 | Pas besoin
CHBA | Oxygène Industriel pour soudure |  |  | 4 | B20 | Pas besoin
CHBA | Oxygène Industriel pour soudure | - |  | 10.6 | B50 | Pas besoin
CHBA | Gaz pour arc soudure (ARCAL 1) |  |  | 1 | B5 | Pas besoin
CHBA | Gaz pour arc soudure (ARCAL 1) |  |  | 4 | B20 | Pas besoin
CHBA | Dioxyde de carbone Liquéfié avec tube plongeur | - |  | 3,75kg | B05 | Pas besoin
CHBA | Dioxyde de carbone Liquéfié avec tube plongeur | - | - | 11,2kg | B15 | Pas besoin
CHBA | Dioxyde de carbone Liquéfié avec tube plongeur | - | - | 34kg | B50 | Pas besoin
CHBA | Propane | 13 kg |  |  |  | Pas besoin
CHBA | Propane sans limiteur de débit | 13 kg |  |  |  | Pas besoin
CHBA | Oxygène (O2) avec Détente intégrée et affichage digital |  | 200 | 1 | B05 | Existant | type IQ ou équivalent
CHBA | Gaz etalon CO 10ppm |  |  |  | B05 | Nouveau besoin | LINDE hors marché
CHBA | Gaz etalon CO2 100ppm |  |  |  | B05 | Nouveau besoin | LINDE hors marché
CHBA | Mélange EFR Ch4/C2H2/CO/O2/N2 | 3000ppm/3000ppm/3000ppm/ 21%/78% | 150 |  | B11 | Nouveau besoin | Pulmo 4 ALS hors marché

## Monoxyde Azote
MONOXYDE D'AZOTE
La délivrance du Monoxyde d'azote peut être réalisée avec un détendeur débitlitre, un système de délivrance maîtrisée du NO sans monitorage du NO inhalé ou avec un système de délivrance maîtrisée du NO avec monitorage du NO inhalé
Nom de votre (vos) fournisseur(s) actuel(s) : |  |  | LINDE
Attention : le tableau va jusqu'en colonne L
Nom Etablissement | Nom du site | Concentration en Monoxyde d'Azote | Pression en bar | Capacité des bouteilles (B05, B20 ou autre) | Système administration du monoxyde azote | Si détendeur débitlitre, en êtes vous propriétaire ? | Nombre de détendeurs débitlitre | Nombre de système d'administration autre que détendeur débitlitre | Nombre de bouteilles en stock | besoin en Kit d'adminsitration complémentaires | Observations éventuelles
CHBA | VANNES CHUBERT | 800 | 150 | B10 | Délivrance avec monitorage |  |  |  | 15 | 100 | Inovent : 2 en réa adulte; 1 en réa néonat + 1 secours.
CHBA | VANNES CHUBERT | 800 | 150 | B02 | Délivrance sans monitorage |  |  |  | 4 |  | sans monitorage pour transfert patient

## Vrac Oxygène
OXYGENE VRAC
Evaporateur fixe, Evaporateur mobile ou cadres de bouteilles, Centrale bouteilles B50, autres
Fournisseur(s) actuel(s)
Nom Etablissement | Nom du site | Centrale O² propriété de l'établissement | Si centrale propriété établissement : souhait d'entretien et maintenance ? | Source O2 : Principale, Secondaire et Secours | Type de source | Capacité évaporateur en nbre de litres | Si cadre, nbre de cadres par source | Si cadre, nbre de bouteilles /cadre | Orientation du cadre | Cadre gerbable | Si bouteilles, nbre de bouteilles par rampe | Capacité des bouteilles (pour cadre et Blles) | Commentaires
CHBA | VANNES CHUBERT | non |  | source principale | évaporateur | 20000
CHBA | VANNES CHUBERT | non |  | source secondaire | évaporateur | 3000
CHBA | VANNES CHUBERT | non |  | secours | cadre |  | 2 | 9 | vertical | non |  | B50 | secours sur la dalle principale. Cadre non gerbable vertical
CHBA | VANNES CHUBERT | non |  | secours | cadre |  | 4 | 9 | vertical | non |  | B50 | ultime secours "déporté" à proximlité du bâtiment B21, cadres non gerbables verticaux
CHBA | VANNES CHUBERT | non |  | secours | cadre |  | 4 | 9 | vertical | non |  | B50 | ultime secours "déporté" à proximlité du DECKER, cadres non gerbables verticaux
CHBA | AURAY LE PRATEL | non |  | source principale | évaporateur | 2300
CHBA | AURAY LE PRATEL | non |  | source secondaire | cadre |  | 3 | 9 | vertical | non |  | B50
CHBA | AURAY LE PRATEL | non |  | secours | bouteilles | [5 empty] | 3 | B50
CHBA | AURAY KERIOLET | non |  | source principale | évaporateur | 1300
CHBA | AURAY KERIOLET | non |  | source secondaire | cadre |  | 1 | 9 | vertical | non |  | B50
CHBA | AURAY KERIOLET | non |  | secours | bouteilles | [5 empty] | 1 | B50
CHBA | BELLE ILE YVES LANCO | non |  | source principale | cadre |  | 2 | 9 | vertical | non |  | B50 | Réserve à Belle ile. Livraison ALS à TMC Vannes puis transport bateau pour Belle ile puis ENEZIA cf document joint ALSF-DescriptifLogistiqueBelleIle-Avril2015
CHBA | BELLE ILE YVES LANCO | non |  | source secondaire | cadre |  | 2 | 9 | vertical | non |  | B50
CHBA | BELLE ILE YVES LANCO | non |  | secours | cadre |  | 1 | 9 | vertical | non |  | B50 | 4 cadres en réserve au niveau du CHBI

## Oxygène Liquide Déambulation
OXYGENE Liquide pour DEAMBULATION
(Réservoir principal (évaporateur), réserves secondaires et déambulateurs portables)
Fournisseur(s) actuel (s) |  |  | NON CONCERNE
Consommation d'oxygène déambulation en m3/an
Nom Etablissement | Nom du site | Consommation d'oxygène déambulation en m3/an et par site | Type de réservoir | Capacité en litres du réservoir principal (évaporateur) | Nombre de réserves secondaires | Capacité en litres de la réserve secondaire | Nombre de déambulateurs portables | Propriété établissement ? | Observations éventuelles

## Air Médical
AIR MEDICAL
Pour les centrales en location, la prestation comprend la location de la centrale à compression filtration, la télésurveillance de la centrale, les contrôles associés, la mise à disposition d'une installation de secours et la maintenance associée
Fournisseur(s) actuel (s) |  |  |  | ALS cadre | LINDE bouteille
Attention : le tableau va jusqu'en colonne R
Nom Etablissement | Nom du site | Localisation de la production d'air médical | Centrale Production Air propriété de l'établissement ? | Si centrale propriété établissement : souhait de maintenance ? | Si centrale propriété établissement : souhait de mise en place de contrôles associés ? | Type de centrale (marque, modèle) | Source Air : Principale, Secondaire et Secours | Type de source | Capacité du compreseur en m3/h | Si cadre, nbre de cadres par source | Si cadre, nbre de bouteilles /cadre | Orientation du cadre | Cadre gerbable | Si source principale bouteilles, êtes vous propriétaire de la centrale à inversion | Si bouteilles, nbre de bouteilles par rampe | Capacité des bouteilles | Observations éventuelles
CHBA | VANNES CHUBERT |  | Oui | Non | Non | compresseur | Source Principale | Compresseur | 60
CHBA | VANNES CHUBERT |  | Oui | Non | Non | compresseur | Source Secondaire | Compresseur | 60
CHBA | VANNES CHUBERT | [5 empty] | Secours | Cadre |  | 6 | 16 | Horizontal | Oui |  |  | B50 | sur la dalle centrale , secours à revoir pour 72h en se basant sur une évaluation de la consommation de 460 m3 par 24h.
CHBA | AURAY LE PRATEL |  | Non |  |  |  | Source Principale | Bouteille |  |  |  | Vertical | Non |  | 2 | B50 | centrale sur la dalle propriété de l'établissement sans demande de maintenance
CHBA | AURAY LE PRATEL |  | Non |  |  |  | Source Secondaire | Bouteille |  |  |  | Vertical | Non |  | 2 | B50 | centrale sur la dalle propriété de l'établissement sans demande de maintenance
CHBA | AURAY LE PRATEL |  | Non |  |  |  | Secours | Bouteille |  |  |  | Vertical | Non |  | 1 | B50

## Vide
VIDE MEDICAL
Pour les centrales en location, la prestation comprend la location de la centrale de vide, la télésurveillance de la centrale, la location d'une armoire de pilotage, la location de la chaîne de filtration, la location des réservoirs tampons et la maintenance asscociés à l'ensemble de ces équipements.
Fournisseur(s) actuel (s) |  |  |  | NON CONCERNE
La production de vide comprend plusieurs pompes : chaque pompe ou ensemble de pompe est capable de prendre en charge les besoins en vide du site .
Attention : le tableau va jusqu'en colonne L
Nom Etablissement | Nom du site | Localisation de la production de vide | Centrale Production Vide propriété de l'établissement ? | Si centrale propriété établissement : souhait de maintenance ? | Type de centrale (marque,modèle) | Nombre de pompes sur la production de vide | Capacité de chaque pompe en m3/h | Nombre de réservoirs tampon | Capacité des réservoirs tampon en m3 | Fonctionnement en simultané possible | Observations éventuelles

## Azote Liquide Cryo
AZOTE LIQUIDE CRYOGENIQUE
Incluant location, mise à disposition et entretien des conditionnements réservoirs
Fournisseur (s) actuel(s) |  |  | ALS
Nom Etablissement | Nom du site | Conditionnement cryogénique propriété de l'établissement ? | Si Conditionnement gros volume, souhaitez vous un fractionnement avec transport et remplissage de réservoir secondaire | Capacité conditionnement cryogénique en nbre de litres | Conditionnement cryogénique réservoir col ouvert 10 litres : nombre de réservoirs | Observations éventuelles
CHBA | VANNES CHUBERT | Oui | Oui | 60 |  | maintenance préventive réservoir
CHBA | BELLE ILE YVES LANCO | Oui |  |  | 1 | remplissage réservoir chez TMC Vannes par ALS puis transport bateau par TMC

## Protoxyde Azote
PROTOXYDE D'AZOTE
Fournisseur(s) actuel (s) |  |  | LINDE
Attention : le tableau va jusqu'en colonne N
Nom Etablissement | Nom du site | Centrale Protoxyde Azote propriété de l'établissement ? | Si Centrale propriété établissement : souhait de maintenance ? | Source Protoxyde Azote : Source 1, Source 2, Source 3 | Type de source | Si cadre, nbre de cadres par source | Si cadre, nbre de bouteilles /cadre | Orientation du cadre | Cadre gerbable | Si source principale bouteilles, êtes vous propriétaire de la centrale à inversion | Si bouteilles, nbre de bouteilles par rampe | Capacité des bouteilles - Pour centrale cadre ou bouteilles | Observations éventuelles
CHBA | VANNES CHUBERT | Oui | Non | Source 1 | Bouteilles | [5 empty] | 2 | B47 35kg
CHBA | VANNES CHUBERT | Oui | Non | Source 2 | Bouteilles | [5 empty] | 2 | B47 35kg
CHBA | VANNES CHUBERT | Oui | Non | Source 3 | Bouteilles | [5 empty] | 2 | B47 35kg

## prestations suppl. éventuelles
Prestations supplémentaires éventuelles
Nom Etablissement | Nom du site | Type de prestation supplémentaire | prestation souhaitée ? | prestation éventuelle imposée ou non ? | commentaires éventuels