## Fiche Etablissement
Nom de l'établissement : CENTRE HOSPITALIER DE FOUGERES
Renseignements adhérent | Chaque site correspond à un point de livraison
Nom de l'établissement | Nom du site | Adresse du site | Horaire de livraison pour les bouteilles | Conditions particulières
CH FOUGERES | Service pharmacie | 133, Rue de la forêt CH Fougeres Pharmacie 35306 FOUGERES | 8h/13h-14h/17h | Pas de quai de livraison (mais monte charge)
CH FOUGERES | Services techniques | 133, Rue de la forêt CH Fougeres Pharmacie 35306 FOUGERES | 8h/13h-14h/17h
Date de fin de marché | 2020-06-30
Contacts | Nom Prénom | Téléphone | adresse de messagerie
Pharmacien | BERTHIER Pierre-Yves | 02.99.17.71.22 | pyberthier@ch-fougeres.fr
Biomédical | LECRIVAIN Patrice | 02.99.17.70.59 | plecrivain@ch-fougeres.fr
Services Techniques (uniquement Carhaix) | FRANDEBOEUF Pascal | 02.99.17.72.27 | pfrandeboeuf@ch-fougeres.fr
Service des marchés | LATOUCHE Valérie | 02.99.17.71.02 | vlatouche@ch-fougeres.fr
Service gestion des factures (Pharmacie) | Sécretariat pharmacie | 02.99.17.71.22 | pharma.sec@ch-fougeres.fr
Comptable assignataire
Nom Prénom | Adresse | Téléphone | Fax
Monsieur le Trésorier | 1 rue Bad Munstereifel / CS 10605 / 35306 FOUGERES Cedex | 02 99 99 78 95 | 02 23 48 09 16
Identifiant Chorus Pro | 5_PHARMACIE | DAEM (Service Technique)
N° SIRET | 263500084000011
Service | Pharmacie
Code service | 5
Engagement

## Bouteilles
Bouteilles
| Nom de votre (vos) fournisseur(s) actuel(s) | Air Liquide |  |  |  | données utiles à l'élaboration du cahier des charges
Nom Etablissement | Type de GAz | Concentration | Pression | Charge | Capacité | identification du besoin | Observations éventuelles
CH FOUGERES | Oxygène (O2) | - | 200 | 0.4 | B02 | Pas besoin
CH FOUGERES | Oxygène (O2) | - | 200 | 1 | B05 | Pas besoin
CH FOUGERES | Oxygène (O2) | - | 200 | 3.2 | B15 | Pas besoin
CH FOUGERES | Oxygène (O2) | - | 200 | 4.2 | B20 | Existant
CH FOUGERES | Oxygène (O2) | - | 200 | 10.6 | B50 | Existant
CH FOUGERES | Oxygène (O2) avec Détente intégrée | - | 200 | 0.4 | B02 | Existant
CH FOUGERES | Oxygène (O2) avec Détente intégrée | - | 200 | 1 | B05 | Existant
CH FOUGERES | Oxygène (O2) avec Détente intégrée | - | 200 | 3.2 | B15 | Pas besoin
CH FOUGERES | MEOPA (O2/N2O) avec Détente intégrée | 50/50 | 170 | 0.56 | B02 | Pas besoin
CH FOUGERES | MEOPA (O2/N2O) avec Détente intégrée | 50/50 | 135 | 1.1 | B05 | Pas besoin
CH FOUGERES | MEOPA (O2/N2O) avec Détente intégrée | 50/50 | 170 | 1.4 | B05 | Existant
CH FOUGERES | MEOPA (O2/N2O) avec Détente intégrée | 50/50 | 180 | 1.5 | B05 | Pas besoin
CH FOUGERES | MEOPA (O2/N2O) avec Détente intégrée | 50/50 | 135 | 3.2 | B15 | Pas besoin
CH FOUGERES | MEOPA (O2/N2O) avec Détente intégrée | 50/50 | 170 | 4.4 | B15 | Pas besoin
CH FOUGERES | Protoxyde d'azote (N2O) | - | 44 | 20.2 | B50 | Pas besoin
CH FOUGERES | Protoxyde d'azote (N2O) | - | 44 | 35 | B50 | plus de besoin | arret avril 2022
CH FOUGERES | Protoxyde d'azote cryogénique | - |  | 3.75 | 5 | Pas besoin
CH FOUGERES | Protoxyde d'azote cryogénique | - |  | 5 | 6.9 | Pas besoin
CH FOUGERES | Air Medicinal | 22% / 78% | 200 | 1 | B05 | Pas besoin
CH FOUGERES | Air Medicinal | 22% / 78% | 200 | 2.9 | B15 | Pas besoin
CH FOUGERES | Air Medicinal | 22% / 78% | 200 | 3.9 | B20 | Existant
CH FOUGERES | Air Medicinal | 22% / 78% | 200 | 9.8 | B50 | Existant
CH FOUGERES | Dioxyde de carbone pour coelioscopie (CO2) | - |  | 1.5 | B02 | Existant
CH FOUGERES | Dioxyde de carbone pour coelioscopie (CO2) | - |  | 3.75 | B05 | Nouveau besoin | depuis 2023 pour endoscopie , ref M5110S06L0A001 - CO2 MED Coelioscopie Bt-S light 6/99-
CH FOUGERES | Dioxyde de carbone pour coelioscopie (CO2) | - |  | 11.25 | B15 | Pas besoin
CH FOUGERES | Dioxyde de carbone pour coelioscopie (CO2) | - |  | 15 | B20 | Pas besoin
CH FOUGERES | Dioxyde de carbone pour biologie / culture cellulaire (CO2) | - | 49.5 | 15 kg | B20 | Pas besoin
CH FOUGERES | Dioxyde de carbone pour biologie / culture cellulaire (CO2) | - | 49.5 | 34 kg | B50 | Pas besoin
CH FOUGERES | Argon |  | 300 | 10 |  | Pas besoin
CH FOUGERES | Argon chirurgical 5.5 |  | 200 | 1 | B05 | Pas besoin
CH FOUGERES | Azote médical gazeux | - | 200 | 1 | B05 | Pas besoin
CH FOUGERES | Azote médical gazeux | - | 200 | 2.82 | B15 | Pas besoin
CH FOUGERES | Azote médical gazeux | - | 200 | 3.7 | B20 | Pas besoin
CH FOUGERES | Azote médical gazeux | - | 200 | 9.4 | B50 | Pas besoin
CH FOUGERES | Gaz Ophtalmique C2F6 | - | 27 | 0,4 kg | B00 | Pas besoin
CH FOUGERES | Gaz Ophtalmique SF6 | - | 18.4 | 0,4 kg | B00 | Pas besoin
CH FOUGERES | Mélange type Enermix | 92 % A - 8 % CO2 |  |  | B20 | Pas besoin
CH FOUGERES | Mélange CO2/N2 | 10%/90% |  | 3 | B15 | Pas besoin
CH FOUGERES | Mélange CO2/H2/N2 | 5%/5%/Qs | - | 10 | B50 | Pas besoin
CH FOUGERES | Mélange CO2/H2/N2 Type Anaerogaz 10 | 5 % CO2 - 10 % H2 - N2 QSP |  |  | B50 | Pas besoin
CH FOUGERES | Mélange EFR CO/CO2/N2 | CO 1.8 (2500 ppm) - Co2 4.5 (8 ppm) - Azote 5.0 (QS) |  |  | B5 | Pas besoin
CH FOUGERES | Mélange EFR CO/O2/He/N2 | 1900ppm/20%/9%/qs | 147 | 3 | B20 | Pas besoin | commandé chez adhésia
CH FOUGERES | Mélange EFR CO/O2/He/N2 | 1900ppm/20%/9%/qs | 200 | 4 | B20 | Pas besoin
CH FOUGERES | Mélange EFR CO/O2/He/N2 | 1900ppm/30%/9%/qs | 147 | 3 | B20 | Pas besoin
CH FOUGERES | Mélange EFR CO/O2/He/N2 | 2800ppm/21%/10%/qs | 147 | 3 | B20 | Pas besoin
CH FOUGERES | Mélange EFR CO/O2/He/N2 | 2800ppm/21%/10%/qs | 200 | 4 | B20 | Pas besoin
CH FOUGERES | Mélange EFR CO/O2/He/N2 | 2800ppm/21%/14%/qs | 200 | 4 | B20 | Pas besoin
CH FOUGERES | Mélange EFR CO/O2/He/N2 Raccord M | 2800ppm/21%/10%/qs | 200 | 4 | B20 | Pas besoin
CH FOUGERES | Mélange EFR He/O2/N2 | 29%/35%/qs | 200 | 4 | B20 | Pas besoin
CH FOUGERES | Mélange EFR O2/CO/CO2/N2 | O2 5.0 (21 %) - CO 4.7 (8 ppm) - Co2 4.5 (400 ppm) - Azote 5.0 (QS) |  |  | B5 | Pas besoin
CH FOUGERES | Melange EFR O2/He/N2 Raccord L | 35%/9%/qs | 200 | 4 |  | Pas besoin
CH FOUGERES | Mélange Laboratoire Anaérobie H2/CO2/N2 Raccord C | 5%/5%/qs | 200 | 4 | B20 | Pas besoin
CH FOUGERES | Mélange Laboratoire Anaérobie H2/CO2/N2 Raccord C | 5%/5%/qs | 200 | 4 | B50 | Pas besoin
CH FOUGERES | Dioxyde de carbone / oxygène | 5/95% |  | 10 | B50 | Pas besoin
CH FOUGERES | Gaz d'analyse Acétylène |  |  | 7 |  | Pas besoin
CH FOUGERES | Gaz d'analyse Argon | 6.0 |  |  | B5 | Pas besoin | avec raccord ISO n.4
CH FOUGERES | Gaz d'analyse Argon | 4.8 - 99,998 % |  |  | B50 | Pas besoin
CH FOUGERES | Gaz d'analyse Azote | 6.0 |  |  | B5 | Pas besoin
CH FOUGERES | Gaz d'analyse Azote | >99,999% | 200 | 1 | B05 | Pas besoin | Type Alphagaz ou équivalent
CH FOUGERES | Gaz d'analyse Azote | >99,999% | 200 | 3.7 | B20 | Pas besoin | Type Alphagaz ou équivalent
CH FOUGERES | Gaz d'analyse Azote | >99,999% | 200 | 9.4 | B50 | Pas besoin | Type Alphagaz ou équivalent
CH FOUGERES | Gaz d'analyse Dioxyde de carbone | 4.5 |  |  | B5 | Pas besoin
CH FOUGERES | Gaz d'analyse Dioxyde de carbone CO2 | 4.5 - 99,995 % |  |  | B20 | Pas besoin
CH FOUGERES | Gaz d'analyse Hélium | 4.6 - 99,996 % |  |  | B50 | Pas besoin
CH FOUGERES | Gaz d'analyse Hélium | 4,5 - 99,995% |  |  | B50 | Pas besoin
CH FOUGERES | Gaz d'analyse Hélium | >99,999% | 200 | 3,6 m3 | B20 | Pas besoin | Type Alphagaz ou équivalent
CH FOUGERES | Gaz d'analyse Hélium | >99,999% | 200 | 10 m3 | B50 | Pas besoin | Type Alphagaz ou équivalent
CH FOUGERES | Gaz d'analyse Hélium Labline | 7,000 MOL %H2 6.0 /Helium 6.0 |  |  | B5 | Pas besoin
CH FOUGERES | Gaz d'analyse Méthane/Argon | 10%/qs |  | 4.2 | B20 | Pas besoin
CH FOUGERES | Gaz d'analyse Oxygène | 5.0 |  |  | B5 | Pas besoin
CH FOUGERES | Acétylène Industriel pour soudure |  |  | 1 | B5 | Pas besoin
CH FOUGERES | Acétylène industriel pour soudure |  |  | 1.4 | B05 | Pas besoin
CH FOUGERES | Acétylène Industriel pour soudure |  |  | 3 |  | Pas besoin
CH FOUGERES | Acétylène Industriel pour soudure |  |  | 4 | B20 | Pas besoin
CH FOUGERES | Acétylène Industriel pour soudure | - | - | 10 | B50 | Pas besoin
CH FOUGERES | Argon industriel |  |  |  | B20 | Pas besoin
CH FOUGERES | Oxygène Industriel pour soudure |  |  | 1 | B05 | Pas besoin
CH FOUGERES | Oxygène Industriel pour soudure |  |  | 2.3 | B15 | Pas besoin
CH FOUGERES | Oxygène Industriel pour soudure |  |  | 4 | B20 | Pas besoin
CH FOUGERES | Oxygène Industriel pour soudure | - |  | 10.6 | B50 | Pas besoin
CH FOUGERES | Gaz pour arc soudure (ARCAL 1) |  |  | 1 | B5 | Pas besoin
CH FOUGERES | Gaz pour arc soudure (ARCAL 1) |  |  | 4 | B20 | Pas besoin
CH FOUGERES | Dioxyde de carbone Liquéfié avec tube plongeur | - |  | 3,75kg | B05 | Pas besoin
CH FOUGERES | Dioxyde de carbone Liquéfié avec tube plongeur | - | - | 11,2kg | B15 | Pas besoin
CH FOUGERES | Dioxyde de carbone Liquéfié avec tube plongeur | - | - | 34kg | B50 | Pas besoin
CH FOUGERES | Propane | 13 kg |  |  |  | Pas besoin
CH FOUGERES | Propane sans limiteur de débit | 13 kg |  |  |  | Pas besoin

## Monoxyde Azote
MONOXYDE D'AZOTE
La délivrance du Monoxyde d'azote peut être réalisée avec un détendeur débitlitre, un système de délivrance maîtrisée du NO sans monitorage du NO inhalé ou avec un système de délivrance maîtrisée du NO avec monitorage du NO inhalé
Nom de votre (vos) fournisseur(s) actuel(s) :
Attention : le tableau va jusqu'en colonne L
Nom Etablissement | Nom du site | Concentration en Monoxyde d'Azote | Pression en bar | Capacité des bouteilles (B05, B20 ou autre) | Système administration du monoxyde azote | Si détendeur débitlitre, en êtes vous propriétaire ? | Nombre de détendeurs débitlitre | Nombre de système d'administration autre que détendeur débitlitre | Nombre de bouteilles en stock | besoin en Kit d'adminsitration complémentaires | Observations éventuelles

## Vrac Oxygène
OXYGENE VRAC
Evaporateur fixe, Evaporateur mobile ou cadres de bouteilles, Centrale bouteilles B50, autres
Fournisseur(s) actuel(s) |  |  | MESSER
Nom Etablissement | Nom du site | Centrale O² propriété de l'établissement | Si centrale propriété établissement : souhait d'entretien et maintenance ? | Source O2 : Principale, Secondaire et Secours | Type de source | Capacité évaporateur en nbre de litres | Si cadre, nbre de cadres par source | Si cadre, nbre de bouteilles /cadre | Orientation du cadre | Cadre gerbable | Si bouteilles, nbre de bouteilles par rampe | Capacité des bouteilles (pour cadre et Blles) | Commentaires
CH FOUGERES | Services techniques | non |  | source principale | évaporateur | 6000
CH FOUGERES | Services techniques | non |  | source secondaire | évaporateur | 3000
CH FOUGERES | Services techniques | non |  | secours | cadre |  | 1 | 18 | vertical | oui |  | B50 | cadre secours sur dalle évaporateur

## Oxygène Liquide Déambulation
OXYGENE Liquide pour DEAMBULATION
(Réservoir principal (évaporateur), réserves secondaires et déambulateurs portables)
Fournisseur(s) actuel (s)
Consommation d'oxygène déambulation en m3/an
Nom Etablissement | Nom du site | Consommation d'oxygène déambulation en m3/an et par site | Type de réservoir | Capacité en litres du réservoir principal (évaporateur) | Nombre de réserves secondaires | Capacité en litres de la réserve secondaire | Nombre de déambulateurs portables | Propriété établissement ? | Observations éventuelles

## Air Médical
AIR MEDICAL
Pour les centrales en location, la prestation comprend la location de la centrale à compression filtration, la télésurveillance de la centrale, les contrôles associés, la mise à disposition d'une installation de secours et la maintenance associée
Fournisseur(s) actuel (s) |  |  |  | Air liquide
Attention : le tableau va jusqu'en colonne R
Nom Etablissement | Nom du site | Localisation de la production d'air médical | Centrale Production Air propriété de l'établissement ? | Si centrale propriété établissement : souhait de maintenance ? | Si centrale propriété établissement : souhait de mise en place de contrôles associés ? | Type de centrale (marque, modèle) | Source Air : Principale, Secondaire et Secours | Type de source | Capacité du compreseur en m3/h | Si cadre, nbre de cadres par source | Si cadre, nbre de bouteilles /cadre | Orientation du cadre | Cadre gerbable | Si source principale bouteilles, êtes vous propriétaire de la centrale à inversion | Si bouteilles, nbre de bouteilles par rampe | Capacité des bouteilles | Observations éventuelles
CH FOUGERES | SITE FOUGERES | Services techniques | Oui | Oui | Oui | compresseur MIL'S HOSPITAIR PACK MVX4 + chaines de traitement MIL'S SEC 7HC-AD 5035 | Source Principale | Compresseur | 20
CH FOUGERES | SITE FOUGERES | Services techniques | Oui | Oui | Oui | compresseur MIL'S HOSPITAIR PACK MVX4 + chaines de traitement MIL'S SEC 7HC-AD 5035 | Source Principale | Compresseur | 20
CH FOUGERES | SITE FOUGERES | Services techniques |  |  |  | Central TCM 7000 pour 2 cadres V9 | Secours | Cadre |  | 2 | 8 | Vertical | Oui |  |  | B50 | 2 cadres CADRE H16 AIR MEDICAL (OXYGENE/AZOTE cadre V9 C8 80 m3) ref Air Liquide M4800V09R2A001

## Vide
VIDE MEDICAL
Pour les centrales en location, la prestation comprend la location de la centrale de vide, la télésurveillance de la centrale, la location d'une armoire de pilotage, la location de la chaîne de filtration, la location des réservoirs tampons et la maintenance asscociés à l'ensemble de ces équipements.
Fournisseur(s) actuel (s)
La production de vide comprend plusieurs pompes : chaque pompe ou ensemble de pompe est capable de prendre en charge les besoins en vide du site .
Attention : le tableau va jusqu'en colonne L
Nom Etablissement | Nom du site | Localisation de la production de vide | Centrale Production Vide propriété de l'établissement ? | Si centrale propriété établissement : souhait de maintenance ? | Type de centrale (marque,modèle) | Nombre de pompes sur la production de vide | Capacité de chaque pompe en m3/h | Nombre de réservoirs tampon | Capacité des réservoirs tampon en m3 | Fonctionnement en simultané possible | Observations éventuelles
CH FOUGERES | SITE FOUGERES | Services techniques | Oui | Oui | RIFAIR TIOVAC 200 | 3 | 180 | 1 | 1 | Oui

## Azote Liquide Cryo
AZOTE LIQUIDE CRYOGENIQUE
Incluant location, mise à disposition et entretien des conditionnements réservoirs
Fournisseur (s) actuel(s) |  |  | Air liquide
Nom Etablissement | Nom du site | Conditionnement cryogénique propriété de l'établissement ? | Si Conditionnement gros volume, souhaitez vous un fractionnement avec transport et remplissage de réservoir secondaire | Capacité conditionnement cryogénique en nbre de litres | Conditionnement cryogénique réservoir col ouvert 10 litres : nombre de réservoirs | Observations éventuelles
CH FOUGERES | CH FOUGERES | OUI | non | 10 | 1 | nouveau besoin depuis 2021 (recipient cryogénique GT11 dermatologie)

## Protoxyde Azote
PROTOXYDE D'AZOTE
Fournisseur(s) actuel (s) |  |  | AIR LIQUIDE
Attention : le tableau va jusqu'en colonne N
Nom Etablissement | Nom du site | Centrale Protoxyde Azote propriété de l'établissement ? | Si Centrale propriété établissement : souhait de maintenance ? | Source Protoxyde Azote : Source 1, Source 2, Source 3 | Type de source | Si cadre, nbre de cadres par source | Si cadre, nbre de bouteilles /cadre | Orientation du cadre | Cadre gerbable | Si source principale bouteilles, êtes vous propriétaire de la centrale à inversion | Si bouteilles, nbre de bouteilles par rampe | Capacité des bouteilles - Pour centrale cadre ou bouteilles | Observations éventuelles
plus de besoin, arret en 2022

## prestations suppl. éventuelles
Prestations supplémentaires éventuelles
Nom Etablissement | Nom du site | Type de prestation supplémentaire | prestation souhaitée ? | prestation éventuelle imposée ou non ? | commentaires éventuels
CH FOUGERES | Service technique | Branchement et débranchement des bouteilles de gaz techniques (pour centrale à inversion) | Oui | j'accepte que les candidats ne soient pas dans l'obligation de répondre
CH FOUGERES | Service technique | Maintenance centrale propriété de l'établissement | Oui | j'accepte que les candidats ne soient pas dans l'obligation de répondre
CH FOUGERES | SITE FOUGERES | 3 Armoires de secours TCM SOVA-2A | Oui | j'accepte que les candidats ne soient pas dans l'obligation de répondre | soins continus, bloc1, bloc2