## Fiche Etablissement
Nom de l'établissement : CENTRE HOSPITALIER DE VITRE
Renseignements adhérent | Chaque site correspond à un point de livraison
Nom de l'établissement | Nom du site | Adresse du site | Horaire de livraison pour les bouteilles | Conditions particulières
Centre Hospitalier de Vitré | Site principal | 30 Route de Rennes 35500 Vitré | 8h30-17h
Centre Hospitalier de Vitré | La Gautrays | 45 Rue de Paris 35500 Vitré |  | Fourniture d'oxygène en vrac uniquement
Date de fin de marché | 2020-12-31
Contacts | Nom Prénom | Téléphone | adresse de messagerie
Pharmacien | Neyrat Lucie | 02.99.74.15.35 | pharmacien@ch-vitre.fr
Biomédical | Gillard Jérémy | 02.99.74.15.40 | jeremy.gillard@ch-vitre.fr
Services Techniques | Boudet Arnaud | 02.99.74.15.32 | arnaud.boudet@ch-vitre.fr
Service des marchés | Lucas Yann | 02.99.74.14.20 | yann.lucas@ch-vitre.fr
Service gestion des factures (Pharmacie) | Perrot Jennifer | 02.99.74.15.35 | jennifer.perrot@ch-vitre.fr
Comptable assignataire
Nom Prénom | Adresse | Téléphone | Fax
Monsieur le Trésorier Créac'h Didier | 7 place du champ de foire - 35 500 Vitré | 02.99.75.47.01
Identifiant Chorus Pro | Pharmacie | DAEM (Service Technique)
N° SIRET | 26350006800071
Service
Code service
Engagement

## Bouteilles
Bouteilles
| Nom de votre (vos) fournisseur(s) actuel(s) | AIR LIQUIDE SANTE |  |  |  | données utiles à l'élaboration du cahier des charges
Nom Etablissement | Type de GAz | Concentration | Pression | Charge | Capacité | identification du besoin | Observations éventuelles
CH de Vitré | Oxygène (O2) | - | 200 | 0.4 | B02 | Pas besoin
CH de Vitré | Oxygène (O2) | - | 200 | 1 | B05 | Pas besoin
CH de Vitré | Oxygène (O2) | - | 200 | 3.2 | B15 | Pas besoin
CH de Vitré | Oxygène (O2) | - | 200 | 4.2 | B20 | Pas besoin
CH de Vitré | Oxygène (O2) | - | 200 | 10.6 | B50 | Nouveau besoin
CH de Vitré | Oxygène (O2) avec Détente intégrée | - | 200 | 0.4 | B02 | Existant
CH de Vitré | Oxygène (O2) avec Détente intégrée | - | 200 | 1 | B05 | Existant
CH de Vitré | Oxygène (O2) avec Détente intégrée | - | 200 | 3.2 | B15 | Pas besoin
CH de Vitré | MEOPA (O2/N2O) avec Détente intégrée | 50/50 | 170 | 0.56 | B02 | Pas besoin
CH de Vitré | MEOPA (O2/N2O) avec Détente intégrée | 50/50 | 135 | 1.1 | B05 | Pas besoin
CH de Vitré | MEOPA (O2/N2O) avec Détente intégrée | 50/50 | 170 | 1.4 | B05 | Existant
CH de Vitré | MEOPA (O2/N2O) avec Détente intégrée | 50/50 | 180 | 1.5 | B05 | Pas besoin
CH de Vitré | MEOPA (O2/N2O) avec Détente intégrée | 50/50 | 135 | 3.2 | B15 | Pas besoin
CH de Vitré | MEOPA (O2/N2O) avec Détente intégrée | 50/50 | 170 | 4.4 | B15 | Existant
CH de Vitré | Protoxyde d'azote (N2O) | - | 44 | 20.2 | B50 | Pas besoin
CH de Vitré | Protoxyde d'azote (N2O) | - | 44 | 35 | B50 | Existant
CH de Vitré | Protoxyde d'azote cryogénique | - |  | 3.75 | 5 | Pas besoin
CH de Vitré | Protoxyde d'azote cryogénique | - |  | 5 | 6.9 | Pas besoin
CH de Vitré | Air Medicinal | 22% / 78% | 200 | 1 | B05 | Existant
CH de Vitré | Air Medicinal | 22% / 78% | 200 | 2.9 | B15 | Pas besoin
CH de Vitré | Air Medicinal | 22% / 78% | 200 | 3.9 | B20 | Existant
CH de Vitré | Air Medicinal | 22% / 78% | 200 | 9.8 | B50 | Pas besoin
CH de Vitré | Dioxyde de carbone pour coelioscopie (CO2) | - |  | 1.5 | B02 | Pas besoin
CH de Vitré | Dioxyde de carbone pour coelioscopie (CO2) | - |  | 3.75 | B05 | Existant
CH de Vitré | Dioxyde de carbone pour coelioscopie (CO2) | - |  | 11.25 | B15 | Pas besoin
CH de Vitré | Dioxyde de carbone pour coelioscopie (CO2) | - |  | 15 | B20 | Pas besoin
CH de Vitré | Dioxyde de carbone pour biologie / culture cellulaire (CO2) | - | 49.5 | 15 kg | B20 | Pas besoin
CH de Vitré | Dioxyde de carbone pour biologie / culture cellulaire (CO2) | - | 49.5 | 34 kg | B50 | Pas besoin
CH de Vitré | Argon |  | 300 | 10 |  | Pas besoin
CH de Vitré | Argon chirurgical 5.5 |  | 200 | 1 | B05 | Existant
CH de Vitré | Azote médical gazeux | - | 200 | 1 | B05 | Pas besoin
CH de Vitré | Azote médical gazeux | - | 200 | 2.82 | B15 | Pas besoin
CH de Vitré | Azote médical gazeux | - | 200 | 3.7 | B20 | Pas besoin
CH de Vitré | Azote médical gazeux | - | 200 | 9.4 | B50 | Pas besoin
CH de Vitré | Gaz Ophtalmique C2F6 | - | 27 | 0,4 kg | B00 | Pas besoin
CH de Vitré | Gaz Ophtalmique SF6 | - | 18.4 | 0,4 kg | B00 | Pas besoin
CH de Vitré | Mélange type Enermix | 92 % A - 8 % CO2 |  |  | B20 | Pas besoin
CH de Vitré | Mélange CO2/N2 | 10%/90% |  | 3 | B15 | Pas besoin
CH de Vitré | Mélange CO2/H2/N2 | 5%/5%/Qs | - | 10 | B50 | Pas besoin
CH de Vitré | Mélange CO2/H2/N2 Type Anaerogaz 10 | 5 % CO2 - 10 % H2 - N2 QSP |  |  | B50 | Pas besoin
CH de Vitré | Mélange EFR CO/CO2/N2 | CO 1.8 (2500 ppm) - Co2 4.5 (8 ppm) - Azote 5.0 (QS) |  |  | B5 | Pas besoin
CH de Vitré | Mélange EFR CO/O2/He/N2 | 1900ppm/20%/9%/qs | 147 | 3 | B20 | Pas besoin
CH de Vitré | Mélange EFR CO/O2/He/N2 | 1900ppm/20%/9%/qs | 200 | 4 | B20 | Pas besoin
CH de Vitré | Mélange EFR CO/O2/He/N2 | 1900ppm/30%/9%/qs | 147 | 3 | B20 | Pas besoin
CH de Vitré | Mélange EFR CO/O2/He/N2 | 2800ppm/21%/10%/qs | 147 | 3 | B20 | Pas besoin
CH de Vitré | Mélange EFR CO/O2/He/N2 | 2800ppm/21%/10%/qs | 200 | 4 | B20 | Pas besoin
CH de Vitré | Mélange EFR CO/O2/He/N2 | 2800ppm/21%/14%/qs | 200 | 4 | B20 | Pas besoin
CH de Vitré | Mélange EFR CO/O2/He/N2 Raccord M | 2800ppm/21%/10%/qs | 200 | 4 | B20 | Pas besoin
CH de Vitré | Mélange EFR He/O2/N2 | 29%/35%/qs | 200 | 4 | B20 | Pas besoin
CH de Vitré | Mélange EFR O2/CO/CO2/N2 | O2 5.0 (21 %) - CO 4.7 (8 ppm) - Co2 4.5 (400 ppm) - Azote 5.0 (QS) |  |  | B5 | Pas besoin
CH de Vitré | Melange EFR O2/He/N2 Raccord L | 35%/9%/qs | 200 | 4 |  | Pas besoin
CH de Vitré | Mélange Laboratoire Anaérobie H2/CO2/N2 Raccord C | 5%/5%/qs | 200 | 4 | B20 | Pas besoin
CH de Vitré | Mélange Laboratoire Anaérobie H2/CO2/N2 Raccord C | 5%/5%/qs | 200 | 4 | B50 | Pas besoin
CH de Vitré | Dioxyde de carbone / oxygène | 5/95% |  | 10 | B50 | Pas besoin
CH de Vitré | Gaz d'analyse Acétylène |  |  | 7 |  | Pas besoin
CH de Vitré | Gaz d'analyse Argon | 6.0 |  |  | B5 | Pas besoin | avec raccord ISO n.4
CH de Vitré | Gaz d'analyse Argon | 4.8 - 99,998 % |  |  | B50 | Pas besoin
CH de Vitré | Gaz d'analyse Azote | 6.0 |  |  | B5 | Pas besoin
CH de Vitré | Gaz d'analyse Azote | >99,999% | 200 | 1 | B05 | Pas besoin | Type Alphagaz ou équivalent
CH de Vitré | Gaz d'analyse Azote | >99,999% | 200 | 3.7 | B20 | Pas besoin | Type Alphagaz ou équivalent
CH de Vitré | Gaz d'analyse Azote | >99,999% | 200 | 9.4 | B50 | Pas besoin | Type Alphagaz ou équivalent
CH de Vitré | Gaz d'analyse Dioxyde de carbone | 4.5 |  |  | B5 | Pas besoin
CH de Vitré | Gaz d'analyse Dioxyde de carbone CO2 | 4.5 - 99,995 % |  |  | B20 | Pas besoin
CH de Vitré | Gaz d'analyse Hélium | 4.6 - 99,996 % |  |  | B50 | Pas besoin
CH de Vitré | Gaz d'analyse Hélium | 4,5 - 99,995% |  |  | B50 | Pas besoin
CH de Vitré | Gaz d'analyse Hélium | >99,999% | 200 | 3,6 m3 | B20 | Pas besoin | Type Alphagaz ou équivalent
CH de Vitré | Gaz d'analyse Hélium | >99,999% | 200 | 10 m3 | B50 | Pas besoin | Type Alphagaz ou équivalent
CH de Vitré | Gaz d'analyse Hélium Labline | 7,000 MOL %H2 6.0 /Helium 6.0 |  |  | B5 | Pas besoin
CH de Vitré | Gaz d'analyse Méthane/Argon | 10%/qs |  | 4.2 | B20 | Pas besoin
CH de Vitré | Gaz d'analyse Oxygène | 5.0 |  |  | B5 | Pas besoin
CH de Vitré | Acétylène Industriel pour soudure |  |  | 1 | B5 | Pas besoin
CH de Vitré | Acétylène industriel pour soudure |  |  | 1.4 | B05 | Pas besoin
CH de Vitré | Acétylène Industriel pour soudure |  |  | 3 |  | Pas besoin
CH de Vitré | Acétylène Industriel pour soudure |  |  | 4 | B20 | Pas besoin
CH de Vitré | Acétylène Industriel pour soudure | - | - | 10 | B50 | Pas besoin
CH de Vitré | Argon industriel |  |  |  | B20 | Pas besoin
CH de Vitré | Oxygène Industriel pour soudure |  |  | 1 | B05 | Pas besoin
CH de Vitré | Oxygène Industriel pour soudure |  |  | 2.3 | B15 | Pas besoin
CH de Vitré | Oxygène Industriel pour soudure |  |  | 4 | B20 | Pas besoin
CH de Vitré | Oxygène Industriel pour soudure | - |  | 10.6 | B50 | Pas besoin
CH de Vitré | Gaz pour arc soudure (ARCAL 1) |  |  | 1 | B5 | Pas besoin
CH de Vitré | Gaz pour arc soudure (ARCAL 1) |  |  | 4 | B20 | Pas besoin
CH de Vitré | Dioxyde de carbone Liquéfié avec tube plongeur | - |  | 3,75kg | B05 | Pas besoin
CH de Vitré | Dioxyde de carbone Liquéfié avec tube plongeur | - | - | 11,2kg | B15 | Pas besoin
CH de Vitré | Dioxyde de carbone Liquéfié avec tube plongeur | - | - | 34kg | B50 | Pas besoin
CH de Vitré | Propane | 13 kg |  |  |  | Pas besoin
CH de Vitré | Propane sans limiteur de débit | 13 kg |  |  |  | Pas besoin

## Vrac Oxygène
OXYGENE VRAC
Evaporateur fixe, Evaporateur mobile ou cadres de bouteilles, Centrale bouteilles B50, autres
Fournisseur(s) actuel(s) |  |  | Air Liquide Santé
Nom Etablissement | Nom du site | Centrale O² propriété de l'établissement | Si centrale propriété établissement : souhait d'entretien et maintenance ? | Source O2 : Principale, Secondaire et Secours | Type de source | Capacité évaporateur en nbre de litres | Si cadre, nbre de cadres par source | Si cadre, nbre de bouteilles /cadre | Orientation du cadre | Cadre gerbable | Si bouteilles, nbre de bouteilles par rampe | Capacité des bouteilles (pour cadre et Blles) | Commentaires
CH de Vitré | Site principal | non |  | source principale | évaporateur | 3000
CH de Vitré | Site principal | non |  | source secondaire | cadre |  | 2 | [5 empty] | 2 cadres de capacité unitaire 95m3
CH de Vitré | Site principal | non |  | secours | cadre |  | 2 | [5 empty] | 2 cadres de capacité unitaire 95m3
CH de Vitré | La Gautrays | non |  | source principale | évaporateur | 1200
CH de Vitré | La Gautrays | non |  | source secondaire | cadre |  | 1 | [5 empty] | 1 cadre de capacité unitaire 95m3
CH de Vitré | La Gautrays | non |  | secours | cadre |  | 1 | [5 empty] | 1 cadre de capacité unitaire 95m3

## Monoxyde Azote
MONOXYDE D'AZOTE
La délivrance du Monoxyde d'azote peut être réalisée avec un détendeur débitlitre, un système de délivrance maîtrisée du NO sans monitorage du NO inhalé ou avec un système de délivrance maîtrisée du NO avec monitorage du NO inhalé
Nom de votre (vos) fournisseur(s) actuel(s) :
Attention : le tableau va jusqu'en colonne L
Nom Etablissement | Nom du site | Concentration en Monoxyde d'Azote | Pression en bar | Capacité des bouteilles (B05, B20 ou autre) | Système administration du monoxyde azote | Si détendeur débitlitre, en êtes vous propriétaire ? | Nombre de détendeurs débitlitre | Nombre de système d'administration autre que détendeur débitlitre | Nombre de bouteilles en stock | besoin en Kit d'adminsitration complémentaires | Observations éventuelles

## Oxygène Liquide Déambulation
OXYGENE Liquide pour DEAMBULATION
(Réservoir principal (évaporateur), réserves secondaires et déambulateurs portables)
Fournisseur(s) actuel (s)
Consommation d'oxygène déambulation en m3/an
Nom Etablissement | Nom du site | Consommation d'oxygène déambulation en m3/an et par site | Type de réservoir | Capacité en litres du réservoir principal (évaporateur) | Nombre de réserves secondaires | Capacité en litres de la réserve secondaire | Nombre de déambulateurs portables | Propriété établissement ? | Observations éventuelles

## Air Médical
AIR MEDICAL
Pour les centrales en location, la prestation comprend la location de la centrale à compression filtration, la télésurveillance de la centrale, les contrôles associés, la mise à disposition d'une installation de secours et la maintenance associée
Fournisseur(s) actuel (s) |  |  |  | Air Liquide Santé
Attention : le tableau va jusqu'en colonne R
Nom Etablissement | Nom du site | Localisation de la production d'air médical | Centrale Production Air propriété de l'établissement ? | Si centrale propriété établissement : souhait de maintenance ? | Si centrale propriété établissement : souhait de mise en place de contrôles associés ? | Type de centrale (marque, modèle) | Source Air : Principale, Secondaire et Secours | Type de source | Capacité du compreseur en m3/h | Si cadre, nbre de cadres par source | Si cadre, nbre de bouteilles /cadre | Orientation du cadre | Cadre gerbable | Si source principale bouteilles, êtes vous propriétaire de la centrale à inversion | Si bouteilles, nbre de bouteilles par rampe | Capacité des bouteilles | Observations éventuelles
CH de Vitré | Site principal |  | Non |  |  | Modul'Air | Source Principale | Compresseur | 1.2
CH de Vitré | Site principal |  | Non |  |  |  | Source Secondaire | Bouteille | [6 empty] | 7 | B50 | 2 rampes
CH de Vitré | Site principal |  | Non |  |  |  | Secours | Bouteille | [6 empty] | 7 | B50

## Vide
VIDE MEDICAL
Pour les centrales en location, la prestation comprend la location de la centrale de vide, la télésurveillance de la centrale, la location d'une armoire de pilotage, la location de la chaîne de filtration, la location des réservoirs tampons et la maintenance asscociés à l'ensemble de ces équipements.
Fournisseur(s) actuel (s) |  |  |  | Tonnoir (maintenance)
La production de vide comprend plusieurs pompes : chaque pompe ou ensemble de pompe est capable de prendre en charge les besoins en vide du site .
Attention : le tableau va jusqu'en colonne L
Nom Etablissement | Nom du site | Localisation de la production de vide | Centrale Production Vide propriété de l'établissement ? | Si centrale propriété établissement : souhait de maintenance ? | Type de centrale (marque,modèle) | Nombre de pompes sur la production de vide | Capacité de chaque pompe en m3/h | Nombre de réservoirs tampon | Capacité des réservoirs tampon en m3 | Fonctionnement en simultané possible | Observations éventuelles
CH de Vitré | La Gautrays | RDJ local Vide | Oui | Oui | Novair (1 pompe RT17+ 1 pompe Busch KB00KD | 2 | 16 |  |  |  | 1 Filtration FD 30 B fixe murale avec filtre bactériologique double 25m3/h de 2014 Contrat de maintenance jusqu'au 13/11/2021
CH de Vitré | Hôpital | Local vide galerie technique | Oui | Oui | 1 centrale de production de vide MIL'S type VA 100 M2 H6 dépression 800 ml/bars | 2 | 100 |  |  | Oui | 1 Coffret de pilotage et de régulation type Millenium pour 3 pompes de 2014 1 Filtre Bactérien sur la ligne départ primaire type FD130 1 pot piège à niveau visible sur la ligne de rejet des condensats Contrat de maintenance jusqu'au 13/11/2021

## Azote Liquide Cryo
AZOTE LIQUIDE CRYOGENIQUE
Incluant location, mise à disposition et entretien des conditionnements réservoirs
Fournisseur (s) actuel(s)
Nom Etablissement | Nom du site | Conditionnement cryogénique propriété de l'établissement ? | Si Conditionnement gros volume, souhaitez vous un fractionnement avec transport et remplissage de réservoir secondaire | Capacité conditionnement cryogénique en nbre de litres | Conditionnement cryogénique réservoir col ouvert 10 litres : nombre de réservoirs | Observations éventuelles

## Protoxyde Azote
PROTOXYDE D'AZOTE
Fournisseur(s) actuel (s)
Attention : le tableau va jusqu'en colonne N
Nom Etablissement | Nom du site | Centrale Protoxyde Azote propriété de l'établissement ? | Si Centrale propriété établissement : souhait de maintenance ? | Source Protoxyde Azote : Source 1, Source 2, Source 3 | Type de source | Si cadre, nbre de cadres par source | Si cadre, nbre de bouteilles /cadre | Orientation du cadre | Cadre gerbable | Si source principale bouteilles, êtes vous propriétaire de la centrale à inversion | Si bouteilles, nbre de bouteilles par rampe | Capacité des bouteilles - Pour centrale cadre ou bouteilles | Observations éventuelles
CH de Vitré | Site principal | Oui | Oui | Source 1 | Bouteilles |  |  |  |  | Oui | 1 | B50 | Maintenance annuelle de la centrale souhaitée. Le branchement /débranchement des bouteilles est assuré par nos services techniques
CH de Vitré | Site principal | Oui | Oui | Source 2 | Bouteilles |  |  |  |  | Oui | 1 | B50
CH de Vitré | Site principal | Oui | Oui | Source 3 | Bouteilles |  |  |  |  | Oui | 1 | B50
Note on A7: Fabienne AUBIN: modification 11/2019

## prestations suppl. éventuelles
Prestations supplémentaires éventuelles
Nom Etablissement | Nom du site | Type de prestation supplémentaire | prestation souhaitée ? | prestation éventuelle imposée ou non ? | commentaires éventuels
CH de Vitré | Site principal | Maintenance centrale propriété de l'établissement | Oui | j'accepte que les candidats ne soient pas dans l'obligation de répondre | Production de vide
CH de Vitré | Site principal | Système d'identification des bouteilles du parc | Oui | j'accepte que les candidats ne soient pas dans l'obligation de répondre