## Lot 3 Annexe Récapitulative
LOT 3 - Vérification technique et maintenance des moyens de secours contre l'incendie
Annexe 5 à l'acte d'engagement : BORDEREAU DE PRIX "Montant annuel vérification incluant toutes dépenses confondues"
ATTENTION ! CE FICHIER COMPORTE 46 ONGLETS A COMPLETER - CET ONGLET SE COMPLETERA AUTOMATIQUEMENT
Bâtiments Sites de SAINT MALO | Maintenance préventive et corrective |  | Bâtiments Sites de DINAN | Maintenance préventive et corrective |  | Bâtiments Site de CANCALE | Maintenance préventive et corrective
| TOTAL HT | TOTAL TTC |  | TOTAL HT | TOTAL TTC |  | TOTAL HT | TOTAL TTC
Site Broussais : Bât ABLMNT | 0 | 0 | CH Rene Pleve - MCO | 0 | 0 | Les Pré Bosgers | 0 | 0
Site Broussais : Scintigraphie | 0 | 0 | Clinique | 0 | 0
Site Broussais : Bât C | 0 | 0 | Urgences | 0 | 0
Site Broussais : Bât D | 0 | 0 | Hélistation | 0 | 0
Site Broussais : Bât E | 0 | 0 | Malorines | 0 | 0
Site Broussais : Bât F | 0 | 0 | Malorines Coallia Etage 2 | 0 | 0
Site Broussais : Bât G : USEA / UFA | 0 | 0 | Jardin Anglais | 0 | 0
Site Broussais : Bât H : IFSI | 0 | 0 | Maurice Peigné | 0 | 0
Site Broussais : Bât I : LOGISTIQUE / SELF/ STOCK | 0 | 0 | Bât A B C | 0 | 0
Site Broussais : Bât J | 0 | 0 | Archives | 0 | 0
Site Broussais : Bât P | 0 | 0 | UCP | 0 | 0
Site Broussais : Bât Q : DIM / DAM | 0 | 0 | Magasins | 0 | 0
Site Broussais : Bât S | 0 | 0 | IFPS | 0 | 0
Site Broussais : Bât V | 0 | 0 | CSAPA | 0 | 0
Site Broussais : Bât W | 0 | 0 | Garage | 0 | 0
Site Broussais : Bât X | 0 | 0 | Internat | 0 | 0
Site Centre de Santé Mentale | 0 | 0 | Home | 0 | 0
Site Rosais : Bât 1 : DOLTO | 0 | 0
Site Rosais : Bât 7 : WINICOTT | 0 | 0
ARCHIVES (Zone Industrielle) | 0 | 0
Les Corbières (Bâtiment R) | 0 | 0
Briantais (Bâtiment 8) | 0 | 0
EHPAD La Haize | 0 | 0
CMPEA Dinard (Rue de l'Isle) | 0 | 0
CMPEA La Chamade Dinard | 0 | 0
CMP Dol | 0 | 0
CMP Combourg | 0 | 0
CMP Baguer Pican | 0 | 0
CMP Rue Renan | 0 | 0
TOTAL ANNUEL | 0 | 0 | TOTAL ANNUEL | 0 | 0 | TOTAL ANNUEL | 0 | 0

## ABLMNT
Lot 3
Site de ST MALO - Broussais - Bât ABLMNT
Appareil | Quantité | Prix unitaire HT | Prix total HT | Prix TTC TVA à 20%
CO² 2 kg | 155 |  | 0 | 0
CO² 5 kg | 27 |  | 0 | 0
CO² 10 kg | 0 |  | 0 | 0
Eau + Add 6 L | 257 |  | 0 | 0
ABC 6 kg | 13 |  | 0 | 0
ABC 9 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 50 kg | 1 |  | 0 | 0
ABC 1 kg | 16 |  | 0 | 0
Douche 9 L | 4 |  | 0 | 0
RIA | 119 |  | 0 | 0
Surpresseurs | 2 |  | 0 | 0
Colonnes Sèches | 10 |  | 0 | 0
Poteaux incendies | 8 |  | 0 | 0
Désenfumage manuel | 0 |  | 0 | 0
MONTANT TOTAL FORFAITAIRE ANNUEL |  |  | 0 | 0
Colonne à compléter
Nota : Ce montant total forfaitaire est à ventiler dans l'annexe récapitulative

## Scintigraphie
Lot 3
Site de ST MALO - Broussais : Scintigraphie
Appareil | Quantité | Prix unitaire HT | Prix total HT | Prix TTC TVA à 20%
CO² 2 kg | 7 |  | 0 | 0
CO² 5 kg | 0 |  | 0 | 0
CO² 10 kg | 0 |  | 0 | 0
Eau + Add 6 L | 8 |  | 0 | 0
ABC 6 kg | 1 |  | 0 | 0
ABC 9 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 50 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 1 kg | 0 |  | 0 | 0
Douche 9 L | 0 |  | 0 | 0
RIA | 0 |  | 0 | 0
Surpresseurs | 0 |  | 0 | 0
Colonnes Sèches | 0 |  | 0 | 0
Poteaux incendies | 0 |  | 0 | 0
Désenfumage manuel | 0 |  | 0 | 0
MONTANT TOTAL FORFAITAIRE ANNUEL |  |  | 0 | 0
Colonne à compléter
Nota : Ce montant total forfaitaire est à ventiler dans l'annexe récapitulative

## Bâtiment C
Lot 3
Site de ST MALO - Broussais : Bâtiment C - Ancienne Psychiatrie
Appareil | Quantité | Prix unitaire HT | Prix total HT | Prix TTC TVA à 20%
CO² 2 kg | 10 |  | 0 | 0
CO² 5 kg | 0 |  | 0 | 0
CO² 10 kg | 0 |  | 0 | 0
Eau + Add 6 L | 22 |  | 0 | 0
ABC 6 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 9 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 50 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 1 kg | 0 |  | 0 | 0
Douche 9 L | 0 |  | 0 | 0
RIA | 7 |  | 0 | 0
Surpresseurs | 0 |  | 0 | 0
Colonnes Sèches | 0 |  | 0 | 0
Poteaux incendies | 0 |  | 0 | 0
Désenfumage manuel | 0 |  | 0 | 0
MONTANT TOTAL FORFAITAIRE ANNUEL |  |  | 0 | 0
Colonne à compléter
Nota : Ce montant total forfaitaire est à ventiler dans l'annexe récapitulative

## Bâtiment D
Lot 3
Site de ST MALO - Broussais : Bâtiment D - Bureaux
Appareil | Quantité | Prix unitaire HT | Prix total HT | Prix TTC TVA à 20%
CO² 2 kg | 3 |  | 0 | 0
CO² 5 kg | 0 |  | 0 | 0
CO² 10 kg | 0 |  | 0 | 0
Eau + Add 6 L | 6 |  | 0 | 0
ABC 6 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 9 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 50 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 1 kg | 0 |  | 0 | 0
Douche 9 L | 0 |  | 0 | 0
RIA | 0 |  | 0 | 0
Surpresseurs | 0 |  | 0 | 0
Colonnes Sèches | 0 |  | 0 | 0
Poteaux incendies | 0 |  | 0 | 0
Désenfumage manuel | 0 |  | 0 | 0
MONTANT TOTAL FORFAITAIRE ANNUEL |  |  | 0 | 0
Colonne à compléter
Nota : Ce montant total forfaitaire est à ventiler dans l'annexe récapitulative

## Bâtiment E
Lot 3
Site de ST MALO - Broussais : Bâtiment E - Chapelle
Appareil | Quantité | Prix unitaire HT | Prix total HT | Prix TTC TVA à 20%
CO² 2 kg | 1 |  | 0 | 0
CO² 5 kg | 0 |  | 0 | 0
CO² 10 kg | 0 |  | 0 | 0
Eau + Add 6 L | 3 |  | 0 | 0
ABC 6 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 9 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 50 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 1 kg | 0 |  | 0 | 0
Douche 9 L | 0 |  | 0 | 0
RIA | 0 |  | 0 | 0
Surpresseurs | 0 |  | 0 | 0
Colonnes Sèches | 0 |  | 0 | 0
Poteaux incendies | 0 |  | 0 | 0
Désenfumage manuel | 0 |  | 0 | 0
MONTANT TOTAL FORFAITAIRE ANNUEL |  |  | 0 | 0
Colonne à compléter
Nota : Ce montant total forfaitaire est à ventiler dans l'annexe récapitulative

## Bâtiment F
Lot 3
Site de ST MALO - Broussais : Bâtiment F - Chambre mortuaire
Appareil | Quantité | Prix unitaire HT | Prix total HT | Prix TTC TVA à 20%
CO² 2 kg | 1 |  | 0 | 0
CO² 5 kg | 0 |  | 0 | 0
CO² 10 kg | 0 |  | 0 | 0
Eau + Add 6 L | 3 |  | 0 | 0
ABC 6 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 9 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 50 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 1 kg | 0 |  | 0 | 0
Douche 9 L | 0 |  | 0 | 0
RIA | 0 |  | 0 | 0
Surpresseurs | 0 |  | 0 | 0
Colonnes Sèches | 0 |  | 0 | 0
Poteaux incendies | 0 |  | 0 | 0
Désenfumage manuel | 0 |  | 0 | 0
MONTANT TOTAL FORFAITAIRE ANNUEL |  |  | 0 | 0
Colonne à compléter
Nota : Ce montant total forfaitaire est à ventiler dans l'annexe récapitulative

## Bâtiment G
Lot 3
Site de ST MALO - Broussais : Bât G - USEA/UFA
Appareil | Quantité | Prix unitaire HT | Prix total HT | Prix TTC TVA à 20%
CO² 2 kg | 12 |  | 0 | 0
CO² 5 kg | 0 |  | 0 | 0
CO² 10 kg | 0 |  | 0 | 0
Eau + Add 6 L | 13 |  | 0 | 0
ABC 6 kg | 1 |  | 0 | 0
ABC 9 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 50 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 1 kg | 0 |  | 0 | 0
Douche 9 L | 0 |  | 0 | 0
RIA | 0 |  | 0 | 0
Surpresseurs | 0 |  | 0 | 0
Colonnes Sèches | 0 |  | 0 | 0
Poteaux incendies | 0 |  | 0 | 0
Désenfumage manuel | 0 |  | 0 | 0
MONTANT TOTAL FORFAITAIRE ANNUEL |  |  | 0 | 0
Colonne à compléter
Nota : Ce montant total forfaitaire est à ventiler dans l'annexe récapitulative

## Bâtiment H
Lot 3
Site de ST MALO - Broussais : Bât H - IFSI
Appareil | Quantité | Prix unitaire HT | Prix total HT | Prix TTC TVA à 20%
CO² 2 kg | 7 |  | 0 | 0
CO² 5 kg | 0 |  | 0 | 0
CO² 10 kg | 0 |  | 0 | 0
Eau + Add 6 L | 13 |  | 0 | 0
ABC 6 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 9 kg | 3 |  | 0 | 0
ABC 50 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 1 kg | 0 |  | 0 | 0
Douche 9 L | 0 |  | 0 | 0
RIA | 8 |  | 0 | 0
Surpresseurs | 0 |  | 0 | 0
Colonnes Sèches | 0 |  | 0 | 0
Poteaux incendies | 0 |  | 0 | 0
Désenfumage manuel | 0 |  | 0 | 0
MONTANT TOTAL FORFAITAIRE ANNUEL |  |  | 0 | 0
Colonne à compléter
Nota : Ce montant total forfaitaire est à ventiler dans l'annexe récapitulative

## Bâtiment I
Lot 3
Site de ST MALO - Broussais : Bât I - Logistique / Self / Stock
Appareil | Quantité | Prix unitaire HT | Prix total HT | Prix TTC TVA à 20%
CO² 2 kg | 42 |  | 0 | 0
CO² 5 kg | 7 |  | 0 | 0
CO² 10 kg | 0 |  | 0 | 0
Eau + Add 6 L | 56 |  | 0 | 0
ABC 6 kg | 9 |  | 0 | 0
ABC 9 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 50 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 1 kg | 0 |  | 0 | 0
Douche 9 L |  |  | 0 | 0
RIA | 6 |  | 0 | 0
Surpresseurs | 0 |  | 0 | 0
Colonnes Sèches | 0 |  | 0 | 0
Poteaux incendies | 0 |  | 0 | 0
Désenfumage manuel | 0 |  | 0 | 0
MONTANT TOTAL FORFAITAIRE ANNUEL |  |  | 0 | 0
Colonne à compléter
Nota : Ce montant total forfaitaire est à ventiler dans l'annexe récapitulative

## Bâtiment J
Lot 3
Site de ST MALO - Broussais : Bât J - Internat
Appareil | Quantité | Prix unitaire HT | Prix total HT | Prix TTC TVA à 20%
CO² 2 kg | 3 |  | 0 | 0
CO² 5 kg | 0 |  | 0 | 0
CO² 10 kg | 0 |  | 0 | 0
Eau + Add 6 L | 2 |  | 0 | 0
ABC 6 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 9 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 50 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 1 kg | 0 |  | 0 | 0
Douche 9 L | 0 |  | 0 | 0
RIA | 0 |  | 0 | 0
Surpresseurs | 0 |  | 0 | 0
Colonnes Sèches | 0 |  | 0 | 0
Poteaux incendies | 0 |  | 0 | 0
Désenfumage manuel | 0 |  | 0 | 0
MONTANT TOTAL FORFAITAIRE ANNUEL |  |  | 0 | 0
Colonne à compléter
Nota : Ce montant total forfaitaire est à ventiler dans l'annexe récapitulative

## Bâtiment P
Lot 3
Site de ST MALO - Broussais : Bât P - Gaz médicaux
Appareil | Quantité | Prix unitaire HT | Prix total HT | Prix TTC TVA à 20%
CO² 2 kg | 0 |  | 0 | 0
CO² 5 kg | 0 |  | 0 | 0
CO² 10 kg | 0 |  | 0 | 0
Eau + Add 6 L | 1 |  | 0 | 0
ABC 6 kg | 1 |  | 0 | 0
ABC 9 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 50 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 1 kg | 0 |  | 0 | 0
Douche 9 L | 0 |  | 0 | 0
RIA | 0 |  | 0 | 0
Surpresseurs | 0 |  | 0 | 0
Colonnes Sèches | 0 |  | 0 | 0
Poteaux incendies | 0 |  | 0 | 0
Désenfumage manuel | 0 |  | 0 | 0
MONTANT TOTAL FORFAITAIRE ANNUEL |  |  | 0 | 0
Colonne à compléter
Nota : Ce montant total forfaitaire est à ventiler dans l'annexe récapitulative

## Bâtiment Q
Lot 3
Site de ST MALO - Broussais : Bât Q - DIM / DAM
Appareil | Quantité | Prix unitaire HT | Prix total HT | Prix TTC TVA à 20%
CO² 2 kg | 2 |  | 0 | 0
CO² 5 kg | 0 |  | 0 | 0
CO² 10 kg | 0 |  | 0 | 0
Eau + Add 6 L | 4 |  | 0 | 0
ABC 6 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 9 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 50 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 1 kg | 0 |  | 0 | 0
Douche 9 L | 0 |  | 0 | 0
RIA | 0 |  | 0 | 0
Surpresseurs | 0 |  | 0 | 0
Colonnes Sèches | 0 |  | 0 | 0
Poteaux incendies | 0 |  | 0 | 0
Désenfumage manuel | 0 |  | 0 | 0
MONTANT TOTAL FORFAITAIRE ANNUEL |  |  | 0 | 0
Colonne à compléter
Nota : Ce montant total forfaitaire est à ventiler dans l'annexe récapitulative

## Bâtiment S
Lot 3
Site de ST MALO - Broussais : Bât S - Amicale
Appareil | Quantité | Prix unitaire HT | Prix total HT | Prix TTC TVA à 20%
CO² 2 kg | 1 |  | 0 | 0
CO² 5 kg | 0 |  | 0 | 0
CO² 10 kg | 0 |  | 0 | 0
Eau + Add 6 L | 1 |  | 0 | 0
ABC 6 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 9 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 50 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 1 kg | 0 |  | 0 | 0
Douche 9 L | 0 |  | 0 | 0
RIA | 0 |  | 0 | 0
Surpresseurs | 0 |  | 0 | 0
Colonnes Sèches | 0 |  | 0 | 0
Poteaux incendies | 0 |  | 0 | 0
Désenfumage manuel | 0 |  | 0 | 0
MONTANT TOTAL FORFAITAIRE ANNUEL |  |  | 0 | 0
Colonne à compléter
Nota : Ce montant total forfaitaire est à ventiler dans l'annexe récapitulative

## Bâtiment V
Lot 3
Site de ST MALO - Broussais : Bât V - Modulaire bureaux
Appareil | Quantité | Prix unitaire HT | Prix total HT | Prix TTC TVA à 20%
CO² 2 kg | 1 |  | 0 | 0
CO² 5 kg | 0 |  | 0 | 0
CO² 10 kg | 0 |  | 0 | 0
Eau + Add 6 L | 2 |  | 0 | 0
ABC 6 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 9 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 50 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 1 kg | 0 |  | 0 | 0
Douche 9 L | 0 |  | 0 | 0
RIA | 0 |  | 0 | 0
Surpresseurs | 0 |  | 0 | 0
Colonnes Sèches | 0 |  | 0 | 0
Poteaux incendies | 0 |  | 0 | 0
Désenfumage manuel | 0 |  | 0 | 0
MONTANT TOTAL FORFAITAIRE ANNUEL |  |  | 0 | 0
Colonne à compléter
Nota : Ce montant total forfaitaire est à ventiler dans l'annexe récapitulative

## Bâtiment W
Lot 3
Site de ST MALO - Broussais : Bât W - Maison sociale
Appareil | Quantité | Prix unitaire HT | Prix total HT | Prix TTC TVA à 20%
CO² 2 kg | 1 |  | 0 | 0
CO² 5 kg | 0 |  | 0 | 0
CO² 10 kg | 0 |  | 0 | 0
Eau + Add 6 L | 2 |  | 0 | 0
ABC 6 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 9 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 50 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 1 kg | 0 |  | 0 | 0
Douche 9 L | 0 |  | 0 | 0
RIA | 0 |  | 0 | 0
Surpresseurs | 0 |  | 0 | 0
Colonnes Sèches | 0 |  | 0 | 0
Poteaux incendies | 0 |  | 0 | 0
Désenfumage manuel | 0 |  | 0 | 0
MONTANT TOTAL FORFAITAIRE ANNUEL |  |  | 0 | 0
Colonne à compléter
Nota : Ce montant total forfaitaire est à ventiler dans l'annexe récapitulative

## Bâtiment X
Lot 3
Site de ST MALO - Broussais : Bât X - Ephémère
Appareil | Quantité | Prix unitaire HT | Prix total HT | Prix TTC TVA à 20%
CO² 2 kg | 2 |  | 0 | 0
CO² 5 kg | 0 |  | 0 | 0
CO² 10 kg | 0 |  | 0 | 0
Eau + Add 6 L | 5 |  | 0 | 0
ABC 6 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 9 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 50 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 1 kg | 0 |  | 0 | 0
Douche 9 L | 0 |  | 0 | 0
RIA | 0 |  | 0 | 0
Surpresseurs | 0 |  | 0 | 0
Colonnes Sèches | 0 |  | 0 | 0
Poteaux incendies | 0 |  | 0 | 0
Désenfumage manuel | 0 |  | 0 | 0
MONTANT TOTAL FORFAITAIRE ANNUEL |  |  | 0 | 0
Colonne à compléter
Nota : Ce montant total forfaitaire est à ventiler dans l'annexe récapitulative

## CSM Psy
Lot 3
Site de ST MALO - Centre de Santé Mentale
Appareil | Quantité | Prix unitaire HT | Prix total HT | Prix TTC TVA à 20%
CO² 2 kg | 24 |  | 0 | 0
CO² 5 kg | 3 |  | 0 | 0
CO² 10 kg | 0 |  | 0 | 0
Eau + Add 6 L | 40 |  | 0 | 0
ABC 6 kg | 2 |  | 0 | 0
ABC 9 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 50 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 1 kg | 0 |  | 0 | 0
Douche 9 L | 0 |  | 0 | 0
RIA | 0 |  | 0 | 0
Surpresseurs | 0 |  | 0 | 0
Colonnes Sèches | 0 |  | 0 | 0
Poteaux incendies | 2 |  | 0 | 0
Désenfumage manuel | 0 |  | 0 | 0
MONTANT TOTAL FORFAITAIRE ANNUEL |  |  | 0 | 0
Colonne à compléter
Nota : Ce montant total forfaitaire est à ventiler dans l'annexe récapitulative

## Bâtiment 1 DOLTO
Lot 3
Site de ST MALO - Rosais - Bât 1 : Dolto
Appareil | Quantité | Prix unitaire HT | Prix total HT | Prix TTC TVA à 20%
CO² 2 kg | 8 |  | 0 | 0
CO² 5 kg | 0 |  | 0 | 0
CO² 10 kg | 0 |  | 0 | 0
Eau + Add 6 L | 25 |  | 0 | 0
ABC 6 kg | 1 |  | 0 | 0
ABC 9 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 50 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 1 kg | 0 |  | 0 | 0
Douche 9 L | 0 |  | 0 | 0
RIA | 0 |  | 0 | 0
Surpresseurs | 0 |  | 0 | 0
Colonnes Sèches | 0 |  | 0 | 0
Poteaux incendies | 0 |  | 0 | 0
Désenfumage manuel | 2 |  | 0 | 0
MONTANT TOTAL FORFAITAIRE ANNUEL |  |  | 0 | 0
Colonne à compléter
Nota : Ce montant total forfaitaire est à ventiler dans l'annexe récapitulative

## Bâtiment 7 Winicott
Lot 3
Site de ST MALO - Rosais - Bât 7 : Winnicott
Appareil | Quantité | Prix unitaire HT | Prix total HT | Prix TTC TVA à 20%
CO² 2 kg | 2 |  | 0 | 0
CO² 5 kg | 0 |  | 0 | 0
CO² 10 kg | 0 |  | 0 | 0
Eau + Add 6 L | 10 |  | 0 | 0
ABC 6 kg | 1 |  | 0 | 0
ABC 9 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 50 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 1 kg | 0 |  | 0 | 0
Douche 9 L | 0 |  | 0 | 0
RIA | 0 |  | 0 | 0
Surpresseurs | 0 |  | 0 | 0
Colonnes Sèches | 0 |  | 0 | 0
Poteaux incendies | 0 |  | 0 | 0
Désenfumage manuel | 1 |  | 0 | 0
MONTANT TOTAL FORFAITAIRE ANNUEL |  |  | 0 | 0
Colonne à compléter
Nota : Ce montant total forfaitaire est à ventiler dans l'annexe récapitulative

## Archives ZI
Lot 3
Site de ST MALO - Bât Archives (Zone industrielle)
Appareil | Quantité | Prix unitaire HT | Prix total HT | Prix TTC TVA à 20%
CO² 2 kg | 1 |  | 0 | 0
CO² 5 kg | 0 |  | 0 | 0
CO² 10 kg | 0 |  | 0 | 0
Eau + Add 6 L | 2 |  | 0 | 0
ABC 6 kg | 5 |  | 0 | 0
ABC 9 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 50 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 1 kg | 0 |  | 0 | 0
Douche 9 L | 0 |  | 0 | 0
RIA | 0 |  | 0 | 0
Surpresseurs | 0 |  | 0 | 0
Colonnes Sèches | 0 |  | 0 | 0
Poteaux incendies | 0 |  | 0 | 0
Désenfumage manuel | 0 |  | 0 | 0
MONTANT TOTAL FORFAITAIRE ANNUEL |  |  | 0 | 0
Colonne à compléter
Nota : Ce montant total forfaitaire est à ventiler dans l'annexe récapitulative

## Les Corbières
Lot 3
Site de ST MALO - Corbières - Bât R
Appareil | Quantité | Prix unitaire HT | Prix total HT | Prix total TTC
|  |  |  | (83 % avec TVA 10 %) | (17 % avec TVA 20 %) | Total TTC
CO² 2 kg | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CO² 5 kg | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CO² 10 kg | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Eau + Add 6 L | 49 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ABC 6 kg | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ABC 9 kg | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ABC 50 kg | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ABC 1 kg | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Douche 9 L | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
RIA | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Surpresseurs | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Colonnes Sèches | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Poteaux incendies | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Désenfumage manuel | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MONTANT TOTAL FORFAITAIRE ANNUEL |  |  | 0 |  |  | 0
Colonne à compléter
Nota : Ce montant total forfaitaire est à ventiler dans l'annexe récapitulative

## La Briantais
Lot 3
Site de ST MALO - Briantais - Bât 8 - Maison de la Briantais
Appareil | Quantité | Prix unitaire HT | Prix total HT | Prix total TTC
|  |  |  | (49 % avec TVA 10 %) | (51 % avec TVA 20 %) | Total TTC
CO² 2 kg | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CO² 5 kg | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CO² 10 kg | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Eau + Add 6 L | 51 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ABC 6 kg | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ABC 9 kg | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ABC 50 kg | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ABC 1 kg | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Douche 9 L | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
RIA | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Surpresseurs | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Colonnes Sèches | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Poteaux incendies | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Désenfumage manuel | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MONTANT TOTAL FORFAITAIRE ANNUEL |  |  | 0 |  |  | 0
Colonne à compléter
Nota : Ce montant total forfaitaire est à ventiler dans l'annexe récapitulative

## La Haize
Lot 3
Site de ST MALO - EHPAD La Haize
Appareil | Quantité | Prix unitaire HT | Prix total HT | Prix TTC TVA à 10%
CO² 2 kg | 21 |  | 0 | 0
CO² 5 kg | 4 |  | 0 | 0
CO² 10 kg | 0 |  | 0 | 0
Eau + Add 6 L | 37 |  | 0 | 0
ABC 6 kg | 2 |  | 0 | 0
ABC 9 kg | 1 |  | 0 | 0
ABC 50 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 1 kg | 0 |  | 0 | 0
Douche 9 L | 0 |  | 0 | 0
RIA | 0 |  | 0 | 0
Surpresseurs | 0 |  | 0 | 0
Colonnes Sèches | 0 |  | 0 | 0
Poteaux incendies | 0 |  | 0 | 0
Désenfumage manuel | 1 |  | 0 | 0
MONTANT TOTAL FORFAITAIRE ANNUEL |  |  | 0 | 0
Colonne à compléter
Nota : Ce montant total forfaitaire est à ventiler dans l'annexe récapitulative

## CMPEA Dinard
Lot 3
Site de ST MALO - CMPEA Dinard : rue de l'Isle Celee
Appareil | Quantité | Prix unitaire HT | Prix total HT | Prix TTC TVA à 20%
CO² 2 kg | 1 |  | 0 | 0
CO² 5 kg | 0 |  | 0 | 0
CO² 10 kg | 0 |  | 0 | 0
Eau + Add 6 L | 2 |  | 0 | 0
ABC 6 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 9 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 50 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 1 kg | 0 |  | 0 | 0
Douche 9 L | 0 |  | 0 | 0
RIA | 0 |  | 0 | 0
Surpresseurs | 0 |  | 0 | 0
Colonnes Sèches | 0 |  | 0 | 0
Poteaux incendies | 0 |  | 0 | 0
Désenfumage manuel | 0 |  | 0 | 0
MONTANT TOTAL FORFAITAIRE ANNUEL |  |  | 0 | 0
Colonne à compléter
Nota : Ce montant total forfaitaire est à ventiler dans l'annexe récapitulative

## CMPEA La Chamade
Lot 3
Site de ST MALO - CMPEA La Chamade à Dinard
Appareil | Quantité | Prix unitaire HT | Prix total HT | Prix TTC TVA à 20%
CO² 2 kg | 1 |  | 0 | 0
CO² 5 kg | 0 |  | 0 | 0
CO² 10 kg | 0 |  | 0 | 0
Eau + Add 6 L | 1 |  | 0 | 0
ABC 6 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 9 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 50 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 1 kg | 0 |  | 0 | 0
Douche 9 L | 0 |  | 0 | 0
RIA | 0 |  | 0 | 0
Surpresseurs | 0 |  | 0 | 0
Colonnes Sèches | 0 |  | 0 | 0
Poteaux incendies | 0 |  | 0 | 0
Désenfumage manuel | 0 |  | 0 | 0
MONTANT TOTAL FORFAITAIRE ANNUEL |  |  | 0 | 0
Colonne à compléter
Nota : Ce montant total forfaitaire est à ventiler dans l'annexe récapitulative

## CMP Dol
Lot 3
Site de ST MALO - CMP Dol-de-Bretagne
Appareil | Quantité | Prix unitaire HT | Prix total HT | Prix TTC TVA à 20%
CO² 2 kg | 2 |  | 0 | 0
CO² 5 kg | 0 |  | 0 | 0
CO² 10 kg | 0 |  | 0 | 0
Eau + Add 6 L | 3 |  | 0 | 0
ABC 6 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 9 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 50 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 1 kg | 0 |  | 0 | 0
Douche 9 L | 0 |  | 0 | 0
RIA | 0 |  | 0 | 0
Surpresseurs | 0 |  | 0 | 0
Colonnes Sèches | 0 |  | 0 | 0
Poteaux incendies | 0 |  | 0 | 0
Désenfumage manuel | 0 |  | 0 | 0
MONTANT TOTAL FORFAITAIRE ANNUEL |  |  | 0 | 0
Colonne à compléter
Nota : Ce montant total forfaitaire est à ventiler dans l'annexe récapitulative

## CMP Combourg
Lot 3
Site de ST MALO - CMP Combourg
Appareil | Quantité | Prix unitaire HT | Prix total HT | Prix TTC TVA à 20%
CO² 2 kg | 0 |  | 0 | 0
CO² 5 kg | 0 |  | 0 | 0
CO² 10 kg | 0 |  | 0 | 0
Eau + Add 6 L | 6 |  | 0 | 0
ABC 6 kg | 1 |  | 0 | 0
ABC 9 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 50 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 1 kg | 0 |  | 0 | 0
Douche 9 L | 0 |  | 0 | 0
RIA | 0 |  | 0 | 0
Surpresseurs | 0 |  | 0 | 0
Colonnes Sèches | 0 |  | 0 | 0
Poteaux incendies | 0 |  | 0 | 0
Désenfumage manuel | 0 |  | 0 | 0
MONTANT TOTAL FORFAITAIRE ANNUEL |  |  | 0 | 0
Colonne à compléter
Nota : Ce montant total forfaitaire est à ventiler dans l'annexe récapitulative

## CMP B. Pican
Lot 3
Site de ST MALO - CMP Baguer Pican
Appareil | Quantité | Prix unitaire HT | Prix total HT | Prix TTC TVA à 20%
CO² 2 kg | 1 |  | 0 | 0
CO² 5 kg | 0 |  | 0 | 0
CO² 10 kg | 0 |  | 0 | 0
Eau + Add 6 L | 2 |  | 0 | 0
ABC 6 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 9 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 50 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 1 kg | 0 |  | 0 | 0
Douche 9 L | 0 |  | 0 | 0
RIA | 0 |  | 0 | 0
Surpresseurs | 0 |  | 0 | 0
Colonnes Sèches | 0 |  | 0 | 0
Poteaux incendies | 0 |  | 0 | 0
Désenfumage manuel | 0 |  | 0 | 0
MONTANT TOTAL FORFAITAIRE ANNUEL |  |  | 0 | 0
Colonne à compléter
Nota : Ce montant total forfaitaire est à ventiler dans l'annexe récapitulative

## CMP Rue E. Renan
Lot 3
Site de ST MALO - CMP rue Ernest Renan
Appareil | Quantité | Prix unitaire HT | Prix total HT | Prix TTC TVA à 20%
CO² 2 kg | 0 |  | 0 | 0
CO² 5 kg | 0 |  | 0 | 0
CO² 10 kg | 0 |  | 0 | 0
Eau + Add 6 L | 4 |  | 0 | 0
ABC 6 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 9 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 50 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 1 kg | 0 |  | 0 | 0
Douche 9 L | 0 |  | 0 | 0
RIA | 0 |  | 0 | 0
Surpresseurs | 0 |  | 0 | 0
Colonnes Sèches | 0 |  | 0 | 0
Poteaux incendies | 0 |  | 0 | 0
Désenfumage manuel | 1 |  | 0 | 0
MONTANT TOTAL FORFAITAIRE ANNUEL |  |  | 0 | 0
Colonne à compléter
Nota : Ce montant total forfaitaire est à ventiler dans l'annexe récapitulative

## MCO
Lot 3
Site de DINAN - Rene Pleven - Bât MCO
Appareil | Quantité | Prix unitaire HT | Prix total HT | Prix TTC TVA à 20%
CO² 2 kg | 74 |  | 0 | 0
CO² 5 kg | 12 |  | 0 | 0
CO² 10 kg | 0 |  | 0 | 0
Eau + Add 6 L | 115 |  | 0 | 0
ABC 6 kg | 16 |  | 0 | 0
ABC 9 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 50 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 1 kg | 0 |  | 0 | 0
Douche 9 L | 0 |  | 0 | 0
RIA | 24 |  | 0 | 0
Surpresseurs | 0 |  | 0 | 0
Colonnes Sèches | 2 |  | 0 | 0
Poteaux incendies | 2 |  | 0 | 0
Désenfumage manuel | 0 |  | 0 | 0
Equipement Alarme type 4 | 0 |  | 0 | 0
MONTANT TOTAL FORFAITAIRE ANNUEL |  |  | 0 | 0
Colonne à compléter
Nota : Ce montant total forfaitaire est à ventiler dans l'annexe récapitulative

## Clinique
Lot 3
Site de DINAN - Bât PPR
Appareil | Quantité | Prix unitaire HT | Prix total HT | Prix TTC TVA à 20%
CO² 2 kg | 23 |  | 0 | 0
CO² 5 kg | 6 |  | 0 | 0
CO² 10 kg | 0 |  | 0 | 0
Eau + Add 6 L | 43 |  | 0 | 0
ABC 6 kg | 10 |  | 0 | 0
ABC 9 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 50 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 1 kg | 0 |  | 0 | 0
Douche 9 L | 0 |  | 0 | 0
RIA | 0 |  | 0 | 0
Surpresseurs | 0 |  | 0 | 0
Colonnes Sèches | 3 |  | 0 | 0
Poteaux incendies | 1 |  | 0 | 0
Désenfumage manuel | 0 |  | 0 | 0
Equipement Alarme type 4 | 0 |  | 0 | 0
MONTANT TOTAL FORFAITAIRE ANNUEL |  |  | 0 | 0
Colonne à compléter
Nota : Ce montant total forfaitaire est à ventiler dans l'annexe récapitulative

## Urgences
Lot 3
Site de DINAN - Bât MCO : Urgences
Appareil | Quantité | Prix unitaire HT | Prix total HT | Prix TTC TVA à 20%
CO² 2 kg | 8 |  | 0 | 0
CO² 5 kg | 0 |  | 0 | 0
CO² 10 kg | 0 |  | 0 | 0
Eau + Add 6 L | 16 |  | 0 | 0
ABC 6 kg | 2 |  | 0 | 0
ABC 9 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 50 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 1 kg | 0 |  | 0 | 0
Douche 9 L | 0 |  | 0 | 0
RIA | 0 |  | 0 | 0
Surpresseurs | 0 |  | 0 | 0
Colonnes Sèches | 0 |  | 0 | 0
Poteaux incendies | 0 |  | 0 | 0
Désenfumage manuel | 0 |  | 0 | 0
Equipement Alarme type 4 | 0 |  | 0 | 0
MONTANT TOTAL FORFAITAIRE ANNUEL |  |  | 0 | 0
Colonne à compléter
Nota : Ce montant total forfaitaire est à ventiler dans l'annexe récapitulative

## Hélistation
Lot 3
Site de DINAN - Bât MCO : Hélistation
Appareil | Quantité | Prix unitaire HT | Prix total HT | Prix TTC TVA à 20%
CO² 2 kg | 0 |  | 0 | 0
CO² 5 kg | 0 |  | 0 | 0
CO² 10 kg | 1 |  | 0 | 0
Eau + Add 6 L | 0 |  | 0 | 0
ABC 6 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 9 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 50 kg | 1 |  | 0 | 0
ABC 1 kg | 0 |  | 0 | 0
Douche 9 L | 0 |  | 0 | 0
RIA | 0 |  | 0 | 0
Surpresseurs | 0 |  | 0 | 0
Colonnes Sèches | 0 |  | 0 | 0
Poteaux incendies | 0 |  | 0 | 0
Désenfumage manuel | 0 |  | 0 | 0
Equipement Alarme type 4 | 0 |  | 0 | 0
MONTANT TOTAL FORFAITAIRE ANNUEL |  |  | 0 | 0
Colonne à compléter
Nota : Ce montant total forfaitaire est à ventiler dans l'annexe récapitulative

## Malorines
Lot 3
Site de DINAN - Bât Les Malorines
Appareil | Quantité | Prix unitaire HT | Prix total HT | Prix TTC TVA à 20%
CO² 2 kg | 8 |  | 0 | 0
CO² 5 kg | 5 |  | 0 | 0
CO² 10 kg | 0 |  | 0 | 0
Eau + Add 6 L | 40 |  | 0 | 0
ABC 6 kg | 5 |  | 0 | 0
ABC 9 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 50 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 1 kg | 0 |  | 0 | 0
Douche 9 L | 0 |  | 0 | 0
RIA | 15 |  | 0 | 0
Surpresseurs | 0 |  | 0 | 0
Colonnes Sèches | 0 |  | 0 | 0
Poteaux incendies | 2 |  | 0 | 0
Désenfumage manuel | 0 |  | 0 | 0
Equipement Alarme type 4 | 0 |  | 0 | 0
MONTANT TOTAL FORFAITAIRE ANNUEL |  |  | 0 | 0
Colonne à compléter
Nota : Ce montant total forfaitaire est à ventiler dans l'annexe récapitulative

## Malorines COALLIA Etage 2
Lot 3
Site de DINAN - Bât Les Malorines
Appareil | Quantité | Prix unitaire HT | Prix total HT | Prix TTC TVA à 20%
CO² 2 kg | 3 |  | 0 | 0
CO² 5 kg | 0 |  | 0 | 0
CO² 10 kg | 0 |  | 0 | 0
Eau + Add 6 L | 14 |  | 0 | 0
ABC 6 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 9 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 50 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 1 kg | 0 |  | 0 | 0
Douche 9 L | 0 |  | 0 | 0
RIA | 6 |  | 0 | 0
Surpresseurs | 0 |  | 0 | 0
Colonnes Sèches | 0 |  | 0 | 0
Poteaux incendies | 0 |  | 0 | 0
Désenfumage manuel | 0 |  | 0 | 0
Equipement Alarme type 4 | 0 |  | 0 | 0
MONTANT TOTAL FORFAITAIRE ANNUEL |  |  | 0 | 0
Colonne à compléter
Nota : Ce montant total forfaitaire est à ventiler dans l'annexe récapitulative

## Garage
Lot 3
Site de DINAN - Bât MCO : Garage
Appareil | Quantité | Prix unitaire HT | Prix total HT | Prix TTC TVA à 20%
CO² 2 kg | 1 |  | 0 | 0
CO² 5 kg | 0 |  | 0 | 0
CO² 10 kg | 0 |  | 0 | 0
Eau + Add 6 L | 2 |  | 0 | 0
ABC 2 kg | 9 |  | 0 | 0
ABC 6 kg | 3 |  | 0 | 0
ABC 9 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 50 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 1 kg | 0 |  | 0 | 0
Douche 9 L | 0 |  | 0 | 0
RIA | 0 |  | 0 | 0
Surpresseurs | 0 |  | 0 | 0
Colonnes Sèches | 0 |  | 0 | 0
Poteaux incendies | 0 |  | 0 | 0
Désenfumage manuel | 0 |  | 0 | 0
Equipement Alarme type 4 | 0 |  | 0 | 0
MONTANT TOTAL FORFAITAIRE ANNUEL |  |  | 0 | 0
Colonne à compléter
Nota : Ce montant total forfaitaire est à ventiler dans l'annexe récapitulative

## Internat
Lot 3
Site de DINAN - Bât MCO : Internat
Appareil | Quantité | Prix unitaire HT | Prix total HT | Prix TTC TVA à 20%
CO² 2 kg | 2 |  | 0 | 0
CO² 5 kg | 0 |  | 0 | 0
CO² 10 kg | 0 |  | 0 | 0
Eau + Add 6 L | 4 |  | 0 | 0
ABC 6 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 9 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 50 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 1 kg | 0 |  | 0 | 0
Douche 9 L | 0 |  | 0 | 0
RIA | 0 |  | 0 | 0
Surpresseurs | 0 |  | 0 | 0
Colonnes Sèches | 0 |  | 0 | 0
Poteaux incendies | 0 |  | 0 | 0
Désenfumage manuel | 0 |  | 0 | 0
Equipement Alarme type 4 | 0 |  | 0 | 0
MONTANT TOTAL FORFAITAIRE ANNUEL |  |  | 0 | 0
Colonne à compléter
Nota : Ce montant total forfaitaire est à ventiler dans l'annexe récapitulative

## Home
Lot 3
Site de DINAN - Bât MCO : Home
Appareil | Quantité | Prix unitaire HT | Prix total HT | Prix TTC TVA à 20%
CO² 2 kg | 0 |  | 0 | 0
CO² 5 kg | 0 |  | 0 | 0
CO² 10 kg | 0 |  | 0 | 0
Eau + Add 6 L | 3 |  | 0 | 0
ABC 6 kg | 2 |  | 0 | 0
ABC 9 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 50 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 1 kg | 0 |  | 0 | 0
Douche 9 L | 0 |  | 0 | 0
RIA | 0 |  | 0 | 0
Surpresseurs | 0 |  | 0 | 0
Colonnes Sèches | 0 |  | 0 | 0
Poteaux incendies | 0 |  | 0 | 0
Désenfumage manuel | 0 |  | 0 | 0
Equipement Alarme type 4 | 0 |  | 0 | 0
MONTANT TOTAL FORFAITAIRE ANNUEL |  |  | 0 | 0
Colonne à compléter
Nota : Ce montant total forfaitaire est à ventiler dans l'annexe récapitulative

## J. Anglais
Lot 3
Site de DINAN - EHPAD Jardin Anglais
Appareil | Quantité | Prix unitaire HT | Prix total HT | Prix total TTC
|  |  |  | 80 % à 10 % | 20 % à 20 % | TTC
CO² 2 kg | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CO² 5 kg | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CO² 10 kg | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Eau + Add 6 L | 41 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ABC 6 kg | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ABC 9 kg | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ABC 50 kg | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ABC 1 kg | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Douche 9 L | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
RIA | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Surpresseurs | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Colonnes Sèches | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Poteaux incendies | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Désenfumage manuel | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Equipement Alarme type 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MONTANT TOTAL FORFAITAIRE ANNUEL |  |  | 0 |  |  | 0
Colonne à compléter
Nota : Ce montant total forfaitaire est à ventiler dans l'annexe récapitulative

## M. Peigné
Lot 3
Site de DINAN - EHPAD Maurice Peigné
Appareil | Quantité | Prix unitaire HT | Prix total HT | Prix total TTC
|  |  |  | 80 % à 10 % | 20 % à 20 % | TTC
CO² 2 kg | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CO² 5 kg | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CO² 10 kg | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Eau + Add 6 L | 52 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Eau + Add 9 L | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ABC 6 kg | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ABC 9 kg | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ABC 50 kg | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ABC 1 kg | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Douche 9 L | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
RIA | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Surpresseurs | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Colonnes Sèches | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Poteaux incendies | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Désenfumage manuel | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Equipement Alarme type 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MONTANT TOTAL FORFAITAIRE ANNUEL |  |  | 0 |  |  | 0
Colonne à compléter
Nota : Ce montant total forfaitaire est à ventiler dans l'annexe récapitulative

## A.B.C.
Lot 3
Site de DINAN - Bât administratifs : A - B - C
Appareil | Quantité | Prix unitaire HT | Prix total HT | Prix TTC TVA à 20%
CO² 2 kg | 20 |  | 0 | 0
CO² 5 kg | 0 |  | 0 | 0
CO² 10 kg | 0 |  | 0 | 0
Eau + Add 6 L | 23 |  | 0 | 0
ABC 6 kg | 2 |  | 0 | 0
ABC 9 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 50 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 1 kg | 0 |  | 0 | 0
Douche 9 L | 0 |  | 0 | 0
RIA | 0 |  | 0 | 0
Surpresseurs | 0 |  | 0 | 0
Colonnes Sèches | 0 |  | 0 | 0
Poteaux incendies | 0 |  | 0 | 0
Désenfumage manuel | 0 |  | 0 | 0
Equipement Alarme type 4 | 0 |  | 0 | 0
MONTANT TOTAL FORFAITAIRE ANNUEL |  |  | 0 | 0
Colonne à compléter
Nota : Ce montant total forfaitaire est à ventiler dans l'annexe récapitulative

## Archives
Lot 3
Site de DINAN - Bât Archives
Appareil | Quantité | Prix unitaire HT | Prix total HT | Prix TTC TVA à 20%
CO² 2 kg | 1 |  | 0 | 0
CO² 5 kg | 0 |  | 0 | 0
CO² 10 kg | 0 |  | 0 | 0
Eau + Add 6 L | 0 |  | 0 | 0
Eau + Add 9 L | 4 |  | 0 | 0
ABC 6 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 9 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 50 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 1 kg | 0 |  | 0 | 0
Douche 9 L | 0 |  | 0 | 0
RIA | 0 |  | 0 | 0
Surpresseurs | 0 |  | 0 | 0
Colonnes Sèches | 0 |  | 0 | 0
Poteaux incendies | 0 |  | 0 | 0
Désenfumage manuel | 1 |  | 0 | 0
Equipement Alarme type 4 | 0 |  | 0 | 0
MONTANT TOTAL FORFAITAIRE ANNUEL |  |  | 0 | 0
Colonne à compléter
Nota : Ce montant total forfaitaire est à ventiler dans l'annexe récapitulative

## UCP
Lot 3
Site de DINAN - UCP
Appareil | Quantité | Prix unitaire HT | Prix total HT | Prix TTC TVA à 20%
CO² 2 kg | 2 |  | 0 | 0
CO² 5 kg | 1 |  | 0 | 0
CO² 10 kg | 0 |  | 0 | 0
Eau + Add 6 L | 4 |  | 0 | 0
ABC 6 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 9 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 50 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 1 kg | 0 |  | 0 | 0
Douche 9 L | 0 |  | 0 | 0
RIA | 0 |  | 0 | 0
Surpresseurs | 0 |  | 0 | 0
Colonnes Sèches | 0 |  | 0 | 0
Poteaux incendies | 0 |  | 0 | 0
Désenfumage manuel | 0 |  | 0 | 0
Equipement Alarme type 4 | 1 |  | 0 | 0
MONTANT TOTAL FORFAITAIRE ANNUEL |  |  | 0 | 0
Colonne à compléter
Nota : Ce montant total forfaitaire est à ventiler dans l'annexe récapitulative

## Magasin
Lot 3
Site de DINAN - Magasin
Appareil | Quantité | Prix unitaire HT | Prix total HT | Prix TTC TVA à 20%
CO² 2 kg | 1 |  | 0 | 0
CO² 5 kg | 0 |  | 0 | 0
CO² 10 kg | 0 |  | 0 | 0
Eau + Add 6 L | 3 |  | 0 | 0
ABC 6 kg | 1 |  | 0 | 0
ABC 9 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 50 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 1 kg | 0 |  | 0 | 0
Douche 9 L | 0 |  | 0 | 0
RIA | 0 |  | 0 | 0
Surpresseurs | 0 |  | 0 | 0
Colonnes Sèches | 0 |  | 0 | 0
Poteaux incendies | 0 |  | 0 | 0
Désenfumage manuel | 1 |  | 0 | 0
Equipement Alarme type 4 | 0 |  | 0 | 0
MONTANT TOTAL FORFAITAIRE ANNUEL |  |  | 0 | 0
Colonne à compléter
Nota : Ce montant total forfaitaire est à ventiler dans l'annexe récapitulative

## IFPS
Lot 3
Site de DINAN - IFPS
Appareil | Quantité | Prix unitaire HT | Prix total HT | Prix TTC TVA à 20%
CO² 2 kg | 6 |  | 0 | 0
CO² 5 kg | 0 |  | 0 | 0
CO² 10 kg | 0 |  | 0 | 0
Eau + Add 6 L | 17 |  | 0 | 0
ABC 6 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 9 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 50 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 1 kg | 0 |  | 0 | 0
Douche 9 L | 0 |  | 0 | 0
RIA | 0 |  | 0 | 0
Surpresseurs | 0 |  | 0 | 0
Colonnes Sèches | 0 |  | 0 | 0
Poteaux incendies | 0 |  | 0 | 0
Désenfumage manuel | 0 |  | 0 | 0
Equipement Alarme type 4 | 0 |  | 0 | 0
MONTANT TOTAL FORFAITAIRE ANNUEL |  |  | 0 | 0
Colonne à compléter
Nota : Ce montant total forfaitaire est à ventiler dans l'annexe récapitulative

## CSAPA
Lot 3
Site de DINAN - Bât MCO : CSAPA
Appareil | Quantité | Prix unitaire HT | Prix total HT | Prix TTC TVA à 20%
CO² 2 kg | 1 |  | 0 | 0
CO² 5 kg | 0 |  | 0 | 0
CO² 10 kg | 0 |  | 0 | 0
Eau + Add 6 L | 2 |  | 0 | 0
ABC 6 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 9 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 50 kg | 0 |  | 0 | 0
ABC 1 kg | 0 |  | 0 | 0
Douche 9 L | 0 |  | 0 | 0
RIA | 0 |  | 0 | 0
Surpresseurs | 0 |  | 0 | 0
Colonnes Sèches | 0 |  | 0 | 0
Poteaux incendies | 0 |  | 0 | 0
Désenfumage manuel | 0 |  | 0 | 0
Equipement Alarme type 4 | 0 |  | 0 | 0
MONTANT TOTAL FORFAITAIRE ANNUEL |  |  | 0 | 0
Colonne à compléter
Nota : Ce montant total forfaitaire est à ventiler dans l'annexe récapitulative

## Cancale
Lot 3
Site de CANCALE
Appareil | Quantité | Prix unitaire HT | Prix total HT | Prix total TTC
|  |  |  | (83 % avec TVA 10 %) | (17 % avec TVA 20 %) | Total TTC
CO² 2 kg | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CO² 5 kg | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CO² 10 kg | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Eau + Add 6 L | 76 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ABC 6 kg | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ABC 9 kg | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ABC 50 kg | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ABC 1 kg | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Douche 9 L | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
RIA | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Surpresseurs | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Colonnes Sèches | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Poteaux incendies | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Désenfumage manuel | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MONTANT TOTAL FORFAITAIRE ANNUEL |  |  | 0 |  |  | 0
Colonne à compléter
Nota : Ce montant total forfaitaire est à ventiler dans l'annexe récapitulative

## Contrôle
Nature de la prestation (prix unitaires forfaitaires HT) | TYPE D'APPAREIL
| CO² |  | EAU+Add |  | POUDRE ABC |  |  |  | RIA
| 2 kg | 5kg | 6 L | 9 L | 1 kg | 6 kg | 9kg | 50 kg | DN 19 20m | DN 19 30m | DN 25 20m | DN 25 30m
Charge
Réépreuve
Echange standard
Frais de pose
Colonnes à compléter

## Matériel Neuf
Type d'Appareils | Prix unitaire HT | Prix unitaire TTC (TVA à 20%)
EXTINCTEURS
CO² 2 kg |  | 0
CO² 5 kg |  | 0
Eau + Add 6 L |  | 0
Eau + Add 9 L |  | 0
POUDRE ABC 1 kg |  | 0
POUDRE ABC 6 kg |  | 0
POUDRE ABC 9 kg |  | 0
POUDRE ABC 50 kg |  | 0
RIA
RIA DN 19*20 m |  | 0
RIA DN 19*30 m |  | 0
RIA DN 25*20 m |  | 0
RIA DN 25*30 m |  | 0
DOUCHE PORTATIVE
Douche portative 9 L |  | 0
Colonnes à compléter

## Duree d'intervention
| CH SAINT MALO |  | CH DINAN |  | CH CANCALE
Appareil | Nombre de personnes | Durée d'intervention (en heures) | Nombre de personnes | Durée d'intervention (en heures) | Nombre de personnes | Durée d'intervention (en heures)
Extincteurs
RIA et surpresseurs
Colonnes Sèches
Poteaux incendies
Désenfumage manuel
Equipement d'alarme type 4
Colonnes à compléter