## Annexe A - Maintenance préventi
Annexe A - Maintenance préventive des groupes électrogènes - Prix forfaitaires
Direction de rattachement | adresse du site | N° REFX Site État | N° REFX bâtiment | Horaires d’accès dans les locaux pour le prestataire | Contrainte spécifique d'accès du site de sécurité ou de confidentialité : | MOTEUR |  |  |  |  | ALTERNATEUR |  |  |  | DONNÉES COMPLÉMENTAIRES (si disponibles) |  |  |  |  | CONTRAT ACTUEL | RATTACHEMENT MARCHE | A remplir par le soumissionnaire
[6 empty] | Marque moteur | TYPE (référence commerciale) | N° de série | Source d’énergie primaire | Disposition / Type de GE (fixe ou portable) | Marque alternateur | Numéro de série | Type | Puissance électrique | Date de première mise en service | Compteur horaire | Type de lanceur | Présence d'un automate | Fréquence | Existence Contrat de maintenance / date de fin de contrat de maintenance | Dates prévisionnelles de rattachement | Forfait annuel proposé maintenance préventive (HT)
SGC/DAAF siège | DAAF Jardin Desclieux 97200 Fort de France | 118317 |  | De 8h00 à 12h00 le mercredi et le vendredi. De 8h00-12h00 et de 14h00-16h00 le lundi, mardi et jeudi. | Être accompagné d’un agent technique ou d’un chargé de maintenance pour l’accès aux locaux techniques (ex. accès au TGBT) | MITSUBISHI S4Q2-61SDB N° serie GE T22k16010041 | SDMO T22 | 110439 | gasoil | Fixe |  | 1921044 | AT00404T04N | 7KW |  | OUI 19h le 26/06/2025 |  |  |  | NON | 2026-01-01 | 0
SGC/DEAL siège | DEAL-BAT N LD QUARTIER SUD BATELIERE Pointe de Jaham BP 7212 97274 Schoelcher Cedex | 141072 | 189787 | De 8h00 à 12h00 le mercredi et le vendredi. De 8h00-12h00 et de 14h00-16h00 le lundi, mardi et jeudi. | Être accompagné d’un agent technique ou d’un chargé de maintenance pour l’accès au local où se trouve le GE du bâtiment N | FG WILSON N° série GE Fgwpepp6lgts04335 | Perkins P88e1 88kva | u426921p | gasoil | Fixe | FG W.L.S | 219170/68 | LL1014L |  |  | OUI 169h le 26/06/2025 |  |  |  | NON | 2026-01-01 | 0
SGC/DEAL siège | DEAL-BAT L Martinique Pointe de Jaham BP 7212 97274 Schoelcher Cedex | 141072 |  | De 8h00 à 12h00 le mercredi et le vendredi. De 8h00-12h00 et de 14h00-16h00 le lundi, mardi et jeudi. |  | FG WILSON N° série GE Fgwpepp4ceth09897 | Perkins P30e1 30kva | u138761p | gasoil | Fixe | FG W.L.S | 216545/70 |  |  |  | OUI 254h le 26/06/2025 |  |  |  | NON | 2026-01-01 | 0
SGC/DM siège | DIR MER siège Boulevard Chevalier Sainte Marthe 97200 Fort de France | 111326 |  | De 8h00 à 12h00 le mercredi et le vendredi. De 8h00-12h00 et de 14h00-16h00 le lundi, mardi et jeudi. | Être accompagné d’un agent du site pour l’accès aux locaux techniques (ex. accès au TGBT) |  | SDMO J22 KVA |  | gasoil | [10 empty] | NON | 2026-01-01 | 0
SGC/DM | DIR MER hydro base Hydrobase- 97200 Fort-de-France. |  |  | De 8h00 à 12h00 le mercredi et le vendredi. De 8h00-12h00 et de 14h00-16h00 le lundi, mardi et jeudi. | Être accompagné d’un agent sur site pour l’accès aux locaux techniques(ex. accès au TGBT) | MITSUBISHI (?) | SDMO ALIZE 7500 STDE |  | gasoil | mobile | [9 empty] | NON | 2026-01-01 | 0
SGC/DM | DIR MER CROSS 16, boulevard de la Marne - 97200 Fort-de-France. | 110323 | 189059 | De 8h00 à 12h00 le mercredi et le vendredi. De 8h00-12h00 et de 14h00-16h00 le lundi, mardi et jeudi. Essai en charge avec un bancs de résistance | Être accompagné d’un agent du site pour l’accès aux locaux techniques(ex. accès au TGBT) | JOHN DEERE | SDMO JS40 | DTHERYHERY | gasoil | fixe | LEROY SOME | ERHEZRHERYH | [7 empty] | NON | 2026-01-01 | 0
SGC/DM | DIR MER CROSS 16, boulevard de la Marne - 97200 Fort-de-France. | 110323 | 189059 | De 8h00 à 12h00 le mercredi et le vendredi. De 8h00-12h00 et de 14h00-16h00 le lundi, mardi et jeudi. Essai en charge avec un bancs de résistance | Être accompagné d’un agent du site pour l’accès aux locaux techniques(ex. accès au TGBT) | FG WILSON | PERKINS 65 KVA |  | gasoil | fixe | FG WILSON |  | FGL20080 | [6 empty] | NON | 2026-01-01 | 0
SGC/Préfecture | SOUS PRÉFECTURE DU MARIN Morne Désir 97290 LE MARIN | 140798 | 189591 | De 8h00 à 12h00 le mercredi et le vendredi. De 8h00-12h00 et de 14h00-16h00 le lundi, mardi et jeudi. | Être accompagné d’un agent du site pour l’accès aux locaux techniques(ex. accès au TGBT) | FG WILSON | PERKINS | DJ515063*U296758V* | gasoil | fixe | FG WILSON | 273371/016 | LL 1014S | [6 empty] | NON | 2026-01-01 | 0
SGC/Préfecture | SOUS-PRÉFECTURE DE ST PIERRE RUE DOMAINES / RUE CAYLUS 97250 SAINT PIERRE | 189558 | 400839 | De 8h00 à 12h00 le mercredi et le vendredi. De 8h00-12h00 et de 14h00-16h00 le lundi, mardi et jeudi. | Être accompagné d’un agent du site pour l’accès aux locaux techniques(ex. accès au TGBT) | FG WILSON | LISTER-PETTER | 4701736 | gasoil | fixe | STAMFORD | C082053/21 | BCA 16E WDG | [6 empty] | NON | 2026-01-01 | 0
SGC/Préfecture | SOUS-PRÉFECTURE DE TRINITÉ Rue Joseph Lagrosillère BP 17 97220 LA TRINITÉ | 104076 | 189464 | De 8h00 à 12h00 le mercredi et le vendredi. De 8h00-12h00 et de 14h00-16h00 le lundi, mardi et jeudi. | Être accompagné d’un agent du site pour l’accès aux locaux techniques(ex. accès au TGBT) | FG WILSON | PERKINS | U262236 | gasoil | fixe | STAMFORD | 5044715/10 | LL2014D | [6 empty] | NON | 2026-01-01 | 0
SGC/Préfecture | PRÉFECTURE 82 rue Victor Sévère 97200 Fort de France | 111594 |  | De 8h00 à 12h00 le mercredi et le vendredi. De 8h00-12h00 et de 14h00-16h00 le lundi, mardi et jeudi. | Être accompagné d’un agent technique ou d’un chargé de maintenance pour l’accès au local où se trouve le GE du bâtiment N | VOLVO | SDMO | 2012662025 | gasoil | fixe | LEROY SOMER | 256704/1 | LSA 47.2M7 C 6/4 | [6 empty] | NON | 2026-01-01 | 0
SGC/Préfecture | PRÉFECTURE 82 rue Victor Sévère 97200 Fort de France | 111594 | ? | De 8h00 à 12h00 le mercredi et le vendredi. De 8h00-12h00 et de 14h00-16h00 le lundi, mardi et jeudi. Essai en charge possible dès 6h30 | Être accompagné d’un agent technique ou d’un chargé de maintenance pour l’accès au local où se trouve le GE du bâtiment N | PRAMAC | YANMAR 22KVA | U5922 | gasoil | mobile | AMECCALTE | 1878312 | ECP 28 M | [6 empty] | NON | 2026-01-01 | 0
SGC/Préfecture | RESIDENCE SERIOT La villa Sériot, 46, rue du professeur GARCIN, Route de Didier 97200 FORT-DE-FRANCE. | 105592 | 193773 | De 9h00 à 13h00 le lundi au vendredi. | Être accompagné d’un agent du site pour l’accès aux locaux techniques(ex. accès au TGBT) | FG WILSON | PERKINS | 2502/1500 | gasoil | fixe | FG WILSON | 255525/015 | [7 empty] | NON | 2026-01-01 | 0
SGC/Préfecture | RÉSIDENCE LES COLONNES DIDIER la villa Les Colonnes 37, rue du professeur GARCIN Route de Didier 97200 FORT-DE-FRANCE | 119333 | 195312 | De 9h00 à 13h00 le lundi au vendredi. | Être accompagné d’un agent du site pour l’accès aux locaux techniques(ex. accès au TGBT) | FG WILSON | LISTER-PETTER | 000833375LPW4A081 | gasoil | fixe | FG WILSON | 112423/29 | [7 empty] | NON | 2026-01-01 | 0
SGC/DAC | DAC 54, rue du Professeur Raymond Garcin 97200 For-de-France | 109969 | 195614 | De 8h00 à 12h30 le mercredi et le vendredi De 8h00-12h30 et de 14h00-17h00 le lundi, le mardi et le jeudi. | Pas encore de GE sur site Travaux d’installation programmés en 2025 ou 2026 | [14 empty] | NON | Installation 2026 | 0
DRFIP | Direction – DESCLIEUX 6, boulevard Général de Gaulle 97200 FORT-DE-FRANCE | 122807 | 188907 | LUNDI /JEUDI : 8h30 -12h30 et 14h30 – 16h00 MARDI/MERCREDI VENDREDI : 8h30 – 12h30 | Être accompagné d’un agent technique pour l’accès aux locaux techniques (ex. accès au TGBT) | SDMO John DEERE | J250KDW48H | 18013025 | gasoil | fixe |  | 2115075 | KH01180TO4D | 250 KVA | 2019 |  |  |  |  | OUI 31/12/2025 | 2026-01-01 | 0
DRFIP | CFP CLUNY Route de Cluny 97233 SCHOELCHER | 136773 | 173627 | LUNDI /JEUDI : 8h30 -12h30 et 14h30 – 16h00 MARDI/MERCREDI VENDREDI : 8h30 – 12h30 | Être accompagné d’un agent technique pour l’accès aux locaux techniques (ex. accès au TGBT) | SDMO DOOSAN | D300DW48H | 18012863 | gasoil | fixe |  | 2113015 | KH1720TO4D | 300 KVA | 2019 |  |  |  |  | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 1
DTPN | Hôtel de police de Fort de France Boulevard Général de Gaulle 97200 FORT DE France | 479921 |  | Lun-mar-jeudi entre 7h30 et 16h00 Mer-Ven entre 7h30 et 12h00 | Être accompagné d’un agent technique ou d’un chargé de maintenance pour l’accès aux locaux techniques (accès au TGBT) | DOOSAN | DP222LC | DV22-00G13815614 | THERMIQUE | D830 EXII | KOHLER | 2106569 | KH02970TO4D | 71kW | 2021-01-01 | oui |  |  |  | 2026-04-11 | 2026-05-01 | 2
DTPN | Hôtel de police du Lamentin Avenue Nelson Mandela 97232 LAMENTIN | 174945 |  | Lun-mar-jeudi entre 7h30 et 16h00 Mer-Ven entre 7h30 et 12h00 | Être accompagné d’un agent technique ou d’un chargé de maintenance pour l’accès aux locaux techniques (accès au TGBT) | GENMAC | STRONG GEOPS | 21406 | gasoil | FIXE |  |  |  | 60 Kva | [5 empty] | 2026-04-11 | 2026-05-01 | 3
DTPN | Caserne Gerbault | 428439 |  | Lun-mar-jeudi entre 7h30 et 16h00 Mer-Ven entre 7h30 et 12h00 | Être accompagné d’un agent technique ou d’un chargé de maintenance pour l’accès aux locaux techniques (accès au TGBT) | EG WILSON | P175E | D1399D/001 | gasoil | FIXE |  |  |  | 175 Kva | [5 empty] | 2026-04-11 | 2026-05-01 | 4
Rectorat Région Académique de Martinique | Les Hauts de Terreville | 118628 |  | Le lundi, jeudi de 08h30 à 12h00 et de 14h30 à 16h30 Le mardi, mercredi et vendredi de 08h30 à 12h00 | Être accompagné d’un agent technique ou d’un chargé de maintenance pour l’accès aux locaux techniques | FG WILSON | P220HE2 | 1893678C1 | Fioul | Fixe | LL5014F |  |  | 224 KVA 176.0 Kw | 2004-01-02 | 98 | électrique | OUI | 50 hz | 2025-09-30 | Date notification | 5
|  | 118628 |  | Le lundi, jeudi de 08h30 à 12h00 et de 14h30 à 16h30 Le mardi, mercredi et vendredi de 08h30 à 12h00 | Être accompagné d’un agent technique ou d’un chargé de maintenance pour l’accès aux locaux techniques | CITERNE ROTH | 1401000282 | 115008749 | Fioul | Fixe |  |  |  | 1000 L | [5 empty] | 2025-09-30 | Date notification | 6
|  | 118628 |  | Le lundi, jeudi de 08h30 à 12h00 et de 14h30 à 16h30 Le mardi, mercredi et vendredi de 08h30 à 12h00 | Être accompagné d’un agent technique ou d’un chargé de maintenance pour l’accès aux locaux techniques | FG WILSON | P13.5-6 | FGWPEP46HMWX00204 | Fioul | Fixe | LL1114D |  |  | 16.5 kVA / 13.2 kW |  |  | électrique | oui | 50 hz | 2025-09-30 | Date notification | 7
|  | 118628 |  | Le lundi, jeudi de 08h30 à 12h00 et de 14h30 à 16h30 Le mardi, mercredi et vendredi de 08h30 à 12h00 | Être accompagné d’un agent technique ou d’un chargé de maintenance pour l’accès aux locaux techniques | WORMS ACCESS | 3000i | A1805008344 | Sans Plomb | Portable |  |  |  | 3KW ou 2.8 KVA |  |  | manuel |  | 50 hz | 2025-09-30 | Date notification | 8

## Annexe B - Maintenance correcti
Annexe B - Maintenance corrective des groupes électrogènes - Prix unitaires
Tarifs horaires applicables dans le cadre des prestations de maintenance corrective (comprenant les frais de déplacements)
A remplir par le candidat :
Taux horaire incluant les frais de déplacement (intervention durant les heures ouvrées)*
| Technicien : | € HT
* Seules les heures effectuées sur site sont prises en compte dans le calcul du prix de la prestation et chaque heure commencée est due.
Coefficient pour pièces applicable sur prix des fournitures (CP)
Coefficient :
Les valeurs chiffrées des coefficients sont exprimés sous la forme 1,XX
Il revient au service bénéficiaire de s'assurer que le titulaire a bien établi son devis au vu du prix d'achat net fournisseur assorti du coefficient pour pièces (CP). Le service bénéficiaire se réserve la possibilité de demander au titulaire la transmission de la copie des devis ou factures du ou des fournisseurs. Le prix de la fourniture de matériel assorti du CP doit être accepté et validé formellement par le service bénéficiaire et transmis au comptable.