## BPU Travaux d'électricité SS4
ACCORD-CADRE DE TRAVAUX DE RENOVATION EN SS4 POUR LE CHUM
LOT 2 : TRAVAUX D'ELECTRICITE EN SS4
BPU
Opérateur économique Soumissionnaire
(* ) Colonnes à compléter impérativement par le soumissionnaire.
N° Référence BPU | DESIGNATION DE LA NATURE DES TRAVAUX | Unité | Prix Unitaire € HT (*) | Taux TVA appliqué % (*) | Prix Unitaire € TTC (*) | Délai d'approvisionnement (en jours ouvrés) (*)
1 - ETUDES ET DOCUMENTS OBLIGATOIRES SS4
Ces prestations comportent les études d'exécution et les documents obligatoires en SS4 [le Mode Opératoire Amiante (MOA), le PPSPS, le RFI, …].
1.01 | Élaboration du MOA** avec processus validé | FT |  | 8.5% | 0
**Cette prestation inclut selon la règlementation en vigueur l'élaboration du MOA avec Scola ou avec Carto au moins 8 jours avant le début des travaux et envoi par courrier recommandé avec accusé de réception aux organismes concernés : DIECCTE, DRP de la CGSS, médecine du travail. Article R.4412-119 et R.4412-124 du code du travail.
1.02 | Demande de certificat d'acceptation provisoire des déchets (CAP) auprès de l'éliminateur et producteur des bordereaux de suivi de déchets contenant de l'amiante (BSDA) Article R.4412-113 du code du travail. | FT |  | 8.5% | 0
1.03 | Etablissement du RFI (rapport final d'intervention) ou DOE (comprenant notice de fonctionnement, fiche technique ….) | FT |  | 8.5% | 0
2 - ÉCHAFAUDAGES et NACELLES
Les travaux se feront dans la limite de 3m de hauteur, avec des moyens tels que les PIRL (plateforme individuelle roulante légère) sans nécessité d’ancrage et avec un montage intérieur.
Echafaudage lourd à double rangée de poteaux tubulaires, planchers de travail en acier perforé avec trappes, garde-corps, jeux d'échelles et plinthes, filets de protection (charges admissibles 500 kg/m²) :
2.01 | double transport, montage et démontage | FT |  | 8.5% | 0
2.02 | location journalière | J |  | 8.5% | 0
Echafaudage léger en éléments modulaires à emboitement, planchers de travail acier (ou cadre acier, remplissage bois) avec trappes, garde-corps, jeux d'échelles et plinthes, filets de protection (charges admissibles 200 kg/m²) :
2.03 | double transport, montage et démontage | FT |  | 8.5% | 0
2.04 | location journalière | J |  | 8.5% | 0
2.05 | Transport A/R | FT |  | 8.5% | 0
2.06 | Location nacelle, compris la protection et le nettoyage du panier en fin de travaux. | J |  | 8.5% | 0
2.07 | Engin de manutention pour la réalisation de l'ouvrage | J |  | 8.5% | 0
3 - GESTION DES DECHETS
Ces prestations incluent les frais de transport de matériaux contenant de l'amiante en ISDND et les frais de transport de matériaux contenant de l'amiante en ISDD, y compris frais de traitement et de destruction par enfouissement en centre spécialisé.
3.01 | Déchets amiantés - EPI - matériaux amiantés déposés, visseries, plinthes, enduit… | kg |  | 8.5% | 0
3.02 | Déchets amiantés - Moyens de Protection Collectifs (MPC), …. | kg |  | 8.5% | 0
3.03 | Déchets chantier non amiantés | kg |  | 8.5% | 0
4 - DIVERS
4.1 - ARMOIRE ELECTRIQUE
4.1.1 | Consignation des départs dans l'armoire électrique | FT |  | 8.5% | 0
4.1.2 | Décablage | FT |  | 8.5% | 0
4.2 - PRESTATIONS ANNEXES
4.2.1 | Mise à jour de plan au format DWG (schémas électriques, plans d'implantation…) | U |  | 8.5% | 0
4.2.2 | Etude et prestation d'ingénierie | H |  | 8.5% | 0
4.2.3 | Mise en place d'un compteur énergie | FT |  | 8.5% | 0
4.2.4 | Rebouchage au plâtre | U |  | 8.5% | 0
4.2.5 | Pose de chemin de câble | ml |  | 8.5% | 0
4.3 - MAJORATION POUR INTERVENTION SUR CRENEAUX SPECIFIQUES
% appliqué aux prix unitaires du BPU pour les travaux réalisés sur créneaux spécifiques
4.3.1 | Majoration pour intervention de nuit (entre 18 heures et 6 heures le lendemain) réalisée un jour ouvré (du lundi au vendredi) | %
4.3.2 | Majoration pour intervention de nuit (entre 18 heures et 6 heures le lendemain) réalisée un samedi | %
4.3.3 | Majoration pour intervention de nuit (entre 18 heures et 6 heures le lendemain) réalisée un dimanche ou un jour férié | %
4.3.4 | Majoration pour intervention de jour (entre 6 heures et 18 heures) réalisée un samedi | %
4.3.5 | Majoration pour intervention de jour (entre 6 heures et 18 heures) réalisée un dimanche ou un jour férié | %
5 - INTERVENTIONS/TRAVAUX ELECTRICITE SS4
5.1 - Installation de chantier
5.1.1 | Installation de chantier comprenant les mesures de confinement + Prèlévements en cours de travaux | FT |  | 8.5% | 0
5.2 - Dépose des installations existantes
5.2.1 | Dépose ensemble fils et moulure | ml |  | 8.5% | 0
5.2.2 | Dépose de chemin de câbles et câbles | ml |  | 8.5% | 0
5.2.3 | Dépose d'armoires secondaires | U |  | 8.5% | 0
5.2.4 | Dépose de prise électrique et de prise RJ45 | U |  | 8.5% | 0
5.2.5 | Dépose de détecteur automatique ou de détecteur manuel | U |  | 8.5% | 0
5.2.6 | Dépose de baie informatique et évacuation à la décharge | U |  | 8.5% | 0
5.2.7 | Appareil repère 1 4x18W encastré | U |  | 8.5% | 0
5.2.8 | Appareil repère 2 418w Basse lumi | U |  | 8.5% | 0
5.2.9 | Appareil repère 5 Park choc 2x36w | U |  | 8.5% | 0
5.2.10 | Appareil repère 7 Park choc 2x58w | U |  | 8.5% | 0
5.2.11 | Appareil repère 8 Hublot 1x9w | U |  | 8.5% | 0
5.2.12 | Appareil repère 9 Hublot 2x9w | U |  | 8.5% | 0
5.2.13 | Appareil repère 10 Réglette 1x18w | U |  | 8.5% | 0
5.2.14 | Appareil repère 13 Spot 105 | U |  | 8.5% | 0
5.2.15 | Prise radio : 32A 2P+T | U |  | 8.5% | 0
5.2.16 | Dépose prise rasoir dans salle de bains + décablage entre le pot et la réserve de la prise rasoir | U |  | 8.5% | 0
5.2.17 | Commande éclairage d'ambiance | U |  | 8.5% | 0
5.2.18 | Circuits appels malades entre GTL et pupitre appel malade dans salle 81 (surveillante) | U |  | 8.5% | 0
5.2.19 | Protection à mettre après dépose (interrupteur ou prise) | U |  | 8.5% | 0
5.3 - ARMOIRES DIVISIONNAIRES
5.3.1 | Décablage par circuit | U |  | 8.5% | 0
5.3.2 | Signalétique armoire (identification armoire, disjoncteur, filerie) | U |  | 8.5% | 0
5.3.3 | bilan de puissance | FT |  | 8.5% | 0
5.3.4 | Interrupteur 100A Tétra | U |  | 8.5% | 0
5.3.5 | Disjoncteur 2P-16A + Vigi 30mA | U |  | 8.5% | 0
5.3.6 | Cable RO2V 3x2,5² | ml |  | 8.5% | 0
5.3.7 | Cable RO2V 3x1,5² | ml |  | 8.5% | 0
5.3.8 | Cable RO2V 5x6² | ml |  | 8.5% | 0
5.3.9 | Cable RO2V 5x10² | ml |  | 8.5% | 0
5.3.10 | Cable RO2V 5x16² | ml |  | 8.5% | 0
5.4 - INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES DE LOCAUX DE TRAVAIL - Distributions principales et divisionnaires
5.4.1 | Tableaux divisionnaires - Tableau divisionnaire TD 1 (10PC) | U |  | 8.5% | 0 |  | Observations : Caractéristiques pour chaque type de TD : PZQ1/MFME Tableau ondulé : Régime de neutre TN. Tableau courant normal des TD des services de soins régime IT. CLARAC Tableau ondulé : Régime de neutre TN. Tableau courant normal des TD régime TN. CEV Tableau ondulé : Régime de neutre TN. Tableau courant normal des TD régime TN.
5.4.2 | Tableaux divisionnaires - Tableau divisionnaire TD 2 (50 PC) | U |  | 8.5% | 0
5.4.3 | Tableaux divisionnaires - Tableau divisionnaire TD 3 (100PC) | U |  | 8.5% | 0
5.4.4 | Mise à la terre des installations | FT |  | 8.5% | 0
5.4.5 | Confection châssis pour 10 PC | U |  | 8.5% | 0
5.5 - INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES DE LOCAUX DE TRAVAIL - Branchement et Tableau Général Basse Tension (T.G.B.T.)
5.5.1 | Branchement électrique - alimentation en basse tension | FT |  | 8.5% | 0
5.5.2 | Branchement électrique - alimentation par poste d'abonné | FT |  | 8.5% | 0
5.5.3 | Tableau général basse tension (TGBT) | U |  | 8.5% | 0 |  | Observations : Bilan de puissance à prendre en compte : de 6KW à 16KW. Le TGBT est à proximité du poste HT (distance mini : 20ml, distance maxi : 70 ml). Les départs devront être remplacés à l’identique : nombre moyen à prendre en compte : 3
DISTRIBUTION PRINCIPALE
5.5.4 | Chemins de câbles type (proposition de l'entrepreneur) | ens |  | 8.5% | 0
5.5.5 | Liaisons armoire à terminaux | ens |  | 8.5% | 0
5.6 - PERCEMENTS ET SAIGNEES Y COMPRIS EVACUATION DES GRAVOIS
5.6.1 | Percement de dalle ou de mur béton, ou béton armé jusqu’à 20cm d’épaisseur. ø<20cm | U |  | 8.5% | 0
5.6.2 | Percement de dalle ou de mur béton, ou béton armé de 21cm à 40cm d’épaisseur. ø< 20cm | U |  | 8.5% | 0
5.6.3 | Percement de mur en maçonnerie traditionnelle jusqu’à 20cm d’épaisseur. ø< 20cm | U |  | 8.5% | 0
5.6.4 | Percement de mur en maçonnerie traditionnelle de 21cm à 40cm d’épaisseur. ø< 20cm | U |  | 8.5% | 0
5.6.5 | Rebouchage de réservation de tous types. | U |  | 8.5% | 0
5.6.6 | Saignées dans murs en briques ou traditionnel jusqu’à 5cm de large. | ml |  | 8.5% | 0
5.6.7 | Saignées dans murs en béton jusqu’à 5cm de large. | ml |  | 8.5% | 0
5.6.8 | Saignées dans murs en briques ou traditionnel de 5cm à 10cm de large. | ml |  | 8.5% | 0
5.6.9 | Saignées dans murs en béton de 5cm à 10cm de large. | ml |  | 8.5% | 0
5.6.10 | Rebouchage de saignées tous types. | ml |  | 8.5% | 0
6 - FOURNITURE ET POSE APAREILLAGES ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES
6.1 - APPARAILLAGES proposés par Maître d'ouvrage
6.1.1 | Type 1 Description : Apparent : 3 x 14 W – Très Haut Rendement type RANA de SYLVANIA ou équivalent. Source : T5 – 14W | U |  | 8.5% | 0
6.1.2 | Type 2 Description : Encastré : 3 x 14 W – Classique type RANA de SYLVANIA ou équivalent. Source : T5 – 14W Localisation : Salle de réunion | U |  | 8.5% | 0
6.1.3 | Type 3 Description: Downlight encastré LED 18 W – Type SYL LIGHTER LED de SYLVANIA - φ 200 Source : LED 18 W – Flux : 1000 lm Localisation : Circulations | U |  | 8.5% | 0
6.1.4 | Type 4 Description : Spot LED 12W, Type INSTAR SWING LED de SYLVANIA ou équivalent - structure en aluminium Source :LED’s de puissance totale consommée 18w, couleur blanc naturel, durée de vie>50 000 heures Localisation : Toilettes | U |  | 8.5% | 0
6.1.5 | Type 5 Description : Hublot étanche type SARLAM LED – 16 W – ou équivalent. Source : Led – 16 W Localisation : ESCALIER | U |  | 8.5% | 0
6.1.6 | Fourniture et pose de spots encastrés sur faux plafond dont la réservation est due par le présent lot, de marque ARIC type START 230 ou équivalent + ampoule à LED en simple allumage | U |  | 8.5% | 0
6.2 - APPAREILS D'ECLAIRAGE DE SECURITE
6.2.1 | B.A.E.S 60 lumens | U |  | 8.5% | 0
6.2.2 | Grilles de protection - Pour bloc autonome courant | U |  | 8.5% | 0
6.2.3 | Grilles de protection - Pour bloc autonome antivandale | U |  | 8.5% | 0
6.2.4 | Accessoires pour blocs autonomes d'éclairage de sécurité pour ERP, locaux industriels, parkings - Etiquettes de signalisation | U |  | 8.5% | 0
6.2.5 | Accessoires pour blocs autonomes d'éclairage de sécurité pour ERP, locaux industriels, parkings - Signalisation complémentaire « Sortie » | U |  | 8.5% | 0
6.2.6 | Accessoires pour blocs autonomes d'éclairage de sécurité pour ERP, locaux industriels, parkings - Signalisation complémentaire « Sortie de secours » | U |  | 8.5% | 0
6.2.7 | Accessoires pour blocs autonomes d'éclairage de sécurité pour ERP, locaux tertiaires, etc. - Plaque de balisage | U |  | 8.5% | 0
6.2.8 | Pictogramme lisible des 2 côtés - Sortie à gauche ou à droite | U |  | 8.5% | 0
6.2.9 | Pictogramme lisible des 2 côtés - Sortie en dessous | U |  | 8.5% | 0
6.2.10 | Inscription non réversible, lisible d'un seul côté - Sortie | U |  | 8.5% | 0
6.2.11 | Inscription non réversible, lisible d'un seul côté - Sortie de secours | U |  | 8.5% | 0
6.2.12 | Blocs autonomes d'éclairage de sécurité d'évacuation (Balisage), pour ERP, locaux industriels, parkings, etc. - Bloc à usage général, en saillie | U |  | 8.5% | 0
6.2.13 | Blocs autonomes d'éclairage de sécurité d'évacuation (Balisage), pour ERP, locaux industriels, parkings, etc. - Bloc à usage général, encastrable | U |  | 8.5% | 0
6.2.14 | Blocs autonomes d'éclairage de sécurité d'évacuation (Balisage), pour ERP, locaux industriels, parkings, etc. - Bloc antivandale | U |  | 8.5% | 0
6.2.15 | Blocs autonomes d'éclairage de sécurité d'évacuation (Balisage), pour ERP, locaux industriels, parkings, etc. - Bloc étanche Plexo | U |  | 8.5% | 0
6.2.16 | Blocs autonomes d'éclairage de sécurité d'évacuation (Balisage), pour ERP, locaux industriels, parkings, etc. - Bloc pour locaux humides posé en saillie | U |  | 8.5% | 0
6.2.17 | Blocs autonomes d'éclairage de sécurité d'évacuation (Balisage), pour ERP, locaux industriels, parkings, etc. - Bloc d'usage général pour grands espaces, en saillie | U |  | 8.5% | 0
6.2.18 | Blocs autonomes d'éclairage de sécurité d'évacuation (Balisage), pour ERP, locaux industriels, parkings, etc. - Bloc d'usage général pour grands espaces, encastrables | U |  | 8.5% | 0
6.2.19 | Blocs autonomes d'éclairage de sécurité d'ambiance pour ERP, locaux industriels, parkings, etc. - Bloc à usage général, en saillie | U |  | 8.5% | 0
6.2.20 | Blocs autonomes d'éclairage de sécurité d'ambiance pour ERP, locaux industriels, parkings, etc. - Bloc à usage général encastré | U |  | 8.5% | 0
6.2.21 | Blocs autonomes d'éclairage de sécurité d'ambiance pour ERP, locaux industriels, parkings, etc. - Bloc étanche Plexo IP 55 - IK 07 | U |  | 8.5% | 0
6.2.22 | Blocs autonomes d'éclairage de sécurité d'ambiance pour ERP, locaux industriels, parkings, etc. - Bloc pour locaux humides | U |  | 8.5% | 0
6.2.23 | Bloc pour éclairage d'évacuation (de signalisation) - 6 V - Permanent - - Fixation en drapeau | U |  | 8.5% | 0
6.2.24 | Bloc pour éclairage d'évacuation (de signalisation) - 6 V - Permanent - - Fixation murale | U |  | 8.5% | 0
6.2.25 | Bloc pour éclairage d'évacuation (de signalisation) - 6 V - Permanent - - Fixation plafonnier | U |  | 8.5% | 0
6.2.26 | Bloc pour éclairage d'évacuation (de signalisation) - 6 V - Permanent - - Intégration parfaite du bloc en sous-plafond, poste en encastré | U |  | 8.5% | 0
6.2.27 | Bloc pour éclairage d'évacuation (de signalisation) - 6 V - non permanent - - Fixation en drapeau | U |  | 8.5% | 0
6.2.28 | Bloc pour éclairage d'évacuation (de signalisation) - 6 V - non permanent - - Fixation murale | U |  | 8.5% | 0
6.2.29 | Bloc pour éclairage d'évacuation (de signalisation) - 6 V - non permanent - - Fixation plafonnier | U |  | 8.5% | 0
6.2.30 | Bloc pour éclairage d'évacuation (de signalisation) - 6 V - non permanent - - Intégration parfaite du bloc en sous-plafond, poste en encastré | U |  | 8.5% | 0
6.2.31 | Bloc pour éclairage d'ambiance - - Fixation en drapeau | U |  | 8.5% | 0
6.2.32 | Bloc pour éclairage d'ambiance - - Fixation murale | U |  | 8.5% | 0
6.2.33 | Bloc pour éclairage d'ambiance - - Fixation plafonnier | U |  | 8.5% | 0
6.2.34 | Bloc pour éclairage d'ambiance - - Intégration parfaite du bloc en sous-plafond, poste en encastré | U |  | 8.5% | 0
6.2.35 | Coffrets de télécommande des blocs autonomes - Coffret de télécommande multifonctions évolutif complet jusqu'à 300 blocs | U |  | 8.5% | 0
6.2.36 | Coffrets de télécommande des blocs autonomes - Report à distance pour télécommande | U |  | 8.5% | 0
6.2.37 | Coffrets de télécommande des blocs autonomes - Interrupteur de BAES à clé du programme Celiane | U |  | 8.5% | 0
6.2.38 | Coffrets de télécommande des blocs autonomes - Interrupteur de BAES à clé du programme Mosaïc | U |  | 8.5% | 0
6.2.39 | Circuits d'alimentation des blocs autonomes | FT |  | 8.5% | 0
6.2.40 | Blocs autonomes d'éclairage de sécurité pour cages d'escaliers d'habitation - Bloc BAEH SATI | U |  | 8.5% | 0
6.2.41 | Blocs autonomes d'éclairage de sécurité pour cages d'escaliers d'habitation - Bloc BAEH non SATI | U |  | 8.5% | 0
6.2.42 | Blocs autonomes d'éclairage de sécurité pour cages d'escaliers d'habitation - Bloc BAEH antivandale non SATI - IP 40 - IK 04 | U |  | 8.5% | 0
6.2.43 | Blocs autonomes d'éclairage de sécurité d'évacuation (balisage) pour petits établissements et petits ERP | FT |  | 8.5% | 0
6.2.44 | Circuits d'alimentation des blocs autonomes - Pour cages d'escaliers d'habitation | FT |  | 8.5% | 0
6.2.45 | Circuits d'alimentation des blocs autonomes - Pour cages d'escaliers d'habitation | FT |  | 8.5% | 0
6.2.46 | Circuits d'alimentation des blocs autonomes - Pour petits établissements et petits ERP | FT |  | 8.5% | 0
6.2.47 | Circuits d'alimentation des blocs autonomes - Pour petits établissements et petits ERP | FT |  | 8.5% | 0
6.2.48 | Télécommande universelle de bloc de sécurité | Unité |  | 8.5% | 0
6.3 - APPAREILLAGES DIVERS
6.3.1 | Interrupteur V.V encastré - complet | U |  | 8.5% | 0
6.3.2 | Bouton poussoir encastré | U |  | 8.5% | 0
6.3.3 | Bouton poussoir - 2 modules | U |  | 8.5% | 0
6.3.4 | Bouton poussoir lumineux encastré | U |  | 8.5% | 0
6.3.5 | Prise de courant 10/16A+T encastrée avec griffe | U |  | 8.5% | 0
6.3.6 | Prise de courant 10/16A+T pour GTL | U |  | 8.5% | 0
6.3.7 | Prise de courant 10/16A+T à détrompeur | U |  | 8.5% | 0
6.3.8 | Prise de courant 10/16A+T encastrée étanche | U |  | 8.5% | 0
6.3.9 | Prise de courant 10/16A+T étanche saillie | U |  | 8.5% | 0
6.3.10 | Boite de dérivation monophasée | U |  | 8.5% | 0
6.3.11 | Boite de dérivation triphasée | U |  | 8.5% | 0
6.3.12 | Obturateur 2 modules + accessoires | U |  | 8.5% | 0
6.4 - MODERNISATION GTL
6.4.1 | remplacement éclairage GTL par LED, en gardant le même lux existant | U |  | 8.5% | 0
6.5 - RESEAU DE TERRE
6.5.1 | Circuit de terre en fond de fouille | ens |  | 8.5% | 0
6.5.2 | Liaisons équipotentielles | ens |  | 8.5% | 0
6.5.3 | Barrette de terre et plat de cuivre percé | ens |  | 8.5% | 0
6.5.4 | Mises à la terre des huisseries et des équipements | ens |  | 8.5% | 0
6.6 - INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES DE LOCAUX DE TRAVAIL - Équipements électriques des locaux
6.6.1 | Installations sur minuteries - Foyers lumineux plafonniers | U |  | 8.5% | 0
6.6.2 | Installations sur minuteries - Foyers lumineux applique | U |  | 8.5% | 0
6.6.3 | Installations sur minuteries - Boutons poussoirs | U |  | 8.5% | 0
6.6.4 | Installations sur minuteries - Boutons poussoirs lumineux | U |  | 8.5% | 0
6.6.5 | Installations sur minuteries - Foyers lumineux avec veilleuse | U |  | 8.5% | 0
6.6.6 | Installations sur minuteries - Prises de courant 16 A 2P+T | U |  | 8.5% | 0
6.6.7 | Installations en allumages va-et-vient - À deux points de commande | U |  | 8.5% | 0
6.6.8 | Installations en allumages va-et-vient - À trois points de commande | U |  | 8.5% | 0
6.6.9 | Installations en allumages va-et-vient - À quatre points de commande | U |  | 8.5% | 0
6.6.10 | Installations en allumages va-et-vient - À points de commande | U |  | 8.5% | 0
6.6.11 | Équipements électriques des locaux communs et services généraux - Foyer lumineux centre simple allumage | U |  | 8.5% | 0
6.6.12 | Équipements électriques des locaux communs et services généraux - Foyer lumineux centre allumage va-et-vient | U |  | 8.5% | 0
6.6.13 | Équipements électriques des locaux communs et services généraux - Foyer lumineux applique simple allumage | U |  | 8.5% | 0
6.6.14 | Équipements électriques des locaux communs et services généraux - Foyer lumineux applique allumage va-et-vient | U |  | 8.5% | 0
6.6.15 | Équipements électriques des locaux communs et services généraux - Foyer lumineux avec veilleuse | U |  | 8.5% | 0
6.6.16 | Équipements électriques des locaux communs et services généraux - Prises de courant 16 A 2P+T sous interrupteur | U |  | 8.5% | 0
6.6.17 | Équipements électriques des locaux communs et services généraux - Prises de courant 16 A 2P+T | U |  | 8.5% | 0
6.6.18 | Équipements électriques des locaux communs et services généraux - Prises de courant pour amplificateurs TV | U |  | 8.5% | 0
6.6.19 | Équipements électriques des locaux communs et services généraux - Commande par minuterie | U |  | 8.5% | 0
6.6.20 | Équipements électriques des locaux communs et services généraux - Boutons poussoirs | U |  | 8.5% | 0
6.6.21 | Équipements électriques des locaux communs et services généraux - Boutons poussoirs lumineux | U |  | 8.5% | 0
6.6.22 | Équipements électriques des locaux communs et services généraux - | U |  | 8.5% | 0
6.6.23 | Équipement électrique des autres locaux - Appareillages de commande et prises de courant pour installations encastrées | U |  | 8.5% | 0
6.6.24 | Équipement électrique des autres locaux - Appareillages de commande et prises de courant pour installations sous systèmes de plinthes et/ou goulottes | U |  | 8.5% | 0
6.6.25 | Équipement électrique des autres locaux - Appareillages de commande et prises de courant pour installations apparentes | U |  | 8.5% | 0
6.6.26 | Éclairage du parc de stationnement couvert - Foyers lumineux plafonniers | U |  | 8.5% | 0
6.6.27 | Éclairage du parc de stationnement couvert - Foyers lumineux applique | U |  | 8.5% | 0
6.6.28 | Éclairage du parc de stationnement couvert - Foyers lumineux au droit porte(s) de garage | U |  | 8.5% | 0
6.6.29 | Éclairage du parc de stationnement couvert - Boutons poussoirs | U |  | 8.5% | 0
6.6.30 | Éclairage du parc de stationnement couvert - Boutons poussoirs lumineux | U |  | 8.5% | 0
6.6.31 | Éclairage extérieur au-dessus des portes - Au-dessus des portes d'entrée | U |  | 8.5% | 0
6.6.32 | Éclairage extérieur au-dessus des portes - Au-dessus porte(s) de garage | U |  | 8.5% | 0
6.6.33 | Alimentation électrique des équipements techniques - Alimentation extracteurs en toiture | U |  | 8.5% | 0 |  | Observation : L’armoire de distribution des extracteurs est située dans la zone A du niveau 8 (terrasse tripode du bâtiment N°10 dit PZQ1).
6.6.34 | Alimentation électrique des équipements techniques - Alimentation extracteur du parking souterrain (MFME) | U |  | 8.5% | 0 |  | Observation : L'extracteur est situé à la MFME : TD à proximité du parking sous-terrain
6.6.35 | Alimentation électrique des équipements techniques - Alimentation machineries appareils élévateurs | U |  | 8.5% | 0 |  | Observation : localisations de départ : PZQ 1 Depuis TGBT S2/2 du bât N°10 CLARAC TGBT RADIOTHERAPIE Bât N°12 CEV TGBT niveau -1 Bât N°11
6.6.36 | Alimentation électrique des équipements techniques - Alimentation portes de garage | U |  | 8.5% | 0 |  | Observation : localisations de départ : TD à proximité
6.6.37 | Alimentation électrique des équipements techniques - Alimentation chaufferie | U |  | 8.5% | 0 |  | Observation : localisations de départ : CEV TGBT niveau -1 Bât N°11
6.6.38 | Alimentation électrique des équipements techniques - Alimentation local technique | U |  | 8.5% | 0 |  | Observation : localisations de départ : TGBT des sites concernés
6.6.39 | Alimentation électrique des équipements techniques - Alimentation pompe de relevage | U |  | 8.5% | 0 |  | Observation : localisations de départ : TD niveau -1 PZQ1
6.6.40 | Alimentation électrique des équipements techniques - Alimentation des exutoires de désenfumage | U |  | 8.5% | 0 |  | Observation : localisations de départ : CEV TGBT niveau -1 Bât N°11
6.6.41 | Alimentation électrique des équipements techniques - Alimentation de l'installation vidéo | U |  | 8.5% | 0 |  | Observation : localisations de départ : TD CFO/CFA des services
6.6.42 | Alimentation électrique des équipements techniques - Alimentations des équipements de plomberie | U |  | 8.5% | 0 |  | Observation : localisations de départ : TGBT et TD des différents établissements
6.6.43 | Alimentation électrique des équipements techniques - Alimentation de l'équipement de surpression | U |  | 8.5% | 0 |  | Observation : localisations de départ : TGBT
6.6.44 | Alimentation électrique des équipements techniques - Alimentation des installations de traitement d'eau | U |  | 8.5% | 0 |  | Observation : localisations de départ : TD
6.6.45 | Mise à la terre et liaisons équipotentielles des installations - Mise à la terre | FT |  | 8.5% | 0
6.6.46 | Mise à la terre et liaisons équipotentielles des installations - Liaisons équipotentielles | FT |  | 8.5% | 0
6.7 - PARAFOUDRE
6.7.1 | Parafoudre secondaire | U |  | 8.5% | 0
6.8 - CABLES SERIE U 1000 RO2V
6.8.1 | Fourniture et pose de Câble U 1000 RO2V 3G2,5 mm² | ml |  | 8.5% | 0
6.8.2 | Fourniture et pose de Câble U 1000 RO2V 3G 6 mm² | ml |  | 8.5% | 0
6.8.3 | Fourniture et pose de Câble U 1000 RO2V 3G 16 mm² | ml |  | 8.5% | 0
6.8.4 | Fourniture et pose de Câble U 1000 RO2V 5G 1,5 mm² | ml |  | 8.5% | 0
6.8.5 | Fourniture et pose de Câble U 1000 RO2V 5G2,5 mm² | ml |  | 8.5% | 0
6.8.6 | Fourniture et pose de Câble U 1000 RO2V 5G 25 mm² | ml |  | 8.5% | 0
6.8.7 | Fourniture et pose de Câble U 1000 RO2V 5G 35 mm² | ml |  | 8.5% | 0
6.8.8 | Fourniture et pose de Câble U1000RO2V 4 x 50 mm2 | ml |  | 8.5% | 0
6.8.9 | Fourniture et pose de Câble U1000RO2V 4 x 70 mm² | ml |  | 8.5% | 0
6.8.10 | Fourniture et pose de Câble U1000RO2V 3 x 95 + 1 x 50 mm2 | ml |  | 8.5% | 0
6.8.11 | Fourniture et pose de Câble U1000R02v 3 x 120 + 1 x 70 mm2 | ml |  | 8.5% | 0
6.8.12 | Fourniture et pose de Câble U1000R02V 3 x 185 + 1 x 95 mm2 | ml |  | 8.5% | 0
6.8.13 | Fourniture et pose de Câble U1000R02V 3 x 240 + 1 x 120 mm2 | ml |  | 8.5% | 0
6.8.14 | Fourniture et pose de cable souple HO7 RNF 3 G 6 mm² | ml |  | 8.5% | 0
6.8.15 | Fourniture et pose de cable souple HO7 RNF 5 G 10 mm² | ml |  | 8.5% | 0
6.8.16 | Fourniture et pose de cable souple HO7 RNF 5 G 16 mm² | ml |  | 8.5% | 0
6.8.17 | Câble d'alimentation générale 1x2,5mm² Cu | ml |  | 8.5% | 0
6.8.18 | Câble d'alimentation générale 1x6mm² Cu | ml |  | 8.5% | 0
6.9 - CABLE PYROLION (Anti feu)
6.9.1 | Fourniture et pose de Câble pyrolion CR1 2X 1,5 m² | ml |  | 8.5% | 0
6.9.2 | Fourniture et pose de Câble pyrolion CR1 3G 1,5 m² | ml |  | 8.5% | 0
6.9.3 | Fourniture et pose de Câble pyrolion CR1 5G 1,5 m² | ml |  | 8.5% | 0
6.10 - GAINE-CONDUIT-MOULURE-chemin de cable
6.10.1 | Fourniture et pose de Conduit pour alimentation IRO diam. 25 mm | ml |  | 8.5% | 0
6.10.2 | Fourniture et pose de Conduit pour alimentation IRO Diam 20 mm | ml |  | 8.5% | 0
6.10.3 | Fourniture et pose de Goulottes électriques PVC 18x33 mm | ml |  | 8.5% | 0
6.10.4 | Fourniture et pose de Moulure PVC, 2 cloisons intermédiaires 10x40mm | ml |  | 8.5% | 0
6.10.5 | Fourniture et pose de Goulotte DLP 155X 55 longueur 2m y compris joint de corps de couvercle et cloison de séparation. | ml |  | 8.5% | 0
6.10.6 | Fourniture et pose d'Angle pour goulotte 155 X55 | Unité |  | 8.5% | 0
6.10.7 | Fourniture et pose d'Embout pour goulotte 155X55 | Unité |  | 8.5% | 0
6.10.8 | Fourniture et pose de Plinthes électriques en PVC 20 x 50 mm | ml |  | 8.5% | 0
6.10.9 | Fourniture et pose de Plinthes électriques en PVC 20 x 70 mm | ml |  | 8.5% | 0
6.10.10 | Fourniture et pose de Moulure PVC, 1 cloison intermédiaire 10 x 30 mm | ml |  | 8.5% | 0
6.10.11 | Fourniture et pose de Moulure PVC, 2 cloisons intermédiaires 10 x 40 mm | ml |  | 8.5% | 0
6.10.12 | Fourniture et pose de Chemin de câble acier galvanisé à chaux largeur 100 mm | ml |  | 8.5% | 0
6.10.13 | Fourniture et pose de Chemin de câble acier galvanisé à chaux largeur 200 mm | ml |  | 8.5% | 0
6.10.14 | Fourniture et pose de Chemin de câble acier galvanisé à chaux largeur 300 mm | ml |  | 8.5% | 0
6.10.15 | tableau 2 rangées de 13 modules y compris porte et serrures. | Unité |  | 8.5% | 0
6.10.16 | tableau 3 rangées de 13 modules y compris portes et serrures. | Unité |  | 8.5% | 0
6.10.17 | COFFRET PLASTIQUE IP 66 classe 2 ,dimenssion H *L*P environ 1000 X 800 X 300 , 1 porte y compris chassis complet rails ,plastron ,borniers,porte et serrures | Unité |  | 8.5% | 0
6.11 - COFFRET DE DISTRIBUTION METALLIQUE
6.11.1 | Coffret metallique complete de largeur 400 mm environ,hauteur 500 mm environ ,profondeur environ 200 mm 3 rangées de 32 pas y compris porte ,charniere ,serrure ,plastron,fixation goullotte ,barre de raccordement des conducteurs de protection plus borniez de raccordement. | Unité |  | 8.5% | 0
6.11.2 | Fourniture de gaine latérale à cables externes y compris dispositifs de fixation et porte largeur environ 400 mm,hauteur 2000 mm ,profondeur 650 mm. | Unité |  | 8.5% | 0
6.11.3 | Parafoudre triphasé 380/240V | Unité |  | 8.5% | 0
6.12 - INTERRUPTEUR SECTIONNEUR
6.12.1 | Fourniture et pose d'un interrupteur sectionneur à coupure visible 4 poles de 32 ampères. | Unité |  | 8.5% | 0
6.12.2 | Fourniture et pose d'un interrupteur sectionneur à coupure visible 4 poles de 63 ampères. | Unité |  | 8.5% | 0
6.12.3 | Fourniture et pose d'un interrupteur sectionneur à coupure visible 4 poles de 100 ampères. | Unité |  | 8.5% | 0
6.13 - CONTACTEUR
6.13.1 | Fourniture et pose de Contacteur de puissance bobine 230 volts monophasé 25 ampères. | Unité |  | 8.5% | 0
6.13.2 | Fourniture et pose de Contacteur de puissance bobine 230 volts triphasé 63 ampères. | Unité |  | 8.5% | 0
6.13.3 | Fourniture et pose d'Interrupteur différentiel tétrapolairetype AC 220V-30mA-40A | Unité |  | 8.5% | 0
6.13.4 | Fourniture et pose de Disjoncteur 6 Ampère +Neutre | Unité |  | 8.5% | 0
6.13.5 | Fourniture et pose de Disjoncteur 16 Ampère +Neutre | Unité |  | 8.5% | 0
6.14 - DISJONCTEURS
6.14.1 - Disjoncteur differentiel monoblocs courbe C type spéciale informatique 30 mA pouvoir de coupure 6/10 KA
6.14.1.1 | Fourniture et pose de Disjoncteur 20 Ampère 30mA+Neutre | Unité |  | 8.5% | 0
6.14.2 - Disjoncteur TETRAPOLAIRE TRIPHASE courbe C type AC pouvoir de coupure 16 KA
6.14.2.1 | Fourniture et pose de Disjoncteur 4X32 Ampères | Unité |  | 8.5% | 0
6.14.2.2 | Fourniture et pose de Disjoncteur4X50 Ampères | Unité |  | 8.5% | 0
6.14.2.3 | Fourniture et pose de Disjoncteur4X63 Ampères | Unité |  | 8.5% | 0
6.14.2.4 | Fourniture et pose de Disjoncteur 4 x 160 Ampère | Unité |  | 8.5% | 0
6.14.2.5 | Fourniture et pose de Disjoncteur 4 x 250 Ampère | Unité |  | 8.5% | 0
6.14.2.6 | Fourniture et pose de Disjoncteur 4 x 400 Ampère | Unité |  | 8.5% | 0
6.14.2.7 | Fourniture et pose de Disjoncteur 4 x 630 Ampère | Unité |  | 8.5% | 0
6.14.2.8 | Fourniture et pose de Disjoncteur 4 x 1 200 Ampère | Unité |  | 8.5% | 0
6.14.2.9 | Fourniture et pose de Disjoncteur4X100 Ampères | Unité |  | 8.5% | 0
6.14.3 - Module de raccordement blocs différentiels adaptables aux disjoncteurs tétrapolaires
6.14.3.1 | Fourniture et pose de Bloc différentiel adaptable 30 /300 mA Intensité 40 à 63 Ampère | Unité |  | 8.5% | 0
6.14.3.2 | Fourniture et pose Bloc différentiel réglable Déclencheur pour disjoncteur 4 x 100 Ampère | Unité |  | 8.5% | 0
6.14.3.3 | Fourniture et pose Bloc différentiel réglable Déclencheur pour disjoncteur 4 x 160 Ampère | Unité |  | 8.5% | 0
6.14.3.4 | Fourniture et pose Bloc différentiel réglable Déclencheur pour disjoncteur 4 x 250 Ampère | Unité |  | 8.5% | 0
6.14.3.5 | Fourniture et pose Bloc différentiel électronique pour disjoncteur de 400 Ampère | Unité |  | 8.5% | 0
6.14.3.6 | Fourniture et pose Bloc différentiel électronique pour disjoncteur de 630 Ampère | Unité |  | 8.5% | 0
6.14.3.7 | Fourniture et pose Bloc différentiel électronique pour disjoncteur de 1200 Ampère | Unité |  | 8.5% | 0
6.14.3.8 | Fourniture et pose de Bloc différentiel adaptable 30 /300 ma intensité: 40 à 50 Ampères | Unité |  | 8.5% | 0
6.14.3.9 | Fourniture et pose de Bloc différentiel adaptable 30 /300 ma intensité: 63 Ampères | Unité |  | 8.5% | 0
6.14.3.10 | Fourniture et pose Bloc différentiel réglable Déclencheur pour disjoncteur 4X100 ampères | Unité |  | 8.5% | 0
6.15 - FOURNITURE ET POSE DE LUMINAIRES
6.15.1 | Plafonnier dalle LED encastré 600 x 600 mm + 40 W à 45 W | Unité |  | 8.5% | 0
6.15.2 | Plafonnier dalle LED encastré 600 x 600 mm + 40 W à 45 W dimmable | Unité |  | 8.5% | 0
6.15.3 | Plafonnier dalle LED encastré 1200 x 300 mm + 40 W à 45 W | Unité |  | 8.5% | 0
6.15.4 | Plafonnier dalle LED encastré 1200 x 300 mm + 40 W à 45 W dimmable | Unité |  | 8.5% | 0
6.15.5 | Hublot étanche LED | Unité |  | 8.5% | 0
6.15.6 | Fourniture de spot plafonnier orientable à LED 6 W 12 V AC/DC | Unité |  | 8.5% | 0
6.15.7 | Fourniture de luminaires étanche 65w | Unité |  | 8.5% | 0
6.15.8 | Fourniture de spot plafonnier orientable à LED 11 W 230 V | Unité |  | 8.5% | 0
6.16 - FOURNITURE ET POSE DE PRISE DE COURANT
6.16.1 | Prise de courant encastré étanche 16A, 2P+T, 250V à éclipse | Unité |  | 8.5% | 0
6.16.2 | Prise de courant en saillie étanche 16A, 2P+T, 250V à éclipse | Unité |  | 8.5% | 0
6.16.3 | Fourniture et pose Prise HYPRA 32 A, 3P+T | Unité |  | 8.5% | 0
6.16.4 | Fourniture de Fiche HYPRA 32 A, 3P+T | Unité |  | 8.5% | 0
6.16.5 | Fourniture et pose Prise HYPRA 16 A, 3P+T | Unité |  | 8.5% | 0
6.16.6 | Fourniture de Fiche HYPRA 16 A, 3P+T | Unité |  | 8.5% | 0
6.16.7 | Prise de courant encastré étanche 16 A, 2P+T, 250 V à éclipse | Unité |  | 8.5% | 0
6.16.8 | Prise de courant en saillie étanche 16 A, 2P+T, 250 V à éclipse | Unité |  | 8.5% | 0
6.16.9 | Prise mosaïque onduleur 16 A + N + Détrompeur | Unité |  | 8.5% | 0
6.16.10 | Colonne de distribution alu 4 m y compris équipement pour poste | Unité |  | 8.5% | 0
6.16.11 | Fourniture et pose de coup de point d'arrêt d'urgence | Unité |  | 8.5% | 0
6.17 - PETIT APPAREILLAGE ELECTRIQUE
6.17.1 - PETIT APPAREILLAGE ELECTRIQUE A ENCASTRER
6.17.1.1 | Fourniture et pose d'inter Va-et-vient | Unité |  | 8.5% | 0
6.17.1.2 | Fourniture et pose d'inter Double va-et-vient | Unité |  | 8.5% | 0
6.17.1.3 | Fourniture et pose de bouton Poussoir simple | Unité |  | 8.5% | 0
6.17.2 - PETIT APPAREILLAGE ELECTRIQUE EN APPARENT
6.17.2.1 | Fourniture et pose d'Inter double allumage | Unité |  | 8.5% | 0
6.17.2.2 | Fourniture et pose d'inter Va-et-vient | Unité |  | 8.5% | 0
6.17.2.3 | Fourniture et pose de bouton Poussoir simple | Unité |  | 8.5% | 0
6.17.2.4 | Fourniture et pose de détrompeur pour prise de courant ondulé. | Unité |  | 8.5% | 0
6.17.2.5 | Fourniture et pose de coup de point d'arret d'urgence à clef y compris cablages | Unité |  | 8.5% | 0
6.18 - TELEPHONIE
6.18.1 | Canal. Téléphonique en câble vinyl 10 paires diam. 9/10 | ml |  | 8.5% | 0
6.18.2 | Canal. Téléphonique en câble vinyl 15 paires diam. 9/10 | ml |  | 8.5% | 0
6.18.3 | Câble 4 paires serie 278 | ml |  | 8.5% | 0
6.18.4 | Câble 28 paires serie 278 | ml |  | 8.5% | 0
6.18.5 | Câble 56 paires serie 278 | ml |  | 8.5% | 0
6.18.6 | Reglette de répartition en tableau 8 paires | Unité |  | 8.5% | 0
6.18.7 | Réglette de répartition en tableau 14 paires | Unité |  | 8.5% | 0
6.18.8 | Division ou manchon | Unité |  | 8.5% | 0
6.18.9 | Prise informatique Rj45 cat6 | Unité |  | 8.5% | 0
6.18.10 | Câblage point d'accès 1X4 paires torsadées cat 6 250 MHZ SFTP | ml |  | 8.5% | 0
6.18.11 | Câblage point d'accès 2X4 paires torsadées cat 6 250 MHZ UTP | ml |  | 8.5% | 0
6.18.12 | Câblage point d'accès 2X4 paires torsadées cat 6 250 MHZ FTP | ml |  | 8.5% | 0
6.18.13 | Câblage point d'accès 2X4 paires torsadées cat 6 250 MHZ SFTP | ml |  | 8.5% | 0
6.18.14 | Panel 16 ports complets | Unité |  | 8.5% | 0
6.18.15 | Panel 32 ports complets | Unité |  | 8.5% | 0
6.18.16 | Cordon de brassage Cat6 | Unité |  | 8.5% | 0
6.18.17 | Coffret 12U 600x600 porte Verre | Unité |  | 8.5% | 0
6.18.18 | Mini Baie 23U 800x600 porte verre | Unité |  | 8.5% | 0
6.18.19 | Baie 42U "Cabling" 800x800 (porte Verre) y compris écran digital integré affichant la température intérieure de la baie et une sonde de température d'un mètre . | Unité |  | 8.5% | 0
6.18.20 | Baie 42U "Serveur" 1000x800 (porte nids d'abeille) + Ventilation extraction y compris écran digital integré affichant la température intérieure de la baie et une sonde de température d'un mètre . | Unité |  | 8.5% | 0
6.18.21 | Recette Cat 6 | Unité |  | 8.5% | 0
6.18.22 | Block rack 6PC pour baie | Unité |  | 8.5% | 0
6.18.23 | Passe cordon type brosse | Unité |  | 8.5% | 0
6.18.24 | bloc fibre optique multimode (4 fibres optiques) | Unité |  | 8.5% | 0
6.18.25 | Fourniture et pose câble fibre optique monomode gaine de couleur orange structuré serrée intérieur /extérieur (mèches de verre) 6 fibres. | ml |  | 8.5% | 0
6.18.26 | Fourniture et pose câble fibre optique Monomode gaine de couleur orange structuré serrée intérieur /extérieur (mèches de verre) 12 fibres. | ml |  | 8.5% | 0
6.18.27 | Fourniture et pose câble fibre optique Monomode gaine de couleur orange structuré serrée intérieur /extérieur (mèches de verre) 24 fibres. | ml |  | 8.5% | 0
6.18.28 | Fourniture et pose câble fibre optique multimode gaine de couleur Bleue structure libre (ou tubée) intérieur /extérieur (mèches de verre) 6 fibres. | ml |  | 8.5% | 0
6.18.29 | Fourniture et pose câble fibre optique multimode gaine de couleur Bleue structuré libre (ou tubée) intérieur /extérieur (mèches de verre) 12 fibres. | ml |  | 8.5% | 0
6.18.30 | Fourniture et pose câble fibre optique multimode gaine de couleur Bleue structuré libre (ou tubée) intérieur /extérieur (mèches de verre) 24 fibres. | ml |  | 8.5% | 0
6.18.31 | Fourniture et pose de cordons optique multimode de couleur orange perte optique max 0,3 Db | Unité |  | 8.5% | 0
6.18.32 | Fourniture et pose de prise optique 2 modules | Unité |  | 8.5% | 0
6.18.33 | Fourniture et pose de convertisseur cuivre fibre optique | Unité |  | 8.5% | 0
6.18.34 | Fourniture et pose de cassette fibre optique pour panneau de brassage (de 2 à 12 fibres) | Unité |  | 8.5% | 0
6.19 - EXTREMITE FIBRE OPTIQUE
6.19.1 | Tiroir Fibre optique équipé de 12 traversées SC | Unité |  | 8.5% | 0
6.19.2 | Tiroir Fibre optique équipé de 24 traversées SC | Unité |  | 8.5% | 0
6.19.3 | Cassette de lovage pour tiroir pour 12 épissures | Unité |  | 8.5% | 0
6.19.4 | Fourniture et soudure Pigtail de couleur (code Fotag) pour tiroir optique SM | Unité |  | 8.5% | 0
6.19.5 | Fourniture et soudure Pigtail de couleur (code Fotag) pour tiroir optique MM | Unité |  | 8.5% | 0
6.19.6 | Coffret d'extrémité réduit équipé de 6 traversées | Unité |  | 8.5% | 0
6.19.7 | Coffret d'extrémité réduit équipé de 12 traversées | Unité |  | 8.5% | 0
6.19.8 | Extrémité de câble durcie réalisée en en usine équipée de 4 connecteurs SC SM et d'une longueur de 30m | Unité |  | 8.5% | 0
6.19.9 | Réalisation d'épissures complémentaires dans une boite de jonction | Unité |  | 8.5% | 0
6.19.10 | Test réflectométrique d'une liaison 12 Fibres optiques | Unité |  | 8.5% | 0
6.19.11 | Test réflectométrique d'une liaison 24 Fibres optiques | Unité |  | 8.5% | 0
6.20 - VENTOUSES ELECTROMAGNETIQUES
6.20.1 - Fourniture et pose de ventouses
6.20.1.1 | Fourniture et pose d'une ventouse 24 V y compris contre plaque articulé ,bras orientable ,distenceur pour ventouses ,contacts magnétique de positionnement des portes | Unité |  | 8.5% | 0
6.20.1.2 | Fourniture et pose d'une ventouse 48 V y compris contre plaque articulé ,bras orientable ,distenceur pour ventouses ,contacts magnétique de positionnement des portes | Unité |  | 8.5% | 0
6.20.1.3 | Fourniture et pose d'une ventouse pour issues de secours y compris équerre de fixation ,contre plaque ,voyant et contacts de positionnement des portes ,ferme porte automatique . | Unité |  | 8.5% | 0
6.20.2 - ESSAIS, MISE EN SERVICE (par point d’utilisation)
6.20.2.1 | Ventouse 01 vantail | Unité |  | 8.5% | 0
6.20.2.2 | Ventouse 02 vantaux | Unité |  | 8.5% | 0
6.20.2.3 | Fourniture et pose d'un sélecteur de fermeture | Unité |  | 8.5% | 0
6.20.2.4 | Fourniture et pose d'un support de ventouse | Unité |  | 8.5% | 0
6.20.2.5 | Câblage par élément | Unité |  | 8.5% | 0
6.20.2.6 | Essais, mise en service (par élément) | Unité |  | 8.5% | 0
6.21 - ONDULEURS
6.21.1 | Fourniture et pose d'un onduleur online 1000 VA mono | Unité |  | 8.5% | 0
6.21.2 | Fourniture et pose d'un onduleur online 1500 VA mono | Unité |  | 8.5% | 0
6.21.3 | Fourniture et pose d'un onduleur online 4500 VA mono | Unité |  | 8.5% | 0
6.21.4 | Fourniture et pose d'un onduleur online 6000 VA mono | Unité |  | 8.5% | 0
6.21.5 | Fourniture et pose d'un onduleur online 10000 VA mono | Unité |  | 8.5% | 0

## DQE Travaux d'électricité SS4
ACCORD-CADRE DE TRAVAUX DE RENOVATION EN SS4 POUR LE CHUM
LOT 2 : TRAVAUX D'ELECTRICITE EN SS4
DQE
N.B. : Le DQE n'est pas contractuel. Il sert à comparer les candidats sur la base des prix du BPU qui sont contractuels.
|  | Opérateur économique Soumissionnaire |  | 0
* Les quantités sont simulées pour un besoin annuel *
N° Référence BPU | DESIGNATION DE LA NATURE DES TRAVAUX | Unité | Prix Unitaire € HT | Quantité | Prix Total € HT
1 - ETUDES ET DOCUMENTS OBLIGATOIRES SS4
1.01 | Élaboration du MOA** avec processus validé | FT | 0 | 5 | 0
1.02 | Demande de certificat d'acceptation provisoire des déchets (CAP) auprès de l'éliminateur et producteur des bordereaux de suivi de déchets contenant de l'amiante (BSDA) Article R.4412-113 du code du travail. | FT | 0 | 5 | 0
1.03 | Etablissement du RFI (rapport final d'intervention) ou DOE (comprenant notice de fonctionnement, fiche technique ….) | FT | 0 | 5 | 0
2 - ÉCHAFAUDAGES et NACELLES
Echafaudage lourd à double rangée de poteaux tubulaires, planchers de travail en acier perforé avec trappes, garde-corps, jeux d'échelles et plinthes, filets de protection (charges admissibles 500 kg/m²) :
2.01 | double transport, montage et démontage | FT | 0 | 1 | 0
2.02 | location journalière | J | 0 | 1 | 0
Echafaudage léger en éléments modulaires à emboitement, planchers de travail acier (ou cadre acier, remplissage bois) avec trappes, garde-corps, jeux d'échelles et plinthes, filets de protection (charges admissibles 200 kg/m²) :
2.03 | double transport, montage et démontage | FT | 0 | 1 | 0
2.04 | location journalière | J | 0 | 1 | 0
2.05 | Transport A/R | FT | 0 | 1 | 0
2.06 | Location nacelle, compris la protection et le nettoyage du panier en fin de travaux. | J | 0 | 1 | 0
2.07 | Engin de manutention pour la réalisation de l'ouvrage | J | 0 | 1 | 0
3 - GESTION DES DECHETS
3.01 | Déchets amiantés - EPI - matériaux amiantés déposés, visseries, plinthes, enduit… | kg | 0 | 50 | 0
3.02 | Déchets amiantés - Moyens de Protection Collectifs (MPC), …. | kg | 0 | 5 | 0
3.03 | Déchets chantier non amiantés | kg | 0 | 150 | 0
4 - DIVERS
4.1 - ARMOIRE ELECTRIQUE
4.1.1 | Consignation des départs dans l'armoire électrique | FT | 0 | 1 | 0
4.1.2 | Décablage | FT | 0 | 1 | 0
4.2 - PRESTATIONS ANNEXES
4.2.1 | Mise à jour de plan au format DWG (schémas électriques, plans d'implantation…) | U | 0 | 7 | 0
4.2.2 | Etude et prestation d'ingénierie | H | 0 | 208 | 0
4.2.3 | Mise en place d'un compteur énergie | FT | 0 | 1 | 0
4.2.4 | Rebouchage au plâtre | U | 0 | 31 | 0
4.2.5 | Pose de chemin de câble | ml | 0 | 5 | 0
5 - INTERVENTIONS/TRAVAUX ELECTRICITE SS4
5.1 - Installation de chantier
5.1.1 | Installation de chantier comprenant les mesures de confinement + Prèlévements en cours de travaux | FT | 0 | 5 | 0
5.2 - Dépose des installations existantes
5.2.1 | Dépose ensemble fils et moulure | ml | 0 | 1 | 0
5.2.2 | Dépose de chemin de câbles et câbles | ml | 0 | 150 | 0
5.2.3 | Dépose d'armoires secondaires | U | 0 | 1 | 0
5.2.4 | Dépose de prise électrique et de prise RJ45 | U | 0 | 1 | 0
5.2.5 | Dépose de détecteur automatique ou de détecteur manuel | U | 0 | 1 | 0
5.2.6 | Dépose de baie informatique et évacuation à la décharge | U | 0 | 1 | 0
5.2.7 | Appareil repère 1 4x18W encastré | U | 0 | 1 | 0
5.2.8 | Appareil repère 2 418w Basse lumi | U | 0 | 1 | 0
5.2.9 | Appareil repère 5 Park choc 2x36w | U | 0 | 1 | 0
5.2.10 | Appareil repère 7 Park choc 2x58w | U | 0 | 1 | 0
5.2.11 | Appareil repère 8 Hublot 1x9w | U | 0 | 1 | 0
5.2.12 | Appareil repère 9 Hublot 2x9w | U | 0 | 1 | 0
5.2.13 | Appareil repère 10 Réglette 1x18w | U | 0 | 1 | 0
5.2.14 | Appareil repère 13 Spot 105 | U | 0 | 1 | 0
5.2.15 | Prise radio : 32A 2P+T | U | 0 | 1 | 0
5.2.16 | Dépose prise rasoir dans salle de bains + décablage entre le pot et la réserve de la prise rasoir | U | 0 | 1 | 0
5.2.17 | Commande éclairage d'ambiance | U | 0 | 1 | 0
5.2.18 | Circuits appels malades entre GTL et pupitre appel malade dans salle 81 (surveillante) | U | 0 | 1 | 0
5.2.19 | Protection à mettre après dépose (interrupteur ou prise) | U | 0 | 1 | 0
5.3 - ARMOIRES DIVISIONNAIRES
5.3.1 | Décablage par circuit | U | 0 | 1 | 0
5.3.2 | Signalétique armoire (identification armoire, disjoncteur, filerie) | U | 0 | 5 | 0
5.3.3 | bilan de puissance | FT | 0 | 1 | 0
5.3.4 | Interrupteur 100A Tétra | U | 0 | 1 | 0
5.3.5 | Disjoncteur 2P-16A + Vigi 30mA | U | 0 | 1 | 0
5.3.6 | Cable RO2V 3x2,5² | ml | 0 | 1818 | 0
5.3.7 | Cable RO2V 3x1,5² | ml | 0 | 536 | 0
5.3.8 | Cable RO2V 5x6² | ml | 0 | 33 | 0
5.3.9 | Cable RO2V 5x10² | ml | 0 | 13 | 0
5.3.10 | Cable RO2V 5x16² | ml | 0 | 1 | 0
5.4 - INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES DE LOCAUX DE TRAVAIL - Distributions principales et divisionnaires
5.4.1 | Tableaux divisionnaires - Tableau divisionnaire TD 1 (10PC) | U | 0 | 1 | 0
5.4.2 | Tableaux divisionnaires - Tableau divisionnaire TD 2 (50 PC) | U | 0 | 1 | 0
5.4.3 | Tableaux divisionnaires - Tableau divisionnaire TD 3 (100PC) | U | 0 | 6 | 0
5.4.4 | Mise à la terre des installations | FT | 0 | 4 | 0
5.4.5 | Confection châssis pour 10 PC | U | 0 | 1 | 0
5.5 - INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES DE LOCAUX DE TRAVAIL - Branchement et Tableau Général Basse Tension (T.G.B.T.)
5.5.1 | Branchement électrique - alimentation en basse tension | FT | 0 | 1 | 0
5.5.2 | Branchement électrique - alimentation par poste d'abonné | FT | 0 | 1 | 0
5.5.3 | Tableau général basse tension (TGBT) | U | 0 | 1 | 0
DISTRIBUTION PRINCIPALE
5.5.4 | Chemins de câbles type (proposition de l'entrepreneur) | ens | 0 | 1 | 0
5.5.5 | Liaisons armoire à terminaux | ens | 0 | 1 | 0
5.6 - PERCEMENTS ET SAIGNEES Y COMPRIS EVACUATION DES GRAVOIS
5.6.1 | Percement de dalle ou de mur béton, ou béton armé jusqu’à 20cm d’épaisseur. ø<20cm | U | 0 | 8 | 0
5.6.2 | Percement de dalle ou de mur béton, ou béton armé de 21cm à 40cm d’épaisseur. ø< 20cm | U | 0 | 18 | 0
5.6.3 | Percement de mur en maçonnerie traditionnelle jusqu’à 20cm d’épaisseur. ø< 20cm | U | 0 | 1 | 0
5.6.4 | Percement de mur en maçonnerie traditionnelle de 21cm à 40cm d’épaisseur. ø< 20cm | U | 0 | 20 | 0
5.6.5 | Rebouchage de réservation de tous types. | U | 0 | 10 | 0
5.6.6 | Saignées dans murs en briques ou traditionnel jusqu’à 5cm de large. | ml | 0 | 1 | 0
5.6.7 | Saignées dans murs en béton jusqu’à 5cm de large. | ml | 0 | 1 | 0
5.6.8 | Saignées dans murs en briques ou traditionnel de 5cm à 10cm de large. | ml | 0 | 1 | 0
5.6.9 | Saignées dans murs en béton de 5cm à 10cm de large. | ml | 0 | 1 | 0
5.6.10 | Rebouchage de saignées tous types. | ml | 0 | 1 | 0
6 - FOURNITURE ET POSE APAREILLAGES ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES
6.1 - APPARAILLAGES proposés par Maître d'ouvrage
6.1.1 | Type 1 Description : Apparent : 3 x 14 W – Très Haut Rendement type RANA de SYLVANIA ou équivalent. Source : T5 – 14W | U | 0 | 1 | 0
6.1.2 | Type 2 Description : Encastré : 3 x 14 W – Classique type RANA de SYLVANIA ou équivalent. Source : T5 – 14W Localisation : Salle de réunion | U | 0 | 1 | 0
6.1.3 | Type 3 Description: Downlight encastré LED 18 W – Type SYL LIGHTER LED de SYLVANIA - φ 200 Source : LED 18 W – Flux : 1000 lm Localisation : Circulations | U | 0 | 1 | 0
6.1.4 | Type 4 Description : Spot LED 12W, Type INSTAR SWING LED de SYLVANIA ou équivalent - structure en aluminium Source :LED’s de puissance totale consommée 18w, couleur blanc naturel, durée de vie>50 000 heures Localisation : Toilettes | U | 0 | 1 | 0
6.1.5 | Type 5 Description : Hublot étanche type SARLAM LED – 16 W – ou équivalent. Source : Led – 16 W Localisation : ESCALIER | U | 0 | 1 | 0
6.1.6 | Fourniture et pose de spots encastrés sur faux plafond dont la réservation est due par le présent lot, de marque ARIC type START 230 ou équivalent + ampoule à LED en simple allumage | U | 0 | 1 | 0
6.2 - APPAREILS D'ECLAIRAGE DE SECURITE
6.2.1 | B.A.E.S 60 lumens | U | 0 | 7 | 0
6.2.2 | Grilles de protection - Pour bloc autonome courant | U | 0 | 1 | 0
6.2.3 | Grilles de protection - Pour bloc autonome antivandale | U | 0 | 1 | 0
6.2.4 | Accessoires pour blocs autonomes d'éclairage de sécurité pour ERP, locaux industriels, parkings - Etiquettes de signalisation | U | 0 | 1 | 0
6.2.5 | Accessoires pour blocs autonomes d'éclairage de sécurité pour ERP, locaux industriels, parkings - Signalisation complémentaire « Sortie » | U | 0 | 1 | 0
6.2.6 | Accessoires pour blocs autonomes d'éclairage de sécurité pour ERP, locaux industriels, parkings - Signalisation complémentaire « Sortie de secours » | U | 0 | 1 | 0
6.2.7 | Accessoires pour blocs autonomes d'éclairage de sécurité pour ERP, locaux tertiaires, etc. - Plaque de balisage | U | 0 | 1 | 0
6.2.8 | Pictogramme lisible des 2 côtés - Sortie à gauche ou à droite | U | 0 | 1 | 0
6.2.9 | Pictogramme lisible des 2 côtés - Sortie en dessous | U | 0 | 1 | 0
6.2.10 | Inscription non réversible, lisible d'un seul côté - Sortie | U | 0 | 1 | 0
6.2.11 | Inscription non réversible, lisible d'un seul côté - Sortie de secours | U | 0 | 1 | 0
6.2.12 | Blocs autonomes d'éclairage de sécurité d'évacuation (Balisage), pour ERP, locaux industriels, parkings, etc. - Bloc à usage général, en saillie | U | 0 | 1 | 0
6.2.13 | Blocs autonomes d'éclairage de sécurité d'évacuation (Balisage), pour ERP, locaux industriels, parkings, etc. - Bloc à usage général, encastrable | U | 0 | 1 | 0
6.2.14 | Blocs autonomes d'éclairage de sécurité d'évacuation (Balisage), pour ERP, locaux industriels, parkings, etc. - Bloc antivandale | U | 0 | 1 | 0
6.2.15 | Blocs autonomes d'éclairage de sécurité d'évacuation (Balisage), pour ERP, locaux industriels, parkings, etc. - Bloc étanche Plexo | U | 0 | 1 | 0
6.2.16 | Blocs autonomes d'éclairage de sécurité d'évacuation (Balisage), pour ERP, locaux industriels, parkings, etc. - Bloc pour locaux humides posé en saillie | U | 0 | 1 | 0
6.2.17 | Blocs autonomes d'éclairage de sécurité d'évacuation (Balisage), pour ERP, locaux industriels, parkings, etc. - Bloc d'usage général pour grands espaces, en saillie | U | 0 | 1 | 0
6.2.18 | Blocs autonomes d'éclairage de sécurité d'évacuation (Balisage), pour ERP, locaux industriels, parkings, etc. - Bloc d'usage général pour grands espaces, encastrables | U | 0 | 1 | 0
6.2.19 | Blocs autonomes d'éclairage de sécurité d'ambiance pour ERP, locaux industriels, parkings, etc. - Bloc à usage général, en saillie | U | 0 | 1 | 0
6.2.20 | Blocs autonomes d'éclairage de sécurité d'ambiance pour ERP, locaux industriels, parkings, etc. - Bloc à usage général encastré | U | 0 | 1 | 0
6.2.21 | Blocs autonomes d'éclairage de sécurité d'ambiance pour ERP, locaux industriels, parkings, etc. - Bloc étanche Plexo IP 55 - IK 07 | U | 0 | 1 | 0
6.2.22 | Blocs autonomes d'éclairage de sécurité d'ambiance pour ERP, locaux industriels, parkings, etc. - Bloc pour locaux humides | U | 0 | 1 | 0
6.2.23 | Bloc pour éclairage d'évacuation (de signalisation) - 6 V - Permanent - - Fixation en drapeau | U | 0 | 1 | 0
6.2.24 | Bloc pour éclairage d'évacuation (de signalisation) - 6 V - Permanent - - Fixation murale | U | 0 | 1 | 0
6.2.25 | Bloc pour éclairage d'évacuation (de signalisation) - 6 V - Permanent - - Fixation plafonnier | U | 0 | 1 | 0
6.2.26 | Bloc pour éclairage d'évacuation (de signalisation) - 6 V - Permanent - - Intégration parfaite du bloc en sous-plafond, poste en encastré | U | 0 | 1 | 0
6.2.27 | Bloc pour éclairage d'évacuation (de signalisation) - 6 V - non permanent - - Fixation en drapeau | U | 0 | 1 | 0
6.2.28 | Bloc pour éclairage d'évacuation (de signalisation) - 6 V - non permanent - - Fixation murale | U | 0 | 1 | 0
6.2.29 | Bloc pour éclairage d'évacuation (de signalisation) - 6 V - non permanent - - Fixation plafonnier | U | 0 | 1 | 0
6.2.30 | Bloc pour éclairage d'évacuation (de signalisation) - 6 V - non permanent - - Intégration parfaite du bloc en sous-plafond, poste en encastré | U | 0 | 1 | 0
6.2.31 | Bloc pour éclairage d'ambiance - - Fixation en drapeau | U | 0 | 1 | 0
6.2.32 | Bloc pour éclairage d'ambiance - - Fixation murale | U | 0 | 1 | 0
6.2.33 | Bloc pour éclairage d'ambiance - - Fixation plafonnier | U | 0 | 1 | 0
6.2.34 | Bloc pour éclairage d'ambiance - - Intégration parfaite du bloc en sous-plafond, poste en encastré | U | 0 | 1 | 0
6.2.35 | Coffrets de télécommande des blocs autonomes - Coffret de télécommande multifonctions évolutif complet jusqu'à 300 blocs | U | 0 | 1 | 0
6.2.36 | Coffrets de télécommande des blocs autonomes - Report à distance pour télécommande | U | 0 | 1 | 0
6.2.37 | Coffrets de télécommande des blocs autonomes - Interrupteur de BAES à clé du programme Celiane | U | 0 | 1 | 0
6.2.38 | Coffrets de télécommande des blocs autonomes - Interrupteur de BAES à clé du programme Mosaïc | U | 0 | 1 | 0
6.2.39 | Circuits d'alimentation des blocs autonomes | FT | 0 | 1 | 0
6.2.40 | Blocs autonomes d'éclairage de sécurité pour cages d'escaliers d'habitation - Bloc BAEH SATI | U | 0 | 1 | 0
6.2.41 | Blocs autonomes d'éclairage de sécurité pour cages d'escaliers d'habitation - Bloc BAEH non SATI | U | 0 | 1 | 0
6.2.42 | Blocs autonomes d'éclairage de sécurité pour cages d'escaliers d'habitation - Bloc BAEH antivandale non SATI - IP 40 - IK 04 | U | 0 | 1 | 0
6.2.43 | Blocs autonomes d'éclairage de sécurité d'évacuation (balisage) pour petits établissements et petits ERP | FT | 0 | 1 | 0
6.2.44 | Circuits d'alimentation des blocs autonomes - Pour cages d'escaliers d'habitation | FT | 0 | 1 | 0
6.2.45 | Circuits d'alimentation des blocs autonomes - Pour cages d'escaliers d'habitation | FT | 0 | 1 | 0
6.2.46 | Circuits d'alimentation des blocs autonomes - Pour petits établissements et petits ERP | FT | 0 | 1 | 0
6.2.47 | Circuits d'alimentation des blocs autonomes - Pour petits établissements et petits ERP | FT | 0 | 1 | 0
6.2.48 | Télécommande universelle de bloc de sécurité | Unité | 0 | 1 | 0
6.3 - APPAREILLAGES DIVERS
6.3.1 | Interrupteur V.V encastré - complet | U | 0 | 50 | 0
6.3.2 | Bouton poussoir encastré | U | 0 | 44 | 0
6.3.3 | Bouton poussoir - 2 modules | U | 0 | 1 | 0
6.3.4 | Bouton poussoir lumineux encastré | U | 0 | 7 | 0
6.3.5 | Prise de courant 10/16A+T encastrée avec griffe | U | 0 | 76 | 0
6.3.6 | Prise de courant 10/16A+T pour GTL | U | 0 | 63 | 0
6.3.7 | Prise de courant 10/16A+T à détrompeur | U | 0 | 14 | 0
6.3.8 | Prise de courant 10/16A+T encastrée étanche | U | 0 | 12 | 0
6.3.9 | Prise de courant 10/16A+T étanche saillie | U | 0 | 5 | 0
6.3.10 | Boite de dérivation monophasée | U | 0 | 58 | 0
6.3.11 | Boite de dérivation triphasée | U | 0 | 1 | 0
6.3.12 | Obturateur 2 modules + accessoires | U | 0 | 102 | 0
6.4 - MODERNISATION GTL
6.4.1 | remplacement éclairage GTL par LED, en gardant le même lux existant | U | 0 | 1 | 0
6.5 - RESEAU DE TERRE
6.5.1 | Circuit de terre en fond de fouille | ens | 0 | 1 | 0
6.5.2 | Liaisons équipotentielles | ens | 0 | 1 | 0
6.5.3 | Barrette de terre et plat de cuivre percé | ens | 0 | 1 | 0
6.5.4 | Mises à la terre des huisseries et des équipements | ens | 0 | 3 | 0
6.6 - INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES DE LOCAUX DE TRAVAIL - Équipements électriques des locaux
6.6.1 | Installations sur minuteries - Foyers lumineux plafonniers | U | 0 | 1 | 0
6.6.2 | Installations sur minuteries - Foyers lumineux applique | U | 0 | 1 | 0
6.6.3 | Installations sur minuteries - Boutons poussoirs | U | 0 | 1 | 0
6.6.4 | Installations sur minuteries - Boutons poussoirs lumineux | U | 0 | 1 | 0
6.6.5 | Installations sur minuteries - Foyers lumineux avec veilleuse | U | 0 | 1 | 0
6.6.6 | Installations sur minuteries - Prises de courant 16 A 2P+T | U | 0 | 1 | 0
6.6.7 | Installations en allumages va-et-vient - À deux points de commande | U | 0 | 1 | 0
6.6.8 | Installations en allumages va-et-vient - À trois points de commande | U | 0 | 1 | 0
6.6.9 | Installations en allumages va-et-vient - À quatre points de commande | U | 0 | 1 | 0
6.6.10 | Installations en allumages va-et-vient - À points de commande | U | 0 | 1 | 0
6.6.11 | Équipements électriques des locaux communs et services généraux - Foyer lumineux centre simple allumage | U | 0 | 1 | 0
6.6.12 | Équipements électriques des locaux communs et services généraux - Foyer lumineux centre allumage va-et-vient | U | 0 | 1 | 0
6.6.13 | Équipements électriques des locaux communs et services généraux - Foyer lumineux applique simple allumage | U | 0 | 1 | 0
6.6.14 | Équipements électriques des locaux communs et services généraux - Foyer lumineux applique allumage va-et-vient | U | 0 | 1 | 0
6.6.15 | Équipements électriques des locaux communs et services généraux - Foyer lumineux avec veilleuse | U | 0 | 1 | 0
6.6.16 | Équipements électriques des locaux communs et services généraux - Prises de courant 16 A 2P+T sous interrupteur | U | 0 | 1 | 0
6.6.17 | Équipements électriques des locaux communs et services généraux - Prises de courant 16 A 2P+T | U | 0 | 1 | 0
6.6.18 | Équipements électriques des locaux communs et services généraux - Prises de courant pour amplificateurs TV | U | 0 | 1 | 0
6.6.19 | Équipements électriques des locaux communs et services généraux - Commande par minuterie | U | 0 | 1 | 0
6.6.20 | Équipements électriques des locaux communs et services généraux - Boutons poussoirs | U | 0 | 1 | 0
6.6.21 | Équipements électriques des locaux communs et services généraux - Boutons poussoirs lumineux | U | 0 | 1 | 0
6.6.22 | Équipements électriques des locaux communs et services généraux - | U | 0 | 1 | 0
6.6.23 | Équipement électrique des autres locaux - Appareillages de commande et prises de courant pour installations encastrées | U | 0 | 1 | 0
6.6.24 | Équipement électrique des autres locaux - Appareillages de commande et prises de courant pour installations sous systèmes de plinthes et/ou goulottes | U | 0 | 1 | 0
6.6.25 | Équipement électrique des autres locaux - Appareillages de commande et prises de courant pour installations apparentes | U | 0 | 1 | 0
6.6.26 | Éclairage du parc de stationnement couvert - Foyers lumineux plafonniers | U | 0 | 1 | 0
6.6.27 | Éclairage du parc de stationnement couvert - Foyers lumineux applique | U | 0 | 1 | 0
6.6.28 | Éclairage du parc de stationnement couvert - Foyers lumineux au droit porte(s) de garage | U | 0 | 1 | 0
6.6.29 | Éclairage du parc de stationnement couvert - Boutons poussoirs | U | 0 | 1 | 0
6.6.30 | Éclairage du parc de stationnement couvert - Boutons poussoirs lumineux | U | 0 | 1 | 0
6.6.31 | Éclairage extérieur au-dessus des portes - Au-dessus des portes d'entrée | U | 0 | 1 | 0
6.6.32 | Éclairage extérieur au-dessus des portes - Au-dessus porte(s) de garage | U | 0 | 1 | 0
6.6.33 | Alimentation électrique des équipements techniques - Alimentation extracteurs en toiture | U | 0 | 1 | 0
6.6.34 | Alimentation électrique des équipements techniques - Alimentation extracteur du parking souterrain (MFME) | U | 0 | 1 | 0
6.6.35 | Alimentation électrique des équipements techniques - Alimentation machineries appareils élévateurs | U | 0 | 1 | 0
6.6.36 | Alimentation électrique des équipements techniques - Alimentation portes de garage | U | 0 | 1 | 0
6.6.37 | Alimentation électrique des équipements techniques - Alimentation chaufferie | U | 0 | 1 | 0
6.6.38 | Alimentation électrique des équipements techniques - Alimentation local technique | U | 0 | 1 | 0
6.6.39 | Alimentation électrique des équipements techniques - Alimentation pompe de relevage | U | 0 | 1 | 0
6.6.40 | Alimentation électrique des équipements techniques - Alimentation des exutoires de désenfumage | U | 0 | 1 | 0
6.6.41 | Alimentation électrique des équipements techniques - Alimentation de l'installation vidéo | U | 0 | 1 | 0
6.6.42 | Alimentation électrique des équipements techniques - Alimentations des équipements de plomberie | U | 0 | 1 | 0
6.6.43 | Alimentation électrique des équipements techniques - Alimentation de l'équipement de surpression | U | 0 | 1 | 0
6.6.44 | Alimentation électrique des équipements techniques - Alimentation des installations de traitement d'eau | U | 0 | 1 | 0
6.6.45 | Mise à la terre et liaisons équipotentielles des installations - Mise à la terre | FT | 0 | 1 | 0
6.6.46 | Mise à la terre et liaisons équipotentielles des installations - Liaisons équipotentielles | FT | 0 | 1 | 0
6.7 - PARAFOUDRE
6.7.1 | Parafoudre secondaire | U | 0 | 1 | 0
6.8 - CABLES SERIE U 1000 RO2V
6.8.1 | Fourniture et pose de Câble U 1000 RO2V 3G2,5 mm² | ml | 0 | 180 | 0
6.8.2 | Fourniture et pose de Câble U 1000 RO2V 3G 6 mm² | ml | 0 | 1 | 0
6.8.3 | Fourniture et pose de Câble U 1000 RO2V 3G 16 mm² | ml | 0 | 1 | 0
6.8.4 | Fourniture et pose de Câble U 1000 RO2V 5G 1,5 mm² | ml | 0 | 1 | 0
6.8.5 | Fourniture et pose de Câble U 1000 RO2V 5G2,5 mm² | ml | 0 | 1 | 0
6.8.6 | Fourniture et pose de Câble U 1000 RO2V 5G 25 mm² | ml | 0 | 37 | 0
6.8.7 | Fourniture et pose de Câble U 1000 RO2V 5G 35 mm² | ml | 0 | 1 | 0
6.8.8 | Fourniture et pose de Câble U1000RO2V 4 x 50 mm2 | ml | 0 | 1 | 0
6.8.9 | Fourniture et pose de Câble U1000RO2V 4 x 70 mm² | ml | 0 | 144 | 0
6.8.10 | Fourniture et pose de Câble U1000RO2V 3 x 95 + 1 x 50 mm2 | ml | 0 | 1 | 0
6.8.11 | Fourniture et pose de Câble U1000R02v 3 x 120 + 1 x 70 mm2 | ml | 0 | 1 | 0
6.8.12 | Fourniture et pose de Câble U1000R02V 3 x 185 + 1 x 95 mm2 | ml | 0 | 1 | 0
6.8.13 | Fourniture et pose de Câble U1000R02V 3 x 240 + 1 x 120 mm2 | ml | 0 | 1 | 0
6.8.14 | Fourniture et pose de cable souple HO7 RNF 3 G 6 mm² | ml | 0 | 1 | 0
6.8.15 | Fourniture et pose de cable souple HO7 RNF 5 G 10 mm² | ml | 0 | 1 | 0
6.8.16 | Fourniture et pose de cable souple HO7 RNF 5 G 16 mm² | ml | 0 | 1 | 0
6.8.17 | Câble d'alimentation générale 1x2,5mm² Cu | ml | 0 | 1 | 0
6.8.18 | Câble d'alimentation générale 1x6mm² Cu | ml | 0 | 1 | 0
6.9 - CABLE PYROLION (Anti feu)
6.9.1 | Fourniture et pose de Câble pyrolion CR1 2X 1,5 m² | ml | 0 | 1 | 0
6.9.2 | Fourniture et pose de Câble pyrolion CR1 3G 1,5 m² | ml | 0 | 1 | 0
6.9.3 | Fourniture et pose de Câble pyrolion CR1 5G 1,5 m² | ml | 0 | 1 | 0
6.10 - GAINE-CONDUIT-MOULURE-chemin de cable
6.10.1 | Fourniture et pose de Conduit pour alimentation IRO diam. 25 mm | ml | 0 | 1 | 0
6.10.2 | Fourniture et pose de Conduit pour alimentation IRO Diam 20 mm | ml | 0 | 34 | 0
6.10.3 | Fourniture et pose de Goulottes électriques PVC 18x33 mm | ml | 0 | 1 | 0
6.10.4 | Fourniture et pose de Moulure PVC, 2 cloisons intermédiaires 10x40mm | ml | 0 | 32 | 0
6.10.5 | Fourniture et pose de Goulotte DLP 155X 55 longueur 2m y compris joint de corps de couvercle et cloison de séparation. | ml | 0 | 47 | 0
6.10.6 | Fourniture et pose d'Angle pour goulotte 155 X55 | Unité | 0 | 47 | 0
6.10.7 | Fourniture et pose d'Embout pour goulotte 155X55 | Unité | 0 | 40 | 0
6.10.8 | Fourniture et pose de Plinthes électriques en PVC 20 x 50 mm | ml | 0 | 1 | 0
6.10.9 | Fourniture et pose de Plinthes électriques en PVC 20 x 70 mm | ml | 0 | 1 | 0
6.10.10 | Fourniture et pose de Moulure PVC, 1 cloison intermédiaire 10 x 30 mm | ml | 0 | 27 | 0
6.10.11 | Fourniture et pose de Moulure PVC, 2 cloisons intermédiaires 10 x 40 mm | ml | 0 | 1 | 0
6.10.12 | Fourniture et pose de Chemin de câble acier galvanisé à chaux largeur 100 mm | ml | 0 | 1 | 0
6.10.13 | Fourniture et pose de Chemin de câble acier galvanisé à chaux largeur 200 mm | ml | 0 | 1 | 0
6.10.14 | Fourniture et pose de Chemin de câble acier galvanisé à chaux largeur 300 mm | ml | 0 | 162 | 0
6.10.15 | tableau 2 rangées de 13 modules y compris porte et serrures. | Unité | 0 | 1 | 0
6.10.16 | tableau 3 rangées de 13 modules y compris portes et serrures. | Unité | 0 | 1 | 0
6.10.17 | COFFRET PLASTIQUE IP 66 classe 2 ,dimenssion H *L*P environ 1000 X 800 X 300 , 1 porte y compris chassis complet rails ,plastron ,borniers,porte et serrures | Unité | 0 | 1 | 0
6.11 - COFFRET DE DISTRIBUTION METALLIQUE
6.11.1 | Coffret metallique complete de largeur 400 mm environ,hauteur 500 mm environ ,profondeur environ 200 mm 3 rangées de 32 pas y compris porte ,charniere ,serrure ,plastron,fixation goullotte ,barre de raccordement des conducteurs de protection plus borniez de raccordement. | Unité | 0 | 1 | 0
6.11.2 | Fourniture de gaine latérale à cables externes y compris dispositifs de fixation et porte largeur environ 400 mm,hauteur 2000 mm ,profondeur 650 mm. | Unité | 0 | 1 | 0
6.11.3 | Parafoudre triphasé 380/240V | Unité | 0 | 1 | 0
6.12 - INTERRUPTEUR SECTIONNEUR
6.12.1 | Fourniture et pose d'un interrupteur sectionneur à coupure visible 4 poles de 32 ampères. | Unité | 0 | 1 | 0
6.12.2 | Fourniture et pose d'un interrupteur sectionneur à coupure visible 4 poles de 63 ampères. | Unité | 0 | 1 | 0
6.12.3 | Fourniture et pose d'un interrupteur sectionneur à coupure visible 4 poles de 100 ampères. | Unité | 0 | 1 | 0
6.13 - CONTACTEUR
6.13.1 | Fourniture et pose de Contacteur de puissance bobine 230 volts monophasé 25 ampères. | Unité | 0 | 1 | 0
6.13.2 | Fourniture et pose de Contacteur de puissance bobine 230 volts triphasé 63 ampères. | Unité | 0 | 1 | 0
6.13.3 | Fourniture et pose d'Interrupteur différentiel tétrapolairetype AC 220V-30mA-40A | Unité | 0 | 1 | 0
6.13.4 | Fourniture et pose de Disjoncteur 6 Ampère +Neutre | Unité | 0 | 1 | 0
6.13.5 | Fourniture et pose de Disjoncteur 16 Ampère +Neutre | Unité | 0 | 1 | 0
6.14 - DISJONCTEURS
6.14.1 - Disjoncteur differentiel monoblocs courbe C type spéciale informatique 30 mA pouvoir de coupure 6/10 KA
6.14.1.1 | Fourniture et pose de Disjoncteur 20 Ampère 30mA+Neutre | Unité | 0 | 1 | 0
6.14.2 - Disjoncteur TETRAPOLAIRE TRIPHASE courbe C type AC pouvoir de coupure 16 KA
6.14.2.1 | Fourniture et pose de Disjoncteur 4X32 Ampères | Unité | 0 | 1 | 0
6.14.2.2 | Fourniture et pose de Disjoncteur4X50 Ampères | Unité | 0 | 1 | 0
6.14.2.3 | Fourniture et pose de Disjoncteur4X63 Ampères | Unité | 0 | 1 | 0
6.14.2.4 | Fourniture et pose de Disjoncteur 4 x 160 Ampère | Unité | 0 | 1 | 0
6.14.2.5 | Fourniture et pose de Disjoncteur 4 x 250 Ampère | Unité | 0 | 1 | 0
6.14.2.6 | Fourniture et pose de Disjoncteur 4 x 400 Ampère | Unité | 0 | 1 | 0
6.14.2.7 | Fourniture et pose de Disjoncteur 4 x 630 Ampère | Unité | 0 | 1 | 0
6.14.2.8 | Fourniture et pose de Disjoncteur 4 x 1 200 Ampère | Unité | 0 | 1 | 0
6.14.2.9 | Fourniture et pose de Disjoncteur4X100 Ampères | Unité | 0 | 1 | 0
6.14.3 - Module de raccordement blocs différentiels adaptables aux disjoncteurs tétrapolaires
6.14.3.1 | Fourniture et pose de Bloc différentiel adaptable 30 /300 mA Intensité 40 à 63 Ampère | Unité | 0 | 5 | 0
6.14.3.2 | Fourniture et pose Bloc différentiel réglable Déclencheur pour disjoncteur 4 x 100 Ampère | Unité | 0 | 1 | 0
6.14.3.3 | Fourniture et pose Bloc différentiel réglable Déclencheur pour disjoncteur 4 x 160 Ampère | Unité | 0 | 1 | 0
6.14.3.4 | Fourniture et pose Bloc différentiel réglable Déclencheur pour disjoncteur 4 x 250 Ampère | Unité | 0 | 1 | 0
6.14.3.5 | Fourniture et pose Bloc différentiel électronique pour disjoncteur de 400 Ampère | Unité | 0 | 1 | 0
6.14.3.6 | Fourniture et pose Bloc différentiel électronique pour disjoncteur de 630 Ampère | Unité | 0 | 1 | 0
6.14.3.7 | Fourniture et pose Bloc différentiel électronique pour disjoncteur de 1200 Ampère | Unité | 0 | 1 | 0
6.14.3.8 | Fourniture et pose de Bloc différentiel adaptable 30 /300 ma intensité: 40 à 50 Ampères | Unité | 0 | 1 | 0
6.14.3.9 | Fourniture et pose de Bloc différentiel adaptable 30 /300 ma intensité: 63 Ampères | Unité | 0 | 1 | 0
6.14.3.10 | Fourniture et pose Bloc différentiel réglable Déclencheur pour disjoncteur 4X100 ampères | Unité | 0 | 1 | 0
6.15 - FOURNITURE ET POSE DE LUMINAIRES
6.15.1 | Plafonnier dalle LED encastré 600 x 600 mm + 40 W à 45 W | Unité | 0 | 4 | 0
6.15.2 | Plafonnier dalle LED encastré 600 x 600 mm + 40 W à 45 W dimmable | Unité | 0 | 1 | 0
6.15.3 | Plafonnier dalle LED encastré 1200 x 300 mm + 40 W à 45 W | Unité | 0 | 24 | 0
6.15.4 | Plafonnier dalle LED encastré 1200 x 300 mm + 40 W à 45 W dimmable | Unité | 0 | 1 | 0
6.15.5 | Hublot étanche LED | Unité | 0 | 2 | 0
6.15.6 | Fourniture de spot plafonnier orientable à LED 6 W 12 V AC/DC | Unité | 0 | 15 | 0
6.15.7 | Fourniture de luminaires étanche 65w | Unité | 0 | 29 | 0
6.15.8 | Fourniture de spot plafonnier orientable à LED 11 W 230 V | Unité | 0 | 43 | 0
6.16 - FOURNITURE ET POSE DE PRISE DE COURANT
6.16.1 | Prise de courant encastré étanche 16A, 2P+T, 250V à éclipse | Unité | 0 | 1 | 0
6.16.2 | Prise de courant en saillie étanche 16A, 2P+T, 250V à éclipse | Unité | 0 | 10 | 0
6.16.3 | Fourniture et pose Prise HYPRA 32 A, 3P+T | Unité | 0 | 4 | 0
6.16.4 | Fourniture de Fiche HYPRA 32 A, 3P+T | Unité | 0 | 3 | 0
6.16.5 | Fourniture et pose Prise HYPRA 16 A, 3P+T | Unité | 0 | 2 | 0
6.16.6 | Fourniture de Fiche HYPRA 16 A, 3P+T | Unité | 0 | 1 | 0
6.16.7 | Prise de courant encastré étanche 16 A, 2P+T, 250 V à éclipse | Unité | 0 | 1 | 0
6.16.8 | Prise de courant en saillie étanche 16 A, 2P+T, 250 V à éclipse | Unité | 0 | 2 | 0
6.16.9 | Prise mosaïque onduleur 16 A + N + Détrompeur | Unité | 0 | 12 | 0
6.16.10 | Colonne de distribution alu 4 m y compris équipement pour poste | Unité | 0 | 1 | 0
6.16.11 | Fourniture et pose de coup de point d'arrêt d'urgence | Unité | 0 | 1 | 0
6.17 - PETIT APPAREILLAGE ELECTRIQUE
6.17.1 - PETIT APPAREILLAGE ELECTRIQUE A ENCASTRER
6.17.1.1 | Fourniture et pose d'inter Va-et-vient | Unité | 0 | 1 | 0
6.17.1.2 | Fourniture et pose d'inter Double va-et-vient | Unité | 0 | 1 | 0
6.17.1.3 | Fourniture et pose de bouton Poussoir simple | Unité | 0 | 1 | 0
6.17.2 - PETIT APPAREILLAGE ELECTRIQUE EN APPARENT
6.17.2.1 | Fourniture et pose d'Inter double allumage | Unité | 0 | 1 | 0
6.17.2.2 | Fourniture et pose d'inter Va-et-vient | Unité | 0 | 5 | 0
6.17.2.3 | Fourniture et pose de bouton Poussoir simple | Unité | 0 | 1 | 0
6.17.2.4 | Fourniture et pose de détrompeur pour prise de courant ondulé. | Unité | 0 | 1 | 0
6.17.2.5 | Fourniture et pose de coup de point d'arret d'urgence à clef y compris cablages | Unité | 0 | 1 | 0
6.18 - TELEPHONIE
6.18.1 | Canal. Téléphonique en câble vinyl 10 paires diam. 9/10 | ml | 0 | 1 | 0
6.18.2 | Canal. Téléphonique en câble vinyl 15 paires diam. 9/10 | ml | 0 | 1 | 0
6.18.3 | Câble 4 paires serie 278 | ml | 0 | 1 | 0
6.18.4 | Câble 28 paires serie 278 | ml | 0 | 1 | 0
6.18.5 | Câble 56 paires serie 278 | ml | 0 | 1 | 0
6.18.6 | Reglette de répartition en tableau 8 paires | Unité | 0 | 1 | 0
6.18.7 | Réglette de répartition en tableau 14 paires | Unité | 0 | 1 | 0
6.18.8 | Division ou manchon | Unité | 0 | 1 | 0
6.18.9 | Prise informatique Rj45 cat6 | Unité | 0 | 18 | 0
6.18.10 | Câblage point d'accès 1X4 paires torsadées cat 6 250 MHZ SFTP | ml | 0 | 1 | 0
6.18.11 | Câblage point d'accès 2X4 paires torsadées cat 6 250 MHZ UTP | ml | 0 | 2731 | 0
6.18.12 | Câblage point d'accès 2X4 paires torsadées cat 6 250 MHZ FTP | ml | 0 | 1 | 0
6.18.13 | Câblage point d'accès 2X4 paires torsadées cat 6 250 MHZ SFTP | ml | 0 | 1 | 0
6.18.14 | Panel 16 ports complets | Unité | 0 | 1 | 0
6.18.15 | Panel 32 ports complets | Unité | 0 | 4 | 0
6.18.16 | Cordon de brassage Cat6 | Unité | 0 | 84 | 0
6.18.17 | Coffret 12U 600x600 porte Verre | Unité | 0 | 1 | 0
6.18.18 | Mini Baie 23U 800x600 porte verre | Unité | 0 | 1 | 0
6.18.19 | Baie 42U "Cabling" 800x800 (porte Verre) y compris écran digital integré affichant la température intérieure de la baie et une sonde de température d'un mètre . | Unité | 0 | 1 | 0
6.18.20 | Baie 42U "Serveur" 1000x800 (porte nids d'abeille) + Ventilation extraction y compris écran digital integré affichant la température intérieure de la baie et une sonde de température d'un mètre . | Unité | 0 | 1 | 0
6.18.21 | Recette Cat 6 | Unité | 0 | 84 | 0
6.18.22 | Block rack 6PC pour baie | Unité | 0 | 1 | 0
6.18.23 | Passe cordon type brosse | Unité | 0 | 3 | 0
6.18.24 | bloc fibre optique multimode (4 fibres optiques) | Unité | 0 | 1 | 0
6.18.25 | Fourniture et pose câble fibre optique monomode gaine de couleur orange structuré serrée intérieur /extérieur (mèches de verre) 6 fibres. | ml | 0 | 1 | 0
6.18.26 | Fourniture et pose câble fibre optique Monomode gaine de couleur orange structuré serrée intérieur /extérieur (mèches de verre) 12 fibres. | ml | 0 | 1 | 0
6.18.27 | Fourniture et pose câble fibre optique Monomode gaine de couleur orange structuré serrée intérieur /extérieur (mèches de verre) 24 fibres. | ml | 0 | 1 | 0
6.18.28 | Fourniture et pose câble fibre optique multimode gaine de couleur Bleue structure libre (ou tubée) intérieur /extérieur (mèches de verre) 6 fibres. | ml | 0 | 1 | 0
6.18.29 | Fourniture et pose câble fibre optique multimode gaine de couleur Bleue structuré libre (ou tubée) intérieur /extérieur (mèches de verre) 12 fibres. | ml | 0 | 1 | 0
6.18.30 | Fourniture et pose câble fibre optique multimode gaine de couleur Bleue structuré libre (ou tubée) intérieur /extérieur (mèches de verre) 24 fibres. | ml | 0 | 1 | 0
6.18.31 | Fourniture et pose de cordons optique multimode de couleur orange perte optique max 0,3 Db | Unité | 0 | 1 | 0
6.18.32 | Fourniture et pose de prise optique 2 modules | Unité | 0 | 47 | 0
6.18.33 | Fourniture et pose de convertisseur cuivre fibre optique | Unité | 0 | 1 | 0
6.18.34 | Fourniture et pose de cassette fibre optique pour panneau de brassage (de 2 à 12 fibres) | Unité | 0 | 1 | 0
6.19 - EXTREMITE FIBRE OPTIQUE
6.19.1 | Tiroir Fibre optique équipé de 12 traversées SC | Unité | 0 | 1 | 0
6.19.2 | Tiroir Fibre optique équipé de 24 traversées SC | Unité | 0 | 1 | 0
6.19.3 | Cassette de lovage pour tiroir pour 12 épissures | Unité | 0 | 1 | 0
6.19.4 | Fourniture et soudure Pigtail de couleur (code Fotag) pour tiroir optique SM | Unité | 0 | 1 | 0
6.19.5 | Fourniture et soudure Pigtail de couleur (code Fotag) pour tiroir optique MM | Unité | 0 | 1 | 0
6.19.6 | Coffret d'extrémité réduit équipé de 6 traversées | Unité | 0 | 1 | 0
6.19.7 | Coffret d'extrémité réduit équipé de 12 traversées | Unité | 0 | 1 | 0
6.19.8 | Extrémité de câble durcie réalisée en en usine équipée de 4 connecteurs SC SM et d'une longueur de 30m | Unité | 0 | 1 | 0
6.19.9 | Réalisation d'épissures complémentaires dans une boite de jonction | Unité | 0 | 1 | 0
6.19.10 | Test réflectométrique d'une liaison 12 Fibres optiques | Unité | 0 | 1 | 0
6.19.11 | Test réflectométrique d'une liaison 24 Fibres optiques | Unité | 0 | 1 | 0
6.20 - VENTOUSES ELECTROMAGNETIQUES
6.20.1 - Fourniture et pose de ventouses
6.20.1.1 | Fourniture et pose d'une ventouse 24 V y compris contre plaque articulé ,bras orientable ,distenceur pour ventouses ,contacts magnétique de positionnement des portes | Unité | 0 | 1 | 0
6.20.1.2 | Fourniture et pose d'une ventouse 48 V y compris contre plaque articulé ,bras orientable ,distenceur pour ventouses ,contacts magnétique de positionnement des portes | Unité | 0 | 1 | 0
6.20.1.3 | Fourniture et pose d'une ventouse pour issues de secours y compris équerre de fixation ,contre plaque ,voyant et contacts de positionnement des portes ,ferme porte automatique . | Unité | 0 | 1 | 0
6.20.2 - ESSAIS, MISE EN SERVICE (par point d’utilisation)
6.20.2.1 | Ventouse 01 vantail | Unité | 0 | 1 | 0
6.20.2.2 | Ventouse 02 vantaux | Unité | 0 | 1 | 0
6.20.2.3 | Fourniture et pose d'un sélecteur de fermeture | Unité | 0 | 1 | 0
6.20.2.4 | Fourniture et pose d'un support de ventouse | Unité | 0 | 1 | 0
6.20.2.5 | Câblage par élément | Unité | 0 | 1 | 0
6.20.2.6 | Essais, mise en service (par élément) | Unité | 0 | 1 | 0
6.21 - ONDULEURS
6.21.1 | Fourniture et pose d'un onduleur online 1000 VA mono | Unité | 0 | 1 | 0
6.21.2 | Fourniture et pose d'un onduleur online 1500 VA mono | Unité | 0 | 1 | 0
6.21.3 | Fourniture et pose d'un onduleur online 4500 VA mono | Unité | 0 | 1 | 0
6.21.4 | Fourniture et pose d'un onduleur online 6000 VA mono | Unité | 0 | 1 | 0
6.21.5 | Fourniture et pose d'un onduleur online 10000 VA mono | Unité | 0 | 1 | 0
|  | Sous -totaux par poste |  |  | Prix totaux € HT
|  | 1 - ETUDES ET DOCUMENTS OBLIGATOIRES SS4 |  |  | 0
|  | 2 - ÉCHAFAUDAGES et NACELLES |  |  | 0
|  | 3 - GESTION DES DECHETS |  |  | 0
|  | 4 - DIVERS |  |  | 0
|  | 5 - INTERVENTIONS/TRAVAUX ELECTRICITE SS4 |  |  | 0
|  | 6 - FOURNITURE ET POSE APAREILLAGES ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES |  |  | 0
|  | Montant total DQE € HT |  |  | 0