MARCHE DE SERVICES

N° 25 017 PC

Maintenances préventive et corrective, et remise à niveau, des installations C.V.C

(Chauffage, ventilation, climatisation) et de plomberie
des bâtiments du Parc national de Port-Cros

CADRE DE MEMOIRE TECHNIQUE

(À renseigner par le soumissionnaire)

Une attention particulière devra être apportée aux renseignements de cette trame de mémoire technique qui constitue la proposition technique du candidat :

- Cette trame permettra au PNPC de juger le candidat sur les éléments relatifs aux exigences du CCTP.

- Il s’agit de reporter dans ce cadre les éléments spécifiques à la consultation visée en objet, permettant de juger l’offre.

- Des renvois pourront être effectués en annexe au présent cadre à la condition qu’ils soient clairement identifiés et joints au présent document.

- Conformité du matériel proposé

Afin de s'assurer de la conformité des matériels et équipements demandés dans le cadre du bordereau des prix unitaires, le candidat doit impérativement fournir les fiches techniques des matériels suivants dont les descriptifs figurent au bordereau des prix unitaires :

- 4-1	ballon E.C.S 150 l

- 4-3	ballon E.C.S 200 l

- 4-7	sèche serviette d’une puissance de 1000 W

- 4-8	pompe de relevage

- 4-9	caisson VMC simple flux hygroréglable

- 4_10	mitigeur monocommande de lavabo salle de bain

- 4-11	mitigeur monocommande d’évier de cuisine

- 4-12	mitigeur monocommande Douche

- 4-13	barre de douche chromé

- 4-15	pommeau de douche 3 jets

- Ces fiches ne sont pas notées mais elles attestent d'une part, de la conformité de l'offre, et d'autre part elles engagent le candidat sur le type d'équipement qu'il sera dans l'obligation de fournir au titre du marché. Partie constitutive du mémoire technique, elles font partie des pièces contractuelles du marché.

- Valeur technique

# Moyens humains affectés au marché et compétences de l’équipe mise en place :

Le soumissionnaire précise le nombre de personnes affectées au marché pour assurer les interventions sur la plomberie et le CVC :

- Personnes dédiées à la plomberie :

- Personnes dédiées au CVC :

- Personnes polyvalentes (plomberie et CVC) :

Le soumissionnaire fournit les CV détaillés des personnels dédiés à l’exécution du marché ou précise a minima les informations suivantes pour permettre au PNPC d’apprécier les compétences :

- Nom et prénom de l’agent :

- Formations et attestations de formations :

- Qualifications et diplômes :

- Ancienneté dans le métier :

- Ancienneté dans l’entreprise :

## Renvoi au mémoire technique ou à des documents annexes le cas échéant :

- Intitulé précis des annexes :

- Pages :

# Planning prévisionnel de la maintenance préventive des équipements

Le soumissionnaire complète le tableur « Planning » transmis dans le DCE.

Le planning comprend trois onglets, un onglet par site (Porquerolles, Port-Cros et le continent).

Comme il s’agit de maintenance préventive, il est rappelé que les contraintes de maintenance préventive dépendent de la saisonnalité, il est donc impératif de se référer au CCTP pour compléter le planning.

Le planning est structuré par semaine. Le candidat doit préciser dans le planning les semaines d’intervention, le ou les bâtiments concernés et le nombre de personnels dédiés.

Pour exemple de remplissage :

# Méthodologie

Le soumissionnaire détaille pour chaque équipement visé ci-dessous, les actions effectuées pour assurer la maintenance annuelle réglementaire :

- Hameau : Pompe à chaleur et équipements de distribution du réseau plafond chauffant (et réfrigérant) :

- ….

- Hameau : Equipements de la banque de graines (groupe froid et dessiccateur) :

- …

- Centre d’interprétation du Fort du Pradeau :VMC Double flux :

- …

Renvoi au mémoire technique ou à des documents annexes le cas échéant :

- Intitulé précis des annexes :

- Pages :

Développement durable

# Actions environnementales

Les actions et l'organisation présentées doivent notamment faire ressortir la prise en compte des préoccupations de développement durable du candidat et ce qu'il propose concrètement de mettre en œuvre pour respecter l'environnement dans le cadre du marché (limitation de l'empreinte carbone : planification, gestion des déplacements, stock de pièces, volume et gestion des déchets, recyclage, réutilisation, produits employés...) et toutes autres actions proposées.

- Actions mises en œuvre pour les déplacements effectués dans le cadre du marché :

- …

- …

- …

Renvoi au mémoire technique ou à des documents annexes le cas échéant :

- Intitulé précis des annexes :

- Pages :