## Feuil1
Décomposition du prix global et forfaitaire des volets 1 (CVC) et 2 (plomberie)
Forfait de maintenance annuelle
Marché n° 25 017 PC maintenance CVC et plomberie
Volet | site | Bât | localisation | Type d’équip | Equipement | Prix forfaitaire (tt compris : déplacements, main-d’oeuvre, consommables, etc.) € HT
Plomberie | Porquerolles | le hameau | local technique hameau | adoucisseur | Adoucisseur Euroacque-année 2024
Plomberie | Porquerolles | le hameau | administration | fontaine à eau | COSMETAL Fontaine Refrigeree Reseau
Plomberie | Porquerolles | le hameau | travée mezzanine | disconnecteur | contrôlable type BA
CVC | Porquerolles | le hameau | local photovoltaique | climatisation | monosplit mitsubishi SRK25ZSX-W
CVC | Porquerolles | le hameau | local Copain | climatisation | Multisplit mitsubischi SCM 100ZCS (+3 unités intérieures SRK25ZSPW)
CVC | Porquerolles | le hameau | local informatique | climatisation | monosplit mitsubishi SRK25ZSX-W
CVC | Porquerolles | le hameau | Banque de graines | chambre froide | EVS/391/B 2,5Kw
CVC | Porquerolles | le hameau | Banque de graines | dissicateur | EVS/391/B 2,5Kw /
CVC | Porquerolles | le hameau | Villa N°1 | pompes a chaleur | Weishaupt WWPL 7 AERS HE chauffage et ECS Ref:EHK2 P= 3 Kw année 2014
CVC | Porquerolles | le hameau | Villa N°2 | pompes a chaleur | Weishaupt WWPL 7 AERS HE chauffage et ECS Ref:EHK2 P= 3 Kw année 2014
CVC | Porquerolles | le hameau | Villa N°1 | Caissons VMC | Caisson simple 3 bouches
CVC | Porquerolles | le hameau | Villa N°2 | Caissons VMC | Caisson simple 3 bouches
CVC | Porquerolles | le hameau | local technique hameau | pompes a chaleur | Pompe à chaleur York YMPA 45 + 4 Ventiloconvecteurs Aermec FCW + 2 cassettes en plafond (hauteur 5 mètres) GLL10N/20N+ le circuit chauffage (et réfrigérant) en plafond SystèmeThermoZYKLUS Année 2023
CVC | Porquerolles | Logements radar | local technique | pompes a chaleur | Wheishaupt ballon WAS 300 Année 2009 -régulateur -pompe bouclage -3 panneaux solaires (sur toiture terrasse accessible) -vanne thermostatique de régulation ecs -vase expansion
CVC | Porquerolles | le hameau | Villa 10 | chaudières à bois | Chaudière bois type Baxi 20 P= 18KWpompe circulation Année 2005
CVC | Porquerolles | le hameau | Villa 11 | chaudières à bois | Chaudière bois type Baxi 20 P= 18KWpompe circulation Année 2005
CVC | Porquerolles | le hameau | Villa 12 | chaudières à bois | Chaudière bois Morvan P= 18KW
CVC | Porquerolles | le hameau | 10 cta ensemble du site | Caissons VMC | Nb=10 CTA Duo Tech XP 300
CVC | Porquerolles | Maison Repentance | Maison Repentance | Poêle à bois | Poêle à bois Supra P= 7Kw année 2020
CVC | Porquerolles | Logements radar | Logement pépinière 2 | Poêle à bois | P=5Kw
CVC | Porquerolles | Logement Fort Ste Agatne | Maison du Parc | Poêle à bois | P=5/7Kw
CVC | Porquerolles | Logements radar | radar1 | VMC | Caisson simple 3 bouches
CVC | Porquerolles | Logements radar | radar2 | VMC | Caisson simple 3 bouches
CVC | Porquerolles | Logement pépinière 2 | Logement pépinière 2 | Caissons VMC | Caisson simple 3 bouches
CVC | Porquerolles | Logement Fort Ste Agatne | barbacane | Caissons VMC | Caisson simple 3 bouches
CVC | Porquerolles | Maison du Parc | Maison du Parc | Caissons VMC | Caisson simple 2 bouches
Plomberie | Porquerolles | Logements radar | local technique hameau | surpresseur | 1 pompe 1 vase 100 Litres - eau/air 10 Bars – Pression maxi 10 bars
Plomberie | Porquerolles | Bassin Fort ste Agathe | local technique | surpresseur | 1 pompe grundfos 1 vase 100 Litres - eau/air 10 Bars – Pression maxi 10 bars
CVC | Port-Cros | Maison des Pontons | local technique production ECS | pompes a chaleur | Weishaupt WWPL 11 année 2009 2 ballons Wheishaupt WAS 400 1 pompe de bouclage sanitaire
Plomberie | Port-Cros | Maison des Pontons | local technique production ECS | adoucisseur | HIFLO 3 HA 60 vanne 7700 + 1 filtre cintropur DN 32 (103 litres)
CVC | Port-Cros | Maison des Pontons | entrée | Caissons VMC | Caisson Aldes CVEC 1000 micrwatt C4 12 bouches dont 7 auto réglabes ( détection de présence avec piles 9 volts)
CVC | Port-Cros | Maison des Pontons | Appartement dupleix | Caissons VMC | Caisson simple 5 bouches
CVC | Port-Cros | Maison des Pontons | appartement Murène | Caissons VMC | Caisson simple 4 bouches
CVC | Port-Cros | Villa Miladou | Villa Miladou | Poêle à bois | De Dietrich Mercure 50 P= 7Kw
CVC | Port-Cros | Villa Miladou | Villa Miladou | pompes a chaleur | Weishaupt WWPL7 air/ eau année 2015 ballon ecs WAS 200
CVC | Port-Cros | Villa Miladou | Villa Miladou | Caissons VMC | Caisson simple 3 bouches
CVC | Port-Cros | Fort du moulin | sous-sol | pompes a chaleur | AERMEC CL 090V Air/Eau ( ballon tampon de 500 l ) -Système d'appoint électrique 6 kW -traitement des eaux Année 2020
Plomberie | Port-Cros | Fort du moulin | rdc | ballon thermodynamique | De Dietrich KaliKo TWH 200 EV + Ventlateur additif pour gérer la VMC (5 bouches) Année 2020
CVC | Port-Cros | Fort du moulin | salle de réunion à droite | Poêle à bois | De Dietrich P= 7 Kw
CVC | Port-Cros | Fort du moulin | salle de réunion à gauche | Poêle à bois | De Dietrich P= 7 Kw
CVC | Port-Cros | Villa Malalongue | Villa Malalongue | Poêle à bois | P= 10Kw
Plomberie | Port-Cros | Fort du moulin | sous-sol | disconnecteur | contrôlable type BA
CVC | Port-Cros | Villa Malalongue | Villa Malalongue | Caissons VMC | Caisson simple 3 bouches
CVC | Port-Cros | fort Estissac | logement redan | Caissons VMC | Caisson simple 3 bouches
CVC | Port-Cros | Capitainerie | logement capitainerie | Caissons VMC | Caisson simple 3 bouches
CVC | Port-Cros | WC des Pontons | WC des Pontons | Caissons VMC | Caisson simple 3 bouches
Plomberie | Port-Cros | Capitainerie | bureau | fontaine à eau | type froid+tempéré Diane 500
CVC | Continent | Siège du Parc national de Port-Cros | local informatique rdc | climatisation | 1 groupe extérieur 1MUZ-SF50VE2 5Kw année: 2018 1unité intérieure mitubishi MSZ-SF50VE remplaçée en 2025
CVC | Continent | Siège du Parc national de Port-Cros | Bureau alcove couloir 1et | climatisation | 1 groupes extérieur mitubishi MU09RV 1 unités intérieures mitubishi MS09RV fluide frigorigène R 22
CVC | Continent | Siège du Parc national de Port-Cros | bureaux ailes Est 1 etage | climatisation | 2 groupes extérieur hitachi RAM-68-NP3B 7 Kw 6 unités intérieures hitachi RAK-25RPC année: 2019fluide frigorigène R410A
CVC | Continent | Siège du Parc national de Port-Cros | bureaux rdc couloir | climatisation | 2 groupes extérieur mitubishi MU09RV 1 groupes extérieur mitubishi MU18RV 2 unités intérieures mitubishi MS09RV 1 unité intérieure mitubishi MS18RV année: fluide frigorigène R 22
CVC | Continent | Siège du Parc national de Port-Cros | salle de pose | climatisation | 1 groupe extérieur mitubishi MUZ SF 50 VE (5kw) 1unités intérieures mitubishi MSZ-SF50VE année: 2017 fluide frigorigène R410A
CVC | Continent | Siège du Parc national de Port-Cros | bureau service communication | climatisation | 1 groupes extérieur 1 unités intérieures Atlantic Année 2025 fluide frigorigène R32
CVC | Continent | Siège du Parc national de Port-Cros | chaufferie au 1et | chaudière gaz condensation | 2 chaudières en cascade Elco Type Thision Evo 100 Année 2023
Plomberie | Continent | Siège du Parc national de Port-Cros | chaufferie | disconnecteur | contrôlable type BA
CVC | Continent | siège du conservatoire botanique | local serveur | climatisation | Daikin 2mfx / j 015064 année: 2025 fluide frigorigène R32
CVC | Continent | siège du conservatoire botanique | bureaux | climatisation | 1 groupe extérieur mitsubishi 1unité intérieure MSC-07RV année: fluide frigorigène
CVC | Continent | siège du conservatoire botanique | bureaux | climatisation | 1 groupe extérieur mitsubishi 1unité intérieure MSC-07RV année: fluide frigorigène
CVC | Continent | siège du conservatoire botanique | bureaux | climatisation | 1 groupe extérieur hitachi 1 unité intérieure 5 MSC AO9YV année: fluide frigorigène
CVC | Continent | siège du conservatoire botanique | bureaux | climatisation | groupe extérieur 1unité intérieure RAK 35NH année: fluide frigorigène
CVC | Continent | siège du conservatoire botanique | bureaux | climatisation | 1 groupe extérieur 1unité intérieure RAK 18 NH année: fluide frigorigène
CVC | Continent | siège du conservatoire botanique | chaufferie | chaudière | chaudière BAXI gaz 32 Kw atmosphérique au sol
CVC | Continent | siège du conservatoire botanique | bureaux | climatisation | 1 groupe extérieur 1unité intérieure ATLANTIC année: fluide frigorigène
CVC | Continent | Centre d'interprétation du Fort du Pradeau | accueil | climatisation | Hitachi RAK-42RPE
CVC | Continent | Centre d'interprétation du Fort du Pradeau | cabinet curiosités | climatisation | Hitachi RAK-18RPE
CVC | Continent | Centre d'interprétation du Fort du Pradeau | cabinet curiosités | climatisation | Hitachi RAK-35RPE
CVC | Continent | Centre d'interprétation du Fort du Pradeau | salle immersive | climatisation | HITACHI RPIL-1-OFSRE année 2022
CVC | Continent | Centre d'interprétation du Fort du Pradeau | unité extérieure | climatisation | HITACHI RAM-70NP4E 7KW année 2022
CVC | Continent | Centre d'interprétation du Fort du Pradeau | unité extérieure | climatisation | HITACHI RAS-6F-SNME année 2022
CVC | Continent | Centre d'interprétation du Fort du Pradeau | Sous sol(couloir technique) | Caissons VMC | CTA Double flux CAD O INTEGRAL 150 VLEXD
CVC | Continent | Centre d'interprétation du Fort du Pradeau | Rdc(local tecnique) | Caissons VMC | CTA Double flux CAD O INTEGRAL 150 VLEXD
CVC | Continent | Cap Lardier | logement gardien | Caissons VMC | Caisson simple 3 bouches
CVC | Continent | Cap Lardier | logement des saisoniers | Caissons VMC | Caisson simple 3 bouches
CVC | Continent | Cap Lardier | accueil | climatisation | DAIKIN RXM 35 R année 2022
Montant total forfaitaire en euros HT | [5 empty] | 0
Taux de la TVA | [5 empty] | 20%
Montant de la TVA | [5 empty] | 0
Montant total forfaitaire en euros TTC | [5 empty] | 0