## LOT 01 VRD ET GENIE CIVIL
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - PRO
SEO_FUEL_PHASE 1
SEO_FUEL_PHASE 1
LOT n°01. VRD ET GENIE CIVIL | [7 empty] | 30/10/2025
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
01 |  | VRD ET GENIE CIVIL
01.2 |  | DESCRIPTION DES TRAVAUX
01.2.1 |  | ETUDES
01.2.1.1 |  | Etudes d'exécution | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.1.2 |  | Constat d'huissier | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.1.3 |  | Dossier d'ouvrages exécutés | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de ETUDES | [7 empty] | 0
01.2.2 |  | INSTALLATION DE CHANTIER
01.2.2.1 |  | PRÉPARATION ET CONFORTATION
01.2.2.1.1 |  | BUREAUX DE CHANTIER | sem | 9 |  | 1 |  | 0
01.2.2.1.2 |  | INSTALLATIONS SANITAIRES | sem | 9 |  | 1 |  | 0
01.2.2.1.3 |  | BUNGALOW VESTIAIRE | sem | 9 |  | 1 |  | 0
01.2.2.1.4 |  | REFECTOIRE | sem | 9 |  | 1 |  | 0
01.2.2.1.8 |  | LAVAGE VOIRIES PAR BALAYEUSE | u | 2 |  | 1 |  | 0
01.2.2.1.9 |  | BENNES | u | 3 |  | 1 |  | 0
01.2.2.1.10 |  | CONTAINERS DE STOCKAGE | u | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.2.2 |  | PROTECTIONS
01.2.2.2.1 |  | BALISAGE
01.2.2.2.1.1 |  | Signalisation réglementaire pour la protection du public extérieur au chantier | ft | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.2.2.1.2 |  | Panneau de chantier | u | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.2.2.2 |  | CLÔTURE DE CHANTIER
01.2.2.2.2.1 |  | Clôtures de chantier type barrières HERAS Hauteur 2m | ml | 165 |  | 1 |  | 0
01.2.2.2.3 |  | BALIROAD | ml | 125 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de INSTALLATION DE CHANTIER | [7 empty] | 0
01.2.3 |  | TRAVAUX PREPARATOIRES
01.2.3.1 |  | DEPOSE / DEMOLITIONS DIVERSES
01.2.3.1.1 |  | Assainissement
01.2.3.1.1.1 |  | Séparateur hydrocarbures
01.2.3.1.1.1.1 |  | Vidange/Nettoyage de séparateur d'hydrocarbures | u | 2 |  | 1 |  | 0
01.2.3.1.1.1.2 |  | Extraction de séparateur d'hydrocarbures | u | 2 |  | 1 |  | 0
01.2.3.1.1.1.3 |  | Destruction des déchets de vidange de séparateurs d'hydrocarbures | ft | 2 |  | 1 |  | 0
01.2.3.1.2 |  | Ilot de distribution
01.2.3.1.2.1 |  | Dépose de chaise de distributeur | u | 2 |  | 1 |  | 0
01.2.3.1.2.2 |  | Démolition partielle d'îlot de distribution | m² | 10 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de TRAVAUX PREPARATOIRES | [7 empty] | 0
01.2.4 |  | TERRASSEMENT
01.2.4.1 |  | TRANCHEES
01.2.4.1.1 |  | Tranchée sur dalle béton
01.2.4.1.1.1 |  | Tranchées - Largeur 0,60m | ml | 7 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de TERRASSEMENT | [7 empty] | 0
01.2.5 |  | RESEAUX DIVERS
01.2.5.1 |  | RESEAUX ELECTRIQUES ET D'ECLAIRAGE
01.2.5.1.1 |  | Fourreaux Type TPC 10 Rouge avec Tire Fil
01.2.5.1.1.1 |  | Fourreaux Type TPC 10 Rouge avec Tire Fil Ø63 | ml | 15 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de RESEAUX DIVERS | [7 empty] | 0
01.2.6 |  | ASSAINISSEMENT
01.2.6.1 |  | OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES
01.2.6.1.1 |  | SEPARATEUR HYDROCARBURES
01.2.6.1.1.1 |  | Fourniture de débourbeur/séparateur d'hydrocarbures
01.2.6.1.1.1.1 |  | Fourniture de débourbeur/séparateur d'hydrocarbures 1,5 L/s | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.6.1.1.1.2 |  | Fourniture de débourbeur/séparateur d'hydrocarbures 3 L/s | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.6.1.1.2 |  | Pose d'un séparateur d’hydrocarbures
01.2.6.1.1.2.1 |  | Pose d'un séparateur d’hydrocarbures en espace vert | u | 2 |  | 1 |  | 0
01.2.6.1.1.3 |  | Fourniture de la chambre d'échantillonnage
01.2.6.1.1.3.1 |  | Fourniture de la chambre d'échantillonnage avec tampon B125 | u | 2 |  | 1 |  | 0
01.2.6.1.1.4 |  | Pose de la chambre d'échantillonnage
01.2.6.1.1.4.1 |  | Pose de la chambre d'échantillonnage en espace vert | u | 2 |  | 1 |  | 0
01.2.6.1.1.5 |  | Fourniture et pose d'alarme sur séparateur d'hydrocarbures | u | 2 |  | 1 |  | 0
01.2.6.2 |  | REGARDS DE VISITE ET REGARDS GRILLE
01.2.6.2.1 |  | REGARDS PRÉFABRIQUÉS OU COULES SUR PLACE
01.2.6.2.1.1 |  | Regard y compris tampon
01.2.6.2.1.1.1 |  | Regard carré
01.2.6.2.1.1.1.1 |  | Regard EP-EH 0,40 x 0,40 en béton préfabriqué ou coulé sur place, compris tampon en fonte B125 | u | 2 |  | 1 |  | 0
01.2.6.2.1.1.2 |  | Regard de visite
01.2.6.2.1.1.2.1 |  | Regard 1,4 x 0,70 en béton préfabriqué ou coulé sur place, compris tampon FL140 et étanchéité | u | 2 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de ASSAINISSEMENT | [7 empty] | 0
01.2.7 |  | SIGNALETIQUE
01.2.7.1 |  | Signalisation verticale
01.2.7.1.1 |  | Panneau sens interdit B1 | u | 3 |  | 1 |  | 0
01.2.7.1.2 |  | Panneau de STOP - AB4 | u | 3 |  | 1 |  | 0
01.2.7.2 |  | Signalisation horizontale marquage peinture
01.2.7.2.1 |  | Marquage au sol des flèches directionnelles - 4m x 0.70 m | u | 4 |  | 1 |  | 0
01.2.7.3 |  | Signalétique sur auvent
01.2.7.3.1 |  | Enseignes Dibond sur auvent | u | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.7.4 |  | Signalétique sur îlot
01.2.7.4.1 |  | Panneau tête d'îlot | u | 3 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de SIGNALETIQUE | [7 empty] | 0
01.2.8 |  | RESERVOIR
01.2.8.1 |  | Reprise de la peinture et de l'étanchéité de regards de trous d'homme | u | 8 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de RESERVOIR | [7 empty] | 0
01.2.9 |  | MASSIFS
01.2.9.1 |  | PANNEAU DE SIGNALISATION
01.2.9.1.1 |  | Massifs pour les panneaux de signalisation | u | 6 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de MASSIFS | [7 empty] | 0
01.2.10 |  | ILOTS
01.2.10.1 |  | Aménagement d'îlot
01.2.10.1.1 |  | Scellement de chaise d'appareil de distribution | u | 2 |  | 1 |  | 0
01.2.10.1.2 |  | Réfection d'îlot de distribution existant | m² | 10 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de ILOTS | [7 empty] | 0
01.2.11 |  | NETTOYAGE
01.2.11.1 |  | Nettoyage et remise en état après travaux | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de NETTOYAGE | [7 empty] | 0
MONTANT HT - 01 - VRD ET GENIE CIVIL | [7 empty] | 0
MONTANT TVA - 20,00% | [7 empty] | 0
MONTANT TTC - 01 - VRD ET GENIE CIVIL | [7 empty] | 0
PRESTATIONS SPECIFIQUES
01.2.2.1.5 |  | POINT D'EAU | sem | 9 |  | 1 |  | 0
01.2.2.1.6 |  | SYSTEME DE RECUPERATION DES EAUX USEES DE LA BASE VIE | sem | 9 |  | 1 |  | 0
01.2.2.1.7 |  | MISE EN PLACE D'UN GROUPE ELECTROGENE | sem | 1 |  | 1 |  | 0
Total Prestations Spécifiques | [7 empty] | 0
TOTAL HT TOUTES PRESTATIONS SPECIFIQUES | [7 empty] | 0
TOTAL TVA 20,00 % | [7 empty] | 0
TOTAL TTC TOUTES PRESTATIONS SPECIFIQUES | [7 empty] | 0

## LOT 02 ELECTRICITE
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - PRO
SEO_FUEL_PHASE 1
SEO_FUEL_PHASE 1
LOT n°02. ELECTRICITE | [7 empty] | 30/10/2025
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
02 |  | ELECTRICITE
02.2 |  | DESCRIPTION DES TRAVAUX
02.2.1 |  | ETUDES D'EXECUTION
02.2.1.1 |  | Etudes et dimensionnement des installations | ens | 1 |  | 1 |  | 0
02.2.1.2 |  | Dossier technique, plans, schémas et notes de calcul | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de ETUDES D'EXECUTION | [7 empty] | 0
02.2.2 |  | TRAVAUX PREPARATOIRES
02.2.2.1 |  | INSTALLATION DE CHANTIER
02.2.2.1.1 |  | TABLEAU ELECTRIQUE DE CHANTIER | ft | 1 |  | 1 |  | 0
02.2.2.1.2 |  | ALIMENTATION ELECTRIQUE DES INSTALLATIONS DE CHANTIER | ft | 1 |  | 1 |  | 0
02.2.2.2 |  | Repérage des installations existantes | ens | 1 |  | 1 |  | 0
02.2.2.3 |  | NEUTRALISATION ET MISE EN SECURITE
02.2.2.3.1 |  | Déconnexion au TGBT des câbles d'alimentation des équipements à déposer | ft | 1 |  | 1 |  | 0
02.2.2.4 |  | DEPOSE
02.2.2.4.1 |  | Dépose des luminaires existants sous auvent | ft | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de TRAVAUX PREPARATOIRES | [7 empty] | 0
02.2.3 |  | SPECIFICATIONS TECHNIQUES COURANTS FORTS
02.2.3.1 |  | Origine des installations | PM | 0 |  | 1 |  | 0
02.2.3.2 |  | Mises à la terre
02.2.3.2.1 |  | Câble HO7 Z1-R Vert/Jaune
02.2.3.2.1.1 |  | Câble HO7 Z1-R 16mm² Vert/Jaune | ml | 115 |  | 1 |  | 0
02.2.3.2.2 |  | Repérage et étiquetage des terres | ens | 1 |  | 1 |  | 0
02.2.3.2.3 |  | Fourniture et pose de piquet de terre | u | 1 |  | 1 |  | 0
02.2.3.2.4 |  | Vérification et mise en conformité des liaisons équipotentielles et mise à la terre | ens | 1 |  | 1 |  | 0
02.2.3.3 |  | Cheminements et distribution
02.2.3.3.1 |  | Réservations |  | 0 |  | 1 |  | 0
02.2.3.3.1.1 |  | Moussage des fourreaux et sablage des regards | ens | 1 |  | 1 |  | 0
02.2.3.3.2 |  | Câblage des installations |  | 0 |  | 1 |  | 0
02.2.3.3.2.1 |  | Câblage des éléments du Local Technique
02.2.3.3.2.1.1 |  | Alimentation colonne de signalisation en câble FR-N1 X6 G3-U 3G1.5mm² | ml | 5 |  | 1 |  | 0
02.2.3.3.2.1.2 |  | Alimentation alarme sonore en câble FR-N1 X6 G3-U 3G1.5mm² | ml | 5 |  | 1 |  | 0
02.2.3.3.2.1.3 |  | Alimentation console de jaugeage en câble FR-N1 X6 G3-U 3G2.5mm² | ml | 10 |  | 1 |  | 0
02.2.3.3.2.2 |  | Câblage des appareils distributeurs VL
02.2.3.3.2.2.1 |  | Alimentation du groupe pompe en câble FR-N1 X6 G3-U 5G2.5mm² | ml | 15 |  | 1 |  | 0
02.2.3.3.2.2.2 |  | Alimentation du calculateur en câble FR-N1 X6 G3-U 3G2.5mm² | ml | 15 |  | 1 |  | 0
02.2.3.3.2.3 |  | Câblage des appareils distributeurs AdBlue
02.2.3.3.2.3.1 |  | Alimentation du groupe pompe en câble FR-N1 X6 G3-U 3G2.5mm² | ml | 20 |  | 1 |  | 0
02.2.3.3.2.3.2 |  | Alimentation du chauffage de l'appareil distributeur en câble FR-N1 X6 G3-U 3G2.5mm² | ml | 20 |  | 1 |  | 0
02.2.3.3.2.4 |  | Câblage bulk AdBlue
02.2.3.3.2.4.1 |  | Alimentation de la pompe immergée en câble FR-N1 X6 G3-U 5G4mm² | ml | 20 |  | 1 |  | 0
02.2.3.3.2.4.2 |  | Alimentation chauffage du bulk en câble FR-N1 X6 G3-U 3G2.5mm² | ml | 20 |  | 1 |  | 0
02.2.3.3.2.5 |  | Câblage des installations sur auvent
02.2.3.3.2.5.1 |  | Alimentation des circuits d'éclairage en câble FR-N1 X6 G3-U 3G2.5mm² (2 circuits) | ml | 75 |  | 1 |  | 0
02.2.3.3.2.5.2 |  | Boîtes de raccordement et accessoires en pied de poteau | u | 2 |  | 1 |  | 0
02.2.3.3.2.6 |  | Câblage de la borne de gestion
02.2.3.3.2.6.1 |  | Alimentation de la borne de gestion en câble FR-N1 X6 G3-U 3G2.5mm² | ml | 10 |  | 1 |  | 0
02.2.3.3.2.6.2 |  | Alimentation du chauffage de la borne de gestion en câble FR-N1 X6 G3-U 3G2.5mm² | ml | 10 |  | 1 |  | 0
02.2.3.4 |  | Equipements divers
02.2.3.4.1 |  | Eclairage
02.2.3.4.1.1 |  | Eclairage extérieur
02.2.3.4.1.1.1 |  | Eclairage auvents | u | 12 |  | 1 |  | 0
02.2.3.4.2 |  | Equipements de secours et d'alarme
02.2.3.4.2.1 |  | Colonne de signalisation tricolore lumineuse | u | 1 |  | 1 |  | 0
02.2.3.4.2.2 |  | Alarme sonore | u | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de SPECIFICATIONS TECHNIQUES COURANTS FORTS | [7 empty] | 0
02.2.4 |  | SPECIFICATIONS TECHNIQUES COURANTS FAIBLES
02.2.4.1 |  | Déplacement des unités de contrôle de détection du fuite de l'aire de lavage | ens | 1 |  | 1 |  | 0
02.2.4.2 |  | Report d'alarme
02.2.4.2.1 |  | Report d'alarmes via transmetteur téléphonique 4G | ens | 1 |  | 1 |  | 0
02.2.4.2.2 |  | Conservation des reports d'alarmes existants | ens | 1 |  | 1 |  | 0
02.2.4.2.3 |  | Câble Unitronic Catégorie 7 SFTP 1x10 paires | ml | 150 |  | 1 |  | 0
02.2.4.3 |  | Contact pistolet
02.2.4.3.1 |  | Liaison contact pistolet en câble FR-N1 X6 G3-U 2x1.5mm² | ml | 30 |  | 1 |  | 0
02.2.4.4 |  | Transmission des appareils distributeurs |  | 0 |  | 1 |  | 0
02.2.4.4.1 |  | Câble Unitronic Catégorie 7 SFTP 1x4 paires | ml | 15 |  | 1 |  | 0
02.2.4.5 |  | Liaisons jauge électronique |  | 0 |  | 1 |  | 0
02.2.4.5.1 |  | Câble 01IP09EGSF | ml | 50 |  | 1 |  | 0
02.2.4.5.2 |  | Boîte ATEX de raccordement | u | 1 |  | 1 |  | 0
02.2.4.5.3 |  | Accessoires de pose et finitions | ens | 1 |  | 1 |  | 0
02.2.4.6 |  | Alarmes séparateurs hydrocarbures
02.2.4.6.1 |  | Câble 01IP09EGSF | ml | 100 |  | 1 |  | 0
02.2.4.6.2 |  | Boîte ATEX de raccordement | u | 2 |  | 1 |  | 0
02.2.4.6.3 |  | Accessoires de pose et finitions | ens | 1 |  | 1 |  | 0
02.2.4.7 |  | Transmission de la borne de gestion
02.2.4.7.1 |  | Câble Unitronic Catégorie 7 SFTP 1x4 paires | ml | 10 |  | 1 |  | 0
02.2.4.7.2 |  | Noyaux dans la baie informatique | u | 1 |  | 1 |  | 0
02.2.4.7.3 |  | Noyaux sur Rails DIN dans la borne de gestion | u | 1 |  | 1 |  | 0
02.2.4.8 |  | Liaisons de capteurs discriminant |  | 0 |  | 1 |  | 0
02.2.4.8.1 |  | Câble 01IP09EGSF | ml | 230 |  | 1 |  | 0
02.2.4.8.2 |  | Boîte ATEX de raccordement | u | 6 |  | 1 |  | 0
02.2.4.8.3 |  | Accessoires de pose et finitions | ens | 1 |  | 1 |  | 0
02.2.4.9 |  | Liaisons jauge électronique |  | 0 |  | 1 |  | 0
02.2.4.9.1 |  | Câble 01IP09EGSF | ml | 115 |  | 1 |  | 0
02.2.4.9.2 |  | Boîte ATEX de raccordement | u | 4 |  | 1 |  | 0
02.2.4.9.3 |  | Accessoires de pose et finitions | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de SPECIFICATIONS TECHNIQUES COURANTS FAIBLES | [7 empty] | 0
02.2.5 |  | ESSAIS, MISE EN SERVICE ET RECEPTION
02.2.5.1 |  | Essais et réglages | ens | 1 |  | 1 |  | 0
02.2.5.2 |  | Réception des installations | ens | 1 |  | 1 |  | 0
02.2.5.3 |  | Dossier des ouvrages exécutés | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de ESSAIS, MISE EN SERVICE ET RECEPTION | [7 empty] | 0
MONTANT HT - 02 - ELECTRICITE | [7 empty] | 0
MONTANT TVA - 20,00% | [7 empty] | 0
MONTANT TTC - 02 - ELECTRICITE | [7 empty] | 0

## Total de l_affaire
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - PRO
SEO_FUEL_PHASE 1
SEO_FUEL_PHASE 1
30/10/2025
TOTAL HT |  | 0
TOTAL TVA - 20,00% |  | 0
TOTAL TTC |  | 0
Cachet et signature de l'entreprise | Bon pour accord