## LOT 01 VRD ET GENIE CIVIL
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - PRO
SEO_FUEL_PHASE 1
SEO_FUEL_PHASE 1
LOT n°01. VRD ET GENIE CIVIL | [7 empty] | 30/10/2025
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
01 |  | VRD ET GENIE CIVIL
01.2 |  | DESCRIPTION DES TRAVAUX
01.2.1 |  | ETUDES
01.2.1.1 |  | Etudes d'exécution | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.1.2 |  | Constat d'huissier | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.1.3 |  | Dossier d'ouvrages exécutés | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de ETUDES | [7 empty] | 0
01.2.2 |  | INSTALLATION DE CHANTIER
01.2.2.1 |  | PRÉPARATION ET CONFORTATION
01.2.2.1.1 |  | BUREAUX DE CHANTIER | sem | 12 |  | 1 |  | 0
01.2.2.1.2 |  | INSTALLATIONS SANITAIRES | sem | 12 |  | 1 |  | 0
01.2.2.1.3 |  | BUNGALOW VESTIAIRE | sem | 12 |  | 1 |  | 0
01.2.2.1.4 |  | REFECTOIRE | sem | 12 |  | 1 |  | 0
01.2.2.1.8 |  | LAVAGE VOIRIES PAR BALAYEUSE | u | 2 |  | 1 |  | 0
01.2.2.1.9 |  | BENNES | u | 3 |  | 1 |  | 0
01.2.2.1.10 |  | CONTAINERS DE STOCKAGE | u | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.2.2 |  | PROTECTIONS
01.2.2.2.1 |  | BALISAGE
01.2.2.2.1.1 |  | Signalisation réglementaire pour la protection du public extérieur au chantier | ft | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.2.2.1.2 |  | Panneau de chantier | u | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.2.2.2 |  | CLÔTURE DE CHANTIER
01.2.2.2.2.1 |  | Clôtures de chantier type barrières HERAS Hauteur 2m | ml | 195 |  | 1 |  | 0
01.2.2.2.3 |  | BALIROAD | ml | 110 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de INSTALLATION DE CHANTIER | [7 empty] | 0
01.2.3 |  | TRAVAUX PREPARATOIRES
01.2.3.1 |  | DEPOSE / DEMOLITIONS DIVERSES
01.2.3.1.1 |  | Auvent
01.2.3.1.1.1 |  | Dépose du carrelage sur poteau d'auvent | u | 6 |  | 1 |  | 0
01.2.3.1.2 |  | Voirie
01.2.3.1.2.1 |  | Sciage d'enrobés | ml | 15 |  | 1 |  | 0
01.2.3.1.2.2 |  | Démolition de chaussée | m² | 10 |  | 1 |  | 0
01.2.3.1.3 |  | Assainissement
01.2.3.1.3.1 |  | Séparateur hydrocarbures
01.2.3.1.3.1.1 |  | Vidange/Nettoyage de séparateur d'hydrocarbures | u | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.3.1.3.1.2 |  | Extraction de séparateur d'hydrocarbures | u | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.3.1.3.1.3 |  | Destruction des déchets de vidange de séparateurs d'hydrocarbures | ft | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.3.1.4 |  | Réseaux divers
01.2.3.1.4.1 |  | Extraction de réseau existant
01.2.3.1.4.1.1 |  | Réseaux d'électricité | ml | 50 |  | 1 |  | 0
01.2.3.1.4.2 |  | Dépose de regards de visite / de chambre de tirage | u | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.3.1.5 |  | Ilot de distribution
01.2.3.1.5.1 |  | Dépose de chaise de distributeur | u | 4 |  | 1 |  | 0
01.2.3.1.5.2 |  | Démolition partielle d'îlot de distribution | m² | 20 |  | 1 |  | 0
01.2.3.1.6 |  | Stockage
01.2.3.1.6.1 |  | Extraction de réservoirs
01.2.3.1.6.1.1 |  | Extraction de réservoir enfoui de capacité < 30 m3 | u | 3 |  | 1 |  | 0
01.2.3.1.7 |  | Réseaux de tuyauteries pétrolières
01.2.3.1.7.1 |  | Extraction et évacuation des tuyauteries | ml | 65 |  | 1 |  | 0
01.2.3.1.7.2 |  | Ferraillage des bouches de dépotage, tuyauteries aériennes d'évents | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de TRAVAUX PREPARATOIRES | [7 empty] | 0
01.2.4 |  | TERRASSEMENT
01.2.4.1 |  | TERRASSEMENT CUVE
01.2.4.1.1 |  | Terrassement pour la mise en place de réservoirs
01.2.4.1.1.1 |  | Terrassement en talutage 1/1 ; HORS POMPAGE | m³ | 356 |  | 1 |  | 0
01.2.4.1.2 |  | Assistance de mise en fosse | ft | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.4.2 |  | TRANCHEES
01.2.4.2.1 |  | Tranchée en espace vert
01.2.4.2.1.1 |  | Tranchées - Largeur 0,60m | ml | 22 |  | 1 |  | 0
01.2.4.2.2 |  | Tranchée sur dalle béton
01.2.4.2.2.1 |  | Tranchées - Largeur 0,60m | ml | 15 |  | 1 |  | 0
01.2.4.2.2.2 |  | Tranchées - Largeur 1,00m | ml | 15 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de TERRASSEMENT | [7 empty] | 0
01.2.5 |  | RESEAUX DIVERS
01.2.5.1 |  | RESEAUX ELECTRIQUES ET D'ECLAIRAGE
01.2.5.1.1 |  | Fourreaux Type TPC 10 Rouge avec Tire Fil
01.2.5.1.1.1 |  | Fourreaux Type TPC 10 Rouge avec Tire Fil Ø63 | ml | 125 |  | 1 |  | 0
01.2.5.1.1.2 |  | Fourreaux Type TPC 10 Rouge avec Tire Fil Ø90 | ml | 62 |  | 1 |  | 0
01.2.5.1.2 |  | Regards
01.2.5.1.2.1 |  | Regard électrique de tirage 0,40 x 0,40 en béton préfabriqué ou coulé sur place, compris tampon en fonte B125 | u | 2 |  | 1 |  | 0
01.2.5.2 |  | RESEAUX D'EAU POTABLE
01.2.5.2.1 |  | Canalisations en PE
01.2.5.2.1.1 |  | Canalisations en PE Ø40 | ml | 30 |  | 1 |  | 0
01.2.5.2.2 |  | Regards
01.2.5.2.2.1 |  | Regard eau potable de tirage ou dérivation 0,40 x 0,40 en béton préfabriqué ou coulé sur place, compris tampon en fonte B125 | u | 2 |  | 1 |  | 0
01.2.5.2.3 |  | Essai d'étanchéité | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de RESEAUX DIVERS | [7 empty] | 0
01.2.6 |  | ASSAINISSEMENT
01.2.6.1 |  | RESEAUX D'EVACUATION
01.2.6.1.1 |  | Fourniture et pose en tranchées de Canalisations d'évacuation EP, EP+H en PVC
01.2.6.1.1.1 |  | Fourniture et pose en tranchées de Canalisations d'évacuation EP, EP+H en PVC série CR8 D250 | ml | 5 |  | 1 |  | 0
01.2.6.1.2 |  | Fourniture et pose en tranchées de Canalisations d'évacuation EU en PVC
01.2.6.1.2.1 |  | Fourniture et pose en tranchées de Canalisations d'évacuation EU en PVC série CR6 D200 | ml | 30 |  | 1 |  | 0
01.2.6.2 |  | REGARDS DE VISITE ET REGARDS GRILLE
01.2.6.2.1 |  | REGARDS PRÉFABRIQUÉS OU COULES SUR PLACE
01.2.6.2.1.1 |  | Regard grille
01.2.6.2.1.1.1 |  | Regards à grille concave
01.2.6.2.1.1.1.1 |  | Regard EP-EH 0,50 x 0,50 compris grille concave en fonte ductile D400 | u | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.6.2.1.2 |  | Regard y compris tampon
01.2.6.2.1.2.1 |  | Regard carré
01.2.6.2.1.2.1.1 |  | Regard EP-EH 0,40 x 0,40 en béton préfabriqué ou coulé sur place, compris tampon en fonte B125 | u | 3 |  | 1 |  | 0
01.2.6.2.1.2.2 |  | Regard de visite
01.2.6.2.1.2.2.1 |  | Regard 1,4 x 0,70 en béton préfabriqué ou coulé sur place, compris tampon FL140 et étanchéité | u | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.6.3 |  | OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES
01.2.6.3.1 |  | SEPARATEUR HYDROCARBURES
01.2.6.3.1.1 |  | Fourniture de débourbeur/séparateur d'hydrocarbures
01.2.6.3.1.1.1 |  | Fourniture de débourbeur/séparateur d'hydrocarbures 3 L/s | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.6.3.1.2 |  | Pose d'un séparateur d’hydrocarbures
01.2.6.3.1.2.1 |  | Pose d'un séparateur d’hydrocarbures en espace vert | u | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.6.3.1.3 |  | Fourniture de la chambre d'échantillonnage
01.2.6.3.1.3.1 |  | Fourniture de la chambre d'échantillonnage avec tampon B125 | u | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.6.3.1.4 |  | Pose de la chambre d'échantillonnage
01.2.6.3.1.4.1 |  | Pose de la chambre d'échantillonnage en espace vert | u | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.6.3.1.5 |  | Fourniture et pose d'alarme sur séparateur d'hydrocarbures | u | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.6.4 |  | ESSAI DE CANALISATION ET JOINTS
01.2.6.4.1 |  | Contrôle qualitatif par passage caméra sur réseau EP & EU | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.6.4.2 |  | Contrôle de compactage (PENETROMETRE STATIQUE) sur réseau EP & EU | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de ASSAINISSEMENT | [7 empty] | 0
01.2.7 |  | SIGNALETIQUE
01.2.7.1 |  | Signalisation horizontale marquage peinture
01.2.7.1.1 |  | Marquage au sol des flèches directionnelles - 4m x 0.70 m | u | 2 |  | 1 |  | 0
01.2.7.2 |  | Signalétique sur auvent
01.2.7.2.1 |  | Enseignes Dibond sur auvent | u | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.7.2.2 |  | Panneau sous auvent
01.2.7.2.2.1 |  | Panneau hauteur limitée | u | 2 |  | 1 |  | 0
01.2.7.2.2.2 |  | Panneaux sens interdit | u | 2 |  | 1 |  | 0
01.2.7.3 |  | Signalétique sur îlot
01.2.7.3.1 |  | Panneau tête d'îlot | u | 2 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de SIGNALETIQUE | [7 empty] | 0
01.2.8 |  | AMENAGEMENT PAYSAGER
01.2.8.1 |  | Fourniture et répandage de terre végétale | m² | 100 |  | 1 |  | 0
01.2.8.2 |  | Engazonnement | m² | 100 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de AMENAGEMENT PAYSAGER | [7 empty] | 0
01.2.9 |  | FONDATIONS
01.2.9.1 |  | FONDATIONS POUR POSE DE CUVE ENTERREE
01.2.9.1.1 |  | Radier fond de fouille pour réservoirs enterrés | m² | 65 |  | 1 |  | 0
01.2.9.1.2 |  | Réalisation de radier inversé sur réservoirs enterrés | m² | 65 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de FONDATIONS | [7 empty] | 0
01.2.10 |  | MASSIFS
01.2.10.1 |  | EVENTS
01.2.10.1.1 |  | Création massif béton pour évents | u | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de MASSIFS | [7 empty] | 0
01.2.11 |  | CANIVEAUX
01.2.11.1 |  | Réalisation d'un caniveau en béton armé forme CC2 | ml | 15 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de CANIVEAUX | [7 empty] | 0
01.2.12 |  | ILOTS
01.2.12.1 |  | Aménagement d'îlot
01.2.12.1.1 |  | Scellement de chaise d'appareil de distribution | u | 5 |  | 1 |  | 0
01.2.12.1.2 |  | Réfection d'îlot de distribution existant | m² | 20 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de ILOTS | [7 empty] | 0
01.2.13 |  | TRAVAUX DE REFECTION
01.2.13.1 |  | Auvent
01.2.13.1.1 |  | Mise en place d'une tôle métallique peinte autour de poteau d'auvent | u | 6 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de TRAVAUX DE REFECTION | [7 empty] | 0
01.2.14 |  | NETTOYAGE
01.2.14.1 |  | Nettoyage et remise en état après travaux | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de NETTOYAGE | [7 empty] | 0
MONTANT HT - 01 - VRD ET GENIE CIVIL | [7 empty] | 0
MONTANT TVA - 20,00% | [7 empty] | 0
MONTANT TTC - 01 - VRD ET GENIE CIVIL | [7 empty] | 0
PRESTATIONS SPECIFIQUES
01.2.2.1.5 |  | POINT D'EAU | sem | 12 |  | 1 |  | 0
01.2.2.1.6 |  | SYSTEME DE RECUPERATION DES EAUX USEES DE LA BASE VIE | sem | 12 |  | 1 |  | 0
01.2.2.1.7 |  | MISE EN PLACE D'UN GROUPE ELECTROGENE | sem | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.4.1.1.2 |  | Terrassement avec mise en place de palplanches ; HORS POMPAGE | ml | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.4.1.1.3 |  | Terrassement avec mise en place de paroi berlinoise ; HORS POMPAGE | ml | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.4.1.3 |  | Pompage - Débit de la pompe à calculer en fonction de la G2PRO | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Total Prestations Spécifiques | [7 empty] | 0
TOTAL HT TOUTES PRESTATIONS SPECIFIQUES | [7 empty] | 0
TOTAL TVA 20,00 % | [7 empty] | 0
TOTAL TTC TOUTES PRESTATIONS SPECIFIQUES | [7 empty] | 0

## LOT 02 BATIMENT
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - PRO
SEO_FUEL_PHASE 1
SEO_FUEL_PHASE 1
LOT n°02. BATIMENT | [7 empty] | 30/10/2025
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
02 |  | BATIMENT
02.1 |  | PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
02.1.1 |  | CLAUSES GENERALES
02.1.1.1 |  | NORMES ET REGLEMENTS PLOMBERIE |  | 0 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de CLAUSES GENERALES | [7 empty] | 0
02.1.2 |  | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
02.1.3 |  | PRESENTATION DES OFFRES
02.1.4 |  | BASES DE CALCUL ET DIMENSIONNEMENTS PLOMBERIE
02.1.5 |  | BASES DE CALCULS - DIMENSIONNEMENTS CVC
02.2 |  | DESCRIPTION DES TRAVAUX
02.2.1 |  | ETUDES
02.2.1.1 |  | Etudes d'exécution | ens | 1 |  | 1 |  | 0
02.2.1.2 |  | Dossier d'ouvrages exécutés | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de ETUDES | [7 empty] | 0
02.2.2 |  | TRAVAUX PREPARATOIRES
02.2.2.1 |  | DÉMOLITION
02.2.2.1.1 |  | Tranchées pour réseaux d'évacuation | ml | 3 |  | 1 |  | 0
02.2.2.1.2 |  | Pénétrations | u | 3 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de TRAVAUX PREPARATOIRES | [7 empty] | 0
02.2.3 |  | MAÇONNERIE
02.2.3.1 |  | Ragréage de sol autolissant jusqu'à 10mm | m² | 7 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de MAÇONNERIE | [7 empty] | 0
02.2.4 |  | CLOISONNEMENT
02.2.4.1 |  | Doublage en plaques de plâtre hydrofuge et laine de verre 150mm | m² | 30 |  | 1 |  | 0
02.2.4.2 |  | Renforts pour supports appareils et accessoires | u | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de CLOISONNEMENT | [7 empty] | 0
02.2.5 |  | REVETEMENT MURAUX
02.2.5.1 |  | Faïence Grès Cérame 20x20 cm - Couleur blanche | m² | 30 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de REVETEMENT MURAUX | [7 empty] | 0
02.2.6 |  | REVETEMENT DE SOL
02.2.6.1 |  | Seuil | ml | 1 |  | 1 |  | 0
02.2.6.2 |  | Sol dur
02.2.6.2.1 |  | Carrelage Grès Cérame 40x40cm - Couleur à définir par le MOA | m² | 7 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de REVETEMENT DE SOL | [7 empty] | 0
02.2.7 |  | FAUX-PLAFOND
02.2.7.1 |  | Faux-plafond en plaque de plâtre BA13 hydrofuge y compris ossature et enduit | m² | 7 |  | 1 |  | 0
02.2.7.2 |  | Laine de verre d'épaisseur 200mm sous faux-plafond | m² | 7 |  | 1 |  | 0
02.2.7.3 |  | Trappe de visite 400x400 finition blanche | u | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de FAUX-PLAFOND | [7 empty] | 0
02.2.8 |  | CVC
02.2.8.1 |  | Grille de façade extérieure | u | 1 |  | 1 |  | 0
02.2.8.2 |  | Bouche d'extraction hygroréglable |  | 0 |  | 1 |  | 0
02.2.8.2.1 |  | Bouche d'extraction hygroréglable de 15 à 60m3/h | u | 1 |  | 1 |  | 0
02.2.8.3 |  | Groupe VMC simple flux hygroréglables |  | 0 |  | 1 |  | 0
02.2.8.3.1 |  | Groupe VMC simple flux hygroréglables 60m3/h pour salle de bain | u | 1 |  | 1 |  | 0
02.2.8.4 |  | Conduit de ventilation
02.2.8.4.1 |  | Conduit en ventilation diamètre 125mm | ml | 6 |  | 1 |  | 0
02.2.8.5 |  | ESSAIS
02.2.8.5.1 |  | Essais perméabilités réseaux | ens | 1 |  | 1 |  | 0
02.2.8.5.2 |  | Mise en service et contrôles | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de CVC | [7 empty] | 0
02.2.9 |  | PLOMBERIE
02.2.9.1 |  | RESEAUX DE DISTRIBUTION EF ET ECS
02.2.9.1.1 |  | Eau Froide
02.2.9.1.1.1 |  | Tuyauterie Eau Froide 12/17 | ml | 10 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | Lave-mains
Toilette
Douche
02.2.9.1.1.2 |  | Tuyauterie Eau Froide 20/27 | ml | 5 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | Ballon d'ECS
02.2.9.1.2 |  | Eau Chaude Sanitaire
02.2.9.1.2.1 |  | Tuyauterie Eau Chaude Sanitaire 12/17 | ml | 5 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | Lave-main
Douche
02.2.9.1.3 |  | Collecteur
02.2.9.1.3.1 |  | Collecteur Eau Froide | u | 1 |  | 1 |  | 0
02.2.9.2 |  | EVACUATIONS
02.2.9.2.1 |  | Evacuations PVC diamètre 50 | ml | 5 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | Lave-mains - Principe 2
Douche - Principe 1
02.2.9.2.2 |  | Evacuation PVC diamètre 100 | ml | 5 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | Toilette - Principe 1
02.2.9.3 |  | EQUIPEMENTS ET ROBINETTERIE
02.2.9.3.1 |  | Fourniture et pose d'un compteur d'eau dans le local technique | u | 1 |  | 1 |  | 0
02.2.9.3.2 |  | Ballon d'eau chaude instantané mural 4kW | u | 1 |  | 1 |  | 0
02.2.9.3.3 |  | Mitigeur laiton chromé finition brillante | u | 1 |  | 1 |  | 0
02.2.9.3.4 |  | Cuvette WC suspendu y compris bati support, réservoir encastré et plaque de commande en céramique émaillé | u | 1 |  | 1 |  | 0
02.2.9.3.5 |  | Vasque suspendue céramique émaillé 50x30cm | u | 1 |  | 1 |  | 0
02.2.9.3.6 |  | Miroir 400x600mm | u | 1 |  | 1 |  | 0
02.2.9.4 |  | MISE EN SERVICE
02.2.9.4.1 |  | Désinfection | ens | 1 |  | 1 |  | 0
02.2.9.4.2 |  | Mise en charge - mise en eau - essais | ens | 1 |  | 1 |  | 0
02.2.9.4.3 |  | Réglages - mise en service - contrôles | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de PLOMBERIE | [7 empty] | 0
02.2.10 |  | NETTOYAGE
02.2.10.1 |  | Nettoyage en cours de chantier | ens | 1 |  | 1 |  | 0
02.2.10.2 |  | Nettoyage et remise en état après travaux | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de NETTOYAGE | [7 empty] | 0
MONTANT HT - 02 - BATIMENT | [7 empty] | 0
MONTANT TVA - 20,00% | [7 empty] | 0
MONTANT TTC - 02 - BATIMENT | [7 empty] | 0

## LOT 03 ELECTRICITE
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - PRO
SEO_FUEL_PHASE 1
SEO_FUEL_PHASE 1
LOT n°03. ELECTRICITE | [7 empty] | 30/10/2025
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
03 |  | ELECTRICITE
03.2 |  | DESCRIPTION DES TRAVAUX
03.2.1 |  | ETUDES D'EXECUTION
03.2.1.1 |  | Etudes et dimensionnement des installations | ens | 1 |  | 1 |  | 0
03.2.1.2 |  | Dossier technique, plans, schémas et notes de calcul | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de ETUDES D'EXECUTION | [7 empty] | 0
03.2.2 |  | TRAVAUX PREPARATOIRES
03.2.2.1 |  | INSTALLATION DE CHANTIER
03.2.2.1.1 |  | TABLEAU ELECTRIQUE DE CHANTIER | ft | 1 |  | 1 |  | 0
03.2.2.1.2 |  | ALIMENTATION ELECTRIQUE DES INSTALLATIONS DE CHANTIER | ft | 1 |  | 1 |  | 0
03.2.2.2 |  | Repérage des installations existantes | ens | 1 |  | 1 |  | 0
03.2.2.3 |  | NEUTRALISATION ET MISE EN SECURITE
03.2.2.3.1 |  | Déconnexion au TGBT des câbles d'alimentation des équipements à déposer | ft | 1 |  | 1 |  | 0
03.2.2.3.2 |  | Neutralisation de l'ensemble DEXA : bonbonne(s), epecs, arrêt d'urgence | ft | 1 |  | 1 |  | 0
03.2.2.4 |  | DEPOSE
03.2.2.4.1 |  | Dépose des luminaires existants sous auvent | ft | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de TRAVAUX PREPARATOIRES | [7 empty] | 0
03.2.3 |  | SPECIFICATIONS TECHNIQUES COURANTS FORTS
03.2.3.1 |  | Origine des installations | PM | 0 |  | 1 |  | 0
03.2.3.2 |  | Mises à la terre
03.2.3.2.1 |  | Câble HO7 Z1-R Vert/Jaune
03.2.3.2.1.1 |  | Câble HO7 Z1-R 16mm² Vert/Jaune | ml | 381 |  | 1 |  | 0
03.2.3.2.1.2 |  | Câble HO7 Z1-R 25mm² Vert/Jaune | ml | 25 |  | 1 |  | 0
03.2.3.2.2 |  | Repérage et étiquetage des terres | ens | 1 |  | 1 |  | 0
03.2.3.2.3 |  | Fourniture et pose de piquet de terre | u | 3 |  | 1 |  | 0
03.2.3.3 |  | Cheminements et distribution
03.2.3.3.1 |  | Réservations |  | 0 |  | 1 |  | 0
03.2.3.3.1.1 |  | Réservation, percements et rebouchages | ens | 1 |  | 1 |  | 0
03.2.3.3.1.2 |  | Moussage des fourreaux et sablage des regards | ens | 1 |  | 1 |  | 0
03.2.3.3.2 |  | Câblage des installations |  | 0 |  | 1 |  | 0
03.2.3.3.2.1 |  | Câblage des éléments du Local Technique
03.2.3.3.2.1.1 |  | Alimentation colonne de signalisation en câble FR-N1 X6 G3-U 3G1.5mm² | ml | 10 |  | 1 |  | 0
03.2.3.3.2.1.2 |  | Alimentation alarme sonore en câble FR-N1 X6 G3-U 3G1.5mm² | ml | 10 |  | 1 |  | 0
03.2.3.3.2.1.3 |  | Alimentation console de jaugeage en câble FR-N1 X6 G3-U 3G2.5mm² | ml | 10 |  | 1 |  | 0
03.2.3.3.2.1.4 |  | Alimentation VMC en câble FR-N1 X6 G3-U 3G2.5mm² | ml | 1 |  | 1 |  | 0
03.2.3.3.2.2 |  | Câblage des appareils distributeurs VL
03.2.3.3.2.2.1 |  | Alimentation du groupe pompe en câble FR-N1 X6 G3-U 5G2.5mm² | ml | 61 |  | 1 |  | 0
03.2.3.3.2.2.2 |  | Alimentation du calculateur en câble FR-N1 X6 G3-U 3G2.5mm² | ml | 61 |  | 1 |  | 0
03.2.3.3.2.3 |  | Câblage des appareils distributeurs AdBlue
03.2.3.3.2.3.1 |  | Alimentation du groupe pompe en câble FR-N1 X6 G3-U 3G2.5mm² | ml | 15 |  | 1 |  | 0
03.2.3.3.2.3.2 |  | Alimentation du chauffage de l'appareil distributeur en câble FR-N1 X6 G3-U 3G2.5mm² | ml | 15 |  | 1 |  | 0
03.2.3.3.2.4 |  | Câblage bulk AdBlue
03.2.3.3.2.4.1 |  | Alimentation de la pompe immergée en câble FR-N1 X6 G3-U 5G4mm² | ml | 15 |  | 1 |  | 0
03.2.3.3.2.4.2 |  | Alimentation chauffage du bulk en câble FR-N1 X6 G3-U 3G2.5mm² | ml | 15 |  | 1 |  | 0
03.2.3.3.2.5 |  | Câblage de la borne de gestion
03.2.3.3.2.5.1 |  | Alimentation de la borne de gestion en câble FR-N1 X6 G3-U 3G2.5mm² | ml | 26 |  | 1 |  | 0
03.2.3.3.2.5.2 |  | Alimentation du chauffage de la borne de gestion en câble FR-N1 X6 G3-U 3G2.5mm² | ml | 26 |  | 1 |  | 0
03.2.3.4 |  | Equipements divers
03.2.3.4.1 |  | Eclairage
03.2.3.4.1.1 |  | Eclairage extérieur
03.2.3.4.1.1.1 |  | Eclairage auvents | u | 8 |  | 1 |  | 0
03.2.3.4.2 |  | Equipements de secours et d'alarme
03.2.3.4.2.1 |  | Colonne de signalisation tricolore lumineuse | u | 1 |  | 1 |  | 0
03.2.3.4.2.2 |  | Alarme sonore | u | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de SPECIFICATIONS TECHNIQUES COURANTS FORTS | [7 empty] | 0
03.2.4 |  | SPECIFICATIONS TECHNIQUES COURANTS FAIBLES
03.2.4.1 |  | Report d'alarme
03.2.4.1.1 |  | Report d'alarmes via transmetteur téléphonique 4G | ens | 1 |  | 1 |  | 0
03.2.4.1.2 |  | Conservation des reports d'alarmes existants | ens | 1 |  | 1 |  | 0
03.2.4.1.3 |  | Câble Unitronic Catégorie 7 SFTP 1x10 paires | ml | 150 |  | 1 |  | 0
03.2.4.2 |  | Contact pistolet
03.2.4.2.1 |  | Liaison contact pistolet en câble FR-N1 X6 G3-U 2x1.5mm² | ml | 118 |  | 1 |  | 0
03.2.4.3 |  | Transmission des appareils distributeurs |  | 0 |  | 1 |  | 0
03.2.4.3.1 |  | Câble Unitronic Catégorie 7 SFTP 1x4 paires | ml | 85 |  | 1 |  | 0
03.2.4.4 |  | Liaison Maître - Satellite
03.2.4.4.1 |  | Liaison entre distributeurs maître et satellite en câble OLFLEX CLASSIC 110 0,6/1kV 18G0.75mm² | ml | 4 |  | 1 |  | 0
03.2.4.5 |  | Transmission de la borne de gestion
03.2.4.5.1 |  | Câble Unitronic Catégorie 7 SFTP 1x4 paires | ml | 25 |  | 1 |  | 0
03.2.4.5.2 |  | Noyaux dans la baie informatique | u | 1 |  | 1 |  | 0
03.2.4.5.3 |  | Noyaux sur Rails DIN dans la borne de gestion | u | 1 |  | 1 |  | 0
03.2.4.6 |  | Liaisons de capteurs discriminant |  | 0 |  | 1 |  | 0
03.2.4.6.1 |  | Câble 01IP09EGSF | ml | 148 |  | 1 |  | 0
03.2.4.6.2 |  | Boîte ATEX de raccordement | u | 5 |  | 1 |  | 0
03.2.4.6.3 |  | Accessoires de pose et finitions | ens | 1 |  | 1 |  | 0
03.2.4.7 |  | Liaisons jauge électronique |  | 0 |  | 1 |  | 0
03.2.4.7.1 |  | Câble 01IP09EGSF | ml | 84 |  | 1 |  | 0
03.2.4.7.2 |  | Boîte ATEX de raccordement | u | 3 |  | 1 |  | 0
03.2.4.7.3 |  | Accessoires de pose et finitions | ens | 1 |  | 1 |  | 0
03.2.4.8 |  | Liaisons bac tampon |  | 0 |  | 1 |  | 0
03.2.4.8.1 |  | Câble 01IP09EGSF | ml | 25 |  | 1 |  | 0
03.2.4.8.2 |  | Boîte ATEX de raccordement | u | 1 |  | 1 |  | 0
03.2.4.8.3 |  | Accessoires de pose et finitions | ens | 1 |  | 1 |  | 0
03.2.4.9 |  | Alarmes double enveloppe des cuves
03.2.4.9.1 |  | Câble 01IP09EGSF | ml | 25 |  | 1 |  | 0
03.2.4.9.2 |  | Boîte ATEX de raccordement | u | 1 |  | 1 |  | 0
03.2.4.9.3 |  | Accessoires de pose et finitions | ens | 1 |  | 1 |  | 0
03.2.4.10 |  | Alarmes séparateurs hydrocarbures
03.2.4.10.1 |  | Câble 01IP09EGSF | ml | 15 |  | 1 |  | 0
03.2.4.10.2 |  | Boîte ATEX de raccordement | u | 1 |  | 1 |  | 0
03.2.4.10.3 |  | Accessoires de pose et finitions | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de SPECIFICATIONS TECHNIQUES COURANTS FAIBLES | [7 empty] | 0
03.2.5 |  | ESSAIS, MISE EN SERVICE ET RECEPTION
03.2.5.1 |  | Essais et réglages | ens | 1 |  | 1 |  | 0
03.2.5.2 |  | Réception des installations | ens | 1 |  | 1 |  | 0
03.2.5.3 |  | Dossier des ouvrages exécutés | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de ESSAIS, MISE EN SERVICE ET RECEPTION | [7 empty] | 0
MONTANT HT - 03 - ELECTRICITE | [7 empty] | 0
MONTANT TVA - 20,00% | [7 empty] | 0
MONTANT TTC - 03 - ELECTRICITE | [7 empty] | 0

## LOT 04 METALLERIE
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - PRO
SEO_FUEL_PHASE 1
SEO_FUEL_PHASE 1
LOT n°04. METALLERIE | [7 empty] | 30/10/2025
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
04 |  | METALLERIE
04.1 |  | PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
04.2 |  | DESCRIPTION DES TRAVAUX
04.2.1 |  | PASSERELLE
04.2.1.1 |  | Passerelle d'accès métallique sécurisé avec déport coulissant | u | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de PASSERELLE | [7 empty] | 0
04.2.2 |  | DEPOTAGE / SOUTIRAGE
04.2.2.1 |  | Fourniture et pose d'un coffret de dépotage/soutirage aluminium avec fermeture à cadenas |  | 0 |  | 1 |  | 0
04.2.2.1.1 |  | Coffret de dépotage | u | 1 |  | 1 |  | 0
04.2.2.1.2 |  | Coffret de soutirage | u | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de DEPOTAGE / SOUTIRAGE | [7 empty] | 0
04.2.3 |  | RESERVOIR
04.2.3.1 |  | Fourniture et pose d'un couvercle coiffant sur chambre étanche | u | 5 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de RESERVOIR | [7 empty] | 0
MONTANT HT - 04 - METALLERIE | [7 empty] | 0
MONTANT TVA - 20,00% | [7 empty] | 0
MONTANT TTC - 04 - METALLERIE | [7 empty] | 0

## Total de l_affaire
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - PRO
SEO_FUEL_PHASE 1
SEO_FUEL_PHASE 1
30/10/2025
TOTAL HT |  | 0
TOTAL TVA - 20,00% |  | 0
TOTAL TTC |  | 0
Cachet et signature de l'entreprise | Bon pour accord