## Page de garde
MAITRE D'OUVRAGE
CEA 17, rue des Martyrs 38054 GRENOBLE Cedex 9
PROJET B40 SECOURS ELECTRIQUE DU 4007 PAR GROUPE ELECTROGENE - LOT 001 FOURNITURE DU GROUPE ELECTROGENE
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (D.P.G.F.) Le : 22/09/25 indice A
CEA - DPFT/SFETN - DPEI 17, rue des Martyrs 38054 GRENOBLE Cedex 9

## DPGF ELE
CEA
LOT 001 - FOURNITURE GROUPE ELECTROGENE
NOTA : Les offres de prix devront se faire impérativement dans ce cadre.
- L'entreprise tiendra compte dans son chiffrage des délais d'exécution et des difficultés de l'opération.
- Elle ne pourra se prévaloir de manquements sur les différents documents et doit une installation conforme à l'obtention des résultats demandés et aux règles de l'Art.
- L'entreprise doit vérifier les quantités et indiquer les prix unitaires sur le présent document, pour chaque matériel et prestations. Les quantités sont données à titre indicatif, l'entrepreneur aura la pleine responsabilité des matériaux mis en oeuvre. Passé ce délai, aucune contestation ne sera acceptée, et les éventuelles modifications demandées par l'organisme de contrôle ou le maître d'oeuvre seront à la charge de l'entreprise.
- Il sera fourni avec la remise de l'offre les fiches techniques de tous les équipements techniques chiffrés
- Tout offre non conforme ou non complète ne sera pas prise en compte
|  | U | Quantités | Prix unitaire HT en € | Montant total HT en €
Description des ouvrages
1 | Fourniture équipement
1.1 | Système groupe électrogène
Conformément au CCTP
| Fourniture et livraison sur site CEA Grenoble du groupe électrogène de 1600kVA équipé selon CCTP | ens | 1
| Fourniture du réservoir journalier de 500l | ens | 1
| Fourniture du réservoir journalier de 10000l | ens | 1
| S/Total 1.1 |  |  |  | 0
1.2 | Etudes plans DOE
Conformément au CCTP
| - Plans d'éxécutions | Ens | 1 |  | 0
| - Dossier des ouvrages éxécutés : | Ens | 1 |  | 0
~ Mise à jour des plans (TQC),
~ Notices techniques,
~ Notices d'entretien,
| - Recette usine | Ens | 1 |  | 0
| - Transport, manutention et mise en œuvre sur site CEA Grenoble | Ens | 1 |  | 0
| - Mise en service, Réglages, Essais | Ens | 1 |  | 0
| - Formation du personnel | Ens | 1 |  | 0
| S/Total 1.2 |  |  |  | 0
| TRANCHE FERME, MONTANT TOTAL H.T |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL H.T