## DPGF
Tableau de décomposition de prix global forfaitaire LOT 1
Réf. CCAP ou CCTP | Tranche Ferme: Mise en place d'une boucle de régulation de débit sur le réservoir 27 | Unité | Qté | Prix fourniture | Prix pose | Montant HT €
DISPOSITIONS GENERALES
5 | Documents liés à l'exécution de l'opération | Ens. | 1
6.1 | Piquetage | Ens. | 1
6.2 | Conduite du chantier | Ens. | 1
6.3 | Etudes d'exécution | Ens. | 1
6.4 | Plans d'exécution | Ens. | 1
6.5 | Dossier des ouvrages exécutés | Ens. | 1
7 | Organisation du chantier | Ens. | 1
9.2 | Notices d'emploi et formation | Ens. | 1
9.3 | Réception des ouvrages : Vérifications, essais et épreuves | Ens. | 1
PRECRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES
2 | Electricité
2.1 | Câblage | Ens. | 1
2.2 | Matériel autre que câblage | Ens. | 1
2.7 | Mise à la terre de la tuyauterie | Ens. | 1
2.8 | Etiquettes signalétiques | Ens. | 1
3 | Tuyauteries et accessoires
3.1 | Tuyauterie | Ens. | 1
3.1 | Supports de tuyauteries | Ens. | 1
3.2.A | Vannes | Ens. | 1
DESCRIPTION DES TRAVAUX PAR TYPE D'OUVRAGE
3 | Stockage
3 | Jumelage système de pompe à vide avec la pompe de surface | Ens. | 1
9.3.E | Essais en dynamique et validation des seuils de niveaux | Ens. | 1
5 | Pomperie
| Travaux de chaudronnerie | Ens. | 1
5 | Fourniture et mise en place d'un amortisseur tampon | Nb | 1
5 | Fourniture et mise en place d'une vanne de régulation | Nb | 1
5 | Fourniture et mise en place d'un transmetteur de débit | Nb | 1
5 | Fourniture et mise en place de deux vannes d'arrêt | Nb | 2
5 | Fourniture et mise en place d'un by-pass | Ens. | 1
5 | Raccordement électrique des équipements | Ens. | 1
6 | Electricité / instrumentation / automatisme
6 | Reprogrammation de l'automate existant | Nb | 1
MONTANT TOTAL EN € HT
Réf. CCAP ou CCTP | Tranche optionnelle : Installation d'une pompe immergée | Unité | Qté | Prix fourniture | Prix pose | Montant HT €
DISPOSITIONS GENERALES
6.3 | Etudes d'exécution | Ens. | 1
6.4 | Plans d'exécution | Ens. | 1
6.5 | Dossier des ouvrages exécutés | Ens. | 1
7 | Organisation du chantier | Ens. | 1
9.2 | Notices d'emploi et formation | Ens. | 1
9.3 | Réception des ouvrages : Vérifications, essais et épreuves | Ens. | 1
PRECRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES
2 | Electricité
2.1 | Câblage | Ens. | 1
2.2 | Matériel autre que câblage | Ens. | 1
2.7 | Mise à la terre de la tuyauterie | Ens. | 1
2.8 | Etiquettes signalétiques | Ens. | 1
3 | Tuyauteries et accessoires
3.1 | Tuyauterie | Ens. | 1
3.2.A | Vannes | Ens. | 1
DESCRIPTION DES TRAVAUX PAR TYPE D'OUVRAGE
1 | Réservoir 27
| Contrôle de la structure du toit | Ens. | 1
| Renforcement de la structure du toit | Ens. | 1
| Retrait du système de pompe à vide | Ens. | 1
| Retrait du refroidisseur associé | Ens. | 1
| Remise en conformité du toit (chaudronnerie, soudure et peinture) | Ens. | 1
2 | Pompe immergée 350 m3/h
| Travaux de chaudronnerie | Ens. | 1
| Fourniture et mise en place d'une manchette permettant l'isolation hydraulique | Nb | 1
| Fourniture et mise en place d'une pompe immergée | Nb | 1
| Raccordement électrique ATEX | Nb | 1
6 | Electricité / instrumentation / automatisme
| Fourniture et mise en place d'un arrêt d'urgence pompe | Ens. | 1
| Reprogrammation de l'automate existant et intégration des dispositifs de sécurité associés à la pompe | Nb | 1
MONTANT TOTAL EN € HT