## LOT 1 - DEA ISTRES
ANNEXE AU RC : grille de notation du critère technique - LOT 1
Pouvoir adjudicateur : | Objet du marché : |  | Soumissionnaire :
Lot 1 - Marché n° | Remise en service réservoir 27 |  |  | Cotation
Organisation :
SOUS - CRITERES | ACTIONS PROPOSEES | REMARQUES |  | Cotation obtenue | Cotation max
Etudes préliminaires (notes de calcul, schémas, études hydraulique, de portage et de flexibilité, plans 3D) |  | Présentation dans le mémoire des différentes études qui seront réalisées, les méthodes employées et les éventuels sous-traitants avec leurs références. |  |  | 15
Structure et formalisme du mémoire technique |  | Présentation visuelle du mémoire faisant mention de la présentation de la société (moyens humains, matériels…) et adapté aux travaux à réaliser (pas de présentation générique). |  |  | 15
Exhaustivité du mémoire technique et références de la société |  | Reprise de l'intégralité des prestations à réaliser décrites dans le CCTP, avec annonce des méthodes employées. Historique des chantiers réalisés sur les 5 dernières années. |  |  | 20
Ordonnancement, pilotage et coordination |  | Présentation des acteurs qui travailleront à la réalisation des travaux, organigramme, chargé d'affaires, conducteur des travaux, chef d'équipe), qualifications des personnels, moyens à mettre en place pendant les travaux (vestiaire, bureau). |  |  | 15
Planning prévisionnel et phasage des travaux |  | Planning détaillé des étapes (diagramme GANTT ou Excel) |  |  | 15
Sous-Total : |  |  |  | 0 | 80
Travaux de chaudronnerie en pomperie et adaptation au réseau d'hydrocarbures :
SOUS - CRITERES | ACTIONS PROPOSEES | REMARQUES |  | Cotation obtenue | Cotation max
Fourniture de documentation ou notices techniques des matériels mis en place |  |  |  |  | 10
Fourniture de plan ou schéma 3D de l'état projeté Réalisation d'une boucle de régulation commune aux pompes P5A et P5B |  | Réseau installé de manière à limiter l'encombrement au sein de la pomperie (prise en compte de l'accidentologie) |  |  | 20
Travaux de chaudronnerie: découpe, isolation du réseau, installation des vannes d'arrêt en amont et en aval + by-pass |  | Méthodologie, matériel employés, mise en sécurité de la pomperie (Ventilation, balisage, détection de vapeurs, outillage adapté…) |  |  | 75
Installation du transmetteur de débit |  | Méthodologie, matériels employés, description du principe de fonctionnement |  |  | 25
Vanne motorisée de régulation |  | Caractéristiques adaptées au réseau: vanne de marque CLA-VAL ou équivalente. Conception d'un réseau adapté à la maintenance préventive et corrective. |  |  | 60
Supports de fixation pour le nouveau réseau |  | Acier galvanisé ou inox, détermination du nombre à poser, mode de fixation (visses de tailles adaptées à la charge, chevilles frappées ou scellées chimiquement) |  |  | 10
Sous-Total : |  |  |  | 0 | 200
Aménagement du toit du réservoir 27 - option
SOUS - CRITERES | ACTIONS PROPOSEES | REMARQUES |  | Cotation obtenue | Cotation max
Fourniture de plans, schémas, notes de calculs, étude de supportage |  | Description des études qui seront réalisées. Etude de supportage et étude hydraulique complémentaire. |  |  | 20
Fourniture de documentation ou notices techniques des matériels mis en place |  |  |  |  | 10
Retrait des systèmes superflus |  | Méthodologie employée. Procédure de contrôle. |  |  | 30
Installation d'une pompe de gavage |  | Méthodologie, matériel employés, (engin/outillage adapté…) |  |  | 50
Pompe immergée |  | Descriptif de la pompe - Caractéristiques répondant au besoin - possibilité d'isolation hydraulique de la pompe |  |  | 50
Remise en état du toit du réservoir |  | Méthodologie employée pour la remise en éta. Contrôle des soudures. |  |  | 40
Sous-Total : |  |  |  | 0 | 200
Electricité - Automatisme :
SOUS - CRITERES | ACTIONS PROPOSEES | REMARQUES |  | Cotation obtenue | Cotation max
Fourniture de documentation ou notices techniques des matériels mis en place |  |  |  |  | 10
Compatibilité des matériels électriques installés avec l'existant |  | Respect des marques évoquées dans le CCTP - références le cas échéant |  |  | 15
Raccordement à l'automate existant |  | Description des actions dans le mémoire technique |  |  | 25
Mise à jour de l'interface d'exploitation |  | Description des actions dans le mémoire technique |  |  | 25
Gestion des alarmes (sonores et visuelles) |  | Description des actions dans le mémoire technique |  |  | 15
Sous-Total : |  |  |  | 0 | 90
Développement durable
SOUS - CRITERES | ACTIONS PROPOSEES | REMARQUES |  | Cotation obtenue | Cotation max
Fourniture d'un schéma organisationnel du plan de respect de l'environnement (SOPRE) |  |  |  | 0 | 15
Fourniture d'un schéma organisationnel du suivi de l'évacuation des déchets (SOSED) |  |  |  | 0 | 15
Sous-Total : |  |  |  | 0 | 30
Total : |  |  |  |  | 600
Observations :

## Barême réduit
Cotation max
Organisation de chantier | 80
Travaux de chaudronnerie en pomperie et adaptation au réseau d'hydrocarbures | 200
Aménagement du toit du réservoir 27 - option | 200
Electricité - Automatisme | 90
Développement durable | 30
600