## BPU
ANNEXE A L'ACTE D'ENGAGEMENT BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES - LOT 2 INTERPHONIE
Réf | DESIGNATION | Marques et références à préciser par le candidat | Qté | Unité | Prix Unitaire € HT | TVA 20,00 % | Total € TTC
Equipements Interphonie
U.O. 01 | Poste chef / maitre CASTEL / AIPHONE / MAYLIS, ou équivalent |  | 1 | u |  | 0 | 0
U.O. 02 | Poste secondaire d'appel CASTEL / AIPHONE / MAYLIS, ou équivalent |  | 1 | u |  | 0 | 0
U.O. 03 | Platine interphonie complete / visiophonie CASTEL / AIPHONE / MAYLIS, ou équivalent |  | 1 | u |  | 0 | 0
U.O. 04 | support plaque de rue ( ceinture) castel ou équvaielent |  | 1 | u |  | 0 | 0
U.O. 05 | Plaque de rue CASTEL / AIPHONE / MAYLIS, ou équivalent |  | 1 | u |  | 0 | 0
U.O. 06 | Poste d'appel un bouton CASTEL / AIPHONE / MAYLIS, ou équivalent |  | 1 | u |  | 0 | 0
U.O. 07 | centrale MCB-MCE castel ou équivalent |  | 1 | u |  | 0 | 0
U.O. 08 | Carte d'extension 4 lignes pour centrale maylis, ou équivalent |  | 1 | u |  | 0 | 0
U.O. 09 | Interface MRT 440.1800 ou équivalent |  | 1 | u |  | 0 | 0
U.O. 10 | interface MRT ou équivalent |  | 1 | u |  | 0 | 0
U.O. 11 | Alimentation 15 V secourur 350.2100 ou équivalent |  | 1 | u |  | 0 | 0
U.O. 12 | Bloc alimentation |  | 1 | u |  | 0 | 0
U.O. 13 | visiophone terranéo ou équivalent |  | 1 | u |  | 0 | 0
U.O. 14 | câble multipaire |  | 1 | u |  | 0 | 0
U.O. 15 | relai de tout type ( tempo30s, inverseur etc…) ou équivalent |  | 1 | u |  | 0 | 0
Câblage et réseau
U.O. 30 | Câble 10 paires torsadées, écran général |  | 1 | ml |  | 0 | 0
U.O. 31 | Câble 10 paires torsadées, écran général et par paires |  | 1 | ml |  | 0 | 0
U.O. 32 | Câble 5 paires torsadées, écran général |  | 1 | ml |  | 0 | 0
U.O. 33 | Câble 5 paires torsadées, écran général et par paires |  | 1 | u |  | 0 | 0
U.O. 34 | Câble 5 paires torsadées, écran général et par paires |  | 2 | u |  | 0 | 0
U.O. 35 | Câble 5 paires torsadées, écran général et par paires |  | 3 | u |  | 0 | 0
Services (taux journaliers)
U.O. 50 | Essais et mise en service avec assistance à la réception |  | 1 | j |  | 0 | 0
U.O. 51 | Réalisation du Dossier des Ouvrages Exécutés - DOE ( dans le cadre de nouveau travaux) |  | 1 | j |  | 0 | 0
U.O. 52 | Paramétrage équipement (remplacement ou rajout) avec intervention tierce si besoin |  | 1 | j |  | 0 | 0
U.O. 53 | Paramétrage interphonie ( hors maintenance préventive et corrective) |  | 1 | j |  | 0 | 0
U.O. 54 | Accompagnement organisme de contrôle dans le cadre des contrôles réglementaires ( si opération hors marché) |  | 1 | j |  | 0 | 0

## liste interphone
Interphonie - liste des interphones
site | numéro | gisement/dénomination | désignation | marque | type interphone | fonction | emplacement carte
varenne | VA-S00 | Centrale castel sécu incendie | Centrale | castel | centrale | EAS | PCS
varenne | VA-S01 | loge 80 | interphone | castel | PRIT | sécurité | carte 1-4
varenne | VA-S02 | borne sas 80 | interphone | castel | PRIT | sécurité | carte 1-4
varenne | VA-S03 | descente parking | interphone | castel | PRIT | sécurité | carte 1-4
varenne | VA-S04 | montée parking | interphone | castel | PRIT | sécurité | carte 1-4
varenne | VA-S05 | borne 80 cours 3 | interphone | castel | PRIT | sécurité | carte 5-8
varenne | VA-S06 | 80 rue varenne | interphone | castel | PRIT | sécurité | carte 5-8
varenne | VA-S07 | borne sas 78 | interphone | castel | PRIT | sécurité | carte 5-8
varenne | VA-S08 | borne cours 78 | interphone | castel | PRIT | sécurité | carte 5-8
varenne | VA-S09 | handicapé 78 bis | interphone | castel | PRIT | sécurité | carte 9-12
varenne | VA-S10 | 78 bis rue | interphone | castel | PRIT | sécurité | carte 9-12
varenne | VA-S11 | 78 côté rue | interphone | castel | PRIT | sécurité | carte 9-12
varenne | VA-S12 | libre |  | castel |  | sécurité
varenne | VA-I01 | poste maylis pcs | poste | castel | 440.2000-1 | incendie | carte SSI 1-1
varenne | VA-I02 | b401 | interphone | castel | MBGPH | incendie | carte SSI 1-2
varenne | VA-I03 | b304 | interphone | castel | MBGPH | incendie | carte SSI 1-3
varenne | VA-I04 | A201 | interphone | castel | MBGPH | incendie | carte SSI 1-4
varenne | VA-I05 | B502 | interphone | castel | MBGPH | incendie | carte SSI 2-1
varenne | VA-I06 | A302 | interphone | castel | MBGPH | incendie | carte SSI 2-2
varenne | VA-I07 | A201 | interphone | castel | MBGPH | incendie | carte SSI 2-3
varenne | VA-I08 | libre |  | castel |  | incendie | carte SSI 2-4
varenne | VA-I09 | libre |  | castel |  | incendie | Carte SSI 3-1
varenne | VA-I10 | libre |  | castel |  | incendie | Carte SSI 3-2
varenne | VA-I11 | libre |  | castel |  | incendie | Carte SSI 3-3
varenne | VA-I12 | libre |  | castel |  | incendie | Carte SSI 3-4
varenne | VA-E00 | poste PCEAS | poste | castel | PC EAS | EAS | module maylis
varenne | VA-E01 | libre |  | castel |  | EAS
varenne | VA-E02 | libre |  | castel |  | EAS
varenne | VA-E03 | libre |  | castel |  | EAS
varenne | VA-E04 | libre |  | castel |  | EAS
varenne | VA-E05 | EAS C328 | EAS | castel | PIHAV 460.2800 | EAS
varenne | VA-E06 | EAS C228 | EAS | castel | PIHAV 460.2800 | EAS
varenne | VA-E07 | EAS C128 | EAS | castel | PIHAV 460.2800 | EAS
varenne | VA-E08 | libre |  | castel |  | EAS
varenne | VA-E09 | libre |  | castel |  | EAS
varenne | VA-E10 | libre |  | castel |  | EAS
varenne | VA-E11 | libre |  | castel |  | EAS
varenne | VA-E12 | EAS E520 | EAS | castel | PIHAV 460.2800 | EAS
varenne | VA-E13 | EAS E502 | EAS | castel | PIHAV 460.2800 | EAS
varenne | VA-E14 | EAS E406 | EAS | castel | PIHAV 460.2800 | EAS
varenne | VA-E15 | libre |  | castel |  | EAS
varenne | VA-E16 | libre |  | castel |  | EAS
varenne | VA-E17 | EAS E306 | EAS | castel | PIHAV 460.2800 | EAS
varenne | VA-E18 | EAS E206 | EAS | castel | PIHAV 460.2800 | EAS
varenne | VA-E19 | EAS E106 | EAS | castel | PIHAV 460.2800 | EAS
varenne | VA-E20 | EAS EE111 | EAS | castel | PIHAV 460.2800 | EAS
varenne | VA-E21 | EAS EE103 | EAS | castel | PIHAV 460.2800 | EAS
varenne | VA-E22 | Hôtel Villeroy ministre |  | terraneo | visiophonie | ACCUEIL | direct
varenne | VA-A00 | Poste 1-acc sully | poste | castel | visophonie IP | ACCUEIL
varenne | VA-A01 | Poste 2-acc sully | poste | castel | visophonie IP | ACCUEIL
varenne | VA-A02 | interphone galerie sully |  | castel | visophonie IP | ACCUEIL
vaugirard | VG-ACC | pc maylis accueil | pc | castel | 440.2000-1 | ACCUEIL
vaugirard | VG-A01 | interphone entrée | interphone | castel
vaugirard | VG-A02 | interphone sortie | interphone | castel
vaugirard | VG-A03 | interphone | interphone | castel
lowendal |  | poste accueil | poste | aiphone | visophonie IP
lowendal |  | interphone vidéo portail | interphone | aiphone | visophonie IP | sécurité
Maine |  | interphone | à voir à la fin du chantier