## BPU Contrôle accès Paris
ANNEXE A L'ACTE D'ENGAGEMENT BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES LOT 3 - Maintenance contrôle d'accès
Prix unitaires (sans pose)
Réf | DESIGNATION | Marques et références à préciser par le candidat | Qté | Unité | Prix Unitaire € HT | TVA 20,00 % | Total € TTC
Equipements de contrôle d'accès
U.O. 1 | Unité de traitement local sur IP NEDAP AP78003m ou équivalent |  | 1 | u |  | 0 | 0
U.O. 2 | Unité de traitement local sur bus de terrain NEDAP AP78031m ou équivalent |  | 1 | u |  | 0 | 0
U.O. 3 | Bloc d'alimentation (chargeur+batteries, autonomie 8h) pour 1 UTL, SLAT Alimentation SLAT 2,5A 24v ou équivalent |  | 1 | u |  | 0 | 0
U.O. 4 | Bloc d'alimentation (chargeur+batteries, autonomie 8h) pour 2 UTL, SLAT Alimentation SLAT 2,5A 24v ou équivalent |  | 1 | u |  | 0 | 0
U.O. 5 | Carte extension UTL |  | 1 | u |  | 0 | 0
U.O. 6 | lecteur de badge MIFARE DESFire Ev1, Nedap InveXS MD190 – 9948406 ou équivalent |  | 1 | u |  | 0 | 0
U.O. 7 | Lecteur de badge MIFARE DESFire Ev1, Nedap Convexs MD80FC ou équivalent |  | 1 | u |  | 0 | 0
U.O. 8 | Lecteur biométrique MIFARE DESFire Ev1 MorphoAccess SIGMA Lite Multi MPH-AC001B ou équivalent |  | 1 | u |  | 0 | 0
U.O. 9 | Gache électrique 12V à rupture, Profix Gache 11805 PRF2 10/24V AC/DC ou équivalent |  | 1 | u |  | 0 | 0
U.O. 10 | Support ventouse EF300/550Z ou équivalent |  | 1 | u |  | 0 | 0
U.O. 11 | Contact de porte montage en saillie |  | 1 | u |  | 0 | 0
U.O. 12 | Contact de porte montage en feuillure |  | 1 | u |  | 0 | 0
U.O. 13 | Contact de porte montage en saillie, durci, IP 66 |  | 1 | u |  | 0 | 0
U.O. 14 | Gache électrique 12V à émission |  | 1 | u |  | 0 | 0
U.O. 15 | Déclencheur manuel 2 contacts vert + capot Neutronic 4711V3C ou équivalent |  | 1 | u |  | 0 | 0
Matériel enrolement de badges et logiciel gestion des droits
U.O. 16 | Imprimante badge recto/verso DATACARD DF CD800 ref: NIMD0082 ou équivalent |  | 1 | u |  | 0 | 0
U.O. 17 | Interface Logiciel de gestion de notifications/Environnement NEDAP AEOS/NetVision 29037 ou équivalent |  | 1 | u |  | 0 | 0
U.O. 18 | Interface Logiciel de gestion de notifications/Télésurveilleur (câblage, relayage) NEDAP- AEOS ou équivalent |  | 1 | u |  | 0 | 0
U.O. 19 | Badges Desfire NEDAP- AEOS ou équivalent |  | 1 | u |  | 0 | 0
U.O. 20 | Lecteur enroleur DESKTOP READER USB 9864830 ou équivalent |  | 1 | u |  | 0 | 0
U.O. 21 | Caméra USB |  | 1 | u |  | 0 | 0
U.O. 22 | Extension de licence NEDAP NetVision Ext-NETVISOIN - Nedap ou équivalent |  | 1 | u |  | 0 | 0
U.O. 23 | PC Workstation Z2 G4 - MT - HP ou équivalent |  | 1 | u |  | 0 | 0
Gestion des visiteurs
U.O. 24 | Clavier CNI NEPTUMChrom ou équivalent |  | 1 | U |  | 0 | 0
U.O. 25 | Logiciel accueil visiteur Safeware Telemaquee gestion visiteur ou équivalent (un accès) |  | 1 | U |  | 0 | 0
Equipements de Passages controlés
U.O. 46 | Portillon pivotant SL930 ou équivalent |  | 1 | u |  | 0 | 0
U.O. 47 | Passages controlés SL900 ou équivalent |  | 1 | u |  | 0 | 0
U.O. 48 | Portillon pivotant MPS ou équivalent |  | 1 | u |  | 0 | 0
U.O. 49 | Passages controlés MPH ou équivalent |  | 1 | u |  | 0 | 0
U.O. 50 | Cellules de protection anti-écrasement |  | 1 | u |  | 0 | 0
U.O. 51 | Afficheur sens d'acces sur PNG |  | 1 | u |  | 0 | 0
U.O. 52 | Vitre PPV |  | 1 | u |  | 0 | 0
U.O. 53 | Potelet inox PPV |  | 1 | u |  | 0 | 0
U.O. 54 | Butée d'arret |  | 1 | u |  | 0 | 0
U.O. 55 | Ressorts |  | 1 | u |  | 0 | 0
U.O. 56 | Carte de gestion |  | 1 | u |  | 0 | 0
U.O. 57 | Liaison entre passages unicitaires |  | 1 | u |  | 0 | 0
U.O. 58 | Moteur de portail / grille CAME FROG ou équivalent |  | 1 | u |  | 0 | 0
U.O. 59 | Bras hydraulique de portail / grille CAME FROG ou équivalent |  | 1 | u |  | 0 | 0
Equipements Vidéosurveillance
U.O. 60 | Caméra Fixe couleur J/N dome intérieure en IP Caméra HIKVision type minidôme / 4 MP / Objectif varifocale 2,8/12mm / H264+ ou équivalent |  | 1 | u |  | 0 | 0
U.O. 61 | Caméra Fixe compacte couleur J/N Extérieur en IP Caméra HIKVision type Bulet / 4 MP / Objectif varifocale 2,8/12mm / H264+ / IP66 ou équivalent |  | 1 | u |  | 0 | 0
U.O. 62 | Enregistreur Vidéo NVR HIKVision 16 entrées (h,265+, 4K, 8 POE ou équivalent |  | 1 | u |  | 0 | 0
U.O. 63 | Enregistreur Vidéo NVR HIKVision 8 entrées (h,265+, 4K, 8 POE) ou équivalent |  | 1 | u |  | 0 | 0
U.O. 64 | Enregistreur Vidéo NVR HIKVision 32 entrées (h,265+, 4K, 8 POE ou équivalent |  | 1 | u |  | 0 | 0
U.O. 65 | Disque dur 6TO externe |  | 1 | u |  | 0 | 0
U.O. 66 | Adaptateur Video HDMI / IP + alimentation et connectiques |  | 1 | u |  | 0 | 0
U.O. 67 | Convertisseur Video IP / HDMI + alimentation et connectiques |  | 1 | u |  | 0 | 0
U.O. 68 | Transmetteur Video IP / HDMI + alimentation et connectiques |  | 1 | u |  | 0 | 0
U.O. 69 | Clavier pour PC informatique sans fil |  | 1 | U |  | 0 | 0
U.O. 70 | Souris informatique sans fil |  | 1 | U |  | 0 | 0
U.O. 71 | Ecran Video 22" avec prise DVI/VGA/HDMI |  | 1 | U |  | 0 | 0
U.O. 72 | Ecran Video 32" avec prise DVI/VGA/HDMI |  | 1 | U |  | 0 | 0
Equipements Intrusion
U.O. 79 | Boîtier alarme intrusion COOPER / GALAXY / VOCALL ou équivalent |  | 1 | u |  | 0 | 0
U.O. 80 | Tableau d'alarme SCHNEIDER, ou équivalent |  |  |  |  | 0 | 0
U.O. 81 | Boîtier transmetteur téléphonique FLEX, ou équivalent |  | 1 | u |  | 0 | 0
U.O. 82 | Détecteur volumétrique COOPER / GALAXY / VOCALL, ou équivalent |  | 1 | u |  | 0 | 0
U.O. 83 | Détecteur sismique COOPER / GALAXY / VOCALL, ou équivalent |  | 1 | u |  | 0 | 0
U.O. 84 | Boîtier vérrouillage COOPER / GALAXY / VOCALL, ou équivalent |  | 1 | u |  | 0 | 0
U.O. 85 | Lampe gyrophare COOPER / GALAXY / VOCALL, ou équivalent |  | 1 | u |  | 0 | 0
U.O. 86 | Lampe flash COOPER / GALAXY / VOCALL, ou équivalent |  | 1 | u |  | 0 | 0
U.O. 87 | Buzzer COOPER / GALAXY / VOCALL, ou équivalent |  | 1 | u |  | 0 | 0
U.O. 88 | Voyant COOPER / GALAXY / VOCALL, ou équivalent |  | 1 | u |  | 0 | 0
Services (taux journaliers)
U.O. 89 | Essais et mise en service avec assistance à la réception |  | 1 | j |  | 0 | 0
U.O. 90 | Réalisation du Dossier des Ouvrages Exécutés - DOE ( dans le cadre de nouveau travaux) |  | 1 | j |  | 0 | 0
U.O. 91 | Paramétrage équipement (remplacement ou rajout) avec intervention tierce si besoin |  | 1 | j |  | 0 | 0
U.O. 92 | Paramétrage interphonie ( hors maintenance préventive et corrective) |  | 1 | j |  | 0 | 0
U.O. 93 | Accompagnement organisme de contrôle dans le cadre des contrôles réglementaires ( si opération hors marché) |  | 1 | j |  | 0 | 0
Réf | Coefficient appliqué par l'entreprise sur les prix tarifs nets de ses fournisseurs pour les références non prévues ci-avant | [5 empty] | Coefficient
U.O. 123 | Coefficient d'entreprise
Le coefficient d'entreprise est appliqué sur le prix d'achat par le titulaire des pièces détachées, remises déduites. Le titulaire s'engage en cas de demande de l'acheteur à adresser à celui-ci une copie de la facture de son fournisseur dans un délai de deux jours ouvrés suivant la demande. Si le titulaire ne dispose pas de ladite facture, il transmettra le devis correspondant. Le coefficient d’entreprise ne s’applique pas sur les déplacements, les taux horaires et les prestations de service, mais uniquement sur les pièces détachées.
Réf | MAIN D’ŒUVRE |  | Qté | Unité | Prix Unitaire € HT | TVA 20,00 % | Total € TTC
Du lundi au vendredi : En journée de 6 h 00 à 21 h 00
U.O. 124 | Technicien |  | 1 | h |  | 0 | 0
U.O. 125 | Technicien supérieur |  | 1 | h |  | 0 | 0
Du lundi au vendredi : La nuit de 21 h 00 à 6 h 00
U.O. 126 | Technicien |  | 1 | h |  | 0 | 0
U.O. 127 | Technicien supérieur |  | 1 | h |  | 0 | 0
Le samedi : En journée de 6 h 00 à 21 h 00
U.O. 128 | Technicien |  | 1 | h |  | 0 | 0
U.O. 129 | Technicien supérieur |  | 1 | h |  | 0 | 0
Le samedi : La nuit de 21 h 00 à 6 h 00
U.O. 130 | Technicien |  | 1 | h |  | 0 | 0
U.O. 131 | Technicien supérieur |  | 1 | h |  | 0 | 0
Le dimanche : En journée de 6 h 00 à 21 h 00
U.O. 132 | Technicien |  | 1 | h |  | 0 | 0
U.O. 133 | Technicien supérieur |  | 1 | h |  | 0 | 0
Le dimanche : La nuit de 21 h 00 à 6 h 00
U.O. 134 | Technicien |  | 1 | h |  | 0 | 0
U.O. 135 | Technicien supérieur |  | 1 | h |  | 0 | 0
Jour férié : En journée de 6 h 00 à 21 h 00
U.O. 136 | Technicien |  | 1 | h |  | 0 | 0
U.O. 137 | Technicien supérieur |  | 1 | h |  | 0 | 0
Jour férié : La nuit de 21 h 00 à 6 h 00
U.O. 138 | Technicien |  | 1 | h |  | 0 | 0
U.O. 139 | Technicien supérieur |  | 1 | h |  | 0 | 0
U.O. 140 | FORFAIT DEPLACEMENT (aller – retour) |  | 1 | U |  | 0 | 0