## Théâtre_national_de_Strasbourg
THEATRE NATIONAL DE STRASBOURG
Site d’une particulière technicité et/ou investi dans la performance énergétique (oui/non) : NON | [8 empty] | oui
Désignation : | [8 empty] | THEATRE NATIONAL DE STRASBOURG
Adresse (rue – code postal – ville) : | [8 empty] | 1, Avenue de la Marseillaise 67000 STRASBOURG
Surface en m2 et définition de la surface indiquée : | [8 empty] | 9422m² + 1954m² + 3458m² soit 14834m² en shon
Surface chauffée en m2 et définition de la surface indiquée | [8 empty] | 7475m² + 1654m² + 2275m² soit 12186m² utiles
Surface climatisée en m2 et définition de la surface indiquée | [8 empty] | 1230 m² + 952m² soit 2182m² utiles
Nombre d’occupants et définition de l’unité ( pers physique, ETP, ETPT) | [8 empty] | 98 ETPT
N° REFX CHORUS
Type de bâtiment ( ERP1/2/3/4/5, code du travail ...) | [8 empty] | Pour le site TNS Marseillaise : ERP L, R, N - 2nde catégorie
Comptable assignataire ( nom, adresse, tel, mail) | [8 empty] | M. François GUILLON - Agent comptable 1, avenue de la Marseillaise BP 40184 Strasbourg cedex françois.guillon@dgfip.finances.gouv.fr tél. 03 88 24 88 53
Imputation budgétaire ( BOP action UO)
Nombre et désignation des bâtiments : | [6 empty] | 3 Bâtiments |  | TNS Marseillaise - STRASBOURG (le théâtre, son école et ses bureaux) - ERP
Site Grüber - STRASBOURG (salles de répétitions et de spectacle) -ERP
Ateliers de construction de décors - ILLKIRCH - Code du travail
Une documentation technique ou des plans sont-ils disponibles ? | [8 empty] | OUI
Responsable de site |  |  |  |  | Nom : |  |  |  | ROUX PIERRAT Roxane
[5 empty] | Fonction : |  |  |  | Directrice technique adjointe
[5 empty] | Téléphone : |  |  |  | 03 88 24 88 21
[5 empty] | Mail : |  |  |  | r.rouxpierrat@tns.fr
Remplaçant du responsable de site |  |  |  |  | Nom : |  |  |  | BENHAMOU Serge
[5 empty] | Fonction : |  |  |  | Responsable du service maintenance-sécurité
[5 empty] | Téléphone : |  |  |  | 03 88 24 88 54
[5 empty] | Mail : |  |  |  | S.Benhamou@tns.fr
Jours d'ouverture : | [8 empty] | du LUNDI au VENDREDI
Délais max d’intervention et obligation de dépannage particulier : | [8 empty] | 04h-24h
Contrainte spécifique de sécurité ou de confidentialité :
Date d’entrée dans le marché :
TVA applicable au bâtiment « 10 % » ou « 20% » | [8 empty] | 20%
Régime d’intervention « 7h-18h -5j/7 » ou « 24h/24 -5j/7 » ou « 24h/24- 7j/7 » | [8 empty] | 7H/24H -6J/7
Délai maximal d’intervention « 8h » ou « 4h » ou « ... » | [8 empty] | 8H00
Délai maximal d’indisponibilité « 72h » ou « 24 h» ou « ... » | [8 empty] | 24H00
Franchise « 50 € » ou « 150 € » ou « 350 € » | [8 empty] | 350
Liste des équipements CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation) des sites
Bâtiment ou local | Localisation | Nombre | Équipement | Commentaire | Énergie | Utilisation (été /hiver/les 2) | période indicative de chauffe | Marque | Modèle | Technique ou Puissance | Date de mise en service | Date prévisionnelle d'entrée dans le marché | Remarques
TNS MARSEILLAISE - 1, avenue de la Marseillaise Strasbourg
HORS MARCHE : Centrale de Traitement Air
TNS -Marseillaise | local ventilation Koltès s/sol | 2 | CTA | l'une sur l'autre, 1 fait clim et chauffage, l'autre désenfumage sur SSI uniquement pour Koltès |  |  |  | WOLF | KG250 | 16000m3/h | 1997 | 1er/01/2026
| S/st ventilation loges | 1 | CTA | pas réversible - amenée d'air neuf réchauffé en hiver |  |  |  | WOLF | KG15 | 550m3/h | 1997 | 1er/01/2026
| local ventilation en s/st Gignoux | 4 | CTA | chauffage, clim et désenfumage- 4 petites CTA qui soufflent sous les gradins en face 4 bouches (au lointain pour l'extraction des fumées) |  |  |  | WOLF | KG40 | 3500m3/h | 1997 | 1er/01/2026
| local ventilation foyer bar s/s Marseillaise | 2 | CTA | CTA réversibles : une pour le bar, une pour le foyer Gignoux (chauffage et clim) |  |  |  | WOLF | KG40 |  | 1997 | 1er/01/2026
| local ventilation cage de scène | 1 | CTA | 1er étage depuis l'asc. Au plateau jardin 3 marches- à côté du local grada, CTA cage de scène - elle ne fait que du chauffage (recyclage - pas de clim) |  |  |  | GEA HAPPEL | Airzen 11,10,z | 3500m3/h | 1997 | 1er/01/2026
HORS MARCHE : Ventilation
TNS -Marseillaise | salon Schœlcher | 1 | Ventilation - Extracteur | moteur dans les combles - simple flux R+3 - elle alimente tous les niveaux côté schoelcher |  |  |  | VMC France | KG63 | 1780m3/h | 1997 | 1er/01/2026
| salon Marseillaise | 1 | Ventilation - Extracteur | moteur dans les combles - simple flux R+3 - elle alimente tous les niveaux côté marseillaise |  |  |  | VMC France | KG63 | 1780m3/h | 1997 | 1er/01/2026
| sanitaire Schœlcher | 1 | Ventilation - Extracteur | vmc simple flux, une bouche par wc |  |  |  | Extracteur VMC WOLF | Air type | VLI 10/9 | 1997 | 1er/01/2026
| sanitaire Marseillaise | 1 | Ventilation - Extracteur | vmc simple flux, une bouche par wc |  |  |  | Extracteur VMC WOLF | Air type | VLI 10/10 | 1997 | 1er/01/2026
| local ventilation KOLTES | 2 | Ventilation - Extracteur | moteur accessibles en coupole - dangereux, fait en interne |  |  |  | Extracteur VMC WOLF | Type KG100 |  |  | 1er/01/2026
| dojo combles MALRAUX | 1 | Ventilation - Extracteur |  |  |  |  | Extracteur VMC | Unelvent mixvent td 500/160 |  |  | 1er/01/2026
| coupole régie grande salle | 1 | Ventilation - Extracteur |  |  |  |  | Extracteur VMC | Unelvent mixvent td 500/160 |  |  | 1er/01/2026
| combles Mars. Régie école | 1 | Ventilation - Extracteur |  |  |  |  | Extracteur VMC | Unelvent mixvent td 1000/250 |  | 1997 | 1er/01/2026
| local transformateur TGBT | 1 | Ventilation - Extracteur | vmc simple flux, |  |  |  | Extracteur VMC AIR | type VU 12/12 |  | 1997 | 1er/01/2026
| bar SAS foyer GIGNOUX | 1 | Ventilation - Extracteur |  |  |  |  | Extracteur VMC AIR | type VLI P2 P1 |  | 1997 | 1er/01/2026
| foyer vestiaire GIGNOUX | 1 | Ventilation - Extracteur |  |  |  |  | Extracteur VMC AIR | type VLI P1P1 |  | 1997 | 1er/01/2026
| local gradateur | 1 | Ventilation - Extracteur | au 1er étage |  |  |  | Extracteur VMC CANAL'AIR | C200
| local ascenseur s/s | 2 | Ventilation - Extracteur | moteur simple type vortice |  |  |  | Extracteur VMC CANAL'AIR | C125 |  | 2008 | 1er/01/2026
| détection de fumées plateau | 1 | Ventilation - Extracteur | moteur simple type vortice |  |  |  | Extracteur VMC CANAL'AIR | C125 |  | 1997 | 1er
LOT N°1 : Désenfumage verification debit
TNS -Marseillaise | local ventilation s/st GIGNOUX |  | Extracteur désenfumage | voir centrale de traitement d'air |  |  |  | Défumair 200 |  | 14000m3/h |  | 1er/01/2026
| combles MARSEILLAISE |  | Extracteur désenfumage | désenfumage simple |  |  |  | Défumair 150 |  | 10500m3/h | 1997 | 1er/01/2026
| combles SCHOELCHER |  | Extracteur désenfumage | désenfumage simple |  |  |  | Défumair 60 |  | 5400m3/h | 1997 | 1er/01/2026
| local ventilation cage de scène |  | Extracteur désenfumage | désenfumage simple |  |  |  | France Air | DEDRA 27 | 25000m3/h |  | 1er/01/2026
| locaux stockages s/sol |  | Extracteur | désenfumage simple |  |  |  | AXALU 710 | AX 20-6 |  |  | 1er/01/2026
| réserves accessoires s/sol |  | Soufflage | désenfumage simple |  |  |  | AXALU 710 | AX 20-6 | 19000m3/h |  | 1er/01/2026
HORS MARCHE : Clapets Coupe-Feu et Trappes désenfumage
TNS -Marseillaise | Tous niveaux | 35 | Clapets | hors marché |  |  |  | France Air
| Tous niveaux | 11 | Trappes | hors marché
LOT N°1 : Régulation
TNS -Marseillaise | Chaufferie | 2 | Vanne3 voies | à vérifier avec la GTC |  |  |  | SOVENTA |  |  | 2010 | 1er/01/2026
| local ventilation Koltes s/sol | 9 | Vanne3 voies | à vérifier avec la GTC |  |  |  | SOVENTA |  |  | 2010 | 1er/01/2026
| s/st MARSEILLAISE | 2 | Vanne3 voies | à vérifier avec la GTC |  |  |  | SOVENTA |  |  | 2010 | 1er/01/2026
| s/st foyer bar | 3 | Vanne3 voies | à vérifier avec la GTC |  |  |  | SOVENTA |  |  | 2010 | 1er/01/2026
| s/st loges | 1 | Vanne3 voies | à vérifier avec la GTC |  |  |  | SOVENTA |  |  | 2010 | démarrage
| s/st GIGNOUX | 4 | Vanne3 voies | à vérifier avec la GTC |  |  |  | SOVENTA |  |  | 2010 | 1er/01/2026
| local ventilation cage de scène | 1 | Vanne3 voies | à vérifier avec la GTC |  |  |  | SOVENTA |  |  | 2010 | 1er/01/2026
HORS MARCHE : Robinetterie
TNS -Marseillaise | Chaufferie |  | Vanne 1/4 de tour | hors marché
| local ventilation Koltès s/sol |  | Vanne 1/4 de tour | hors marché | [6 empty] | 1998
| s/st MARSEILLAISE |  | Vanne 1/4 de tour | hors marché | [6 empty] | 1998
| s/st foyer bar |  | Vanne 1/4 de tour | hors marché | [6 empty] | 1998
| s/st loges |  | Vanne 1/4 de tour | hors marché | [6 empty] | 1998
| s/st GIGNOUX |  | Vanne 1/4 de tour | hors marché | [6 empty] | 1998
| local ventilation cage de scène |  | Vanne 1/4 de tour | hors marché | [6 empty] | 1998
LOT N°1 : Expansion
TNS -Marseillaise | Chaufferie | 2 | Vase d'expansion type |  |  |  |  | REFLEX 1000l |  |  | 2010 | 1er/01/2026
| Chaufferie | 4 | Soupape de sécurité tarée à 4 bars | [8 empty] | 1er/01/2026
LOT N°1 : Production ECS
TNS -Marseillaise |  | 1 | Echangeur à plaques |  |  |  |  | CHAROT | Type 6513 |  |  | 1er/01/2026
|  | 1 | Ballon d'eau chaude |  |  |  |  | CHAROT |  | 1000l |  | 1er/01/2026
LOT N°1 : Production eau glacée
TNS -Marseillaise | Chaufferie | 1 | Echangeur à plaques | [8 empty] | 1er/01/2026
| Chaufferie | 1 | Groupe d'eau glacée Carrier |  | R407c |  |  | CARRIER | 30RW 210 | 219kw | 2017 | 1er/01/2026 |  | A supprimer
| Chaufferie | 2 | Vase expansion 50l | [8 empty] | 1er/01/2026
| Chaufferie | 2 | Pompe de puits |  |  |  |  | Grundfos | TPD 80-140/2 |  | 2017 | 1er/01/2026 |  | A supprimer
LOT N°2 : Climatisation monobloc
TNS -Marseillaise | Cour anglaise Schoelcher régie son - R+2 | 1 | Unité extérieure | petite clim autonome | R402 |  |  | DAIKIN |  |  |  | 1er/01/2026
| Cour anglaise Marseillaise salle informatique - R+1 | 1 | Unité extérieure | petite clim autonome | R402 |  |  | DAIKIN |  |  |  | 1er/01/2026
| Cour anglaise Marseillaise Climatisation - R+1 | 2 | Unité extérieure VRV | une côté atelier couture - bureaux côté marseillaise R+1 + billetterie | R402 | [6 empty] | 1er/01/2026
| TGBT | 1 | Unité extérieure | [8 empty] | 1er/01/2026
| Cour anglaise Schoelcher régie son et lumière Koltès | 1 | Unité extérieure | petite unité extérieure | R410 |  |  | TOSHIBA | RAV-SM804 |  | 2018 | 1er/01/2026 |  | A supprimer
| Bureaux R+1 Marseillaise | 1 | Unité intérieure | comptabilité | R402 |  |  | DAIKIN |  | 4700w |  | 1er/01/2026
| Bureaux R+1 Marseillaise | 14 | Unité intérieure |  | R402 |  |  | DAIKIN |  | 2300w |  | 1er/01/2026
| Bureaux R+1 Couture | 1 | Unité intérieure |  | R402 |  |  | DAIKIN |  | 4700w |  | 1er/01/2026
| Bureaux R+1 Couture | 1 | Unité intérieure |  | R402 |  |  | DAIKIN |  | 2300w |  | 1er/01/2026
| Billetterie RDC | 3 | Unité intérieure |  | R402 |  |  | Cassette plafonnière |  |  |  | 1er/01/2026
| TGBT | 1 | Unité intérieure | petite clim autonome | [7 empty] | 1er/01/2026
HORS MARCHE : Humidificateurs
TNS -Marseillaise | S/station Gignoux | 2 | Humidificateurs à vapeur | hors marché |  |  |  | CONDAIR |  |  | 1998
,

## Site_GRUBER-_rue_Jacques_KABLE
THEATRE NATIONAL DE STRASBOURG
Site d’une particulière technicité et/ou investi dans la performance énergétique (oui/non) : NON | [8 empty] | oui
Désignation : | [8 empty] | THEATRE NATIONAL DE STRASBOURG
Adresse (rue – code postal – ville) : | [8 empty] | 1, Avenue de la Marseillaise 67000 STRASBOURG
Surface en m2 et définition de la surface indiquée : | [8 empty] | 9422m² + 1954m² + 3458m² soit 14834m² en shon
Surface chauffée en m2 et définition de la surface indiquée | [8 empty] | 7475m² + 1654m² + 2275m² soit 12186m² utiles
Surface climatisée en m2 et définition de la surface indiquée | [8 empty] | 1230 m² + 952m² soit 2182m² utiles
Nombre d’occupants et définition de l’unité ( pers physique, ETP, ETPT) | [8 empty] | 98 ETPT
N° REFX CHORUS
Type de bâtiment ( ERP1/2/3/4/5, code du travail ...) | [8 empty] | Pour le site TNS Marseillaise : ERP L, R, N - 2nde catégorie
Comptable assignataire ( nom, adresse, tel, mail) | [8 empty] | M. François GUILLON - Agent comptable 1, avenue de la Marseillaise BP 40184 Strasbourg cedex françois.guillon@dgfip.finances.gouv.fr tél. 03 88 24 88 53
Imputation budgétaire ( BOP action UO)
Nombre et désignation des bâtiments : | [6 empty] | 3 Bâtiments |  | TNS Marseillaise - STRASBOURG (le théâtre, son école et ses bureaux) - ERP
Site Grüber - STRASBOURG (salles de répétitions et de spectacle) -ERP
Ateliers de construction de décors - ILLKIRCH - Code du travail
Une documentation technique ou des plans sont-ils disponibles ? | [8 empty] | OUI
Responsable de site |  |  |  |  | Nom : |  |  |  | Roxane ROUX PIERRAT
[5 empty] | Fonction : |  |  |  | Directrice technique adjointe
[5 empty] | Téléphone : |  |  |  | 03 88 24 88 21
[5 empty] | Mail : |  |  |  | r.rouxpierrat@tns.fr
Remplaçant du responsable de site |  |  |  |  | Nom : |  |  |  | BENHAMOU Serge
[5 empty] | Fonction : |  |  |  | Responsable du service maintenance-sécurité
[5 empty] | Téléphone : |  |  |  | 03 88 24 88 54
[5 empty] | Mail : |  |  |  | S.Benhamou@tns.fr
Jours d'ouverture : | [8 empty] | du LUNDI au VENDREDI
Délais max d’intervention et obligation de dépannage particulier : | [8 empty] | 04h-24h
Contrainte spécifique de sécurité ou de confidentialité :
Date d’entrée dans le marché :
TVA applicable au bâtiment « 10 % » ou « 20% » | [8 empty] | 20%
Régime d’intervention « 7h-18h -5j/7 » ou « 24h/24 -5j/7 » ou « 24h/24- 7j/7 » | [8 empty] | 7H/24H -6J/7
Délai maximal d’intervention « 8h » ou « 4h » ou « ... » | [8 empty] | 8H00
Délai maximal d’indisponibilité « 72h » ou « 24 h» ou « ... » | [8 empty] | 24H00
Franchise « 50 € » ou « 150 € » ou « 350 € » | [8 empty] | 350
Liste des équipements CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation) des sites
Bâtiment ou local | Localisation | Nombre | Équipement | Commentaire | Énergie | Utilisation (été /hiver/les 2) | période indicative de chauffe | Marque | Modèle | Technique ou Puissance | Date de mise en service | Date prévisionnelle d'entrée dans le marché | Remarques
SITE GRÜBER - 18, rue Jacques Kablé Strasbourg
LOT N°2 : Centrale de Traitement Air
TNS - Gruber | Local technique | 1 | CTA |  |  |  |  | WOLF | KEK 3-M-DU50P-S |  | 2020 | démarrage
| Hall réfectoire | 1 | CTA |  |  |  |  | WOLF | KEK 2-M-PU50P-S |  | 2020 | démarrage | Echaffaudage mobile
| Toiture hall accueil | 2 | CTA |  |  |  |  | WOLF | KEK 2-M-CV50P-S |  | 2020 | démarrage
LOT N°1 : Mono-split
TNS - Gruber | Toiture salle serveur | 1 | Mono-split | clim - petite au 1er local informatique |  |  |  | DAIKIN | 3MXM40N2V1B8 |  | 2021 | démarrage
LOT N°1 : Tri-split
TNS - Gruber | Toiture | 1 | Tri-split | clim -petite pour le local gradateurs |  |  |  | DAIKIN | RZAG35A2V1B |  | 2021 | démarrage
LOT N°1 : Vrv
TNS - Gruber | Toiture | 1 | VRV | clim pour la grande salle Gruber |  |  |  | DAIKIN | RXY |  |  | démarrage
LOT N°1 : Collecteur chauffage
TNS - Gruber | Chaufferie | 1 | Collecteur de chauffage urbain | échangeur | [7 empty] | démarrage
LOT N°1 : Vase d'expansion
TNS - Gruber | Chaufferie | 1 | Vase d'expansion | [8 empty] | démarrage
LOT N°1 : Adoucisseur
TNS - Gruber | Chaufferie | 1 | Adoucisseur | [8 empty] | démarrage

## Ateliers-rue_de_l'industrie
THEATRE NATIONAL DE STRASBOURG
Site d’une particulière technicité et/ou investi dans la performance énergétique (oui/non) : NON | [8 empty] | oui
Désignation : | [8 empty] | THEATRE NATIONAL DE STRASBOURG
Adresse (rue – code postal – ville) : | [8 empty] | 1, Avenue de la Marseillaise 67000 STRASBOURG
Surface en m2 et définition de la surface indiquée : | [8 empty] | 9422m² + 1954m² + 3458m² soit 14834m² en shon
Surface chauffée en m2 et définition de la surface indiquée | [8 empty] | 7475m² + 1654m² + 2275m² soit 12186m² utiles
Surface climatisée en m2 et définition de la surface indiquée | [8 empty] | 1230 m² + 952m² soit 2182m² utiles
Nombre d’occupants et définition de l’unité ( pers physique, ETP, ETPT) | [8 empty] | 98 ETPT
N° REFX CHORUS
Type de bâtiment ( ERP1/2/3/4/5, code du travail ...) | [8 empty] | Pour le site TNS Marseillaise : ERP L, R, N - 2nde catégorie
Comptable assignataire ( nom, adresse, tel, mail) | [8 empty] | M. François GUILLON - Agent comptable 1, avenue de la Marseillaise BP 40184 Strasbourg cedex françois.guillon@dgfip.finances.gouv.fr tél. 03 88 24 88 53
Imputation budgétaire ( BOP action UO)
Nombre et désignation des bâtiments : | [6 empty] | 3 Bâtiments |  | TNS Marseillaise - STRASBOURG (le théâtre, son école et ses bureaux) - ERP
Site Grüber - STRASBOURG (salles de répétitions et de spectacle) -ERP
Ateliers de construction de décors - ILLKIRCH - Code du travail
Une documentation technique ou des plans sont-ils disponibles ? | [8 empty] | OUI
Responsable de site |  |  |  |  | Nom : |  |  |  | Roxane ROUX PIERRAT
[5 empty] | Fonction : |  |  |  | Directrice technique adjointe
[5 empty] | Téléphone : |  |  |  | 03 88 24 88 21
[5 empty] | Mail : |  |  |  | r.rouxpierrat@tns.fr
Remplaçant du responsable de site |  |  |  |  | Nom : |  |  |  | BENHAMOU Serge
[5 empty] | Fonction : |  |  |  | Responsable du service maintenance-sécurité
[5 empty] | Téléphone : |  |  |  | 03 88 24 88 54
[5 empty] | Mail : |  |  |  | S.Benhamou@tns.fr
Jours d'ouverture : | [8 empty] | du LUNDI au VENDREDI
Délais max d’intervention et obligation de dépannage particulier : | [8 empty] | 04h-24h
Contrainte spécifique de sécurité ou de confidentialité :
Date d’entrée dans le marché :
TVA applicable au bâtiment « 10 % » ou « 20% » | [8 empty] | 20%
Régime d’intervention « 7h-18h -5j/7 » ou « 24h/24 -5j/7 » ou « 24h/24- 7j/7 » | [8 empty] | 7H/24H - 5j/7
Délai maximal d’intervention « 8h » ou « 4h » ou « ... » | [8 empty] | 8H00
Délai maximal d’indisponibilité « 72h » ou « 24 h» ou « ... » | [8 empty] | 24H00
Franchise « 50 € » ou « 150 € » ou « 350 € » | [8 empty] | 350
Liste des équipements CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation) des sites
Bâtiment ou local | Localisation | Nombre | Équipement | Commentaire | Énergie | Utilisation (été /hiver/les 2) | période indicative de chauffe | Marque | Modèle | Technique ou Puissance | Date de mise en service | Date prévisionnelle d'entrée dans le marché | Remarques
TNS ATELIERS DE CONSTRUCTION DE DECORS - 8, rue de l’Industrie Illkirch
LOT N°1 : Chauffage
TNS - Illkirch | Chaufferie | 2 | Chaudière |  | gaz |  |  | VIESSMANN | VITOPLUS | >400kw |  | dès le démarrage
| Chaufferie | 2 | Brûleur |  | gaz |  |  | WEISHAUPT | WG 40 N |  |  | dès le démarrage
|  | 1 | Préparateur ECS |  | gaz |  |  | ATLANTIC GUILLOT | SANIGAZ | 20kw | 2010 | dès le démarrage
|  | 1 | Préparateur ECS | hors marché - il est hors service | solaire |  |  | VITOSOL | 200 |  | 2010
| Toiture | 16m² | Panneaux solaires | hors marché | [6 empty] | 2010
|  | 1 | Régulation |  |  |  |  | SIEMENS |  |  | 2010 | dès le démarrage
|  | 1 | Régulation |  |  |  |  | VIESSMANN | VITOTRONIC 300K |  | 2010 | dès le démarrage
|  | 1 | Régulation |  |  |  |  | VIESSMANN | VITOTRONIC 200K |  | 2010 | dès le démarrage
|  | 1 | Régulation |  |  |  |  | VIESSMANN | VITOTRONIC 100K |  | 2010 | dès le démarrage
|  | 1 | Adoucisseur |  |  |  |  | REFLEX | Cillit |  | 2010 | dès le démarrage
|  | 4 | Départ régulation | [7 empty] | 2010 | dès le démarrage
|  | 1 | Circulateurs SALMSON | [5 empty] | DCX40/40 |  | 2010 | dès le démarrage
|  | 1 | Circulateurs SALMSON | il ne fonctionne plus, il travaillait avec les panneaux solaires
|  | 2 | Circulateurs SIRIUS |  |  |  |  | SIRIUS Maxtéo | D40/60 DN40 |  |  | dès le démarrage
LOT N°1 : Terminaux Chauffage/Ventilation/Climatisation
TNS - Illkirch | CTA | 1 | GEA | 1er étage - cabine de peinture ou la cabine composite (commutateur) |  |  |  |  | simple flux - 2 tubes | 11000m3/h |  | dès le démarrage
| CTA | 1 | CIAT | 1er étage - pour la serrurerie |  |  |  | Silentherm s3 |  |  |  | dès le démarrage
| climatisation | 1 |  | local serveur informatique |  |  |  | DAIKIN |  |  |  | dès le démarrage
| Local technique | 1 | Extracteur | vmc de l'atelier de couture | [7 empty] | dès le démarrage