## LOT_0_BPU_PROJET_CNRS (hidden)
Accord-cadre travaux IFSeM - CNRS
Présentation du document |  | 1) Ce document contient un BPU (item 1) puis un tableau pour la détermination de la solution hors bordereau (item 2) 2) Le candidat doit uniquement remplir la cellule "nom du candidat" puis remplir les colonnes (1) du BPU, puis (6) de la solution hors bordereau 3) Pour remplir les colonnes (1) et (6), le candidat prend connaissance de toutes les informations contenues dans le présent document ainsi que celles portées au DCE
ITEM 1 - Bordereau des prix unitaires
Nom du candidat |  |  | #VALUE!
N° de lot
Intitulé du lot
Code | Chapitre Batiprix | (1) - % rabais ou coefficient de majoration appliqué sur le prix "Fournitures et mise en œuvre" de Batiprix millésime 2025 | (2) - Prépondérance du corps d’état dans une commande type et de son importance dans l'établissement de la moyenne pondérée
Moyenne pondérée de rabais / majoration |  | #DIV/0!
Précisions importantes dont le candidat doit prendre connaissance : - Le candidat doit seulement remplir la colonne (1). Cette colonne peut recevoir un pourcentage de rabais ou bien un pourcentage de majoration. - En cas de rabais, le candidat indique dans le case correspondante - x % (ne pas oublier le signe moins) - En cas de majoration le candidat veille à inscrire un chiffre positif en % : + x % - La colonne (2) sert à l'établissement de la moyenne pondérée et à l'analyse des offres - La colonne (2) n'est pas rendue contractuelle. La colonne (1) et le reste du document (Item 1 - BPU) sont contractuels. - La moyenne pondérée de rabais / majoration sur prix millesime BATIPRIX intervient à 95% sur la note du critère PRIX
Précisions importantes à propos de la détection des offres anormalement basses : - Le candidat doit indiquer au sein de la colonne (1) des % permettant l'exécution de l'accord-cadre et dont les prix remisés ne remettent pas en cause la bonne exécution du marché. Ces pourcentages doivent être étudiés avec soin par les candidats et sur la base de la bibliothèque de prix BATIPRIX. - Le pouvoir adjudicateur, dans le cadre de l'analyse des offres mettra en oeuvre une méthode de détection des offres anormalement basses.
ITEM 2 - Calcul de la solution hors bordereau
En application des dispositions du CCAP, la solution hors bordereau est motivée dans les cas de figure suivants : Eu égard à la grande diversité des matériels, matériaux commercialisés et des équipements proposés, le BPU ne peut prétendre à une description complètement exhaustive des prestations attendues. Ainsi, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de commander des matériaux, matériels et équipements non prévus aux BPU ou aux référentiels BATIPRIX. Ainsi dans ces cas exceptionnels où les références BATIPRIX ne permettraient pas de « construire » le prix d’une prestation, il pourra être utilisé une solution dite « hors bordereau » décrite ci-après dans la limite de 5% du montant maximum du marché. Dans le cadre de la solution "hors bordereau", le montant de chaque prestation est composé d'une part de main d'oeuvre et d'une part de fourniture margée. A propos de la main d'oeuvre, le cout de celle-ci est calculé comme suit : Le coût de main d'oeuvre est défini pour chaque corps d'état il s'agit de l'ouvrage CN XX 01 00 00 00 003, il convient donc dans le cas d'une prestation fournie-posée hors bordereau d'appliquer pour la prestation un prix de main d'oeuvre remisée selon les taux de remise/majoration accordé dans le tableau ci-dessus (1), avec le quantitatif d'heures adéquat. A propos du tarif de vente des fournitures hors bordereau il est fait application de la formule suivante : P x Coefficient de marge du candidat par corps d'état BATIPRIX Avec : P = Prix des fournitures et articles utilisés pour la réalisation des travaux, objet du bon de commande. Le prix des fournitures est justifié par une facture d’achat. Coefficient de marge du candidat par corps d'état BATIPRIX (7) = il est déterminé par corps d'état BATIPRIX, par l'application d'un taux de rabais /majoration (6) au coefficient de marge issu des hypothèses de calcul BATIRPRIX (5) Le coefficient de marge pris en compte au cas par cas pour l'application de la dite formule, est celui du CE BATIPRIX désigné ci-après qui se rattache techniquement à la fourniture considérée.
Code | Chapitre Batiprix | (3) - Coefficient de frais généraux sur fournitures issu des hypothèses de calcul BATIPRIX - Millésime 2025 | (4) - Coefficient de bénéfice issu des hypothèses de calcul BATIPRIX - millesime 2025 | (5) - Coefficient de marge issu des hypothèses de calcul BATIPRIX correspondant à (3) x (4) | (6) - Taux de rabais / majoration sur coefficient de marge issu des hypothèses de calcul BATIPRIX (5) | (7) - Coefficient de marge du candidat par corps d'état BATIPRIX après affectation du taux de rabais/majoration, soit (5) x (6)
[5 empty] | 0% | #VALUE!
|  | Moyenne pondérée de rabais / majoration sur fourniture hors bordereau (8) |  |  | #DIV/0!
Précisions importantes dont le candidat doit prendre connaissance : - Le candidat doit seulement remplir la colonne (6). Cette colonne exprime un taux de rabais / majoration appliqué au prix de vente des fournitures hors bordereau et sert à la détermination du coefficient de marge du candidat (7). Ce coefficient de marge (7) est automatiquement arrondi au milième, soit à 3 chiffres après la virgule. - En cas de rabais, le candidat indique dans le case correspondante - x % (ne pas oublier le signe moins) / En cas de majoration le candidat veille à inscrire un chiffre positif en % : + x % - Le taux indiqué en (6) peut être positif ou négatif, mais doit néanmoins nécessairement conduire à un coefficient de marge (7) supérieur à 1 (un). Un coefficent de marge (7) inférieur ou égale à 1 (un) conduit à une vente à perte ou à minima sans marge, ce qui n'est pas autorisé. Un coefficient de marge (7) inférieur ou égale à 1 (un) est une cause de non-conformité de l'offre. - Si la colonne (6) n'est pas remplie, l'offre n'est pas conforme. Toutefois si le candidat ne souhaite consentir aucun rabais ni proposer aucune majoration, alors il remplira 0.00% en chiffre (zéro) dans le cas correspondante. - La colonne (7) et le reste du document (Item 2 - Solution hors bordereau) sont contractuels. - La colonne (7) est contractuelle et s'appliquera pour toute la durée du marché, période initiale et périodes de reconduction comprises pour l'application de la formule "hors bordereau". - La moyenne pondérée des rabais / majoration (8) intervient pour 5% dans la note du critère PRIX. Cette moyenne pondérée est établie sur la base des taux de rabais / majoration inscrits par le candidat en (6)

## ITEM 1 - LOT_13_BPU_CNRS
Accord-cadre travaux IFSeM - CNRS
Présentation du document |  | 1) Ce document contient un BPU (item 1) sur le premier feuillet puis un tableau pour la détermination de la solution hors bordereau (item 2) sur le second feuillet 2) Le candidat remplit la cellule "nom du candidat" de l'ITEM 1 (feuillet 1). L'information se reporte automatiquement à l'ITEM 2 (feuillet 2) 3) Le candidat doit ensuite remplir l'intégralité des prix unitaires de l'ITEM 1. 4) Le candidat remplit ensuite l'ITEM 2. Pour cela il devra uniquement remplir la colonne (6) - Taux de rabais / majoration sur coefficient de marge issu des hypothèses de calcul BATIPRIX. 5) Pour remplir les ITEMS 1 & 2, le candidat prend connaissance de toutes les informations contenues dans le présent document ainsi que celles portées au DCE
ITEM 1 - Bordereau des prix unitaires
Nom du candidat |  |  | #VALUE!
N° de lot | 13
Intitulé du lot | Traitement de l'amiante et du plomb
| CODE ARTICLE | INTITULE | quantité | prix unitaire | Prix € HT (1)
| A1 | GENERALITES - CCTP
Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions techniques générales suivantes et dont le détail est précisé dans le présent bordereau des prix unitaires.
Prescriptions générales :
Le titulaire se conforme et respecte la totalité de la réglementation existante concernant le traitement de l'amiante. Il inclut également dans son offre la prise en compte et le respect des instructions et notes des services centralisés de l'Etat (DGS, DGT,...) ainsi que les prescriptions des organismes de prévention (DRIEETS, CARSAT, CRAMIF, OPPBPT, INRS,...).
Il établira le plan de retrait des produits et matériaux contenant de l’amiante. Ce plan de retrait devra être soumis à l’accord du Maître d’oeuvre le cas échéant, du CSPS le cas échéant et du CNRS dans un délai de 8 jours à compter de la date de démarrage du délai d’exécution des travaux fixée au marché, avant sa diffusion aux organismes concernés (CRAM, inspection du travail, organismes de certification) via la plateforme Démat@miante. Il diffuse au maître d'oeuvre, au CSPS et au maître d'ouvrage une extraction complète du plan de retrait déposé, avec l'accusé de dépôt actant la date de démarrage de la période d'instruction. Il fait de même à chaque fois qu'un avenant ou une information doit être transmis aux organismes. En fin d’intervention, le titulaire produira tous les rapports de traçabilité des déchets, quelque soit leur nature (contaminés par des fibres d'amiante ou non). Ceux ci seront rassemblés dans un RFT (rapport de fin de chantier) qui reprendra également les risques résiduels liés à une éventuelle impossibilité de retrait de la totalité des produits et matériaux contenant de l'amiante ainsi qu'à une éventuelle persistance de pollution par des fibes d'amiante de certaines parties d'ouvrage.
Prescriptions communes aux différentes interventions et modalités de traitement de l'amiante : Les prestations prévues comportent notamment les interventions listées ci-après : L’établissement du plan de retrait et la diffusion des documents En outre, les prestations de traitement de l'amiante comprennent : 1) La rédaction du Plan de Retrait ou avenant au plan de retrait (le cas échéant) comprenant l'ensemble des points réglementaires de l'article R4412-133 du code du travail : 2) la stratégie d'échantillonnage et ses avenants : 3) Le curage des éléments de construction ne contenant pas d'amiante, mais dont la dépose est nécessaire pour réaliser le traitement des MPCA et qui est susceptible de libérer des fibres d'amiante 4) L’installation de chantier spécifique amiante comprenant notamment : - Le balisage du chantier avec la signalétique réglementaire ; - l'installation des sas personnels et matériels qui seront distincst sauf impossibilité technique: L'utilisation de la procédure de décontamination par exception, pour les processus dont l’empoussièrement estimé est de premier niveau, avec une zone de décontamination à la sortie de la zone de travaux permettant l’aspiration au moyen d’un aspirateur équipé de filtre THE de type HEPA a minima H 13 (selon les classifications définies par la norme NF EN 1822-1 de janvier 2010), le mouillage par aspersion de la combinaison avec de l’eau et par ailleurs une douche d’hygiène que l’intervenant utilisera à la suite de la prédécontamination, est par principe interdite. Elle ne pourra être mise en oeuvre qu'après accord explicite de la maîtrise d'oeuvre, du CSPS et du CNRS - La mise en place de l'installation électrique spécifique au chantier (coffret, éclairage des postes de travail...) à partir de l'alimentation générale et le raccordement aux réseaux d’eau et d’assainissement et sa vérification par un organisme certifié indépendant - La mise en place des vestiaires d'approche et de la zone de récupération - La mise en place du calfeutrement, de la protection des surfaces non décontaminalbes et du confinement - La mise en place du renouvellement d'air et du circuit et de l'alimentation électrique secourus - les EPI adaptés à l'évaluation des risques du titulaire 5) Les points d’arrêt confinement ( dont test fumée) et les points d'arrêt déconfinement. Le Titulaire diffusera avant le démarrage des travaux dans sa zone et avant tout déconfinement une copie de ces points d'arrêt au maître d'oeuvre, au CSPS et au CNRS; 6) Le retrait proprement dit des MPCA à son marché 7) La prise en charge par le titulaire des autocontrôles et des mesures d'empoussièrement nécessaires pour la protection des travailleurs et de l’environnement. Le titulaire prend en charge les mesures de fin de chantier 8) Le conditionnement, l'évacuation des déchets de la zone de travail, le stockage, le suivi et l’élimination des déchets devront être réalisés conformément à la règlementation avec notemment un suivi sur la plateforme Trackdéchets. Le maître d’ouvrage a fait le choix de ne pas recourir à la vitrification. Le titulaire fournira les CAP avant tout démarrage de ses travaux
| A1,1.1 | Installation générale de chantier. Installation d'un bungalow pour 5 personnes, raccordement inclus ou bungalow autonome Forfait pour l'ensemble des installations de chantier amiante comprenant : - Aménagement des aires de stockage et d'évacuation des déchets, avec protections nécessaires, - Mise en place de toute la signalétique et de tous le balisage nécessaires au chantier (sens de circulation, accès aux différentes parties, accès interdits, etc...), - Ensemble des ouvrages et obligations d'installation de chantier, | U
| A1,1.2 | installation générale de chantier. Location de bungalow à la semaine pour 5 personnes | /semaine
| A1,2.1 | installations amiante: sas personnel. A la semaine | /semaine
| A1,2.2 | installations amiante: sas déchets. A la semaine impossible à évaluer pour une entreprise, à détailler. Il manque par ailleurs la durée d'immobilisation de ces matériels | /semaine
| A.1.2.3 | Installation amiante: Circuit d'alimentation secourue, alimentation incluse. | /semaine
| A.1.2.4 | installation amiante: plus value pour coltinage supérieur à 3 étages sans ascenseur. Par tanche de 4 étages | U
| A.1.2.5 | Mise en dépression contrôlée (extraction et contrôle de dépression inclus). Par tranche de 50m3/h extrait | U
| A.1.2.6 | Plus value pour alimentation sous adduction d'air pour 5 personnes, installations et APR inclus. Par semaine | /semaine
| A1,3.1 | Repli des installations amiante | U
| A1,3.2 | Repli des installations générales | U
| A2 | CCTP - TRAITEMENT DES DECHETS
Conditionnement, évacuation, stockage, transport et élimination des déchets Les déchets ne contenant pas de l'amiante seront triés et évacués via les filières adoines. Le titulaire remettra au CNRS dans le mois suivant leur élimination la preuve de leur prise en charge par la filière d'élimination retenue. Dans le traitement des déchets, le titulaire favorisera, dans l'ordre ci-après : le réemploi, la réutilisation, le reyclage, la valorisation, la mise en ISD. Par ailleurs, le titulaire s'assure du traitement réglementaire des déchets. Ils sont conditionnés selon les attendus réglementaires et évacués des zones de travail a minima à la fin de chaque journée de travail. Il sont stockés sur site dans un local de stockage provisoire sécurisé, inacessible au tiers, dans des conditionnements et des conditions en adéquation avec les attendus réglementaires (mise en GRV ou sur pallettes filmées de dimensions adaptées au déchet, protection contre la pluie et le soleil, ...). Ils sont évacués dès que la quantité stockée dépasse un transport, et sous 8 jours après la fin de travaux. Le transport est réalisé dans le respect de la réglementation, et notamment de la réglementation TMD, vers les ISD indiquées aux CAP. Le suivi des déchets est assuré par l'utilisation de la plateforme TrackDéchets.
| A2.1 | elimination des déchets en ISDD | tonne
| A2.2 | elmination des déchets contentant de l'amiante en ISDND | tonne
| A2.3 | elimination des déchets en ISDND | tonne
| A2.4 | elimination des déchets en ISDI | tonne
| B1.1 | PREPARATION
| B1.1.01. 01 | PLAN DE RETRAIT, Stratégie d'échantillonage et ses avenants inclus (compris informations supplémentaires sur Dematamiante) | U
Etablissement d'un plan de retrait comprenant la constitution du dossier intégrant l'ensemble des démarches administratives y compris transmission des documents correspondants.
Prix à l'unité par plan de retrait
| B1.1.01.02 | Avenant au plan de retarit (prix à l'unité de l'avenant) et eventuels avenants à la statégie associés
| B1.1.02 | DIFFUSION DES DOCUMENTS- Rapport de fin de travaux | U
Diffusions des documents comprenant : - Diffusion des quantités évacuées avec bordereaux de suivi de déchets - Diffusion des bilans aérauliques, - Diffusion des résultats des analyses réglementaires. - Diffusion des risques résiduels, ...
Prix à l'unité pour l'intégralité par opération
| B1.1.03 | MODE OPERATOIRE | U
Rédaction et transmission du mode opératoire pour intervention préalable en sous section 4 suivant réglementation amiante.
Prix à l'unité
| B1.1.04.01 et 02 | Travaux preparatoires sous risque amiante (SS4)
|  | taux horaire chef d'équipe | /h
|  | taux horaire opérateur | /h
| B1.1.05.01 et 02 | Curage vert hors ss4
|  | taux horaire chef d'équipe | /h
|  | taux horaire opérateur | /h
| B1.1.06.01 et 02 | ramassage de débris au sol dans une pièce sous risque amiante
|  | taux horaire chef d'équipe | /h
|  | taux horaire opérateur | /h
| B1.2 | CONTROLES ET MESURES
| B1.2.01 | MESURES D' EMPOUSSIEREMENT "AVANT TRAVAUX" | U
Réalisation de mesures d'empoussièrement réglementaires META avant le démarrage des travaux.
L'unité :
| B1.2.02 | MESURES D' EMPOUSSIEREMENT "PENDANT TRAVAUX" | U
Réalisation de mesures d'empoussièrement réglementaires META pendant les travaux en zone et à proximité.
L'unité :
| B1.2.03 | MESURES D' EMPOUSSIEREMENT "APRES TRAVAUX" | U
Réalisation de mesures d'empoussièrement réglementaires META pour libération de la zone de travail
L'unité :
| B1.2.04 | MESURES D' EMPOUSSIEREMENT "FIN DE CHANTIER" | U
Réalisation de mesures d'empoussièrement réglementaires META dite de "fin de chantier", pour permettre le retour des entreprises tierces
L'unité :
| B1.2.04 | MESURES sur opérateur METOP | U
Réalisation de mesures d'empoussièrement réglementaires METOP sur opérateur afin de contrôler le respect de la VLEP et de permettre la caractérisation et le suivi des processus du titultaire
L'unité :
| B1.2.05 | Analyse des effluents après traitement | U
Réalisation de mesures dans les eaux usées
par analyse
| B2.1 | CONDUITS OU CANALISATION ENTERREES OU SIMILAIRES (toutes géométries) Fouille et blindage hors lot
| B2.1 .01 | Conduits ou canalisations enterrés largeur ou Ø ≤ 50 cm | ml
Ce prix concerne le retrait des conduits ou canalisations enterrés, en amiante-ciment toutes géométries de diamètre Ø ≤ 50 cm pour une profondeur ≤ 3 m, y compris toutes sujétions.
Il est rémunéré au ml de conduit ou canalisation traité, pour une telle quantité.
| B2.1 .02 | Conduits ou canalisations enterrés largeur ou Ø > 50 cm | ml
Ce prix concerne le retrait des conduits ou canalisations enterrés, en amiante-ciment toutes géométries de diamètre Ø > 50 cm pour une profondeur ≤ 3 m, y compris toutes sujétions. Il est rémunéré au ml de conduit ou canalisation traité, pour une telle quantité.
| B2.2 | CONDUITS OU CANALISATION AERIENS (toutes géométries)
| B2.2.01 | Conduits ou canalisations aériens largeur ou Ø ≤ 50 cm y compris rivets eventuels | ml
Ce prix concerne le retrait des conduits ou canalisations aériens, en amiante-ciment toutes géométries de diamètre Ø ≤ 50 cm pour une hauteur ≤ 3 m, y compris toutes sujétions.
Il est rémunéré au ml de conduit ou canalisation traité, pour une telle quantité.
| B2.2.02 | Conduits ou canalisations aériens largeur ou Ø > 50 cm y compris rivets eventuels | ml
Ce prix concerne le retrait des conduits ou canalisations aériens, en amiante-ciment toutes géométries de diamètre Ø > 50 cm pour une hauteur ≤ 3 m, y compris toutes sujétions.
Il est rémunéré au ml de conduit ou canalisation traité, pour une telle quantité.
| B2.2.03 | Conduits aériens imbriqués en traversée de plancher y compris rivets eventuels | U
Ce prix concerne le retrait des conduits (de cheminée, de ventilation ou similaire) toutes géométries, en amiante-ciment imbriqués en traversée de planchers, toutes géométries et toutes dimensions, y compris toutes sujétions incluses.
Il est rémunéré au mètre linéaire imbriqué.
| B2.3 | ENROBES ET REVETEMENTS ROUTIERS AMIANTES
| B2.3 .01 | Retrait d'enrobés ou de revêtements routiers | m²
Ce prix concerne le retrait des enrobés ou de revêtements routiers contenant de l'amiante, y compris toutes sujétions, Prix au m²
| B2.4 | TOITURES, FACADES ET ELEMENTS ASSOCIES AMIANTES
| B2.4 .02 | Plaques ondulées - Zone de 10 m² | U
Ce prix concerne le retrait des plaques ondulées en amiante-ciment (bardage, couverture, faux-plafond…) à hauteur ≤ 3 m, y compris toutes sujétions pour une zone de 10 m². L'accès à la toiture est réalisé depuis le plancher qu'elle recouvre.
| B2.4 .03 | Plaques ondulées - Plus-value par m² supplémentaire | m²
Ce prix concerne la plus-value par m² supplémentaire par rapport à ce qui est prévu au poste précédent.
| B2.4 .04 | Ardoise ou similaire - Zone de 10 m² | U
Ce prix concerne le retrait des ardoises, composite amianté ou amiante-ciment (bardage, couverture, faux-plafond…) à hauteur ≤ 3 m, y compris toutes sujétions pour une zone de 10 m². L'accès à la façade est réalisé depuis le plancher qu'elle recouvre.
| B2.4 .05 | Ardoise ou similaire - Plus-value par m² supplémentaire | m²
Ce prix concerne la plus-value par m² supplémentaire par rapport à ce qui est prévu au poste précédent.
| B2.4 .08 | Joints d'assemblage/dilatation de façade y compris tresses - Zone de 5 ml | U
Ce prix concerne le retrait des joints d’assemblage/de dilatation de façade contenant de l'amiante à hauteur ≤ 3 m, y compris toutes sujétions pour une zone de 5 ml, sans nécessité de démolir des parties structurelles pour les traiter
| B2.4 .09 | Joints d'assemblage/dilatation de façade y compris tresses - Plus-value par ml supplémentaire | ml
Ce prix concerne la plus-value par ml supplémentaire par rapport à ce qui est prévu au poste précédent.
| B2.4 .10 | Enduit de façade - Zone de 20 m² | U
Ce prix concerne le retrait des enduits de façade contenant de l'amiante à hauteur ≤ 3 m, y compris toutes sujétions pour une zone de 20 m².
| B2.4 .11 | Enduit de façade - Plus-value par m² supplémentaire | m²
Ce prix concerne le retrait des enduits de façade contenant de l'amiante. Il est rémunéré au mètre carré traité.
| B2.4 .12 | Peinture de façade - Zone de 20 m² | U
Ce prix concerne le retrait des peintures de façade contenant de l'amiante à hauteur ≤ 3 m, y compris toutes sujétions pour une zone de 20 m².
| B2.4 .13 | Peinture de façade - Plus-value par m² supplémentaire | m²
Ce prix concerne la plus-value par m² supplémentaire par rapport à ce qui est prévu au poste précédent.
| B2.4 .14 | Revêtements d'étanchéité bardeaux d'asphalte ou de bitume collé - Zone de 15 m² | U
Ce prix concerne le retrait des revêtements d'étanchéité bardeaux d'asphalte ou de bitume collé sur support à hauteur ≤ 3 m, y compris toutes sujétions pour une zone de 15 m².
Il est rémunéré au mètre carré de façade ou de toiture concernée, quel que soit le recouvrement des éléments.
| B2.4 .15 | Revêtements d'étanchéité bardeaux d'asphalte ou de bitume collé - Plus-value par m² supplémentaire | m²
Ce prix concerne la plus-value par m² supplémentaire par rapport à ce qui est prévu au poste précédent.
| B2.4 .16 | Revêtements d'étanchéité bardeaux d'asphalte ou de bitume non collé - Zone de 15 m² | U
Ce prix concerne le retrait des revêtements d'étanchéité bardeaux d'asphalte ou de bitume collé sur support à hauteur ≤ 3 m, y compris toutes sujétions pour une zone de 15 m².
Il est rémunéré au mètre carré de façade ou de toiture concernée, quel que soit le recouvrement des éléments.
| B2.4 .17 | Revêtements d'étanchéité bardeaux d'asphalte ou de bitume non collé - Plus-value par m² supplémentaire | m²
Ce prix concerne la plus-value par m² supplémentaire par rapport à ce qui est prévu au poste précédent.
| B2.4 .18 | Mastic de vitrage - | U
Ce prix concerne le retrait des mastics de vitrages contenant de l'amiante à hauteur ≤ 3 m, y compris toutes sujétions
Il est rémunéré à l'unité de vitrage retirée
| B2.4 .19 | Mastic de menuiserie ou similaire - Zone de 5 ml | ml
Ce prix concerne le retrait des mastics de menuiserie (entre le dormant et la maçonnerie) ou matériaux similaires (compribandes...) contenant de l'amiante. Il comprend la dépose des châssis et bâtis nécessaires pour le traitement de ces joints
Il est rémunéré au mètre linéaire de mastic/matériaux retiré, quel que soit l'épaisseur ou le recouvrement des éléments.
| B2.4 .20 | Mastic de menuiserie ou similaire - Plus-value par ml supplémentaire | ml
Ce prix concerne le retrait des mastics de menuiserie (entre le dormant et la maçonnerie) ou matériaux similaires (compribandes...) contenant de l'amiante.
Il est rémunéré au mètre linéaire de mastic/matériaux retiré, quel que soit l'épaisseur ou le recouvrement des éléments.
| B2.4 .21 | Isolant sous bardage | m²
Ce prix concerne le retrait des isolants non amiantés mais contaminé sous un bardage amianté. Il est rémunéré au mètre carré d'isolant retiré.
| B2.4 .23 | Mitre et mitrons | U
Ce prix concerne le retrait de mitre ou de mitrons contenant de l'amiante.
Il est rémunéré à l'unité traitée, quelle que soit la dimension de l'équipement.
| 2.5 | REVETEMENTS DE SOL
| B2.5 .01 | Dalle de sol et/ou moquette contenant de l'amiante, colle de dalle et/ou moquette contenant de l'amiante ou dalle/moquette et colle contenant de l'amiante - Zone de 10 m² | U
Ce prix concerne le retrait de dalles de sol,colle de dalle contenant de l'amiante ou dalle et colle contenant de l'amiante pour une zone de 10 m².
| B2.5 .02 | Dalle de sol et/ou moquette , colle de dalle contenant de l'amiante ou dalle et colle contenant de l'amiante - Plus-value par m² supplémentaire | m²
Ce prix concerne la plus-value par m² supplémentaire par rapport à ce qui est prévu au poste précédent.
| B2.5 .03 | ragréage contenant de l'amiante - Zone de 10 m² | U
Ce prix concerne le retrait de ragréage contenant de l'amiante
| B2.5 .04 | ragréage contenant de l'amiante - Plus-value par m² supplémentaire | m²
Ce prix concerne la plus-value par m² supplémentaire par rapport à ce qui est prévu au poste précédent.
| B2.5 .05 | Moins-value en cas de présence d'amiante dans le ragréage et la colle ou la dalle de sol - Zone de 10 m2 | U
| B2.5 .06 | Moins-value en cas de présence d'amiante dans le ragréage et la colle ou la dalle de sol . Par m² suppémentaire | m²
| B2.5 .07 | Carrelage, faïence, plinthes avec colle contenant de l'amiante- Zone de 10 m² de carrelage ou de faïence ou 20ml de plinthe | U
Ce prix concerne le retrait de colle de carrelage faïence, y compris toute sujétions pour une zone de 10 m2 ou de colle de plinthe pour une longueur de 20 ml
| B2.5 .08 | Carrelage, faïence ou plinthe avec colle amiantée - Plus-value par m² ou 2ml supplémentaire | m²/ 2 ml
Ce prix concerne la plus-value par m² ou 2 ml supplémentaire par rapport à ce qui est prévu au poste précédent.
| B2.5 .09 | Nez de marche - Pour une zone de 10 ml | U
Ce prix concerne le retrait des nez de marches contenant de l'amiante, y compris toutes sujétions pour une zone de 10 ml de nez de marche à traiter.
| B2.5 .10 | Nez de marche - Plus-value par ml supplémentaire | ml
Ce prix concerne la plus-value par ml supplémentaire par rapport à ce qui est prévu au poste précédent.
| B2.5 .11 | Sous-couche contenant de l'amiante avec colle et matériaux contenant ou ne contenant pas d'amiante, non dissociables - Zone de 10 m² | U
Ce prix concerne le retrait des revêtements de sol plastiques avec sous-couche amiantée, y compris toutes sujétions pour une zone de 10 m². Il est rémunéré au mètre carré traité.
| B2.5 .12 | Sous-couche contenant de l'amiante avec colle et matériaux contenant ou ne contenant pas d'amiante, non dissociables - Plus-value par m² supplémentaire | m²
Ce prix concerne la plus-value par m² supplémentaire par rapport à ce qui est prévu au poste précédent.
| B2.6 | ISOLANT ET CALORIFUGES
| B2.6 .01 | Flocage contenant de l'amiante - sans nergalto - Zone de 20 m² . | U
Ce prix concerne le retrait des flocages d'une épaisseur inférieure ou égale à 15 cm, à hauteur ≤ 3 m, y compris toutes sujétions pour une zone de 20 m².
| B2.6 .02 | Flocage contenant de l'amiante - sans nergalto - Plus-value par m² supplémentaire | m²
Ce prix concerne la plus-value par m² supplémentaire par rapport à ce qui est prévu au poste précédent.
| B2.6 .03 | Flocage contenant de l'amiante- avec nergalto - Zone de 20 m² | U
Ce prix concerne le retrait des flocages d'une épaisseur supérieure à 15 cm hauteur ≤ 3 m, y compris toutes sujétions pour une zone de 20 m².
| B2.6 .04 | Flocage contenant de l'amiante - avec nergalto - Plus-value par m² supplémentaire | m²
Ce prix concerne la plus-value par m² supplémentaire par rapport à ce qui est prévu au poste précédent.
| B2.6 .05 | Calorifugeage des conduits fluides - Largeur ou diamètre Ø ≤ 15 cm - Zone de 5 ml de calorifuge | U
Ce prix concerne le retrait des calorifugeages des conduits fluides contenant de l'amiante de largeur ou de diamètre Ø ≤ 15 cm non collé directement, quel que soit son épaisseur
Il est rémunéré au mètre linéaire de conduit traité.
| B2.6 .06 | Calorifugeage des conduits fluides collés - Largeur ou diamètre Ø ≤ 15 cm - Plus-value par ml supplémentaire | ml
Ce prix concerne la plus-value par ml supplémentaire par rapport à ce qui est prévu au poste précédent, si largeur ou diamètre du conduit > 15 cm.
| B2.6 .07 | Calorifugeage des conduits fluides - Plus-value si largeur ou diamètre Ø > 15 cm | ml
Ce prix concerne la plus-value par ml supplémentaire par rapport à ce qui est prévu au poste B.2.8.06, si le calorifuge collé directement (quelle que soit l'épaisseurs).
| B2.6 .08 | Enveloppes de calorifuges sur conduits ou canalisations - Zone de 5 ml d'enveloppe | U
Ce prix concerne le retrait des enveloppes de calorifuges contenant de l'amiante, bitumineuse ou non, quelle que soit l'épaisseur, à hauteur 3 m, y compris toutes sujétions incluses pour une zone de 5 ml d'enveloppe.
| B2.6 .09 | Enveloppes de calorifuges sur conduits ou canalisations - Plus-value par ml supplémentaire | ml
Ce prix concerne la plus-value par ml supplémentaire par rapport à ce qui est prévu au poste précédent.
| B2.6 .10 | Colles de calorifuges sur conduits ou canalisations - Zone de 5 ml de conduit | U
Ce prix concerne le retrait des colles de calorifuges contenant de l'amiante,, bitumineuse ou non, quelle que soit l'épaisseur, à hauteur 3 m, y compris toutes sujétions incluses pour une zone de 5 ml de conduit
| B2.6 .11 | Colles de calorifuges sur conduits ou canalisations - Plus-value par ml supplémentaire | ml
Ce prix concerne la plus-value par ml supplémentaire par rapport à ce qui est prévu au poste précédent.
| B2.6 .13 | Plaques contenant de l'amiante collées sur plafond / faux-plafond - Zone de 10 m² | U
Ce prix concerne le retrait des plaques contenant de l'amiante collées ou vissées des plafonds et faux plafond, à hauteur ≤ 3 m, toutes sujétions incluses pour une zone de 10 m².
Il est rémunéré au mètre carré traité.
| B2.6 .14 | Plaques contenant de l'amiante collées sur plafond / faux-plafond - Plus-value par m² supplémentaire | m²
Ce prix concerne la plus-value par m² supplémentaire par rapport à ce qui est prévu au poste précédent.
| B2.6 .15 | Plaques contenant de l'amiante vissées sur plafond / faux-plafond - Zone de 10 m² | U
Ce prix concerne le retrait des plaques contenant de l'amiante collées ou vissées des plafonds et faux plafond, à hauteur ≤ 3 m, toutes sujétions incluses pour une zone de 10 m².
Il est rémunéré au mètre carré traité.
| B2.6 .16 | Plaques contenant de l'amiante vissées sur plafond / faux-plafond - Plus-value par m² supplémentaire | m²
Ce prix concerne la plus-value par m² supplémentaire par rapport à ce qui est prévu au poste précédent.
| B2.6 .17 | faux-plafond - type "Panocell" ou similaire - Zone de 10 m² | U
Ce prix concerne le retrait de faux plafond type Panocell, à hauteur ≤ 3 m, toutes sujétions incluses pour une zone de 10 m².
Il est rémunéré au mètre carré traité.
| B2.6 .18 | faux-plafond - type "Panocell" ou similaire- Plus-value par m² supplémentaire | m²
Ce prix concerne la plus-value par m² supplémentaire par rapport à ce qui est prévu au poste précédent.
| B2.6 .19 | Isolant pollués à l'amiante | m²
Ce prix concerne le retrait des isolants pollués à l'amiante, y compris toutes sujétions incluses. Il est rémunéré au m2 de zone traitée
| B2.7 | PAROIS ET ELEMENTS INTERIEURS VERTICAUX AMIANTES
| B2.7 .01 | Peinture contenant de l'amiante , coupe-feu ou non - Zone de 15 m² | U
Ce prix concerne le retrait des peintures contenant de l'amiante, coupe-feu ou non, à hauteur ≤ 3 m, y compris toutes sujétions pour une zone de 15 m².
| B2.7 .02 | Peinture contenant de l'amiante , coupe-feu ou non - Plus-value par m² supplémentaire | m²
Ce prix concerne la plus-value par m² supplémentaire par rapport à ce qui est prévu au poste précédent.
| B2.7 .03 | Enduit mince platre ou ciment contenant de l'amiante projeté / lissé, - Zone de 15 m² | m²
Ce prix concerne le retrait des enduits minces platre ou ciment contenant de l'amiante projetés ou lissés, . Il est rémunéré au mètre carré traité.
| B2.7 .04 | Enduit mince platre ou ciment contenant de l'amiante projeté / lissé, Plus-value par m² supplémentaire | m²
Ce prix concerne la plus-value par m² supplémentaire par rapport à ce qui est prévu au poste précédent.
| B2.7 .05 | Enduit épais platre ou ciment contenant de l'amiante projeté / lissé, - Zone de 15 m² | m²
Ce prix concerne le retrait des enduits minces platre ou ciment contenant de l'amiante projetés ou lissés, . Il est rémunéré au mètre carré traité.
| B2.7 .06 | Enduit épais platre ou ciment contenant de l'amiante projeté / lissé, Plus-value par m² supplémentaire | m²
Ce prix concerne la plus-value par m² supplémentaire par rapport à ce qui est prévu au poste précédent.
| B2.7 .07 | Tresses ou bourres contenant de l'amiante s - Zone de 5 ml | U
Ce prix concerne le retrait des tresses et bourres contenant de l'amiante à l’interface entre structures ou d'éléments de construction, à hauteur ≤ 3 m, y compris toutes sujétions incluses, pour une zone de 5 ml, sans destruction de parties structurelles
| B2.7 .08 | Tresses ou bourres contenant de l'amiante - Plus-value par ml supplémentaire | ml
Ce prix concerne la plus-value par ml supplémentaire par rapport à ce qui est prévu au poste précédent.
| B2.7 .09 | Panneau/cloison sandwich - Zone de 5 m² | U
Ce prix concerne le retrait des façades en panneau sandwich contenant de l'amiante, compris isolant potentiel contenu dans ces éléments, à hauteur ≤ 3 m, y compris toutes sujétions incluses pour une zone de 5 m².
Il est rémunéré au mètre carré de panneau.
| B2.7 .10 | Panneau/cloison sandwich - Plus-value par m² supplémentaire | m²
Ce prix concerne la plus-value par m² supplémentaire par rapport à ce qui est prévu au poste précédent.
| B2.7.11 | Bandes calicot | 10 ml
Ce prix concerne le retrait des bandes calicots amiantées entre plaques de platre, toutes sujetions incluses pour 10 mètres linéaires de bandes calicots
| B2.7.11 | Bandes calicot- Plus-value par m² supplémentaire | ml
Ce prix concerne la plus-value par m² supplémentaire par rapport à ce qui est prévu au poste précédent.
| B2.7 .14 | Bois pollués à l'amiante | t
Ce prix concerne la plus-value liée à des matériaux de construction en bois pollués à l’amiante, tri complémentaire et surcoût d’évacuation en filière agrée.
Il est rémunéré à la tonne évacuée.
| B2.7 .14 | Isolants pollués à l'amiante | t
Ce prix concerne la plus-value liée à des matériaux d'isolation pollués à l’amiante, tri complémentaire et surcoût d’évacuation en filière agrée.
Il est rémunéré à la tonne évacuée.
| B2.7 | PLAFONDS ET FAUX-PLAFONDS AMIANTES
| B2.7 .01 | Peinture contenant de l'amiante , coupe-feu ou non - Zone de 15 m² au plafond | U
Ce prix concerne le retrait des peintures contenant de l'amiante, coupe-feu ou non, à hauteur ≤ 3 m, y compris toutes sujétions pour une zone de 15 m².
| B2.7 .02 | Peinture contenant de l'amiante , coupe-feu ou non - Plus-value par m² supplémentaire au plafond | m²
Ce prix concerne la plus-value par m² supplémentaire par rapport à ce qui est prévu au poste précédent.
| B2.7 .03 | Enduit mince platre ou ciment contenant de l'amiante projeté / lissé, - Zone de 15 m² au plafond | m²
Ce prix concerne le retrait des enduits minces platre ou ciment contenant de l'amiante projetés ou lissés, . Il est rémunéré au mètre carré traité.
| B2.7 .04 | Enduit mince platre ou ciment contenant de l'amiante projeté / lissé, Plus-value par m² supplémentaire au plafond | m²
Ce prix concerne la plus-value par m² supplémentaire par rapport à ce qui est prévu au poste précédent.
| B2.7 .05 | Enduit épais platre ou ciment contenant de l'amiante projeté / lissé, - Zone de 15 m² au plafond | m²
Ce prix concerne le retrait des enduits minces platre ou ciment contenant de l'amiante projetés ou lissés, . Il est rémunéré au mètre carré traité.
| B2.7 .06 | Enduit épais platre ou ciment contenant de l'amiante projeté / lissé, Plus-value par m² supplémentaire au plafond | m²
Ce prix concerne la plus-value par m² supplémentaire par rapport à ce qui est prévu au poste précédent.
| B2.7 .07 | Tresses ou bourres contenant de l'amiante s - Zone de 5 ml au plafond | U
Ce prix concerne le retrait des tresses et bourres contenant de l'amiante à l’interface entre structures ou d'éléments de construction, à hauteur ≤ 3 m, y compris toutes sujétions incluses, pour une zone de 5 ml, sans destruction de parties structurelles
| B2.7 .08 | Tresses ou bourres contenant de l'amiante - Plus-value par ml supplémentaire au plafond | ml
Ce prix concerne la plus-value par ml supplémentaire par rapport à ce qui est prévu au poste précédent.
| B2.7 .09 | Panneau/cloison sandwich/dalle de faux plafond - Zone de 5 m² | U
Ce prix concerne le retrait des façades en panneau sandwich contenant de l'amiante, compris isolant potentiel contenu dans ces éléments, à hauteur ≤ 3 m, y compris toutes sujétions incluses pour une zone de 5 m².
Il est rémunéré au mètre carré de panneau.
| B2.7 .10 | Panneau/cloison sandwich/dalle de faux plafond - Plus-value par m² supplémentaire | m²
Ce prix concerne la plus-value par m² supplémentaire par rapport à ce qui est prévu au poste précédent.
| B2.7.11 | Bandes calicot au plafond | 10 ml
Ce prix concerne le retrait des bandes calicots amiantées entre plaques de platre, toutes sujetions incluses pour 10 mètres linéaires de bandes calicots
| B2.7.11 | Bandes calicot- Plus-value par m² supplémentaire au plafond | ml
Ce prix concerne la plus-value par m² supplémentaire par rapport à ce qui est prévu au poste précédent.
| B2.7 .14 | Bois pollués à l'amiante au plafond | t
Ce prix concerne la plus-value liée à des matériaux de construction en bois pollués à l’amiante, tri complémentaire et surcoût d’évacuation en filière agrée.
Il est rémunéré à la tonne évacuée.
| B2.7 .14 | Isolants pollués à l'amiante au plafond | t
Ce prix concerne la plus-value liée à des matériaux d'isolation pollués à l’amiante, tri complémentaire et surcoût d’évacuation en filière agrée.
Il est rémunéré à la tonne évacuée.
| B2.8 | JOINTS, CABLES ET EQUIPEMENTS
| B2.8 .01 | Colle sur conduit ou mastic sur gaine - Zone de 10 ml | U
Ce prix concerne le de colle contenant de l'amiante sur conduit ou de mastic contenant de l'amiante sur gaine, coupe-feu ou non, à hauteur ≤ 3 m, y compris toutes sujétions pour une zone de 10 ml de conduit.
| B2.8 .02 | Colle sur conduit ou mastic sur gaine - Plus-value par ml supplémentaire | ml
Ce prix concerne la plus-value par ml supplémentaire par rapport à ce qui est prévu au poste précédent.
| B2.8 .03 | Joints de brides | lot
Ce prix concerne le retrait des joints de brides entre éléments et sur équipements divers. Il est rémunéré par lot de 5 unités traitées
| B2.8 .04 | Joints de brûleurs | U
Ce prix concerne le retrait de joints de brûleurs sur équipements de type chaudière ou similaire. Il est rémunéré par à l'unité
| B2.8 .07 | câble type Pyrolion ou équivalent - Pour 3 kg | U
Ce prix concerne le retrait de câble de type Pyrolion ou similaire, de chemin de câble, de gaine électrique contenant de l’amiante, quel que soit le nombre contenu ou présent, à hauteur ≤ 3 m, y compris toutes sujétions pour un forfait de 10 ml.
| B2.8 .08 | câble type Pyrolion ou équivalent - Plus-value par kg supplémentaire | ml
Ce prix concerne la plus-value par ml supplémentaire par rapport à ce qui est prévu au poste précédent.
| B2.8 .09 | Pare-étincelle | lot
Ce prix concerne le retrait de pare-étincelles contenant de l’amiante présents dans des installations électriques, à hauteur ≤ 3 m, y compris toutes sujétions incluses.
Il est rémunéré par lot de 10 unités traitées.
| B2.8 .10 | Clapet coupe-feu | U
Ce prix concerne le retrait de clapet coupe-feu, à hauteur ≤ 3 m, y compris toutes sujétions incluses. Il est rémunéré à l'unité traitée.
| B2.8 .11 | Porte coupe-feu - Dimensions (h* L) : 3 * 1,2 m | U
Ce prix concerne le retrait de portes coupe-feu dont les dimensions maximales sont h ≤ 3 et L inférieure à 1,2 m, y compris toutes sujétions incluses. Il est rémunéré à l'unité traitée.
| B2.8 .12 | Porte coupe-feu - Dimensions (h*L): 3 * 5 m | U
Ce prix concerne le retrait de portes coupe-feu dont les dimensions maximales sont h ≤ 3 et L comprise entre 1,2 et 5 m, y compris toutes sujétions incluses.
Il est rémunéré à l'unité traitée.
| B2.8 .13 | Porte coupe-feu - Dimensions h ≤ 3 et L > 5 m | U
Ce prix concerne le retrait de portes coupe-feu dont les dimensions maximales sont h ≤ 3 et L > 5 m, y compris toutes sujétions incluses. Il est rémunéré à l'unité traitée.
| B2.8 .14 | Tampons acoustique, antivibratoire ou bitumineux sous évier ou similaire | U
Ce prix concerne le retrait de tampons acoustique, bitumineux ou de revêtement antivibratoire sous évier ou sous baignoires, fontaines d’eau extérieures ou équipements similaires contenant de l’amiante.
Il est rémunéré à l'unité traitée.
| B2.9 | EXTERIEURS ET DIVERS
| B2.9 .01 | Traitement de terre impactée avec des débris contenant de l'amiante - pour elimination sans criblage | m3
Ce prix concerne le terrassement, le chargement, le transport, le traitement de matériaux contenant de l'amiante dans les sols, quelle que soient leurs formes, y compris traitement et élimination des déchets en filières agréées, y compris toutes sujétions.
Il est rémunéré au mètre cube en place traité.
| B2.9 .06 | Revêtement bitumineux contenant de l'amiante des fondations fouille et blindage hors lot | m²
Ce prix concerne le retrait des revêtements bitumineux amiantés des fondations. Il est rémunéré au mètre carré de revêtement traité.
| B2.9 .07 | Bancs, fontaines, bassins contenant de l'amiante | U
Ce prix concerne le retrait des bancs, de fontaines ou autres mobiliers extérieurs contenant de l’amiante. Il est rémunéré à l'unité traitée.
| B2.9 .08 | Bacs à fleurs, bordurettes contenant de l'amiante | U
Ce prix concerne le retrait des bacs à fleurs, de bordurettes contenant de l’amiante. Il est rémunéré à l'unité traitée.
| B2.10 | ASCENCEURS, MONTES-CHARGES ET PONTS-ROULANT
| B2.10 .01 | Portes palières contenant de l'amiante | U
Ce prix concerne le désamiantage des portes palières des ascenseurs et montes charges, y compris toutes sujétions incluses. Il est rémunéré à l'unité. Le personnel doit etre habilité à manœuvrer l'ascenseur en toute sécurité.
| B2.10 .02 | Cloisons légères contenant de l'amiante | m²
Ce prix concerne le désamiantage des cloisons légères des ascenseurs et montes charges, y compris toutes sujétions incluses. Il est rémunéré au mètre carré de cloisons retirées. Le personnel doit etre habilité à manœuvrer l'ascenseur en toute sécurité.
| B2.10 .03 | Flocages dans les trémies | m²
Ce prix concerne le retrait du flocage contenu dans les trémies d'ascenseurs et de montes charges, quel que soit l'épaisseur, y compris toutes sujétions incluses. Le personnel doit etre habilité à manœuvrer l'ascenseur en toute sécurité.
Il est rémunéré au mètre carré traité.
| B2.10 .04 | Joints contenant de l'amiante | U
Ce prix concerne le retrait des joints en mousse contenant de l'amiante présents dans les ascenseurs et les monte-charges, y compris toutes sujétions incluses. Il est rémunéré au mètre linéaire traité. Le personnel doit etre habilité à manœuvrer l'ascenseur en toute sécurité.
| B2.10 .05 | Bourres/tresses contenant de l'amiante | U
Ce prix concerne le retrait des bourres/tresses contenant de l'amiante présents dans les ascenseurs et les monte-charges, y compris toutes sujétions incluses. Il est rémunéré au mètre linéaire traité. Le personnel doit etre habilité à manœuvrer l'ascenseur en toute sécurité.
| B2.10 .06 | Pièces de friction | lot
Ce prix concerne le désamiantage de pièces de friction contenant de l'amiante (plaquette de frein, embrayage,) présents dans les monte-charges, ascenseurs, ponts-roulant ou similaires, à hauteur ≤ 3 m, y compris toutes sujétions incluses .Le personnel doit etre habilité à manœuvrer l'ascenseur en toute sécurité.
Il est rémunéré par lot de 5 unités de pièces.
| C1 | OPERATIONS PREALABLES AU TRAVAUX DE TRAITEMENT DU PLOMB DEPLOMBAGE
Le risque plomb est laissé à l'appréciation de l'évaluation des risques de l'entreprise et a minima si la teneur en plomb surfaciqueest > 0,3 mg/cm2 et/ou teneur en plomb dans les poussières > 500 µg/m2 La restitution des zones d'intervention sera possible pour des teneurs en plomb inférieures à 500 µg/m2 dans les poussières et une mesure inférieure au seuil de tolérance de l'appareil à fluorescence X
| C1 .01 | Méthodologie et mode opératoire de retrait | U
Ce prix concerne l’établissement de la méthodologie et d'un mode opératoire de traitement des éléments et produits contenant du plomb ou pollués par des poussières contenant du plomb. Il est rémunéré à l'unité, par bon de commande et par site d'ouvrage.
| C1 .02 | Matériel de décontamination du personnel spécifique de traitement du plomb pour 3 personnes | U/semaine
Ce prix concerne l'amenée et le repli du matériel spécifique aux travaux de traitement du plomb y compris un sas trois compartiments pour le personnel avec une douche et un pédiluve, dimensionné pour trois intervenants.
Il est rémunéré à l'unité par semaine de présence nécessaire, par bon de commande et par site d'ouvrage.
| C1 .03 | Matériel de décontamination du personnel spécifique de traitement du plomb pour plus de 3 personnes | U/semaine
Ce prix concerne l'amenée et le repli du matériel spécifique aux travaux de traitement du plomb y compris un sas trois compartiments pour le personnel avec une douche et un pédiluve, dimensionné pour quatre intervenants et plus.
Il est rémunéré à l'unité par semaine de présence nécessaire, par bon de commande et par site d'ouvrage.
| C1 .04 | Matériel de décontamination des déchets spécifique de traitement du plomb | U/semaine
Ce prix concerne l'amenée et le repli du matériel spécifique aux travaux de traitement du plomb avec une douche et un pédiluve
Il est rémunéré à l'unité par semaine de présence nécessaire, par bon de commande et par site d'ouvrage.
| C1 .05 | Matériel de décontamination des dechets spécifique de traitement du plomb | U/semaine
Ce prix concerne l'amenée et le repli du matériel spécifique aux travaux de traitement du plomb avec une douche et un pédiluve
Il est rémunéré à l'unité par semaine de présence nécessaire, par bon de commande et par site d'ouvrage.
| C1 .06 | Confinement de la zone à traiter avant retrait du plomb | m²
Ce prix concerne le confinement de la zone à traiter (murs, plafonds, sols dans la mesure du necessaire) de la zone à traiter avant retrait du plomb
Il est rémunéré au m2 de surface au sol de la pièce
| C2 | TRAVAUX DE traitement du plomb DEPLOMBAGE
L'ensemble des postes énumérés ci-après comprennent les moyens humains et matériel, la dépose, le conditionnement, le chargement, le transport, l’élimination des déchets, les suivis spécifiques (déchets et métrologie), etc. des matériaux contenant du plomb ou contaminés par du plomb selon les procédures réglementaires et contractuelles, ainsi que l’ensemble des analyses réglementaires.
| C2 .01 | Portes et menuiseries en bois avec peinture au plomb | U
Ce prix concerne le traitement du plomb, des portes et menuiseries en bois contenant de la peinture au plomb. Il est rémunéré à l'unité de porte ou de menuiserie traitée.
| C2 .02 | Portes et menuiseries métalliques avec peinture au plomb | U
Ce prix concerne le traitement du plomb, des portes et menuiseries métalliques contenant de la peinture au plomb. Il est rémunéré à l'unité de porte ou de menuiserie traitée.
| C2 .03 | Bâtis de portes et bâtis menuiseries en bois avec peinture au plomb | U
Ce prix concerne le traitement du plomb, des portes et menuiseries en bois contenant de la peinture au plomb. Il est rémunéré à l'unité de porte ou de menuiserie traitée.
| C2 .04 | Bâtis de portes et bâtis de menuiseries métalliques avec peinture au plomb | U
Ce prix concerne le traitement du plomb, des portes et menuiseries métalliques contenant de la peinture au plomb. Il est rémunéré à l'unité de porte ou de menuiserie traitée.
| C2 .05 | Profilés métalliques avec peinture au plomb | ml
Ce prix concerne le traitement du plomb, des profilés métalliques et tuyauteries contenant de la peinture au plomb. Il est rémunéré au mètre linéaire traité.
| C2 .06 | Gardes corps avec peinture au plomb | ml
Ce prix concerne le traitement du plomb, des gardes corps contenant de la peinture au plomb. Il est rémunéré au mètre linéaire traité.
| C2 .07 | Moulures avec peinture au plomb | ml
Ce prix concerne le traitement du plomb, des moulures plombées en bois, plâtre, ou autres matériaux contenant de la peinture au plomb. Il est rémunéré au mètre linéaire traité.
| C2 .08 | Radiateurs avec peinture au plomb | U
Ce prix concerne le traitement du plomb, des radiateurs, convecteurs, ou autres équipements similaires contenant de la peinture au plomb. Il est rémunéré à l'unité.
| C2 .09 | Sols, murs et plafonds avec peinture au plomb | m²
Ce prix concerne le traitement du plomb, des peintures contenant du plomb sur sols, murs ou plafonds. Il est rémunéré au mètre carré traité.
| C2 .10 | Portes et menuiseries en bois avec peinture au plomb- écaillage simple | U
Ce prix concerne l'écaillage simple des portes et menuiseries en bois contenant de la peinture au plomb. Il est rémunéré à l'unité de porte ou de menuiserie traitée.
| C2 .11 | Portes et menuiseries métalliques avec peinture au plomb-écaillage simple | U
Ce prix concerne l'écaillage simple, des portes et menuiseries métalliques contenant de la peinture au plomb. Il est rémunéré à l'unité de porte ou de menuiserie traitée.
| C2 .12 | Bâtis de portes et bâtis menuiseries en bois avec peinture au plomb-écaillage simple | U
Ce prix concernel'écaillage simple des portes et menuiseries en bois contenant de la peinture au plomb. Il est rémunéré à l'unité de porte ou de menuiserie traitée.
| C2 .13 | Bâtis de portes et bâtis de menuiseries métalliques avec peinture au plomb- écaillage simple | U
Ce prix concernel'écaillage simple des portes et menuiseries métalliques contenant de la peinture au plomb. Il est rémunéré à l'unité de porte ou de menuiserie traitée.
| C2 .14 | Profilés métalliques avec peinture au plomb_ écaillage simple | ml
Ce prix concerne l'écaillage simple des profilés métalliques et tuyauteries contenant de la peinture au plomb. Il est rémunéré au mètre linéaire traité.
| C2 .15 | Gardes corps avec peinture au plomb_ écaillage simple | ml
Ce prix concernel'écaillage simple des gardes corps contenant de la peinture au plomb. Il est rémunéré au mètre linéaire traité.
| C2 .16 | Moulures avec peinture au plomb- écaillage simple | ml
Ce prix concernel'écaillage simple des moulures plombées en bois, plâtre, ou autres matériaux contenant de la peinture au plomb. Il est rémunéré au mètre linéaire traité.
| C2 .17 | Sols, murs et plafonds avec peinture au plomb- écaillage simple | m²
Ce prix concerne l'écaillage simple des peintures contenant du plomb sur sols, murs ou plafonds. Il est rémunéré au mètre carré traité.
| C2 .18 | nettoyage fin avant restitution de la zone de travail | m²
Ce prix concerne les travaux de nettoyage et de dépoussiérage des sols, murs et plafonds avant la restitution de la zone de traitement Il est rémunéré au mètre carré traité.
| C2 .19 | Nettoyage et dépoussiérage d'une zone dont les poussières sont polluées par du plomb | m²
Ce prix concerne les travaux de nettoyage et de dépoussiérage des sols, murs et plafonds d'une zone polluée dont les poussières sont polluées par du plomb. Il est rémunéré au mètre carré traité.
| C3 .01 | Teneur en plomb des poussières / tests surfaciques (sol, mur, plafond) | U
Ce prix concerne la réalisation de test surfacique à la lingette sur sols, murs et plafonds avant le démarrage des travaux, pendant les travaux et après retrait du confinement. Ils peuvent être réalisés également sur demande simple du MOE, du MOA et/ou du le CSPS
Il est rémunéré à l'unité.
| C3 .02 | Mesures de contrôle du respect de la VLEP | U
Ce prix concerne la réalisation de mesures de contrôle de la VLEP lors des travaux de traitement du plomb.
Il est rémunéré à l'unité.
| C3 .03 | Tests de lixiviation pour classification du déchet | U
Ce prix concerne la réalisation d'un test de lixiviation afin de déterminer l'exutoire pour le déchet associé
| D | MOYENS D'ACCES SPECIFIQUES
| D1.01 | Échafaudage entre 3 et 10 m de hauteur | m²
Ce prix concerne la fourniture, montage et démontage d'un échafaudage de hauteur comprise entre 3 et 10 m (hauteur de la dernière plate-forme d'accès), toutes sujétions incluses, y compris vérification par l’installateur et l’utilisateur tout au long des travaux.
Il est rémunéré au mètre carré de façade à traiter par ce moyen.
| D1.02 | Location d'un échafaudage entre 3 et 10 m de hauteur | m²/jour
Ce prix concerne la location de l’échafaudage entre 3 et 10 m de hauteur, toutes sujétions incluses.
Il est rémunéré au mètre carré de façades à traiter et par jour de présence nécessaire (hors semaine de montage et de démontage).
| D1.03 | Échafaudage entre 10 et 20 m de hauteur | m²
Ce prix concerne la fourniture, montage et démontage d'un échafaudage de hauteur comprise entre 10 et 20 m (hauteur de la dernière plate-forme d'accès), toutes sujétions incluses, y compris vérification par l’installateur et l’utilisateur tout au long des travaux. Ce poste comprend également les notes de calcul associées.
Il est rémunéré au mètre carré de façade à traiter par ce moyen.
| D1.04 | Location d'un échafaudage entre 10 et 20 m de hauteur | m²/jour
Ce prix concerne la location de l’échafaudage entre 10 et 20 m de hauteur, toutes sujétions incluses.
Il est rémunéré au mètre carré de façade à traiter et par semaine de présence nécessaire (hors semaine de montage et de démontage).
| D1.05 | Échafaudage entre 20 et 30 m de hauteur | m²
Ce prix concerne la fourniture, montage et démontage d'un échafaudage de hauteur comprise entre 20 et 30 m (hauteur de la dernière plate-forme d'accès), toutes sujétions incluses, y compris vérification par l’installateur et l’utilisateur tout au long des travaux. Ce poste comprend également les notes de calcul associées.
Il est rémunéré au mètre carré de façade à traiter par ce moyen.
| D1.06 | Location d'un échafaudage entre 20 et 30 m de hauteur | m²/jour
Ce prix concerne la location de l’échafaudage entre 20 et 30 m de hauteur, toutes sujétions incluses.
Il est rémunéré au mètre carré de façade à traiter et par semaine de présence nécessaire (hors semaine de montage démontage).
| B2.4 .01 | Plus-value en cas de déploiement d'un film polyéthylène spécifique façades/couvertures thermo-soudés Etude d'adéquation pour prendre en compte les efforts rapportés par la mise en place d'un thermobâchage comprise. | m²
Ce prix concerne la plus-value à la mise en place d'un film extérieur en polyéthylène avec résultats de 300 gr au DART TEST minimum (bâches thermo- soudées nécessaires au confinement déjà prévu dans les postes retrait d’amiante) pour le désamiantage des façades et des couvertures, toutes sujétions comprises, dont le retrait et le traitement comme déchets amiantés à l'issue des travaux.
Il est rémunéré au mètre carré utile de film polyéthylène thermoformé mis en place.
| D1.07 | Nacelle ciseau - hauteur utile inférieure à 15 m | jour
Ce prix concerne la fourniture, la mise en place, le fonctionnement et le repli d’une nacelle ciseau d’une hauteur utile (hauteur de la plate-forme) inférieure à 15 m y compris le personnel habilité, et toutes sujétions incluses (notamment frais de location éventuels).
Il est rémunéré au jour ouvré d'utilisation.
| D1.08 | Nacelle ciseau - hauteur utile entre 15 m et 30 m | jour
Ce prix concerne la fourniture, la mise en place, le fonctionnement et le repli d’une nacelle ciseau d'une hauteur utile (hauteur de la plate-forme) comprise entre 15 m et 30 m y compris le personnel habilité, et toutes sujétions incluses (notamment frais de location éventuels).
Il est rémunéré au jour ouvré d'utilisation.
| D1.09 | Nacelle déportée - hauteur utile inférieure à 15 m | jour
Ce prix concerne la fourniture, la mise en place, le fonctionnement et le repli d’une nacelle déportée d’une hauteur utile (hauteur de la plate-forme) inférieure à 15 m y compris le personnel habilité, et toutes sujétions incluses (notamment frais de location éventuels).
Il est rémunéré au jour ouvré d'utilisation.
| D1.10 | Nacelle déportée - hauteur utile entre 15 m et 30 m | jour
Ce prix concerne la fourniture, la mise en place, le fonctionnement et le repli d’une nacelle déportée d'une hauteur utile (hauteur de la plate-forme) comprise entre 15 m et 30 m y compris le personnel habilité, et toutes sujétions incluses (notamment frais de location éventuels).
Il est rémunéré au jour ouvré d'utilisation.
| Total € HT du BPU |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| Total € TTC du BPU |  |  |  | 0
Précisions importantes à propos de la détection des offres anormalement basses : - Le pouvoir adjudicateur, dans le cadre de l'analyse des offres mettra en oeuvre une méthode de détection des offres anormalement basses. Ces éléments sont portés au RC.

## ITEM 2 - LOT_13_BPU_CNRS
Accord-cadre travaux IFSeM - CNRS
Présentation du document |  | 1) Ce document contient un BPU (item 1) sur le premier feuillet puis un tableau pour la détermination de la solution hors bordereau (item 2) sur le second feuillet 2) Le candidat remplit la cellule "nom du candidat" de l'ITEM 1 (feuillet 1). L'information se reporte automatiquement à l'ITEM 2 (feuillet 2) 3) Le candidat doit ensuite remplir l'intégralité des prix unitaires de l'ITEM 1. 4) Le candidat remplit ensuite l'ITEM 2. Pour cela il devra uniquement remplir la colonne (6) - Taux de rabais / majoration sur coefficient de marge issu des hypothèses de calcul BATIPRIX. 5) Pour remplir les ITEMS 1 & 2, le candidat prend connaissance de toutes les informations contenues dans le présent document ainsi que celles portées au DCE
ITEM 2 - Calcul de la solution hors bordereau
Nom du candidat |  |  | #VALUE!
N° de lot | 13
Intitulé du lot | Désamiantage - Déplombage
En application des dispositions du CCAP, la solution hors bordereau est motivée dans les cas de figure suivants : Eu égard à la grande diversité des matériels, matériaux commercialisés et des équipements proposés, le BPU ne peut prétendre à une description complètement exhaustive des prestations attendues. Ainsi, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de commander des matériaux, matériels et équipements non prévus aux BPU ou aux référentiels BATIPRIX. Ainsi dans ces cas exceptionnels où les références BATIPRIX ne permettraient pas de « construire » le prix d’une prestation, il pourra être utilisé une solution dite « hors bordereau » décrite ci-après dans la limite de 5% du montant maximum du marché. Dans le cadre de la solution "hors bordereau", le montant de chaque prestation est composé d'une part de main d'oeuvre et d'une part de fourniture margée le cas échéant (si présence de fourniture). A propos de la main d'oeuvre, le cout de celle-ci est calculé comme suit : Le coût de main d'oeuvre est défini pour le présent lot par application de l'article 3.1 du BPU ITEM 1 ci-dessus. Il convient donc dans le cas d'une prestation hors bordereau d'appliquer pour la prestation un prix de main d'oeuvre correspondant au prix 3,1 avec le quantitatif d'heures adéquat. A propos du tarif de vente des fournitures hors bordereau il est fait application de la formule suivante (le cas échéant, si fourniture mise en oeuvre) : P x Coefficient de marge du candidat par corps d'état BATIPRIX Avec : P = Prix des fournitures et articles utilisés pour la réalisation des travaux, objet du bon de commande. Le prix des fournitures est justifié par une facture d’achat. Coefficient de marge du candidat par corps d'état BATIPRIX (7) = il est déterminé par corps d'état BATIPRIX, par l'application d'un taux de rabais /majoration (6) au coefficient de marge issu des hypothèses de calcul BATIRPRIX (5) Le coefficient de marge pris en compte pour l'application de la dite formule, est celui du CE BATIPRIX désigné ci-après qui se rattache techniquement à la fourniture considérée. Dans le cas présent (lot 13) il est stictement fait recours au CE CN.
Code | Chapitre Batiprix | (3) - Coefficient de frais généraux sur fournitures issu des hypothèses de calcul BATIPRIX - Millésime 2025 | (4) - Coefficient de bénéfice issu des hypothèses de calcul BATIPRIX - millesime 2025 | (5) - Coefficient de marge issu des hypothèses de calcul BATIPRIX correspondant à (3) x (4) | (6) - Taux de rabais / majoration sur coefficient de marge issu des hypothèses de calcul BATIPRIX (5) | (7) - Coefficient de marge du candidat par corps d'état BATIPRIX après affectation du taux de rabais/majoration, soit (5) x (6)
CN | Ouvrages communs TCE | 1.305 | 1.111 | 1.4499
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | % de rabais / majoration sur fourniture hors bordereau (8) |  |  | 0%
Précisions importantes dont le candidat doit prendre connaissance : - Le candidat doit seulement remplir la colonne (6). Cette colonne exprime un taux de rabais / majoration appliqué au prix de vente des fournitures hors bordereau et sert à la détermination du coefficient de marge du candidat (7). Ce coefficient de marge (7) est automatiquement arrondi au milième, soit à 3 chiffres après la virgule. - En cas de rabais, le candidat indique dans le case correspondante - x % (ne pas oublier le signe moins) / En cas de majoration le candidat veille à inscrire un chiffre positif en % : + x % - Le taux indiqué en (6) peut être positif ou négatif, mais doit néanmoins nécessairement conduire à un coefficient de marge (7) supérieur à 1 (un). Un coefficent de marge (7) inférieur ou égale à 1 (un) conduit à une vente à perte ou à minima sans marge, ce qui n'est pas autorisé. Un coefficient de marge (7) inférieur ou égale à 1 (un) est une cause de non-conformité de l'offre. - Si la colonne (6) n'est pas remplie, l'offre n'est pas conforme. Toutefois si le candidat ne souhaite consentir aucun rabais ni proposer aucune majoration, alors il remplira 0.00% en chiffre (zéro) dans le cas correspondante. - La colonne (7) et le reste du document (Item 2 - Solution hors bordereau) sont contractuels. - La colonne (7) est contractuelle et s'appliquera pour toute la durée du marché, période initiale et périodes de reconduction comprises pour l'application de la formule "hors bordereau". - Le % de rabais / majoration (8) intervient pour 5% dans la note du critère PRIX.

## LISTES DES LOTS (hidden)
N° lot | Intitulé du lot
1 | Gros Œuvre - Revêtement Extérieur - Ravalement peinture
2 | VRD - Espaces verts - Aménagement extérieur
3 | Menuiserie extérieure - Store et fermeture
4 | Métallerie
5 | Plâtrerie (plaque de plâtre) - Menuiserie Agencement Intérieur
6 | Menuiserie - agencement intérieur
7 | Peinture - Revêtement Intérieur - Revêtement de sol (sauf carrelage)
8 | Charpente - Bardage et couverture métallique - Charpente et Ossature bois
9 | Plomberie - Sanitaire, chauffage, ventilation, climatisation
10 | Electricité (CFA/CFO)
11 | Etanchéité - Couverture zinguerie
12 | Vitrerie - Miroiterie -Carrelage et revêtement mural
13 | Désamiantage - Déplombage
14 | Curage
15
16
17
18
19
20

## LISTE CE (hidden)
Code | Description | Complet | Taux horaire de main d'œuvre | Coefficient de frais généraux sur fournitures et mise en œuvre | Coefficient de frais généraux sur mise en oeure seule | Coefficient de bénéfices
1 | Gros-œuvre - maçonnerie | 01 - Gros-œuvre - Revêtement extérieur |  | 1.305 |  | 1.111 | 1.4499
2 | Plâtrerie (plaque de plâtre) | 02 - Plâtrerie (plaque de plâtre) |  | 1.305 |  | 1.111 | 1.4499
10 | VRD | 10 - VRD |  | 1.305 |  | 1.111 | 1.4499
12 | Espace vert - aménagement extérieur | 12 - Espace vert - aménagement extérieur |  | 1.305 |  | 1.111 | 1.4499
17 | Charpente - bardage et couverture métallique | 17 - Charpente - bardage et couverture métallique |  | 1.37 |  | 1.111 | 1.5221
20 | Couverture - zinguerie | 20 - Couverture - zinguerie |  | 1.28 |  | 1.111 | 1.4221
25 | Etanchéité | 25 - Etanchéité |  | 1.28 |  | 1.111 | 1.4221
28 | Plomberie - sanitaire | 28 - Plomberie - sanitaire |  | 1.34 |  | 1.111 | 1.4887
32 | Chauffage | 32 - Chauffage |  | 1.34 |  | 1.111 | 1.4887
34 | Ventilation | 34 - Ventilation |  | 1.34 |  | 1.111 | 1.4887
35 | Climatisation | 35 - Climatisation |  | 1.34 |  | 1.111 | 1.4887
38 | Electricité | 38 - Electricité |  | 1.28 |  | 1.111 | 1.4221
40 | Charpente et ossature bois | 40 - Charpente et ossature bois |  | 1.34 |  | 1.111 | 1.4887
41 | Menuiserie extérieure | 41 - Menuiserie extérieure |  | 1.34 |  | 1.111 | 1.4887
42 | Menuiserie agencement intérieur | 42 - Menuiserie agencement intérieur |  | 1.34 |  | 1.111 | 1.4887
43 | Métallerie (acier - aluminium) | 43 - Métallerie (acier - aluminium) |  | 1.37 |  | 1.111 | 1.5221
44 | Store et fermeture | 44 - Store et fermeture |  | 1.28 |  | 1.111 | 1.4221
55 | Peinture - revêtement intérieur | 55 - Peinture - revêtement intérieur |  | 1.26 |  | 1.111 | 1.3999
56 | Ravalement peinture - revêtement extérieur | 56 - Ravalement peinture - revêtement extérieur |  | 1.26 |  | 1.111 | 1.3999
58 | Vitrerie - miroiterie | 58 - Vitrerie - miroiterie |  | 1.26 |  | 1.111 | 1.3999
59 | Carrelage et revêtement mural | 59 - Carrelage et revêtement mural |  | 1.305 |  | 1.111 | 1.4499
60 | Revêtement de sol (sauf carrelage) | 60 - Revêtement de sol (sauf carrelage) |  | 1.305 |  | 1.111 | 1.4499
61
CN | Ouvrages communs TCE | CN - Ouvrages communs TCE |  | 1.305 |  | 1.111 | 1.4499
CN 20 | Démolition structure plafond et sol | CN 20 - démolition |  | 1.305 |  | 1.111 | 1.4499
01 07 15 | Démolition de fondation ou maçonnerie | 01 07 15 - Démolition de fondation ou maçonnerie |  | 1.305 |  | 1.111 | 1.4499
17 57 | Dépose couverture | 17 57 - Dépose de couverture |  | 1.37 |  | 1.111 | 1.5221
17 85 | Dépose bardage | 17 85 - Dépose de bardage |  | 1.37 |  | 1.111 | 1.5221
20 71 24 | Dépose bois de couvertrue | 20 71 24 - Dépose bois de couvertrue |  | 1.28 |  | 1.111 | 1.4221
20 76 | Dépose de couverture | 20 76 - Dépose de couvertrure |  | 1.28 |  | 1.111 | 1.4221
28 75 | Révision et dépose appareils en plomberie | 28 75 - Révision et dépose appareils en plomberie |  | 1.34 |  | 1.111 | 1.4887
28 70 | Dépose réseau plomberie | 28 70 - Réparation ou modification de réseau en place |  | 1.34 |  | 1.111 | 1.4887
32 72 | Dépose en chauffage | 32 72 - Dépose en chauffage |  | 1.34 |  | 1.111 | 1.4887
32 75 | Neutralisation et dépose de cuve et citerne | 32 75 - Neutralisation et Dépose de cuve et citerne |  | 1.34 |  | 1.111 | 1.4887
38 90 | Dépose matériel électrique | 38 90 - Dépannage entretien |  | 1.28 |  | 1.111 | 1.4221
40 20 | Dépose charpente bois | 40 20 - Travaux sur vieux bois |  | 1.34 |  | 1.111 | 1.4887
42 42 | Dépose menuiserie | 42 42 - Dépose et révision de menuiserie |  | 1.34 |  | 1.111 | 1.4887
42 65 03 | Dépose plafonds suspendus | 42 65 03 - Dépose |  | 1.34 |  | 1.111 | 1.4887
43 75 | Dépose serrurerie | 43 75 - Entretien maintenance métallerie serrurerie |  | 1.37 |  | 1.111 | 1.5221
44 74 | Dépose grille et volet roulant | 44 74 - révision et réparation de rideau lame agraphes et grille enroulement |  | 1.28 |  | 1.111 | 1.4221
44 77 | Dépose grille articulée | 44 77 - Révision et réparation de grille articulée |  | 1.28 |  | 1.111 | 1.4221
44 80 | Dépose persienne | 44 80 - Révision et réparation de persienne |  | 1.28 |  | 1.111 | 1.4221
60 03 | Dépose revêtement de sol | 60 03 - Dépose et démolition |  | 1.305 |  | 1.111 | 1.4499
42 01 | Main-d'œuvre du corps d'état menuiserie agencement intérieur |  |  | 1.34 |  | 1.111 | 1.4887
42 03 | Bloc-porte palière de logement |  |  | 1.34 |  | 1.111 | 1.4887
42 05 | Bloc-porte acoustique |  |  | 1.34 |  | 1.111 | 1.4887
42 06 | Bloc-porte anti-squat |  |  | 1.34 |  | 1.111 | 1.4887
42 08 | Bloc-porte de communication standard |  |  | 1.34 |  | 1.111 | 1.4887
42 10 | Bloc-porte coupe-feu |  |  | 1.34 |  | 1.111 | 1.4887
42 12 | Motorisation de porte intérieure |  |  | 1.34 |  | 1.111 | 1.4887
42 15 | Baie libre - huisserie |  |  | 1.34 |  | 1.111 | 1.4887
42 18 | Façade gaine technique et trappe de visite |  |  | 1.34 |  | 1.111 | 1.4887
42 21 | Façade de placard |  |  | 1.34 |  | 1.111 | 1.4887
42 24 | Aménagement intérieur de placard |  |  | 1.34 |  | 1.111 | 1.4887
42 25 | Aménagement salle de bains - rangement divers |  |  | 1.34 |  | 1.111 | 1.4887
42 26 | Pose seule d'élément de meuble de cuisine |  |  | 1.34 |  | 1.111 | 1.4887
42 27 | Plinthe - habillage - coffre |  |  | 1.34 |  | 1.111 | 1.4887
42 30 | Boite à lettres et panneau |  |  | 1.34 |  | 1.111 | 1.4887
42 33 | Escalier en bois fabrique en atelier |  |  | 1.34 |  | 1.111 | 1.4887
42 36 | Garde-corps et main courante en bois fabriques en atelier |  |  | 1.34 |  | 1.111 | 1.4887
42 38 | Escalier du commerce |  |  | 1.34 |  | 1.111 | 1.4887
42 42 | Dépose et révision de menuiserie |  |  | 1.34 |  | 1.111 | 1.4887
42 45 | Quincaillerie diverse sur menuiseries bois |  |  | 1.34 |  | 1.111 | 1.4887
42 48 | Agrandissement de baie pour porte PMR |  |  | 1.34 |  | 1.111 | 1.4887
42 59 | Cloison de distribution amovible |  |  | 1.34 |  | 1.111 | 1.4887
42 62 | Habillage décoratif |  |  | 1.34 |  | 1.111 | 1.4887
42 65 | Plafond suspendu - élément décoratif |  |  | 1.34 |  | 1.111 | 1.4887
42 72 | Bloc-porte contrôle d'accès |  |  | 1.34 |  | 1.111 | 1.4887
42 75 | Bloc-porte issue de secours |  |  | 1.34 |  | 1.111 | 1.4887
42 78 | Bloc-porte DAS (dispositif actionne de sécurité) |  |  | 1.34 |  | 1.111 | 1.4887
42 81 | Plancher technique |  |  | 1.34 |  | 1.111 | 1.4887
28 75 21 06 | Dépose d'appareil sanitaire en démolition |  |  | 1.34 |  | 1.111 | 1.4887
01 55 45 03 | Démolition partielle d'enduit plâtre |  |  | 1.305 |  | 1.111 | 1.4499
01 71 06 | Démolition a l'engin mécanique |  |  | 1.305 |  | 1.111 | 1.4499
01 71 09 | Démolition manuelle |  |  | 1.305 |  | 1.111 | 1.4499
01 71 12 | Démolition de massif |  |  | 1.305 |  | 1.111 | 1.4499
01 71 18 | Démolition de plancher |  |  | 1.305 |  | 1.111 | 1.4499
01 71 21 | Démolition d'escalier |  |  | 1.305 |  | 1.111 | 1.4499
28 75 24 | Dépose de chauffe-eau |  |  | 1.34 |  | 1.111 | 1.4887
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## OAB (hidden)
EXEMPLE OAB
En application de l’article R.2152-3 du Code de la commande publique, « L’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché public qu’il envisage de sous-traiter ». Le pouvoir adjudicateur s’engage à détecter les offres anormalement basses en faisant application de la formule de calcul suivante pour tous les lots, et dès lors qu’au moins trois offres sont déposées : Faire la moyenne des moyennes pondérées de rabais / majoration de toutes les offres (M1) Ajouter 20% à cette première moyenne (M1 x 1,2) Retirer du calcul toutes les offres pour lesquelles la moyenne de rabais / majoration est supérieure à cette valeur (exemple : M1 x 1.2 = -10%, et l'offre A = -8%, l'offre A n'est pas reprise dans la suite du calcul car elle présente une moyenne supérieure (et donc plus proche de 0) à la moyenne considérée) Faire la moyenne des moyennes pondérées de rabais / majoration du ou des offres restantes (M2) Retirer 15% à cette deuxième moyenne (M2 x 0,85) On obtient alors une valeur finale Si une offre est inférieure à cette valeur finale, elle est considérée comme potentiellement anormalement basse. Le soumissionnaire sera invité à justifier de la viabilité économique de son offre. Si une ou deux offres a (ont) été déposée(s), il ne sera pas fait application de la méthode de calcul mise en évidence ci-dessus. Cependant, l’acheteur mettra en oeuvre le dispositif prévu par l’article R.2152-3 du Code de la commande publique s’il estime qu’une offre semble anormalement basse.
Lot n°01 | Travaux de plâtrerie, peinture et revêtement de sol | Candidat A | Candidat B | Candidat C | Candidat D | Candidat E
CN - Ouvrages communs tce |  | -25% | -18% | -15% | -16% | -38%
Corps d'état : 02 - Platrerie (plaques de platre) |  | -38% | -22% | -8% | -13% | -42%
Corps d'état : 55 - Peinture - Revêtement intérieur |  | -28% | -16% | -15% | -22% | -45%
Corps d'état : 60 - Revêtement de sol (sauf carrelage) |  | -56% | -25% | -10% | -18% | -52%
Rabais par candidat (issus de la moyenne des remises consenties par corps d'état, sans pondération) |  | -36.75% | -20.25% | -12% | -17.25% | -44.25%
Offres conservées pour le calcul de M2 |  | -36.75% |  |  |  | -44.25%
Offre suspectées d'être anormalement basse |  | OUI |  |  |  | OUI
M1 | -26.1%
M1 x 1,2 | -31.32%
M2 | -40.5%
SEUIL FINAL | -34.42%