Marché n°2025-082 : Travaux de remplacement HTA A21-B15 de l’Université de Bordeaux

Cadre de mémoire technique

PREAMBULE

L’objectif est de conduire et guider les entreprises dans l’élaboration de leur réponse à la consultation, de manière à faciliter ultérieurement l’examen et la comparaison des offres.

Ce document doit obligatoirement être complété par le candidat. Merci de respecter le présent cadre. Tout document (hors justificatifs type CV) autre ne sera pas pris en compte.

aTTENDU N° 1 : Qualité des moyens humains et matériels affectés spécifiquement au chantier et les moyens mis en œuvre pour assurer la santé et la sécurité sur le chantier /10 points

La présentation doit indiquer :

- La cohérence des moyens humains (effectif, qualifications, organigramme chantier) et matériels affectés au chantier, au regard des travaux à exécuter par phases et types de tâches.

- La cohérence des moyens matériels spécifiquement affectés aux travaux, avec des engins adaptés aux secteurs d’intervention (passerelle, blindage des tranchées, etc…) et aux contraintes du chantier.

- Les moyens mis en œuvre pour garantir la santé, la sécurité du chantier et la protection des travailleurs.

Réponse du candidat :

Attendu N° 2 : Qualité de la méthodologie des TRAVAUX /25 points

La présentation doit indiquer :

- La méthodologie écrite et un plan détaillé qui indiquera les méthodes que vous prévoyez pour passer les câbles entre B15>B17 et B17>B20, (en localisant et indiquant les éventuels équipements de manutention.) en précisant les longueurs de câbles prévus, le nombre éventuel de boites de jonction prévues sur les 2 liaisons neuves.

- La méthodologie écrite et un plan détaillé qui indiquera les méthodes que vous prévoyez pour passer les câbles sur la passerelle, (avec les éventuels équipements de manutention) en précisant les longueurs de câbles prévus entre B20>A22, le nombre éventuel de boites de jonction prévues sur les liaisons neuves.

- La méthodologie écrite et un plan détaillé qui indiquera la méthode que vous prévoyez pour passer les câbles dans les caniveaux, (avec les éventuels équipements de manutention prévus) en précisant les longueurs de câbles, le nombre éventuel de boites de jonction prévues, les remplissages de sable dans les caniveaux.

- La méthodologie détaillée qui indiquera la mise en œuvre des cellules HT du poste de transfert B20.

- La méthodologie qui permettra de basculer la boucle HT sur les nouvelles liaisons HTA (en ayant réalisé les tests, les raccordements des Têtes HTA, les déposes des anciens câbles dans les chemins de câbles du A22 et dans les caniveaux de la galerie).

- Description de toute autre méthodologie générale et détaillée dédiée au chantier en indiquant le planning détaillé (temps d’étude, d’approvisionnement, la localisation des phases de travaux et les durées, les moyens humains mis en œuvre sur les durées, les temps de pause des nouvelles liaisons et les temps de dépose des anciennes liaisons.) dans le respect du délai imparti présenté au DCE et les contraintes associées ainsi que la qualité et cohérence des moyens techniques dédiés au chantier.

- La qualité des matériaux et fiches techniques des matériels proposés.

- Modes opératoires de réalisation des travaux et d’organisation du chantier tenant compte des contraintes de site occupé et des circulations

Réponse du candidat :

attendu n°3 : pertinence des propositions en matiere de developpement durable/5 points

La présentation doit comprendre des propositions sur les points suivants :

- La gestion des nuisances notamment :

  - Le traitement des nuisances (sonores, émanations de poussière, fumées) et les moyens de les réduire.

  - Le principe de coordination des entreprises dans le cadre d’un chantier à faibles nuisances.

  - La description des protections mises en œuvre afin de préserver les abords du chantier ainsi que des mesures pour réduire les nuisances. (Poussières, communications aux riverains, protection des flux piétons, balisage/barriérage…)

  - Tri et gestion des déchets du chantier.

- Le choix des solutions techniques notamment :

  - L’emploi de matériaux à faible impact environnemental (bas carbone, biosourcées, nouveaux matériaux, etc.).

  - L’emploi de méthodes de construction/réparation limitant l’empreinte écologique.

- Prise en compte des aspects environnementaux pour :

  - La préservation de l’environnement local (végétalisation, perméabilité des sols).

  - Le traitement et la valorisation des déchets.

  - Le principe de réduction à la source.

  - La réutilisation des matériaux issus du site.

Réponse du candidat :