## CDPGF TOME 1 ELEC
UNIVERSITE DE BORDEAUX
REMPLACEMENT DE LIAISONS HTA DANS L'UNIVERSITE DE BORDEAUX-TOME 1 ELECTRICITE
Dossier 25_0049/ SEPT2025 - RESO/ERA
TOME 1 ELECTRICITE
Réf. | Désignation | Qté à titre indicative* |  | Qté* Entreprise |  | P.Unit. | P.Total
*Les quantités sont donné à titre indicatif et ne sont pas contractuelles.
ELEC.12 | DOCUMENTS A FOURNIR
| Documents à fournir avant l'exécution des travaux | 1 | ens |  | ens
* suivant description au CCTP
| Documents à fournir pour la réception des travaux | 1 | ens |  | ens
* suivant description au CCTP
SOUS TOTAL H.T.
ELEC.17 | DEPOSE ET MODIFICATION
| Dépose liaison HTA existante A4a>A5>A12 | 1 | ens |  | ens
| Dépose liaison HTA existante A12>A11 | 1 | ens |  | ens
| Protection liaison HTA existante A12>A4n | 1 | ens |  | ens
| Dépose liaison HTA existante A21>A22>B20>B17 | 1 | ens |  | ens
| Dépose liaison HTA existante B20>B17 | 1 | ens |  | ens
| Dépose liaison HTA existante A22>B15 | 1 | ens |  | ens
SOUS TOTAL H.T.
ELEC.18 | NOUVELLES LIAISONS HTA
| Nouvelle liaison HTA A4a>A12 | 275 | ml |  | ml
* Type de Câble:….....
| Nouvelle liaison HTA A12>A11 | 93 | ml |  | ml
* Type de Câble:….....
| Liaison A21>A22 existante conservée | PM
| Nouvelle Liaison A21>B20 | 290 | ml |  | ml
* Type de Câble:….....
| Nouvelle liaison HTA B20>B17 | 480 | ml |  | ml
* Type de Câble:….....
| Nouvelle liaison HTA A22>B20 | 310 | ml |  | ml
* Type de Câble:….....
Nouvelle liaison HTA B20>B15
| * Type de Câble:…..... | 740 | ml |  | ml
| Nouvelle liaison Poste de transfert B20>Poste existant B20 | 20 | ml |  | ml
* Type de Câble:….....
Nouvelle liaison B17>B19>B18n (à réaliser selon phasage CCTP)
| Retirage de la liaison existante B17>B18n vers B19 | 1 | ens |  | ens
| Passage de la nouvelle liaison B19>B18n ( pour insertion B19 dans la boucle HT) | 90 | ml |  | ml
* Type de Câble:….....
Travaux sur la passerelle
| Engin de levage pour soulever les blocs beton |  | ens |  | ens
| Carrotages ou reservations |  | ens |  | ens
| Grilles de rebouchage |  | ens |  | ens
| Accesoires de pose des goulottes metalliques |  | ens |  | ens
| Manutention y compris mise en securité |  | ens |  | ens
Contrôles des nouvelles liaisons
| Essais diélectriques et Rotation de phase des nouvelles liaisons HTA | 1 | ens |  | ens
Accessoires y compris Suggestions
| * à détailler si nécessaire :…..... | 1 | ens |  | ens
SOUS TOTAL H.T.
ELEC.19 | TETES HTA
| TETES HTA BATIMENT A4a | 3 | u |  | u
* Type de têtes :….....
| TETES HTA BATIMENT A11 | 3 | u |  | u
* Type de têtes :….....
| TETES HTA BATIMENT A12 | 6 | u |  | u
* Type de têtes :….....
| TETES HTA BATIMENT A22 | 3 | u |  | u
* Type de têtes :….....
| TETES HTA BATIMENT Poste B20 existant et Poste de transfert B20 | 18 | u |  | u
* Type de têtes :….....
| TETES HTA BATIMENT B17 | 3 | u |  | u
* Type de têtes :….....
| TETES HTA BATIMENT B15 | 3 | u |  | u
* Type de têtes :….....
| TETES HTA BATIMENT B18n (selon CCTP) | 3 | u |  | u
* Type de têtes :….....
| Accessoires y compris Suggestions |  | ens |  | ens
* à détailler si nécessaire :….....
SOUS TOTAL H.T.
ELEC.20 | BOITES DE JONCTION
| KIT BOITE DE 3 JONCTIONS prévues sur liaison neuves |  | u |  | u
* Type de boite de jonction:….....
| KIT BOITE DE 3 JONCTIONS prévues sur les 2 liaisons provisoires de la passerelle | 4 | u |  | u
* Type de boite de jonction:….....
Accessoires y compris Suggestions
| * à détailler si nécessaire :…..... |  | ens |  | ens
SOUS TOTAL H.T.
ELEC.21 | POSTE DE TRANSFERT HTA ET DETECTEUR DE DEFAUT
| TABLEAU HTA SM AIRSET ( poste de transfert du B20 selon CCTP) | 1 | u |  | u
* Marque :….....
* Type :….....
SOUS TOTAL H.T.
ELEC.22 | INTERVEROUILLAGE CROISE
| Interverouillage à reprendre selon synoptique (PLAN EL 13) y compris B19 | 1 | ens | 1 | ens
SOUS TOTAL H.T.
ELEC.23 | PRISE DE TERRE ET LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
| Verification de la prise de TERRE du B20 | 1 | ens | 1 | ens
| Liaisons equipotentielles Principales | 1 | ens | 1 | ens
| Liaisons equipotentielles entre poste (cablette cuivre nu 35²) | 1800 | ml
| Mise à la TERRE des chemin de cables (si necessaire), | 1 | ens | 1 | ens
SOUS TOTAL H.T.
ELEC.24 | CHEMINEMENTS & DISTRIBUTION
| Chemin de cables HTA Capoté y compris signalétique |  | ml |  | ml
* Type de chemin de cables :….....
| Chemin de cables cfa (si ncessaire) |  | ml |  | ml
* Type de chemin de cables :….....
| Goulotte metallique +couvercle au niveau de la passerelle |  | ml |  | ml
* Type :….....
| Gaine ICTA |  | ml |  | ml
* Type :….....
| TUBE IRO |  | ml |  | ml
* Type :….....
| Fourreaux si nécessaire |  | ml |  | ml
* Type :….....
SOUS TOTAL H.T.
ELEC.25 | COFFRET ET APPAREILLAGE
| Coffret IP55/IK 07 dans le poste de transfert du B20 (Si necessaire) | 1 | u |  | u
| PC 2+T IP55/IK08 dans le poste de transfert du B20 | 2 | u |  | u
| ligne cables R2V 3G 1,5² |  | ml |  | ml
| ligne cables R2V 3G 2,5² |  | ml |  | ml
| ligne cables R2V 3G xxx (alimentation coffret) |  | ml |  | ml
* Section à définir :….....
SOUS TOTAL H.T.
ELEC.26 | CHAUFFAGE ELECTRIQUE
| Convecteur selon CCTP | 1 | u |  | u
* Marque et type :….....
SOUS TOTAL H.T.
ELEC.27 | ECLAIRAGE
| Luminaire selon CCTP | 2 | u |  | u
* Type :….....
SOUS TOTAL H.T.
ELEC.28 | ECLAIRAGE DE SECURITE
| BAES SATI IP66/IK10 selon CCTP | 1 | u |  | u
* Type :….....
u
| BAPI IP55/IK08 selon CCTP | 1 | u
* Type :….....
ml
| ligne cables R2V 5G 1,5² |  | ml
SOUS TOTAL H.T.
RECAPITULATIF TOME1
ELEC.12 | DOCUMENTS A FOURNIR | [5 empty] | 0
ELEC.17 | DEPOSE ET MODIFICATION | [5 empty] | 0
ELEC.18 | NOUVELLES LIAISONS HTA | [5 empty] | 0
ELEC.19 | TETES HTA | [5 empty] | 0
ELEC.20 | BOITES DE JONCTION | [5 empty] | 0
ELEC.21 | POSTE DE TRANSFERT HTA ET DETECTEUR DE DEFAUT | [5 empty] | 0
ELEC.22 | INTERVEROUILLAGE CROISE | [5 empty] | 0
ELEC.23 | PRISE DE TERRE ET LIAISONS EQUIPOTENTIELLES | [5 empty] | 0
ELEC.24 | CHEMINEMENTS & DISTRIBUTION | [5 empty] | 0
ELEC.25 | COFFRET ET APPAREILLAGE | [5 empty] | 0
ELEC.26 | CHAUFFAGE ELECTRIQUE | [5 empty] | 0
ELEC.27 | ECLAIRAGE | [5 empty] | 0
ELEC.28 | ECLAIRAGE DE SECURITE | [5 empty] | 0
| MONTANT TOTAL H.T. en € |  |  |  |  | 0
ECO TAXE
| T.V.A. 20 % |  |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL T.T.C. en € |  |  |  |  | 0

## CDPGF TOME 2 VRD
UNIVERSITE DE BORDEAUX
REMPLACEMENT DE LIAISONS HTA DANS L'UNIVERSITE DE BORDEAUX -TOME 2 VRD
Dossier 24_0198 / SEPT 2025 - RESO/ERA
TOME 2 VRD
N° | Désignation | U | P.Unit. | Qté à titre* Indicatif | Qté Entreprise* | Coût
|  |  |  | Qté.Total | Qté.Total
*Les quantités sont donné à titre indicatif et ne sont pas contractuelles.
Poste A : Opérations préalables et de réception
A.1 | Installation et repliement de l'ensemble du chantier | F |  | 1 |  | 0
* suivant description au CCTP
A.2 | Frais pour établissement et application du PAQ | F |  | 1 |  | 0
* suivant description au CCTP
A.3 | Laboratoire de chantier | F |  | 1 |  | 0
* suivant description au CCTP
A.4 | Frais pour coordination en matière de sécurité et de protection de la santé | F |  | 1 |  | 0
* suivant description au CCTP
A.5 | Etude d'execution | F |  | 1 |  | 0
* suivant description au CCTP
A.6 | Plans de récolement | F |  | 1 |  | 0
* suivant description au CCTP
A.7 | Signalisation et balisage provisoires (y compris gestion des accès riverains, collecte des déchets et panneaux d'information, …) | F |  | 1 |  | 0
* suivant description au CCTP
A.8 | Frais pour établissement et suivi du PRE | F |  | 1 |  | 0
* suivant description au CCTP
A.9 | Fourniture et pose de panneau d’information (1,60x1,20m) | U |  | 2 |  | 0
* suivant description au CCTP
| Sous-total poste A |  |  |  |  | 0
Poste B : Travaux préparatoires - Dégagement des emprises
B.1 | Travaux à proximité de réseaux
B.1.1 | Marquage - piquetage des réseaux | U |  | 1 |  | 0
* suivant description au CCTP
B.1.2 | Travaux ponctuels de localisation de réseau enterré réalisés par des techniques de terrassement mécaniques et manuelles | M3 |  | 40 |  | 0
* suivant description au CCTP
B.1.3 | Travaux de dégagement partiel ou total des réseaux enterrés situés dans la tranchée ou à proximité de celle-ci, exécutés par tous moyens mécaniques appropriés et à la main, si nécessaire | M3 |  | 40 |  | 0
* suivant description au CCTP
B.1.4 | Mise en place de protections mécaniques ou d’éléments mécaniques permettant le maintien des réseaux enterrés situés dans la zone de terrassement | ML |  | 400 |  | 0
* suivant description au CCTP
B.2 | Démolitions et déposes diverses |  |  |  |  | 0
B.2.1 | Dégagement des emprises y compris déposes et démolitions diverses | m² |  | 1200 |  | 0
* suivant description au CCTP
B.2.2 | Protection des arbres existants conservés | U |  | 4 |  | 0
* suivant description au CCTP
B.2.3 | Abattage et dessouchage d'arbres | U |  | 1 |  | 0
* suivant description au CCTP
B.2.4 | Sciage de chaussées/béton | ML |  | 2400 |  | 0
* suivant description au CCTP
B.2.5 | Démolition des surfaces ( chaussées, trottoirs, stationnement ) en enrobé, béton ou dalle TTE. | M2 |  | 1300 |  | 0
* suivant description au CCTP
B.2.6 | Démolition de béton de toute nature | M3 |  | 10 |  | 0
* suivant description au CCTP
| Sous-total poste B |  |  |  |  | 0
Poste C :Tranchée réseaux secs
C1 | Tranchées en terrain de toute nature exécutée à la machine ou à la main, yc remblaiement, grillage avertisseur
* suivant description au CCTP
C.1.1 | tranchée pour un seul réseau, profondeur< 1.30 m | ML |  | 70 |  | 0
C.1.2 | tranchée pour deux réseaux, profondeur< 1.30 m | ML |  | 260 |  | 0
C.1.3 | tranchée pour deux réseaux, profondeur entre 1.30<x< 2.5 m | ML |  | 710 |  | 0
C.2 | Fourniture et pose de fourreaux T.P.C. |  |  |  |  | 0
* suivant description au CCTP
C.2.1 | diamètre 200 mm, | ML |  | 430 |  | 0
C.3 | Aiguillage des fourreaux existants | ML |  | 140 |  | 0
* suivant description au CCTP
C.4 | Chambres de tirage.
* suivant description au CCTP
C.4.1 | Fourniture et pose d'une chambre L5T | U |  | 10 |  | 0
C.4.2 | Fourniture et pose d'une chambre L2T | U |  | 3 |  | 0
C.4.3 | Fourniture et pose d'une chambre en maçonnerie 1.00x 1.00X1.50m | U |  | 1 |  | 0
C.5 | Raccordement à une chambre existante | U |  | 4 |  | 0
| * suivant description au CCTP |  |  |  |  | 0
| Sous-total poste C |  |  |  |  | 0
Poste D : Couche de forme & réfection des revetement de surfaces
D.1 | Décapage de terre végétale sur 0,30 m d'ép. | M3 |  | 180 |  | 0
* suivant description au CCTP
D.2 | Réalisation de couche de forme en GNT recyclée 0/80 y compris extraction des matériaux | M3 |  | 300 |  | 0
* suivant description au CCTP
D.3 | Fourniture et mise en œuvre de géotextile anti-contaminant | M2 |  | 1200 |  | 0
* suivant description au CCTP
D.4 | Fourniture et mise en œuvre de GNT recyclée 0/31,5 en couche de forme ou d'assise | M3 |  | 240 |  | 0
* suivant description au CCTP
D.5 | Fourniture et mise en œuvre de GNT drainante 20/50 en couche de forme ou d'assise | M3 |  | 10 |  | 0
* suivant description au CCTP
D.6 | Exécution d'une imprégnation gravillonnée | M2 |  | 800 |  | 0
* suivant description au CCTP
D.7 | Reprise de terre végétale et engazonnement | M2 |  | 590 |  | 0
D8 | Chaussée
D.8.1 | Fourniture et mise en œuvre de GB3 0/14 ou en reprofilage | T |  | 140 |  | 0
* suivant description au CCTP
D.8.2 | Fourniture et mise en œuvre de BBSG3 0/10 noir sur chaussée | T |  | 60 |  | 0
* suivant description au CCTP
D.8.3 | Couche d'accrochage | M2 |  | 350 |  | 0
* suivant description au CCTP
D9 | Stationnement |  |  |  |  | 0
D.9.1 | Confection de places de stationnement en dalles alvéolaires | M2 |  | 30 |  | 0
* suivant description au CCTP
D10 | Ilots/Stationnement |  |  |  |  | 0
D.10.1 | Fourniture et mise en œuvre de béton balayé sur 15 cm | M2 |  | 100 |  | 0
* suivant description au CCTP
D11 | Trottoir |  |  |  |  | 0
D.11.1 | Fourniture et mise en œuvre de BBM 0/6 noir | T |  | 4 |  | 0
* suivant description au CCTP
D12 | Bordures-Caniveaux |  |  |  |  | 0
D.12.1 | Fourniture et pose de bordure béton type T2 | ML |  | 160 |  | 0
| * suivant description au CCTP |  |  |  |  | 0
D13 | Marche en dalle béton |  |  |  |  | 0
D.13.1 | Dépose soignée et repose des dalles en béton pour marche y compris assise | M2 |  | 20 |  | 0
| Sous-total poste D |  |  |  |  | 0
Poste E : Divers
E1 | Signalisation horizontale & verticale
E1.1 | Repose de panneaux de signalisation et de jalonnement y compris support | F |  | 1 |  | 0
* suivant description au CCTP
E1.2 | Signalisation horizontale |  |  |  |  | 0
E1.2.1 | réfection des bandes de signalisation | F |  | 1 |  | 0
* suivant description au CCTP
E1.3 | Marquage divers |  |  |  |  | 0
E1.3.1 | réfection des marquages surfaciques | F |  | 1 |  | 0
* suivant description au CCTP
E1.3.2 | Fourniture et pose de bandes podotactiles en béton gris foncé | F |  | 1 |  | 0
* suivant description au CCTP
E2 | Mobilier
E2.1 | Repose de potelet préalablement déposé | U |  | 3 |  | 0
* suivant description au CCTP
E2.2 | Dépose et repose de barrière levante y compris monétiques, câblages, raccordements et boucle de détection en sortie | F |  | 1 |  | 0
* suivant description au CCTP
0
| Sous-total poste E |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF GENERAL
| Poste A : Opérations préalables et de réception |  |  |  |  | 0
| Poste B : Travaux préparatoires - Dégagement des emprises |  |  |  |  | 0
| Poste C :Tranchée réseaux secs |  |  |  |  | 0
| Poste D : Couche de forme & réfection des revetement de surfaces |  |  |  |  | 0
| Poste E : Divers |  |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL H.T. en € |  |  |  |  | 0
ECO TAXE
| T.V.A. 20 % |  |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL T.T.C. en € |  |  |  |  | 0

## RECAP TOME 1 & TOME 2
UNIVERSITE DE BORDEAUX
REMPLACEMENT DE LIAISONS HTA DANS L'UNIVERSITE DE BORDEAUX
Dossier 25_0049/SEPT 2025 - RESO/ERA
RECAPITULATIF TOME 1 & TOME 2
TOME 1
ELEC.12 | DOCUMENTS A FOURNIR |  |  |  | 0
ELEC.17 | DEPOSE ET MODIFICATION |  |  |  | 0
ELEC.18 | NOUVELLES LIAISONS HTA |  |  |  | 0
ELEC.19 | TETES HTA |  |  |  | 0
ELEC.20 | BOITES DE JONCTION |  |  |  | 0
ELEC.21 | POSTE DE TRANSFERT HTA ET DETECTEUR DE DEFAUT |  |  |  | 0
ELEC.22 | INTERVEROUILLAGE CROISE |  |  |  | 0
ELEC.23 | PRISE DE TERRE ET LIAISONS EQUIPOTENTIELLES |  |  |  | 0
ELEC.24 | CHEMINEMENTS & DISTRIBUTION |  |  |  | 0
ELEC.25 | COFFRET ET APPAREILLAGE |  |  |  | 0
ELEC.26 | CHAUFFAGE ELECTRIQUE |  |  |  | 0
ELEC.27 | ECLAIRAGE |  |  |  | 0
ELEC.28 | ECLAIRAGE DE SECURITE |  |  |  | 0
TOME 2
POSTE A | Poste A : Opérations préalables et de réception |  |  |  | 0
POSTE B | Poste B : Travaux préparatoires - Dégagement des emprises |  |  |  | 0
POSTE C | Poste C :Tranchée réseaux secs |  |  |  | 0
POSTE D | Poste D : Couche de forme & réfection des revetement de surfaces |  |  |  | 0
POSTE E | Poste E : Divers |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL H.T. en € |  |  | 0
ECO TAXE
| T.V.A. 20 % |  |  | 0
| MONTANT TOTAL T.T.C. en € |  |  | 0
IMPORTANT : 1/ Le pouvoir adjudicateur est soumis au respect du secret des affaires : en vertu de l'article L2132-1 du code dela commande publique," l'acheteur ne peut communiquer les informations confidentielles dont il a eu connaissance lors de la procédure de passation, telles que celles dont la divulgation violerait le secret des affaires, ou celles dont la communication pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques, telle que la communication en cours de consultation du montant total ou du prix détaillé des offres." En conséquence, en aucun cas les informations complétées ci-dessous ne seront divulguées. 2/ La date de référence est la date de détermination des prix initiaux (= date limite de remise des offres fixée au règlement de la consultation). 3/ Les lignes ci-dessous en violet doivent obligatoirement être complétées
| Répartition du poids par nature des coûts du Total TTC | % | Précisions
Main d'œuvre
Matériels et équipements
Produits et consommables
Transports/déplacements
Frais divers
Autres (à préciser):
| Total sur 100% | 100
Marge en %