## Feuil1
LOT 3 - MAINTENANCE PREVENTIVE DES ONDULEURS DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE
Site et adresse | Localisation | Modèle | Puissance | Date de mise en service | Date de dernière maintenance préventive | Fréquence des controles | Prix annuel € HT
Siège CCIT Le Havre | Local onduleur | En cours de remplacement par un onduleur 30 KVA
Siège CCIT Le Havre | Local onduleur
Pont de Normandie | Bâtiment d’exploitation – RDC- TGBT | EATON | 40KVA | 2018 | 2025 | 1
Pont de Normandie | Bâtiment exploitation – salle info | RIELLO SDH | 3KVA | 2022 | 2025 | 1
Pont de Normandie | Pylône Nord – entretoise haute | RIELLO SDH | 3KVA | 2022 | 2025 | 1
Pont de Normandie | Pylône sud – entretoise haute | RIELLO SDH | 3KVA | 2022 | 2025 | 1
Pont de Normandie | Pylône Sud – tête de pylône | RIELLO Sentinel Dual | 1,5KVA | 2025 | - | 1
Pont de Normandie | Salle de conférence – Honfleur | RIELLO Sentinel Dual | 1,5KVA | 2025 | - | 1
Pont de Normandie | Viaduc Grand Canal – PK0 | RIELLO SDH | 1,5KVA | 2024 | 2025 | 1
Pont de Normandie | Bâtiment exploitation -Atelier | RIELLO SDH | 3KVA | 2022 | 2025 | 1
Pont de Tancarville | Bâtiment technique | S2S MSII | 10KVA | 2018 | 2025 | 1
Pont de Tancarville | Bâtiment d’exploitation péage | RIELLO Master PMT | 40KVA | 2025 | - | 1
SOUS TOTAL CCI SEINE ESTUAIRE | [6 empty] | 0
CCI Rouen - 4 - 20 passage de la luciline 76000 Rouen | Salle serveur | Delta Rackable | 2KVA | 2024 |  | 1
CCI Rouen - 4 - 20 passage de la luciline 76000 Rouen | Salle serveur | LIEBERT GXT4 | 10KVA | 2018 | 2025 | 1
IFA St Aignan 11 Rue du Tronquet 76130 Mont Saint Aignan | Salle serveur bat A | GTEC AP160N | 2KVA | 2022 | 2025 | 1
IFA St Aignan 11 Rue du Tronquet 76130 Mont Saint Aignan | Salle serveur bat A | GTEC AP160N | 2KVA | 2022 | 2025 | 1
IFA St Aignan 11 Rue du Tronquet 76130 Mont Saint Aignan | Salle serveur bat B | GTEC AP160N | 6KVA | 2022 | 2025 | 1
IFA St Aignan 11 Rue du Tronquet 76130 Mont Saint Aignan | Salle serveur bat B | GTEC AP160N | 6KVA | 2022 | 2025 | 1
IFA St Aignan 11 Rue du Tronquet 76130 Mont Saint Aignan | Salle serveur bat B | GTEC AP160N | 6KVA | 2022 | 2025 | 1
IFA St Aignan 11 Rue du Tronquet 76130 Mont Saint Aignan | Salle serveur bat B | GTEC AP160N | 6KVA | 2022 | 2025 | 1
Opensen - 4-20 Passage de la luciline 76000 Rouen | Alimentation ecran accueil - report Photovoltaique | GTEC LP120N | 1KVA | 2025 |  | 1
CEPPIC 194 Rue de la ronce 76230 isneauville | Local VDI | Riello Vision rack | 800VA | 2025 |  | 1
Parc des Competences - 36 Rue du bois Rond 76410 Cléon | Pc accueil CCI | Schneider Easy UPS 4 Prises | 1KVA | 2025 |  | 1
Talentis Rouxmesnil Bouteilles ZI Louis Delaporte Zone Marron, 76370 Rouxmesnil-Bouteilles | Local VDI | Elite Value ELCDRM1U | 1,5KVA | 2025 |  | 1
SOUS TOTAL CCI ROUEN METROPOLE | [6 empty] | 0
FIM Campus | Local TGBT | RIELLO S3T | 10KVA | 2022 | 2025 | 1
CCI Cherbourg | Local informatique | ECUS RT | 10KVA | 2010 | 2025 | 1
CCI St Pair | TGBT | S2S SYRIUS SPS | 10KVA | 2012 | 2025 | 1
CCI St Pair | TGBT | EATON 5PX | 1,5KVA | 2015 | 2025 | 1
SOUS TOTAL CCI OUEST NORMANDIE | [6 empty] | 0
Néant
SOUS TOTAL CCI PORTES DE NORMANDIE | [6 empty] | 0
CCI Caen | Sous-sol - TGBT | RIELLO S3M | 15KVA | 2024 | 2025 | 1
SOUS TOTAL CCI CAEN NORMANDIE | [6 empty] | 0
TOTAL GENERAL | [6 empty] | 0