## Feuil1
LOT 4 - MAINTENANCE PREVENTIVE DES GROUPES ELECTROGENES DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE
Entité | Site et adresse | Type de bâtiment (ERP/code du travail) | Type d'installation | Référence/ Description | Date de mise en service | Date de dernière maintenance préventive | Date de prochaine maintenance préventive | Fréquence des controles | Prix annuel € HT
CCIT SEINE ESTUAIRE
CCI SEINE ESTUAIRE | Pont de Normandie | Barrière de péage | 1 groupe électrogène 350 KVA | IVECO 8210 SRI 27,00 | 1994 | 2024-09-20 | 2025-05-01 | 2 visites/an (électrique + mécanique et vidange) | 1546.77
CCI SEINE ESTUAIRE | Pont de Normandie | Passerelle de visite sous tablier | 1 groupe électrogène 44 KVA | IVECO 8041i05,55 | 1995 | 2024-09-20 | 2025-05-01 | 2 visites/an (électrique + mécanique et vidange)
CCI SEINE ESTUAIRE | Pont de Normandie | Viaduc du grand canal (PK0) | 1 groupe électrogène | PERKINS P0057 | 1994 | 2024-09-20 | 2025-05-01 | 2 visites/an (électrique + mécanique et vidange)
CCI SEINE ESTUAIRE | Pont de Tancarville | Bâtiment service technique | 1 groupe électrogène 150 KVA | IVECO 8061SRI27-05A | 2000 | 2024-09-05 | 2025-05-01 | 2 visites/an (électrique + mécanique et vidange) | 976.33
CCI SEINE ESTUAIRE | Pont de Tancarville | Barrière de péage | 1 groupe électrogène 200 KVA | JOHN DEERE 6068HF120 | 2015 | 2024-09-05 | 2025-05-01 | 2 visites/an (électrique + mécanique et vidange)
CCI SEINE ESTUAIRE | Pont de Tancarville | Passerelle de visite sous tablier | 3 groupes électrogènes 22 KVA | CATERPILLAR C2,2 | 2017-01-01 | 2024-05-10 | 2025-05-01 | 1 visite/an (électrique + mécanique et vidange) | 1316.4
CCI SEINE ESTUAIRE | CCI Siège LE HAVRE | Siège | 1 groupe électrogène 180 KVA | JOHN DEERE 6068HF120 | 2004 | 2024-09-30 | 2025-05-01 | 2 visites/an (électrique + mécanique et vidange) | 438.4
[8 empty] | /s TOTAL | 4277.9
CCI ROUEN METROPOLE
CCI ROUEN METROPOLE | REGMA ARQUES LA BATAILLE | REGMA | 1 groupe électrogène 88 KVA | JOHN DEERE R527370 | 2017 | 2024-03-25 | 2025-05-01 | 2 visites/an (électrique + mécanique et vidange) | 517.94
CCI LITTORAL HAUTS DE FRANCE | LE TREPORT Quai Carnot |  | 1 groupe électrogène 35 KVA | YANMAR 4TN84 | 1991 | 2024-10-02 | 2025-03-01 | 2 visites/an (électrique + mécanique et vidange) | 723
| LE TREPORT Rue Albert CAUET |  | 1 groupe électrogène 15 KVA | PERKINS 403D-15G |  | 2024-10-02 | 2025-03-01 | 2 visites/an (électrique + mécanique et vidange)
[8 empty] | TOTAL GENERAL | 4795.84

## Feuil1 (2)
LOT 4 - MAINTENANCE PREVENTIVE DES GROUPES ELECTROGENES DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE
Entité | Site et adresse | Adresse suite | Type d'installation | Référence/ Description | Date de mise en service | Date de dernière maintenance préventive | Date de prochaine maintenance préventive | Fréquence des controles | Prix annuel € HT
CCIT SEINE ESTUAIRE
CCI SEINE ESTUAIRE | Pont de Normandie | Barrière de péage | 1 groupe électrogène 350 KVA | IVECO 8210 SRI 27,00 | 1994 | 2024-09-20 | 2025-05-01 | 2 visites/an (électrique + mécanique et vidange)
CCI SEINE ESTUAIRE | Pont de Normandie | Passerelle de visite sous tablier | 1 groupe électrogène 44 KVA | IVECO 8041i05,55 | 1995 | 2024-09-20 | 2025-05-01 | 2 visites/an (électrique + mécanique et vidange)
CCI SEINE ESTUAIRE | Pont de Normandie | Viaduc du grand canal (PK0) | 1 groupe électrogène | PERKINS P0057 | 1994 | 2024-09-20 | 2025-05-01 | 2 visites/an (électrique + mécanique et vidange)
CCI SEINE ESTUAIRE | Pont de Tancarville | Bâtiment service technique | 1 groupe électrogène 150 KVA | IVECO 8061SRI27-05A | 2000 | 2024-09-05 | 2025-05-01 | 2 visites/an (électrique + mécanique et vidange)
CCI SEINE ESTUAIRE | Pont de Tancarville | Barrière de péage | 1 groupe électrogène 200 KVA | JOHN DEERE 6068HF120 | 2015 | 2024-09-05 | 2025-05-01 | 2 visites/an (électrique + mécanique et vidange)
CCI SEINE ESTUAIRE | Pont de Tancarville | Passerelle de visite sous tablier | 3 groupes électrogènes 22 KVA | CATERPILLAR C2,2 | 2017-01-01 | 2024-05-10 | 2025-05-01 | 1 visite/an (électrique + mécanique et vidange)
CCI SEINE ESTUAIRE | CCI Siège LE HAVRE | Siège | 1 groupe électrogène 180 KVA | JOHN DEERE 6068HF120 | 2004 | 2024-09-30 | 2025-05-01 | 2 visites/an (électrique + mécanique et vidange)
[8 empty] | /s TOTAL | 0
CCI ROUEN METROPOLE
CCI ROUEN METROPOLE | REGMA ARQUES LA BATAILLE | REGMA | 1 groupe électrogène 88 KVA | JOHN DEERE R527370 | 2017 | 2024-03-25 | 2025-05-01 | 2 visites/an (électrique + mécanique et vidange)
0
[8 empty] | TOTAL GENERAL | 0