## Feuil1
LOT 5 - MAINTENANCE DES SYSTEMES SECURITE INCENDIE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE
SITE | Adresse Site | CP | VILLE | Equipement | Caractéristiques (marque modèle, N) série…) | Nombre | Année d'installation | Montant annuel € HT
CCIT SEINE ESTUAIRE
Siege de la CCI Seine Estuaire RDC Local sécurité |  |  |  | Système de détection incendie : Centrale de détection incendie Batterie 12V-15Ah Pile 9 volts Centralisateur de mise en sécurité Batterie 12V-24Ah Détecteur optique de fumée adressable Algorex Détecteur thermique adressable Algorex Déclencheur manuel adressable Indicateur d’action Détecteur optique linéaire Module électronique adressable Diffuseur sonore Alimentation électrique de sécurité Batterie 12V-12A Clapet coupe-feu Volet de désenfumage Ventilateur de désenfumage Ventouse porte coupe-feu Issue de secours Coffret Co2 ouvrant Ouvrant électrique Arrêt sono Ouverture porte parking Arrêt ventil Module deporte Commande plot rétractable accès pompiers Détecteur incendie Boitier bris de glace Asservissement | SIEMENS Type CIR 1145 | 1 2 1 1 2 205 5 47 64 4 56 65 3 12 81 33 10 40 21 3 1 1 1 3 2 1 134 44 44
Siege de la CCI Seine Estuaire RDC Local serveur |  |  |  | Système automatique d’extinction : Centrale extinction Batterie 12V-10A Boitier de reprise d’information Détecteur optique de fumée à adressage collectif Déclencheur manuel double action Affiche lumineuse et sonore évacuation immédiate Affiche lumineuse et sonore entrée interdite Diffuseur sonore Bouteille 67 litres Agent extincteur FM200 (en kg) Cartouche pyrotechnique | SIEMENS | 1 2 2 12 1 1 1 1 2 80 2
Dock Dombasle 1 RdC |  |  |  | Centrale Détecteurs optiques Détecteurs thermiques DM DS SMSI marque ACIS type AGORA | AVISS Type ADDRES IV | 35 8 9 9 1
Dock Dombasle 2 RdC |  |  |  | Centrale* DM DS Avertisseurs lumineux | FINE SECUR IROISE | 1 10 9 3
Le Drakkar RdC |  |  |  | Système de détection incendie Boitier bris de glace Diffuseur sonore | Alarme Type 4 Neutronic | 6
Pont de Normandie Bâtiment d'exploitation |  |  |  | Centrale Détecteurs Déclencheurs manuel Sirènes détecteurs optiques | Chubb UTC Com | 1 12 14 2 5
Pont de Normandie Bâtiment d'exploitation - Rive Droite |  |  |  | TGBT : local informatique : local Tech 2 : | 3x80l Argo55 (UTEX.Pack) 2x80l Argo55 (UTEX.Pack) 2x80l Argo55 (UTEX.Pack) | 1 1 1
Pont de Normandie Bâtiment Hivernal - Rive Gauche |  |  |  | Archives | 3x80l Argo55 (UTEX.Pack | 1
Pont de Tancarville ancien bâtiment d'exploitation |  |  |  | Centrale DM Avertisseurs lumineux DS | CHUBB Type 4V | 1 8 6 5
Pont de Tancarville ancien bâtiment d'exploitation Local informatique |  |  |  |  | 1x80l Argo55 (UTEX.Pack) | 1
Délégation Pays d'Auge - Lisieux Bâtiment administratif |  |  |  | Centrale Alimentation 12 à 48 V – 25 à 200 W Déclencheurs manuels Diffuseurs lumineux Boitier vert issue de secours | AVISS type AE4 | 1 10 15 1
SCI Seine Estuaire Basse Normandie Bâtiment administratif Le conquérant |  |  |  | Centrale incendie type 2b-BAAS-Pr 2 zones Alimentation 12 à 48V _ 25 à 200 W Déclencheurs manuels Diffuseurs lumineux Diffuseur sonore + flash EVAC Sa-Fi DAS porte asservie ouverte (bloc porte/ventouse) | AVISS | 1 1 10 10 10 14
0
CCIT PORTES DE NORMANDIE
MFM |  |  |  | Centrale DM Avertisseurs lumineux DS | NEUTRONIC TT4 | 1 13 3 7
INTECH |  |  |  | Centrale DM Avertisseurs lumineux DS | NEUTRONIC TT44B | 4 8 2 7
Siège de la CCI Portes de Normandie Accueil |  |  |  | Centrale DM Alimentation de sécurité Diffuseurs sonores Batteries AES Désenfumage RDC naturel portes coupe feu | CMSI PACIFIC TYPE B FINE SECUR | 1 16 1 16 9 3 17
CCI Formation Accueil |  |  |  | Centrale DM Alimentation de sécurité Batteries AES Diffuseurs sonores alarme générale AVS 2000 : Détecteurs incendie (Optique: 23 - Thermique ; 1 ) Relai alarme Désenfumage portes coupe feu | CASSIOPEE PIANO C | 1 37 1 6 16 24 1 10
Antenne de Pont Audemer Accueil |  |  |  | Centrale Déclencheur Manuels Diffuseurs sonores | NUGELEC TYPE 4 – STI | 1 2 1
0
CCIT OUEST NORMANDIE
Délégation Centre et Sud Manche Saint-Pair-sur-Mer |  |  |  | Centrale Détecteurs incendie Boitiers bris de glace Désenfumage Avertis. manuels (2 par niveau)1 dans chaque cage d’escalier | AGORA 3F | 1 6 2
FIM Saint Lo – Campus n°1 |  |  |  | Centralisateur de mise en sécurité conventionnel - UTC.Pack Type B Batterie 12V-3,2Ah Diffuseur sonore Déclencheur manuel conventionnel Flash Alimentation électrique de sécurité Batterie 12V-7Ah Ventouse porte coupe-feu Coffret Co2 ouvrant | Chubb Yusa Chubb Chubb Chubb Slat 4A 24 volts Yusa Nugelec Madicob | 1 2 14 14 8 1 2 8 1
FIM Saint Lo – Campus n°2 | Bâtiment comprenant une activité administrative plus un complexe technique de type cuisine et restauration |  |  | Système de sécurité incendie de catégorie E associé a un équipement d’alarme de type 2b. Alarme de type 4 Déclencheur manuel BAAS survie flash BAAS survie BAAS flash | CHUBB CHUBB CHUBB CHUBB CHUBB | 1 31 23 5 42
FIM Saint Lo – Campus n°2 |  |  |  | Système de désenfumage a déclenchement manuel Système de désenfumage a déclenchement électrique Porte coupe-feu asservies DAD (pour mise à l’arrêt des ventilations cuisines) |  | 6 1 6 2
Délégation Cherbourg Cotentin Bâtiment administratif |  |  |  | Centrale de détection et d’évacuation incendie (SSI) Système de désenfumage Détecteurs incendie Boitiers bris de glace Portes coupe-feux Commandes de désenfumage Alarme sonore | TT4 GAMME TESLA | 1 15 14 8 4
Centre de Marée Port de pêche |  |  |  | Centrale TS106 Batteries 3,2 Ah Détecteurs ioniques Détecteurs thermiques Déclencheurs manuels Avertisseurs sonores Indicateurs d'actions |  | 1 2 3 4 8 8 5
Délégation Orne Sud Manche - Flers - Bâtiment administratif |  |  |  | Centrale de détection incendie Portes coupe-feu Diffuseurs sonores Issues de secours Fenêtres de désenfumage Boitiers bris de glace |  | 1 10 8 2 5
Hôtel d'entreprises |  |  |  | Portes antipanique Diffuseurs sonores Issues de secours |  | 2 2
0
CCI ROUEN METROPOLE
Siège de la CCI Rouen Métropole – Rouen – Le Vauban | Local SSI RDC |  |  | SSI Détecteurs otiques réf. FDO221 Détecteurs otiques réf. DO1131A Déclencheurs manuels DM1131 Déclencheurs manuels FDM231 Transmetteur téléphonique Télésurveillance Batterie 12V-12Ah Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie Diffuseurs sonores DIF48 90dB 48Vdc (x55) Diff. Son. Classe B SY/C/T/L/CLs/B/10-60V Porte Coupe-Feu Batterie 12V-12Ah réf Alimentation électrique AES48-4B-S | Marque : SIEMENS Centrale de détection Incendie CI1115 Marque : SIEMENS Type : STT20 Année : 2018 | Type : FC2030 3 4 65 3 1 1 2 1 55 5 2 6 1 | 2009
Innovapole 76 | Bâtiment TALENTIS Madrillet Placard 2 eme étage |  |  | SSI Alarme type 4 DS Diffuseurs lumineux DM | NEUTRONIC | 1 11 12 14 | 2021
| PHEM Bâtiments 1 et 2 |  |  | Alarme type 4 DM | Marques EATON et NUGELEC | 2 centrales (1 par bâtiment) 1 | 2007/2025
CEPPIC | Local SSI RDC |  |  | SSI Centrale type 2A DEF Centrale de mise en sécurité incendie DM Avertisseurs visuels DS Portes CF 2 vantaux 1 arrêt Urgence technique CTA | DEF Cassiopée + CMSI DEF ANTARES | 1 13 10 7 8 | 2021
Talentis Pavilly | TGBT |  |  | Alarme type 4 DM DS | EATON | 1 10 5 | 2024
Talentis Rouxmesnil Bouteilles | Sas entrée |  |  | Alarme type 4 DM DS Avertisseur Visuels | Legrand | 1 4 5 14 | 2024
Talentis Quevilly | Local technique Rdc |  |  | Alarme Type 4 DM DS | Legrand | 1 13 10 | 2024
L’Open-Store | Rdc Boutique |  |  | Alarme Type 4 DM DF | URA | 1 2 2
IFA |  |  |  | SSI Centrale de détection Incendie Centrale de mise en sécurité Incendie Alimentation électrique de sécurité Tableaux de reports de synthèse Détecteurs optiques de fumée OA-O Orion Déclencheurs manuels Diffuseurs sonores Ventouses électromagnétiques pour PCF Batterie 12V 17Ah Batterie 12V 12Ah Extinction Local informatique Centrale détection Détecteurs optiques de fumée Déclencheur manuel Panneaux lumineux Diffuseur sonore Bouteille 80L Extinction Friteuse cuisine Réservoir E9A3 PYROSAFE Rampe de diffusion Chaine fusible Commande manuelle de déclenchement | DEF Cassiopée DEF ANTARES SIEMENS XC 10 SINORIX 227 | 1 1 1 4 8 31 43 34 4 4 1 4 1 2 1 1 1 1 1 1 | 2010
Centre d’Affaires de Dieppe | Partie commune RDC |  |  | Alarme type 4 Voyant sanitaires DM | Finsecur iroise T4-2 | 6 9 | 2022
Parc des Compétences | Entrées Bâtiments Nex Largo – Key West ELBEUF |  |  | Alarme type 4 DM DS Centrale SSI Type 4 DM DS | New Largo Key West | 1 10 6 1 7 4
0
[7 empty] | TOTAL GENERAL | 0

## Feuil3
SITE | Adresse Site | Activité | Nombre d'actes | Montant € HT
AEROPORT DE DEAUVILLE NORMANDIE | ENGIN D INCENDIE VIM | EXT | 10 | 73.8
AEROPORT DE DEAUVILLE NORMANDIE | LOCAUX SSLIA | EXT | 15 | 102.33
AEROPORT DE DEAUVILLE NORMANDIE | AEROGARE-RESTAURANT-SALLE EMBARQUE HANGAR BOX CHEVAUX-ENGIN-PISTE | EXT | 51 | 398.18