|  | MARCHÉ PUBLIC ACCORD-CADRE DE SERVICES |
| --- | --- |

MAINTENANCE DES INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS

DES CCI DE NORMANDIE

Consultation n° CCIN-2025-AOO-02

BORDEREAU DE PRIX

Lot n° 6 - Maintenance des moyens de protection contre l’incendie

| N° |  | Désignation | Prix en €HT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIE BONS DE COMMANDE |  |  |  |  |
| 2 |  | Participations aux visites de contrôles techniques et de commission de sécurité Ce prix rémunère, à la demi-journée, l'accompagnement d'un bureau de contrôle technique ou la participation à la visite de la commission de sécurité, sur demande de la CCI (cf. notamment CCTP, art. 14). |  |  |
|  |  | Ce prix comprend notamment : - le déplacement et la main d'œuvre qualifiée ; - la fourniture, l'amené, la mise en place et le repli des moyens, matériels et équipements nécessaires et appropriés (outillage, balisage, signalisation...) ; - la conduite des appareils ; - ainsi que toute sujétion d'exécution. Ce prix sera réglé après réalisation de la visite. |  |  |
| 3 |  | Information du personnel chargé de la sécurité Ce prix rémunère, à l'unité, la formation du personnel de la CCI en charge de la sécurité et/ou de la maintenance des bâtiments, pour une durée de 2 heures maximum et dans la limite de 12 personnes (cf. notamment CCTP, art. 14). Ce prix comprend notamment : - le déplacement et la main d'œuvre qualifiée ; - la fourniture d'un support de formation ; - la présentation/formation sur une durée de 2 heures maximum ; - la conduite de cas pratiques le cas échéant, sur site ; - ainsi que toute sujétion d'exécution. Ce prix sera réglé, après réalisation de l'information. |  |  |
| 4 |  | Déplacement pour intervention hors forfait de maintenance préventive Ce prix rémunère, à l'unité (intégrant l'aller et le retour), pour l'ensemble des installations, équipements et appareils d'une CCI, le déplacement du ou des intervenants qualifiés ainsi que la fourniture, l'amené et le repli du matériel nécessaire aux interventions réalisées hors forfait de maintenance ainsi que toutes sujétions d'exécution. Ce prix sera réglé après réalisation de l'intervention. |  |  |
| 4a |  | Déplacement pour les interventions réalisées du lundi au vendredi hors jours fériés de 8h à 18h (journée) |  |  |
| 4aa |  | Pour l'ensemble de la CCIT Caen Normandie L’unité : | _______________ |  |
| 4ab |  | Pour l'ensemble de la CCIT Ouest Normandie L’unité : | _______________ |  |
| 4ac |  | Pour l'ensemble de la CCIT Portes de Normandie L’unité : | _______________ |  |
| 4ad 4ada 4adb |  | Pour l'ensemble de la CCIT Seine Estuaire L’unité : - Concession (Ponts de Normandie et de Tancarville, Viaduc du Grand Canal) - Patrimoine (hors concession) | ________________ ________________ |  |
| 4ae |  | Pour l'ensemble de la CCIT Rouen Métropole L’unité : | _______________ |  |
| 4b |  | Déplacement pour les interventions réalisées du lundi au vendredi hors jours fériés de 18h à 8h (nuit) |  |  |
| 4ba |  | Pour l'ensemble de la CCIT Caen Normandie L’unité : | _______________ |  |
| 4bb |  | Pour l'ensemble de la CCIT Ouest Normandie L’unité : | _______________ |  |
| 4bc |  | Pour l'ensemble de la CCIT Portes de Normandie L’unité : | _______________ |  |
| 4bd 4bda 4bdb |  | Pour l'ensemble de la CCIT Seine Estuaire L’unité : - Concession (Ponts de Normandie et de Tancarville, Viaduc du Grand Canal) - Patrimoine (hors concession) | ________________ ________________ |  |
| 4be |  | Pour l'ensemble de la CCIT Rouen Métropole L’unité : | _______________ |  |
| 4c |  | Déplacement pour les interventions réalisées les samedis, dimanches et jours fériés |  |  |
| 4ca |  | Pour l'ensemble de la CCIT Caen Normandie L’unité : | _______________ |  |
| 4cb |  | Pour l'ensemble de la CCIT Ouest Normandie L’unité : | _______________ |  |
| 4cc |  | Pour l'ensemble de la CCIT Portes de Normandie L’unité : | _______________ |  |
| 4cd |  | Pour l'ensemble de la CCIT Seine Estuaire L’unité : - Concession (Ponts de Normandie et de Tancarville, Viaduc du Grand Canal) - Patrimoine (hors concession) | ________________ ________________ |  |
| 4ce |  | Pour l'ensemble de la CCIT Rouen Métropole L’unité : | _______________ |  |
| 5 |  | Main d'œuvre pour intervention hors forfait de maintenance préventive Ce prix rémunère, à l'heure, la main d'œuvre qualifiée hors déplacement (présence sur site uniquement), pour l'ensemble des installations, équipements et appareils d'une CCI, relative aux interventions réalisées hors forfait de maintenance préventive. Ce prix comprend notamment la main d'œuvre des intervenants qualifiés ainsi que toutes sujétions d'exécution. Ce prix sera réglé après réalisation de l'intervention. |  |  |
| 5a |  | Main d'œuvre pour les interventions réalisées du lundi au vendredi hors jours fériés de 8h à 18h (journée) L'heure : | _______________ |  |
| 5b |  | Main d'œuvre pour les interventions réalisées du lundi au vendredi hors jours fériés de 18h à 8h (nuit) L'heure : | _______________ |  |
| 5c |  | Main d'œuvre pour les interventions réalisées les samedis, dimanches et jours fériés L'heure : | _______________ |  |
| 6 |  | Fourniture et installation d’extincteur Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture et la pose d’extincteur neuf (en parfait d’état de fonctionnement). Ce prix comprend notamment : - La fourniture de l’extincteur et de son support de pose, - L’amenée et la pose sur site, à l’emplacement précisé par le représentant du pouvoir adjudicateur, - Ainsi que l’ensemble des sujétions liées à la reprise et le traitement de l’appareil à remplacer le cas échéant. Les extincteurs satisfont aux normes NF EN 3-7 (portatifs) ou NF EN 1866 (mobiles) selon le type, et portent le marquage NF. Pour les fournitures d'extincteurs à eau, les modèles devront être avec additif séparé et équipés d'une buse permettant une bonne diffusion. Nota : les prix 6l et 6m concernent des douches portatives de sécurité conformes à la norme NF EN 15154-3 Pour un extincteur de modèle : |  |  |
| 6a |  | Co2, 2 Kg L'unité : | _______________ |  |
| 6b |  | Co2, 5 Kg L'unité : | _______________ |  |
| 6c |  | Poudre, 1 Kg L'unité : | _______________ |  |
| 6d |  | Poudre, 2 Kg L'unité : | _______________ |  |
| 6e |  | Poudre, 4 Kg L'unité : | _______________ |  |
| 6f |  | Poudre, 6 Kg L'unité : | _______________ |  |
| 6g |  | Poudre, 9 Kg L'unité : | _______________ |  |
| 6h |  | Eau, 6 l L'unité : | _______________ |  |
| 6i |  | Eau, 9 l L'unité : | _______________ |  |
| 6j |  | Mobile PPL 25 kg L'unité : | _______________ |  |
| 6k |  | Mobile PPL 50 kg L'unité : | _______________ |  |
| 6l |  | Douche portative 6 l L'unité : | _______________ |  |
| 6m |  | Douche portative 9 l L'unité : | _______________ |  |
| 7 |  | Dénaturation d’extincteur Ce prix rémunère, à l’unité, la dénaturation d’extincteur, quel que soit le modèle (CO2, poudre, eau). Il comprend notamment : - La dépose et enlèvements des extincteurs vétustes, - Le démontage de l’appareil, - La séparation des différents éléments: cartouche de gaz, contenu de l’extincteur (poudre ou eau), - Le transport des corps vides en déchetterie, - Ainsi que toute sujétion d’exécution. L'unité : | _______________ |  |
| 8 |  | Fourniture et pose de plan d’évacuation / Intervention Cette prestation comprend : - L’ensemble des déplacements, - Le relevé sur site des points à signaler (selon la norme NF X 08-070) - Les modifications des plans d’origine, - La fourniture du ou des bons à tirer, - La reprise du logo, - La pose des plans y compris fixations - La fourniture d’une copie des plans au format « pdf » Les plans sont fournis sous plastification 10/10ème satiné anti reflets avec cadre vitrine type clic/clac. Pour un plan selon les configurations suivantes : |  |  |
| 8a |  | Fourniture et pose d’un plan d’évacuation - intervention au format A2 (420 x x594 mm) reprenant l’ensemble des niveaux du bâtiment avec rappel du plan masse général et consignes de sécurité intégrées |  |  |
| 8aa | Concernant la CCIT CAEN NORMANDIE Prix unitaire site par site : - 8aaa - Siège de la CCIT Caen Normandie |  |  | _______________ _______________ |
| 8ab | Pour l'ensemble de la CCIT OUEST NORMANDIE Prix unitaire délégation par délégation - Délégation Centre et Sud Manche Prix unitaire site par site : - 8aba - Siège de la délégation Centre et Sud Manche - 8abb – FIM Granville - 8abc – FIM Saint Lô Campus n°1 - 8abd – FIM Saint Lô Campus n°2 - Délégation Cherbourg-Cotentin Prix unitaire site par site - 8abaa - Siège de la CCIT - 8abab – FIM Cherbourg - Délégation Orne Sud Normandie Prix unitaire site par site - 8abaaa - Siège de la délégation Flers-Argentan - 8abaab - Centre d’essais dynamiques CIRECEM – Site n°1 - 8abaac - Centre d’essais dynamiques CIRECEM – Site n°2 - 8abaad – Hôtel d’entreprises - 8abaae – Aérodrome de Flers Saint Paul |  |  | _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ |
| 8ac | Pour l'ensemble de la CCIT PORTES DE NORMANDIE Prix unitaire délégation par délégation - Délégation Alençon : Prix unitaire site par site - 8aca - MFM - 8acb - INTECH - Eure : Prix unitaire site par site - 8acaa - Siège de la CCIT - 8acab - CCI Formation - 8acac - Antenne Pont-Audemer |  |  | _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ |
| 8ad | Pour l'ensemble de la CCIT SEINE ESTUAIRE Prix unitaire délégation par délégation - Concessions de la délégation Le Havre (Ponts de Normandie et de Tancarville, Viaduc du Grand Canal) Prix unitaire site par site : - 8ada – Pont de Normandie et Viaduc du Grand Canal - 8adb – Pont de Tancarville - Délégation Le Havre – patrimoine hors concessions Prix unitaire site par site - 8adaa - Siège de la CCIT - 8adab - Vaisseau - 8adac - Docks Dombasle 1 - 8adad - Docks Dombasle 2 - 8adae - Drakkar - 8adaf - CHCI - Délégation Fécamp-Bolbec Prix unitaire site par site - 8adaaa – Port de Fécamp - 8adaab – Site quai Bérigny - Délégation Pays d’Auge - 8adaaaa – Bâtiment La Pyramide - 8adaaab – Aéroport de Deauville Normandie - SCI Seine Estuaire Basse Normandie - 8adaaaaa – Bâtiment Le Conquérant |  |  | _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ |
| 8ae | Pour l'ensemble de la CCIT Rouen Métropole Prix unitaire délégation par délégation - Délégation Rouen : Prix unitaire site par site - 8aea - Siège de la CCIT Rouen - 8aeb - PHEM - 8aec – Institut des Formations en Alternance - 8aed – TALENTIS Madrillet - 8aee – CEPPIC Isneauville - Délégation Dieppe Prix unitaire site par site - 8aeaa - Siège de la délégation Dieppe - 8aeab - Institut Consulaire de Dieppe - 8aeac – REGMA - 8aead – Centre d’affaires de Dieppe - Délégation Elbeuf Prix unitaire site par site - 8aeaaa – Parc de compétences de Cléon |  |  | _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ |
| 8b | Fourniture et pose d’un plan d’évacuation / intervention au format A3 (297 x 420 mm) reprenant uniquement le niveau concerné avec consignes de sécurité intégrées |  |  |  |
| 8ba | Concernant la CCIT CAEN NORMANDIE Prix unitaire site par site : - 8baa - Siège de la CCIT Caen Normandie |  |  | _______________ _______________ |
| 8bb | Pour l'ensemble de la CCIT OUEST NORMANDIE (lot n°7-4) Prix unitaire délégation par délégation - Délégation Centre et Sud Manche Prix unitaire site par site : - 8bba - Siège de la délégation Centre et Sud Manche - 8bbb – FIM Granville - 8bbc – FIM Saint Lo – Campus n°1 - 8bbd – FIM Saint Lo – Campus n°2 - Délégation Cherbourg-Cotentin Prix unitaire site par site - 8bbaa - Siège de la délégation - 8bbab – FIM Cherbourg - Délégation Orne Sud Normandie Prix unitaire site par site - 8bbaaa - Siège de la délégation Flers-Argentan - 8bbaab - Centre d’essais dynamiques Site n°1 - 8bbaac - Centre d’essais dynamiques Site n°2 - 8bbaad – Hôtel d’entreprises - 8bbaae – Aérodrome de Flers Saint Paul |  |  | _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ |
| 8bc | Pour l'ensemble de la CCIT PORTES DE NORMANDIE Prix unitaire délégation par délégation - Délégation Alençon : Prix unitaire site par site - 8bcb - MFM - 8bcc - INTECH - Eure : Prix unitaire site par site - 8bcaa - Siège de la CCIT - 8bcab - CCI Formation - 8bcad- Antenne Pont-Audemer |  |  | _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ |
| 8bd | Pour l'ensemble de la CCIT SEINE ESTUAIRE Prix unitaire délégation par délégation - Concessions de la délégation Le Havre (Ponts de Normandie et de Tancarville, Viaduc du Grand Canal) Prix unitaire site par site : - 8bda – Pont de Normandie et Viaduc du Grand Canal - 8bdb – Pont de Tancarville - Délégation Le Havre – patrimoine hors concessions Prix unitaire site par site - 8bdaa - Siège de la CCIT Le Havre - 8bdab - Vaisseau - 8bdac - Docks Dombasle 1 - 8bdad - Docks Dombasle 2 - 8bdae - Drakkar - 8bdaf - CHCI - Délégation Fécamp-Bolbec Prix unitaire site par site - 8bdaaa – Port de Fécamp - 8bdaab – Site quai Bérigny - Délégation Pays d’Auge - 8bdaaaa – Bâtiment La Pyramide - 8adaaab – Aéroport de Deauville Normandie - SCI Seine Estuaire Basse Normandie - 8bdaaaaa – Bâtiment Le Conquérant |  |  | _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ |
| 8be | Pour l'ensemble de la CCIT ROUEN MÉTROPOLE Prix unitaire délégation par délégation - Délégation Rouen : Prix unitaire site par site - 8bea - Siège de la CCIT - 8beb - PHEM - 8bec – Institut des Formations en Alternance - 8bed – TALENTIS Madrillet - 8bee – CEPPIC Isneauville - Délégation Dieppe Prix unitaire site par site - 8beaa - Siège de la délégation Dieppe - 8beab - Institut Consulaire de Dieppe - 8beac – REGMA - 8bead – Centre d’affaires de Dieppe - Délégation Elbeuf Prix unitaire site par site - 8beaaa – Parc de compétences de Cléon |  |  | _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ |
| 8c | Fourniture et pose d’un plan d’évacuation – Intervention au format A4 (210 x 297 mm) reprenant uniquement le niveau concerné avec consignes de sécurité intégrées |  |  |  |
| 8ca | Concernant la CCIT CAEN NORMANDIE Prix unitaire site par site : - 8caa - Siège de la CCIT Caen Normandie |  |  | _______________ _______________ |
| 8cb | Pour l'ensemble de la CCIT OUEST NORMANDIE Prix unitaire délégation par délégation - Délégation Centre et Sud Manche Prix unitaire site par site : - 8cba - Siège de la délégation Centre et Sud Manche - 8cbb – FIM Granville - 8cbc – FIM Saint-Lô – Campus n°1 - 8cbd – FIM Saint-Lô – Campus n°2 - Délégation Cherbourg-Cotentin Prix unitaire site par site - 8cbaa - Siège de la CCIT Cherbourg-Cotentin - 8cbab – FIM Cherbourg - Délégation Orne Sud Normandie Prix unitaire site par site - 8cbaaa - Siège de la CCIT Flers-Argentan - 8cbaab - Centre d’essais dynamiques – Site n°1 - 8cbaac - Centre d’essais dynamiques – Site n°2 - 8cbaad – Hôtel d’entreprises - 8cbaae – Aérodrome de Flers Saint Paul |  |  | _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ |
| 8cc | Pour l'ensemble de la CCIT PORTES DE NORMANDIE Prix unitaire délégation par délégation - Délégation Alençon : Prix unitaire site par site - 8cca - MFM - 8ccb - INTECH - Eure : Prix unitaire site par site - 8ccaa - Siège de la CCIT - 8ccab - CCI Formation - 8ccad- Antenne Pont-Audemer |  |  | _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ |
| 8cd | Pour l'ensemble de la CCIT SEINE ESTUAIRE Prix unitaire délégation par délégation - Concessions de la délégation Le Havre (Ponts de Normandie et de Tancarville, Viaduc du Grand Canal) Prix unitaire site par site : - 8cda – Pont de Normandie et Viaduc du Grand Canal - 8cdb – Pont de Tancarville - Délégation Le Havre – patrimoine hors concessions Prix unitaire site par site - 8cdaa - Siège de la CCIT Le Havre - 8cdab - Vaisseau - 8cdac - Docks Dombasle 1 - 8cdad - Docks Dombasle 2 - 8cdae - Drakkar - 8cdaf - CHCI - Délégation Pays d’Auge - 8cdaaa – Bâtiment La Pyramide - 8cdaab – Aéroport de Deauville Normandie - SCI Seine Estuaire Basse Normandie - 8cdaaaa – Bâtiment Le Conquérant |  |  | _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ |
| 8ce | Pour l'ensemble de la CCIT Rouen Métropole Prix unitaire délégation par délégation - Délégation Rouen : Prix unitaire site par site - 8cea - Siège de la CCIT Rouen - 8ceb - PHEM - 8cec – Institut des Formations en Alternance - 8ced – TALENTIS Madrillet - 8cee – CEPPIC Isneauville - Délégation Dieppe Prix unitaire site par site - 8ceaa - Siège de la délégation Dieppe - 8ceab - Institut Consulaire de Dieppe - 8ceac – REGMA - 8cead – Centre d’affaires de Dieppe - Délégation Elbeuf Prix unitaire site par site - 8ceaaa – Parc de compétences de Cléon |  |  | _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ |
| 9 |  | Fourniture et pose d’un support d’extincteur adaptés au modèle et à la marque présente sur le site L'unité : | _______________ |  |
| 10 |  | Fourniture et pose d’un panneau PVC « sigle extincteur et classe de feu » - L'unité : | _______________ |  |
| 11 |  | Fourniture et installation de Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité (BAES) Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture (à l’identique si remplacement) et la pose d'un Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité neuf (en parfait état de fonctionnement). Ce prix comprend notamment : - La fourniture du BAES avec sa ou ses sources lumineuses, son système de fixation et ses accessoires de pose, - Si remplacement, la dépose du bloc existant - L'amenée et la pose sur site, à l'emplacement précisé par le représentant du pouvoir adjudicateur, - Le raccordement électrique au circuit d'éclairage de sécurité existant, - Les essais de bon fonctionnement et de mise en service (test d'autonomie, test de commutation automatique), - Ainsi que l'ensemble des sujétions liées à la reprise et le traitement de l'appareil à remplacer le cas échéant. Les BAES satisfont aux normes NF EN 60598-2-22 et NF C 71-800, et portent le marquage NF. Les blocs seront conformes à la réglementation en vigueur relative à l'éclairage de sécurité et devront présenter les caractéristiques suivantes : - Autonomie minimale : 1 heure (sauf spécifications particulières), - Source lumineuse à LED de préférence, - Fonction d'auto-test (SATI), - Indice de protection adapté au local (IP minimum selon emplacement). - Flux lumineux minimum 45 Lumens - Pictogramme normalisé |  |  |
| 11a |  | Fourniture et pose d’un BAES évacuation non étanche L'unité : |  |  |
| 11b |  | Fourniture et pose d’un Bloc d’ambiance non étanche L'unité : |  |  |
| 11c |  | Fourniture et pose d’un BAPI minimum 50 Lumens L'unité : |  |  |
| 11d |  | Fourniture et pose d’une télécommande Universelle 500 Blocs L'unité : |  |  |
| 11e |  | Fourniture et pose d’un LSC non étanche L'unité : |  |  |
| 11f |  | Fourniture et pose d’un kit drapeau pour BAES L'unité : |  |  |
| 11g |  | Fourniture et pose d’un capot de protection BAES L'unité : |  |  |
| 11h |  | Fourniture et pose de pictogramme supplémentaire adhésif L'unité : |  |  |
| 11i |  | Fourniture et remplacement d’une batterie BAES L'unité : |  |  |
| 12 |  | Fourniture et installation d’équipement de désenfumage (tous types) Ce prix rémunère, à l’unité, la fourniture et la pose complète d’un équipement de désenfumage neuf, conforme à la réglementation en vigueur, en parfait état de fonctionnement, et répondant aux caractéristiques définies dans les documents contractuels (plans, CCTP, normes). L’équipement peut concerner, selon les besoins : - Des exutoires de fumée à commande naturelle ou mécanique, - Des volets de désenfumage, - Des clapets coupe-feu ou de désenfumage, - Des boîtiers de commande / déclencheurs manuels, - Ou tout autre dispositif intégré au système de désenfumage. Ce prix comprend notamment : - La fourniture complète de l’équipement avec tous ses accessoires, fixations, éléments de commande et de sécurité, - La dépose de l’ancien matériel si remplacement, - L’acheminement sur site et la pose à l’emplacement défini, - Le raccordement électrique, pneumatique ou mécanique au système de désenfumage existant ou à créer, - La mise en service complète, incluant : - Les essais de bon fonctionnement (ouverture/fermeture, déclenchement), - Les tests d’autonomie, de sécurité, et de commande à distance (liaison SSI, DAD, etc.), - L’étalonnage ou réglage si nécessaire, - Toutes les sujétions liées au site, notamment : - Travail en hauteur, accès difficiles, - Étanchéité (en toiture, façade…), - Finitions autour des équipements, - Évacuation des déchets, anciens matériels ou gravats. |  |  |
| 12a |  | Fourniture et pose d’un treuil de désenfumage à commande par câble acier avec levier déclencheur L'unité : |  |  |
| 12b |  | Fourniture et pose d’un dispositif de commande manuelle Co2 ouverture seule L'unité : |  |  |
| 12c |  | Fourniture et pose d’un dispositif de commande manuelle Co2 ouverture / fermeture seule L'unité : |  |  |
| 12d |  | Fourniture et pose d’un dispositif de commande automatique Co2 par bobine L'unité : |  |  |
| 12e |  | Fourniture et pose d’une plaque PCA 10mm inferieur à 1500mm x 1500mm L'unité : |  |  |
| 12f |  | Fourniture et pose d’un clapet auto commandé simple par fusible DN 120mm L'unité : |  |  |
| 12g |  | Fourniture et pose d’un clapet auto commandé simple par fusible DN 160mm L'unité : |  |  |
| 12h |  | Fourniture et pose d’un clapet auto commandé simple par fusible DN 200mm L'unité : |  |  |
| 12i |  | Fourniture et pose de signalétique < Commande de désenfumage > L'unité : |  |  |
| 13 |  | Fourniture et pose de consommable hors maintenance préventive |  |  |
| 13a |  | Cartouche Co2 10gr L'unité : |  |  |
| 13b |  | Cartouche Co2 15gr L'unité : |  |  |
| 13c |  | Cartouche Co2 20gr L'unité : |  |  |
| 13d |  | Cartouche Co2 40g L'unité : |  |  |
| 14 |  | Coefficient multiplicateur appliqué sur la fourniture de pièce hors BPU |  |  |