## Page de garde
MAITRE D'OUVRAGE DISP Direction interrégionale des services pénitentiaires Est-Strasbourg 19, rue Eugène-Delacroix 67035 - STRASBOURG Cedex 02
Dossier
BUREAU D'ETUDES : FIBE Siège 21, rue Jacobi Netter 67200 STRASBOURG Tél : 03 88 15 55 18 Mél : zwingelstein@fibe.fr
Date
Phase
Indice

## DPGF
NIV | CODE | CODE_CAO | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Code CAO | Désignation |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 |  |  | MACRO-LOT
3
3.&
3 | 2 |  | PREPARATION PROJET
4 | 2.1 |  | ETUDES PREPARATOIRES ET D'EXECUTION
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
9 | 2.1.1 |  | Dossier d'exécution complet (tous lots inclus au Macro-Lot) avant démarrage des travaux |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
9 | 2.1.2 |  | Relevés et mise en place des installations électriques (CFo et Cfa) traitant le mirador et la vidéosurveillance associée |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
4.&
4 | 2.2 |  | DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
4.T
4.T
4.T
9 | 2.2.1 |  | Dossier des ouvrages exécutés complet (tous lots Macro-Lot) après réception des travaux |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
4.&
4
4.&
3.&
PREPARATION PROJET
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
3 | 3 |  | TRAVAUX DE DEMOLITION
4 | 3.1 |  | ETUDES PREPARATOIRES
4.T
9 | 3.1.1 |  | Gestion pour consignation avant démolition et continuité de service |  |  | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
4.&
4 | 3.2 |  | PROTECTION ET CURAGE
5 | 3.2.1 |  | CURAGE PREALABLE AUX TRAVAUX
5.T
5.T
5.T
9 | 3.2.1.1 |  | Curage/Nettoyage préalable avant travaux |  |  | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
5.&
4.&
4 | 3.3 |  | DEPOSE ET DEMOLITION
4.T
4.T
9 | 3.3.1 |  | Dépose et démolition complètes suivant descriptif |  |  | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
4.&
3.&
TRAVAUX DE DEMOLITION
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
3 | 4 |  | TRAVAUX DE TERRASSEMENT / AMENAGEMENTS EXTERIEURS
4 | 4.1 |  | INSTALLATIONS DE CHANTIER
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
9 | 4.1.1 |  | Branchements fluides et électricité Base Vie |  |  | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
9 | 4.1.2 |  | Installation de chantier selon descriptif et entretien |  |  | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
9 | 4.1.3 |  | Transfert du matériel |  |  | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
9 | 4.1.4 |  | Signalisation-balisage et sécurité du site pendant toute la durée des travaux |  |  | ML | 30 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
9 | 4.1.5 |  | Mesures de protection, sécurité et toutes sujétions de préparation selon descriptif |  |  | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
9 | 4.1.6 |  | Remis en état de l’existant |  |  | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
4.&
4 | 4.2 |  | TRAVAUX PREPARATOIRES
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
9 | 4.2.1 | 32.2.0.0.0.0.1 | Implantation des fouilles sur le terrain, conformément au plan de masse, préparation du site |  |  | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
9 | 4.2.2 |  | Débroussaillage général des herbes du site, arbustes par tous moyens mécaniques ou manuels, évacuation des herbes en décharge |  |  | M2 | 75 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.M.Z
9.M.Z
9.&
4.&
4 | 4.3 |  | FOUILLES POUR FONDATIONS
4.T
9 | 4.3.1 |  | Fouilles mécaniques pour fondations isolées en puits, chargement des terres et évacuation en décharge |  |  | M3 | 25 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.M.A
9.M.Z
9.M.Z
9.&
4.&
4 | 4.4 |  | FOUILLES EN TRANCHEE POUR RESEAUX
4.T
4.T
4.L |  |  | Localisation : Fouille pour raccordement
9 | 4.4.1 |  | Découpe et décroutage des enrobés ou revêtements divers extérieurs |  |  | M2 | 85 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.M.A
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 4.4.2 |  | Découpe et décroutage des enrobés ou revêtements divers intérieurs |  |  | M2 | 35 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.M.A
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 4.4.3 |  | Fouilles en tranchées 1,20x1,20 m + remblais + compactage |  |  | ML | 90 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.M.A
9.M.B
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 4.4.4 |  | Reprise des enrobés ou revêtements divers |  |  | M² | 100 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 4.4.5 |  | Protection des réseaux conservés (Électricité, Telecom, EP) |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
4.&
4 | 4.5 |  | SUJETIONS RESEAUX
6 | 4.5.1 |  | EMERGENCE RESEAUX
8 | 4.5.1.1 |  | REMONTEE DE FOUILLES POUR CANALISATIONS
8.T
9 | 4.5.1.1.1 |  | Remontée de fouilles 150x100x100 cm |  |  | ENS | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
8.&
6.&
4.&
4 | 4.6 |  | CHEMIN D'INTERVENTION CAMION MEDICAL (Option 1 : AGRANDISSEMENT DU CHEMIN D'INTERVENTION PL (CAMION MEDICAL)) | [7 empty] | Option
5 | 4.6.1 |  | INSTALLATIONS DE CHANTIER | [7 empty] | Option
5.T
9 | 4.6.1.1 |  | Mise en place de clôture provisoire de chantier le long de la voirie |  |  | ML | 200 |  |  |  | Option | 133427 | 20% |  |  |  | 867
9.M.A
9.M.Z
9.M.Z
9.&
5.&
5 | 4.6.2 |  | TRAVAUX PREPARATOIRES | [7 empty] | Option
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 4.6.2.1 |  | Débroussaillage général des herbes du site, arbustes par tous moyens mécaniques ou manuels, évacuation des herbes en décharge |  |  | M2 | 1320 |  |  |  | Option | 134563 | 20% |  |  |  | 867
9.M.A
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 4.6.2.2 |  | Piquetage et implantation comprenant l'arpentage du tracé de la voirie sur site à réaliser avec réception du tracé en présence de la MOE/MOA |  |  | FT | 1 |  |  |  | Option | 134563 | 20% |  |  |  | 867
9.&
5.&
5 | 4.6.3 |  | TERRASSEMENTS GENERAUX | [7 empty] | Option
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 4.6.3.1 |  | Sciage des enrobés existants |  |  | ML | 60 |  |  |  | Option | 134563 | 20% |  |  |  | 867
9.M.A
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 4.6.3.2 |  | Décroutage des enrobés existant comprenant l'extraction mécanique, le chargement, l'évacuation et transport des gravats en décharge |  |  | M2 | 250 |  |  |  | Option | 134563 | 20% |  |  |  | 867
9.M.A
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 4.6.3.3 |  | Pavage de délimitation des zones existantes et projetées après sciage des enrobés, comprenant le terrassement mécanique ou manuel, le béton de calage et la fourniture de pavés béton type 16/24 |  |  | ML | 80 |  |  |  | Option | 134563 | 20% |  |  |  | 867
9.M.A
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 4.6.3.4 |  | Décapage des terres sur Ht de 50cm moyen, évacuation de toutes les terres y c Chargement, évacuation de toutes les terres frais de mise en décharge |  |  | M3 | 650 |  |  |  | Option | 134563 | 20% |  |  |  | 867
9.M.A
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 4.6.3.5 |  | Réglage du fond de forme et Fourniture et pose d'un géotextile 200gr/m2 |  |  | M2 | 1160 |  |  |  | Option | 134563 | 20% |  |  |  | 867
9.M.A
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 4.6.3.6 |  | Fourniture et mise en œuvre de recyclé sur 50 cm ép., compactage soigné |  |  | M3 | 560 |  |  |  | Option | 134563 | 20% |  |  |  | 867
9.M.A
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 4.6.3.7 |  | Essai de plaque sur plateforme existante |  |  | ENS | 5 |  |  |  | Option | 134563 | 20% |  |  |  | 867
9.&
9 | 4.6.3.8 |  | Reprofilage final avec préparation des surfaces de voiries en matériaux GNTB2 sur 5 cm moyen |  |  | M2 | 1160 |  |  |  | Option | 134563 | 20% |  |  |  | 867
9.M.A
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 4.6.3.9 |  | Remise à niveau des tampons de voirie existant |  |  | ENS | 3 |  |  |  | Option | 134563 | 20% |  |  |  | 867
9.&
9 | 4.6.3.10 |  | Renappage des espaces verts avec la terre végétale d'apport en périphérie de la nouvelle voirie |  |  | M2 | 300 |  |  |  | Option | 134563 | 20% |  |  |  | 867
9.M.A
9.M.Z
9.M.Z
9.&
5.&
5 | 4.6.4 |  | STRUCTURE DE CHAUSSEE - VOIRIE LOURDE | [7 empty] | Option
5.T
5.T
5.T
9 | 4.6.4.1 |  | Fourniture et mise en œuvre de Grave Bitume 0/14 sous voirie lourde (accès 19T), à raison de 225kg/m² |  |  | M2 | 1160 |  |  |  | Option | 134563 | 20% |  |  |  | 867
9.M.A
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 4.6.4.2 |  | PV pour couche d'accrochage |  |  | M2 | 1160 |  |  |  | Option | 134563 | 20% |  |  |  | 867
9.M.A
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 4.6.4.3 |  | Fourniture et mise en œuvre d'enrobés BBSG 0/10, à raison de 135kg/m² |  |  | M2 | 1160 |  |  |  | Option | 134563 | 20% |  |  |  | 867
9.M.A
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 4.6.4.4 |  | Formulation spéciale optimisée pour enrobé PL |  |  | M2 | 1160 |  |  |  | Option | 134563 | 20% |  |  |  | 867
9.M.A
9.M.Z
9.M.Z
9.&
5.&
4.&
3.&
TRAVAUX DE TERRASSEMENT / AMENAGEMENTS EXTERIEURS
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
3 | 5 |  | TRAVAUX DE RESEAUX DIVERS
4 | 5.1 |  | ETUDES DIVERSES
4.T
4.T
4.T
4.T
9 | 5.1.1 |  | Gestion pour consignation avant démolition, échanges avant dévoiement et raccordements neufs |  |  | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
9 | 5.1.2 |  | Diagnostic caméra préalable à la réception |  |  | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
4.&
4 | 5.2 |  | TRAVAUX PREPARATOIRES
5 | 5.2.1 |  | CONSIGNATION ET DEPOSE DES INSTALLATIONS FLUIDES
5.T
5.T
9 | 5.2.1.1 |  | Neutralisation et dépose des installations sanitaires |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
9 | 5.2.1.2 |  | Neutralisation et dépose des installations chauffage/rafraîchissement |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
5.&
4.&
4 | 5.3 |  | INSTALLATION DE CHANTIER
6 | 5.3.1 |  | POINT DE PUISAGE
6.T
9 | 5.3.1.1 |  | Robinet de chantier |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
6.&
4.&
4 | 5.4 |  | CONSIGNATION ET DEPOSE
6 | 5.4.1 |  | RESEAUX TOUS TYPES
6.T
6.T
6.T
9 | 5.4.1.1 |  | Consignation/Vidange/Dépose des réseaux remplacés |  |  | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
6.&
4.&
4 | 5.5 |  | TRAVAUX DE RESEAUX DIVERS
5 | 5.5.1 |  | RACCORDEMENTS ELECTRIQUES
6 | 5.5.1.1 |  | ALIMENTATION MIRADOR - COURANT FORT
6.T
9 | 5.5.1.1.1 |  | Fourniture et pose de fourreaux TPC Ø200mm posés en fond de fouille - Liaisons Courant Fort |  |  | ML | 400 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.M.A
9.M.B
9.M.C
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 5.5.1.1.2 |  | Fourniture, pose et raccordement de câble cuivre nu 25mm² posé en fond de fouille |  |  | ML | 110 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 5.5.1.1.3 |  | Fourniture et pose de de chambre de tirage de taille adaptée |  |  | ENS | 4 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.M.Z
9.M.Z
9.&
6.&
6 | 5.5.1.2 |  | ALIMENTATION MIRADOR - FIBRE + COURANT FAIBLE
6.T
9 | 5.5.1.2.1 |  | Fourniture et pose de fourreaux TPC posé dans tranchée - Liaison Fibre |  |  | ML | 220 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 5.5.1.2.2 |  | Fourniture et pose de de chambre de tirage de taille adaptée |  |  | ENS | 4 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.M.Z
9.M.Z
9.&
6.&
5.&
5 | 5.5.2 |  | ADDUCTION EAU POTABLE
5.T
6 | 5.5.2.1 |  | RESEAU PEHD
6.T
9 | 5.5.2.1.1 |  | PEHD Ø25/19 + grillage avertisseur |  |  | ML | 110 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 5.5.2.1.2 |  | Création piquage sur arrivée principale existante |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
6.&
6 | 5.5.2.2 |  | PANOPLIE EAU POTABLE
8 | 5.5.2.2.1 |  | VANNES DE SECTIONNEMENT
8.T
9 | 5.5.2.2.1.1 |  | Vanne de sectionnement DN20 |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
8.&
8 | 5.5.2.2.2 |  | FILTRE
8.T
8.T
9 | 5.5.2.2.2.1 |  | Filtre à tamis Ø25/20 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
9 | 5.5.2.2.2.2 |  | Anti-tartre type Vortex sonicophysiques ØDN20 |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
8.&
8 | 5.5.2.2.3 |  | CLAPET ANTI-POLLUTION
8.T
9 | 5.5.2.2.3.1 |  | Clapet anti-pollution EA - Ø25/20 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
8.&
8 | 5.5.2.2.4 |  | COMPTEUR EAU FROIDE
8.T
9 | 5.5.2.2.4.1 |  | Compteur calibre 20 - Qn=1,5 m³/h + émetteur d'impulsions |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
8.&
6.&
5.&
5 | 5.5.3 |  | EVACUATIONS EAUX GRISES / EAUX CLAIRES
5.T
6 | 5.5.3.1 |  | CANALISATIONS EVACUATIONS EXTERIEURES
6.T
6.T
9 | 5.5.3.1.1 |  | Canalisation apparent EU-EV-EP PVC CR16 Ø160 mm |  |  | ML | 30 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 5.5.3.1.2 |  | Canalisation enterrée EU-EV-EP PVC CR16 Ø160 mm |  |  | ML | 100 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 5.5.3.1.3 |  | Regard pied de chute EP |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
6.&
6 | 5.5.3.2 |  | VANNE ANTI REFOULEMENT A CLAPET MECANIQUE
6.T
9 | 5.5.3.2.1 |  | Vanne anti refoulement Ø160mm |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
6.&
6 | 5.5.3.3 |  | ACCESSOIRES
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
9 | 5.5.3.3.1 |  | Regard monobloc PE Ø600 mm - profondeur 2.00 m |  |  | ENS | 4 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.M.Z
9.M.Z
9.L |  |  | Localisation : EP
9.&
9 | 5.5.3.3.2 |  | Regard de visite + Tabouret PP + Tampon PE Ø600 mm - profondeur 2.00 m |  |  | ENS | 4 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.M.Z
9.M.Z
9.L |  |  | Localisation : EU-EV
9.&
9 | 5.5.3.3.3 |  | Regard Béton Ø1000 mm - profondeur 3.00 m |  |  | ENS | 8 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.M.Z
9.M.Z
9.L |  |  | Localisation : EU-EV
9.L |  |  | EP
9.&
9 | 5.5.3.3.4 |  | Plus value pour pièces, raccords et raccordement sur réseau collectif |  |  | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
6.&
5.&
4.&
3.&
TRAVAUX DE RESEAUX DIVERS
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
3 | 6 |  | TRAVAUX DE GROS ŒUVRE
4 | 6.1 |  | FONDATIONS ISOLEES EN PUITS POUR STRUCTURE METALLIQUE
4.T
4.T
4.T
9 | 6.1.1 |  | Fourniture et mise en œuvre de béton type C25/30 pour fondations |  |  | M3 | 20 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.M.A
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 6.1.2 |  | Fourniture et mise en place de platines préscellés |  |  | U | 4 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.T
9.&
9 | 6.1.3 |  | Fourniture et mise en œuvre de armatures pour fondations |  |  | KG | 360 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.M.A
9.M.Z
9.M.Z
9.&
4.&
3.&
TRAVAUX DE GROS ŒUVRE
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
3 | 7 |  | TRAVAUX DE STRUCTURE METAL
4 | 7.1 |  | STRUCTURE SUPPORT MODULE PROVISOIRE MIRADOR DISP
4.T
4.T
9 | 7.1.1 |  | Structure provisoire de supportage d'un module provisoire Mirador DISP |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
4.&
4 | 7.2 |  | CHARPENTE METALLIQUE
4.T
4.T
5 | 7.2.1 |  | FABRICATION ET POSE SUR STRUCTURE BETON EXISTANTE
5.T
9 | 7.2.1.1 |  | Fabrication et pose sur structure béton existante |  |  | KG | 5870 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.M.A
9.M.Z
9.M.Z
9.&
5.&
4.&
3.&
TRAVAUX DE STRUCTURE METAL
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
3 | 8 |  | TRAVAUX DE POSE DE MODULE PREFABRIQUE SECURISE
4 | 8.1 |  | MODULE PROVISOIRE DE CHANTIER
4.T
9 | 8.1.1 |  | Location d'un module vitré effet miroir sur 3 faces - 6.400x2.483xht2.925m |  |  | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
9 | 8.1.2 |  | Frais de transport et mise en service |  |  | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.T
9.&
4.&
4 | 8.2 |  | MODULE MIRADOR COUR DE PROMENADE
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
9 | 8.2.1 |  | Frais de transport et mise en service |  |  | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.T
9.&
6 | 8.2.2 |  | STRUCTURE
6.T
9 | 8.2.2.1 |  | Structure 6440 x 3110 mm - HSP : 2.40m |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
9 | 8.2.2.2 |  | Continuité de la protection adapté au choix MOA, FB5 CR4 entre poteaux et vitrage |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
6.&
6 | 8.2.3 |  | ENVELOPPE
8 | 8.2.3.1 |  | PLANCHER
8.T
9 | 8.2.3.1.1 |  | Plancher complet selon descriptif |  |  | M2 | 15 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
9 | 8.2.3.1.2 |  | Plancher vitré effet miroir 2800x700mm |  |  | ENS | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
8.&
8 | 8.2.3.2 |  | FACADES
8.T
9 | 8.2.3.2.1 |  | Châssis vitré fixe effet miroir |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
9 | 8.2.3.2.2 |  | Châssis plein fixe |  |  | M2 | 14.4 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
8.&
8 | 8.2.3.3 |  | TOITURE
8.T
9 | 8.2.3.3.1 |  | Toiture complète selon descriptif |  |  | M2 | 20 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
9 | 8.2.3.3.2 |  | Plus Value Blindage adapté au choix MOA, FB5 CR4 |  |  | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
9 | 8.2.3.3.3 |  | Couvertine |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
9 | 8.2.3.3.4 |  | Évacuation des EP |  |  | ENS | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
8.&
8 | 8.2.3.4 |  | MENUISERIE EXTERIEURE
8.T
9 | 8.2.3.4.1 |  | Bloc porte complet selon descriptif |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
8.&
8 | 8.2.3.5 |  | AMENAGEMENT INTERIEUR
8.T
9 | 8.2.3.5.1 |  | Cloisonnement intérieur |  |  | M2 | 7.4 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
9 | 8.2.3.5.2 |  | Bloc porte complet selon descriptif |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
9 | 8.2.3.5.3 |  | Plan de travail en verre 44.2 |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
8.&
6.&
6 | 8.2.4 |  | PARTIE TECHNIQUE
6.T
8 | 8.2.4.1 |  | ELECTRICITE (Courants forts, Courants faibles)
8.T
9 | 8.2.4.1.1 |  | Contrôle de l'installation électrique par un organisme agréé |  |  | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
9 | 8.2.4.1.2 |  | Barrette de sectionnement terre |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
9 | 8.2.4.1.3 |  | Liaison équipotentielle de mise à la terre 25 mm² |  |  | ML | 15 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
9 | 8.2.4.1.4 |  | Coffret de distribution selon descriptif |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
9 | 8.2.4.1.5 |  | Goulotte d'installation selon descriptif |  |  | ML | 15 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
9 | 8.2.4.1.6 |  | Dalle LED en saillie - Dimension 600x600 selon descriptif |  |  | ENS | 4 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
9 | 8.2.4.1.7 |  | Hublot LED avec détecteur de présence intégré - Ø300mm selon descriptif |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
9 | 8.2.4.1.8 |  | Interrupteur va-et-vient en saillie coloris blanc selon descriptif |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
9 | 8.2.4.1.9 |  | Prise 2P+T, montée en goulotte coloris blanc selon descriptif |  |  | ENS | 16 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
9 | 8.2.4.1.10 |  | Éclairage de sécurité type bloc de secours de balisage selon descriptif |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
9 | 8.2.4.1.11 |  | Prise RJ45 cat.6A montée en goulotte coloris blanc selon descriptif |  |  | ENS | 8 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
8.&
8 | 8.2.4.2 |  | CHAUFFAGE/RAFRAICHISSEMENT
8.T
9 | 8.2.4.2.1 |  | Détente directe type Monosplit UE sur UI murale 4,2 kW Monophasé selon descriptif |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
9 | 8.2.4.2.2 |  | Régulation et câblage |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
8.&
8 | 8.2.4.3 |  | VENTILATION
8.T
9 | 8.2.4.3.1 |  | Grille de ventilation sécurisée Ø100mm |  |  | ENS | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
9 | 8.2.4.3.2 |  | Extracteur intermittent silencieux compact sur grille sécurisée |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
8.&
8 | 8.2.4.4 |  | SANITAIRE
8.T
9 | 8.2.4.4.1 |  | Alimentation et évacuation selon descriptif |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
9 | 8.2.4.4.2 |  | Ensemble Lavabo selon descriptif |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
9 | 8.2.4.4.3 |  | Ensemble Wc selon descriptif |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
9 | 8.2.4.4.4 |  | Ballon ECS électrique 15l + Groupe sécurité |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
8.&
6.&
4.&
3.&
TRAVAUX DE POSE DE MODULE PREFABRIQUE SECURISE
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
3 | 9 |  | TRAVAUX D'ELECTRICITE
4 | 9.1 |  | TRAVAUX PREPARATOIRES
5 | 9.1.1 |  | ALIMENTATION BASE VIE ET INSTALLATION DE CHANTIER
5.T
9 | 9.1.1.1 |  | Fourniture, pose et raccordement de coffret de chantier suivant descriptif y compris ensemble de câble d'alimentation |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
5.&
5 | 9.1.2 |  | INSTALLATION DE COFFRET DE CHANTIER
5.T
9 | 9.1.2.1 |  | Fourniture, pose et raccordement de coffret de chantier suivant descriptif y compris ensemble de câble d'alimentation |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
5.&
5 | 9.1.3 |  | INSTALLATION D'ECLAIRAGE PROVISOIRE DE CHANTIER
5.T
9 | 9.1.3.1 |  | Fourniture, pose et raccordement d'éclairage de chantier provisoire y compris ensemble de câble d'alimentation |  |  | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
5.&
5 | 9.1.4 |  | MAINTIEN DE LA CONTINUITE DE SERVICE
5.T
9 | 9.1.4.1 |  | Maintien de la continuité de service |  |  | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
5.&
5 | 9.1.5 |  | CONSIGNATION ET DEPOSE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
5.T
5.T
9 | 9.1.5.1 |  | Dépose et neutralisation des installations électriques courant fort et courant faible |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
5.&
5 | 9.1.6 |  | DEPLACEMENT DES TABLEAUTINS LUMIERES
5.U.DESCRIPTIF_IMAGE
9 | 9.1.6.1 |  | Déplacement des actionnements et allumages suivant descriptif |  |  | ENS | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
5.&
5 | 9.1.7 |  | DEPLACEMENT ET ADAPTATION DU DECLENCHEUR MANUEL
5.U.DESCRIPTIF_IMAGE
9 | 9.1.7.1 |  | Déplacement, adaptation et essai du déclencheur manuel |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
5.&
5 | 9.1.8 |  | DEPLACEMENT ET ADAPTATION DES COMBINES TELEPHONIQUES ET INTERPHONIE
5.U.DESCRIPTIF_IMAGE
9 | 9.1.8.1 |  | Déplacement, adaptation et remise en service des combinés téléphoniques existants |  |  | ENS | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
9 | 9.1.8.2 |  | Déplacement, adaptation et remise en service des haut-parleurs existants |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
5.&
5 | 9.1.9 |  | DEPLACEMENT ET ADAPTATION DES INSTALLATIONS DE VIDEOSURVEILLANCE EXISTANTES
5.U.DESCRIPTIF_IMAGE
9 | 9.1.9.1 |  | Déplacement, adaptation et remise en service des caméras en zones chantier |  |  | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
5.&
4.&
4 | 9.2 |  | DESCRIPTIF DETAILLE COURANTS FORTS
5
5.&
5
5.&
5 | 9.2.3 |  | FRAIS DE VERIFICATIONS
5.T
9 | 9.2.3.1 |  | Frais de vérifications |  |  | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
5.&
5 | 9.2.4 |  | ORIGINE DE L'INSTALLATION
5.U.DESCRIPTIF_IMAGE
5.&
5 | 9.2.5 |  | RESEAU DE TERRE
6
6.&
6 | 9.2.5.2 |  | MISE A LA TERRE
6.T
9 | 9.2.5.2.1 |  | Fourniture, pose et raccordement de câble cuivre nu 25mm² posé sur chemin de câble |  |  | ML | 60 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
6.&
6 | 9.2.5.3 |  | LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
6.T
9 | 9.2.5.3.1 |  | Fourniture, pose et raccordement de liaisons équipotentielles principales (Arrivées Eau) |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
6.&
5.&
5 | 9.2.6 |  | CHEMINS DE CABLES
5.T
9 | 9.2.6.1 |  | Fourniture et pose de chemin de câble largeur 300x50 mm suivant descriptif (Courants forts) |  |  | ML | 15 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
9 | 9.2.6.2 |  | Fourniture et pose de chemin de câble largeur 200x50 mm suivant descriptif (Courants faibles) |  |  | ML | 15 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
5.U.DESCRIPTIF_IMAGE
9 | 9.2.6.3 |  | Fourniture et pose de chemin de câble largeur 300x50 mm suivant descriptif (Adaptation Mur Cour) |  |  | ML | 30 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
5.&
5 | 9.2.7 |  | TD PCI BÂTIMENT A
6
6.&
6 | 9.2.7.2 |  | ADAPTATION DU TD PCI BÂT A
6.T
6.T
9 | 9.2.7.2.1 |  | Fourniture, pose et raccordement du TGBT selon descriptif |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
9 | 9.2.7.2.2 |  | Repérage et étiquetage des équipements (Neufs et existants) de l'armoire |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
9 | 9.2.7.2.3 |  | Réalisation intégrale du schéma de l'armoire en format informatique |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
6.&
5.&
5 | 9.2.8 |  | DISTRIBUTION PRINCIPALE
6
6.&
6 | 9.2.8.2 |  | DISTRIBUTION
6.T
9 | 9.2.8.2.1 |  | Fourniture, pose et raccordement de câble 3G16mm² U1000R2V - Alimentation TD MIRADOR |  |  | ML | 100 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
6.&
5.&
5 | 9.2.9 |  | DISTRIBUTION SECONDAIRE
6
6.&
6 | 9.2.9.2 |  | MISE EN OEUVRE DES CABLES
6.T
9 | 9.2.9.2.1 |  | Fourniture, pose et raccordement de câble U1000 R2V 3G1.5mm² - distribution éclairage |  |  | ML | 200 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.M.Z
9.&
9 | 9.2.9.2.2 |  | Fourniture, pose et raccordement de câble U1000 R2V 3G2.5mm² - distribution prises |  |  | ML | 200 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.M.Z
9.&
6.&
6
6.&
5.&
5 | 9.2.10 |  | CONDUITS ET MODES DE POSE
6
6.&
6 | 9.2.10.2 |  | MODE DE POSE
8 | 9.2.10.2.1 |  | POSE EN APPARENT
8.T
9 | 9.2.10.2.1.1 |  | Fourniture et pose de conduit IRL 20 |  |  | ML | 450 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.M.Z
9.M.Z
9.&
8.&
8
8.&
8 | 9.2.10.2.3 |  | POSE SUR COLLIERS
8.T
8.T
8.T
9 | 9.2.10.2.3.1 |  | Fourniture et pose de colliers |  |  | ENS | 500 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
8.&
8 | 9.2.10.2.4 |  | GAINE ACIER POUR CÂBLE
8.U.DESCRIPTIF_IMAGE
9 | 9.2.10.2.4.1 |  | Fourniture et pose de gaines métalliques pour raccordement des équipements sensibles |  |  | ML | 10 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.M.Z
9.M.Z
9.&
8.&
6.&
6
6.&
6 | 9.2.10.4 |  | PERCEMENTS
6.T
9 | 9.2.10.4.1 |  | Ensemble des percements nécessaires au passage dans le bâtiment |  |  | ENS | 5 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
6.&
6 | 9.2.10.5 |  | CONNEXIONS
6.T
9 | 9.2.10.5.1 |  | Fourniture, pose et raccordement de boite de dérivation y compris repérage |  |  | ENS | 10 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
6.&
5.&
4.&
4 | 9.3 |  | DESCRIPTIF DETAILLE COURANTS FAIBLES
5 | 9.3.1 |  | PRECABLAGE INFORMATIQUE
6
6.&
6 | 9.3.1.2 |  | BAIE INFORMATIQUE PCI BÂT A
6.T
9 | 9.3.1.2.1 |  | Adjonction d'équipements à intégrer dans la baie existante suivant descriptif |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
6.&
6 | 9.3.1.3 |  | BAIE INFORMATIQUE MIRADOR
6.T
9 | 9.3.1.3.1 |  | Fourniture, pose et raccordement de la baie informatique MIRADOR suivant descriptif |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
6.&
6 | 9.3.1.4 |  | DISTRIBUTION
8 | 9.3.1.4.1 |  | DISTRIBUTION VERTICALE
8.T
9 | 9.3.1.4.1.1 |  | Fourniture, pose et raccordement de câble fibre optique LC/LC 12FO suivant descriptif - Liaison PCI RDC BÂT A vers le MIRADOR |  |  | ML | 150 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
8.&
8 | 9.3.1.4.2 |  | DISTRIBUTION HORIZONTALE
8.T
9 | 9.3.1.4.2.1 |  | Fourniture, pose et raccordement de câble 1x4 paires Catégorie 6A - Classe EA suivant descriptif |  |  | ML | 200 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.M.Z
9.M.Z
9.&
8.&
6.&
6 | 9.3.1.5 |  | CONNECTIQUE
6.T
9 | 9.3.1.5.1 |  | Fourniture, pose et raccordement de prise RJ45 en goulotte |  |  | U | 8 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.M.Z
9.&
6.&
6 | 9.3.1.6 |  | ETIQUETAGE
6.T
9 | 9.3.1.6.1 |  | Étiquetage de l'ensemble des prises RJ45 |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
6.&
6
6.&
6 | 9.3.1.8 |  | CORDONS
6.T
9 | 9.3.1.8.1 |  | Fourniture de cordon de liaison blindés 4 paires longueur 1m suivant descriptif |  |  | U | 16 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.M.Z
9.&
6.&
6 | 9.3.1.9 |  | TEST CUIVRE
6.T
9 | 9.3.1.9.1 |  | Recette de l'installation |  |  | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
6.&
5.&
5 | 9.3.2 |  | VIDEO SURVEILLANCE
6
6.&
6 | 9.3.2.2 |  | PC DE VISUALISATION
6.T
9 | 9.3.2.2.1 |  | Dépose, Modification et Adaptation des équipements de visualisation |  |  | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
9 | 9.3.2.2.2 |  | Fourniture, pose et raccordement d'une unité centrale et de 3 écrans 24" y compris licences d'utilisation |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
9 | 9.3.2.2.3 |  | Fourniture, pose et raccordement d'un panneau de commande |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
9 | 9.3.2.2.4 |  | Programmation, mise en service + licence et formation |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
6.&
6 | 9.3.2.3 |  | CAMERA IP - EXTERIEURE
6.T
6.T
9 | 9.3.2.3.1 |  | Fourniture, pose et raccordement de caméra suivant descriptif |  |  | ENS | 12 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 9.3.2.3.2 |  | Fourniture et pose d'adaptateur pour fixation sur mâts existants |  |  | ENS | 8 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 9.3.2.3.3 |  | Fourniture, pose et raccordement de câble 1x4 paires Catégorie 6A - Classe EA suivant descriptif |  |  | ML | 1000 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.M.Z
9.M.Z
9.&
6.&
6 | 9.3.2.4 |  | SERVEUR D'ARCHIVAGE VIDEO
6.T
6.T
9 | 9.3.2.4.1 |  | Fourniture, pose et raccordement d'un enregistreur y compris switch adapté au nombre de caméra suivant descriptif |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
9 | 9.3.2.4.2 |  | Programmation, mise en service, essais, licence et formation |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 867
9.&
6.&
5.&
4.&
3.&
TRAVAUX D'ELECTRICITE
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
RECAPITULATIF MACRO-LOT
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
2 - PREPARATION PROJET
3 - TRAVAUX DE DEMOLITION
4 - TRAVAUX DE TERRASSEMENT / AMENAGEMENTS EXTERIEURS
5 - TRAVAUX DE RESEAUX DIVERS
6 - TRAVAUX DE GROS ŒUVRE
7 - TRAVAUX DE STRUCTURE METAL
8 - TRAVAUX DE POSE DE MODULE PREFABRIQUE SECURISE
9 - TRAVAUX D'ELECTRICITE
Total du lot MACRO-LOT
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
Soit en toutes lettres TTC :
RECAPITULATIF OPTION
|  |  | Option 1 : AGRANDISSEMENT DU CHEMIN D'INTERVENTION PL (CAMION MEDICAL) | [8 empty] | 1
|  |  | CHEMIN D'INTERVENTION CAMION MEDICAL | [7 empty] | 1 | 134563
0.2 | [10 empty] | 1
Sous-total Option 1 : AGRANDISSEMENT DU CHEMIN D'INTERVENTION PL (CAMION MEDICAL)
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
Fait à _________________________ le _____________________________
|  |  | Bon pour accord, signature |  |  | Signature et cachet de l'Entrepreneur
Conditions de règlement : Par virement à 30 j
Note on K153: Non totalisé [ Option ]
Note on K170: Non totalisé [ Option ]
Note on K175: Non totalisé [ Option ]
Note on K185: Non totalisé [ Option ]
Note on K190: Non totalisé [ Option ]
Note on K195: Non totalisé [ Option ]
Note on K200: Non totalisé [ Option ]
Note on K205: Non totalisé [ Option ]
Note on K210: Non totalisé [ Option ]
Note on K215: Non totalisé [ Option ]
Note on K217: Non totalisé [ Option ]
Note on K222: Non totalisé [ Option ]
Note on K224: Non totalisé [ Option ]
Note on K234: Non totalisé [ Option ]
Note on K239: Non totalisé [ Option ]
Note on K244: Non totalisé [ Option ]
Note on K249: Non totalisé [ Option ]

## Paramètres (hidden)
Paramètres document
1. | Titre du document : | DPGF
2. | Titre du dossier : | REFONTE DU MIRADOR PROMENADE A LA MAISON D'ARRET DE STRASBOURG
3. | Code du dossier | 6724-02-001
4. | Code du lot / des lots :
5. | Titre du lot / des lots : | MACRO-LOT
6. | Date de valeur du lot / des lots : | 27/02/2025
7. | Phase : | DCE
8. | Indice : | 0
|  | 20% | Notes :
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif
10. | Rue du dossier | 6 RUE ENGELMANN
11. | Code postal et ville du dossier | 67200 STRASBOURG
12. | Parcelle du dossier

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | DPGF
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 1
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0
SRC | DVS_APP

## Coordonnées Entreprise
Coordonnées entreprise
1. | Nom de l'entreprise
2. | Nom du contact
3. | Adresse postale
4. | Code postal
5. | Ville
6. | Localité
7. | Boîte postale
8. | Téléphone
9. | Fax
10. | Tél. Portable
11. | E-mail
12. | Observation :

## Prestations supplémentaires
Prestations supplémentaires
Titre de la prestation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total