## Feuil1
Région | Site |  | Nombre d'agent | Superficie | Centrale intrusion | Centrale incendie
Auvergne-Rhône-Alpes | Lyon (siège) | Immeuble Aquilon | 63 | 1846.4 | ARITECH ?
44, rue de la Villette
69425 Lyon
| Clermont-Ferrand | Centre d’affaires Gergovia | 20 | 583.11
65, boulevard François Mitterrand
BP 445
63 012 Clermont-Ferrand cedex 1
| Grenoble | Y SPOT | 10 | 208.34 | HONEYWELL GALAXY DIMENSION C048-C-E5
5 Place Nelson Mandela
38 000 Grenoble
| Chambéry | 137, rue François Guise | 1 | 96.63 | ARITECH ADVANCED ATS1500 | ESSER ES COM
73000 Chambéry
Bourgogne-Franche-Comté | Dijon (siège) | 2E, avenue Marbotte | 24 | 552.24 | Tecno Alarm TP 10-42 | SIEMENS BC11 06-20
BP 71 368
21 013 Dijon cedex
| Besançon | Centre d’affaires " La City " | 22 | 553.63 | ARITECH ATS 2102 | CHUBB UTC.Pack.
4, rue Gabriel-Plançon
25 044 Besançon cedex
Bretagne | Rennes (siège) | 19B, rue de Chatillon | 39 | 943.34 | HONEYWELL DiMENSION 520-C-E5 | ESSER ECS800
CS 36 518
35 065 Rennes cedex
| Brest | ZAC des Capucins | 6 | 118.45 | HONEYWELL GALAXY DIMENSION 48 | ESSER ES Line C 8 zones
245, cours Aimé Césaire
R+1
29 000 Brest
Centre-Val de Loire | Orléans (siège) | Immeuble Le Primat | 31 | 895.86 | DELTA SÉCURITÉ ? | DEF POLARIS
2, avenue de Paris
45 056 Orléans cedex 01
| Tours | Immeuble Infinity | 8 | 266 | HONEYWELL GALAXY | EATON ECS/CMSI type ECA.
31, rue Jacques-Marie Rouge
37000 Tours
Corse | Ajaccio (siège) | Les Jardins du Centre C2 | 7 | 180.61 | HONEYWELL GALAXY C048-C-E5 | ESSER ECS80-4C
Chemin du Loretto
BP 918
20 700 Ajaccio cedex 9
| Bastia | Le Clos Saint Antoine | 3 | 86.7 | HONEYWELL ? | NEUTRONIC TT4P-RF2
24, rue Saint-Joseph
20 200 Bastia
Grand-Est | Strasbourg (siège) | Immeuble VISION | 39 | 1018.49 | HONEYWELL DIMENSION264 | EATON ECA 200
14 boulevard de Dresde
CS 20017
67080 Strasbourg cedex
| Châlons-en-Champagne | Le Mess des Entrepreneurs | 21 | 427.28
1, rue Claude d’Espense
CS 80 517
51 007 Châlons-en-Champagne
| Nancy | Bâtiment Quai Ouest | 31 | 770.95 | SIEMENS | ATLANTIS
35, avenue du XXème Corps
CS 15 214
54 052 Nancy cedex
Hauts-de-France | Lille (siège) | Immeuble Eurocentre | 49 | 1213.36 | HONEYWELL FX020 | ESSER ES LINE C (SDI)
179, boulevard de Turin
59 777 Euralille
Standard : 03 20 14 19 91
| Amiens | 60, rue de la Vallée | 18 | 579.07 | SEPTAM HARMONIA | ESSER ESC 80-04
CS 91 142
80 011 Amiens cedex 1
Standard : 03 22 71 10 08
Normandie | Rouen (siège) | Square des Arts | 23 | 744.2 | EUROPLEX VERIFIER64 | AVISS AGEMA III-UC
7bis, rue Jeanne d’Arc
CS 71020
76 171 Rouen cedex 1
| Caen | 15 Boulevard Bertrand | 25 | 524.52 | ARITECH | DEF POLARIS 2/06/10
CS 65375
14 053 Caen cedex 4
Nouvelle-Aquitaine | Bordeaux (siège) | 38, rue de Cursol | 53 | 1327.48 | HONEYWELL GALAXY DIMENSION 48 | CHUBB UTI.PACK 2FC DIRECTE
CS 61 530
33 081 Bordeaux cedex
| Limoges | Immeuble Cassiopée | 17 | 568.04 | HONEYWELL GALAXY DIMENSION 48 | ESSER ECS 80 (SDI)
26, rue Atlantis
CS 16 983
87 068 Limoges cedex 3
| Poitiers | Immeuble Capitole V | 14 | 619.08 | HONEYWELL GALAXY DIMENSION 48 | CHUBB ?
14, boulevard Chasseigne
86 036 Poitiers cedex
| Pau | 238, boulevard de la Paix | 4 | 73.2 | HONEYWELL C005-L-E5 / FX020 | DEF Polaris 2/6/10
64 000 Pau
| La Rochelle | 22, rue Cardinal | 5 | 100 | HONEYWELL C006-L-E5 FX050
17000 La Rochelle
Occitanie | Toulouse (siège) | 97, rue Riquet | 40 | 1304.09 | HONEYWELL ? | FINSECUR KARA 8-UP
BP 7 209
31 073 Toulouse cedex 7
| Montpellier | 181, place Ernest Granier | 33 | 912.41 | HONEYWELL FX020 | FINSECUR ?
CS 99 025
34 965 Montpellier cedex 02
| Nantes | 26 mail Pablo Picasso | 21 | 890 | HONEYWELL Galaxy GD96 | NEUTRONIC Baya (ECS
44 041 Nantes cedex 1
Provence-Alpes Côte d'Azur | Marseille (siège) | Immeuble Les Docks | 61 | 1628.9 | HONEYWELL GALAXY FX050
10, place de la Joliette
Atrium 10.5
CS 10613
13572 Marseille cedex 02
| Nice | Parc Arénas | 7 | 152.84 | HONEYWELL Security C006-L-E5 FX020 | ALPHA C2/6/10 ?
Immeuble Aéropôle "A"
455, promenade des anglais
06 200 Nice cedex 3
Tel : 04 92 29 34 00
Antilles-Guyane | Guadeloupe (siège) | Parc des activités La Jaille | 8 | 262.45 | HONEYWELL C007-L-E5 | NUGELEC ECA4008
Bâtiment 4
BP 2 495
97 086 Baie-Mahault Jarry cedex
Standard : 05 90 21 18 68
| Martinique | Immeuble Cascade 3 | 9 | 284.76 | HONEYWELL FX020 | ESSER ?
1, place François Mitterrand
CS 10 675
97 264 Fort -de-France
Standard : 05 96 72 84 00
| Guyane | Immeuble Simko | 4 | 118.48
1660, rocade du Lycée
97 300 Cayenne
Tél. : 05 94 39 39 41
Océan-Indien | La Réunion | 15 rue Malartic | 23 | 685.87 | ARITECH ? | CHUBB UTI.COM
97479 Saint Denis
Standard : 02 62 90 03 00
| Nouvelle-Calédonie | Immeuble Le Norwich | 3 | 99.19 | ? | ?
11, rue Georges Baudoux
Quartier Artillerie
BP T3
98 852 Nouméa cedex
Tel : 00 687 25 47 91
Blois |  | 41, rue du Prêche | 8 | 11225.07 | HONEYWELL GALAXY FLEX 100 | DEF Cassiopée Forte S
41 021 Blois