Traitement des alarmes par la télésécurité pour les Directions Régionales de la Caisse des dépôts et des consignations (CDC) et le site de Blois (archives de la CDC)

Les consignes détaillées dans ce document ont pour but la mise en œuvre des mesures spécifiques en cas de déclenchement d’une alarme intrusion, d’une alarme sous la contrainte, d’une alarme incendie ou d’une alarme technique pour le site de Blois et les Directions Régionales de la CDC durant et en dehors des heures ouvrées.

En cas de déclenchement d’une alarme intrusion :

-Le centre de télésécurité doit traiter le déclenchement de l’alarme.

-Si la détection permet de déterminer un cheminement, l’opérateur du centre de télésécurité appelle directement les forces de l’ordre conformément au décret prévu à cet effet. Un agent devra être envoyé sur place dans le même temps pour guider les forces de l’ordre.

-Dans tous autres les cas, un agent devra être envoyé sur place pour effectuer une levée de doute.

Sur place, l’agent effectuera les vérifications minutieuses et rigoureuses par espace :

- D’abord l’environnement proche de l’immeuble (individus à proximité, véhicules suspects).

- Les ouvrants du bâtiment (entrée principale, issue de secours, fenêtres, façades, etc.).

- L’intérieur de l’immeuble (parties communes, ascenseurs, escaliers de service).

- Le plateau ou les plateaux de l’établissement de la CDC, son entrée principale, ses issues de secours, ses bureaux et locaux sensibles comme le local technique.

Lors des vérifications et des rondes, l’agent devra être en contact régulier avec l’opérateur du centre de télésécurité, il devra annoncer :

- Son arrivée sur place.

- Le début de sa ronde, dans l’immeuble et dans l’établissement de la CDC.

- La fin de son intervention.

- Un document écrit détaillant l’intervention sera transmis à la CDC.

Plusieurs scénarios sont possibles :

- Ronde amenant la découverte d’un individu dans les parties communes ou dans l’établissement de la CDC :

  - Si infraction flagrante (délit, crime flagrant) appréhension possible avec toutes les précautions que cela requiert, la préservation de son intégrité physique étant prioritaire.

  - Sinon se réfugier dans un lieu sécurisé, appeler immédiatement les forces de l’ordre en précisant l’adresse, en donnant une description la plus précise possible de l’individu et la direction de fuite. Attendre l’arrivée des forces de l’ordre, les accueillir et les guider si besoin.

  - Informer l’opérateur de la station de télésécurité qui avisera des faits le PCS de la CDC.

  - Acquittement de l’alarme et remise en marche de la centrale intrusion une fois l’intervention terminée.

  - S’assurer du bon verrouillage de la ou des portes avant de quitter les lieux.

  - Rendre compte des faits à l’opérateur de la station de télésécurité qui avisera l’opérateur du PCS de la CDC.

- Ronde amenant la découverte d’une porte fracturée (effraction, cassée) au sein de l’établissement de la CDC avant le début de la ronde ou durant la ronde.

- L’agent devra continuer ou finir sa ronde malgré la constatation d’une dégradation, d’une effraction, ou d’un désordre apparent (bureau fouillé, matériel ou documents au sol) avec toutes les précautions utiles pour préserver son intégrité physique, l’individu malveillant pouvant être encore dans les locaux.

- Si l’agent juge et peut justifier qu’il y a un danger éminent ou que le risque est trop important, il mettra fin à sa ronde et fera appel directement aux forces de l’ordre.

- L’agent ne devra rien toucher, rien déplacer, l’auteur des faits ayant possiblement laisser des traces et indices exploitables par les forces de l’ordre.

- Informer l’opérateur de la station de télésécurité qui avisera des faits le PCS de la CDC.

- Une surveillance humaine des locaux devra être mise en place. Le gardiennage durera le temps nécessaire à la remise en fonction de l’accès.

- Empêcher toutes personnes d’entrer dans les locaux jusqu’à l’arrivée des forces de l’ordre.

- Acquittement de l’alarme et remise en marche de la centrale intrusion une fois l’intervention terminée.

- S’assurer du bon verrouillage de la ou des portes avant de quitter les lieux.

- Rendre compte à l’opérateur de la station de télésécurité qui avisera des faits l’opérateur du PCS de la CDC.

- Ronde n’amenant la découverte d’aucune trace d’effraction, de dégradation, d’aucune personne susceptible d’avoir commis un acte malveillant.

  - Acquittement de l’alarme et remise en marche de la centrale intrusion une fois l’intervention terminée.

  - S’assurer du bon verrouillage de la ou des portes avant de quitter les lieux.

  - Rendre compte à l’opérateur de la station de télésécurité qui avisera des faits l’opérateur du PCS de la CDC.

- En cas de déclenchement d’une alarme code sous contrainte.

- Aviser immédiatement les forces de l’ordre, en précisant l’adresse, l’étage, et les moyens d’accès.

- Si PCS existant ou surveillance humaine présente dans l’immeuble les informer de l’incident.

- En dehors des jours ouvrés, un agent devra être envoyé sur place pour permettre aux forces de l’ordre d’accéder à l’immeuble.

- En cas d’impossibilité de se rendre sur les lieux, pour des raisons exceptionnelles telles que les aléas naturels, embouteillages conséquents, accident important.

- L’agent devra aviser sa station de télésécurité de son impossibilité de se rendre sur les lieux pour les raisons évoquées ci-dessus, et la station de télésécurité fera le nécessaire pour trouver une solution palliative.

- La station de télésécurité avisera des faits le PCS de la CDC.

Points particuliers importants

- En cas de porte cassée (uniquement accès donnant sur les extérieurs ou parties communes), ne pouvant plus être fermée ou bien ne pouvant plus être verrouillée et ne pouvant pas être réparée dans l’immédiat, il sera nécessaire de prévoir un agent de surveillance pour assurer la protection des lieux de nuit comme de jour (week-end, jours fériés) et ce jusqu’à nouvel ordre.

- Dans certains cas, l’immeuble dans lequel les établissements de la CDC sont implantés, dispose d’un télésurveilleur ou d’une télésécurité ou bien d’un PC Sécurité/Sûreté, il faudra se mettre en contact avec ces derniers pour pouvoir pénétrer dans l’immeuble et accéder dans l’établissement de la CDC.

- La CDC pourra demander la mise en place d’une surveillance humaine, sans déclenchement préalable d’une alarme intrusion, incendie ou autres, pour effectuer par exemple un accompagnement et une surveillance d’une société qui interviendrait dans un établissement de la CDC en dehors des horaires de présence des collaborateurs de la CDC.

En cas de déclenchement d’une alarme incendie de nuit

-Le centre de télésécurité doit traiter le déclenchement de l’alarme.

-Un agent sera envoyé sur place pour effectuer une levée de doute.

Plusieurs cas sont possibles :

Sur place, visuellement depuis la voie publique, incendie avéré :

- Flammes apparentes, dégagement de fumée sortant de l’immeuble, ne pas entrer dans l’immeuble.

- Aviser immédiatement les services de secours (pompiers).

- Rendre compte des faits à la station directrice, qui avisera le PC Vidéo de la CDC.

Sur place, visuellement depuis la voie publique aucun indice au niveau de l’immeuble ne laisse présumer un départ de feu ou un incendie avancé.

- L’agent rentrera dans l’immeuble, vérification des parties communes (hall d’entrée, palier, escalier).

  - Si constatation d’un dégagement de fumée important et d’un feu avancé dans les parties communes ou dans l’établissement de la DR ou dans une autre zone, sortir immédiatement de l’immeuble. Aviser immédiatement les services de secours (pompiers). L’agent se chargera d’accueillir les secours et de les guider (préciser le lieu du feu, faciliter les accès à l’immeuble si besoin etc…).

  - Si constatation d’un dégagement de fumée et d’un feu naissant dans les parties communes ou au sein de la DR. Aviser immédiatement les services de secours (pompiers). L’agent devra avec toutes les précautions utiles et sans que cela représente un danger pour son intégrité physique, tenter avec les moyens disponibles (extincteurs) de le circonscrire. Il est impératif de ne jamais se mettre en danger. Dans le cas où cela s’avérerait inefficace et si le risque devenait trop important, l’agent devra quitter rapidement les lieux.

  - Rendre compte des faits à la station directrice, qui avisera le PC Vidéo de la CDC.

- En cas d’incendie dans l’immeuble ou dans l’établissement de la CDC avec une ou plusieurs personnes à l’intérieur.

  - Aviser immédiatement les services de secours (pompiers).

  - Dégagement d’urgence des personnes si possible, en prenant toutes les précautions utiles pour préserver son intégrité physique. Il est impératif de ne jamais se mettre en danger.

  - Rendre compte des faits à la station directrice, qui avisera le PC Vidéo de la CDC.

- Si aucun feu n’est constaté dans les parties communes et/ou dans l’établissement de la CDC, l’agent devra acquitter l’alarme incendie et remettre en fonction la centrale incendie ainsi que réarmer les portes coupe-feu.

- Rendre compte des faits à la station directrice, qui avisera le PC Vidéo de la CDC.

En cas de déclenchement d’une alarme technique :

- Le centre de télésécurité doit traiter le déclenchement de l’alarme.

- Un agent sera envoyé sur place pour effectuer une levée de doute.

- Informer l’opérateur de la station de télésécurité qui avisera des faits le PCS de la CDC.

Spécificité du site de Blois (archives CDC) :

- Le matin, du lundi au vendredi entre 06h30 et 07h, ronde d’ouverture du site et mise hors service des systèmes.

- Le soir, du lundi au vendredi entre 18h et 19h ronde de fermeture du site et mise en en service des systèmes.

- Le mode de fonctionnement sera le suivant durant les week-ends, les jours fériés (les ponts compris) : Mise en service du système 24h/24h.