## Page de garde
CS : TECH 25-009
LOT n°4 MAINTENANCE DES HOTTES DE CUISINE ET RESEAUX ASSOCIES
Annexe – I
Inventaires des équipements
2025-10-01

## MONTVAL
TECH 25-009 Annexe n°1 - LOT n°4 - Liste des équipements du CH de Montval sur loir
SITE du GHT72 | Batiment | Lieux | N° LOT | N° de prestation | Libellé matériel (Marque/Modèle) | Libellé équipement | MARQUE | MODELE | Date de MISE EN SERVICE | Date de MISE AU REBUT | Prix d’achat (TTC) | Maintenance PREVENTIVE programmée (OUI / NON) | Réalisée par | Maintenance CORRECTIVE (INTERNE / EXTERNE) | Réalisée par | Observation
CH CHÂTEAU DU LOIR | V80 | 1ER ETAGE USLD | 3 |  |  | Hotte | FRANCE AIR | MEZZO | [7 empty] | hotte adossée inox - 2 filtres et 1 obturateur
CH CHÂTEAU DU LOIR | V80 | RDC MEDECINE | 3 |  |  | Hotte | FRANCE AIR | MEZZO | [7 empty] | hotte adossée inox - 2 filtres et 1 obturateur
CH CHÂTEAU DU LOIR | CUISINE CENTRALE | HALL CUISSON | 3 |  |  | Hotte | FRANCE AIR | MEZZO | [7 empty] | 1 double hotte centrale inox (cuisson)
CH CHÂTEAU DU LOIR | CUISINE CENTRALE | HALL CUISSON | 3 |  |  | Extracteur | ALDES | CVEC 1000 mW | [7 empty] | 1 Caisson d'extraction en LT
CH CHÂTEAU DU LOIR | CUISINE CENTRALE | SELF | 3 |  |  | Hotte | FRANCE AIR | MEZZO | [7 empty] | 1 hotte adossée inox
CH CHÂTEAU DU LOIR | CUISINE CENTRALE | SELF | 3 |  |  | Extracteur | ALDES | CVEC 1000 mW | [7 empty] | 1 Caisson d'extraction en LT
CH CHÂTEAU DU LOIR | CUISINE CENTRALE | PLONGE | 3 |  |  | Hotte | FRANCE AIR | MEZZO | [7 empty] | 1 hotte adossée inox
CH CHÂTEAU DU LOIR | CUISINE CENTRALE | PLONGE | 3 |  |  | Extracteur | ALDES | CVEC 1000 mW | [7 empty] | 1 Caisson d'extraction en LT
EHPAD CHÂTEAU DU LOIR | JDB | TUNNEL DE LAVAGE | 3 |  |  | Hotte | FRANCE AIR | VIVALTO | [7 empty] | 1 hotte adossée inox
EHPAD CHÂTEAU DU LOIR | JDB | TUNNEL DE LAVAGE | 3 |  |  | Extracteur | ALDES | CVEC 2500 mW | [7 empty] | 1 Caisson d'extraction en LT
EHPAD CHÂTEAU DU LOIR | EXTENSION CUISINE | PRESSING | 3 |  |  | Piège à son

## CH SAINT-CALAIS
TECH 25-009 Annexe n°1 - LOT n°4 - Liste des équipements de St Calais
SITE du GHT72 | Batiment | Lieux | OBJET | Libellé équipement | MARQUE | MODELE | N° de série | Date de MISE EN SERVICE | Observation
CH SAINT-CALAIS | CUISINES CENTRALES | CUISSON | 1 | 1 hotte centrale inox à compensation (cuisson) | SNAC |  |  | 1994-01-01
CH SAINT-CALAIS | CUISINES CENTRALES | CUISSON | 1 | 1 capteur central inox – 10 filtres et 10 obturateurs |  |  |  | 1994-01-01
CH SAINT-CALAIS | CUISINES CENTRALES | CUISSON | 1 | 1 gaine d’extraction verticale équipée d’une trappe de visite |  |  |  | 1994-01-01
CH SAINT-CALAIS | CUISINES CENTRALES | TOITURE | 1 | 1 tourelle d’extraction sur toiture |  |  |  | 1994-01-01
CH SAINT-CALAIS | CUISINES CENTRALES | FOUR MIXTE | 1 | 1 hotte adossée inox (four mixte) | SNAC |  |  | 1994-01-01
CH SAINT-CALAIS | CUISINES CENTRALES | FOUR MIXTE | 1 | 1 capteur adossé inox – 3 filtres et 3 obturateurs |  |  |  | 1994-01-01
CH SAINT-CALAIS | CUISINES CENTRALES | FOUR MIXTE | 1 | 1 gaine d’extraction verticale équipée d’une trappe de visite |  |  |  | 1994-01-01
CH SAINT-CALAIS | CUISINES CENTRALES | FOUR MIXTE | 1 | 1 tourelle d’extraction |  |  |  | 1994-01-01
CH SAINT-CALAIS | CUISINES CENTRALES | PATISSERIE | 1 | 1 hotte adossée inox (pâtisserie) | SNAC |  |  | 1994-01-01
CH SAINT-CALAIS | CUISINES CENTRALES | PATISSERIE | 1 | 1 capteur adossé inox – 3 filtres et 3 obturateurs |  |  |  | 1994-01-01
CH SAINT-CALAIS | CUISINES CENTRALES | PATISSERIE | 1 | 1 gaine d’extraction verticale équipée d’une trappe de visite |  |  |  | 1994-01-01
CH SAINT-CALAIS | CUISINES CENTRALES | PATISSERIE | 1 | 1 tourelle d’extraction. |  |  |  | 1994-01-01
CH SAINT-CALAIS | CUISINES CENTRALES | PLONGE | 1 | 1 hotte adossée inox (plonge) | SNAC |  |  | 1994-01-01
CH SAINT-CALAIS | CUISINES CENTRALES | PLONGE | 1 | 1 gaine d’extraction verticale |  |  |  | 1994-01-01
CH SAINT-CALAIS | CUISINES CENTRALES | PLONGE | 1 | 1 extracteur centrifuge | MRE | 974M-230V |  | 1994-01-01
CH SAINT-CALAIS | CUISINES CENTRALES | TERRASSE | 2 | 1 caisson de ventilation sur terrasse équipée d’un ventilateur et de 4 filtres média plissé pour filtration d’air |  |  |  | 1994-01-01
CH SAINT-CALAIS | CUISINES CENTRALES | COMBLES | 2 | 1 gaine de soufflage d’environ 40ml sous faux plafond équipé de trappes de visite |  |  |  | 1994-01-01
CH SAINT-CALAIS | CUISINES CENTRALES | CUISSON | 2 | 7 diffuseurs d’air (hall de cuisson) |  |  |  | 1994-01-01
CH SAINT-CALAIS | CUISINES CENTRALES |  | 3 | 1 gaine de rejet vertical d’extraction située en comble d’environ 1.5ml |  |  |  | 1994-01-01
CH SAINT-CALAIS | CUISINES CENTRALES | COMBLES | 3 | 1 moteur d’extraction situé en combles |  |  |  | 1994-01-01
CH SAINT-CALAIS | CUISINES CENTRALES |  | 3 | 1 réseau de gaines d’extraction horizontale et verticale située en combles d’environ 7ml équipé de trappes de visite |  |  |  | 1994-01-01
CH SAINT-CALAIS | CUISINES CENTRALES |  | 3 | 1 conduit vertical d’extraction sur 2 niveaux (des combles au R de C) |  |  |  | 1994-01-01
CH SAINT-CALAIS | CUISINES CENTRALES |  | 3 | 1 réseau de gaine d’extraction horizontal et vertical apparentes en locaux d’environ 25ml au RDC équipé de trappes de visite |  |  |  | 1994-01-01
CH SAINT-CALAIS | CUISINES CENTRALES | REZ DE CHAUSSEE | 3 | 9 bouches d’extraction |  |  |  | 1994-01-01
CH SAINT-CALAIS | EHPAD LA MAISON DU REPOS | NIVEAU R+1 OFFICE | 1 | 1 hotte adossée à induction (cuisson) | France Air | MEZZO COMP400 |  | 2012
CH SAINT-CALAIS | EHPAD LA MAISON DU REPOS | NIVEAU R+1 OFFICE | 1 | 1 capteur adossé inox – 2 filtres chocs et 2 obturateurs |  |  |  | 2012
CH SAINT-CALAIS | EHPAD LA MAISON DU REPOS | NIVEAU R+1 OFFICE | 1 | 1 gaine d’extraction horizontale et verticale |  |  |  | 2012
CH SAINT-CALAIS | EHPAD LA MAISON DU REPOS | TERRASSE | 1 | 1 extracteur en caisson | France AIR | MODULIS -EXT400B |  | 2012
CH SAINT-CALAIS | EHPAD LA MAISON DU REPOS | NIVEAU R+1 OFFICE | 1 | 1 hotte adossée inox (plonge) |  |  |  | 2012
CH SAINT-CALAIS | EHPAD LA MAISON DU REPOS | NIVEAU R+1 OFFICE | 1 | 1 capteur adossé inox – 2 filtres chocs |  |  |  | 2012
CH SAINT-CALAIS | EHPAD LA MAISON DU REPOS | NIVEAU R+1 OFFICE | 1 | 1 gaine d’extraction horizontale et verticale |  |  |  | 2012
CH SAINT-CALAIS | EHPAD LA MAISON DU REPOS | NIVEAU R+1 OFFICE | 1 | 1 extracteur centrifuge |  |  |  | 2012
CH SAINT-CALAIS | EHPAD LA MAISON DU REPOS | TERRASSE | 2 | Induction - 1 caisson de soufflage sur terrasse (hotte cuisson) | France AIR | NOVALYS-EL7/7 |  | 2012
CH SAINT-CALAIS | EHPAD LA MAISON DU REPOS |  | 2 | Induction - 1 gaine de soufflage horizontale et verticale |  |  |  | 2012
CH SAINT-CALAIS | LAMARTINE | R+1 | 1 | 1 hotte adossée peinte |  |  |  | 1983
CH SAINT-CALAIS | LAMARTINE | R+1 | 1 | 1 capteur adossé inox – 2 filtres |  |  |  | 1983
CH SAINT-CALAIS | LAMARTINE | R+1 | 1 | 1 gaine d’extraction verticale |  |  |  | 1983
CH SAINT-CALAIS | LAMARTINE | TERRASSE | 1 | 2 tourelles d’extraction sur la gauche |  |  |  | 1983
CH SAINT-CALAIS | PREVERT | OFFICE | 1 | 1 hotte adossée inox (plonge) | ALVENE | OPALAV |  | 2009
CH SAINT-CALAIS | PREVERT | OFFICE | 1 | 1 capteur adossé inox – 3 tuiles et 1 obturateur | ALVENE | OPALAV |  | 2009
CH SAINT-CALAIS | PREVERT | OFFICE | 1 | 1 gaine d’extraction horizontale | ALVENE | OPALAV |  | 2009
CH SAINT-CALAIS | PREVERT | OFFICE | 1 | 1 extracteur centrifuge | ALVENE | OPALAV |  | 2009
CH SAINT-CALAIS | PREVERT | SELF | 1 | 1 hotte adossée inox | ALPHA | VMI7/9-4 |  | 2006
CH SAINT-CALAIS | PREVERT | SELF | 1 | 1 capteur adossé inox – 3 filtres | ALPHA | VMI7/9-4 |  | 2006
CH SAINT-CALAIS | PREVERT | SELF | 1 | 1 gaine d’extraction verticale | ALPHA | VMI7/9-4 |  | 2006
CH SAINT-CALAIS | PREVERT | SELF | 1 | 1 extracteur centrifuge | ALPHA | VMI7/9-4 |  | 2006
CH SAINT-CALAIS | CEZANNE | OFFICE SSR | 1 | 1 hotte adossée peinte, |  |  |  | 1980
CH SAINT-CALAIS | CEZANNE | OFFICE SSR | 1 | 1 capteur adossé inox – 2 filtres, |  |  |  | 1980
CH SAINT-CALAIS | CEZANNE | OFFICE SSR | 1 | 1 gaine d’extraction verticale, |  |  |  | 1980
CH SAINT-CALAIS | CEZANNE | TERRASSE | 1 | 1 tourelle d’extraction sur terrasse. |  |  |  | 1980
CH SAINT-CALAIS | CEZANNE | OFFICE R+1 | 1 | 1 hotte adossée peinte |  |  |  | 1980
CH SAINT-CALAIS | CEZANNE | OFFICE R+1 | 1 | 1 capteur adossé inox – 2 filtres |  |  |  | 1980
CH SAINT-CALAIS | CEZANNE | OFFICE R+1 | 1 | 1 gaine d’extraction verticale |  |  |  | 1980
CH SAINT-CALAIS | CEZANNE | TERRASSE | 1 | 1 tourelle d’extraction sur terrasse |  |  |  | 1980
CH SAINT-CALAIS | CEZANNE | OFFICE R+2 | 1 | 1 hotte adossée peinte |  |  |  | 1980
CH SAINT-CALAIS | CEZANNE | OFFICE R+2 | 1 | 1 capteur adossé inox – 2 filtres |  |  |  | 1980
CH SAINT-CALAIS | CEZANNE | OFFICE R+2 | 1 | 1 gaine d’extraction verticale |  |  |  | 1980
CH SAINT-CALAIS | CEZANNE | TERRASSE | 1 | 1 tourelle d’extraction sur terrasse |  |  |  | 1980
CH SAINT-CALAIS | F.POIGNANT | OFFICE MEDECINE | 1 | 1 hotte centrale peinte |  |  |  | 1982
CH SAINT-CALAIS | F.POIGNANT | OFFICE MEDECINE | 1 | 1 capteur central inox – 4 filtres |  |  |  | 1982
CH SAINT-CALAIS | F.POIGNANT | OFFICE MEDECINE | 1 | 2 gaines d’extraction verticale |  |  |  | 1982
CH SAINT-CALAIS | F.POIGNANT | TERRASSE | 1 | 1 tourelle d’extraction sur terrasse |  |  |  | 1982
CH SAINT-CALAIS | F.POIGNANT | OFFICE MEDECINE | 1 | 2 grilles moteur sous faux plafond en local |  |  |  | 1982
CH SAINT-CALAIS | FOYER DE VIE | OFFICE | 1 | 1 hotte adossée inox | SNAC | PACK-CD |  | 1994
CH SAINT-CALAIS | FOYER DE VIE | OFFICE | 1 | 1 capteur adossé inox – 3 filtres et 3 obturateur |  |  |  | 1994
CH SAINT-CALAIS | FOYER DE VIE | OFFICE | 1 | 1 gaine d’extraction verticale |  |  |  | 1994
CH SAINT-CALAIS | FOYER DE VIE | OFFICE | 1 | 1 extracteur centrifuge. |  |  |  | 1994
CH SAINT-CALAIS | EHPAD H. DUNANT | OFFICE | 1 | 1 hotte adossée inox (cuisson) | France AIR | MEZZO 500 |  | 2005
CH SAINT-CALAIS | EHPAD H. DUNANT | OFFICE | 1 | 1 capteur adossé inox – 3 filtres à choc et 2 obturateurs |  |  |  | 2005
CH SAINT-CALAIS | EHPAD H. DUNANT | OFFICE | 1 | 1 gaine d’extraction horizontale et verticale équipée de trappes de visite |  |  |  | 2005
CH SAINT-CALAIS | EHPAD H. DUNANT | OFFICE cuisson | 1 | 1 extracteur centrifuge |  |  |  | 2005
CH SAINT-CALAIS | EHPAD H. DUNANT | OFFICE | 1 | 1 hotte adossée inox (plonge) | France AIR | lavair 500 |  | 2005
CH SAINT-CALAIS | EHPAD H. DUNANT | OFFICE | 1 | 1 capteur adossé inox – 5 filtres à choc |  |  |  | 2005
CH SAINT-CALAIS | EHPAD H. DUNANT | OFFICE plonge | 1 | 1 extracteur centrifuge. |  |  |  | 2005
CH SAINT-CALAIS | EHPAD H. DUNANT | TERRASSE (soufflage) | 2 | 1 centrale de traitement d’air sur terrasse | ATIB (soufflage) | NA 2003 TAILLE10 |  | 2005
CH SAINT-CALAIS | EHPAD H. DUNANT | OFFICE | 2 | 1 conduit vertical au rez de chaussée |  |  |  | 2005
CH SAINT-CALAIS | EHPAD H. DUNANT | OFFICE | 2 | 1 réseau de gaines horizontales sous faux plafond |  |  |  | 2005
CH SAINT-CALAIS | EHPAD H. DUNANT | OFFICE | 2 | 4 diffuseurs. |  |  |  | 2005
CH SAINT-CALAIS | F.A.M. | OFFICE | 1 | 1 hotte adossée inox (four) | ATIB | confort |  | 2013
CH SAINT-CALAIS | F.A.M. | OFFICE | 1 | 1 capteur adossé inox -2 filtres chocs et 1 obturateur |  |  |  | 2013
CH SAINT-CALAIS | F.A.M. | OFFICE | 1 | 1 gaine d’extraction verticale |  |  |  | 2013
CH SAINT-CALAIS | F.A.M. | OFFICE | 1 | 1 extracteur centrifuge. |  |  |  | 2013
CH SAINT-CALAIS | F.A.M. | OFFICE | 1 | 1 hotte adossée inox (plonge) | ATIB | CONFORT |  | 2013
CH SAINT-CALAIS | F.A.M. | OFFICE | 1 | 1 capteur inox – 2 filtres chocs |  |  |  | 2013
CH SAINT-CALAIS | F.A.M. | OFFICE | 1 | 1 gaine d’extraction verticale |  |  |  | 2013
CH SAINT-CALAIS | F.A.M. | OFFICE | 1 | 1 extracteur centrifuge |  |  |  | 2013

## EHPAD L. PASTEUR
TECH 25-009 Annexe n°1 - LOT n°4 - Liste des équipements de EHPAD Louis PASTEUR
SITE du GHT72 | Batiment | Lieux | Libellé équipement | MARQUE | MODELE | N° de série | Date de MISE EN SERVICE | Observation
EHPAD L.PASTEUR |  | Cuisine | Hotte | MEZZO | 4500x1250 |  | 2000
EHPAD L.PASTEUR |  | Toiture | Tourelle d'extraction | SIAT | TC66"KITV" |  | 1999

## Hopital du LUDE
TECH 25-009 Annexe n°1 - LOT n°4 - Liste des équipements de l'hôpital du Lude
SITE du GHT72 | Batiment | Lieux | Libellé équipement | MARQUE | MODELE | N° de série | Date de MISE EN SERVICE | Observation
CHLL | E | Cuisine | 1 hotte centrale inox à induction (cuisson) | France Air | HI2B 500 CHD 2500 M4000 | 2013211012003 | 2014
CHLL | E | Cuisine | 1 capteur central inox 16 filtres à chocs | France Air | HI2B 500 CHD 2500 M4000 | 2013211012003 | 2014
CHLL | E | Cuisine | 1 gaine d’extraction verticale | France Air | NC | NC | 2014
CHLL | E | Cuisine | 1 hotte adossée inox (four) | France Air | FOUR 500 CHA 1500 M2500 | 2013211012001 | 2014
CHLL | E | Cuisine | 1 capteur adossé inox 5 filtres à chocs | France Air | FOUR 500 CHA 1500 M2500 | 2013211012001 | 2014
CHLL | E | Cuisine | 1 gaine d’extraction horizontale et verticale | France Air | NC | NC | 2014
CHLL | E | Terasse Cuisine | 1 tourelle en caisson sur terrasse | France Air | DEFUMAIR XR 630 PT VAR | 201311/3946 | 2014
CHLL | E | Cuisine | 1 hotte adossée inox (plonge batterie) | France Air | LAVAIR 500 CHA M2000 | 2013211012002 | 2014
CHLL | E | Cuisine | 1 capteur adossée inox 4 filtres à chocs | France Air | LAVAIR 500 CHA M2000 | 2013211012002 | 2014
CHLL | E | Cuisine | 1 gaine d’extraction verticale | France Air | NC | NC | 2014
CHLL | E | Terasse Cuisine | 1 tourelle en caisson sur terrasse | France Air | DEFUMAIR XR 450 PT VAR | 201311/3743 | 2014

## PHGNS Beaumont
TECH 25-009 Annexe n°1 - LOT n°4 - Liste des équipements de l'hôpital de Beaumont
SITE du GHT72 | Batiment | Lieux | N° LOT | Libellé équipement | MARQUE | MODELE | N° de série | Date de MISE EN SERVICE | Observation
PHGNS | Beaumont | toiture terrasse | 3 | Caisson d'extraction d'air | Aldes | Exone F400 8,2-4/8T |  | 2016-09-01
PHGNS | Beaumont | cuisine (Hotte) | 3 | Caisson d'extraction d'air | VIM | Novax confort 90/10 |  | 2016-09-01 | hotte principale avec 2 néons intégrés, siphon de sol, 12 filtres à choc casquette 250*300*50
PHGNS | Beaumont | cuisine (Hotte) | 3 | Caisson d'extraction d'air | rational | 60.72.322 | DT1UE16065014037 | 2016-09-01 | hotte de four avec 2spots intégrés, siphon de sol, 2 filtres à choc casquette 85*41*115, moteur centrifuge
PHGNS | Beaumont | cuisine (Hotte) | 3 | Caisson d'extraction d'air | VIM | Novax chef |  | 2016-09-01 | hotte de plonge avec 2 filtres à choc, siphon de sol, casquette 100*100*50
Information: Regroupement des 3 conduits de hottes pour n'en faire qu'un. Conduit environ 15 ml

## PHGNS Bonnétable
TECH 25-009 Annexe n°1 - LOT n°4 - Liste des équipements de l'hôpital de Bonnétable
SITE du GHT72 | Batiment | Lieux | N° LOT | Libellé équipement | MARQUE | MODELE | N° de série | Date de MISE EN SERVICE | Observation
PHGNS | Bonnétable | toiture cuisine | 3 | Caisson d'extraction d'air | plastifer | VSB 30 | 05/07 | 2007 | hotte zone lave vaisselle
PHGNS | Bonnétable | toiture cuisine | 3 | Caisson d'extraction d'air | plastifer | VSB25 | 04/06 | 2006 | hotte lave batterie
PHGNS | Bonnétable | toiture cuisine | 3 | Caisson d'extraction d'air | espace ventilation | GDA450HG | 06111302 |  | plafond filtrant cuisine
PHGNS | Bonnétable | toiture cuisine | 3 | Caisson d'extraction d'air | toussaint nysenne | NA2001/T30 | 31952,01 | 2006 | plafond filtrant cuisine

## PHGNS Sillé le guillaume
TECH 25-009 Annexe n°1 - LOT n°4 - Liste des équipements de l'hôpital de Sillé le Guillaume
SITE du GHT72 | Batiment | Lieux | N° LOT | Libellé équipement | MARQUE | MODELE | N° de série | Date de MISE EN SERVICE | Observation
PHGNS Sillé le Guillaume | A1C | terrasse cuisine | 3 | soufflage |  |  |  | 1996
PHGNS Sillé le Guillaume | A1C | terrasse cuisine | 3 | extracteur |  |  |  | 1996
PHGNS Sillé le Guillaume | cuisine |  | 3 | hotte | control inox a induction |  |  | 1996
PHGNS Sillé le Guillaume | cuisine |  | 3 | gaines | 1 ensemble |  |  | 1996

## PSSL
TECH 25-009 Annexe n°1 - LOT n°4 - Liste des équipements du PSSL
SITE du GHT72 | Batiment | Lieux | Libellé équipement | MARQUE | MODELE | N° de série | Date de MISE EN SERVICE | Observation
Sablé | Bruyères | Blanchisserie | 1 gaine d'évacuation du linge sale verticale inox - diamètre 600 |  |  |  |  | Intervention à partir de 14H00
Sablé | Bruyères | Restauration | 1 hotte tunnel de lavage |  |  |  |  | Intervention à partir de 15H00
La Flèche | Marie de La ferre | Restauration | 1 hotte tunnel de lavage |  |  |  |  | Intervention à partir de 15H00
La Flèche | Marie de La ferre | Restauration | 1 gaine d'extraction verticale 1,50 m - dans les combles de l'office |  |  |  |  | Intervention à partir de 15H00
La Flèche | Marie de La ferre | Restauration | 1 hotte tunnel de lavage |  |  |  |  | Intervention à partir de 15H00
La Flèche | IFSI | Restauration | 1 hotte adossée inox - 2 filtres ( friteuse) |  |  |  |  | Intervention à partir de 15H00
La Flèche | IFSI | Restauration | 1 hotte adossée inox - 2 filtres et 1 obturateur (four) |  |  |  |  | Intervention à partir de 15H00
La Flèche | IFSI | Restauration | 1 gaine d'extraction horizontale et verticale |  |  |  |  | Intervention à partir de 15H00
La Flèche | IFSI | Restauration | 1 tourelle d'extraction sur terrasse |  |  |  |  | Intervention à partir de 15H00
Le Bailleul | Restauration | Hall de cuisson | 1 hotte centrale inox (cuisson) |  |  |  | 2007 | Intervention à partir de 15H00
Le Bailleul | Restauration | Hall de cuisson | 1 capteur central inox - 14 filtres coupe feu et 16 obturateurs |  |  |  | 2007 | Intervention à partir de 15H00
Le Bailleul | Restauration | Hall de cuisson | 1 gaine d'extraction verticale |  |  |  | 2007 | Intervention à partir de 15H00
Le Bailleul | Restauration | Hall de cuisson | 1 tourelle sur terrasse |  |  |  | 2007 | Intervention à partir de 15H00
Le Bailleul | Restauration | Hall de cuisson | 1 hotte adossée inox (four) |  |  |  | 2007 | Intervention à partir de 15H00
Le Bailleul | Restauration | Hall de cuisson | 1 capteur adossé inox - 9 filtres coupe feu et 6 obturateurs |  |  |  | 2007 | Intervention à partir de 15H00
Le Bailleul | Restauration | Hall de cuisson | 1 gaine d'extraction verticale |  |  |  | 2007 | Intervention à partir de 15H00
Le Bailleul | Restauration | Hall de cuisson | 1 tourelle sur terrasse |  |  |  | 2007 | Intervention à partir de 15H00
Le Bailleul | Restauration | Hall de cuisson | 1 hotte adossée inox |  |  |  | 2007 | Intervention à partir de 15H00
Le Bailleul | Restauration | Hall de cuisson | 1 capteur adossé inox - 5 filtres coupe feu et 3 obturateurs |  |  |  | 2007 | Intervention à partir de 15H00
Le Bailleul | Restauration | Hall de cuisson | 1 gaine d'extraction verticale |  |  |  | 2007 | Intervention à partir de 15H00
Le Bailleul | Restauration | Hall de cuisson | 1 tourelle sur terrasse |  |  |  | 2007 | Intervention à partir de 15H00
Le Bailleul | Restauration | Pâtisserie | 1 hotte adossée inox |  |  |  | 2007 | Intervention à partir de 15H00
Le Bailleul | Restauration | Pâtisserie | 1 capteur adossé inox - 4 filtres coupe feu et 1 obturateur |  |  |  | 2007 | Intervention à partir de 15H00
Le Bailleul | Restauration | Pâtisserie | 1 gaine d'extraction verticale |  |  |  | 2007 | Intervention à partir de 15H00
Le Bailleul | Restauration | Pâtisserie | 1 tourelle sur terrasse |  |  |  | 2007 | Intervention à partir de 15H00
Le Bailleul | Restauration | Plonge batterie | 1 hotte adossée inox |  |  |  | 2007 | Intervention à partir de 15H00
Le Bailleul | Restauration | Plonge batterie | 1 capteur adossé inox - 3 tuiles et 2 obturateurs |  |  |  | 2007 | Intervention à partir de 15H00
Le Bailleul | Restauration | Plonge batterie | 1 gaine d'extraction verticale |  |  |  | 2007 | Intervention à partir de 15H00
Le Bailleul | Restauration | Plonge batterie | 1 tourelle sur terrasse |  |  |  | 2007 | Intervention à partir de 15H00
Le Bailleul | Restauration | Tunnel de lavage | 1 gaine verticale inox |  |  |  | 2007 | Intervention à partir de 15H00
Le Bailleul | Restauration | Tunnel de lavage | 1 tourelle sur terrasse |  |  |  | 2007 | Intervention à partir de 15H00

## CH de la Ferté Bernard
TECH 25-009 Annexe n°1 - LOT n°4 - Liste des équipements du CH de la FERTE BERNARD
SITE du GHT72 | Batiment | Lieux | Libellé équipement | MARQUE | MODELE | N° de série | Date de MISE EN SERVICE | Observation
LFB | CH | CUISINE | Support à filtre inox |  |  |  |  | Zone "CUISSON"
LFB | CH | CUISINE | Capteur central aluminium
LFB | CH | CUISINE | Réseau de gaine horizontale
LFB | CH | CUISINE | 12 filtres INOX
LFB | CH | CUISINE | Supports à filtres |  |  |  |  | Zone "FOUR"
LFB | CH | CUISINE | Réseau de gaine horizontale
LFB | CH | CUISINE | 5 filtres INOX
LFB | CH | CUISINE | Capteur adossé ALU
LFB | CH | CUISINE | Adossé INOX
LFB | CH | CUISINE | CTA CUISINE (2 caisons) | HYDRONICS | CCM125 |  |  | Equipements communs aux zones "CUISSON" et "FOUR"
LFB | CH | CUISINE | 1 gaine d’extraction verticale | France Air | NC | NC
LFB | CH | CUISINE | Capteur central inox |  |  |  |  | Zone "PLONGE"
LFB | CH | CUISINE | Filtres
LFB | CH | CUISINE | Plafond de la zone "CUISSON" | Sans | Sans | Sans |  | Environ 60 m2 y compris les gaines fixées

## EPSM
TECH 25-009 Annexe n°1 - LOT n°4 - Liste des équipements de l'EPSM de la Sarthe
SITE du GHT72 | Batiment | Lieux | Libellé équipement | MARQUE | MODELE | N° de série | Date de MISE EN SERVICE | Observation
EPSM | Cuisine | Patisserie | Une hotte adossée inox
EPSM | Cuisine | Patisserie | Gaine horizontale et verticale
EPSM | Cuisine | Patisserie | Un ventilateur d’extraction
EPSM | Cuisine | Laverie self | Une hotte adossée inox
EPSM | Cuisine | Laverie self | Gaine horizontale et verticale
EPSM | Cuisine | Laverie self | une tourelle d’extraction
EPSM | Cuisine | Lave Batterie | Une hotte adossée inox
EPSM | Cuisine | Lave Batterie | Gaine horizontale et verticale
EPSM | Cuisine | Lave Batterie | Un ventilateur d’extraction
EPSM | Cuisine | Zone Cuisson | Gaine horizontale et verticale
EPSM | Cuisine | Zone Cuisson | 16 filtres de type métalliques
EPSM | Cuisine | Zone Cuisson | Une tourelle d’extraction
EPSM | LANTERI LAURA | Office Rdc Aile gauche | Une hotte adossée inox four
EPSM | LANTERI LAURA | Office Rdc Aile gauche | Une hotte adossée inox plonge
EPSM | LANTERI LAURA | Office Rdc Aile gauche | Gaine horizontale et verticale,
EPSM | LANTERI LAURA | Office Rdc Aile gauche | Un conduit vertical sur 2 niveaux
EPSM | LANTERI LAURA | Office Rdc Aile gauche | Un extracteur de marque VIM | VIM
EPSM | LANTERI LAURA | Office Rdc Aile droite | Une hotte adossée inox four,
EPSM | LANTERI LAURA | Office Rdc Aile droite | Une hotte adossée inox plonge
EPSM | LANTERI LAURA | Office Rdc Aile droite | Gaine horizontale et verticale,
EPSM | LANTERI LAURA | Office Rdc Aile gauche | Un conduit vertical sur 2 niveaux
EPSM | LANTERI LAURA | Office Rdc Aile gauche | Un extracteur de marque VIM | VIM
EPSM | LANTERI LAURA | Office Etage Aile gauche | Une hotte adossée inox four,
EPSM | LANTERI LAURA | Office Etage Aile gauche | Une hotte adossée inox plonge
EPSM | LANTERI LAURA | Office Etage Aile gauche | Gaine horizontale et verticale,
EPSM | LANTERI LAURA | Office Etage Aile gauche | Un extracteur de marque VIM | VIM
EPSM | LANTERI LAURA | Office Etage Aile droite | Une hotte adossée inox four,
EPSM | LANTERI LAURA | Office Etage Aile droite | Une hotte adossée inox plonge
EPSM | LANTERI LAURA | Office Etage Aile droite | Gaine horizontale et verticale,
EPSM | LANTERI LAURA | Office Etage Aile droite | Un extracteur de marque VIM | VIM
EPSM | Simone Weil | Office Unités 5 et 6 | 1 hotte adossée inox four,
EPSM | Simone Weil | Office Unités 5 et 6 | 1 hotte adossée inox laverie,
EPSM | Simone Weil | Office Unités 5 et 6 | Gaine horizontale et verticale,
EPSM | Simone Weil | Office Unités 5 et 6 | 1 moto-ventilateur de type extracteur en caisson
EPSM | Simone Weil | Office Unités 7 et 8 | 1 hotte adossée inox four,
EPSM | Simone Weil | Office Unités 7 et 8 | 1 hotte adossée inox laverie,
EPSM | Simone Weil | Office Unités 7 et 8 | Gaine horizontale et verticale,
EPSM | Simone Weil | Office Unités 7 et 8 | 1 moto-ventilateur de type extracteur en caisson
EPSM | UAO | Office | 1 hotte adossée inox four,
EPSM | UAO | Office | 1 hotte adossée inox laverie,
EPSM | UAO | Office | Gaine horizontale et verticale
EPSM | UAO | Office | 1 moto-ventilateur de type extracteur en caisson
EPSM | Cuisine | production chaude | 23 grilles de ventilation |  |  |  |  | nettoyage mensuel
EPSM | Cuisine | production froide | 9 grilles de ventilation |  |  |  |  | nettoyage mensuel
EPSM | Cuisine | circulation | grilles de venitlation |  |  |  |  | nettoyage mensuel
EPSM | Cuisine | toutes zones | Démontage et remontage des 5 gaines textiles |  |  |  |  | intervention mensuel
EPSM | Cuisine | cuisson | 1 CTA au sous sol avec batterie Antigel et froide |  |  |  |  | nettoyage annuel
EPSM | Cuisine | cuisson | gaine horizontale et verticales sur 46 ml avec trappes de visites |  |  |  |  | nettoyage annuel
EPSM | Cuisine | boucherie | 1 CTA dans les combles avec Batterie Antigel, batterie froide section de melange |  |  |  |  | nettoyage annuel
EPSM | Cuisine | boucherie | reseau de soufflage et d'extraction cylindrique diamètre 315 longueur 19 ml |  |  |  |  | nettoyage annuel
EPSM | Cuisine | dietetique et decoupe | 1 CTA dans les combles avec Batterie Antigel, batterie froide section de melange |  |  |  |  | nettoyage annuel
EPSM | Cuisine | dietetique et decoupe | reseau de soufflage 800/500 longueur 10m et d'extraction cylindrique diamètre 315 longueur 20 ml |  |  |  |  | nettoyage annuel
EPSM | Cuisine | prepartions froides | 1 CTA dans les combles avec Batterie Antigel, batterie froide section de melange |  |  |  |  | nettoyage annuel
EPSM | Cuisine | prepartions froides | reseau de soufflage 600/500 longueur 10m et d'extraction 600/350 longueur 25ml |  |  |  |  | nettoyage annuel
EPSM | Cuisine | Allotissements | 1 CTA dans les combles avec Batterie Antigel, batterie froide section de melange |  |  |  |  | nettoyage annuel
EPSM | Cuisine | Allotissements | reseau de soufflage 500/500 longueur 10m et d'extraction cylindrique diametre 500 longueur 15ml |  |  |  |  | nettoyage annuel
EPSM | Blanchsserie | local Pressing | 1 extracteur sechoir |  |  |  |  | nettoyage annuel
EPSM | Blanchsserie | local Pressing | reseau diametre 160 sur 20 ml |  |  |  |  | nettoyage annuel
EPSM | Blanchsserie | tous locaux | 1 extracteur VMC sanitaires |  |  |  |  | nettoyage annuel
EPSM | Blanchsserie | tous locaux | reseau diametre 200 à 300 sur 45 ml |  |  |  |  | nettoyage annuel
EPSM | Blanchsserie | lavage | 1 CTA dans les combles avec Batterie Antigel, batterie froide |  |  |  |  | nettoyage annuel
EPSM | Blanchsserie | lavage | reseau diametre 300 à 550 sur 25 ml |  |  |  |  | nettoyage annuel
EPSM | Blanchsserie | sechoir | reseau diametre 250 sur 10 ml |  |  |  |  | nettoyage annuel

## Libellé (hidden)
N°de lot | N°de Prestation | Libellé équipement | maintenance préventive | Maintenance corrective
1 | 1 | Centrale de traitement d'air | Oui | Interne
2 | 2 | Caisson d'extraction d'air | Non | Externe
3 | 3 | Régulation
4 | 4 | Pompe
5 | 5 | Echangeur chauffage
| 6 | Groupe d'eau glacée
| 7 | Groupe froid à détente directe
| 8 | Echangeur eau chaude sanitaire
| 9 | Ballon ECS
| 10 | Préparateur ECS
| 11 | Climatisation à détente directe
| 12 | Adoucisseur
| 13 | Pompe doseuse
| 14 | diffuseurs de soufflage
| 15 | Bouche de reprise
| 16 | Radiateurs
| 17 | ventilo-convecteur
| 18 | Aérotherme
| 19 | Rideau d'air chaud
| 20 | Compresseur d'air
| 21 | Tourelle d'extraction
| 22 | Osmoseur
Caisson de filtration
Chaudière chauffage
Chaudière vapeur
Hottes
PSM
Climatiseur mobile
Caisson de VMC
Batterie terminale
Filtration terminale
Disconnecteur
Filtre magnétique
Vase d'expansion
Groupe de maintien de pression
Module