## CH de la Ferté Bernard
TECH 25-009 Annexe financière- LOT n°4 - LA FERTE BERNARD
SITE du GHT72 | Batiment | Lieux | Libellé équipement | MARQUE | MODELE | Observation | FREQUENCE | HORAIRES D'INTERVENTION | MONTANT ANNUEL HT | MONTANT ANNUEL TTC | TAUX TVA
LFB | CH | CUISINE | Support à filtre inox |  |  | Zone "CUISSON" | 2 INTERVENTIONS ANNUELLES | du lundi au vendredi 13h-17h30 |  |  | 20%
LFB | CH | CUISINE | Capteur central aluminium
LFB | CH | CUISINE | Réseau de gaine horizontale
LFB | CH | CUISINE | 12 filtres INOX
LFB | CH | CUISINE | Supports à filtres |  |  | Zone "FOUR" |  |  |  |  | 20%
LFB | CH | CUISINE | Réseau de gaine horizontale
LFB | CH | CUISINE | 5 filtres INOX
LFB | CH | CUISINE | Capteur adossé ALU
LFB | CH | CUISINE | Adossé INOX
LFB | CH | CUISINE | CTA CUISINE (2 caisons) | HYDRONICS | CCM125 | Equipements communs aux zones "CUISSON" et "FOUR" |  |  |  |  | 20%
LFB | CH | CUISINE | 1 gaine d’extraction verticale | France Air | NC
LFB | CH | CUISINE | Capteur central inox |  |  | Zone "PLONGE" |  |  |  |  | 20%
LFB | CH | CUISINE | Filtres
LFB | CH | CUISINE | Plafond de la zone "CUISSON" | Sans | Sans | Environ 60 m2 y compris les gaines fixées |  |  |  |  | 20%
[8 empty] | TOTAL | 0 | 0

## PSSL
TECH 25-009 Analyse Financière - LOT n°4 - PSSL
SITE du GHT72 | Batiment | Lieux | Libellé équipement | MARQUE | MODELE | N° de série | FREQUENCE | HORAIRES D'INTERVENTION | MONTANT ANNUEL HT | MONTANT ANNUEL TTC | TAUX TVA
Sablé | Bruyères | Blanchisserie | 1 gaine d'évacuation du linge sale verticale inox - diamètre 600 |  |  |  | 1 INTERVENTION ANNUELLE | Intervention à partir de 14H00 |  |  | 10%
Sablé | Bruyères | Restauration | 1 hotte tunnel de lavage
La Flèche | Marie de La ferre | Restauration | 1 hotte tunnel de lavage |  |  |  |  | Intervention à partir de 15H00 |  |  | 10%
La Flèche | Marie de La ferre | Restauration | 1 gaine d'extraction verticale 1,50 m - dans les combles de l'office
La Flèche | Marie de La ferre | Restauration | 1 hotte tunnel de lavage
La Flèche | IFSI | Restauration | 1 hotte adossée inox - 2 filtres ( friteuse) |  |  |  |  | Intervention à partir de 15H00 |  |  | 20%
La Flèche | IFSI | Restauration | 1 hotte adossée inox - 2 filtres et 1 obturateur (four)
La Flèche | IFSI | Restauration | 1 gaine d'extraction horizontale et verticale
La Flèche | IFSI | Restauration | 1 tourelle d'extraction sur terrasse
Le Bailleul | Restauration | Hall de cuisson | 1 hotte centrale inox (cuisson) |  |  |  |  | Intervention à partir de 15H00 |  |  | 20%
Le Bailleul | Restauration | Hall de cuisson | 1 capteur central inox - 14 filtres coupe feu et 16 obturateurs
Le Bailleul | Restauration | Hall de cuisson | 1 gaine d'extraction verticale
Le Bailleul | Restauration | Hall de cuisson | 1 tourelle sur terrasse
Le Bailleul | Restauration | Hall de cuisson | 1 hotte adossée inox (four) |  |  |  |  | Intervention à partir de 15H00 |  |  | 20%
Le Bailleul | Restauration | Hall de cuisson | 1 capteur adossé inox - 9 filtres coupe feu et 6 obturateurs
Le Bailleul | Restauration | Hall de cuisson | 1 gaine d'extraction verticale
Le Bailleul | Restauration | Hall de cuisson | 1 tourelle sur terrasse
Le Bailleul | Restauration | Hall de cuisson | 1 hotte adossée inox |  |  |  |  | Intervention à partir de 15H00 |  |  | 20%
Le Bailleul | Restauration | Hall de cuisson | 1 capteur adossé inox - 5 filtres coupe feu et 3 obturateurs
Le Bailleul | Restauration | Hall de cuisson | 1 gaine d'extraction verticale
Le Bailleul | Restauration | Hall de cuisson | 1 tourelle sur terrasse
Le Bailleul | Restauration | Pâtisserie | 1 hotte adossée inox |  |  |  |  | Intervention à partir de 15H00 |  |  | 20%
Le Bailleul | Restauration | Pâtisserie | 1 capteur adossé inox - 4 filtres coupe feu et 1 obturateur
Le Bailleul | Restauration | Pâtisserie | 1 gaine d'extraction verticale
Le Bailleul | Restauration | Pâtisserie | 1 tourelle sur terrasse
Le Bailleul | Restauration | Plonge batterie | 1 hotte adossée inox |  |  |  |  | Intervention à partir de 15H00 |  |  | 20%
Le Bailleul | Restauration | Plonge batterie | 1 capteur adossé inox - 3 tuiles et 2 obturateurs
Le Bailleul | Restauration | Plonge batterie | 1 gaine d'extraction verticale
Le Bailleul | Restauration | Plonge batterie | 1 tourelle sur terrasse
Le Bailleul | Restauration | Tunnel de lavage | 1 gaine verticale inox |  |  |  |  | Intervention à partir de 15H00 |  |  | 20%
Le Bailleul | Restauration | Tunnel de lavage | 1 tourelle sur terrasse
[8 empty] | TOTAL | 0 | 0

## PHGNS Bonnétable
TECH 25-009 Annexe financière - Lot n°4 BONNETABLE
SITE du GHT72 | Batiment | Lieux | Libellé équipement | MARQUE | MODELE | N° de série | Date de MISE EN SERVICE | Observation | FREQUENCE | HORAIRES D'INTERVENTION | MONTANT ANNUUEL HT | MONTANT ANNUEL TTC | TAUX TVA
PHGNS | Bonnétable | toiture cuisine | Caisson d'extraction d'air | plastifer | VSB 30 | 05/07 | 2007 | hotte zone lave vaisselle | 1 INTERVENTION ANNUELLE | du lundi au vendredi à partir de 15h |  |  | 10%
PHGNS | Bonnétable | toiture cuisine | Caisson d'extraction d'air | plastifer | VSB25 | 04/06 | 2006 | hotte lave batterie |  |  |  |  | 10%
PHGNS | Bonnétable | toiture cuisine | Caisson d'extraction d'air | espace ventilation | GDA450HG | 06111302 |  | plafond filtrant cuisine |  |  |  |  | 10%
PHGNS | Bonnétable | toiture cuisine | Caisson d'extraction d'air | toussaint nysenne | NA2001/T30 | 31952,01 | 2006 | plafond filtrant cuisine |  |  |  |  | 10%
[10 empty] | TOTAL | 0 | 0

## PHGNS Sillé le guillaume
TECH 25-009 Annexe financière - Lot n°4 SILLE LE GUILLAUME
SITE du GHT72 | Batiment | Lieux | Libellé équipement | MARQUE | MODELE | N° de série | Date de MISE EN SERVICE | FREQUENCE | HORAIRES D'INTERVENTION | MONTANT ANNUEL HT | MONTANT ANNUEL TTC | TAUX TVA
PHGNS Sillé le Guillaume | A1C | terrasse cuisine | soufflage |  |  |  | 1996 | 1 INTERVENTION ANNUELLE | du lundi au vendredi à partir de 15h |  |  | 10%
PHGNS Sillé le Guillaume | A1C | terrasse cuisine | extracteur |  |  |  | 1996
PHGNS Sillé le Guillaume | cuisine |  | hotte | control inox a induction |  |  | 1996 |  |  |  |  | 10%
PHGNS Sillé le Guillaume | cuisine |  | gaines | 1 ensemble |  |  | 1996
[9 empty] | TOTAL | 0 | 0

## PHGNS Beaumont
TECH 25-009 Annexe financière - Lot n°4 BEAUMONT
SITE du GHT72 | Batiment | Lieux | Libellé équipement | MARQUE | MODELE | N° de série | Date de MISE EN SERVICE | Observation | FREQUENCE | HORAIRES D'INTERVENTION | MONTANT ANNUEL HT | MONTANT ANNUEL TTC | TAUX TVA
PHGNS | Beaumont | toiture terrasse | Caisson d'extraction d'air | Aldes | Exone F400 8,2-4/8T |  | 2016-09-01 |  |  | du lundi au vendredi à partir de 15h |  |  | 10%
PHGNS | Beaumont | cuisine (Hotte) | Caisson d'extraction d'air | VIM | Novax confort 90/10 |  | 2016-09-01 | hotte principale avec 2 néons intégrés, siphon de sol, 12 filtres à choc casquette 250*300*50 |  | du lundi au vendredi à partir de 15h |  |  | 10%
PHGNS | Beaumont | cuisine (Hotte) | Caisson d'extraction d'air | rational | 60.72.322 | DT1UE16065014037 | 2016-09-01 | hotte de four avec 2spots intégrés, siphon de sol, 2 filtres à choc casquette 85*41*115, moteur centrifuge |  | du lundi au vendredi à partir de 15h |  |  | 10%
PHGNS | Beaumont | cuisine (Hotte) | Caisson d'extraction d'air | VIM | Novax chef |  | 2016-09-01 | hotte de plonge avec 2 filtres à choc, siphon de sol, casquette 100*100*50 |  | du lundi au vendredi à partir de 15h |  |  | 10%
Information: Regroupement des 3 conduits de hottes pour n'en faire qu'un. Conduit environ 15 ml | [9 empty] | TOTAL | 0 | 0

## MONTVAL
TECH 25-009 Annexe financière - Lot n°4 MONTVAL SUR LOIR
SITE du GHT72 | Batiment | Lieux | N° de prestation | Libellé matériel (Marque/Modèle) | Libellé équipement | MARQUE | MODELE | Date de MISE AU REBUT | Prix d’achat (TTC) | Maintenance PREVENTIVE programmée (OUI / NON) | Réalisée par | Maintenance CORRECTIVE (INTERNE / EXTERNE) | Réalisée par | Observation | FREQUENCE | HORAIRES D'INTERVENTION | MONTANT ANNUEL HT | MONTANT ANNUEL TTC | TAUX TVA
CH CHÂTEAU DU LOIR | V80 | 1ER ETAGE USLD |  |  | Hotte | FRANCE AIR | MEZZO | [6 empty] | hotte adossée inox - 2 filtres et 1 obturateur | 1 INTERVENTION ANNUELLE | DATE ET HEURE A PROGRAMMER AVEC RESPONSABLE DE LA RESTAURAION AU MOINS 1 MOIS AVANT L'INTERVENTION |  |  | 20%
CH CHÂTEAU DU LOIR | V80 | RDC MEDECINE |  |  | Hotte | FRANCE AIR | MEZZO | [6 empty] | hotte adossée inox - 2 filtres et 1 obturateur |  |  |  |  | 20%
CH CHÂTEAU DU LOIR | CUISINE CENTRALE | HALL CUISSON |  |  | Hotte | FRANCE AIR | MEZZO | [6 empty] | 1 double hotte centrale inox (cuisson) |  |  |  |  | 20%
CH CHÂTEAU DU LOIR | CUISINE CENTRALE | HALL CUISSON |  |  | Extracteur | ALDES | CVEC 1000 mW | [6 empty] | 1 Caisson d'extraction en LT
CH CHÂTEAU DU LOIR | CUISINE CENTRALE | SELF |  |  | Hotte | FRANCE AIR | MEZZO | [6 empty] | 1 hotte adossée inox |  |  |  |  | 20%
CH CHÂTEAU DU LOIR | CUISINE CENTRALE | SELF |  |  | Extracteur | ALDES | CVEC 1000 mW | [6 empty] | 1 Caisson d'extraction en LT
CH CHÂTEAU DU LOIR | CUISINE CENTRALE | PLONGE |  |  | Hotte | FRANCE AIR | MEZZO | [6 empty] | 1 hotte adossée inox |  |  |  |  | 20%
CH CHÂTEAU DU LOIR | CUISINE CENTRALE | PLONGE |  |  | Extracteur | ALDES | CVEC 1000 mW | [6 empty] | 1 Caisson d'extraction en LT
EHPAD CHÂTEAU DU LOIR | JDB | TUNNEL DE LAVAGE |  |  | Hotte | FRANCE AIR | VIVALTO | [6 empty] | 1 hotte adossée inox |  |  |  |  | 10%
EHPAD CHÂTEAU DU LOIR | JDB | TUNNEL DE LAVAGE |  |  | Extracteur | ALDES | CVEC 2500 mW | [6 empty] | 1 Caisson d'extraction en LT
EHPAD CHÂTEAU DU LOIR | EXTENSION CUISINE | PRESSING |  |  | Piège à son | [13 empty] | 10%
[16 empty] | TOTAL | 0 | 0

## CH SAINT-CALAIS
TECH 25-009 Annexe financière - Lot n°4 SAINT CALAIS
SITE du GHT72 | Batiment | Lieux | N° de prestation | Libellé matériel (Marque/Modèle) | Libellé équipement | MARQUE | MODELE | N° de série | Date de MISE EN SERVICE | FREQUENCE | HORAIRES D'INTERVENTION | MONTANT ANNUEL HT | MONTANT ANNUEL TTC | TAUX TVA | HORAIRES D'INTERVENTION | MONTANT ANNUEL HT | MONTANT ANNUEL TTC | MONTANT ANNUEL HT | MONTANT ANNUEL TTC | TAUX TVA
CH SAINT-CALAIS | CUISINES CENTRALES | CUISSON |  |  | 1 hotte centrale inox à compensation (cuisson) | SNAC |  |  | 1994-01-01 | 1 INTERVENTION ANNUELLE |  |  |  |  | à partir de 13h30 du lundi au jeudi |  |  |  |  | 20%
CH SAINT-CALAIS | CUISINES CENTRALES | CUISSON |  |  | 1 capteur central inox – 10 filtres et 10 obturateurs |  |  |  | 1994-01-01 |  |  | #N/A |  | #N/A
CH SAINT-CALAIS | CUISINES CENTRALES | CUISSON |  |  | 1 gaine d’extraction verticale équipée d’une trappe de visite |  |  |  | 1994-01-01 |  |  | #N/A |  | #N/A
CH SAINT-CALAIS | CUISINES CENTRALES | TOITURE |  |  | 1 tourelle d’extraction sur toiture |  |  |  | 1994-01-01 |  |  | #N/A |  | #N/A
CH SAINT-CALAIS | CUISINES CENTRALES | FOUR MIXTE |  |  | 1 hotte adossée inox (four mixte) | SNAC |  |  | 1994-01-01 |  |  | #N/A |  | #N/A | à partir de 13h30 du lundi au jeudi |  |  |  |  | 20%
CH SAINT-CALAIS | CUISINES CENTRALES | FOUR MIXTE |  |  | 1 capteur adossé inox – 3 filtres et 3 obturateurs |  |  |  | 1994-01-01 |  |  | #N/A |  | #N/A
CH SAINT-CALAIS | CUISINES CENTRALES | FOUR MIXTE |  |  | 1 gaine d’extraction verticale équipée d’une trappe de visite |  |  |  | 1994-01-01 |  |  | #N/A |  | #N/A
CH SAINT-CALAIS | CUISINES CENTRALES | FOUR MIXTE |  |  | 1 tourelle d’extraction |  |  |  | 1994-01-01 |  |  | #N/A |  | #N/A
CH SAINT-CALAIS | CUISINES CENTRALES | PATISSERIE |  |  | 1 hotte adossée inox (pâtisserie) | SNAC |  |  | 1994-01-01 |  |  | #N/A |  | #N/A | à partir de 13h30 du lundi au jeudi |  |  |  |  | 20%
CH SAINT-CALAIS | CUISINES CENTRALES | PATISSERIE |  |  | 1 capteur adossé inox – 3 filtres et 3 obturateurs |  |  |  | 1994-01-01 |  |  | #N/A |  | #N/A
CH SAINT-CALAIS | CUISINES CENTRALES | PATISSERIE |  |  | 1 gaine d’extraction verticale équipée d’une trappe de visite |  |  |  | 1994-01-01 |  |  | #N/A |  | #N/A
CH SAINT-CALAIS | CUISINES CENTRALES | PATISSERIE |  |  | 1 tourelle d’extraction. |  |  |  | 1994-01-01 |  |  | #N/A |  | #N/A
CH SAINT-CALAIS | CUISINES CENTRALES | PLONGE |  |  | 1 hotte adossée inox (plonge) | SNAC |  |  | 1994-01-01 |  |  | #N/A |  | #N/A | à partir de 13h30 du lundi au jeudi |  |  |  |  | 20%
CH SAINT-CALAIS | CUISINES CENTRALES | PLONGE |  |  | 1 gaine d’extraction verticale |  |  |  | 1994-01-01 |  |  | #N/A |  | #N/A
CH SAINT-CALAIS | CUISINES CENTRALES | PLONGE |  |  | 1 extracteur centrifuge | MRE | 974M-230V |  | 1994-01-01 |  |  | #N/A |  | #N/A
CH SAINT-CALAIS | CUISINES CENTRALES | TERRASSE |  |  | 1 caisson de ventilation sur terrasse équipée d’un ventilateur et de 4 filtres média plissé pour filtration d’air |  |  |  | 1994-01-01 | 1 INTERVENTION ANNUELLE |  | #N/A |  | #N/A | à partir de 13h30 du lundi au jeudi |  |  |  |  | 20%
CH SAINT-CALAIS | CUISINES CENTRALES | COMBLES |  |  | 1 gaine de soufflage d’environ 40ml sous faux plafond équipé de trappes de visite |  |  |  | 1994-01-01 |  |  | #N/A |  | #N/A
CH SAINT-CALAIS | CUISINES CENTRALES | CUISSON |  |  | 7 diffuseurs d’air (hall de cuisson) |  |  |  | 1994-01-01 |  |  | #N/A |  | #N/A
CH SAINT-CALAIS | CUISINES CENTRALES |  |  |  | 1 gaine de rejet vertical d’extraction située en comble d’environ 1.5ml |  |  |  | 1994-01-01 | 1 INTERVENTION ANNUELLE |  | #N/A |  | #N/A | à partir de 13h30 du lundi au jeudi |  |  |  |  | 20%
CH SAINT-CALAIS | CUISINES CENTRALES | COMBLES |  |  | 1 moteur d’extraction situé en combles |  |  |  | 1994-01-01 |  |  | #N/A |  | #N/A
CH SAINT-CALAIS | CUISINES CENTRALES |  |  |  | 1 réseau de gaines d’extraction horizontale et verticale située en combles d’environ 7ml équipé de trappes de visite |  |  |  | 1994-01-01 |  |  | #N/A |  | #N/A
CH SAINT-CALAIS | CUISINES CENTRALES |  |  |  | 1 conduit vertical d’extraction sur 2 niveaux (des combles au R de C) |  |  |  | 1994-01-01 |  |  | #N/A |  | #N/A
CH SAINT-CALAIS | CUISINES CENTRALES |  |  |  | 1 réseau de gaine d’extraction horizontal et vertical apparentes en locaux d’environ 25ml au RDC équipé de trappes de visite |  |  |  | 1994-01-01 |  |  | #N/A |  | #N/A
CH SAINT-CALAIS | CUISINES CENTRALES | REZ DE CHAUSSEE |  |  | 9 bouches d’extraction |  |  |  | 1994-01-01 |  |  | #N/A |  | #N/A
CH SAINT-CALAIS | EHPAD LA MAISON DU REPOS | NIVEAU R+1 OFFICE |  |  | 1 hotte adossée à induction (cuisson) | France Air | MEZZO COMP400 |  | 2012 | 1 INTERVENTION ANNUELLE |  | #N/A |  | #N/A | à partir de 13h30 du lundi au jeudi |  |  |  |  | 10%
CH SAINT-CALAIS | EHPAD LA MAISON DU REPOS | NIVEAU R+1 OFFICE |  |  | 1 capteur adossé inox – 2 filtres chocs et 2 obturateurs |  |  |  | 2012 |  |  | #N/A |  | #N/A
CH SAINT-CALAIS | EHPAD LA MAISON DU REPOS | NIVEAU R+1 OFFICE |  |  | 1 gaine d’extraction horizontale et verticale |  |  |  | 2012 |  |  | #N/A |  | #N/A
CH SAINT-CALAIS | EHPAD LA MAISON DU REPOS | TERRASSE |  |  | 1 extracteur en caisson | France AIR | MODULIS -EXT400B |  | 2012 |  |  | #N/A |  | #N/A
CH SAINT-CALAIS | EHPAD LA MAISON DU REPOS | NIVEAU R+1 OFFICE |  |  | 1 hotte adossée inox (plonge) |  |  |  | 2012 | 1 INTERVENTION ANNUELLE |  | #N/A |  | #N/A | à partir de 13h30 du lundi au jeudi |  |  |  |  | 10%
CH SAINT-CALAIS | EHPAD LA MAISON DU REPOS | NIVEAU R+1 OFFICE |  |  | 1 capteur adossé inox – 2 filtres chocs |  |  |  | 2012 |  |  | #N/A |  | #N/A
CH SAINT-CALAIS | EHPAD LA MAISON DU REPOS | NIVEAU R+1 OFFICE |  |  | 1 gaine d’extraction horizontale et verticale |  |  |  | 2012 |  |  | #N/A |  | #N/A
CH SAINT-CALAIS | EHPAD LA MAISON DU REPOS | NIVEAU R+1 OFFICE |  |  | 1 extracteur centrifuge |  |  |  | 2012 |  |  | #N/A |  | #N/A
CH SAINT-CALAIS | EHPAD LA MAISON DU REPOS | TERRASSE |  |  | Induction - 1 caisson de soufflage sur terrasse (hotte cuisson) | France AIR | NOVALYS-EL7/7 |  | 2012 | 1 INTERVENTION ANNUELLE |  | #N/A |  | #N/A | à partir de 13h30 du lundi au jeudi |  |  |  |  | 10%
CH SAINT-CALAIS | EHPAD LA MAISON DU REPOS |  |  |  | Induction - 1 gaine de soufflage horizontale et verticale |  |  |  | 2012 |  |  | #N/A |  | #N/A
CH SAINT-CALAIS | LAMARTINE | R+1 |  |  | 1 hotte adossée peinte |  |  |  | 1983 | 1 INTERVENTION ANNUELLE |  | #N/A |  | #N/A | à partir de 13h30 du lundi au jeudi |  |  |  |  | 10%
CH SAINT-CALAIS | LAMARTINE | R+1 |  |  | 1 capteur adossé inox – 2 filtres |  |  |  | 1983 |  |  | #N/A |  | #N/A
CH SAINT-CALAIS | LAMARTINE | R+1 |  |  | 1 gaine d’extraction verticale |  |  |  | 1983 |  |  | #N/A |  | #N/A
CH SAINT-CALAIS | LAMARTINE | TERRASSE |  |  | 2 tourelles d’extraction sur la gauche |  |  |  | 1983 |  |  | #N/A |  | #N/A
CH SAINT-CALAIS | PREVERT | OFFICE |  |  | 1 hotte adossée inox (plonge) | ALVENE | OPALAV |  | 2009 | 1 INTERVENTION ANNUELLE |  | #N/A |  | #N/A | à partir de 13h30 du lundi au jeudi |  |  |  |  | 10%
CH SAINT-CALAIS | PREVERT | OFFICE |  |  | 1 capteur adossé inox – 3 tuiles et 1 obturateur | ALVENE | OPALAV |  | 2009 |  |  | #N/A |  | #N/A
CH SAINT-CALAIS | PREVERT | OFFICE |  |  | 1 gaine d’extraction horizontale | ALVENE | OPALAV |  | 2009 |  |  | #N/A |  | #N/A
CH SAINT-CALAIS | PREVERT | OFFICE |  |  | 1 extracteur centrifuge | ALVENE | OPALAV |  | 2009 |  |  | #N/A |  | #N/A
CH SAINT-CALAIS | PREVERT | SELF |  |  | 1 hotte adossée inox | ALPHA | VMI7/9-4 |  | 2006 | 1 INTERVENTION ANNUELLE |  | #N/A |  | #N/A | à partir de 13h30 du lundi au jeudi |  |  |  |  | 20%
CH SAINT-CALAIS | PREVERT | SELF |  |  | 1 capteur adossé inox – 3 filtres | ALPHA | VMI7/9-4 |  | 2006 |  |  | #N/A |  | #N/A
CH SAINT-CALAIS | PREVERT | SELF |  |  | 1 gaine d’extraction verticale | ALPHA | VMI7/9-4 |  | 2006 |  |  | #N/A |  | #N/A
CH SAINT-CALAIS | PREVERT | SELF |  |  | 1 extracteur centrifuge | ALPHA | VMI7/9-4 |  | 2006 |  |  | #N/A |  | #N/A
CH SAINT-CALAIS | CEZANNE | OFFICE SSR |  |  | 1 hotte adossée peinte, |  |  |  | 1980 | 1 INTERVENTION ANNUELLE |  | #N/A |  | #N/A | à partir de 13h30 du lundi au jeudi |  |  |  |  | 20%
CH SAINT-CALAIS | CEZANNE | OFFICE SSR |  |  | 1 capteur adossé inox – 2 filtres, |  |  |  | 1980 |  |  | #N/A |  | #N/A
CH SAINT-CALAIS | CEZANNE | OFFICE SSR |  |  | 1 gaine d’extraction verticale, |  |  |  | 1980 |  |  | #N/A |  | #N/A
CH SAINT-CALAIS | CEZANNE | TERRASSE |  |  | 1 tourelle d’extraction sur terrasse. |  |  |  | 1980 |  |  | #N/A |  | #N/A
CH SAINT-CALAIS | CEZANNE | OFFICE R+1 |  |  | 1 hotte adossée peinte |  |  |  | 1980 | 1 INTERVENTION ANNUELLE |  | #N/A |  | #N/A | à partir de 13h30 du lundi au jeudi |  |  |  |  | 10%
CH SAINT-CALAIS | CEZANNE | OFFICE R+1 |  |  | 1 capteur adossé inox – 2 filtres |  |  |  | 1980 |  |  | #N/A |  | #N/A
CH SAINT-CALAIS | CEZANNE | OFFICE R+1 |  |  | 1 gaine d’extraction verticale |  |  |  | 1980 |  |  | #N/A |  | #N/A
CH SAINT-CALAIS | CEZANNE | TERRASSE |  |  | 1 tourelle d’extraction sur terrasse |  |  |  | 1980 |  |  | #N/A |  | #N/A
CH SAINT-CALAIS | CEZANNE | OFFICE R+2 |  |  | 1 hotte adossée peinte |  |  |  | 1980 | 1 INTERVENTION ANNUELLE |  | #N/A |  | #N/A | à partir de 13h30 du lundi au jeudi |  |  |  |  | 10%
CH SAINT-CALAIS | CEZANNE | OFFICE R+2 |  |  | 1 capteur adossé inox – 2 filtres |  |  |  | 1980 |  |  | #N/A |  | #N/A
CH SAINT-CALAIS | CEZANNE | OFFICE R+2 |  |  | 1 gaine d’extraction verticale |  |  |  | 1980 |  |  | #N/A |  | #N/A
CH SAINT-CALAIS | CEZANNE | TERRASSE |  |  | 1 tourelle d’extraction sur terrasse |  |  |  | 1980 |  |  | #N/A |  | #N/A
CH SAINT-CALAIS | F.POIGNANT | OFFICE MEDECINE |  |  | 1 hotte centrale peinte |  |  |  | 1982 | 1 INTERVENTION ANNUELLE |  | #N/A |  | #N/A | à partir de 13h30 du lundi au jeudi |  |  |  |  | 20%
CH SAINT-CALAIS | F.POIGNANT | OFFICE MEDECINE |  |  | 1 capteur central inox – 4 filtres |  |  |  | 1982 |  |  | #N/A |  | #N/A
CH SAINT-CALAIS | F.POIGNANT | OFFICE MEDECINE |  |  | 2 gaines d’extraction verticale |  |  |  | 1982 |  |  | #N/A |  | #N/A
CH SAINT-CALAIS | F.POIGNANT | TERRASSE |  |  | 1 tourelle d’extraction sur terrasse |  |  |  | 1982 |  |  | #N/A |  | #N/A
CH SAINT-CALAIS | F.POIGNANT | OFFICE MEDECINE |  |  | 2 grilles moteur sous faux plafond en local |  |  |  | 1982 |  |  | #N/A |  | #N/A
CH SAINT-CALAIS | FOYER DE VIE | OFFICE |  |  | 1 hotte adossée inox | SNAC | PACK-CD |  | 1994 | 1 INTERVENTION ANNUELLE |  | #N/A |  | #N/A | à partir de 13h30 du lundi au jeudi |  |  |  |  | 10%
CH SAINT-CALAIS | FOYER DE VIE | OFFICE |  |  | 1 capteur adossé inox – 3 filtres et 3 obturateur |  |  |  | 1994 |  |  | #N/A |  | #N/A
CH SAINT-CALAIS | FOYER DE VIE | OFFICE |  |  | 1 gaine d’extraction verticale |  |  |  | 1994 |  |  | #N/A |  | #N/A
CH SAINT-CALAIS | FOYER DE VIE | OFFICE |  |  | 1 extracteur centrifuge. |  |  |  | 1994 |  |  | #N/A |  | #N/A
CH SAINT-CALAIS | EHPAD H. DUNANT | OFFICE |  |  | 1 hotte adossée inox (cuisson) | France AIR | MEZZO 500 |  | 2005 | 1 INTERVENTION ANNUELLE |  | #N/A |  | #N/A | à partir de 13h30 du lundi au jeudi |  |  |  |  | 10%
CH SAINT-CALAIS | EHPAD H. DUNANT | OFFICE |  |  | 1 capteur adossé inox – 3 filtres à choc et 2 obturateurs |  |  |  | 2005 |  |  | #N/A |  | #N/A
CH SAINT-CALAIS | EHPAD H. DUNANT | OFFICE |  |  | 1 gaine d’extraction horizontale et verticale équipée de trappes de visite |  |  |  | 2005 |  |  | #N/A |  | #N/A
CH SAINT-CALAIS | EHPAD H. DUNANT | OFFICE cuisson |  |  | 1 extracteur centrifuge |  |  |  | 2005 |  |  | #N/A |  | #N/A
CH SAINT-CALAIS | EHPAD H. DUNANT | OFFICE |  |  | 1 hotte adossée inox (plonge) | France AIR | lavair 500 |  | 2005 | 1 INTERVENTION ANNUELLE |  | #N/A |  | #N/A | à partir de 13h30 du lundi au jeudi |  |  |  |  | 10%
CH SAINT-CALAIS | EHPAD H. DUNANT | OFFICE |  |  | 1 capteur adossé inox – 5 filtres à choc |  |  |  | 2005 |  |  | #N/A |  | #N/A
CH SAINT-CALAIS | EHPAD H. DUNANT | OFFICE plonge |  |  | 1 extracteur centrifuge. |  |  |  | 2005 |  |  | #N/A |  | #N/A
CH SAINT-CALAIS | EHPAD H. DUNANT | TERRASSE (soufflage) |  |  | 1 centrale de traitement d’air sur terrasse | ATIB (soufflage) | NA 2003 TAILLE10 |  | 2005 | 1 INTERVENTION ANNUELLE |  | #N/A |  | #N/A | à partir de 13h30 du lundi au jeudi |  |  |  |  | 10%
CH SAINT-CALAIS | EHPAD H. DUNANT | OFFICE |  |  | 1 conduit vertical au rez de chaussée |  |  |  | 2005 |  |  | #N/A |  | #N/A
CH SAINT-CALAIS | EHPAD H. DUNANT | OFFICE |  |  | 1 réseau de gaines horizontales sous faux plafond |  |  |  | 2005 |  |  | #N/A |  | #N/A
CH SAINT-CALAIS | EHPAD H. DUNANT | OFFICE |  |  | 4 diffuseurs. |  |  |  | 2005 |  |  | #N/A |  | #N/A
CH SAINT-CALAIS | F.A.M. | OFFICE |  |  | 1 hotte adossée inox (four) | ATIB | confort |  | 2013 | 1 INTERVENTION ANNUELLE |  | #N/A |  | #N/A | à partir de 13h30 du lundi au jeudi |  |  |  |  | 10%
CH SAINT-CALAIS | F.A.M. | OFFICE |  |  | 1 capteur adossé inox -2 filtres chocs et 1 obturateur |  |  |  | 2013 |  |  | #N/A |  | #N/A
CH SAINT-CALAIS | F.A.M. | OFFICE |  |  | 1 gaine d’extraction verticale |  |  |  | 2013 |  |  | #N/A |  | #N/A
CH SAINT-CALAIS | F.A.M. | OFFICE |  |  | 1 extracteur centrifuge. |  |  |  | 2013 |  |  | #N/A |  | #N/A
CH SAINT-CALAIS | F.A.M. | OFFICE |  |  | 1 hotte adossée inox (plonge) | ATIB | CONFORT |  | 2013 | 1 INTERVENTION ANNUELLE |  | #N/A |  | #N/A | à partir de 13h30 du lundi au jeudi |  |  |  |  | 10%
CH SAINT-CALAIS | F.A.M. | OFFICE |  |  | 1 capteur inox – 2 filtres chocs |  |  |  | 2013 |  |  | #N/A |  | #N/A
CH SAINT-CALAIS | F.A.M. | OFFICE |  |  | 1 gaine d’extraction verticale |  |  |  | 2013 |  |  | #N/A |  | #N/A
CH SAINT-CALAIS | F.A.M. | OFFICE |  |  | 1 extracteur centrifuge |  |  |  | 2013 |  |  | #N/A |  | #N/A
[15 empty] | TOTAL | 0 |  | 0
Note on P4: GARREAU Carine: A PRECISER

## EHPAD L. PASTEUR
TECH 25-009 Annexe financière - Lot n°4 EHPAD LOUIS PASTEUR
SITE du GHT72 | Lieux | Libellé équipement | MARQUE | MODELE | N° de série | Date de MISE EN SERVICE | FREQUENCE | HORAIRES D'INTERVENTION | MONTANT ANNUEL HT | MONTANT ANNUEL TTC | TAUX TVA
EHPAD L.PASTEUR | Cuisine | Hotte | MEZZO | 4500x1250 |  | 2000 | 1 intervention annuelle | à partir de 14h |  |  | 10%
EHPAD L.PASTEUR | Toiture | Tourelle d'extraction | SIAT | TC66"KITV" |  | 1999 |  | à partir de 14h |  |  | 10%
[8 empty] | TOTAL | 0 | 0

## EPSM
TECH 25-009 Annexe financière - Lot n°4 EPSM
SITE du GHT72 | Batiment | Lieux | Libellé équipement | MARQUE | MODELE | N° de série | Date de MISE EN SERVICE | FREQUENCE | HORAIRES D'INTERVENTION | MONTANT ANNUEL HT | MONTANT ANNUEL TTC | TAUX TVA
EPSM | Cuisine | Patisserie | Une hotte adossée inox |  |  |  |  | nettoyage semestriel | DU LUNDI AU VENDREDI A PARTIR DE 14H |  |  | 20%
EPSM | Cuisine | Patisserie | Gaine horizontale et verticale |  |  |  |  | nettoyage semestriel
EPSM | Cuisine | Patisserie | Un ventilateur d’extraction |  |  |  |  | nettoyage semestriel
EPSM | Cuisine | Laverie self | Une hotte adossée inox |  |  |  |  | nettoyage semestriel |  |  |  | 20%
EPSM | Cuisine | Laverie self | Gaine horizontale et verticale |  |  |  |  | nettoyage semestriel
EPSM | Cuisine | Laverie self | une tourelle d’extraction |  |  |  |  | nettoyage semestriel
EPSM | Cuisine | Lave Batterie | Une hotte adossée inox |  |  |  |  | nettoyage semestriel |  |  |  | 20%
EPSM | Cuisine | Lave Batterie | Gaine horizontale et verticale |  |  |  |  | nettoyage semestriel
EPSM | Cuisine | Lave Batterie | Un ventilateur d’extraction |  |  |  |  | nettoyage semestriel
EPSM | Cuisine | Zone Cuisson | Gaine horizontale et verticale |  |  |  |  | nettoyage semestriel |  |  |  | 20%
EPSM | Cuisine | Zone Cuisson | 16 filtres de type métalliques |  |  |  |  | nettoyage semestriel
EPSM | Cuisine | Zone Cuisson | Une tourelle d’extraction |  |  |  |  | nettoyage semestriel
EPSM | LANTERI LAURA | Office Rdc Aile gauche | Une hotte adossée inox four |  |  |  |  | nettoyage semestriel |  |  |  | 20%
EPSM | LANTERI LAURA | Office Rdc Aile gauche | Une hotte adossée inox plonge |  |  |  |  | nettoyage semestriel
EPSM | LANTERI LAURA | Office Rdc Aile gauche | Gaine horizontale et verticale, |  |  |  |  | nettoyage semestriel
EPSM | LANTERI LAURA | Office Rdc Aile gauche | Un conduit vertical sur 2 niveaux |  |  |  |  | nettoyage semestriel
EPSM | LANTERI LAURA | Office Rdc Aile gauche | Un extracteur de marque VIM | VIM |  |  |  | nettoyage semestriel
EPSM | LANTERI LAURA | Office Rdc Aile droite | Une hotte adossée inox four, |  |  |  |  | nettoyage semestriel |  |  |  | 20%
EPSM | LANTERI LAURA | Office Rdc Aile droite | Une hotte adossée inox plonge |  |  |  |  | nettoyage semestriel
EPSM | LANTERI LAURA | Office Rdc Aile droite | Gaine horizontale et verticale, |  |  |  |  | nettoyage semestriel
EPSM | LANTERI LAURA | Office Rdc Aile gauche | Un conduit vertical sur 2 niveaux |  |  |  |  | nettoyage semestriel |  |  |  | 20%
EPSM | LANTERI LAURA | Office Rdc Aile gauche | Un extracteur de marque VIM | VIM |  |  |  | nettoyage semestriel
EPSM | LANTERI LAURA | Office Etage Aile gauche | Une hotte adossée inox four, |  |  |  |  | nettoyage semestriel |  |  |  | 20%
EPSM | LANTERI LAURA | Office Etage Aile gauche | Une hotte adossée inox plonge |  |  |  |  | nettoyage semestriel
EPSM | LANTERI LAURA | Office Etage Aile gauche | Gaine horizontale et verticale, |  |  |  |  | nettoyage semestriel
EPSM | LANTERI LAURA | Office Etage Aile gauche | Un extracteur de marque VIM | VIM |  |  |  | nettoyage semestriel
EPSM | LANTERI LAURA | Office Etage Aile droite | Une hotte adossée inox four, |  |  |  |  | nettoyage semestriel |  |  |  | 20%
EPSM | LANTERI LAURA | Office Etage Aile droite | Une hotte adossée inox plonge |  |  |  |  | nettoyage semestriel
EPSM | LANTERI LAURA | Office Etage Aile droite | Gaine horizontale et verticale, |  |  |  |  | nettoyage semestriel
EPSM | LANTERI LAURA | Office Etage Aile droite | Un extracteur de marque VIM | VIM |  |  |  | nettoyage semestriel
EPSM | Simone Weil | Office Unités 5 et 6 | 1 hotte adossée inox four, |  |  |  |  | nettoyage semestriel |  |  |  | 20%
EPSM | Simone Weil | Office Unités 5 et 6 | 1 hotte adossée inox laverie, |  |  |  |  | nettoyage semestriel
EPSM | Simone Weil | Office Unités 5 et 6 | Gaine horizontale et verticale, |  |  |  |  | nettoyage semestriel
EPSM | Simone Weil | Office Unités 5 et 6 | 1 moto-ventilateur de type extracteur en caisson |  |  |  |  | nettoyage semestriel
EPSM | Simone Weil | Office Unités 7 et 8 | 1 hotte adossée inox four, |  |  |  |  | nettoyage semestriel |  |  |  | 20%
EPSM | Simone Weil | Office Unités 7 et 8 | 1 hotte adossée inox laverie, |  |  |  |  | nettoyage semestriel
EPSM | Simone Weil | Office Unités 7 et 8 | Gaine horizontale et verticale, |  |  |  |  | nettoyage semestriel
EPSM | Simone Weil | Office Unités 7 et 8 | 1 moto-ventilateur de type extracteur en caisson |  |  |  |  | nettoyage semestriel
EPSM | UAO | Office | 1 hotte adossée inox four, |  |  |  |  | nettoyage semestriel |  |  |  | 20%
EPSM | UAO | Office | 1 hotte adossée inox laverie, |  |  |  |  | nettoyage semestriel
EPSM | UAO | Office | Gaine horizontale et verticale |  |  |  |  | nettoyage semestriel
EPSM | UAO | Office | 1 moto-ventilateur de type extracteur en caisson |  |  |  |  | nettoyage semestriel
EPSM | Cuisine | production chaude | 23 grilles de ventilation |  |  |  |  | nettoyage mensuel |  |  |  | 20%
EPSM | Cuisine | production froide | 9 grilles de ventilation |  |  |  |  | nettoyage mensuel
EPSM | Cuisine | circulation | grilles de venitlation |  |  |  |  | nettoyage mensuel
EPSM | Cuisine | toutes zones | Démontage et remontage des 5 gaines textiles |  |  |  |  | intervention mensuel
EPSM | Cuisine | cuisson | 1 CTA au sous sol avec batterie Antigel et froide |  |  |  |  | nettoyage annuel |  |  |  | 20%
EPSM | Cuisine | cuisson | gaine horizontale et verticales sur 46 ml avec trappes de visites |  |  |  |  | nettoyage annuel
EPSM | Cuisine | boucherie | 1 CTA dans les combles avec Batterie Antigel, batterie froide section de melange |  |  |  |  | nettoyage annuel |  |  |  | 20%
EPSM | Cuisine | boucherie | reseau de soufflage et d'extraction cylindrique diamètre 315 longueur 19 ml |  |  |  |  | nettoyage annuel
EPSM | Cuisine | dietetique et decoupe | 1 CTA dans les combles avec Batterie Antigel, batterie froide section de melange |  |  |  |  | nettoyage annuel |  |  |  | 20%
EPSM | Cuisine | dietetique et decoupe | reseau de soufflage 800/500 longueur 10m et d'extraction cylindrique diamètre 315 longueur 20 ml |  |  |  |  | nettoyage annuel
EPSM | Cuisine | prepartions froides | 1 CTA dans les combles avec Batterie Antigel, batterie froide section de melange |  |  |  |  | nettoyage annuel |  |  |  | 20%
EPSM | Cuisine | prepartions froides | reseau de soufflage 600/500 longueur 10m et d'extraction 600/350 longueur 25ml |  |  |  |  | nettoyage annuel
EPSM | Cuisine | Allotissements | 1 CTA dans les combles avec Batterie Antigel, batterie froide section de melange |  |  |  |  | nettoyage annuel |  |  |  | 20%
EPSM | Cuisine | Allotissements | reseau de soufflage 500/500 longueur 10m et d'extraction cylindrique diametre 500 longueur 15ml |  |  |  |  | nettoyage annuel
EPSM | Blanchsserie | local Pressing | 1 extracteur sechoir |  |  |  |  | nettoyage annuel |  |  |  | 20%
EPSM | Blanchsserie | local Pressing | reseau diametre 160 sur 20 ml |  |  |  |  | nettoyage annuel
EPSM | Blanchsserie | tous locaux | 1 extracteur VMC sanitaires |  |  |  |  | nettoyage annuel |  |  |  | 20%
EPSM | Blanchsserie | tous locaux | reseau diametre 200 à 300 sur 45 ml |  |  |  |  | nettoyage annuel
EPSM | Blanchsserie | lavage | 1 CTA dans les combles avec Batterie Antigel, batterie froide |  |  |  |  | nettoyage annuel |  |  |  | 20%
EPSM | Blanchsserie | lavage | reseau diametre 300 à 550 sur 25 ml |  |  |  |  | nettoyage annuel
EPSM | Blanchsserie | sechoir | reseau diametre 250 sur 10 ml |  |  |  |  | nettoyage annuel |  |  |  | 20%
[9 empty] | TOTAL | 0 | 0

## Hopital du LUDE
TECH 25-009 Annexe financière - Lot n°4 LE LUDE
SITE du GHT72 | Batiment | Lieux | Libellé équipement | MARQUE | MODELE | N° de série | Date de MISE EN SERVICE | HORAIRES D'INTERVENTION | MONTANT ANNUEL HT | MONTANT ANNUEL TTC
CHLL | E | Cuisine | 1 hotte centrale inox à induction (cuisson) | France Air | HI2B 500 CHD 2500 M4000 | 2013211012003 | 2014 | Du lundi au jeudi à partir de 16h30
CHLL | E | Cuisine | 1 capteur central inox 16 filtres à chocs | France Air | HI2B 500 CHD 2500 M4000 | 2013211012003 | 2014
CHLL | E | Cuisine | 1 gaine d’extraction verticale | France Air | NC | NC | 2014
CHLL | E | Cuisine | 1 hotte adossée inox (four) | France Air | FOUR 500 CHA 1500 M2500 | 2013211012001 | 2014
CHLL | E | Cuisine | 1 capteur adossé inox 5 filtres à chocs | France Air | FOUR 500 CHA 1500 M2500 | 2013211012001 | 2014
CHLL | E | Cuisine | 1 gaine d’extraction horizontale et verticale | France Air | NC | NC | 2014
CHLL | E | Terasse Cuisine | 1 tourelle en caisson sur terrasse | France Air | DEFUMAIR XR 630 PT VAR | 201311/3946 | 2014
CHLL | E | Cuisine | 1 hotte adossée inox (plonge batterie) | France Air | LAVAIR 500 CHA M2000 | 2013211012002 | 2014
CHLL | E | Cuisine | 1 capteur adossée inox 4 filtres à chocs | France Air | LAVAIR 500 CHA M2000 | 2013211012002 | 2014
CHLL | E | Cuisine | 1 gaine d’extraction verticale | France Air | NC | NC | 2014
CHLL | E | Terasse Cuisine | 1 tourelle en caisson sur terrasse | France Air | DEFUMAIR XR 450 PT VAR | 201311/3743 | 2014
[8 empty] | TOTAL | 0 | 0

## BPU CURATIF
TECH 25-009 Annexe financière - LOT n°4 - MAINTENANCE CURATIVE
MAINTENANCE CURATIVE HORS FORFAIT - interventions ponctuelles
| COUT HORAIRE HT | COUT HORAIRE TTC | DEPLACEMENT HT | DEPLACEMENT TTC | DQE | TOTAL HT selon DQE
Jours ouvrés : 08 H - 18 H |  |  |  |  | 10 | 0
Jours ouvrés : 18 H - 08 H |  |  |  |  | 1 | 0
0
| HT | TTC
TOTAL MAINTENANCE PREVENTIVE | 0 | 0
TOTAL LOT 4 | 0 | 0

## Libellé (hidden)
N°de lot | N°de Prestation | Libellé équipement | maintenance préventive | Maintenance corrective
1 | 1 | Centrale de traitement d'air | Oui | Interne
2 | 2 | Caisson d'extraction d'air | Non | Externe
3 | 3 | Régulation
4 | 4 | Pompe
5 | 5 | Echangeur chauffage
| 6 | Groupe d'eau glacée
| 7 | Groupe froid à détente directe
| 8 | Echangeur eau chaude sanitaire
| 9 | Ballon ECS
| 10 | Préparateur ECS
| 11 | Climatisation à détente directe
| 12 | Adoucisseur
| 13 | Pompe doseuse
| 14 | diffuseurs de soufflage
| 15 | Bouche de reprise
| 16 | Radiateurs
| 17 | ventilo-convecteur
| 18 | Aérotherme
| 19 | Rideau d'air chaud
| 20 | Compresseur d'air
| 21 | Tourelle d'extraction
| 22 | Osmoseur
Caisson de filtration
Chaudière chauffage
Chaudière vapeur
Hottes
PSM
Climatiseur mobile
Caisson de VMC
Batterie terminale
Filtration terminale
Disconnecteur
Filtre magnétique
Vase d'expansion
Groupe de maintien de pression
Module