## Feuille 1
QUANTITATIF
Affaire : | I37_25044 - SAS ESSOR INGENIERIE 31 - 31000 TOULOUSE
Consultation
Lot n° | 06 - ELECTRICITE
|  |  |  | Date : | 2025-07-24
Code | Désignation | Qu. | U. | Px U. | Px tot.
1 | Solution de base |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | GENERALITES |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | SYNTHÈSE TECHNIQUE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.1 | SYNTHESE AVEC L'ENSEMBLE DES CORPS D'ETAT |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
| Sous-total : SYNTHÈSE TECHNIQUE |  |  |  | 0
1.15 | COMPTE PRORATA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.1 | COMPTE PRORATA |  | Comp | 0 | 0 | 20% | 0
| Sous-total : COMPTE PRORATA |  |  |  | 0
1.19 | DEPOSE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19.1 | Depose |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
| Sous-total : DEPOSE |  |  |  | 0
1.21 | INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21.1 | Installation de chantier suivant descriptif |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
| Sous-total : INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  | 0
| Sous-total GENERALITES |  |  |  | 0
3 | ORIGINE DE L'INSTALLATION |  |  |  | 0
Sous-total ORIGINE DE L'INSTALLATION
4 | CIRCUIT DE TERRE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | BATIMENT |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | Raccordement au bâtiment existant en Cuivre nu 25mm² |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
4.1.2 | Liaisons équipotentielles principales |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
4.1.3 | Liaisons équipotentielles secondaires |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
4.1.4 | Liaisons équipotentielles des baies informatiques en 25mm² |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
| Sous-total : BATIMENT |  |  |  | 0
| Sous-total CIRCUIT DE TERRE |  |  |  | 0
5 | TABLEAUX ELECTRIQUES |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | SYSTEME DE COMPTAGE D'ENERGIE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.10 | PROGRAMMATION ET FORMATION |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.10.1 | Contrôle des installations - mise en service par le fabricant |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
5.2.10.2 | Formation des utilisateurs par le fabricant |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
| Sous-total : SYSTEME DE COMPTAGE D'ENERGIE |  |  |  | 0
5.3 | PARAFOUDRE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.1 | Parafoudre de type 1 - 12.5kA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.1.1 | Parafoudre de type 1 - 12.5kA |  | U | 0 | 0 | 20% | 0
5.3.1.2 | Disjoncteur 4P 80A courbe C, 25kA |  | U | 0 | 0 | 20% | 0
5.3.2 | Parafoudre de type 1 - 25kA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.2.1 | Parafoudre de type 1 - 25kA |  | U | 0 | 0 | 20% | 0
5.3.2.2 | Disjoncteur 4P 100A courbe C, 25kA |  | U | 0 | 0 | 20% | 0
5.3.3 | Parafoudre de type 2 - 40kA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.3.1 | Parafoudre de type 2 - 40kA |  | U | 0 | 0 | 20% | 0
5.3.4 | Parafoudre de type 2 - 20kA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.4.1 | Parafoudre de type 2 - 20kA |  | U | 0 | 0 | 20% | 0
5.3.5 | Parafoudre de type 3 - 8kA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.5.1 | Parafoudre de type 3 - 8kA |  | U | 0 | 0 | 20% | 0
| Sous-total : PARAFOUDRE |  |  |  | 0
5.4 | TGBT |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.1 | EQUIPEMENTS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.1.1 | Equipement du Tableau Général Basse Tension suivant descriptif |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
5.4.2 | COMPTAGE ELECTRIQUE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.2.1 | Ecran déporté D50 Réf. 48290204 de chez SOCOMEC |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
5.4.2.2 | Découpe et intégration en face avant du TGBT |  | comp | 0 | 0 | 20% | 0
5.4.2.3 | Alimentation 24VDC 15W P15 de chez SOCOMEC |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
5.4.2.4 | Module de tension U-30 de chez SOCOMEC |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
5.4.2.5 | Module de courant I-30 de chez SOCOMEC |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
5.4.2.6 | Module de courant I-31 de chez SOCOMEC |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
5.4.2.7 | Module de courant I-60 de chez SOCOMEC |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
5.4.2.8 | Module de courant S-130 (63A) de chez SOCOMEC |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
5.4.2.9 | Capteur de courant type TE-25 (160A) de chez SOCOMEC |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
5.4.2.10 | Capteur de courant type TE-35 (250A) de chez SOCOMEC |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
5.4.2.11 | Capteur de courant type TE-45 (630A) de chez SOCOMEC |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
5.4.2.12 | Capteur de courant type TE-55 (1000A) de chez SOCOMEC |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
5.4.2.13 | Module entrée sortie IO-10 de chez SOCOMEC |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
5.4.2.14 | Câble RJ12 de chez SOCOMEC |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
5.4.2.15 | Câble RJ45 de chez SOCOMEC |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
5.4.2.16 | Accessoires de pose, de fixation, de raccordement compris |  | comp | 0 | 0 | 20% | 0
5.4.3 | DIVERS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.3.1 | Armoire type PRISMA G avec plastrons, platines... suivant descriptif |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
5.4.3.2 | Bornier, étiquetage, repères gravés, numérotation de filerie suivant descriptif |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
5.4.3.3 | Schéma d'armoire complet et précis |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
5.4.3.4 | Compris tous accessoires de pose et de raccordement |  | comp | 0 | 0 | 20% | 0
5.4.4 | ALIMENTATION |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.4.1 | Câble U1000R2V entre TJ et TGBT |  | pm | 0 | 0 | 20% | 0
5.4.4.2 | - ..x.... mm² / Phase (section à préciser) |  | ml | 0 | 0 | 20% | 0
5.4.4.3 | - ..x.... mm² / Neutre (section à préciser) |  | ml | 0 | 0 | 20% | 0
| Sous-total : TGBT |  |  |  | 0
5.5 | ARRÊTS D'URGENCE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.1 | COUPURE GENERALE D'URGENCE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.1.1 | Arrêt d'urgence sous verre dormant |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
5.5.1.2 | Câblage en CR1 suivant CCTP |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
5.5.1.3 | Compris tous accessoires de pose et de raccordement |  | comp | 0 | 0 | 20% | 0
| Sous-total : ARRÊTS D'URGENCE |  |  |  | 0
5.6 | SYNOPTIQUE DE L'INSTALLATION BASSE TENSION |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6.1 | Synoptique de l'installation BT |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
| Sous-total : SYNOPTIQUE DE L'INSTALLATION BASSE TENSION |  |  |  | 0
| Sous-total TABLEAUX ELECTRIQUES |  |  |  | 0
6 | CANALISATION - CÂBLAGE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | ETANCHEITE A L'AIR |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1 | Equipement et mise en oeuvre nécessaire à l'étanchéité |  | comp | 0 | 0 | 20% | 0
| Sous-total : ETANCHEITE A L'AIR |  |  |  | 0
6.3 | CANALISATIONS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.1 | CHEMIN DE CABLE CFO TREILLIS SOUDES |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.1.1 | Chemin de câble BFR 60 MAVIL compris éclisses, consoles, colliers : |  | pm | 0 | 0 | 20% | 0
6.3.1.2 | Chemin de câble treillis soudés de largeur 500 mm |  | ml | 0 | 0 | 20% | 0
6.3.1.3 | Chemin de câble treillis soudés de largeur 300 mm |  | ml | 0 | 0 | 20% | 0
6.3.1.4 | Chemin de câble treillis soudés de largeur 200 mm |  | ml | 0 | 0 | 20% | 0
6.3.1.5 | Chemin de câble treillis soudés de largeur 100 mm |  | ml | 0 | 0 | 20% | 0
6.3.1.6 | Chemin de câble treillis soudés de largeur 50 mm |  | ml | 0 | 0 | 20% | 0
6.3.2 | CHEMIN DE CABLE CFA DALLE PLEINE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.2.1 | Chemin de câble dalle pleine BRN MAVIL compris éclisses, consoles, colliers : |  | pm | 0 | 0 | 20% | 0
6.3.2.2 | Chemin de câble dalle pleine de largeur 300 mm |  | ml | 0 | 0 | 20% | 0
6.3.2.3 | Chemin de câble dalle pleine de largeur 200 mm |  | ml | 0 | 0 | 20% | 0
6.3.2.4 | Chemin de câble dalle pleine de largeur 100 mm |  | ml | 0 | 0 | 20% | 0
6.3.2.5 | Chemin de câble dalle pleine de largeur 50 mm |  | ml | 0 | 0 | 20% | 0
6.3.3 | DIVERS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.3.1 | Continuité de terre par crapautage mécanique |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
6.3.3.2 | Réservations dans les ouvrages (pré-murs, murs banchés, dalles...) |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
6.3.3.3 | Calfeutrements coupe feu dans les ouvrages |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
6.3.3.4 | Compris accessoires d'assemblage et de mise en oeuvre |  | comp | 0 | 0 | 20% | 0
| Sous-total : CANALISATIONS |  |  |  | 0
| Sous-total CANALISATION - CÂBLAGE |  |  |  | 0
7 | ALIMENTATIONS PARTICULIÈRES |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | PLOMBERIE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1 | CHAUFFE EAU |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1.1 | Alimentation Chauffe eau |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
7.1.2 | SECHE MAINS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.2.1 | Alimentation Chauffe eau |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
| Sous-total : PLOMBERIE |  |  |  | 0
7.2 | VENTILATION |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1 | EXTRACTEUR |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1.1 | Alimentation Extracteur |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
| Sous-total : VENTILATION |  |  |  | 0
7.3 | CLIMATISATION / CHAUFFAGE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3.1 | CASSETTE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3.1.1 | Alimentation Cassette P+N+T |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
7.3.2 | UNITE EXTERIEURE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3.2.1 | Alimentation Unite Exterieure 3P+N+T |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
7.3.3 | UNITE EXTERIEURE LT INFO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3.3.1 | Alimentation Unite Exterieure LT Info 3P+N+T |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
7.3.4 | UNITE MURALE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3.4.1 | Alimentation Cassette P+N+T |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
7.3.5 | UNITE GAINABLE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3.5.1 | Alimentation Unite Gainable P+N+T |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
7.3.6 | RIDEAU |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3.6.1 | Rideau 3P+N+T |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
| Sous-total : CLIMATISATION / CHAUFFAGE |  |  |  | 0
7.4 | DIVERS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4.1 | BAIE INFORMATIQUE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4.1.1 | Alimentation baie informatique P+N+T |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
7.4.2 | ALARME INCENDIE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4.2.1 | Alimentation alarme incendie P+N+T |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
7.4.3 | ALARME INTRUSION |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4.3.1 | Alimentation alarme intrusion P+N+T |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
| Sous-total : DIVERS |  |  |  | 0
| Sous-total ALIMENTATIONS PARTICULIÈRES |  |  |  | 0
8 | APPAREILLAGES |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | APPAREILLAGES DE COMMANDE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1 | COMMANDE ECLAIRAGE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.1 | Bouton poussoir encastré |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
8.1.1.2 | Bouton poussoir sailli |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
8.1.1.3 | Bouton poussoir lumineux encastré |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
8.1.1.4 | Bouton poussoir lumineux sailli |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
8.1.1.5 | Bouton poussoir à voyant lumineux encastré |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
8.1.1.6 | Bouton poussoir à voyant lumineux sailli |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
8.1.1.7 | Bouton poussoir encastré étanche |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
8.1.1.8 | Bouton poussoir sailli étanche |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
8.1.1.9 | Bouton poussoir lumineux étanche encastré |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
8.1.1.10 | Bouton poussoir lumineux étanche sailli |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
8.1.1.11 | Bouton poussoir à voyant étanche encastré |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
8.1.1.12 | Bouton poussoir à voyant étanche sailli |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
8.1.1.13 | Interrupteur encastré |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
8.1.1.14 | Interrupteur sailli |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
8.1.1.15 | Interrupteur lumineux encastré |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
8.1.1.16 | Interrupteur lumineux sailli |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
8.1.1.17 | Interrupteur à voyant lumineux encastré |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
8.1.1.18 | Interrupteur à voyant lumineux sailli |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
8.1.1.19 | Interrupteur encastré étanche |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
8.1.1.20 | Interrupteur sailli étanche |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
8.1.1.21 | Interrupteur lumineux étanche encastré |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
8.1.1.22 | Interrupteur lumineux étanche sailli |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
8.1.1.23 | Interrupteur à voyant étanche encastré |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
8.1.1.24 | Interrupteur à voyant étanche sailli |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
8.1.1.25 | Tableau d'allumage suivant preconisation sur plan |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
8.1.1.26 | Compris tous accessoires de pose, de raccordement, etc... |  | comp | 0 | 0 | 20% | 0
8.1.1.27 | Compris mise en oeuvre étanche à l'air |  | comp | 0 | 0 | 20% | 0
8.1.2 | CABLAGE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.2.1 | Câblages des commandes d'éclairages |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
| Sous-total : APPAREILLAGES DE COMMANDE |  |  |  | 0
8.2 | DETECTEUR DE PRESENCE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1 | DETECTEUR |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.1 | Détecteur de présence 360° encastré PD9 |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
8.2.1.2 | Détecteur de présence 360° sailli PD9 |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
8.2.1.3 | Détecteur de présence 360° sailli PD4 grande hauteur |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
8.2.1.4 | Détecteur de présence 360° encastré PD4 couloir |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
8.2.1.5 | Détecteur de présence 360° sailli PD4 couloir |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
8.2.1.6 | Détecteur de présence 360° encastré PD4 DALI |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
8.2.1.7 | Détecteur de présence 360° sailli PD4 DALI |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
8.2.1.8 | Détecteur de présence 360° encastré PD4 KNX |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
8.2.1.9 | Détecteur de présence 360° sailli PD4 KNX |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
8.2.1.10 | Détecteur de présence 280° saillie LC+ |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
8.2.1.11 | Télécommande suivant descriptif |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
8.2.1.12 | Compris tous accessoires de pose, de raccordement, etc... |  | comp | 0 | 0 | 20% | 0
8.2.1.13 | Compris mise en oeuvre étanche à l'air |  | comp | 0 | 0 | 20% | 0
8.2.2 | CABLAGE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.1 | Câblages des détecteurs de présence |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
| Sous-total : DETECTEUR DE PRESENCE |  |  |  | 0
8.3 | PRISES DE COURANT - POSTE DE TRAVAIL |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3.1 | PRISES DE COURANT |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3.1.1 | PC 16A+T à éclips encastré + boitier d'encastrement |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
8.3.1.2 | PC 16A+T à éclips encastré en bloc de bureau |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
8.3.1.3 | PC 16A+T à éclips encastré en boite de sol |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
8.3.1.4 | PC 16A+T à éclips saillie |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
8.3.1.5 | PC 16A+T à éclips encastrée étanche |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
8.3.1.6 | PC 16A+T à éclips saillie étanche |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
8.3.1.7 | PC 32A 3P+N+T saillie étanche |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
8.3.1.8 | PC 32A 3P+T saillie étanche |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
8.3.2 | POSTE DE TRAVAIL |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3.2.1 | PTA.V : 5PCN + 1RJ45 vertical |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
8.3.2.2 | PTA : 5PCN + 1RJ |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
8.3.2.3 | PTA : 5PCN + 1RJ sur nourrice |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
8.3.2.4 | PTI : 1PCN + 1RJ |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
8.3.2.5 | PTV : 2PCN + 1RJ + 1HDMI |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
8.3.2.6 | Cordon HDMI y compris sortie de cable (PTV) |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
8.3.2.7 | Compris tous accessoires de pose, de raccordement, etc... |  | comp | 0 | 0 | 20% | 0
8.3.2.8 | Compris mise en oeuvre étanche à l'air |  | comp | 0 | 0 | 20% | 0
8.3.3 | CABLAGE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3.3.1 | Câblages des prises de courant |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
| Sous-total : PRISES DE COURANT - POSTE DE TRAVAIL |  |  |  | 0
8.4 | COLONNE DE DISTRIBUTION |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4.1 | COLONNE FIXE / MOBILE 2 FACES ALU |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4.1.1 | Colonne aluminium 2 faces |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
8.4.1.2 | Accessoires de pose et de fixation |  | comp | 0 | 0 | 20% | 0
| Sous-total : COLONNE DE DISTRIBUTION |  |  |  | 0
8.5 | PLINTHE ELECTRIQUE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5.1 | Plinthe PVC blanc 2 compartiments ENSTO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5.1.1 | Plinthe PVC blanc 130x54mm 2 compartiments |  | ml | 0 | 0 | 20% | 0
8.5.1.2 | Accessoires de pose et de liaison |  | comp | 0 | 0 | 20% | 0
| Sous-total : PLINTHE ELECTRIQUE |  |  |  | 0
| Sous-total APPAREILLAGES |  |  |  | 0
9 | LUSTRERIE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | ECLAIRAGE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1 | DOWNLIGHT |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Downlight |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
9.2.1.2 | Accessoires de pose et de raccordement |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
9.2.1.3 | Câblage des appareils d'éclairage |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
9.2.2 | PLAFONNIER ENCASTRE 600x600 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.1 | 600x600 30W |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
9.2.2.2 | Accessoires de pose et de raccordement |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
9.2.2.3 | Câblage des appareils d'éclairage |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
9.2.3 | PLAFONNIER SAILLIE 600x600 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.3.1 | 600x600 30W |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
9.2.3.2 | Cadre saillie |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
9.2.3.3 | Accessoires de pose et de raccordement |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
9.2.3.4 | Câblage des appareils d'éclairage |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
9.2.4 | REGLETTE TUBULAIRE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.1 | Reglette Tubulaire |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
9.2.4.2 | Accessoires de pose et de raccordement |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
9.2.4.3 | Câblage des appareils d'éclairage |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
9.2.5 | APPLIQUE MURAL |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.5.1 | Applique |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
9.2.5.2 | Accessoires de pose et de raccordement |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
9.2.5.3 | Câblage des appareils d'éclairage |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
| Sous-total : ECLAIRAGE |  |  |  | 0
| Sous-total LUSTRERIE |  |  |  | 0
10 | ECLAIRAGE DE SECURITE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | BLOC PORTATIF ECLAIRAGE DE SECURITE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1 | Bloc portatif type BAPI |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
10.2.2 | Type BAPI de chez LEGRAND |  | pm | 0 | 0 | 20% | 0
10.2.3 | Prise de courant 2P+T 16A type PLEXO de chez LEGRAND |  | comp | 0 | 0 | 20% | 0
10.2.4 | Compris accessoires de pose et de raccordement |  | comp | 0 | 0 | 20% | 0
| Sous-total : BLOC PORTATIF ECLAIRAGE DE SECURITE |  |  |  | 0
10.3 | BLOC DE BALISAGE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3.1 | BLOC DE BALISAGE ENCASTRE BAES |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3.1.1 | Bloc encastré BAES |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
10.3.1.2 | Réf. LUM16125 de chez EATON |  | pm | 0 | 0 | 20% | 0
10.3.1.3 | Kit encastrement + Kit éclairage par la tranche |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
10.3.1.4 | Etiquettes compris accessoires de pose et de raccordement |  | comp | 0 | 0 | 20% | 0
| Sous-total : BLOC DE BALISAGE |  |  |  | 0
10.4 | TELECOMMANDE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4.1 | Télécommande de chez EATON compris dans TGBT |  | pm | 0 | 0 | 20% | 0
| Sous-total : TELECOMMANDE |  |  |  | 0
10.5 | CABLAGE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.5.1 | Liaison télécommande en câble U1000RO2V |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
10.5.2 | Câblage U1000RO2V 5G1.5mm² (section à définir en fonction des longueurs) |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
10.5.3 | Compris fourreaux, accessoires, pose et raccordement |  | comp | 0 | 0 | 20% | 0
| Sous-total : CABLAGE |  |  |  | 0
| Sous-total ECLAIRAGE DE SECURITE |  |  |  | 0
11 | CHAUFFAGE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1 | CHAUFFAGE D'APPOINT |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1 | Chauffage d'appoint 1000W |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
11.1.2 | Chauffage d'appoint 1500W |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
11.1.3 | Chauffage d'appoint 2000W |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
| Sous-total : CHAUFFAGE D'APPOINT |  |  |  | 0
| Sous-total CHAUFFAGE |  |  |  | 0
12 | PRECABLAGE INFORMATIQUE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | CABLAGE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4.1 | ORIGINE TELECOM |  |  | 0 | 0
12.4.2 | CABLAGE CUIVRE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4.2.1 | Câble 100 Ohms F/FTP 1x4 paires cat. 6A, 555MHz de chez MULTIMEDIA CONNECT |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
12.4.2.2 | Câble 100 Ohms F/FTP 2x4 paires cat. 6A, 555MHz de chez MULTIMEDIA CONNECT |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
12.4.2.3 | Cordon de brassage - Catégorie 6A - 15cm |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
12.4.2.4 | Cordon de brassage - Catégorie 6A - 30cm |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
12.4.2.5 | Compris tous accessoires de pose et de raccordement |  | comp | 0 | 0 | 20% | 0
| Sous-total : CABLAGE |  |  |  | 0
12.5 | PRISES TERMINALES |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.5.1 | POSTE DE TRAVAIL |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.5.1.1 | Prise RJ45 encastré IV MMC + volet + boitier d'encastrement |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
12.5.1.2 | Prise RJ45 encastré IV MMC + volet (Poste de travail) |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
12.5.1.3 | Prise RJ45 encastré IV MMC + volet + dans boitier saillie PLEXO |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
12.5.1.4 | Compris tous accessoires de pose et de raccordement |  | comp | 0 | 0 | 20% | 0
12.5.1.5 | Compris mise en oeuvre étanche à l'air |  | comp | 0 | 0 | 20% | 0
12.5.2 | BORNE WIFI |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.5.2.1 | Prise RJ45 encastré IV MMC + volet + boitier d'encastrement |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
12.5.2.2 | Prise RJ45 encastré IV MMC + volet + dans boitier saillie PLEXO |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
12.5.2.3 | Compris tous accessoires de pose et de raccordement |  | comp | 0 | 0 | 20% | 0
12.5.2.4 | Compris mise en oeuvre étanche à l'air |  | comp | 0 | 0 | 20% | 0
12.5.3 | POINT DE CONSOLIDATION |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.5.3.1 | Prise RJ45 encastré IV MMC + volet + boitier d'encastrement |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
12.5.3.2 | Prise RJ45 encastré IV MMC + volet + dans boitier saillie PLEXO |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
12.5.3.3 | Compris tous accessoires de pose et de raccordement |  | comp | 0 | 0 | 20% | 0
12.5.3.4 | Compris mise en oeuvre étanche à l'air |  | comp | 0 | 0 | 20% | 0
| Sous-total : PRISES TERMINALES |  |  |  | 0
12.6 | REPARTITEURS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6.1 | REPARTITEUR GENERAL |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6.1.1 | Baie 42U 1000x800 suivant descriptif de chez MMC |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
12.6.1.2 | Compris accessoire de pose, de montage, et de mise en oeuvre (connectique ...) |  | comp | 0 | 0 | 20% | 0
12.6.2 | EQUIPEMENTS DANS REPARTITEUR |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6.2.1 | Équipements dans répartiteur |  | comp | 0 | 0 | 20% | 0
12.6.3 | ONDULEUR RACKABLE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6.3.1 | Onduleur Rackable |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
| Sous-total : REPARTITEURS |  |  |  | 0
12.8 | TESTS ET RECETTES |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.8.1 | Recette |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
12.8.2 | Rapport |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
| Sous-total : TESTS ET RECETTES |  |  |  | 0
| Sous-total PRECABLAGE INFORMATIQUE |  |  |  | 0
13 | ALARME INCENDIE TYPE 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1 | CENTRALE INCENDIE TYPE 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1.1 | Tableau d'alarme type 4 T4-2B FLASH de chez NUGELEC ref : NUG31220 |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
13.1.2 | AES complémentaire comprise |  | comp | 0 | 0 | 20% | 0
13.1.3 | Compris tous accessoires de pose et de raccordement |  | comp | 0 | 0 | 20% | 0
| Sous-total : CENTRALE INCENDIE TYPE 4 |  |  |  | 0
13.2 | DECLENCHEURS MANUELS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.2.1 | Déclencheur manuel saillie rouge rouge IP21 de chez NUGELEC ref : NUG30316 |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
13.2.2 | Compris tous accessoires de pose et de raccordement |  | comp | 0 | 0 | 20% | 0
| Sous-total : DECLENCHEURS MANUELS |  |  |  | 0
13.3 | SIRENE INCENDIE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.3.1 | Diffuseur sonore standard 93dB type DSB3000 de chez NUGELEC Réf. : NUG 30450 |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
13.3.2 | Compris tous accessoires de pose et de raccordement |  | comp | 0 | 0 | 20% | 0
| Sous-total : SIRENE INCENDIE |  |  |  | 0
13.4 | FLASH |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.4.1 | Diffuseur lumineux rouge SOLISTA MAXI de chez NUGELEC réf. : NUG 30452 |  | u | 0 | 0 | 20% | 0
13.4.2 | Compris tous accessoires de pose et de raccordement |  | comp | 0 | 0 | 20% | 0
| Sous-total : FLASH |  |  |  | 0
13.5 | CABLAGE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.5.1 | Alimentation du tableau type 4 en câble U1000RO2V suivant CCTP |  | pm | 0 | 0 | 20% | 0
13.5.2 | Câblage des DM en câble SYT1 1 paire 8/10ème suivant CCTP |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
13.5.3 | Câblage des diffuseurs sonores en câbe CR1 suivant CCTP |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
13.5.4 | Câblage des diffuseurs lumineux en câbe CR1 suivant CCTP |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
13.5.5 | Compris tous accessoires de pose et de raccordement |  | comp | 0 | 0 | 20% | 0
| Sous-total : CABLAGE |  |  |  | 0
| Sous-total ALARME INCENDIE TYPE 4 |  |  |  | 0
14 | GESTION D'ACCES - CASTEL |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.1 | PRESENTATION DE LA SOLUTION |  |  | 0 | 0
Sous-total : PRESENTATION DE LA SOLUTION
14.2 | CONTROLE D'ACCES |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.2.1 | PRECABLAGE CONTROLE D'ACCES |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.2.1.1 | Precablage SYT 5p9/10 |  | U | 0 | 0 | 20% | 0
14.2.1.2 | Alimentation ondulée |  | U | 0 | 0 | 20% | 0
14.2.2 | Serveur contrôle d'accès |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.2.2.1 | Serveur/Switch |  | U | 0 | 0 | 20% | 0
14.2.3 | Vidéophonie |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.2.3.1 | Portier vidéo |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.2.3.1.1 | Portier vidéo (1BP) |  | U | 0 | 0 | 20% | 0
14.2.3.2 | Moniteur vidéo |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.2.3.2.1 | Moniteur vidéo |  | U | 0 | 0 | 20% | 0
| Sous-total : CONTROLE D'ACCES |  |  |  | 0
14.3 | EXPLOITATION ET PARAMETRAGE DES DONNEES |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.3.1 | Exploitation et paramétrage |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
| Sous-total : EXPLOITATION ET PARAMETRAGE DES DONNEES |  |  |  | 0
14.4 | CABLAGES |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.4.1 | Câblage de l'ensemble |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
| Sous-total : CABLAGES |  |  |  | 0
14.5 | MISE EN SERVICE ET FORMATION |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.5.1 | Mise en service |  | comp | 0 | 0 | 20% | 0
14.5.2 | Déplacement |  | comp | 0 | 0 | 20% | 0
| Sous-total : MISE EN SERVICE ET FORMATION |  |  |  | 0
| Sous-total GESTION D'ACCES - CASTEL |  |  |  | 0
16 | CONTROLES ET ESSAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.1 | ESSAIS - VERIFICATIONS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.1.1 | Essais, vérifications |  | ens | 0 | 0 | 20% | 0
| Sous-total : ESSAIS - VERIFICATIONS |  |  |  | 0
16.2 | BUREAU DE CONTROLE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.2.1 | Frais de bureau de controle |  | comp | 0 | 0 | 20% | 0
| Sous-total : BUREAU DE CONTROLE |  |  |  | 0
| Sous-total CONTROLES ET ESSAIS |  |  |  | 0
| Total : Solution de base |  |  |  | 0
TOTAL (Hors Options et Variantes)
| Montant H.T. en Euros |  |  |  | 0
| TVA à 20.00% |  |  |  | 0
| Montant T.T.C. en Euros |  |  |  | 0
Date - Signature - Cachet de l'entreprise