## Feuille 1
QUANTITATIF
Affaire : | I37_25044 - SAS ESSOR INGENIERIE 31 - 31000 TOULOUSE
Lot n° | 07 - LOT CVC & PLOMBERIE
Les quantités sont fournies à titre indicatif |  |  |  | Date : | 2025-07-23
Code | Désignation | Qu. | U. | Px U. | Px tot.
07.1 | Base |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.1 | GÉNÉRALITÉS ADMINISTRATIVES |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.1.14 | SYNTHÈSE DE CALEPINAGE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.1.14.1 | SYNTHESE AVEC L'ENSEMBLE DES CORPS D'ETAT | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
| Sous-total : SYNTHÈSE DE CALEPINAGE |  |  |  | 0
07.1.15 | SYNTHÈSE TECHNIQUE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.1.15.1 | SYNTHESE AVEC L'ENSEMBLE DES CORPS D'ETAT | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
| Sous-total : SYNTHÈSE TECHNIQUE |  |  |  | 0
07.1.16 | COMPTE PRORATA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.1.16.1 | COMPTE PRORATA | 0 | Comp | 0 | 0 | 20% | 0
| Sous-total : COMPTE PRORATA |  |  |  | 0
07.1.18 | PRÉCONISATION DE SÉCURITÉ SANITAIRE - COVID-19 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.1.18.1 | Préconisations de sécurité sanitaire - COVID-19 | 0 | comp | 0 | 0 | 20% | 0
| Sous-total : PRÉCONISATION DE SÉCURITÉ SANITAIRE - COVID-19 |  |  |  | 0
| Sous-total GÉNÉRALITÉS ADMINISTRATIVES |  |  |  | 0
07.2 | PRESCRIPTIONS GENERALES |  |  |  | 0
Sous-total PRESCRIPTIONS GENERALES
07.3 | DESCRIPTIF DES OUVRAGES |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.3.1 | CLIMATISATION RÉVERSIBLE DRV : BUREAUX |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.3.1.2 | UNITÉ EXTÉRIEURE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.3.1.2.1 | Unité Extérieure VRV Taille 4 | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.1.2.2 | Unité Extérieure VRV Taille 5 | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.1.2.3 | Unité Extérieure VRV Taille 6 | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.1.3 | UNITÉS INTÉRIEURES |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.3.1.3.1 | UNITÉ CASSETTE PLAFONNIÈRE 600 * 600 mm. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.3.1.3.1.1 | Unité Cassette 600 * 600 mm., compris Pompe de Relevage - Taille 15A | 0 | U | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.1.3.1.2 | Unité Cassette 600 * 600 mm., compris Pompe de Relevage - Taille 32A | 0 | U | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.1.3.1.3 | Unité Cassette 600 * 600 mm., compris Pompe de Relevage - Taille 50A | 0 | U | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.1.3.1.4 | Façade pour Cassette 600 * 600 mm. - BYFQ--60C-4W | 0 | U | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.1.3.2 | UNITÉ GAINABLE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.3.1.3.2.1 | Unité gainable, compris plénums - Taille 32 | 0 | U | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.1.3.3 | TÉLÉCOMMANDE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.3.1.3.3.1 | Télécommande Filaire - BRC-1H-52W | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.1.4 | DISTRIBUTION FRIGORIFIQUE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.3.1.4.1 | Tube Cuivre qualité Frigorifique, Calorifugé - Ø 1/4" | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.1.4.2 | Tube Cuivre qualité Frigorifique, Calorifugé - Ø 3/8" | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.1.4.3 | Tube Cuivre qualité Frigorifique, Calorifugé - Ø 1/2" | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.1.4.4 | Tube Cuivre qualité Frigorifique, Calorifugé - Ø 5/8" | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.1.4.5 | Tube Cuivre qualité Frigorifique, Calorifugé - Ø 3/4" | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.1.4.6 | Tube Cuivre qualité Frigorifique, Calorifugé - Ø 7/8" | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.1.4.7 | Tube Cuivre qualité Frigorifique, Calorifugé - Ø 1" 1/8 | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.1.4.8 | Sujétions pour Réseaux Intérieurs Apparents sous Goulotte P.V.C. Blanc | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.1.4.9 | Sujétions pour Réseaux Intérieurs sur Chemin de Câbles type CABLOFIL | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.1.4.10 | Sujétions pour Réseaux Extérieur sur Dalles Perforées, Pieds, Capotage Mécanique | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.1.4.11 | Traversée toiture et relevé d'étanchéité (lot Etanchéité) | 0 | hl | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.1.5 | ÉVACUATION des CONDENSATS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.3.1.5.1 | Evacuation des Condensats sous tube P.V.C. | 0 | comp | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.1.5.2 | Tube P.V.C. série E.U. / E.V. (NF Me) - Ø 32 mm. | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.1.5.3 | Tube P.V.C. série E.U. / E.V. (NF Me) - Ø 40 mm. | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.1.5.4 | Tube P.V.C. série E.U. / E.V. (NF Me) - Ø 50 mm. | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.1.5.5 | Peinture sur Tuyauteries Apparentes (en plinthe, en sortie de cloison, etc.) | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.1.5.6 | Isolant Mousse Élastomère sous la tranche des Réseaux d'Évacuation | 0 | comp | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.1.5.7 | Bac de Sécurité Récupération des Condensats | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.1.6 | ÉLECTRICITÉ - RÉGULATION |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.3.1.6.1 | Protection & Alimentation Électrique "TD Climatisation" (Lot Électricité) | 0 | hl | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.1.6.2 | Alimentation, Câblage et Raccordement Électrique "Unité Extérieure" depuis T.D. | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.1.6.3 | Alimentation, Câblage et Raccordement Électrique "Unités Intérieures" depuis T.D. | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.1.6.4 | Alimentation, Câblage et Raccordement Électrique "Boîtiers de Sélection / Répartition" depuis T.D. | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.1.6.5 | Protection et Alimentation Électrique "Unité Extérieure" (Lot Électricité) | 0 | hl | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.1.6.6 | Protections et Alimentations Électriques "Unités Intérieures" (Lot Électricité) | 0 | hl | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.1.6.7 | Protections et Alimentations Électriques "Boîtiers de Sélection / Répartition" (Lot Électricité) | 0 | hl | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.1.6.8 | Raccordement Électrique Unité Extérieure | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.1.6.9 | Raccordement Électrique Unité Intérieure | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.1.6.10 | Raccordement Électrique Boîtier de Sélection / Répartition | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.1.6.11 | Alimentation, Câblage et Raccordement Électrique (Régulation, Bus) "Unité Extérieure" | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.1.6.12 | Alimentation, Câblage et Raccordement Électrique (Régulation, Bus) "Unités Intérieures" | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.1.6.13 | Alimentation, Câblage et Raccordement Électrique (Régulation, Bus) "Télécommande" | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.1.6.14 | Alimentation, Câblage et Raccordement Électrique (Régulation, Bus) "Boîtier de Sélection / Répartition" | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.1.7 | COMMANDE CENTRALISÉE : VRV |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.3.1.7.1 | Commande Centralisée Tactile : VRV | 1 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.1.7.2 | Accessoires - Passerelle DAIKIN : VRV | 1 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.1.8 | ESSAIS - MISE en SERVICE - FORMATION |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.3.1.8.1 | Mise sous Pression et Tirage au Vide de l'Installation | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.1.8.2 | Mise en Service par le Fabricant DAIKIN | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.1.8.3 | Fluide Frigorigène R32 | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.1.8.4 | Formation des Utilisateurs | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
| Sous-total : CLIMATISATION RÉVERSIBLE DRV : BUREAUX |  |  |  | 0
07.3.2 | CLIMATISATION RÉVERSIBLE MONOSPLIT : LOCAL SERVEUR |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.3.2.2 | UNITÉ EXTÉRIEURE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.3.2.2.1 | Unité extérieure monosplit, support, fixation | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.2.3 | UNITÉ INTÉRIEURE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.3.2.3.1 | Unité murale, compris pompe de relevage | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.2.3.2 | Télécommande filaire | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.2.4 | DISTRIBUTION FRIGORIFIQUE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.3.2.4.1 | Tube cuivre qualité frigorifique, calorifugé - Ø1/4" | 0 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.2.4.2 | Tube cuivre qualité frigorifique, calorifugé - Ø3/8" | 0 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.2.4.3 | Tube cuivre qualité frigorifique, calorifugé - Ø1/2" | 0 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.2.4.4 | Tube cuivre qualité frigorifique, calorifugé - Ø5/8" | 0 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.2.4.5 | Tube cuivre qualité frigorifique, calorifugé - Ø3/4" | 0 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.2.4.6 | Tube cuivre qualité frigorifique, calorifugé - Ø7/8" | 0 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.2.4.7 | Tube cuivre qualité frigorifique, calorifugé - Ø1" | 0 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.2.4.8 | Sujétions pour réseaux intérieurs apparents sous goulotte PVC blanc | 0 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.2.4.9 | Sujétions pour réseaux intérieurs apparents sur chemin de câbles type CABLOFIL | 0 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.2.4.10 | Traversée toiture et relevé d'étanchéité (lot Etanchéité) | 0 | hl | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.2.4.11 | Traversée bardage (lot Bardage) | 0 | hl | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.2.4.12 | Capotage métallique en traversée bardage | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.2.5 | ÉVACUATION DES CONDENSATS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.3.2.5.1 | Evacuation des condensats sous tube PVC (compris dans partie DRV) | 0 | comp | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.2.5.2 | Tube PVC série EU/EV (NF Me) - Ø32 mm | 0 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.2.5.3 | Tube PVC série EU/EV (NF Me), coloris blanc - Ø40 mm | 0 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.2.5.4 | Peinture sur tuyauteries apparentes (en plinthe, en sortie de cloison, etc.) | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.2.5.5 | Isolant mousse élastomère sous la tranche des réseaux d'évacuation | 0 | comp | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.2.5.6 | Bac de sécurité récupération des condensats | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.2.6 | ÉLECTRICITÉ - RÉGULATION |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.3.2.6.1 | Protection et alimentation électrique "unité extérieure" (lot Electricité) | 0 | hl | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.2.6.2 | Raccordement électrique unité extérieure | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.2.6.3 | Alimentation, câblage et raccordement électrique "unité intérieure" | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.2.6.4 | Alimentation, câblage et raccordement électrique "télécommande" | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.2.6.5 | Carte de communication Commande centralisée | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.2.6.6 | Carte de communication Secours/Alternance | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.2.7 | ESSAIS - MISE EN SERVICE - FORMATION |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.3.2.7.1 | Mise sous pression et tirage au vide de l'installation | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.2.7.2 | Mise en service par le fabricant | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.2.7.3 | Fluide frigorigène R32 | 0 | kg | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.2.7.4 | Formation des utilisateurs | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
| Sous-total : CLIMATISATION RÉVERSIBLE MONOSPLIT : LOCAL SERVEUR |  |  |  | 0
07.3.3 | VENTILATION SIMPLE FLUX |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.3.3.2 | CAISSON/VENTILATEUR D'EXTRACTION/INSUFFLATION |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.3.3.2.1 | Caisson d'extraction - CUBUS 4 TAC, supportage | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.3.2.2 | Caisson d'extraction - CUBUS 7 TAC, supportage | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.3.2.3 | Protection et alimentation électrique - Caisson (lot Electricité) | 0 | hl | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.3.2.4 | Raccordement électrique - Caisson | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.3.3 | RÉSEAUX AÉRAULIQUES |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.3.3.3.1 | Conduit acier galva spiralée rigide (étanchéité mastic) - Ø125 mm | 0 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.3.3.2 | Conduit acier galva spiralée rigide (étanchéité mastic) - Ø160 mm | 0 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.3.3.3 | Conduit acier galva spiralée rigide (étanchéité mastic) - Ø200 mm | 0 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.3.3.4 | Conduit acier galva spiralée rigide (étanchéité mastic) - Ø250 mm | 0 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.3.3.5 | Conduit acier galva spiralée rigide (étanchéité mastic) - Ø315 mm | 0 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.3.3.6 | Conduit flexible souple isolé thermo-acoustique - Ø125 mm | 0 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.3.3.7 | Conduit flexible souple isolé thermo-acoustique - Ø160 mm | 0 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.3.3.8 | Conduit flexible souple isolé thermo-acoustique - Ø200 mm | 0 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.3.3.9 | Conduit semi-rigide acier galvanisé - Ø125 mm | 0 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.3.3.10 | Conduit semi-rigide acier galvanisé - Ø160 mm | 0 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.3.3.11 | Conduit semi-rigide acier galvanisé - Ø200 mm | 0 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.3.3.12 | Traversée de toiture et relevé d'étanchéité (lot Etanchéité) | 0 | hl | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.3.3.13 | Té souche acier galva, aube directrice acoustique (étanchéité joints à lèvre) - Ø125 mm | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.3.3.14 | Té souche acier galva, aube directrice acoustique (étanchéité joints à lèvre) - Ø160 mm | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.3.3.15 | Té souche acier galva, aube directrice acoustique (étanchéité joints à lèvre) - Ø200 mm | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.3.3.16 | Té souche acier galva, aube directrice acoustique (étanchéité joints à lèvre) - Ø250 mm | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.3.3.17 | Té souche acier galva, aube directrice acoustique (étanchéité joints à lèvre) - Ø315 mm | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.3.3.18 | Sujétions pour supportage de conduit en toiture (type pieds BIG FOOT) - Ø355 mm | 0 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.3.3.19 | Calorifuge extérieur de conduit ISOVER type CLIMCOVER ROLL ALU1 KA - ép. 50 mm | 0 | m2 | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.3.3.20 | Revêtement de calorifuge par tôle ISOXAL | 0 | m2 | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.3.3.21 | Peinture sur conduit apparent, RAL au choix | 0 | m2 | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.3.4 | ACCESSOIRES AÉRAULIQUES |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.3.3.4.1 | Module de régulation terminale TROX type VFL, sur chaque terminal | 0 | comp | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.3.4.2 | Registre d'équilibrage à iris - Ø125 mm | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.3.4.3 | Registre d'équilibrage à iris - Ø160 mm | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.3.4.4 | Registre d'équilibrage à iris - Ø200 mm | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.3.4.5 | Registre d'équilibrage à iris - Ø250 mm | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.3.4.6 | Registre d'équilibrage à iris - Ø315 mm | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.3.4.7 | Régulateur de débit TROX type RN - Ø125 mm | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.3.4.8 | Régulateur de débit TROX type RN - Ø160 mm | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.3.4.9 | Régulateur de débit TROX type RN - Ø200 mm | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.3.4.10 | Régulateur de débit TROX type RN - Ø250 mm | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.3.4.11 | Régulateur de débit TROX type RN - Ø315 mm | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.3.4.12 | Clapet coupe-feu ALDES type ISONE, autocommandé taré à 70°C - Ø125 mm, CF 1h, à réarmement manuel | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.3.4.13 | Clapet coupe-feu ALDES type ISONE, autocommandé taré à 70°C - Ø250 mm, CF 1h, à réarmement manuel | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.3.4.14 | Clapet coupe-feu ALDES type ISONE, autocommandé taré à 70°C - Ø315 mm, CF 1h, à réarmement manuel | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.3.4.15 | Clapet anti-retour de conduit - Ø125 mm | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.3.4.16 | Clapet anti-retour de conduit - Ø160 mm | 0 | U | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.3.4.17 | Clapet anti-retour de conduit - Ø315 mm | 0 | U | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.3.4.18 | Manchette souple (M0) de raccordement - Ø125 mm | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.3.4.19 | Manchette souple (M0) de raccordement - Ø160 mm | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.3.4.20 | Manchette souple (M0) de raccordement - Ø200 mm | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.3.4.21 | Manchette souple (M0) de raccordement - Ø250 mm | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.3.4.22 | Manchette souple (M0) de raccordement - Ø315 mm | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.3.4.23 | Visière pare-pluie grillagée (Rejet d'air vicié) - Ø200 mm | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.3.4.24 | Visière pare-pluie grillagée (Rejet d'air vicié) - Ø315 mm | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.3.4.25 | Trappes de visite (étanchéité joint néoprène) | 0 | comp | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.3.5 | TERMINAUX AÉRAULIQUES |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.3.3.5.1 | ENTRÉE D'AIR AUTO-RÉGLABLE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.3.3.5.1.1 | Fourniture d'entrée d'air auto-réglable - 45 m³/h | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.3.5.1.2 | Incorporation d'entrée d'air dans menuiserie extérieure (lot Menuiserie) | 0 | hl | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.3.5.1.3 | Détalonnage des portes (lot Menuiserie bois) | 0 | hl | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.3.5.2 | BOUCHE D'EXTRACTION AUTO-RÉGLABLE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.3.3.5.2.1 | Bouche d'extraction autoréglable - 30 m³/h | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.3.5.2.2 | Bouche d'extraction autoréglable - 45 m³/h | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.3.5.2.3 | Bouche d'extraction autoréglable - 90 m³/h | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.3.5.3 | GRILLE D'EXTRACTION PLAFONNIÈRE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.3.3.5.3.1 | Grille d'extration ATIB type RMT KLIN coloris blanc, compris plénum - 600 x 600 mm | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.3.5.4 | BOUCHE DE SOUFFLAGE RÉGLABLE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.3.3.5.4.1 | Bouche de soufflage, compris régulateur débit constant - Ø160 mm | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.3.5.4.2 | Bouche de soufflage, compris régulateur débit constant - Ø200 mm | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.3.5.5 | DIFFUSEUR DE SOUFFLAGE PLAFONNIER (Colibri CC) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.3.3.5.5.1 | Diffuseur de soufflage plafonnier coloris blanc, compris plénum - 600 x 600 mm | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.3.5.6 | BOUCHE D'EXTRACTION RÉGLABLE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.3.3.5.6.1 | Bouche d'extraction, compris régulateur débit constant - Ø100 mm | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.3.5.6.2 | Bouche d'extraction, compris régulateur débit constant - Ø125 mm | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.3.5.6.3 | Bouche d'extraction, compris régulateur débit constant - Ø160 mm | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.3.5.6.4 | Bouche d'extraction, compris régulateur débit constant - Ø200 mm | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.3.6 | MISE EN SERVICE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.3.3.6.1 | Mise en service, équilibrage, formation des utilisateurs | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
| Sous-total : VENTILATION SIMPLE FLUX |  |  |  | 0
07.3.4 | PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.3.4.1 | ORIGINE d'ALIMENTATION : EAU POTABLE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.3.4.1.1 | Vanne d'Isolement - D.N. 40 | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.4.1.2 | Compteur EAU FROIDE communiquant G.T.B. | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.4.1.3 | Clapet Antipollution type EA - D.N. 40 | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.4.1.4 | Vanne d'Isolement - D.N. 40 | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.4.2 | INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.3.4.2.1 | Raccordement EF | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.4.2.2 | WC suspendu | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.4.2.3 | Raccordement EU | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.4.2.4 | Mise en service - essais | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.4.3 | PRODUCTION EAU CHAUDE SANITAIRE INDIVIDUELLE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.3.4.3.1 | Chauffe-eau électrique ATLANTIC type PETITE CAPACITÉ - 15 litres (zone Sanitaires PMR) | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.4.3.2 | Chauffe-eau électrique ATLANTIC type BLINDÉ - 50 litres (zone Bloc sanitaire) | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.4.3.3 | Protection et alimentation électrique (lot Electricité) | 0 | hl | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.4.3.4 | Raccordement électrique sur attente | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.4.3.5 | Groupe de sécurité, raccordement aux EU | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.4.3.6 | Réducteur de pression (sur alimentation EFS) - DN25 | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.4.3.7 | Mitigeur thermostatique WATTS type MMV | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.4.3.8 | Antibélier hydropneumatique - DN25 | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.4.3.9 | Vanne d'isolement - DN25 | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.4.4 | DISTRIBUTION INTÉRIEURE AÉRIENNE : EAU FROIDE & EAU CHAUDE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.3.4.4.1 | Tube Cuivre Écrouï qualité N.F. - Ø 12 * 14 mm. | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.4.4.2 | Tube Cuivre Écrouï qualité N.F. - Ø 14 * 16 mm. | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.4.4.3 | Tube Cuivre Écrouï qualité N.F. - Ø 16 * 18 mm. | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.4.4.4 | Tube Cuivre Écrouï qualité N.F. - Ø 20 * 22 mm. | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.4.4.5 | Tube Cuivre Écrouï qualité N.F. - Ø 26 * 28 mm. | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.4.4.6 | Tube Cuivre Écrouï qualité N.F. - Ø 34 * 36 mm. | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.4.4.7 | Tube Cuivre Écrouï qualité N.F. - Ø 40 * 42 mm. | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.4.4.8 | Tube Cuivre Recuit Pré-Isolé qualité N.F. - Ø 12 * 14 mm. | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.4.4.9 | Vanne d'Isolement - D.N. 15 | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.4.4.10 | Vanne d'Isolement - D.N. 20 | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.4.4.11 | Vanne d'Isolement - D.N. 25 | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.4.4.12 | Vanne d'Isolement - D.N. 32 | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.4.4.13 | Vanne d'Isolement - D.N. 40 | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.4.4.14 | Calorifuge Souple en Élastomère : Épaisseur 13 mm. "Eau FROIDE" & Épaisseur 19 mm. "Eau CHAUDE" | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.4.4.15 | Anti-Bélier Hydropneumatique - D.N. 25 | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.4.4.16 | Peinture sur Tuyauteries Apparentes (en Plinthe, en Sortie de Cloison, etc.) RAL au Choix du Maître d'Oeuvre | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.4.5 | ÉVACUATION des EAUX USÉES & EAUX VANNES |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.3.4.5.1 | Tube P.V.C. série E.U. / E.V. (NF Me) - Ø 40 mm. | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.4.5.2 | Tube P.V.C. série E.U. / E.V. (NF Me) - Ø 50 mm. | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.4.5.3 | Tube P.V.C. série E.U. / E.V. (NF Me) - Ø 100 mm. | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.4.5.4 | Culottes Appropriées à chaque Piquage et Raccord | 0 | comp | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.4.5.5 | Peinture sur Tuyauteries Apparentes (en Plinthe, en Sortie de Cloison, etc.) RAL au Choix du Maître d'Oeuvre | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.4.5.6 | Bouchage des EU non utilisés | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.4.6 | VENTILATION PRIMAIRE de DÉCOMPRESSION |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.3.4.6.1 | Tube P.V.C. série E.U. / E.V. (NF Me) - Ø 100 mm. | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.4.6.2 | Tube P.V.C. série E.U. / E.V. (NF Me) - Ø 110 mm. | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.4.6.3 | Peinture sur Tuyauteries Apparentes RAL au Choix du Maître d'Oeuvre | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.4.6.4 | Chapeau P.V.C. Pare-Pluie, Grillage Anti-Volatile - Ø 110 mm. | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.4.6.5 | Traversée Toiture, Relevé d'Étanchéité (Lot Etanchéité) | 0 | hl | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.4.7 | APPAREILS SANITAIRES : BUREAUX |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.3.4.7.1 | WC SUSPENDUS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.3.4.7.1.1 | WC suspendus | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.4.7.2 | WC SUSPENDUS P.M.R. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.3.4.7.2.1 | WC suspendus P.M.R. | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.4.7.3 | LAVABO P.M.R. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.3.4.7.3.1 | Lavabo P.M.R. à Robinetterie Temporisée | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.4.7.4 | LAVE-MAINS PMR |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.3.4.7.4.1 | Lave-mains à robinetterie électronique | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.4.7.5 | LAVABO PMR 1200x400 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.3.4.7.5.1 | Plan de toilette P.M.R. à robinetterie électronique | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.4.7.6 | DÉVERSOIR MURAL avec GRILLE MOBILE : Local Ménage |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.3.4.7.6.1 | Vidoir à Grille : Local Ménage | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.4.8 | ACCESSOIRES SANITAIRES |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.3.4.8.1 | BARRE de RELÈVEMENT P.M.R., Coudée 135° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.3.4.8.1.1 | Barre de Relèvement P.M.R., Coudée 135° | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.4.8.2 | BARRE de TIRAGE P.M.R. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.3.4.8.2.1 | Barre de Tirage P.M.R. | 0 | u | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.4.9 | ESSAIS - MISE en SERVICE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.3.4.9.1 | Essais d'Étanchéité - Pression d'Épreuve - Mise en Service | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.4.9.2 | Désinfection des Réseaux et Analyses Laboratoires | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
| Sous-total : PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  | 0
07.3.5 | ÉLECTRICITÉ - ASSERVISSEMENT G.T.B. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.3.5.1 | Liaisons BUS (Lot Électricité) | 0 | hl | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.5.2 | Asservissement G.T.B. du Matériel de CHAUFFAGE - RAFRAICHISSEMENT - VENTILATION - PLOMBERIE SANITAIRE | 1 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
| Sous-total : ÉLECTRICITÉ - ASSERVISSEMENT G.T.B. |  |  |  | 0
| Sous-total DESCRIPTIF DES OUVRAGES |  |  |  | 0
Total : Base
TOTAL (Hors Options et Variantes)
| Montant H.T. en Euros |  |  |  | 0
| TVA à 20.00% |  |  |  | 0
| Montant T.T.C. en Euros |  |  |  | 0
Date - Signature - Cachet de l'entreprise