## Lot N°03 Page de garde
MAITRE D'OUVRAGE
MINISTERE DE LA JUSTICE
Architecte
TABULA RASA (Architecture CHAUDONNERET & DANON)
2 Boulevard Georges Clemenceau
21000 DIJON
Tel : 03.80.72.40.48
Email : chaudonneret@tabularasa-architecte.fr
Mise aux normes du Bâtiment C et individualisation des studios
École Nationale des Greffes _ 5 Boulevard de la Marne
21000 DIJON
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
D.P.G.F.
Lot N°03 ETANCHEITE
BET Electricité
Pierre CESSOT
54 rue de Mirande
21000 DIJON
Tel : 03 80 72 49 04
Email : pierre.cessot@wanadoo.fr
Economiste et BET Structure
ME2CO
208, rue des Cordiers
71000 MACON
Tel : 03 85 21 93 41
Email : me2co@btp-ingenieriesolutions.com
BET Thermique et Fluides
CSI
7 Boulevard Rembrandt Bâtiment Apogée C
21000 DIJON
Tel : 03.80.66.33.12
Email : csi@betcsi.fr
ME2CO
208, rue des Cordiers
71000 MACON
Tel : 03 85 21 93 41
Email : me2co@btp-ingenieriesolutions.com

## Lot N°03 ETANCHEITE
|  | U | Quantité indicative | Prix unitaire H.T. en € | Total H.T. en €
| ETANCHEITE |  |  |  |  | CH2 | ETANC
2 | Description et localisation des ouvrages |  |  |  |  | CH3
2 1 | Amiante et Plomb - Pour mémoire | P.M. |  |  |  | ART | 009-G767
2 2 | Diagnostic PEMD - Pour mémoire | P.M. |  |  |  | ART | 009-G768
2 3 | Phasage du projet à considérer exhaustivement dans offre (Pour Mémoire) | P.M. |  |  |  | ART | 009-G769
2 4 | Visite d'état des lieux obligatoire (Pour Mémoire) | P.M. |  |  |  | ART | 009-G771
2 5 | Monte-matériaux mis à disposition de tous les lots par le lot GROS OEUVRE (cf. article au CCTP du lot en question) _ Passage chantier exclusivement par l'escalier latéral de l'aile en cours de travaux (Pour Mémoire) | P.M. |  |  |  | ART | 018-E380
2 6 | Protections du personnel, moyens d'approvisionnement, d'accès, de levage et de travail (Pour Mémoire) | P.M. |  |  |  | ART | 009-G770
2.1 | PREPARATIONS POUR REFECTIONS |  |  |  |  | CH4
2.1.1 | Dépose d'étanchéité |  |  |  |  | CH5
2.1.1 1 | Dépose complète du complexe d'étanchéité en toiture terrasse compris gravillons, isolant, relevés (compris protection en tête si présente), compléments d'étanchéité divers compris toutes sujétions pour réfection à neuf (dont calfeutrement en matériau adéquat de l'ensemble des réservations/traversées de toiture existantes non conservées au projet, suivant DCE) | m2 | 457 |  | 0 | ART | D AFA001
| Total PREPARATIONS POUR REFECTIONS |  |  |  | 0 | STOT
2.2 | TERRASSE INACCESSIBLE PROTEGEE |  |  |  |  | CH4
2.2.1 | Isolant en mousse de polyuréthane |  |  |  |  | CH5
2.2.1 1 | Panneaux de polyuréthane d'épaisseur adaptée à l'existant (100 mm si possible techniquement pour R >= 4,50 m².°C/W ; sinon, à optimiser pour ne pas dépasser ni le poids ni l'épaisseur de l'isolation existante déposée tout en validant un R >= 3,00 m².°C/W) | m2 | 457 |  | 0 | ART | 000-S920
2.2.2 | Étanchéité bitume bicouche |  |  |  |  | CH5
2.2.2 1 | Écran pare-vapeur adapté suivant support existant, le tout suivant avis technique et préconisations du fabricant | m2 | 457 |  | 0 | ART | 000-S878
2.2.2 2 | Complexe d'étanchéité bicouche bitume, sur isolant, composition et fixations adaptées suivant relief existant | m2 | 457 |  | 0 | ART | 002-I558
2.2.2 3 | Relevés périphériques adaptés sur parois et acrotères existants (compris équerres de renfort et costières métalliques si nécessaire) toute hauteur jusqu'à sous couvertine OU sur 15 cm de hauteur libre minimum + fourniture et mise en œuvre d'un solin en aluminium à neuf ; le tout suivant visite de l'entreprise | ml | 150 |  | 0 | ART | 000-Q209
2.2.2 4 | Forfait pour relevés d'étanchéité divers et adaptés sur émergences diverses existantes et créées (souches, sorties en toiture, édicule, etc...) (prestation au Forfait, suivant DCE et visite de l'entreprise) | Ft | 1 |  | 0 | ART | 009-G876
2.2.3 | Protection lourde |  |  |  |  | CH5
2.2.3 1 | Épandage des gravillons stockés pouvant être réutilisés (suivant DTU, normes et règles de l'art) + apport complémentaire (de granulométrie semblable à l'existant) | m2 | 457 |  | 0 | ART | 000-H449
| Total TERRASSE INACCESSIBLE PROTEGEE |  |  |  | 0 | STOT
2.3 | EVACUATION DES EAUX PLUVIALES |  |  |  |  | CH4
2.3.1 | Gestion des eaux pluviales en toiture terrasse |  |  |  |  | CH5
2.3.1 1 | Forfait pour dépose, évacuation, fourniture et mise en œuvre à neuf des entrées d'eau (compris garde-grève ou crapaudine), etc... en partie courante, le tout suivant visite entreprise | Ft | 1 |  | 0 | ART | 000-G970
2.3.2 | Remplacement de descentes EP |  |  |  |  | CH5
2.3.2 1 | Forfait pour Remplacement à neuf des traversées d'acrotères, boites à eau, descentes d'eau pluviale (compris coudes, etc...) et raccords d'étanchéité en pied au niveau des toitures terrasses (en pignon Nord de l'aile ouest et à l'angle Nord-Ouest de l'aile centrale) ; y compris gestion provisoire des EP pendant la mise en oeuvre de l'ITE | Ft | 1 |  | 0 | ART | 001-H614
| Total EVACUATION DES EAUX PLUVIALES |  |  |  | 0 | STOT
2.4 | TRAVERSEES DE TOITURE |  |  |  |  | CH4
2.4.1 | Reprise d'étanchéité |  |  |  |  | CH5
2.4.1 1 | Forfait pour calfeutrement en matériau adéquat de l'ensemble des réservations/traversées de toiture existantes non conservées et reprises d'étanchéité ; pour l'ensemble de la toiture Ouest suivant plans, DCE et visite de l'entreprise | Ft | 1 |  | 0 | ART | 000-G127
2.4.2 | Points singuliers |  |  |  |  | CH5
2.4.2 1 | PROVISION de 10 unités de fourniture et mise en œuvre de crosses de sortie de câbles | U | 10 |  | 0 | ART | 000-L488
2.4.2 2 | Sortie de ventilation primaire en toiture terrasse (traversée et reprise d'étanchéité) : diamètre 125 mm (percement, conduit et chapeau dus au lot CVC) | U | 24 |  | 0 | ART | 000-X591
2.4.2 3 | Traversée en toiture des entrées et sorties de ventilation double-flux en toiture terrasse comprenant la reprise d'étanchéité adaptée via costière étanche, etc... (percement du au lot GO et tés souche de ventilation fourni et posé par le lot CVC) ; diamètre variable suivant plans | U | 30 |  | 0 | ART | 009-G878
2.4.2 4 | Réalisation des remontées d'étanchéité sur relevés béton en périphérie de la tourelle de désenfumage au projet, compris raccords sur le complexe existant, protection en tête, et toutes sujétions de parfaite finition | ml | 3.6 |  | 0 | ART | 009-F955
| Total TRAVERSEES DE TOITURE |  |  |  | 0 | STOT
2.5 | DIVERS |  |  |  |  | CH4
2.5.1 | Compte prorata |  |  |  |  | CH5
2.5.1 1 | Provision de 1,5 % du montant du présent lot au compte prorata | Ft | 1 | 0 | 0 | ART | 018-E379
| Total DIVERS |  |  |  | 0 | STOT
| Montant HT du Lot N°03 ETANCHEITE |  |  |  | 0 | TOTHT
10 | Montant TVA (10%) |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  | 0 | TOTTTC
Mise aux normes du Bâtiment C et individualisation des studios
École Nationale des Greffes _ 5 Boulevard de la Marne 21000 DIJON
D.P.G.F.
Lot N°03 ETANCHEITE