## Lot N°05 Page de garde
MAITRE D'OUVRAGE
MINISTERE DE LA JUSTICE
Architecte
TABULA RASA (Architecture CHAUDONNERET & DANON)
2 Boulevard Georges Clemenceau
21000 DIJON
Tel : 03.80.72.40.48
Email : chaudonneret@tabularasa-architecte.fr
Mise aux normes du Bâtiment C et individualisation des studios
École Nationale des Greffes _ 5 Boulevard de la Marne
21000 DIJON
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
D.P.G.F.
Lot N°05 PLATRERIE - PEINTURE
BET Electricité
Pierre CESSOT
54 rue de Mirande
21000 DIJON
Tel : 03 80 72 49 04
Email : pierre.cessot@wanadoo.fr
Economiste et BET Structure
ME2CO
208, rue des Cordiers
71000 MACON
Tel : 03 85 21 93 41
Email : me2co@btp-ingenieriesolutions.com
BET Thermique et Fluides
CSI
7 Boulevard Rembrandt Bâtiment Apogée C
21000 DIJON
Tel : 03.80.66.33.12
Email : csi@betcsi.fr
ME2CO
208, rue des Cordiers
71000 MACON
Tel : 03 85 21 93 41
Email : me2co@btp-ingenieriesolutions.com

## Lot N°05 PLATRERIE - PEINTURE
|  | U | Quantité indicative | Prix unitaire H.T. en € | Total H.T. en €
| PLATRERIE - PEINTURE | [5 empty] | CH2 | PLATR
2 | Description et localisation des ouvrages | [5 empty] | CH3
2 1 | Amiante et Plomb - Pour mémoire | P.M. |  |  |  |  | ART | 009-G777
2 2 | Diagnostic PEMD - Pour mémoire | P.M. |  |  |  |  | ART | 009-G778
2 3 | Phasage du projet à considérer exhaustivement dans offre (Pour Mémoire) | P.M. |  |  |  |  | ART | 009-G779
2 4 | Visite d'état des lieux obligatoire (Pour Mémoire) | P.M. |  |  |  |  | ART | 009-G781
2 5 | Monte-matériaux mis à disposition de tous les lots par le lot GROS OEUVRE (cf. article au CCTP du lot en question) _ Passage chantier exclusivement par l'escalier latéral de l'aile en cours de travaux (Pour Mémoire) | P.M. |  |  |  |  | ART | 018-E383
2 6 | Protections du personnel, moyens d'approvisionnement, d'accès, de levage et de travail (Pour Mémoire) | P.M. |  |  |  |  | ART | 009-G780
2.1 | INSTALLATION | [5 empty] | CH4
2.1.1 | Moyens de préchauffage | [5 empty] | CH5
2.1.1 1 | Forfait pour Fourniture et mise en oeuvre des moyens de préchauffage adaptés pour la bonne mise en oeuvre de l'ensemble des matériaux dus au présent lot ; compris branchements/câblages depuis les coffrets de chantier présents à chaque niveau (fournis par le lot ELECTRICTIE) | Ft | 1 |  | 0 |  | ART | 018-E373
| Total INSTALLATION |  |  |  | 0 |  | STOT
2.2 | CONTRE-CLOISONS | [5 empty] | CH4
2.2.1 | Isolation en laine pour contre-cloisons | [5 empty] | CH5
2.2.1 1 | Isolation en panneaux à dérouler de laine de verre semi-rigide revêtu d’un surfaçage kraft, ép. 120 mm, R >= 3,75 m².K/W | m2 | 766 |  | 0 | TVA à 5,5 % | ART | 000-K368
2.2.2 | Contre-cloisons sur ossature métallique | [5 empty] | CH5
2.2.2 1 | Contre-cloison en plaque de plâtre de 13 mm | m2 | 709 |  | 0 | TVA à 5,5 % | ART | 009-G112
2.2.2 2 | Contre-cloisons pour appareils suspendus | m2 | 4.64 |  | 0 |  | ART | 000-G739
2.2.2 3 | Travaux ITI modificatifs logement directeur comprenant : contre-cloison en plaque de plâtre de 13 mm avec implantation, découpes soignées sol et plafond, reprise liaison plafond, fourniture et mise en œuvre plinthes bois medium et peinture + toile de verre + peinture acrylique murale satinée sans solvant (isolation compris à l'article ci-avant) (mode de métré : au m² de doublage intérieur au projet) | m2 | 57 |  | 0 | TVA à 5,5 % | ART | 018-E393
| Total CONTRE-CLOISONS |  |  |  | 0 |  | STOT
2.3 | CLOISONS | [5 empty] | CH4
2.3.1 | Cloisons de distribution sur ossatures | [5 empty] | CH5
2.3.1 1 | Cloison de type 72/48 isolante - Ra = 37 dB, EI30 | m2 | 403 |  | 0 |  | ART | 72/48
2.3.1 2 | Cloison de type 98/62 isolante - Ra = 45 dB, EI60 | m2 | 1184 |  | 0 |  | ART | 009-G880
2.3.1 3 | Gaine technique verticale de type 80/62-48 isolante - Ra = 44 dB, EI60 | m2 | 441 |  | 0 |  | ART | 009-G881
2.3.2 | Cloisons séparatives sur ossatures | [5 empty] | CH5
2.3.2 1 | Cloison séparative isolante, type SAA 180 Duo'Tech - Ra >= 67 dB, EI60 | m2 | 242 |  | 0 |  | ART | 009-G882
2.3.3 | Incorporations de menuiseries | [5 empty] | CH5
2.3.3 1 | Incorporation de bloc-porte à 1 vantail | U | 149 |  | 0 |  | ART | 002-G457
2.3.3 2 | Incorporation de bloc-porte à 2 vantaux | U | 8 |  | 0 |  | ART | 000-I942
2.3.3 3 | Incorporation de porte coulissante | U | 111 |  | 0 |  | ART | 018-E366
| Total CLOISONS |  |  |  | 0 |  | STOT
2.4 | DEPOSE, REPOSE DE PLAFONDS | [5 empty] | CH4
2.4.1 | Dépose puis repose à neuf de faux-plafonds | [5 empty] | CH5
2.4.1 1 | Remplacement de faux-plafonds acoustiques démontables en dalles 1200 x 600 mm en plafond de l'Amphithéâtre, produit idem existant, y compris échafaudage roulant adapté de grande hauteur | m2 | 50 |  | 0 |  | ART | 002-A690
2.4.2 | Dépose de faux-plafonds démontables en dalles | [5 empty] | CH5
2.4.2 1 | Dépose de faux-plafonds en dalles | m2 | 1046.19 |  | 0 |  | ART | 018-E367
| Total DEPOSE, REPOSE DE PLAFONDS |  |  |  | 0 |  | STOT
2.5 | FAUX-PLAFONDS EN DALLES | [5 empty] | CH4
2.5.1 | Faux-plafonds en laine de roche | [5 empty] | CH5
2.5.1 1 | Faux-plafonds acoustiques démontables en dalles 600 x 600 mm, sur ossature apparente T15, aw >= 1,00 | m2 | 567 |  | 0 |  | ART | 000-H888
2.5.2 | Faux-plafonds en laine de verre | [5 empty] | CH5
2.5.2 1 | Faux-plafonds hygiène démontables en dalles 600 x 600 mm, sur ossature apparente T24 laqué époxy C3 | m2 | 290 |  | 0 |  | ART | 000-S926
2.5.2 2 | Faux-plafonds acoustiques démontables en dalles 600 x 600 mm, sur ossature apparente T24 | m2 | 1334 |  | 0 |  | ART | 000-X511
| Total FAUX-PLAFONDS EN DALLES |  |  |  | 0 |  | STOT
2.6 | CONDUITS, GAINES ET CAISSONS | [5 empty] | CH4
2.6.1 | Caissons et conduits | [5 empty] | CH5
2.6.1 1 | Soffite d'habillage 2 faces (ou 3 faces éventuellement) du flocage des plats carbone, 1 BA13 standard, section à adapter suivant plans | ml | 242 |  | 0 |  | ART | 009-G883
2.6.1 2 | Conduit de désenfumage vertical (4 faces) en plaques autoportantes silico-calcaire, de classement au feu A1, pour résistance au feu EI120 sur 3 niveaux (suivant plans) | m2 | 28.66 |  | 0 |  | ART | 000-R552
2.6.1 3 | Conduit horizontal de protection au feu CF 1h, dimensions intérieures 40 x 20 cm environ, joints adaptés en périphérie pour validation du degré coupe-feu, compris 4 trappes d'accès CF par niveau | ml | 24 |  | 0 |  | ART | 018-E102
2.6.1 4 | Conduit horizontal en plafond de protection au feu CF 1h, dimensions intérieures suivant plan CVPS ETAGE 4 Aile Est "Habillage CF", compris joints adaptés en périphérie pour validation du degré coupe-feu ; compris 2 trappes d'accès CF depuis le couloir | ml | 15.44 |  | 0 |  | ART | 009-H008
| Total CONDUITS, GAINES ET CAISSONS |  |  |  | 0 |  | STOT
2.7 | PEINTURE MURS ET PLAFONDS | [5 empty] | CH4
2.7.1 | Peinture acrylique, compris préparation intérieure selon supports | [5 empty] | CH5
2.7.1 1 | Toile de verre + peinture acrylique murale sans solvant, satinée, y compris préparation et impression des supports divers finition A suivant DTU 59.1 | m2 | 5570 |  | 0 |  | ART | 009-G884
2.7.1 2 | Remise en peinture acrylique en plafond sans solvant, mat, y compris préparation et impression du support existant pour finition A suivant DTU 59.1, dont mise en peinture des soffites apparentes créées au projet (mode de métré : surface plane de la pièce) | m2 | 1116 |  | 0 |  | ART | 009-E520
| Total PEINTURE MURS ET PLAFONDS |  |  |  | 0 |  | STOT
2.8 | PEINTURE SUR BOISERIES | [5 empty] | CH4
2.8.1 | Peintures acryliques sur boiseries intérieures | [5 empty] | CH5
2.8.1 1 | Peinture acrylique sur boiseries diverses | m2 | 1048 |  | 0 |  | ART | 001-A519
| Total PEINTURE SUR BOISERIES |  |  |  | 0 |  | STOT
2.9 | PEINTURE SUR METAUX | [5 empty] | CH4
2.9.1 | Peintures sur métaux | [5 empty] | CH5
2.9.1 1 | Forfait pour peinture sur canalisations apparentes intérieures du projet (au Forfait) | Ft | 1 |  | 0 |  | ART | 000-Q006
2.9.1 2 | Forfait pour préparation adaptée selon état de l'existant et remise en peinture des mains courantes de l'escalier central (au Forfait) | Ft | 1 |  | 0 |  | ART | 009-H007
| Total PEINTURE SUR METAUX |  |  |  | 0 |  | STOT
2.10 | TRAVAUX DIVERS ET DE FINITION | [5 empty] | CH4
2.10.1 | Nettoyage de mise en service | [5 empty] | CH5
2.10.1 1 | Nettoyage de mise en service (au Forfait) | Ft | 1 |  | 0 |  | ART | 000-O957
| Total TRAVAUX DIVERS ET DE FINITION |  |  |  | 0 |  | STOT
2.11 | DIVERS | [5 empty] | CH4
2.11.1 | Compte prorata | [5 empty] | CH5
2.11.1 1 | Provision de 1,5 % du montant du présent lot au compte prorata | Ft | 1 | 0 | 0 |  | ART | 018-E384
| Total DIVERS |  |  |  | 0 |  | STOT
| Montant HT du Lot N°05 PLATRERIE - PEINTURE |  |  |  | 0 |  | TOTHT
5.5 | Montant TVA (5,5%) |  |  |  | 0 |  | TVA
10 | Montant TVA (10%) |  |  |  | 0 |  | TVA
| Montant TTC |  |  |  | 0 |  | TOTTTC
Mise aux normes du Bâtiment C et individualisation des studios
École Nationale des Greffes _ 5 Boulevard de la Marne 21000 DIJON
D.P.G.F.
Lot N°05 PLATRERIE - PEINTURE