ANNEXE 1 (site Sophia/Antibes)

NOMENCLATURE DU MATERIEL INSTALLE

EQUIPEMENT : DETECTION INCENDIE

SITE DE SOPHIA ANTIPOLIS

Bâtiment principal Agrobiotech :

1 Centrale CHUBB UTI COM     Remplacée le 01/03/2019

2 Batteries 12V 18Ah (partie UTI ECS)

2 batteries 12 V 4 Ah (partie CMSI carte évacuation)

Alimentation secourue :

1 Chargeur ATLAS 48v

4 Batteries 12V 7Ah

175 détecteurs optiques I Scan +0

6 détecteurs thermiques I Scan T

64 déclencheurs manuels rouges DM500

1 déclencheur DCMIS vert

41 diffuseurs sonores

10 indicateurs d’actions

1 détecteur gaz WATTS

1 report d’alarme à l’entreprise de surveillance

1 report de synthèse accueil

26 portes doubles coupe feu à ventouses

Bâtiment B3E (1er étage ERP type R catégorie 5) :

1 Centrale CHUBB UTI.Pack     mise en service le 28/06/2024

Alimentation secourue :

1 Chargeur CHUBB 24v

2 Batteries 12V 17Ah

26 détecteurs optiques  I.Scan

5 flahs lumineux CHUBB SOLISTA LX

4 diffuseurs sonores

5 déclencheurs manuels

1 report d’alarme

4 portes doubles coupe feu à ventouses (rdc)

Bâtiment Entomopolis :     mise en service septembre 2009

1 Centrale type 4 URA

2 déclencheurs manuels

2 sirènes

Bâtiment PhéHome :     mise en service juin 2022

1 Centrale type 4 Planète NUGELEC

1 déclencheur manuel

1 diffuseur sonore

EQUIPEMENT : DESEMFUMAGE

Bâtiment principal Agrobiotech :

3 exutoires cage d’escalier en toiture bat A dont :

1 exutoire central actionné par une commande manuelle pneumatique CO² (ouverture 60g/fermeture 40g) située au rez de chaussée.

2 exutoires latéraux commandés par 2 systèmes mécaniques par treuil (1er étage) complétés par un module pneumatique CO² 40g (ouverture simple) à commande manuelle situé au rez de chaussée.

=> Ouverture de la porte piétonne.

1 exutoire cage d’escalier en toiture bat B/C actionné par une commande manuelle pneumatique CO² (ouverture 80g /fermeture 60g)

1 ouvrant en façade (commande manuelle)

1 exutoire cage d’escalier en toiture bat C/D actionné par une commande manuelle pneumatique CO² (ouverture 80g /fermeture 60g)

1 ouvrant en façade (commande manuelle)

Bâtiment PhéHome :

2 exutoires en toiture actionnés par une commande manuelle pneumatique CO² (ouverture 100g/fermeture 100g) située au rez de chaussée.

SITE D’ANTIBES

Villa Thuret Antibes :  Remplacée 4 février 2022

1 Centrale Type 4S CHUBB SON’ECLA

1 module télécommande TMS300

9 déclencheurs manuels MCP3A-R000SF-A207-01C

5 sirènes DS ROLP AB socle bas

2 batteries 12v 7Ah