ANNEXE 2 (site Aix)

NOMENCLATURE DU MATERIEL INSTALLE

EQUIPEMENT : DETECTION INCENDIE

Bâtiments A-B-C :

1 Centrale NUGELEC STI 31216 type 4-2b  (située bâtiment A au R+1)

13 déclencheurs manuels

14 diffuseurs sonores NUG30150

Bâtiment D :

1 Centrale NUGELEC STI 31216 type 4-2b

4 déclencheurs manuels

4 diffuseurs sonores NUG30150

Bâtiment E :

1 Centrale type 4 radio

4 déclencheurs manuels radio

3 diffuseurs sonores radio

2 diffuseurs lumineux radio

EQUIPEMENT : DESEMFUMAGE NATUREL

Bâtiment E :

1 exutoire dans l’entrée au R+1

1 treuil mécanique