## DQE
DQE
N° BPU | Réf. CCTP | PARIS (75016) Maintenance préventive et curative, exploitation de la sous-station vapeur (CPCU) du Palais de Chaillot
|  |  | Unité | Prix unitaire HT | Quantité | Montant total € HT
1 | 4; 5 | Contrat de maintenance annuelle P2 de la sous station CPCU | ens |  | 1 | 0
Maintenance curative sous station CPCU
| 2; 4.1.4; 5.5; 5.8 | Prix pour fourniture équipement et pose y compris réglage, dépose de l'existant, mise en décharge (Les caractéristiques du matériel sont celles de l'existant) : | Unité | Prix unitaire HT | Quantité | Montant total € HT
2 | 2.2 | Pompe condensat | U |  | 1 | 0
3 | 2.2 | Coffret electrique CALPEDA (pour condensat) | U |  | 1 | 0
4 | 2.2 | Pompe puisard | U |  | 1 | 0
5 | 2.2 | Disconnecteur DN40 | U |  | 1 | 0
6 | 2.2 | Régulation TREND ou équivalent | U |  | 1 | 0
Circuit régulé Passy
7 | 2.2 | Vanne 3 voies DN65 SIEMENS ou équivalent | U |  | 1 | 0
8 | 2.2 | Servo moteur pour vanne 3 voies SIEMENS SKB32 ou équivalent | U |  | 1 | 0
Circuit régulé Paris
9 | 2.2 | Vanne 3 voies DN80 | U |  | 1 | 0
10 | 2.2 | Servo moteur pour vanne 3 voies SIEMENS SKB32 ou équivalent | U |  | 1 | 0
11 | 2.2 | 2 pompes WILO ou équivalent | U |  | 1 | 0
12 | 2.2 | Vanne papillon à bride DN65 | U |  | 1 | 0
13 | 2.2 | Vanne papillon à bride DN100 | U |  | 1 | 0
14 | 2.2 | Vanne papillon à bride DN150 | U |  | 1 | 0
15 | 2.2 | Thermométre à doigt De Gant | U |  | 1 | 0
16 | 2.2 | Sonde de température | U |  | 1 | 0
17 | 2.2 | Manomètre | U |  | 1 | 0
18 | 2.2 | Sonde de pression | U |  | 1 | 0
19 | 2.2 | Venturi DN65 PN16 BALLOREX ou équivalent | U |  | 1 | 0
20 | 2.2 | Vanne de réglage DN65 PN16 BALLOREX VENTURI ou équivalent | U |  | 1 | 0
21 | 2.2 | Venturi DN100 PN16 BALLOREX ou équivalent | U |  | 1 | 0
22 | 2.2 | Vanne de réglage DN100 PN16 BALLOREX VENTURI ou équivalent | U |  | 1 | 0
23 | 2.2 | Soupape de sécurité 1 1/2 | U |  | 1 | 0
24 | 2.2 | Coef sur fourniture matériel non listé dans le présent BPU avec présentation facture fournisseur | % |  | 2000 | 0
| 4.1.2; 5.1.2; 4.1.4; 5.2; 5.5; 5.8 | Dépannage et interventions curative
25 |  | heure de main d'œuvre ouvrier qualifié (heure de jour entre 6h et 21h) | heure |  | 25 | 0
26 |  | heure de main d'œuvre chef d'équipe (heure de jour entre 6h et 21h)) | heure |  | 20 | 0
27 |  | heure de main d'œuvre ouvrier qualifié (heure de nuit (entre 21h et 6h), dimanche et jour férié) | heure |  | 10 | 0
28 |  | heure de main d'œuvre chef d'équipe (heure de nuit (entre 21h et 6h), dimanche et jour férié) | heure |  | 10 | 0
|  |  |  | Montant total € HT |  | 0
|  |  |  | Taux de TVA |  | 20%
|  |  |  | Montant total € TTC |  | 0