## PDG Chauffage, Ventilation,
DPGF PRO
Lot 06 - Chauffage, Ventilation, Climatisation et Plomberie
Travaux de réfection intérieure au RDC du bâtiment IRHT au CNRS
3E, Avenue de la recherche scientifique 45100 ORLEANS
MAITRE D’OUVRAGE
Délégation Régionale du CNRS
3E avenue de la Recherche Scientifique CS10065
45 071 Orléans Cedex 2
Tél : - Fax :
E-Mail :
MAITRE D’OEUVRE
L`HEUDE & L`HEUDE
22 quai des Augustins
45100 ORLEANS
Tél : 02.38.66.66.95 - Fax : 02.38.55.29.13
E-Mail : secretariat@lheude.com
BUREAU D'ETUDE FLUIDE ET THERMIQUE
Ambee
73 rue des charmes
45590 Saint-Cyr-en-Val
Tél : 09.67.18.31.83 - Fax :
E-Mail : serviceclient@ambee.fr
Date d’édition : 29/04/2025

## LOT 06 Chauffage, Ventilat
PRO - DPGF
Travaux de réfection intérieure au RDC du bâtiment IRHT au CNRS
LOT n°06. Chauffage, Ventilation, Climatisation et Plomberie
Ferme
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire |  |  |  | Montant HT | Ref. Env.
06 |  | Chauffage, Ventilation, Climatisation et Plomberie
06.1 |  | GÉNÉRALITÉS
06.1.11 |  | Dossier d'exécution | ensa |  |  | 20% |  |  |  |  | 0
06.1.11.1 |  | Note de calcul VMC
06.1.11.2 |  | Note de calcul AEP, EF
06.1.11.3 |  | Note de calcul ECS, RECS
06.1.11.4 |  | Note de calcul chauffage
06.1.11.5 |  | Sélection de radiateur
06.1.15 |  | Dossier de recollement | ensa |  |  | 20% |  |  |  |  | 0
06.1.16 |  | Formation du personnel | ensa |  |  | 20% |  |  |  |  | 0
Sous-Total HT de GÉNÉRALITÉS | [10 empty] | 0
06.2 |  | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES | Non-Compris dans Ferme
06.3 |  | HYPOTHÈSES
06.4 |  | LIMITES DE PRESTATIONS | Non-Compris dans Ferme
06.5 |  | DEPOSE
06.5.1 |  | Plomberie - Zone sanitaire | ens |  |  | 20% |  |  |  |  | 0
06.5.2 |  | Ventilation - Zone sanitaire | ens |  |  | 20% |  |  |  |  | 0
Sous-Total HT de DEPOSE | [10 empty] | 0
06.6 |  | TRAVAUX DE CHAUFFAGE
06.6.1 |  | Vanne d'isolement pour radiateur | ens |  |  | 20% |  |  |  |  | 0
06.6.2 |  | Dépose et repose des radiateurs
06.6.2.1 |  | Dépose et repose radiateur existant, compris accessoires | ens |  |  | 20% |  |  |  |  | 0
06.6.2.2 |  | Radiateur horizontal neuf, compris accessoires et distributions | u |  | 1 | 20% |  |  |  |  | 0
06.6.2.3 |  | Radiateur vertical neuf, compris accessoires et distributions | u |  | 1 | 20% |  |  |  |  | 0
Sous-Total HT de Dépose et repose des radiateurs | [10 empty] | 0
06.6.4 |  | Désemboueur magnétique | ens |  |  | 20% |  |  |  |  | 0
06.6.5 |  | Robinet thermostatique
06.6.5.1 |  | Corps du robinet auto-équilibré | ens |  |  | 20% |  |  |  |  | 0
06.6.5.2 |  | Tête thermostatique | ens |  |  | 20% |  |  |  |  | 0
Sous-Total HT de Robinet thermostatique | [10 empty] | 0
Sous-Total HT de TRAVAUX DE CHAUFFAGE | [10 empty] | 0
06.7 |  | TRAVAUX DE VENTILATION
06.7.1 |  | Zone sanitaire
06.7.1.1 |  | Obturation bloc sanitaire | ens |  |  | 20% |  |  |  |  | 0
06.7.1.2 |  | Remplacement de l'extracteur, compris accessoires et distributions | u |  | 1
06.7.1.2.1 |  | Maintenance curative | ens |  |  | 20% |  |  |  |  | 0
Sous-Total HT de Extracteur de remplacement | [10 empty] | 0
06.7.1.3 |  | Réseaux de gaines circulaires et rectangulaires en tôle d'acier galvanisé
06.7.1.3.1 |  | Circulaire
06.7.1.3.1.1 |  | Ø 125 | ml |  |  | 20% |  |  |  |  | 0
06.7.1.3.1.2 |  | Ø 160 | ml |  |  | 20% |  |  |  |  | 0
06.7.1.3.1.3 |  | Ø 200 | ml |  |  | 20% |  |  |  |  | 0
Sous-Total HT de Circulaire | [10 empty] | 0
06.7.1.3.2 |  | Clapet coupe feu
06.7.1.3.2.1 |  | Ø 125 | ens |  |  | 20% |  |  |  |  | 0
06.7.1.3.2.2 |  | Ø 160 | ens |  |  | 20% |  |  |  |  | 0
06.7.1.3.2.3 |  | Ø 200 | ens |  |  | 20% |  |  |  |  | 0
06.7.1.3.2.4 |  | Rectangulaire H-000xL-000 | ens |  |  | 20% |  |  |  |  | 0
Sous-Total HT de Clapet coupe feu | [10 empty] | 0
06.7.1.3.3 |  | Registre de réglage | ens |  |  | 20% |  |  |  |  | 0
Sous-Total HT de Réseaux de gaines circulaires et rectangulaires en tôle d'acier galvanisé | [10 empty] | 0
06.7.1.4 |  | Bouche d'extraction sanitaire | ens |  |  | 20% |  |  |  |  | 0
06.7.1.5 |  | Entrée d'air | ens |  |  | 20% |  |  |  |  | 0
Sous-Total HT de Zone sanitaire | [10 empty] | 0
06.7.2 |  | Local informatique
06.7.2.1 |  | Extraction | ens |  |  | 20% |  |  |  |  | 0
06.7.2.2 |  | Réseaux de gaines circulaires et rectangulaires en tôle d'acier galvanisé
06.7.2.2.1 |  | Circulaire
06.7.2.2.1.1 |  | Ø 125 | ml |  |  | 20% |  |  |  |  | 0
06.7.2.2.1.2 |  | Ø 160 | ml |  |  | 20% |  |  |  |  | 0
06.7.2.2.1.3 |  | Ø 200 | ml |  |  | 20% |  |  |  |  | 0
Sous-Total HT de Circulaire | [10 empty] | 0
06.7.2.2.2 |  | Clapet coupe feu
06.7.2.2.2.1 |  | Ø 125 | ens |  |  | 20% |  |  |  |  | 0
06.7.2.2.2.2 |  | Ø 160 | ens |  |  | 20% |  |  |  |  | 0
06.7.2.2.2.3 |  | Ø 200 | ens |  |  | 20% |  |  |  |  | 0
06.7.2.2.2.4 |  | Rectangulaire H-000xL-000 | ens |  |  | 20% |  |  |  |  | 0
Sous-Total HT de Clapet coupe feu | [10 empty] | 0
06.7.2.2.3 |  | Registre de réglage | ens |  |  | 20% |  |  |  |  | 0
Sous-Total HT de Réseaux de gaines circulaires et rectangulaires en tôle d'acier galvanisé | [10 empty] | 0
06.7.2.3 |  | Bouche d'extraction sanitaire | ens |  |  | 20% |  |  |  |  | 0
Sous-Total HT de Local informatique | [10 empty] | 0
Sous-Total HT de TRAVAUX DE VENTILATION | [10 empty] | 0
06.8 |  | TRAVAUX DE CLIMATISATION
06.8.1 |  | Dépose et repose du groupe de climatisation du local informatique | ens |  |  | 20% |  |  |  |  | 0
Sous-Total HT de TRAVAUX DE CLIMATISATION | [10 empty] | 0
06.9 |  | TRAVAUX DE PLOMBERIE
06.9.1 |  | Distribution eau froide sanitaire
06.9.1.1 |  | PER 10/12 | ml |  |  | 20% |  |  |  |  | 0
06.9.1.2 |  | PER 13/16 | ml |  |  | 20% |  |  |  |  | 0
06.9.1.3 |  | Cuivre 12/14 | ml |  |  | 20% |  |  |  |  | 0
06.9.1.4 |  | Cuivre 14/16 | ml |  |  | 20% |  |  |  |  | 0
06.9.1.5 |  | Cuivre 16/18 | ml |  |  | 20% |  |  |  |  | 0
06.9.1.6 |  | Cuivre 20/22 | ml |  |  | 20% |  |  |  |  | 0
Sous-Total HT de Distribution eau froide sanitaire | [10 empty] | 0
06.9.2 |  | Distribution eau chaude sanitaire
06.9.2.1 |  | PER 10/12 | ml |  |  | 20% |  |  |  |  | 0
06.9.2.2 |  | PER 13/16 | ml |  |  | 20% |  |  |  |  | 0
06.9.2.3 |  | Cuivre 12/14 | ml |  |  | 20% |  |  |  |  | 0
06.9.2.4 |  | Cuivre 14/16 | ml |  |  | 20% |  |  |  |  | 0
06.9.2.5 |  | Cuivre 16/18 | ml |  |  | 20% |  |  |  |  | 0
06.9.2.6 |  | Cuivre 20/22 | ml |  |  | 20% |  |  |  |  | 0
Sous-Total HT de Distribution eau chaude sanitaire | [10 empty] | 0
06.9.3 |  | Réseaux en PVC évacuation EU-EV
06.9.3.1 |  | DN32 | ml |  |  | 20% |  |  |  |  | 0
06.9.3.2 |  | DN40 | ml |  |  | 20% |  |  |  |  | 0
06.9.3.3 |  | DN50 | ml |  |  | 20% |  |  |  |  | 0
06.9.3.4 |  | DN75 | ml |  |  | 20% |  |  |  |  | 0
06.9.3.5 |  | DN100 | ml |  |  | 20% |  |  |  |  | 0
06.9.3.6 |  | DN125 | ml |  |  | 20% |  |  |  |  | 0
06.9.3.7 |  | VP | ens |  |  | 20% |  |  |  |  | 0
Sous-Total HT de Réseaux en PVC évacuation EU-EV | [10 empty] | 0
06.9.4 |  | Appareils sanitaires
06.9.4.1 |  | WC | ens |  |  | 20% |  |  |  |  | 0
06.9.4.2 |  | WC PMR | ens |  |  | 20% |  |  |  |  | 0
06.9.4.3 |  | Barre d'appui relevable avec béquille | ens |  |  | 20% |  |  |  |  | 0
06.9.4.4 |  | Barre de relevage à 135°C | ens |  |  | 20% |  |  |  |  | 0
06.9.4.5 |  | Lavabo PMR | ens |  |  | 20% |  |  |  |  | 0
06.9.4.6 |  | Robinetterie de lavabo PMR | ens |  |  | 20% |  |  |  |  | 0
06.9.4.7 |  | Miroir inclinable avec poignée | ens |  |  | 20% |  |  |  |  | 0
Sous-Total HT de Appareils sanitaires | [10 empty] | 0
Sous-Total HT de TRAVAUX DE PLOMBERIE | [10 empty] | 0
MONTANT HT 02 - Chauffage, Ventilation, Climatisation et Plomberie | [10 empty] | 0
MONTANT TVA A 20,000% | [10 empty] | 0
MONTANT TTC 02 - Chauffage, Ventilation, Climatisation et Plomberie | [10 empty] | 0
PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES ÉVENTUELLES
PSE n°1 - Radiateur
&[PSE-1_Base]
06.6.2.1 |  | Dépose et repose radiateur existant, compris accessoires | ens | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06.6.2.2 |  | Radiateur horizontal neuf, compris accessoires et distributions | u | 0 | 1 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06.6.2.3 |  | Radiateur vertical neuf, compris accessoires et distributions | u | 0 | 1 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Base : PSE n°1 - Radiateur | [10 empty] | 0
&[PSE-1_Prefix]
06.5.4 |  | Radiateur | ens |  |  | 20% |  |  |  |  | 0
06.6.3 |  | Remplacement des radiateurs
06.6.3.1 |  | Distribution
06.6.3.1.1 |  | Mapress Dext 15mm | ml |  |  | 20% |  |  |  |  | 0
06.6.3.1.2 |  | Mapress Dext 20mm | ml |  |  | 20% |  |  |  |  | 0
06.6.3.1.3 |  | Mapress Dext 25mm | ml |  |  | 20% |  |  |  |  | 0
06.6.3.1.4 |  | Mapress Dext 32mm | ml |  |  | 20% |  |  |  |  | 0
06.6.3.1.5 |  | Calorifuge | ml |  |  | 20% |  |  |  |  | 0
06.6.3.2 |  | Radiateur horizontaux | ens |  |  | 20% |  |  |  |  | 0
06.6.3.3 |  | Radiateur verticaux | Non-Compris dans Ferme
06.6.3.4 |  | Remise en eau et purge | ens |  |  | 20% |  |  |  |  | 0
Total PSE : PSE n°1 - Radiateur | [10 empty] | 0
Plus ou Moins value PSE n°1 - Radiateur | [10 empty] | 0
PSE n°2 - Climatisation local informatique
&[PSE-2_Base]
06.8.1 |  | Dépose et repose du groupe de climatisation du local informatique | ens | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Base : PSE n°2 - Climatisation local informatique | [10 empty] | 0
&[PSE-2_Prefix]
06.5.3 |  | Climatisation local informatique | ens |  |  | 20% |  |  |  |  | 0
06.8.2 |  | Remplacement du groupe de climatisation du local informatique
06.8.2.1 |  | Unité extérieure
06.8.2.1.1 |  | Groupe | ens |  |  | 20% |  |  |  |  | 0
06.8.2.1.2 |  | Manutention levage | ens |  |  | 20% |  |  |  |  | 0
06.8.2.1.3 |  | Supportage | ens |  |  | 20% |  |  |  |  | 0
06.8.2.2 |  | Unité intérieure | Non-Compris dans Ferme
06.8.2.3 |  | Liaison frigorifique | ens |  |  | 20% |  |  |  |  | 0
06.8.2.4 |  | Condensats | ens |  |  | 20% |  |  |  |  | 0
06.8.2.5 |  | Régulation | ens |  |  | 20% |  |  |  |  | 0
06.8.2.6 |  | Raccordement électrique | ens |  |  | 20% |  |  |  |  | 0
06.8.2.7 |  | Mise en service | ens |  |  | 20% |  |  |  |  | 0
Total PSE : PSE n°2 - Climatisation local informatique | [10 empty] | 0
Plus ou Moins value PSE n°2 - Climatisation local informatique | [10 empty] | 0
TOTAL HT TOUTES PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES ÉVENTUELLES | [10 empty] | 0
TOTAL TVA 20,000 % | [10 empty] | 0
TOTAL TTC TOUTES PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES ÉVENTUELLES | [10 empty] | 0
Cachet et signature de l'entreprise |  |  | Bon pour accord

## Total de Travaux de réfecti
PRO - DPGF
Travaux de réfection intérieure au RDC du bâtiment IRHT au CNRS
TOTAL HT Travaux de réfection intérieure au RDC du bâtiment IRHT au CNRS | 0
TOTAL TVA A 20,00% | 0
TOTAL TVA A 20% | #REF!
TOTAL TTC Travaux de réfection intérieure au RDC du bâtiment IRHT au CNRS | #REF!