## BPU fourniture, pose 2026
Marché nº MAINT-AC-SSI DESENF-2026
SERVICE DE MAINTENANCE DES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE (SSI)
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES - Fourniture et pose de pièces détachées - Pour le(s) lot(s) : A préciser :
A - DEPOSE |  |  | Unité | P pièce € HT | Temps maxi main d'œuvre en minutes | P € HT
Dépose d'installations, y compris coupures et toutes sujétions
| Câbles et tubes apparents |  | ml
| Câbles sur chemin de câbles |  | ml
| Chemins de câbles |  | ml
Plus-value pour élimination de déchets selon filière spécifique
| Détecteur |  | U
| Carte électronique |  | U
B - CANALISATIONS |  |  | Unité | P pièce € HT | Temps maxi main d'œuvre en minutes | P € HT pièce fournis posée
Fourniture et pose de câbles et accessoires divers :
| 1 p. 9/10ème |  | ml
| 2 p. 9/10ème |  | ml
| 3 p. 9/10ème |  | ml
| 5 p. 9/10ème |  | ml
| 1 p. 9/10ème CR 1 |  | ml
Câble isolant avec protection extérieure PVC (type Cca-s2,d2,a2 et CR1)
| Cca-s2,d2,a2 - 2 x 1.5 mm² |  | ml
| Cca-s2,d2,a2 - 3 x 1.5 mm² |  | ml
| Cca-s2,d2,a2 - 5 x 1.5 mm² |  | ml
| Cca-s2,d2,a2 - 7 x 1.5 mm² |  | ml
| CR 1 - 2 x 1.5 mm² |  | ml
| CR 1 - 2 x 2.5 mm² |  | ml
| CR1 - 3 X 1,5 mm² |  | ml
| CR1 - 3 X 2,5 mm² |  | ml
| CR 1 - 4 x 1.5 mm² |  | ml
| CR 1 - 3 x 4mm² |  | ml
| CR 1 - 3 x 6mm² |  | ml
| Câble type CR1 vinyle 9/10 avec écran, 1 paire |  | ml
| Câble type CR1 vinyle 9/10 avec écran, 2 paires |  | ml
| Câble type CR1 vinyle 9/10 avec écran, 3 paires |  | ml
| Câble vinyle 9/10 SYT1 1 paire, rouge |  | ml
Tube IRO, y compris tous raccords, colliers et sujétions
| Diam. 16 |  | ml
| Diam. 20 |  | ml
| Diam. 25 |  | ml
| Diam. 32 |  | ml
Chemin de câble, en acier galvanisé à bords arrondis, compris tous accessoires et sujetions
| 51 x 48 mm |  | ml
| 100 x 48 mm |  | ml
| 200 x 48 mm |  | ml
Moulure / goulotte de distribution avec couvercle PVC rigide, y compris pièces d'angle et embouts
| 20 x 17 mm |  | ml
| 30 x 10 mm |  | ml
| 40 x 10 mm |  | ml
Travaux annexes divers
| Percement de trous jusqu'à 0.10 de profondeur et scellement d'un fourreau PVC Ø 40 mm, y compris tous raccords |  | U
| Percement de trous de 0.10m à 0,20m de profondeur et scellement d'un fourreau PVC Ø 40 mm, y compris tous raccords |  | U
| Dépose, stockage, repose de dalles faux-plafond en fibre ou métalliques, toutes dimensions |  | m2
C - FOURNITURE ET POSE DE PIECES DETACHEES DIVERSES |  |  | Unité | P pièce € HT | Temps maxi main d'œuvre en minutes | P € HT pièce fournis posée
Compris fixation, raccordement et toutes sujetions dont la main d'œuvre
| Détecteur optique (y compris socle) |  | U
| Détecteur thermovélocimétrique (y compris socle) |  | U
| Détecteur optique linéaire |  | U
| Détecteur de flamme |  | U
| Détecteur multiponctuel |  | U
| Détecteur autonome déclencheur |  | U
| Détecteur thermique |  | U
| Déclencheur manuel |  | U
| Bris de glace |  | U
| Sirène |  | U
| Sirène étanche |  | U
| Diffuseur sonore et visuel |  | U
| Diffuseur sonore à message pré-enregistré |  | U
| Diffuseur visuel |  | U
| Flash |  | U
| Report d'alarme |  | U
| Pancarte lumineuse 2 lignes |  | U
| Indicateur d'action |  | U
| Indicateur d'action étanche |  | U
| Tableau répétiteur d'exploitation |  | U
| Report d'alarme |  | U
| maintien magnétique |  | U
| Commande arrêt technique |  | U
| Satellite 4 voies |  | U
| Satellite 8 voies |  | U
| BAAS Pr |  | U
| BAAS Sa |  | U
| BAAS Sa à message enregistré |  | U
| BAAS Sa flash |  | U
D - MISE EN SERVICE DE POINTS SDI, CMSI |  |  | Unité | P pièce € HT | Temps maxi main d'œuvre en minutes | P € HT
Mise en service d'un point SDI |  |  | U
Mise en service d'un point CMSI |  |  | U
A le
Nom cachet et signature du soumissionnaire
Pièces hors BPU
Coefficient multiplicateur sur déboursé réel
A Clermont-Ferrand, le
Signature du pouvoir adjudicateur

## BPU lot 1 SSI 2026
Marché nº MAINT-AC-SSI DESENF-2026
Service de maintenance des systèmes de sécurité incendie de l'Université Clermont Auvergne
Bordereau des Prix Unitaires (BPU) - Lot 1
| PRESTATIONS A PRIX FIXES | [11 empty] | PRESTATIONS A PRIX MODULABLES
| Maintenance préventive | [5 empty] | Services connexes aux activitées de maintenance : | [6 empty] | Unité | P € HT
| MAINTENANCE PREVENTIVE 1an | ASSISTANCE TELEPHONIQUE 1 an | ASTREINTE TELEPHONIQUE 1 an | REMPLACEMENT PREVENTIF 1 | REMPLACEMENT PREVENTIF 2 | REMPLACEMENT PREVENTIF 3 | AUDIT DES INSTALLATIONS | BILAN ANNUEL D'EXPLOITATION | MISE A JOUR 1 | MISE A JOUR 2 | MISE A JOUR 3 | MISE A JOUR 4 | Maintenance corrective (Interventions de dépannage / réparation)
[13 empty] | Taux horaire moyen aux heures ouvrables (8h-18h) | H
A , le | [12 empty] | Heure majorée pour intervention de 18 heures à 8 heures les jours ouvrés | H
Signature du titulaire
[13 empty] | Heure majorée pour intervention de 8 heures à 18 heures les samedis, dimanches et jours fériés | H
[13 empty] | Heure majorée pour intervention de 18 heures à 8 heures les nuits des samedis, dimanches et jours fériés | H
[13 empty] | Heure majorée pour intervention de 18 heures à 8 heures les nuits précédant les samedis, dimanches et jours fériés | H
[13 empty] | Montant forfaitaire de déplacement, par véhicule (aller et retour) | U
Services connexes aux activitées de maintenance :
Petites modifications d'installations
[13 empty] | Taux horaire moyen aux heures ouvrables (8h-18h) | H
A , le
Signature du président | [12 empty] | Mise en service d'installations neuves
[13 empty] | Taux horaire moyen aux heures ouvrables (8h-18h) | H
Remise en service d'installations en veille
[13 empty] | Taux horaire moyen aux heures ouvrables (8h-18h) | H
Formation
[13 empty] | Taux horaire moyen aux heures ouvrables (8h-18h) | H
Assistance aux vérifications périodiques
[13 empty] | Taux horaire moyen aux heures ouvrables (8h-18h) | H
Assistance à la conception
[13 empty] | Taux horaire moyen aux heures ouvrables (8h-18h) | H
Bâtiment
Bloc central (IUT Cezeaux) | [12 empty] | Réception d'installations
Informatique et R&T (IUT Cezeaux) | [12 empty] | Taux horaire moyen aux heures ouvrables (8h-18h) | H
Génie Biologie (IUT Cezeaux)
Mesures physiques (IUT Cezeaux) | [12 empty] | Expertise technique
Halle technologique (IUT Cezeaux) | [12 empty] | Taux horaire moyen aux heures ouvrables (8h-18h) | H
Amphithéâtre A (IUT Cezeaux)
Amphithéâtre B (IUT Cezeaux)
GIM (IUT Cezeaux)
Turing
Accueil campus / PC Sécurité
Casimir
PPIO
PME
Mathématiques
Biologie A
Biologie B
Amphithéatres
Pavin
Eco Pavin
Staps
Mitterrand
Gergovia
Jaude
Carnot (y compris Angle Collomp)
Paul Collomp (site Carnot)
Manège (site Carnot)
Amboise (site Carnot)
Poncillon A
KAP
Dunant
CRBC
CBRV
Montalembert
Estaing

## BPU lot 2 SSI 2026
Marché nº MAINT-AC-SSI DESENF-2026
Service de maintenance des systèmes de sécurité incendie de l'Université Clermont Auvergne
Bordereau des Prix Unitaires (BPU) - Lot 2
| PRESTATIONS A PRIX FIXES | [11 empty] | PRESTATIONS A PRIX MODULABLES
| Maintenance préventive | [5 empty] | Services connexes aux activitées de maintenance : | [6 empty] | Unité | P € HT
| MAINTENANCE PREVENTIVE 1an | ASSISTANCE TELEPHONIQUE 1 an | ASTREINTE TELEPHONIQUE 1 an | REMPLACEMENT PREVENTIF 1 | REMPLACEMENT PREVENTIF 2 | REMPLACEMENT PREVENTIF 3 | AUDIT DES INSTALLATIONS | BILAN ANNUEL D'EXPLOITATION | MISE A JOUR 1 | MISE A JOUR 2 | MISE A JOUR 3 | MISE A JOUR 4 | Maintenance corrective (Interventions de dépannage / réparation)
[13 empty] | Taux horaire moyen aux heures ouvrables (8h-18h) | H
A , le | [12 empty] | Heure majorée pour intervention de 18 heures à 8 heures les jours ouvrés | H
Signature du titulaire
[13 empty] | Heure majorée pour intervention de 8 heures à 18 heures les samedis, dimanches et jours fériés | H
[13 empty] | Heure majorée pour intervention de 18 heures à 8 heures les nuits des samedis, dimanches et jours fériés | H
[13 empty] | Heure majorée pour intervention de 18 heures à 8 heures les nuits précédant les samedis, dimanches et jours fériés | H
[13 empty] | Montant forfaitaire de déplacement, par véhicule (aller et retour) | U
Services connexes aux activitées de maintenance :
Petites modifications d'installations
[13 empty] | Taux horaire moyen aux heures ouvrables (8h-18h) | H
A , le
Signature du président | [12 empty] | Mise en service d'installations neuves
[13 empty] | Taux horaire moyen aux heures ouvrables (8h-18h) | H
Remise en service d'installations en veille
[13 empty] | Taux horaire moyen aux heures ouvrables (8h-18h) | H
Formation
[13 empty] | Taux horaire moyen aux heures ouvrables (8h-18h) | H
Assistance aux vérifications périodiques
[13 empty] | Taux horaire moyen aux heures ouvrables (8h-18h) | H
Assistance à la conception
[13 empty] | Taux horaire moyen aux heures ouvrables (8h-18h) | H
Bâtiment
Maison de l'innovation | [12 empty] | Réception d'installations
BCU Sciences | [12 empty] | Taux horaire moyen aux heures ouvrables (8h-18h) | H
Pôle Chimie
Ledru | [12 empty] | Expertise technique
Poncillon B | [12 empty] | Taux horaire moyen aux heures ouvrables (8h-18h) | H
Poncillon C
Jaurès
3C
Station verrier

## BPU lot 3 SSI 2026
Marché nº MAINT-AC-SSI DESENF-2026
Service de maintenance des systèmes de sécurité incendie de l'Université Clermont Auvergne
Bordereau des Prix Unitaires (BPU) - Lot 3
| PRESTATIONS A PRIX FIXES | [11 empty] | PRESTATIONS A PRIX MODULABLES
| Maintenance préventive | [5 empty] | Services connexes aux activitées de maintenance : | [6 empty] | Unité | P € HT
| MAINTENANCE PREVENTIVE 1an | ASSISTANCE TELEPHONIQUE 1 an | ASTREINTE TELEPHONIQUE 1 an | REMPLACEMENT PREVENTIF 1 | REMPLACEMENT PREVENTIF 2 | REMPLACEMENT PREVENTIF 3 | AUDIT DES INSTALLATIONS | BILAN ANNUEL D'EXPLOITATION | MISE A JOUR 1 | MISE A JOUR 2 | MISE A JOUR 3 | MISE A JOUR 4 | Maintenance corrective (Interventions de dépannage / réparation)
[13 empty] | Taux horaire moyen aux heures ouvrables (8h-18h) | H
A , le | [12 empty] | Heure majorée pour intervention de 18 heures à 8 heures les jours ouvrés | H
Signature du titulaire
[13 empty] | Heure majorée pour intervention de 8 heures à 18 heures les samedis, dimanches et jours fériés | H
[13 empty] | Heure majorée pour intervention de 18 heures à 8 heures les nuits des samedis, dimanches et jours fériés | H
[13 empty] | Heure majorée pour intervention de 18 heures à 8 heures les nuits précédant les samedis, dimanches et jours fériés | H
[13 empty] | Montant forfaitaire de déplacement, par véhicule (aller et retour) | U
Services connexes aux activitées de maintenance :
Petites modifications d'installations
[13 empty] | Taux horaire moyen aux heures ouvrables (8h-18h) | H
A , le
Signature du président | [12 empty] | Mise en service d'installations neuves
[13 empty] | Taux horaire moyen aux heures ouvrables (8h-18h) | H
Remise en service d'installations en veille
[13 empty] | Taux horaire moyen aux heures ouvrables (8h-18h) | H
Formation
[13 empty] | Taux horaire moyen aux heures ouvrables (8h-18h) | H
Assistance aux vérifications périodiques
[13 empty] | Taux horaire moyen aux heures ouvrables (8h-18h) | H
Assistance à la conception
[13 empty] | Taux horaire moyen aux heures ouvrables (8h-18h) | H
Bâtiment
MVU | [12 empty] | Réception d'installations
Epicerie solidaire | [12 empty] | Taux horaire moyen aux heures ouvrables (8h-18h) | H
Biologie végétale enseignement
Villa des herbiers | [12 empty] | Expertise technique
Blatin | [12 empty] | Taux horaire moyen aux heures ouvrables (8h-18h) | H
Morand
IADT
Rotonde
Cratère
Château
Chalet du Puy de Dôme
Espace répétition SUC
Bâtiment modulaire STAPS cours
Bâtiment modulaire STAPS adminstration

## BPU lot 4 SSI 2026
Marché nº MAINT-AC-SSI DESENF-2026
Service de maintenance des systèmes de sécurité incendie de l'Université Clermont Auvergne
Bordereau des Prix Unitaires (BPU) - Lot 4
| PRESTATIONS A PRIX FIXES | [11 empty] | PRESTATIONS A PRIX MODULABLES
| Maintenance préventive | [5 empty] | Services connexes aux activitées de maintenance : | [6 empty] | Unité | P € HT
| MAINTENANCE PREVENTIVE 1an | ASSISTANCE TELEPHONIQUE 1 an | ASTREINTE TELEPHONIQUE 1 an | REMPLACEMENT PREVENTIF 1 | REMPLACEMENT PREVENTIF 2 | REMPLACEMENT PREVENTIF 3 | AUDIT DES INSTALLATIONS | BILAN ANNUEL D'EXPLOITATION | MISE A JOUR 1 | MISE A JOUR 2 | MISE A JOUR 3 | MISE A JOUR 4 | Maintenance corrective (Interventions de dépannage / réparation)
[13 empty] | Taux horaire moyen aux heures ouvrables (8h-18h) | H
A , le | [12 empty] | Heure majorée pour intervention de 18 heures à 8 heures les jours ouvrés | H
Signature du titulaire
[13 empty] | Heure majorée pour intervention de 8 heures à 18 heures les samedis, dimanches et jours fériés | H
[13 empty] | Heure majorée pour intervention de 18 heures à 8 heures les nuits des samedis, dimanches et jours fériés | H
[13 empty] | Heure majorée pour intervention de 18 heures à 8 heures les nuits précédant les samedis, dimanches et jours fériés | H
[13 empty] | Montant forfaitaire de déplacement, par véhicule (aller et retour) | U
Services connexes aux activitées de maintenance :
Petites modifications d'installations
[13 empty] | Taux horaire moyen aux heures ouvrables (8h-18h) | H
A , le
Signature du président | [12 empty] | Mise en service d'installations neuves
[13 empty] | Taux horaire moyen aux heures ouvrables (8h-18h) | H
Remise en service d'installations en veille
[13 empty] | Taux horaire moyen aux heures ouvrables (8h-18h) | H
Formation
[13 empty] | Taux horaire moyen aux heures ouvrables (8h-18h) | H
Assistance aux vérifications périodiques
[13 empty] | Taux horaire moyen aux heures ouvrables (8h-18h) | H
Assistance à la conception
[13 empty] | Taux horaire moyen aux heures ouvrables (8h-18h) | H
Bâtiment
Moulins | [12 empty] | Réception d'installations
[13 empty] | Taux horaire moyen aux heures ouvrables (8h-18h) | H
Expertise technique
[13 empty] | Taux horaire moyen aux heures ouvrables (8h-18h) | H

## BPU lot 5 SSI 2026
Marché nº
Service de maintenance des systèmes de sécurité incendie de l'Université Clermont Auvergne
Bordereau des Prix Unitaires (BPU) - Lot 5
| PRESTATIONS A PRIX FIXES | [11 empty] | PRESTATIONS A PRIX MODULABLES
| Maintenance préventive | [5 empty] | Services connexes aux activitées de maintenance : | [6 empty] | Unité | P € HT
| MAINTENANCE PREVENTIVE 1an | ASSISTANCE TELEPHONIQUE 1 an | ASTREINTE TELEPHONIQUE 1 an | REMPLACEMENT PREVENTIF 1 | REMPLACEMENT PREVENTIF 2 | REMPLACEMENT PREVENTIF 3 | AUDIT DES INSTALLATIONS | BILAN ANNUEL D'EXPLOITATION | MISE A JOUR 1 | MISE A JOUR 2 | MISE A JOUR 3 | MISE A JOUR 4 | Maintenance corrective (Interventions de dépannage / réparation)
[13 empty] | Taux horaire moyen aux heures ouvrables (8h-18h) | H
A , le | [12 empty] | Heure majorée pour intervention de 18 heures à 8 heures les jours ouvrés | H
Signature du titulaire
[13 empty] | Heure majorée pour intervention de 8 heures à 18 heures les samedis, dimanches et jours fériés | H
[13 empty] | Heure majorée pour intervention de 18 heures à 8 heures les nuits des samedis, dimanches et jours fériés | H
[13 empty] | Heure majorée pour intervention de 18 heures à 8 heures les nuits précédant les samedis, dimanches et jours fériés | H
[13 empty] | Montant forfaitaire de déplacement, par véhicule (aller et retour) | U
Services connexes aux activitées de maintenance :
Petites modifications d'installations
[13 empty] | Taux horaire moyen aux heures ouvrables (8h-18h) | H
A , le
Signature du président | [12 empty] | Mise en service d'installations neuves
[13 empty] | Taux horaire moyen aux heures ouvrables (8h-18h) | H
Remise en service d'installations en veille
[13 empty] | Taux horaire moyen aux heures ouvrables (8h-18h) | H
Formation
[13 empty] | Taux horaire moyen aux heures ouvrables (8h-18h) | H
Assistance aux vérifications périodiques
[13 empty] | Taux horaire moyen aux heures ouvrables (8h-18h) | H
Assistance à la conception
[13 empty] | Taux horaire moyen aux heures ouvrables (8h-18h) | H
Bâtiment
Administration (Montluçon) | [12 empty] | Réception d'installations
GMP (Montluçon) | [12 empty] | Taux horaire moyen aux heures ouvrables (8h-18h) | H
GEII (Montluçon)
GLT/TC/GTE | [12 empty] | Expertise technique
[13 empty] | Taux horaire moyen aux heures ouvrables (8h-18h) | H

## BPU lot 6 SSI 2026
Marché nº MAINT-AC-SSI DESENF-2026
Service de maintenance des systèmes de sécurité incendie de l'Université Clermont Auvergne
Bordereau des Prix Unitaires (BPU) - Lot 6
| PRESTATIONS A PRIX FIXES | [11 empty] | PRESTATIONS A PRIX MODULABLES
| Maintenance préventive | [5 empty] | Services connexes aux activitées de maintenance : | [6 empty] | Unité | P € HT
| MAINTENANCE PREVENTIVE 1an | ASSISTANCE TELEPHONIQUE 1 an | ASTREINTE TELEPHONIQUE 1 an | REMPLACEMENT PREVENTIF 1 | REMPLACEMENT PREVENTIF 2 | REMPLACEMENT PREVENTIF 3 | AUDIT DES INSTALLATIONS | BILAN ANNUEL D'EXPLOITATION | MISE A JOUR 1 | MISE A JOUR 2 | MISE A JOUR 3 | MISE A JOUR 4 | Maintenance corrective (Interventions de dépannage / réparation)
[13 empty] | Taux horaire moyen aux heures ouvrables (8h-18h) | H
A , le | [12 empty] | Heure majorée pour intervention de 18 heures à 8 heures les jours ouvrés | H
Signature du titulaire
[13 empty] | Heure majorée pour intervention de 8 heures à 18 heures les samedis, dimanches et jours fériés | H
[13 empty] | Heure majorée pour intervention de 18 heures à 8 heures les nuits des samedis, dimanches et jours fériés | H
[13 empty] | Heure majorée pour intervention de 18 heures à 8 heures les nuits précédant les samedis, dimanches et jours fériés | H
[13 empty] | Montant forfaitaire de déplacement, par véhicule (aller et retour) | U
Services connexes aux activitées de maintenance :
Petites modifications d'installations
[13 empty] | Taux horaire moyen aux heures ouvrables (8h-18h) | H
A , le
Signature du président | [12 empty] | Mise en service d'installations neuves
[13 empty] | Taux horaire moyen aux heures ouvrables (8h-18h) | H
Remise en service d'installations en veille
[13 empty] | Taux horaire moyen aux heures ouvrables (8h-18h) | H
Formation
[13 empty] | Taux horaire moyen aux heures ouvrables (8h-18h) | H
Assistance aux vérifications périodiques
[13 empty] | Taux horaire moyen aux heures ouvrables (8h-18h) | H
Assistance à la conception
[13 empty] | Taux horaire moyen aux heures ouvrables (8h-18h) | H
Bâtiment
Le Puy A | [12 empty] | Réception d'installations
La Puy B | [12 empty] | Taux horaire moyen aux heures ouvrables (8h-18h) | H
Le Puy C
Expertise technique
[13 empty] | Taux horaire moyen aux heures ouvrables (8h-18h) | H

## BPU lot 7 SSI 2026
Marché nº MAINT-AC-SSI DESENF-2026
Service de maintenance des systèmes de sécurité incendie de l'Université Clermont Auvergne
Bordereau des Prix Unitaires (BPU) - Lot 7
| PRESTATIONS A PRIX FIXES | [11 empty] | PRESTATIONS A PRIX MODULABLES
| Maintenance préventive | [5 empty] | Services connexes aux activitées de maintenance : | [6 empty] | Unité | P € HT
| MAINTENANCE PREVENTIVE 1an | ASSISTANCE TELEPHONIQUE 1 an | ASTREINTE TELEPHONIQUE 1 an | REMPLACEMENT PREVENTIF 1 | REMPLACEMENT PREVENTIF 2 | REMPLACEMENT PREVENTIF 3 | AUDIT DES INSTALLATIONS | BILAN ANNUEL D'EXPLOITATION | MISE A JOUR 1 | MISE A JOUR 2 | MISE A JOUR 3 | MISE A JOUR 4 | Maintenance corrective (Interventions de dépannage / réparation)
[13 empty] | Taux horaire moyen aux heures ouvrables (8h-18h) | H
A , le | [12 empty] | Heure majorée pour intervention de 18 heures à 8 heures les jours ouvrés | H
Signature du titulaire
[13 empty] | Heure majorée pour intervention de 8 heures à 18 heures les samedis, dimanches et jours fériés | H
[13 empty] | Heure majorée pour intervention de 18 heures à 8 heures les nuits des samedis, dimanches et jours fériés | H
[13 empty] | Heure majorée pour intervention de 18 heures à 8 heures les nuits précédant les samedis, dimanches et jours fériés | H
[13 empty] | Montant forfaitaire de déplacement, par véhicule (aller et retour) | U
Services connexes aux activitées de maintenance :
Petites modifications d'installations
[13 empty] | Taux horaire moyen aux heures ouvrables (8h-18h) | H
A , le
Signature du président | [12 empty] | Mise en service d'installations neuves
[13 empty] | Taux horaire moyen aux heures ouvrables (8h-18h) | H
Remise en service d'installations en veille
[13 empty] | Taux horaire moyen aux heures ouvrables (8h-18h) | H
Formation
[13 empty] | Taux horaire moyen aux heures ouvrables (8h-18h) | H
Assistance aux vérifications périodiques
[13 empty] | Taux horaire moyen aux heures ouvrables (8h-18h) | H
Assistance à la conception
[13 empty] | Taux horaire moyen aux heures ouvrables (8h-18h) | H
Bâtiment
Aurillac A | [12 empty] | Réception d'installations
Aurillac B | [12 empty] | Taux horaire moyen aux heures ouvrables (8h-18h) | H
Aurillac C
Expertise technique
[13 empty] | Taux horaire moyen aux heures ouvrables (8h-18h) | H