caDRE DE REPONSE TECHNIQUE

objet du marche :

Acquisition, livraison, installation et mise en service, garantie et service après-vente, maintenance d’un système d'imagerie haute résolution et de mesure d'absorption bi-photonique à rayons X (DEXA) pour l'analyse de la composition corporelle et la densité minérale osseuse des rongeurs (rats et souris).

NOM DU SOUMISSIONNAIRE :…………………………………….

Ce cadre de réponse n’est donné qu’à titre d’exemple. Il concerne un marché d’acquisition d’un équipement scientifique. Il appartient à chaque unité de préparer le cadre de réponse adapté à son besoin.

Le présent cadre de réponse est destiné à l’analyse des offres. Il détaille, pour chaque partie, la structure à respecter et le contenu à indiquer par le soumissionnaire pour établir sa réponse technique. Le soumissionnaire est tenu de respecter strictement le cadre ainsi constitué pour établir son offre technique. Ces parties permettent d’évaluer l’offre du soumissionnaire selon les critères de sélection des offres tels que définis dans le règlement de la consultation.

Le soumissionnaire est invité à intégrer les compléments aux différentes rubriques du cadre de réponse qu’il juge utiles sous forme d’annexes. Tous les chapitres et rubriques afférentes du présent document sont obligatoires.

CRITERE 1 – VALEUR TECHNIQUE -  40 %

Le soumissionnaire présente dans cette partie :

- Le matériel proposé et ses caractéristiques techniques dont notamment :

  - Les performances de l’équipement

  - La durée de disponibilité des pièces détachées

  - La date connue ou probable d’arrêt de fabrication du modèle d’équipement proposé

  - Le coût des pièces détachées et des interventions en cas de panne hors période de garantie ou hors contrat de maintenance et leurs délais de remplacement

  - La liste des composants répondant à la définition de consommables et leurs prix

  - Les vérifications réglementaires et de compatibilité avec l’environnement du laboratoire à effectuer

  - Une description technique des principes de fonctionnement et de maintenance de l’appareil et les manuels associés

  - Une liste d’utilisateurs sur des équipements avec des configurations identiques ou proches

  - …………………………………

  - ……………………………………

CRITERE 2 – QUALITE DES SERVICES D’APRES VENTE -  20 %

Le soumissionnaire présente dans cette partie :

- le contenu des services annexes (SAV, garantie et formation) dont notamment :

  - Les modalités de mise en œuvre

  - L’expertise du personnel

  - Le support technique

  - La provenance des pièces détachées

  - Les conditions de mise à jour des logiciels

  - Les Formations :

    - La maintenance de premier niveau de l’équipement et résolution des problèmes

    - Le fonctionnement de l’appareil ;

    - L'utilisation du logiciel (incluant le pilotage de l'appareil ainsi que le traitement des résultats) ;

    - Formation pratique (étalonnage, radiographie, acquisition, traitement de l’image, extraction des données);

  - Les délais d’intervention et de livraison des pièces détachées

  - Les délais de réparation en cas de panne et les modalités de prêt ou de remplacement d’équipement équivalent……………………………………………………………………

CRITERE 3 – DELAI DE LIVRAISON -  10 %

Le soumissionnaire présente dans cette partie le délai de livraison de l’équipement scientifique

CRITERE 4 – DISPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES - 10%

Le soumissionnaire présente dans cette partie les actions prises en matière environnementale :

| Consommation fluides | Actions envisagées |
| --- | --- |
| Le matériel prévoit-il un mode de fonctionnement « basse consommation » ou « économie » ? |  |
| En utilisant le matériel en mode routinier, précisez les consommations de fluides nécessaire pour son fonctionnement. | Eau : m3/heure Electricité Kw/heure |
| Quelle formation à l'attention des utilisateurs est prévue pour leur apprendre à gérer au mieux l'appareil afin de limiter les consommations? |  |
| Gestion des consommables/déchets/outillages | Actions envisagées |
| Précisez la durée de vie par consommables utilisés (en nombre d’heure d’utilisation ou en nombre de cycle d’utilisation) |  |
| Comment comptez-vous limiter l’impact environnemental de vos livraisons des consommables? |  |
| Précisez la durée de mise à disposition et le type de pièces détachées |  |
| Quelles mesures mettrez-vous en œuvre pour limiter les emballages et réduire les déchets ? |  |

| Formation | Actions envisagées |
| --- | --- |
| Quel type de formation pensez-vous dispenser à vos personnels en matière de développement durable et dans le cas où ils disposent déjà d’une telle formation, quelles en sont les composantes ? |  |

| Fin de vie de l’appareil | Actions envisagées |
| --- | --- |
| Quel est le processus de gestion de fin de vie de l'appareil (recyclage, reconditionnement, revente d'occasion...)? |  |
| Les informations sur la durée de vie ou la fréquence de la maintenance des équipements |  |

Informations complémentaires

Ce chapitre n’est pas obligatoire. Le soumissionnaire peut l’utiliser pour porter à la connaissance d’INRAE toute information complémentaire utile, non évoquée dans les chapitres précédents.

Annexes

__________________________________________________________________________________