## DQE_LOT1
Port de Joinville - Ile d'Yeu
Remise aux normes de l'aire de Carénage
LOT1 - Génie Civil et VRD
Détail Estimatif Quantitatif (DQE)
| CHAPITRE 1 | unité | quantité | prix unitaire € HT | prix total € HT
100 | POSTES GENERAUX
101 | Etudes d'exécution (EXE) | Forfait | 1 |  | 0
102 | réalisation d'une mission géotechnique G3 | Forfait | 1 |  | 0
103 | implantation des ouvrages | Forfait | 1 |  | 0
104 | localisation des réseaux existants, marquage piquetage | Forfait | 1 |  | 0
105 | Constat d'huissier au démarrage du chantier | Forfait | 1 |  | 0
106 | installations de chantier : mise en place, entretien, replis, nettoyage du chantier, yc cloture et panneau de chantier | Forfait | 1 |  | 0
107 | Tests d'étanchéité et inspection TV sur les réseaux et les regards | Forfait | 1 |  | 0
108 | DOE et DIUO | Forfait | 1 |  | 0
|  | total chapitre 1 : |  |  | 0
| CHAPITRE 2 | unité |  |  | prix € HT
200 | TRAVAUX DE GENIE CIVIL
201 | Dalle | m2 | 60 |  | 0
202 | Local d'exploitation complet hors équipements et hors habillage architectural | m2 | 18 |  | 0
203 | Habillage architectural du local | Forfait | 1 |  | 0
204 | Clôture amovible de l'unité de traitement | ml | 12 |  | 0
205 | Oscultation de la clôture existante | ml | 40 |  | 0
|  | total chapitre 2 : |  |  | 0
| CHAPITRE 3 | unité |  |  | prix € HT
300 | TRAVAUX RESEAUX
301 | Curage et gestion des boues du réseau de collecte et des ouvrages existants | Forfait | 1 |  | 0
302 | Demandes de déconnection des réseaux (électricité, éclairage, eau potable) auprès de l'exploitant préalablement à l'intervention | Forfait | 1 |  | 0
303 | Ouverture et remblaiement de tranchée pour réseaux souples
303.1 | tranchée pour 2 réseaux | ml | 65 |  | 0
303.2 | tranchée pour 3 réseaux ou plus | ml | 20 |  | 0
304 | Plus value au prix 303 pour dépose de revetement (enrobés ou béton) et réfection à l'identique | ml | 85 |  | 0
305 | Fourniture et pose de fourreaux TPC diam. 90 mm | ml | 410 |  | 0
306 | Fourniture et pose de cable BT 4x35mm2, sous fourreau, y compris raccordement aux existants | ml | 60 |  | 0
307 | Fourniture et pose de cable éclairage public 5G6mm2, sous fourreau, y compris raccordement aux existants | ml | 60 |  | 0
308 | Fourniture et pose de cablette pour éclairage public | ml | 60 |  | 0
309 | Fourniture et pose de chambre de tirage type L2T | U | 3 |  | 0
310 | Fourniture et pose de canalisation AEP PEHD PN10 diam. 50 mm, y compris raccordement aux existants | ml | 150 |  | 0
311 | Fourniture et pose d'un citerneau de branchement | U | 5 |  | 0
312 | Fourniture et pose d'une canalisation de refoulement PEHD PN10 66/75 | ml | 10 |  | 0
313 | Réalisation d'un collecteur gravitaire en PVC CR16, yc tranchée en déblais et remblais
313.1 | diamètre 200 mm | ml | 105 |  | 0
313.2 | diamètre 250 mm | ml | 35 |  | 0
313.3 | diamètre 315 mm | ml | 22 |  | 0
314 | Plus value au prix 313 pour dépose de revetement (enrobés ou béton) et réfection à l'identique | ml | 162 |  | 0
315 | Regard de visite en béton, diamètre 1000 mm, tampon fonte 400 KN | U | 5 |  | 0
316 | Regard de visite en béton carré, dimensions 1500 mm x 1500 mm, tampon fonte 400 KN | U | 1 |  | 0
317 | Boite de branchement EP, 300 mm x 300 mm, en béton, tampon fonte 400 KN | U | 3 |  | 0
318 | Fourniture et pose d'une tete d'acqueduc avec barreaudage, diam utile 315 mm, en béton armé pour trafic PL | U | 1 |  | 0
|  | total chapitre 3 : |  |  | 0
| CHAPITRE 4 | unité |  |  | prix € HT
400 | TRAVAUX TERRASSEMENT ET VOIRIE
401 | Dépose des revetements existants (béton ou enrobés), sur l'emprise des aménagement et ouvrages projetés | m2 | 600 |  | 0
402 | Terrassements en déblais et évacuation
402.1 | surface de l'aire de carénage, sur une épaisseur moyenne de 75 cm | m2 | 300 |  | 0
402.2 | pour le poste de relevage, y compris lit de pose en grave drainante 20/40 | Forfait | 1 |  | 0
402.3 | pour la station de traitement, sur une épaisseur moyenne de 75 cm | m2 | 60 |  | 0
403 | Fourniture et pose d'un géotextile | m2 | 360 |  | 0
404 | Réalisation d'une couche de forme
404.1 | Sur une épaisseur de 45 cm de 0/60 + 10 cm de 0/31,5 | m2 | 360 |  | 0
405 | Réalisation d'une dalle en béton de ciment type BC5, fibré et balayé, sur une épaisseur de 22 cm | m2 | 300 |  | 0
406 | Fourniture et pose de caniveau grille, type Faserfix KS200 ou équivalent, grille D400, largeur utile 200 mm | ml | 75 |  | 0
407 | Réfection de revetements
407.1 | en béton, sur une épaisseur de 22 cm | m2 | 200 |  | 0
407.2 | en enrobés, sur une épaisseur de 14 cm | m2 | 40 |  | 0
|  | total chapitre 4 : |  |  | 0
| total tous chapitres : |  |  |  | 0
|  | TVA (20%) |  |  | 0
|  | total (TTC) |  |  | 0
A , le
(cachet et signature de l'entreprise)

## BPU_LOT1
Port de Port-Joinville - Ile d'Yeu
Création d'une nouvelle aire de Carénage
LOT1 - Génie Civil et VRD
Bordereau de Prix Unitaires (BPU)
| CHAPITRE 1 | unité | prix unitaire € HT
100 | POSTES GENERAUX
101 | études d'exécution (EXE) | Forfait
Ce prix comprend notamment :
- les plans d'exécution et tous autres documents nécessaires à l'exécution et à l'obtention du Visa de la Maitrise d'oeuvre (notes de calcul, demande d'agréments, etc.)
- l'établissement obligatoire des plans sur support informatique au format AUTOCAD 2013 ou compatible,
- le respect de la méthodologie et de la charte graphique définies par la Maitrise d'oeuvre (plans tournants, délais, etc.),
- la mise à jour des plans en fonction de l'avancement du chantier et des demandes de modifications résultant de la synthèse des documents d'exécution des différents intervenants,
- la fourniture en trois exemplaires minimum des documents, y compris pour le fichier informatique.
102 | réalisation d'une mission géotechnique G3 | Forfait
ce prix rémunère la réalisation d'études et d'investigations géotechniques de type G3 conformément à la norme NFP94-500. Cette mission inclus toutes sujétions nécessaires au titulaire pour la conduite de ces études d'exécution.
103 | implantation des ouvrages | Forfait
Ce prix comprend notamment :
- l'implantation des axes et points principaux nécessaires à la bonne réalisation des travaux,
- l'implantation fine de tous ouvrages, y compris alignement et orientation,
- le contrôle des repères de référence laissés par le géomètre de l'opération.
104 | LOCALISATION DES RESEAUX EXISTANTS, MARQUAGE PIQUETAGE | Forfait
Ce prix comprend notamment :
- l'amené-repli de tout le matériel nécessaire
- les sondages nécessaires à la localisation des réseaux existants
- le marquage piquetage des réseaux existants,
- toutes investigations nécessaires à la localisation des réseaux existants avant travaux,
- l'entretien du marquage piquetage pendant toute la durée des travaux
105 | Constat d'huissier au démarrage du chantier | Forfait
Ce prix comprend notamment :
- le constat photographique établi par un Huissier de justice,
- la fourniture du rapport en cinq exemplaires.
106 | installations de chantier : mise en place, entretien, replis, nettoyage du chantier, y compris tous barriérages et panneau de chantier | Forfait
Ce prix comprend notamment l'ensemble des prestations relatives à l'installation de chantier tels que définies au CCTP, et notamment :
- la fourniture d'un plan d'installation de chantier général,
- l'installation par l'entrepreneur de son chantier, tous frais confondus,
- les modifications éventuels (déplacements de clôtures et équipements divers) en fonction du phasage et des besoins généraux.
- toutes les clotures, balisage, signalisation, nécessaire à la bonne réalisation du chantier en sécurité
- le stationnement de son matériel,
- la fourniture et mise en place d'un panneau de chantier, dimensions 1,5 m * 2m, visuel à proposer par l'entreprise pour validation du MOA
- l'aménagement d'une aire de stockage de matériaux (Lot 1 uniquement), les autres emplacements de stockage sont mis à disposition des autres lots mais non aménagés,
- le repliement de l'installation et la remise en état des terrains à la fin du chantier.
107 | ESSAIS D'ÉTANCHEITÉ ET CONTRÔLE CAMERA | Forfait
Ce prix comprend notamment :
- l'exécution des essais conformément aux prescriptions du CCTP.
108 | DOE et DIUO | Forfait
Ce prix comprend notamment :
- le levé topographique X,Y,Z par géomètre-expert de l'ensemble de la géométrie de la zone de travaux servant de base aux récolements des différents lots,
- le levé topographique X,Y,Z par géomètre-expert (classe A pour les réseaux éventuels) complémentaire pour l'ensemble des points particuliers (émergences, etc.),
- l'établissement des plans de récolements conformément aux chartes graphiques liées à l'opération,
- la fourniture des plans de récolements provisoires et définitifs pour l'ensemble des ouvrages à leur achèvement,
- l'ensemble des documents, procés-verbaux d'essais, fiches techniques (matériaux, matériels) et des notices d'entretien, suivant CCTP,
- la transcription sur support informatique format des fichiers au format AUTOCAD 2013 ou compatible, et pdf,
- la remise en 3 exemplaires papiers des documents et de 3 exemplaires des fichiers informatiques.
| CHAPITRE 2 | unité
200 | TRAVAUX DE GENIE CIVIL
201 | Dalle | LE METRE LINEAIRE
Ce prix comprend la réalisation de la dalle d'acceuil des équipements et du local et notamment :
- l'amenée et repli de tout matériel nécessaire,
- l'amenée et la fourniture de tous les matériaux nécessaires
- la réalisation de joints de dilatation
- les sujétions liées à la pose de réseaux sous dalle et des émergences de réseaux enterrés
202 | Local d'exploitation complet hors équipements et hors habillage architectural | LE METRE CARRE DE SURFACE DE LOCAL
Ce prix comprend notamment :
- l'amenée et repli de tout matériel nécessaire,
- l'amenée et la fourniture de tous les matériaux nécessaires
- la réalisation de l'ensemble du local : dalle, murs, couverture et étanchéité, isolation thermique, menuiserie et serrurerie
- les réservations, scellements nécessaire aux passages de canalisations et fourreaux, y compris rebouchage
203 | Habillage architectural du local | Forfait
- l'amenée et repli de tout matériel nécessaire,
- l'amenée et la fourniture de tous les matériaux nécessaires
- la réalisation de l'habillage conformément à la notice architecturale joint en annexe du CCTP et aux prescriptions du Permis de Construire
204 | Cloture amovible de l'unité de traitement | ml
- l'amenée et repli de tout matériel nécessaire,
- l'amenée et la fourniture de tous les matériaux nécessaires
- la réalisation de la clôture conformément à la notice architecturale joint en annexe du CCTP et aux prescriptions du Permis de Construire et documents guide du lot 2
205 | Oscultation de la clôture existante | ml
- l'amenée et repli de tout matériel nécessaire,
- l'amenée et la fourniture de tous les matériaux nécessaires
- la réalisation de l'oscultation de la clôture conformément à la notice architecturale joint en annexe du CCTP et aux prescriptions du Permis de Construire et documents guide du lot 2
| CHAPITRE 3 | unité
300 | TRAVAUX RESEAUX
301 | Curage et gestion des boues du réseau de collecte et des ouvrages existants | Forfait
Ce prix comprend notamment :
- l'amenée et repli de tout matériel nécessaire,
- l'hydrocurage du réseau des eaux pluviales sur lequel le projet se raccorde, jusqu'à l'exutoire final
- la collecte et évacuation des boues issues du curage
302 | Demandes de déconnection des réseaux (électricité, éclairage, eau potable) auprès de l'exploitant préalablement à l'intervention | Forfait
Ce prix comprend notamment :
- l'identification des réseaux concernés, de leurs exploitants, les demande de déconnexions des réseaux
- l'obtention de certificats de déconnexion permettant d'intervenir sur les réseaux, pour tous les réseaux concernés
303 | OUVERTURE ET REMBLAIEMENT DE TRANCHEES POUR RESEAUX SOUPLES
Ce prix comprend notamment :
- l'implantation,
- les sujétions de découpe des revêtements existants,
- les terrassements en terrain de toute nature pour l'exécution d'une tranchée dont la profondeur sera conforme à la réglementation en vigueur et/ou suivant les prescriptions des concessionnaires,
- la prise en compte des croisements avec les réseaux existants, y compris de potentiels réseaux amiantés abandonnés (intervention ponctuelle en sous-section 4)
- la protection mécanique des réseaux existants si nécessaire,
- la dépose et l'évacuation des réseaux non réutilisés
- la fourniture et mise en oeuvre du lit de pose et d'enrobage en sable, conformément au CCTP,
- la fourniture et la pose du grillage avertisseur des différents réseaux posés,
- l'évacuation en décharge des déblais excédentaires ou de tous matériaux impropre au remblaiement,
- le remblaiement de la fouille en matériaux 0/31,5, y compris le compactage par couche successive de 0/31,5 d'épaisseur maximum,
- les réfections provisoire et définitive de la chaussée ou du trottoir suivant les prescriptions du CCTP ou du gestionnaire,
- les sujétions liées à la protection et aux organes d'affleurements des réseaux divers,
- les essais de compactage,
- les sujétions liées au maintien des accès riverains.
303.1 | Tranchée pour 2 réseaux (AEP et fourreaux TPC)
LE METRE LINEAIRE
303.2 | Tranchée pour 3 réseaux ou plus
LE METRE LINEAIRE
304 | Plus value au prix 303 pour dépose de revetement (enrobés ou béton) et réfection à l'identique | LE METRE LINEAIRE
Ce prix comprend notamment :
- les découpes des revêtements existant, leur dépose et évacuation
- l'évacuation en décharge agrééée des enrobés pollués aux HAP (cf CCTP)
- les réfections (en provisoire et définitif) de la totalité de l'espace impacté par les terrassements suivant les prescriptions du CCTP ou du gestionnaire,
- la structure du revêtement devra correspondre à la structure existante ou à la structure projetée,
- le joint d'émulsion sablé au raccord avec le revêtement existant si nécessaire,
- toutes sujétions liées aux travaux sous circulation.
305 | FOURNITURE ET POSE DE FOURREAUX DE DIFFERENTS DIAMETRES
Ce prix comprend notamment :
- la fourniture, l'amenée sur le site et la pose de fourreaux TPC,
- l'aiguillage avec aiguille imputrescible,
- le mandrinage et la vérification du bon état des fourreaux,
- les accessoires de pose et de liaison.
TPC Ø 90 mm
LE METRE LINEAIRE
306 | FOURNITURE ET POSE DE CABLE DE BRANCHEMENT SOUTERRAIN BT
Conducteurs aluminium isolés au PRC ou PVC, conformes aux spécifications H1 XDV-A branchement - NFC 33-210
Y compris passage sous fourreaux et fourniture du matériel de déroulage.
| De section 4 x 35 mm² | LE METRE LINEAIRE
307 | FOURNITURE, TRANSPORT ET DEROULAGE DE CABLE POUR ECLAIRAGE PUBLIC
Ce prix rémunère la fourniture, le transport et le déroulage de câbles cuivre - U1000 R2V, conformes à la norme NFC 32-321, avec vert/jaune pour liaison des terres, y compris :
- le transport des tourets de l'entrepôt au chantier, y compris mise en oeuvre du matériel de déroulage,
- le repérage des câbles afin de faciliter les branchements,
- la confection des têtes thermorétractables.
Série U1000 R2V de section 5 G 6 mm2
LE METRE LINEAIRE
308 | FOURNITURE, TRANSPORT ET DEROULAGE DE CABLETTE 25² CUIVRE NU
Ce prix rémunère la fourniture, le transport et le déroulage de câblette 25² cuivre nu en fond de fouille pour mise à la terre, y compris :
- le transport du touret de l'entrepôt au chantier,
- le tirage des câbles dans les tranchées suivant les plans,
- la jonction par sertissage non démontable,
- le recouvrement du câble par 0.20m de terre
Réseau de terre déroulé en fond de fouille
LE METRE LINEAIRE
309 | CHAMBRE ET REGARD DE TIRAGE
Ce prix rémunère la fourniture ou la construction d'une chambre ou d'un regard de tirage en béton préfabriqué ou coulé en place comprenant :
- le terrassement,
- le dressage du fond de fouille,
- la fixation des fourreaux,
- la recherche et le prolongement des fourreaux en attente vers le regard,
- le cadre et le trempage, y compris sa mise à niveau et son scellement en fin de chantier.
Chambre de type L2T avec trappe fonte 250 kN
L'UNITE
310 | CANALISATION EN POLYETHYLENE (PE)
Ce prix comprend notamment :
- la fourniture et pose en tranchée ouverte, en regard ou en fourreau de canalisation
PE bande bleue PN10 ,
- les joints et les pièces de raccord électro-soudées,
- le lit de pose en sable et l'enrobage en sable jusqu'à 15 cm au-dessus de la
génératrice supérieure de la canalisation,
- la confection des butées en béton,
- le grillage avertisseur de couleur bleue muni de fil métallique détectable posé à
45 cm au dessus de la canalisation,
- les frais d'essais.
- les raccordements aux existants
| Canalisation PN 10 bars Ø 40.8/50 mm | LE METRE LINEAIRE
311 | BRANCHEMENT PARTICULIER
Ce prix comprend notamment :
- la prise en charge avec collier fonte revêtu époxy, collerette intérieure en caoutchouc
et le robinet d'arrêt sous bouche à clé pour les branchements inférieurs ou égaux
à 50 mm,
- le robinet-vanne Ø 60 mm bride-bride et les pièces de raccord, pour les
branchements supérieurs ou égaux à Ø 60 mm,
- le tuyau en PEHD PN 10 bars à joints électro-soudés (longueur moyenne 7m),
- le fourreau éventuel sous chaussée,
- le grillage avertisseur de couleur bleue muni de fil métallique détectable,
- le remblai suivant les prescriptions de voirie,
- la fourniture et la pose du citerneau, aux dimensions conformes au cahier des
prescriptions techniques de la Collectivité,
- le robinet d'arrêt avant compteur,
- les rétablissements de chaussée éventuels réalisés suivant les prescriptions de voirie.
La fourniture et la pose du compteur sera faite par l'exploitant.
Branchement de 20 mm tuyau 19/25 mm
L'UNITE
312 | CANALISATION DE REFOULEMENT EN PEHD
Ce prix comprend notamment :
- la fourniture et pose en tranchée ouverte, en regard ou en fourreau de canalisation
PEHD PN10 ,
- les joints et les pièces de raccord électro-soudées,
- le lit de pose en sable et l'enrobage en sable jusqu'à 15 cm au-dessus de la
génératrice supérieure de la canalisation,
- la confection des butées en béton,
- le grillage avertisseur de couleur bleue muni de fil métallique détectable posé à
45 cm au dessus de la canalisation,
- les frais d'essais.
- les raccordements aux existants
| Canalisation PEHD PN 10 bars Ø 66/75 mm | LE METRE LINEAIRE
313 | COLLECTEUR GRAVITAIRE PVC CR16, Y COMPRIS TRANCHEE
Ce prix comprend notamment:
- l'ouverture des tranchées en terrain de toute nature, quelle que soit la profondeur des
ouvrages,
- la fourniture et la pose des tuyaux, y compris lit de pose et enrobage en sables du site
- les sujétions liées aux croisements avec les autres réseaux,
- le remblaiement en matériaux du site et l'évacuation des déblais non réutilisables en remblai,
- le remblaiement et le compactage des différentes couches suivant les objectifs de
densification souhaités,
- la fourniture des plans de récolements,
- les essais prévus au CCTP,
- la protection des tuyaux aux surcharges roulantes en cas de couverture insuffisante,
- la vérification de la classe de résistance des tuyaux au regard des charges supportées.
313.1 | Réseaux 200 mm
LE METRE LINEAIRE
313.2 | Réseaux 250 mm
LE METRE LINEAIRE
313.3 | Réseaux 300 mm
LE METRE LINEAIRE
314 | Plus value au prix 313 pour dépose de revetement (enrobés ou béton) et réfection à l'identique | LE METRE LINEAIRE
Ce prix comprend notamment :
- les découpes des revêtements existant, leur dépose et évacuation
- l'évacuation en décharge agrééée des enrobés pollués aux HAP (cf CCTP)
- les réfections (en provisoire et définitif) de la totalité de l'espace impacté par les terrassements suivant les prescriptions du CCTP ou du gestionnaire,
- la structure du revêtement devra correspondre à la structure existante ou à la structure projetée,
- le joint d'émulsion sablé au raccord avec le revêtement existant si nécessaire,
- toutes sujétions liées aux travaux sous circulation.
315 | REGARD DE VISITE Ø 1000 POUR RESEAUX EP ou EU
Ce prix comprend notamment:
- les terrassements complémentaires,
- la fourniture et la pose des éléments préfabriqués,
- la réalisation en autant de phases que necessaire de l'ouvrage (phase provisoire/ phase definitive) et la mise en place si besoin d'une dalle de couverture.
- l'étanchéité des raccords avec les différentes canalisations,
- la fourniture et le scellement du cadre et du tampon fonte classe D400,
- la fourniture et pose de tampon rond diam 600 mm, articulé,ventilé, à joint elastomère
- les mises à niveau provisoires et la mise à niveau définitive du cadre et du tampon,
- les sujétions dues aux exigences du propriétaire et/ou concessionnaire du réseau.
Circulé, 400 KN - Cadre circulaire
L'UNITE
316 | REGARD DE VISITE CARRE 1500 * 1500 POUR RESEAUX EP ou EU
Ce prix comprend notamment:
- les terrassements complémentaires,
- la fourniture et la pose des éléments préfabriqués,
- la réalisation en autant de phases que necessaire de l'ouvrage (phase provisoire/ phase definitive) et la mise en place si besoin d'une dalle de couverture.
- l'étanchéité des raccords avec les différentes canalisations,
- la fourniture et le scellement du cadre et du tampon fonte classe D400,
- la fourniture et pose de tampon rond diam 600 mm, articulé,ventilé, à joint elastomère
- les mises à niveau provisoires et la mise à niveau définitive du cadre et du tampon,
- les sujétions dues aux exigences du propriétaire et/ou concessionnaire du réseau.
Circulé, 400 KN - Cadre circulaire
L'UNITE
317 | BOITE DE BRANCHEMENT CARREE 300 * 300 MM
Ce prix comprend notamment:
- la fourniture et la pose des éléments préfabriqués,
- l'étanchéité des raccords avec les différentes canalisations,
- la fourniture et le scellement du tampon fonte classe D400,
- les mises à niveau provisoires et la mise à niveau définitive du cadre et du tampon.
Circulé, 400KN
L'UNITE
318 | FOURNITURE ET POSE D'UNE TETE D'AQUEDUC
Ce prix comprend notamment :
- les terrassements nécessaires à la réalisation de l'ouvrage,
- la réalisation avec toutes fournitures de l'ouvrage tel que défini au CCTP et sur les plans de principe,
- le remblaiement et dressement des talus y compris protections éventuelles.
- tete d'acqueduc avec barreaudage, classe PL 400 KN, s'intégrant dans la pente de la cale, diamètre 300 mm
L'UNITE
| CHAPITRE 4 | unité
400 | TRAVAUX TERRASSEMENT ET VOIRIE
401 | DEPOSE DES REVETEMENTS EXISTANTS ET EVACUATION
LE METRE CARRE
Ce prix comprend notamment :
- le découpage soigné à la scie de la couche de surface de chaussée ou du trottoir,
- la dépose et évacuation des revetements
- l'évacuation en décharge agrééée des enrobés pollués aux HAP (cf CCTP)
- les sujétions liées aux travaux sous circulation,
- la reprise de la découpe avant réfection définitive.
402 | TERRASSEMENT EN DEBLAIS DES FONDS DE FORME
Ce prix comprend notamment :
- le terrassement en pleine masse quelle que soit la nature du terrain rencontré,
- toutes les sujétions d'accès, de chargement ou de transport,
- le réglage et le compactage de l'arase de terrassements,
- l'ensemble des essais prévus au CCTP,
- toutes sujétions de drainage et de protection de l'arase des terrassements.
- l'évacuation des déblais en décharge
- les coûts de décharge (ISDD, ISDND) et production des bordereaux de suivi des déchets (BSD), y compris TGAP
402.1 | surface de l'aire de carénage, sur une épaisseur moyenne de 75 cm
LE METRE CARRE
402.2 | pour le poste de relevage, y compris lit de pose en grave drainante 20/40,
LE FORFAIT
402.3 | pour la station de traitement, sur une épaisseur moyenne de 75 cm
LE METRE CARRE
403 | GEOTEXTILE
Ce prix comprend notamment :
- la fourniture et la pose de géotextile,
- la découpe et le chevauchement de bandes (50 cm).
Grammage 200 g/m²
LE METRE CARRE
404 | REALISATION D'UNE COUCHE DE FORME
Ce prix comprend notamment :
- les essais nécessaires au dimensionnement de l'épaisseur de la couche de forme à mettre en oeuvre suivant les recommandations du GTR,
- le réglage et compactage du fond de forme nécessaire à la mise en place de la couche de forme et son évacuation.
- le compactage préalable de l'arase de terrassements,
- la fourniture, le transport et la mise en oeuvre de matériaux 0/60 primaires et leur compactage,
- la fourniture, le transport et la mise en oeuvre de matériaux 0/31,5 primaires et leur compactage,
- la réalisation d'une planche d'essais de compactage,
- toutes sujétions dues aux surlargeur de chaussée.
404.1 | Couche de forme en matériaux d'apport, sur une épaisseur de 45 cm de 0/60 + 10 cm de 0/31,5
LE METRE CARRE
405 | DALLE EN BÉTON BC5 FIBRE BALAYE
Ce prix comprend notamment :
- la fourniture, le transport et la mise en oeuvre des matériaux,
- le réglage et le compactage des différentes couches conformément aux prescriptions du CCTP,
- les sujétions liées à la protection et aux organes d'affleurement des réseaux divers,
- les essais et contrôles prévus au CCTP,
- les coffrages et raccordements aux existants
- le système d'assainissement des eaux d'infiltration (drainage routier, branchement et raccordement au réseau EP),
- la réalisation de joint de dilatation étanches
- la mise à la cote définitive des organes d'affleurement du réseaux (tampons, bouche à clef, chambre, etc.).
dalle en béton de ciment type BC5, fibré et balayé, sur une épaisseur de 22 cm
LE METRE CARRE
406 | CANIVEAU BÉTON PREFABRIQUE STANDARD GRILLE CLASSE D400, LARGEUR 26 CM
Ce prix comprend notamment :
- le terrassement en rigole,
- le lit de pose en béton B25 y compris les joues latérales,
- la fourniture et pose du caniveau en béton préfabriqué, conformément au CCTP,
- la fourniture et pose d'une grille avec cadre classe D400,
- le raccordement au tuyau d'évacuation.
- l'étanchéité des raccordements
Largeur utile 200 mm
LE METRE LINEAIRE
407 | Réfection de revetements
Ce prix comprend notamment :
- les réfections définitives de la totalité de l'espace impacté par les terrassements suivant les prescriptions du CCTP ou du gestionnaire,
- la structure du revêtement devra correspondre à la structure existante ou à la structure projetée,
- le joint d'émulsion sablé au raccord avec le revêtement existant si nécessaire,
- toutes sujétions liées aux travaux sous circulation.
407.1 | En béton fibré BC5, sur un épaisseur de 22 cm
LE METRE CARRE
407.2 | En enrobés, sur une épaisseur de 14 cm (8 cm de GB + 6 cm de BBSG)
LE METRE CARRE
A , le
(cachet et signature de l'entreprise)