## YEU_DPGF_LOT2
Port de Port-Joinville - Ile d'Yeu
Création d'une nouvelle aire de Carénage
LOT2 - Equipements
Détail du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)
| CHAPITRE 1 | unité | prix € HT
100 | POSTES GENERAUX
101 | Etudes d'exécution (EXE) et synthèse technique (SYN) | Forfait
102 | Etude géotechnique G3 pour le lestage et le lit de pose du poste de relevage | Forfait
103 | Installations de chantier : mise en place, entretien, replis, nettoyage du chantier | Forfait
104 | Mise en route, essais de fonctionnement | Forfait
105 | Essais préalables avant mise en route | Forfait
106 | Essais et analyse en phase de mise au point et d'observation | Forfait
107 | Essais de garantie | Forfait
108 | Fourniture des consommables pour 1 an - remplissage complet des cuves de réactifs le cas échéant | Forfait
109 | Formation du personnel | Forfait
110 | Réalisation du DOE et du DIUO | Forfait
|  | total chapitre 1 : | 0
| CHAPITRE 2 | unité | prix € HT
200 | TRAVAUX EQUIPEMENTS
201 | Fourniture et pose du poste de relevage équipé y compris lestage | Forfait
202 | Fourniture et pose séparateur hydrocarbure sur dalle | Forfait
203 | Fourniture et pose cuve tampon aérienne | Forfait
204 | Fourniture et montage de l'unité de traitement (décanteur, filtres, pompes de process, instrumentation process, vantellerie, actionneurs, débitmètre au rejet) | Forfait
205 | Fourniture et pose d'une armoire électrique et contrôle commande, raccordements électriques des équipements, consuel, raccordement des capteurs et actionneurs, programmation, supervision | Forfait
206 | Fourniture, montage et raccordement d'un préleveur automatique d'échantillon, y/c prise d'échantillon en amont et aval de l'installation de traitement | Forfait
207 | Fourniture, montage et raccordement des équipements nécessaires au local process et des équipements de sécurité | Forfait
208 | Fourniture, montage et raccordement de la borne de distribution eau et électricité de l'aire de carénage | Forfait
209 | Fourniture, montage et raccordement du laveur HP de l'aire de carénage | Forfait
|  | total chapitre 2 : | 0
| total chapitre 1+2: |  | 0
|  | TVA (20%) | 0
|  | total chapitre 1+2+3 (TTC) | 0
A , le
(cachet et signature de l'entreprise)