## ENTETE
D.P.G.F.
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
Maître d’ouvrage :
création d'une nouvelle infrastructure réseau Fibre Optique à la CPAM du Rhône

## VDI
Désignation | Unité | Qté BE | PU€HT | P. TOTAL €HT
Distribution VDI
Aménagement locaux techniques & Répartiteurs
LTP
Aménagement
mis en place d'un grillage séparatif de cloisonnement | m2 | 30 |  | 0
mise en place d'une porte tièrcé grillagée 1m40 (90+50) | u | 2 |  | 0
utilisation de la baie disponible dans le LTP
Bandeau électrique 8PC + alimention et Disj.16A-30mA type SI dans TD salle serveur existant | u | 2 |  | 0
mise en place de panneaux fibre 24 ports rocades FO OS 2 | ens | 20 |  | 0
mise en place de 2 baies complémentaires dédiées serveurs
Baie 19" 42U 800*1200 inclus accessoires et terre | u | 1 |  | 0
Bandeau électrique 8PC + alimention et Disj.16A-30mA type SI dans TD existant - PDU avec management | u | 2 |  | 0
Panneau fibre optique 24 ports SC compris raccordement interbaie | u | 2 |  | 0
LTS A0
Baie 19" 42U 800*800 inclus accessoires et terre | u | 2 |  | 0
Bandeau électrique 8PC + alimention et Disj.16A-30mA type SI +alimentation électrique | u | 4 |  | 0
Panneau fibre optique 24 ports SC compris raccordement | u | 2 |  | 0
Bandeau passe-câbles 1U | u | 2 |  | 0
LTS A01
Baie 19" 42U 800*800 inclus accessoires et terre | u | 1 |  | 0
Bandeau électrique 8PC + alimention et Disj.16A-30mA type SI +alimentation électrique | u | 2 |  | 0
Panneau fibre optique 24 ports SC compris raccordement | u | 1 |  | 0
Bandeau passe-câbles 1U | u | 1 |  | 0
LTS A02
Baie 19" 42U 800*800 inclus accessoires et terre | u | 2 |  | 0
Bandeau électrique 8PC + alimention et Disj.16A-30mA type SI +alimentation électrique | u | 4 |  | 0
Panneau fibre optique 24 ports SC compris raccordement | u | 2 |  | 0
Bandeau passe-câbles 1U | u | 2 |  | 0
LTS B0
Baie 19" 42U 800*800 inclus accessoires et terre | u | 1 |  | 0
Bandeau électrique 8PC + alimention et Disj.16A-30mA type SI +alimentation électrique | u | 2 |  | 0
Panneau fibre optique 24 ports SC compris raccordement | u | 1 |  | 0
Bandeau passe-câbles 1U | u | 1 |  | 0
LTS B1
Baie 19" 42U 800*800 inclus accessoires et terre | u | 1 |  | 0
Bandeau électrique 8PC + alimention et Disj.16A-30mA type SI +alimentation électrique | u | 2 |  | 0
Panneau fibre optique 24 ports SC compris raccordement | u | 1 |  | 0
Bandeau passe-câbles 1U | u | 1 |  | 0
LTS B2
Baie 19" 42U 800*800 inclus accessoires et terre | u | 1 |  | 0
Bandeau électrique 8PC + alimention et Disj.16A-30mA type SI +alimentation électrique | u | 2 |  | 0
Panneau fibre optique 24 ports SC compris raccordement | u | 1 |  | 0
Bandeau passe-câbles 1U | u | 1 |  | 0
LTS B3
Baie 19" 42U 800*800 inclus accessoires et terre | u | 1 |  | 0
Bandeau électrique 8PC + alimention et Disj.16A-30mA type SI +alimentation électrique | u | 2 |  | 0
Panneau fibre optique 24 ports SC compris raccordement | u | 1 |  | 0
Bandeau passe-câbles 1U | u | 1 |  | 0
LTS B4
Baie 19" 42U 800*800 inclus accessoires et terre | u | 1 |  | 0
Bandeau électrique 8PC + alimention et Disj.16A-30mA type SI +alimentation électrique | u | 2 |  | 0
Panneau fibre optique 24 ports SC compris raccordement | u | 1 |  | 0
Bandeau passe-câbles 1U | u | 1 |  | 0
LTS B5
Baie 19" 42U 800*800 inclus accessoires et terre | u | 1 |  | 0
Bandeau électrique 8PC + alimention et Disj.16A-30mA type SI +alimentation électrique | u | 2 |  | 0
Panneau fibre optique 24 ports SC compris raccordement | u | 1 |  | 0
Bandeau passe-câbles 1U | u | 1 |  | 0
LTS B6
Baie 19" 42U 800*800 inclus accessoires et terre | u | 1 |  | 0
Bandeau électrique 8PC + alimention et Disj.16A-30mA type SI +alimentation électrique | u | 2 |  | 0
Panneau fibre optique 24 ports SC compris raccordement | u | 1 |  | 0
Bandeau passe-câbles 1U | u | 1 |  | 0
LTS B7
Baie 19" 42U 800*800 inclus accessoires et terre | u | 1 |  | 0
Bandeau électrique 8PC + alimention et Disj.16A-30mA type SI +alimentation électrique | u | 2 |  | 0
Panneau fibre optique 24 ports SC compris raccordement | u | 1 |  | 0
Bandeau passe-câbles 1U | u | 1 |  | 0
LTS C0
Baie 19" 42U 800*800 inclus accessoires et terre | u | 1 |  | 0
Bandeau électrique 8PC + alimention et Disj.16A-30mA type SI +alimentation électrique | u | 2 |  | 0
Panneau fibre optique 24 ports SC compris raccordement | u | 1 |  | 0
Bandeau passe-câbles 1U | u | 1 |  | 0
LTS C1
Baie 19" 42U 800*800 inclus accessoires et terre | u | 1 |  | 0
Bandeau électrique 8PC + alimention et Disj.16A-30mA type SI +alimentation électrique | u | 2 |  | 0
Panneau fibre optique 24 ports SC compris raccordement | u | 1 |  | 0
Bandeau passe-câbles 1U | u | 1 |  | 0
LTS C2
Baie 19" 42U 800*800 inclus accessoires et terre | u | 1 |  | 0
Bandeau électrique 8PC + alimention et Disj.16A-30mA type SI +alimentation électrique | u | 2 |  | 0
Panneau fibre optique 24 ports SC compris raccordement | u | 1 |  | 0
Bandeau passe-câbles 1U | u | 1 |  | 0
LTS C3
Baie 19" 42U 800*800 inclus accessoires et terre | u | 1 |  | 0
Bandeau électrique 8PC + alimention et Disj.16A-30mA type SI +alimentation électrique | u | 2 |  | 0
Panneau fibre optique 24 ports SC compris raccordement | u | 1 |  | 0
Bandeau passe-câbles 1U | u | 1 |  | 0
LTS C4
Baie 19" 42U 800*800 inclus accessoires et terre | u | 1 |  | 0
Bandeau électrique 8PC + alimention et Disj.16A-30mA type SI +alimentation électrique | u | 2 |  | 0
Panneau fibre optique 24 ports SC compris raccordement | u | 1 |  | 0
Bandeau passe-câbles 1U | u | 1 |  | 0
LTS D1
Baie 19" 42U 800*800 inclus accessoires et terre | u | 2 |  | 0
Bandeau électrique 8PC + alimention et Disj.16A-30mA type SI +alimentation électrique | u | 4 |  | 0
Panneau fibre optique 24 ports SC compris raccordement | u | 2 |  | 0
Bandeau passe-câbles 1U | u | 2 |  | 0
LTS D2
Baie 19" 42U 800*800 inclus accessoires et terre | u | 2 |  | 0
Bandeau électrique 8PC + alimention et Disj.16A-30mA type SI +alimentation électrique | u | 4 |  | 0
Panneau fibre optique 24 ports SC compris raccordement | u | 2 |  | 0
Bandeau passe-câbles 1U | u | 2 |  | 0
LTS D3
Baie 19" 42U 800*800 inclus accessoires et terre | u | 1 |  | 0
Bandeau électrique 8PC + alimention et Disj.16A-30mA type SI +alimentation électrique | u | 2 |  | 0
Panneau fibre optique 24 ports SC compris raccordement | u | 1 |  | 0
Bandeau passe-câbles 1U | u | 1 |  | 0
Cheminements
Ouverture et fermeture des faux-planchers | forfait | 1 |  | 0
Carrotage inter locaux techniques | u | 26 |  | 0
Chemin de câbles (CFA) 50x50 | ml | 220 |  | 0
Chemin de câbles (CFA) 100x50 en sous sol | ml | 300 |  | 0
mise à la terre des CDC | ml | 520 |  | 0
Divers, accessoires, percements, etc. | forfait | 1 |  | 0
Rocades
Fibre optique OS/2 LTS A0 -LTP | ml | 50 |  | 0
Fibre optique OS/2 LTP- LTSA1 | ml | 50 |  | 0
Fibre optique OS/2 LTP- LTSA2 | ml | 60 |  | 0
Fibre optique OS/2 LTP- LTSB0 | ml | 120 |  | 0
Fibre optique OS/2 LTP- LTSB1 | ml | 130 |  | 0
Fibre optique OS/2 LTP- LTSB2 | ml | 140 |  | 0
Fibre optique OS/2 LTP- LTSB3 | ml | 150 |  | 0
Fibre optique OS/2 LTP- LTSB4 | ml | 160 |  | 0
Fibre optique OS/2 LTP- LTSB5 | ml | 170 |  | 0
Fibre optique OS/2 LTP- LTSB6 | ml | 180 |  | 0
Fibre optique OS/2 LTP- LTSB7 | ml | 200 |  | 0
Fibre optique OS/2 LTP- LTSC0 | ml | 210 |  | 0
Fibre optique OS/2 LTP- LTSC1 | ml | 200 |  | 0
Fibre optique OS/2 LTP- LTSC2 | ml | 210 |  | 0
Fibre optique OS/2 LTP- LTSC3 | ml | 220 |  | 0
Fibre optique OS/2 LTP- LTSC4 | ml | 230 |  | 0
Fibre optique OS/2 LTP- LTSD1 | ml | 180 |  | 0
Fibre optique OS/2 LTP- LTSD2 | ml | 190 |  | 0
Fibre optique OS/2 LTP- LTSD3 | ml | 200 |  | 0
secours fibre optique
Fibre optique OS/2 LTSA0- LTSA1 | ml | 50 |  | 0
Fibre optique OS/2 LTSA0- LTSA2 | ml | 50 |  | 0
Fibre optique OS/2 LTSB0 - LTSB2 | ml | 50 |  | 0
Fibre optique OS/2 LTSB1 - LTSB3 | ml | 50 |  | 0
Fibre optique OS/2 LTSB2 - LTSB4 | ml | 50 |  | 0
Fibre optique OS/2 LTSB3 - LTSB5 | ml | 50 |  | 0
Fibre optique OS/2 LTSB4- LTSB6 | ml | 50 |  | 0
Fibre optique OS/2 LTSB6- LTSB7 | ml | 50 |  | 0
Fibre optique OS/2 LTSC0- LTSC1 | ml | 50 |  | 0
Fibre optique OS/2 LTSC1- LTSC3 | ml | 50 |  | 0
Fibre optique OS/2 LTSC2- LTSC4 | ml | 50 |  | 0
Fibre optique OS/2 LTSD1- LTSD2 | ml | 50 |  | 0
Fibre optique OS/2 LTSD3- LTSD3 | ml | 50 |  | 0
Tests - étiquetage
Etiquetage FO | u | 33 |  | 0
Test et recette FO | u | 33 |  | 0
Aménagement des locaux techniques
mise en place de disjoncteur 16A 30mSI dans armoire FO LTP existant | u | 4 |  | 0
Divers
Evacuation des déchets | ens | 1 |  | 0
DOE | ens | 1 |  | 0
TOTAL VDI HT |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  | 0
TOTAL TTC |  |  |  | 0
ENTREPRISE :
date et signature