## Feuil1
Spécification demandée | Performances | Conforme | Non conforme
Taille composant optique + cadre | Taille maximale composant optique + cadre égale à 1030 mm x 660 mm x 140 mm
Masse maximale composants optiques + cadre | La masse maximale d’un composant optique + son cadre est de 80 kg.
Encombrement global | Surface maximale au sol maximale : 2,5m x 2,5m
Environnement / propreté | Compatible salle classe de propreté ISO8
Accès dans le futur local | Voir plan figure 3 et partie 6.2 du document
Système de Mise et maintien en position et de réglage (SMPR) | Voir spécifications ci-dessous
Course de réglage selon αx | +/- 1,5°
Course de réglage selon αy | +/- 1,5°
Précision de réglage selon αx (1) | < 25 seconde d'arc
Précision de réglage selon αx (2) | Compatible avec profondeur de champ du MOD et le positionnement des lasers du SDD
Précision de réglage selon αx (1) | < 25 seconde d'arc
Précision de réglage selon αx (2) | Compatible avec profondeur de champ du MOD et le positionnement des lasers du SDD
Largeur maximale du composant optique + cadre selon la direction X : L | > 1 100 mm
Hauteur maximale du composant optique + cadre selon la direction Y : H | > 660 mm
Hauteur maximale du composant optique + cadre selon la direction Z : D | > 100 mm
Matériau du système de serrage | Compatible avec matériaux cadre en polypropylène homopolymère
Taraudage de la base du SMPR | Surface taraudée (M6) supérieure ou égale à 300 mm x 200 mm avec pas espacement entre trous de de 25 mm
Système de Réglage et d'Observation (SRO)
Lunette d'AutoCollimation (LAC) | Voir spécifications ci-dessous
Précision de mesure d'angle de la lunette autocollimatrice | Inférieur ou égal à 2 seconde d'arc
Type de visualisation | Lunette souhaitée, pour observation visuelle lors du réglage
Caméra d'Observation (CO) | Voir spécifications ci-dessous
Field of View (FOV) de la caméra d'observation | Entre 80 et 90°
Sortie vidéo de la caméra d'observation | Adapté à l'écran de visualisation
Résolution | Supérieure ou égale à 1024 x 1024
Technologie du capteur | CMOS
Ecran vidéo | > 10’’
Macroscope pour l'Observation des Dommages (MOD) | Voir spécifications ci-dessous
Champ observé au zoom nominal | 3,5 mm x 2,8 mm
Résolution au zoom nominal | < 1,5 µm
Gamme du zoom par rapport au zoom nominal | Au moins de x0,5 à x2
Réglage du zoom | Motorisé
Technologie du capteur | CMOS
Système d'éclairage | Coaxial
Course platine de déplacement selon Z | 100 mm
Précision de régalge platine de déplacement selon Z | 25 µm
Profondeur de champ au zoom nomial | < 200 µm
Tolérence d'orientation du composant optique sur le SMPR | Profondeur de champ compatible du SMPR
Platine de déplacement pour l'axe X | Voir spécifications ci-dessous
Course | A définir (au moins > 1000 mm)
Plage de vitesse | Réglable de 0 à 100 mm/s
Garantie vitesse avec phase d'accélération (1) | 75 mm/s, compatible avec la course
Garantie vitesse avec phase d'accélération (2) | La course selon X (ou éventuellement selon Y) doit permettre de parcourir avec le laser et avec le macroscope MOD l’ensemble de la surface de l’optique. De plus, la course doit être compatible avec la mise en vitesse (phase d’accélération / décélération) nécessaire pour la procédure rasterscan à une vitesse de 75 mm/s pour un composant optique d’une taille égale à 460 x 810 mm.
Résolution | 1 µm
Précision dans l'axe | 5 µm
Répétabilité | 10 µm
Tangage (rotation selon la direction Z) | +/- 250 µrad
Lacet (rotation selon la direction Y) | +/- 150 µrad
Roulis (rotation selon la direction X) | +/- 150 µrad
Position de l'origine | A mi-course
Platine de déplacement pour l'axe Y | Voir spécifications ci-dessous
Course | > 600 mm, 700 mm souhaité
Plage de vitesse | Réglable de 0 à 10 mm/s
Résolution | 1 µm
Précision dans l'axe | 5 µm
Répétabilité | 10 µm
Tangage (rotation selon la direction Z) | +/- 250 µrad
Lacet (rotation selon la direction Y) | +/- 150 µrad
Roulis (rotation selon la direction X) | +/- 150 µrad
Position de l'origine | A mi-course
Sortie électrique présence du composant dans la zone de rasterscan | Voir partie 5.5.4, le système de déplacement (X,Y) doit fournir un signal TTL via câble coaxial BNC/SMA lorsque le composant est dans la zone de rasterscan
Platine de rotation pour l'angle θ | Voir spécifications ci-dessous
Course | +/- 60°
Plage de vitesse | > 2 °/s
Résolution | 0,01 °
Précision dans l'axe | +/- 0,1 °
Répétabilité | +/- 0,25 °
Position de l'origine | A mi-course
Système de détection des dommages
Lasers de diffusion | Voir spécifications ci-dessous
Longueur d'onde 1er laser | entre 620 et 670 nm
Longueur d'onde 2ème laser | entre 620 et 670 nm
Puissance | > 20 mW pour chaque laser
Taille du profil spatial des laser à 1/e² | 2mm
Spécification du système de détection | Voir spécifications ci-dessous
Sensibilité photodiode | 0,45 mA +/- 0,1 mA
Sensibilité du système d’amplification | Réglable entre 1 et 5000 V/mA
Bruit maximal admissible sans laser | < 15 mV RMS @ sensibilité ampli. de 1000 V/mA
Sortie du signal photodiode + gain | Câble coaxial avec connexion BNC ou SMA
Contrôle informatique | Voir spécifications ci-dessous
Gestion de la mise en mouvement des axers X, Y et θ | Contrôle informatique des mises en mouvement des trois axes (position, vitesse, accélération)
Gestion des différentes séquences | Gérer les séquences 1-on-1, rasterscan
Réglage et visualisation du MOD | Pilotage du zoom automatique et réglage des paramètres d'acquisition du macroscope
Mode d'exploitation | Mode "local" avec interface face avant et mode "distant" pour envoi de commandes et lecture d'état par protocole TCP/IP
Supportage supplémentaire | Nous demandons un supportage de 100 kg sur la base située au-dessus de la platine de rotation pour pouvoir installer des diagnostics supplémentaires à la charge du CEA, si le CEA ne prend pas les options. Un taraudage M6 avec pas de 25 mm est également