Fourniture, Installation, Paramétrage, Intégration, Déploiement et Maintenance d’une solution DENSIFIÉE, AUTOMATISÉE et PRODUCTIVE POUR le STOCKAGE des DISPOSITIFS MEDICAUX de la Plateforme pharmaceutique du CHU de Nantes

Cahier de maintenance

TRAN Eric 26/09/2025

Table des matières

1.	Performances de disponibilité	3

2.	Conformité réglementaire	3

1.	MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS	3

1.1	Equipements concernés par le contrat	3

1.2	Performances de maintenance	3

1.2.1	Performance de disponibilité	3

Voir le CCAP	3

1.2.2	Autres performances de maintenance	3

1.2.3	Maintenabilité des équipements	3

1.2.4	Éléments de remplacement	4

1.2.5	Stock de pièces de remplacement	4

1.3	Maintenance préventive	5

1.3.1	Périodicité et prestation à réaliser	5

1.3.2	Conditions d'intervention	5

1.3.3	Contenu des interventions	6

1.4	Maintenance corrective	6

1.4.1	Prêt de matériel	6

1.5	Intervenants sur les dépannages	7

Coordination des interventions sur les éléments sous garantie	7

1.6	Organisation du suivi de la maintenance	7

1.6.1	Documentation à fournir avant la mise en service :	7

1.6.2	Documentation de maintenance	7

1.6.3	Carnet d’entretien	8

1.6.4	Compte rendu d'intervention	8

1.7	FORMATION DU PERSONNEL	9

1.8	Maintenance en atelier	10

1.9	MODIFICATION DES INSTALLATIONS	10

1.10	PIECES DETACHEES	10

1.10.1	Fournitures et remplacement de pièces	10

1.1.1	Récupération, remplacement de pièces	10

1.1.2	Approvisionnement en rechanges, consommables et ingrédients	10

1.1.3	Stock de pièces de rechanges, consommables, ingrédients	11

1.11	GESTION DES DECHETS	11

1.12	REPORTING	11

1.13	GMAO	11

1.14	Gestion de configuration	12

1.15	Formation et habilitation des personnels	12

1.16	Documentation de maintenance & exploitation	12

ANNEXES	12

ANNEXE 1 RELATIVE AU DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES & DOSSIER d’EXPLOITATION MAINTENANCE	12

# Performances de disponibilité

Voir Article 13.1 du CCAP

# Conformité réglementaire

La correction des non-conformités des équipements fournis par le titulaire vis-à-vis de la réglementation en vigueur ou en consultation publique à la date de notification du marché seront dues au titre des prix forfaitaires du marché.

La correction des non conformités vis-à-vis d’une réglementation publiée postérieurement à la date de notification du marché sera réalisée à prix unitaire de main d’œuvre et de fournitures remis à l’offre.

Les délais de correction de non-conformité réglementaire sont indiqués au CCAP.

# MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS

## Equipements concernés par le contrat

Le titulaire devra la maintenance préventive et corrective à prix global et forfaitaire du système d’entrepôt automatisé.

En outre, le titulaire devra les prestations et fournitures nécessaires au maintien de la conformité réglementaire des installations précitées vis-à-vis de la réglementation en vigueur

## Performances de maintenance

### Performance de disponibilité

Voir Article 13.1 du CCAP

### Autres performances de maintenance

- Délai de réactivité sur panne (délai d’intervention) :

Les délais d’intervention et résolution sont spécifiés au CCAP

Le titulaire est tenu d’accompagner le CHU ou ses représentants (contrôleurs techniques ou autres) lors de tout contrôle des installations maintenues par le titulaire au titre du marché, et de missionner à cet effet une personne qualifiée dans la discipline technique concernée afin de répondre aux observations éventuellement émises par le CHU ou ses représentants.

### Maintenabilité des équipements

Le titulaire devra fournir les procédures de pose / dépose de tous les équipements ou partie d’équipement dont la durée de vie est inférieure à 10 ans

L’aptitude à la pose/dépose comprend : l’accès à l’équipement, y compris par moyens lourds si nécessaire et la partie d’équipement à remplacer, les modes opératoires de remplacement de l’équipement ou de la partie d’équipement.

De plus, le titulaire devra fournir les gammes de maintenance préventives et correctives à réaliser sur la durée de vie de l’équipement comprenant :

- Coûts en Temps et fournitures

- Habilitation & formation des personnels

- Outillages spécifiques, moyens d’accès, moyens de levage, comprenant

  - plan d’implantation,

  - contraintes d’accès et de mise en place,

  - caractéristiques techniques

  - Si des moyens nécessitent des points d’ancrages sur la structure, ceux-ci doivent être spécifiés et prévus avec le dimensionnement structurel requis vis-à-vis de leur emploi

- Coût par année d’exploitation du stock de pièces de rechanges, consommables et ingrédients requis

De même, l’accessibilité des équipements vis-à-vis des opérations de nettoyage ou de maintenance courante doit être démontrée. Les moyens d’accès autres que légers (escabeau, PIRL) doivent être explicitement décrits et fournis par le titulaire.

### Éléments de remplacement

Le titulaire s’engage à fournir des modèles d’équipement dont il pourra garantir les rechanges sur une période minimale de 10 ans

### Stock de pièces de remplacement

Le titulaire produit pour chaque équipement fourni au titre du marché la liste des pièces de rechange, consommables et ingrédients nécessaires à l’exécution des gammes de maintenances de à partir de la documentation des constructeurs.  Cette liste est transmise au MOA dans le cadre de la documentation d’exploitation maintenance.

Le titulaire doit au titre du contrat de maintenance, l’approvisionnement de l’ensemble des pièces de rechanges, consommables et ingrédients nécessaires à la bonne exécution du contrat, hors cas de mésusage par le CHU ou ses représentants.

Le titulaire détermine la liste des pièces qu’il doit détenir en stock afin de lui permettre d’atteindre les performances de maintenance et de disponibilité définies au titre du marché et notamment au titre du délai de remise en service. Le titulaire transmet pour information cette liste au MOA.

Les rechanges seront regroupés par fonction et par équipement.

Ces listes seront établies par nature et type de la pièce et seront justifiées à partir d’une argumentation basée notamment sur la criticité de la pièce pour le fonctionnement de l’équipement, de sa disponibilité dans le commerce (notamment le délai de fabrication et d’approvisionnement) et de son coût.

Les informations à fournir pour chaque élément sont :

    - Fiche technique ou plan de définition si le rechange est spécifique,

    - Quantité nécessaire par maintenance,

    - Coût unitaire,

    - Coût total,

    - Délais d’approvisionnement,

    - Fabricant(s),

    - Référence fabricant,

    - Conditions de stockage,

    - Règles de maintenance en stockage,

    - Article dont l’approvisionnement requiert surveillance (notamment les articles monosource, à risque d’obsolescence, à délais d’approvisionnement supérieurs à 7 jours ouvrés).

NOTAS :

Un rechange est un article matériel caractérisé par un taux de défaillance.

Un consommable est un article caractérisé par une durée de vie (ex : joint).

Un ingrédient est un article nécessaire à la réalisation de certaines tâches de maintenance ou d’exploitation (ex : huile, graisse, produit de traitement…).

## Maintenance préventive

### Périodicité et prestation à réaliser

Le titulaire réalisera les maintenances préventives de chaque équipement selon les opérations décrites dans le carnet d’entretien fourni par le fabricant ou constructeur, pour la durée du contrat.

Le titulaire est toutefois responsable de l’application des gammes de maintenance définies par ses soins lui permettant d’atteindre les performances de disponibilité définies dans le présent document.

Les rapports d’opérations de maintenance seront classés par système et déposées par le titulaire sur la GMAO du CHU.

Le but de ces opérations est de pouvoir :

Garantir le bon fonctionnement des équipements dans le respect des conditions de sécurité du personnel, de l’environnement et des biens

Détecter toute anomalie qui pourrait engendrer une défaillance de l’équipement

Le titulaire fournira des rapports d’intervention conformément à l’article précisé ci-après.

Toutes pièces défectueuses détectées lors de la maintenance préventive devront être mentionnées dans le cadre du compte rendu.

En revanche, toutes les pièces dites consommables, joints papiers, caoutchoucs, vis et écrous, rondelles, huile, graisse, autres consommables spécifiquement indiqués sur les fiches, toutes les charges de gaz, calorifuge, produits détartrants, ampoules et voyants, … seront compris dans les petites fournitures liées à cette maintenance.

### Conditions d'intervention

Le titulaire remettra annuellement au CHU un planning prévisionnel d’intervention de maintenance préventive. Ce planning sera soumis à l’approbation du CHU

Les plages horaires d’ouvertures dans le cadre du présent marché sont les suivantes :

Du lundi au vendredi de 8 heures à 16h30 heures, hors samedi et jours fériés.

Le personnel chargé des opérations de maintenance se présente dès son arrivée au responsable technique du CHU ou de sécurité de l’établissement ou son représentant.

Les visites de maintenance devront être organisées de manière à permettre le fonctionnement du service sans occasionner de gêne.

Le titulaire informera également au minimum 8 jours avant sa date d’intervention par écrit (mail ou courrier) ses dates et horaires d’interventions auprès du responsable de site. Les dates d’intervention seront soumises à approbation du CHU si elles diffèrent du planning prévisionnel et/ou des plages horaires d’ouverture ci-dessus.

En cas du non-respect de ces procédures, le titulaire pourra se voir refuser l’accès au site et au bâtiment. Dans ce cas, il ne pourra réclamer aucune indemnité financière.

### Contenu des interventions

Les prestations de maintenance sont réputées intégrer :

- Les temps de transport et frais de déplacement

- Les temps d'intervention

- Les temps de rédaction et de présentation des rapports d'intervention

- Les temps d’intégration des données et rapports par le titulaire dans la GMAO du CHU

## Maintenance corrective

Cette maintenance fait l'objet d'interventions ponctuelles dans les délais contractuels, permettant une remise en état des équipements après panne, défaillance, dégradation de fonctionnement ou défaut de fonctionnement constaté.

Toutes les opérations de maintenance corrective sont incluses au prix global et forfaitaire, hors cas de mésusage par l’utilisateur.

### Prêt de matériel

Le présent marché prévoit le prêt de matériels de manière provisoire de même performance et caractéristique technique, en cas d’indisponibilité prolongée (au-delà de la limite de performance de disponibilité) d’un équipement, jusqu’à la remise en fonctionnement ou le remplacement de l’équipement défaillant.

Le Titulaire prendra à sa charge l’assurance du matériel mis à la disposition de l’établissement durant toute la période de prêt.

Le Titulaire doit garantir le prêt d’un équipement en parfait état de marche et la formation du personnel si le fonctionnement de l’équipement diffère de l’équipement d’origine. A cet effet, il assurera les réglages lors de la mise en service et toutes les opérations de dépannage pouvant être constatées lors de la période de prêt.

Les frais résultants de cette maintenance corrective restent à sa charge sauf en cas d’une défaillance résultant d’une mauvaise utilisation de l’équipement par l’usager. Dans ce cas précis uniquement, le CHU prendra à sa charge les frais liés à la réparation.

Le titulaire devra toutefois justifier l’erreur de l’utilisateur au travers d’un rapport remis au responsable de site et au service support dans les 48 heures à compter de la demande d’intervention.

## Intervenants sur les dépannages

Les intervenants chargés d'exécuter les prestations de maintenance devront être dûment qualifiés pour les opérations de maintenance qu’ils réalisent.

Ils seront formés pour intervenir en conformité avec les opérations prévues par le constructeur de chaque équipement et prévenir ainsi les risques prévisibles.

### Coordination des interventions sur les éléments sous garantie

Quand tout ou partie d’une installation est sous garantie quelle que soit son type (garantie de parfait achèvement ou garantie constructeur), le titulaire devra prendre toutes dispositions en accord avec le constructeur ou l’installateur des équipements pour assurer la coordination de leurs interventions.

## Organisation du suivi de la maintenance

### Documentation à fournir avant la mise en service :

La documentation d’exploitation maintenance à remettre est listée dans l’annexe « Dossier des Ouvrages Exécutés » et ci-dessous.

### Documentation de maintenance

Le titulaire fournira le plan de maintenance des équipements. Celui-ci comprendra :

- Fourniture des gammes de maintenance préventives et correctives N1 à N5 (en référence à NF X 60-000) à réaliser sur la durée de vie de l'équipement considéré

- Les gammes de maintenance devront spécifier la formation et les habilitations requises pour leur exécution.

- Chaque opération de maintenance devra être décrite dans une fiche d’instruction de maintenance conforme au contenu décrit à la NF X 60-212

- Lorsqu’un outillage spécifique est requis pour l’exécution d’une maintenance de niveau 1 à 3, cet outillage devra faire partie de la fourniture au titre du marché

Le titulaire devra vérifier l'aptitude à la pose dépose manuelle de tous les équipements de masse inférieure à 55 kg et supérieur à 25 kg si un effort de translation horizontale est requis. Pour les équipements de masse supérieure, le titulaire devra vérifier l'aptitude à la pose / dépose à l'aide d'engins de levage ou de manutention. Les procédures correspondantes devront être fournies par le titulaire dans le cadre du dossier DOE/DEM

L’ensemble des données de maintenance sera fourni par le titulaire sous un format numérique directement importable dans la GMAO du CHU

Les modes opératoires doivent décrire les moyens d’accès, les moyens de levage éventuels pour les opérations de GER : opérations de dépose – repose, de remplacement. Ces modes opératoires doivent inclure les cheminements à emprunter de / vers la voie publique jusqu’au point d’installation de l’équipement.

Le titulaire devra la fourniture des modes opératoires spécifiques, détaillant les ressources humaines, les moyens, et matériels à déployer.

Quantitatif : heures, qualifications, liste d’outillage, listes des pièces de rechanges. Si des outillages spécifiques (non disponibles sur étagères) sont requis, les modes opératoires le spécifieront, ainsi que le coût de ces outillages spécifiques

Dans les cas où des moyens de levages, des manutentions lourdes ou des échafaudages sont nécessaires, les modes opératoires doivent préciser :

•	L’étude d’implantation de ces moyens

•	Les contraintes d’accès et de mise en place

Si des moyens nécessitent des points d’ancrages sur la structure, ceux-ci doivent être spécifiés avec le dimensionnement structurel requis vis-à-vis de leur emploi,

### Carnet d’entretien

Le carnet d’entretien doit permettre de connaitre les actes d’entretien préventif préconisés par le fabricant pour :

-	Maintenir l’équipement en parfait état de fonctionnement

-	Maintenir la garantie du constructeur ou fabriquant des équipements.

-	En connaitre la périodicité

-	En connaitre les volumes conseillés d’heures

-	En connaitre le prix conseillé des pièces à changer

-	Déterminer le cout global d’un équipement (achat + entretien + consommables)

-	Constituer un plan de maintenance efficace

Le carnet d’entretien, réalisé par équipement (avec n° d’identification à créer) et éventuellement sous-équipement (exemple d’une cellule : groupe + cellules + régulation + réseaux) doit comprendre les documents suivants :

-	Une fiche synthétique « carnet d’entretien » précisant les visites régulières à effectuer ainsi que les réglages, consommations et tarifs conseillés pour les appareils nécessitant des consommables…

-	Une annexe pour chaque visite technique préconisée avec les détails des contrôles et échanges à effectuer

Ces documents doivent permettre de référencer dans un planning de maintenance (ou GMAO) la périodicité des actes à réaliser préventivement et servir au technicien pour réaliser les tâches conformément aux préconisations du fabricant.

La forme du carnet d’entretien par équipement sera adaptée au système de GMAO du CHU.

### Compte rendu d'intervention

- Compte rendu verbal immédiat

Chaque intervention ou groupe d’interventions de maintenance réalisée par le titulaire fait l’objet d’un compte-rendu verbal ou manuscrit provisoire à l’attention des responsables habilités à solliciter des interventions.

- Comptes Rendus systématiques de maintenance

Toutes les interventions préventives ou correctives donneront lieu à la rédaction par le titulaire d’un compte-rendu qui attestera que les opérations prévues dans le présent marché ont bien été effectuées.

Immédiatement après l’intervention, le compte-rendu est remis au représentant du CHU ou inséré directement au « CAHIER D’ENTRETIEN » de l’installation et/ou sur les outils informatiques dédiés du CHU.

Dans tous les cas, le compte rendu d’intervention mentionnera :

-	Le numéro d’inventaire CHU de l’équipement et sa localisation

-	les relevés de paramètres effectués

-	les anomalies constatées

-	l’usure de certains organes

-	les risques de détérioration

-	les interventions supplémentaires à réaliser

-	les incidents avec leurs causes éventuelles et les remèdes apportés

-	les modifications de réglages et les travaux effectués

-	la liste des pièces, consommables et ingrédients utilisés et leurs références

-	l’état du matériel après l’intervention

-	les heures de début et de fin des interventions

-	la date des interventions

-	les noms et signature des techniciens intervenus.

## FORMATION DU PERSONNEL

Le titulaire proposera la formation et l'assistance de l’utilisateur pour l'utilisation des équipements objet du marché.

- Formation utilisateur

  - A l'issue de cette formation, l'utilisateur devra pouvoir

    - Utiliser l’IHM et/ou le logiciel d’exploitation de l’équipement

    - Utiliser le(s) poste(s) d’approvisionnement et de préparation de commande(s)

    - Sur le logiciel d’exploitation

      - Créer des réapprovisionnements

      - Préparer des commandes

      - Gérer des exceptions

      - Piloter et suivre l’activité

- Formation super-utilisateur

  - A l'issue de cette formation, l'utilisateur devra pouvoir

  - Utiliser l’équipement en toute autonomie.

  - Superviser le fonctionnement du système et de ses équipements

  - Déterminer l'origine des pannes les plus fréquemment rencontrées.

  - Utiliser les outils de supervision fournis par le titulaire

  - Redémarrer un poste de travail

  - Utiliser la hotline et lui communiquer les informations pertinentes à partir des outils de supervision.

  - réaliser la maintenance préventive de 1er niveau*.

* La maintenance de premier niveau selon la définition de la norme NF-X 60-010 correspond aux vérifications que l’on peut faire de manière journalière, le nettoyage, les vérifications visuelles d’usages et bon fonctionnement.

Le titulaire produira un support de formation délivré à chaque personne formée et reprenant l’intégralité du contenu de la formation.

Les dates de dispensation des formations seront à convenir avec le CHU.

A l’issue des sessions de formations, le titulaire délivrera des attestations de formation mentionnant explicitement le type de formation délivrée

## Maintenance en atelier

Si le titulaire estime que certaines prestations ne peuvent être effectuées que dans ses usines ou ateliers, il en informe au préalable le responsable technique de l’établissement afin que ce dernier mette en œuvre en temps utile les dispositions qu’il juge nécessaires.

En cas d'indisponibilité des matériels dans le cadre des opérations de maintenance nécessitant une maintenance en atelier, le titulaire s'engage à mettre à disposition du Centre Hospitalier Universitaire de NANTES des matériels de remplacement pour la période d'indisponibilité dudit matériel.

## MODIFICATION DES INSTALLATIONS

Le Centre Hospitalier Universitaire de NANTES pourra entreprendre toute modification qu’il souhaitera sur les installations pendant la durée du marché. Il sera libre de confier les travaux de modification non compris dans le présent marché soit au titulaire soit à d’autres prestataires.

## PIECES DETACHEES

### Fournitures et remplacement de pièces

Les composants soumis à homologation seront remplacés par des composants homologués identiques ou compatibles. Le remplacement pourra être réalisé soit par du neuf, soit par échange de pièces certifiées compatibles à cet effet par le fabricant et le constructeur, mais toujours à l’aide de composants certifiés conformes aux normes en vigueur.

### Récupération, remplacement de pièces

En dehors des cas d’échange standard, les pièces et résidus non réutilisables seront remis aux agents hospitaliers habilités à solliciter des interventions, s’ils le demandent.

### Approvisionnement en rechanges, consommables et ingrédients

Pendant l’exécution du marché, l’approvisionnement en rechanges, consommables, ingrédients et nécessaire à la réalisation des tâches de maintenances est à la charge du titulaire, qui en établit la liste dès la notification du marché et les approvisionne dans des délais compatibles avec le programme de maintenance. Cette liste est intégrée et maintenue par le titulaire pour chaque équipement ainsi que le stock en entrées et sorties sur le système de GMAO du CHU.

### Stock de pièces de rechanges, consommables, ingrédients

Le titulaire doit :

- Établir la liste des pièces de rechanges consommables et ingrédients nécessaires à la bonne exécution des prestations dues au titre du marché

- En vérifier la disponibilité de ceux-ci auprès des fournisseurs dès la notification du marché, en veillant à ce que les délais d’approvisionnement soient compatibles avec le programme de maintenance

- Lorsque les délais d’approvisionnement le nécessitent, acquérir et stocker les pièces, consommables et ingrédients à sa charge et dans ses propres locaux selon les préconisations de stockage du fabricant

- En gérer les stocks

- Procéder à l’acheminement sur le site du CHU lorsque nécessaire

## GESTION DES DECHETS

Le titulaire est tenu de gérer l’évacuation des déchets émanant de sa maintenance ainsi que du retraitement de ces derniers par la filière adaptée.

En règle général, le titulaire est tenu de rendre en fin de toute intervention, des locaux dans l’état de propreté tel qu’à son arrivée.

## REPORTING

Le titulaire assurera un reporting annuel (minimum) et automatique des différentes opérations de vérification et maintenance préventive / curative / corrective et conseillera sur celles à réaliser (dans l’objectif de fiabiliser l’installation, réduire ses contraintes ou coûts d’exploitation)

Le titulaire se tiendra également à disposition du pouvoir adjudicateur pour participer à des réunions de suivi de performance fournisseur.

Le reporting comprendra à minima les indicateurs suivants :

Histogramme annuel du nombre de maintenances préventives et correctives

Histogramme mensuel « réactivité sur panne »,

Analyse des « MTTR » par intervention corrective : temps de ralliement, temps d’approvisionnement, temps de réparation.

Liste des interventions de mise en conformité, délais de mise en conformité par type,

Taux de disponibilité effectif du système.

## GMAO

L’outil de GMAO Carl Source est fourni par le CHU. Sur simple demande du CHU, le titulaire sera tenu de consulter, saisir, gérer et stocker la totalité des informations relatives aux prestations du présent marché sur le système de GMAO.

La formation des personnels du titulaire à l’utilisation de la GMAO est à la charge du titulaire,

Au cours de la réalisation des prestations et après chaque opération de maintenance préventive et corrective, le titulaire met à jour toutes les informations relatives aux équipements ayant fait l’objet d’une opération de maintenance sur le système de GMAO.

Le titulaire renseigne en particulier tous les éléments nécessaires à la vérification des performances attendues en termes de maintenance ainsi qu’à la tenue des statistiques de fiabilité des équipements:

- Heure d’appel pour intervention ou heure de détection de panne ou défaillance

- Heure de ralliement sur site,

- Temps logistiques

- Temps de réparation(s)

Le titulaire ne pourra se prévaloir de l’indisponibilité éventuelle du système de GMAO, de l’absence ou d’information ou des informations erronées qu’il hébergerait pour se soustraire à ses obligations contractuelles.

## Gestion de configuration

Lorsque le titulaire au cours de la réalisation des prestations modifie une installation, un équipement, il réalise la mise à jour de leur documentation technique conformément au référentiel du CHU, et les remet au CHU au format requis.

## Formation et habilitation des personnels

Le titulaire est tenu de former et habiliter ses personnels conformément à la réglementation et selon les préconisations des constructeurs pour toutes les opérations de maintenance préventive et correctives à réaliser au titre du présent marché.

## Documentation de maintenance & exploitation

Le titulaire est réputé connaître et disposer de toutes les informations techniques nécessaire à la réalisation des maintenances préventives et correctives objet du présent marché. Il ne pourra se prévaloir d’une absence de documentation, d’information afin de déroger aux délais prescrits au marché ou d’une manière générale se soustraire à ses obligations contractuelles.